T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 05.12.2016 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

WYROBÓW WŁÓKNINOWYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-94/2016)

Sz.B./ZP/26/ZP-94/2016

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-94/2016), na podstawie    art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r.,                 poz. 2164, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET 1

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy, jednorazowego użytku, folia polietylenowa min. 45µm, całkowita długość ok. 120 cm, rozmiar uniwersalny ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści fartuch w jednym rozmiarze o długości 116 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy wykonany z folii o grubości 0,20 µm w rozmiarze 116 cm ?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozm. 81 x 140 cm, folia PE 18 mikronów  ?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 2 - czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20 g/m2 ?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 2 -  czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 45g/m2 ?

odpowiedź - TAK, taka gramatura jest określona w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 30 g/m2?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch zabiegowy niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach, które zabezpieczają przed przenikaniem płynów, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem rozm. L; Przód fartucha, wzmocnienie Rękawa: Laminat PE+PPS 40 g/m2; kolor niebieski. Tył fartucha, rękaw: Włóknina PPS 30 g/m2; kolor biały ?

odpowiedź  zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający ma na myśli majtki typu bokserki do badania kolonoskopowego ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści majtki na gumkę ?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 3 - czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 35g/m2 z gumką w pasie ?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 4 oraz 5 - czy Zamawiający dopuści maski w jednym rozmiarze ?

odpowiedź - pytanie nieprecyzyjne, zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 4 oraz 5 - Czy Zamawiający dopuści maski o współczynniku filtracji BFE > 98%?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o długości 38 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty rozmiar uniwersalny ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80 cm x 200 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 7 - czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80 x 210 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradła z 3-warstwowej włókniny SMS                      35 g/m2  rozm. 150 x 200 cm ?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradła z 3-warstwowej włókniny SMS                   35 g/m2  rozm. 150 x 200 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 cm x 200 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210 cm x 160 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 7 oraz 8 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne wykonane                       z chłonnego i mocnego laminatu, wzmacnianego podłużnymi nitkami. (BIAŁE Z NIEBIESKIMI NITKAMI) 2-WARSTWOWE) rozm. 150x210 cm, Laminat 36 g/m2  (celuloza+PE); kolor biały ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści wymiar po złożeniu 35 cm x 30 cm ?

odpowiedź - TAK, przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w siwz.

- pytanie - poz. 9 - czy Zamawiający dopuści prześcieradła niebieskie wykonane z laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 43 g/m2 w rozmiarze 200 x 150 cm (gramatura                  i grubość materiału zgodnie z SIWZ) ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z 100% polipropylen                     o gramaturze 35 g/m2 w kolorze zielonym ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 9 - zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 9 do osobnego pakietu.

odpowiedź - Zamawiający WYDZIELA poz. 9 z PAKIETU 1 i TWORZY PAKIET 7 -                 PRZEŚCIERADŁA - zawierający tę pozycję.

- pytanie - poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 cm x 80 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 cm x 60 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 cm x 160 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny 80 x 175 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 12 - czy Zamawiający dopuści śliniaki dentystyczne bibułowo-foliowe ?

odpowiedź - TAK. Jednocześnie Zamawiający uściśla opis przedmiotu zamówienia o wymóg                   wzmocnienia śliniaka folią.

- pytanie - poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści śliniak dentystyczny z celulozy foliowanej ?

odpowiedź - TAK, Zamawiający wymaga śliniaka wzmocnionego folią.

- pytanie - poz. 13 - Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z  pakietu nr 1 pozycji 13 umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 14 - czy Zamawiający dopuści pokrowce na zwłoki wykonane z włókniny                             o gramaturze 35 g/m2 w kolorze niebieskim ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki zapinany na zamek ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 14 -  Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby pokrowiec na zwłoki był podwójnie wzmocniony ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści pokrowce na zwłoki o wymiarach 160 x 220 cm, wykonane z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym. Wyposażone w cztery troki                           o długości 80 cm. Kolor zielony?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 14 - Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

odpowiedź - Zamawiający WYDZIELA poz. 14 z PAKIETU 1 i TWORZY PAKIET 8 -                 POKROWCE NA ZWŁOKI - zawierający tę pozycję.

PAKIET 2

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści ubrania o długościach spodni: S-108cm, M-110cm,                          L-112cm, XL-112cm, XXL-115cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne w dwóch kolorach: niebieskim                                i fioletowym?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści:

  - spodnie o długości 105 cm dla rozmiaru S

  - 112 cm dla rozmiaru XL

  - 117 cm dla rozmiaru XXL

  - Pozostałe wymagani i rozmiary zgodnie z SIWZ.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań operacyjnych (bluza + spodnie), w których bluza będzie miała wycięcie pod szyją ?. Pozostałe parametry spełnione.

odpowiedź - TAK, pod warunkiem , że wycięcie będzie odsłaniało szyję.

- pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań w kolorach niebieski, zielony                   i fiolet ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza                                         i spodnie). Bluza z krótkimi rękawami, trzema kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V". Wykonany na całej powierzchni  z włókniny polipropylenowej typu SMS o  gramaturze 35 g/m2, Materiał spełnia  wszystkie wymogi normy EN 13795 1-3. Rozmiar: S dł. spodni 105cm, M - dł. spodni 106 cm, L - dł. spodni 108 cm, XL - dł. spodni 112 cm,  XXL - dł. spodni 117 cm; kolor zielony, niebieski, fioletowy ?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku, w komplecie bluza z krótkim rękawem i spodnie proste, wiązane na troki, bluza z kieszeniami, dekolt możliwie niewielki ale umożliwiający swobodne włożenie bluzy przez głowę; ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej SMS typu Spunbonded 35 gr/m2; nić zszywająca wykonana z nylonu, kolor niebieski, zielony i purpurowy; nieprześwitujące, rozmiary: S, M, L, XL?

dla rozm. S dł F: 75 cm, dla rozm. M dł F: 79 cm, dla rozm. L dł F: 84 cm, dla rozm. XL dł F: 88 cm

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET 3

- pytanie - Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby prześcieradło było przeciwodleżynowe

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z folii polietylenowej? Wymiar całkowity 230 x 101cm  (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 49 x 197 cm (tolerancja +/- 1 cm). Chłonność min. 35 ml/100 cm2 .

odpowiedź - TAK, przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w siwz.

- pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł w rozmiarze 100 x 220 cm o chłonności całkowitej 4500 ml, rdzeń chłonny - 50 x 180 cm ?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w siwz.

- pytanie - Podkład chłonny z możliwością transportu pacjenta do 150 kg. Rozwiązanie łączące dwie wymagane przez Zamawiającego funkcje w jednym produkcie. Rozmiar 80 x 210 cm (wkład chłonny 60 x 200 cm), umożliwia zatrzymanie płynu oraz redukcję zapachu dzięki wkładowi SuperCore. Przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, oddychający, niejałowy ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET 5

- pytanie - poz. 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie czepka uniwersalnego w kolorze białym i zielonym ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze minimum 16 g/m2 ?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści czepek w formie beretu mieszczący długie włosy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2, rozmiar w stanie luźnym: średnica wewnętrzna: min. 15cm, średnica zewnętrzna 29 cm, długość gumki po rozciągnięciu czepka                min. 54 cm, kolor niebieski ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka w formie beretu                    w kolorze białym oraz zielonym, wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14 g/m2, ściąganego lekko gumką. Rozmiar w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 185 mm +/- 13 mm, zewnętrzna 520 mm +/- 13 mm, długość gumki po rozciągnięciu czepka 50 cm +/- 2 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

odpowiedź - Zamawiający WYDZIELA poz. 1 z PAKIETU 5 i TWORZY PAKIET 9 - CZEPKI                CHIRURGICZNE UNIWERSALNE - zawierający tę pozycję. Zamawiający wymaga                przedłożenia próbki.

- pytanie - poz. 2 - czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej                 o gramaturze 17 g/m2, w kolorze niebieskim, z białą taśmą pochłaniającą pot (zaw. wiskozy min. 67%) w części czołowej o długości 20 cm i szerokości 3,5 cm z ściągaczem tylko w części tylnej ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert                  do dnia 12.12.2016 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR