****[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

**Dział Zamówień Publicznych tel./fax. (22) 56 90 247**

TR

**ZAMAWIAJĄCY:**

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

**Szpital Bielański**

**im. ks. J. Popiełuszki**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80**

**SPECYFIKACJA**

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

**w trybie przetargu nieograniczonego**

**na:**

**dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych**

**dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie**

**ZP-101/2016**

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 209 000 euro

………………….…………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, grudzień 2016 r.

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.*

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

**Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47 faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku.

Konto bankowe: Polski Bank PKO S.A.: 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378

NIP: 118-14-17-683

Regon: 012298697

Adres strony internetowej: [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl)

**II. Oznaczenie postępowania.**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZP-101/2016.** Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

**III. Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (jedn. tekst - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm).
2. Postepowanie zostanie przeprowadzone **z zastosowaniem zapisów art. 24aa ustawy PZP**.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
4. Wartości zamówienia nie przekraczarównowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

**IV. Przedmiot zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Szpitala Bielańskiego; CPV: **.** CPV: 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.
2. Zamówienie obejmuje 8 pakietów:

Pakiet 1: Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe;

Pakiet 2: Rękawice diagnostyczne, winylowe;

Pakiet 3: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe;

Pakiet 4: Rękawice neoprenowe;

Pakiet 5: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane;

Pakiet 6: Rękawice chirurgiczne, lateksowe II;

Pakiet 7: Rękawice sekcyjne;

Pakiet 8: Rękawice diagnostyczne - sterylne, lateksowe, pudrowane.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 3 do SIWZ**.
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

**V. Termin wykonania zamówienia.**

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie **12 miesięcy.**

**VI. Warunki udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1. nie podlegają wykluczeniu;

**VIa. Podstawy wykluczenia wykonawcy.**

* 1. **Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:**
  2. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.
  3. wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
  4. **Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności   
     o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp tj.:**
  5. wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie   
     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.);
  6. wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  7. wykonawcy, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą   
     z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających: spełnianie warunków udziału   
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

1. **Oświadczenie wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:**
   1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone *na formularzu* *zgodnym z treścią* ***załącznika nr 2 do formularza oferty****.*
   2. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.   
      W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz   
      z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. **Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia**;
2. **Dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art 25 ust.1 pkt 1) oraz 3) ustawy Pzp oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:**
   1. odpisz właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   2. w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.1. niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych   
      i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
   3. w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.1., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający skorzysta   
      z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne.
   4. **Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia   
      w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wyszczególnionych w pkt VII.2.1. niniejszej SIWZ.**
   5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
   6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.1.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. **Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego:**

3.1. **deklaracja zgodności** z wymaganiami zasadniczymi na zaoferowane produkty **-** z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy.

3.2. **raport z badań producenta i/lub raport jednostki niezależnej** na zaoferowane rękawice –   
z podaniem numeru pakietu którego dotyczy.

3.3. **materiały producenta** np. karty katalogowe, oświadczenie producenta, foldery, opisy, ulotki oferowanych produktów z których jednoznacznie wynika, że zaoferowano wyroby spełniają wymagania określone przez zamawiającego – z podaniem numeru pakietu którego dotyczy. (Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2 i 3.3. muszą potwierdzać spełnianie parametrów rękawic określonych w załączniku nr 2 do SIWZ).

3.4. Załączone do oferty oświadczenia i dokumenty z pkt 3 niniejszej SIWZ, muszą potwierdzać, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.

3.5. **Dokumenty wskazane w pkt 3 winny być załączone wraz z ofertą.**

**3a. Inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:**

**próbki rękawic** dla potrzeb przeprowadzenia oceny asortymentu pod względem kryterium jakości,   
w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Nie przedłożenie próbek do terminu składania ofert skutkować będzie odrzuceniem oferty.

**Dokumenty (próbki) wskazane w pkt 3a winny być załączone wraz z ofertą.**

1. **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.1) SIWZ, składa odpowiednio:**
   1. dladokumentów określonych w pkt VII.2.1 niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
      1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz   
         z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
      2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. **Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):**
   1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie, zgodnie z wymaganiami określonymi w roz. VI pkt 1 ppkt 2 niniejszej SIWZ.
   3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału   
      w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VII.1.2 niniejszej SIWZ, składa każdy w Wykonawców.
   5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27.07.2016 r., poz. 1126).

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń   
   i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

**Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**ul. Cegłowska 80**

**01-809 Warszawa**

**Dział Zamówień Publicznych**

1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:

[zp@bielanski.med.pl](mailto:zp@bielanski.med.pl) a faksem na nr (22) 56 90 247

[piotr.bela@bielanski.med.pl](mailto:piotr.bela@bielanski.med.pl) a faksem na nr (22) 56 90 247

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub   
   w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,   
   w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa   
   w rozdz. VIII. 7 niniejszej SIWZ.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
8. w kwestiach formalnych – Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Janusz Kurek;
9. w kwestiach merytorycznych – Specjalista ds. zamówień publicznych – Piotr Bela;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

**IX. Wymagania dotyczące wadium.**

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

**X. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**XI. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta zawiera **wypełniony formularz „Oferta”** (zgodny w treści z wzorem stanowiącym **załącznik nr 1 do SIWZ**) oraz niżej wymienione dokumenty:
   1. formularz specyfikacji cenowej (**Załącznik Nr 1 do formularza oferty**).
   2. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII. SIWZ z zastrzeżeniem:
      1. oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.1.1. SIWZ **składane jest wraz z ofertą**;
      2. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.3. i 3a. SIWZ **składane są wraz   
         z ofertą;**
      3. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt VII.1.2. SIWZ – składane jest przez Wykonawcę w terminie **3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.**
      4. dokumenty, o których mowa w pkt. VII.2. – składane są przez Wykonawcę, **którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni**.
   3. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie   
   z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt XI.8. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów   
   w sytuacji gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony   
    w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zaleca się, aby:
    1. strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
    2. formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt XI.5 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
12. Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,   
    z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (teks jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503   
    z późn. zm.).
13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

„Oferta na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Szpitala Bielańskiego   
w Warszawie (ZP-101/2016). Nie otwierać przed dniem 21.12.2016 r., godz. 10.00”.

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane   
   w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,   
   z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane   
   i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy   
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek   
   z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane   
   w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**XII. Miejsce i termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie – pok. 106 do dnia **21.12.2016 r.** do godziny: **9:30** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale **XI pkt. 10 niniejszej SIWZ**.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 107, w dniu **21.12.2016 r.** o godzinie: **10:00.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl) informacje dotyczące:
8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
9. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
10. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**XIII. Opis sposobu obliczania ceny.**

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji cenowej, stanowiącej załącznik do oferty.
2. Sposób obliczenia ceny oferty:

Wartość oferty brutto wynika z przemnożenia ceny jednostkowej netto (kol. 6) przez ilość jednostek miary (kol 5), w wyniku których uzyskujemy wartość oferty netto, następnie należy wyliczyć stosowny podatek VAT i dodać go do wartości netto.

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane   
   z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
3. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczeniebędzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz   
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1. cena - 58 % ;

2. jakość - 40 %;

3. termin płatności - 2 % .

1.W kryterium **„cena”** ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

*najniższa cena oferty brutto*

*liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty ocenianej brutto x 58 (pkt)*

**Oferta z najniższą ceną otrzyma 58 punktów.**

2. W kryterium **„jakość”** ocena będzie dokonywana na podstawie próbek oraz informacji podanych przez wykonawcę w ofercie, przy zastosowaniu następujących podkryteriów, w zakresie poszczególnych pakietów:

**Pakiet 1: Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Cechy/właściwości: minimalne/pożądane** | **Zakres oceny za jakość**  **(pkt)** |
| 1 | Poziom AQL ≤ 1,5 | **Parametr oceniany 0-4**  (najniższy poziom AQL – 4 pkt., pozostałe różne od 1,5 AQL proporcjonalnie)  AQL 1,5 – **0 pkt.** |
| 2 | Elastyczność rękawicy, zbliżone właściwościami do lateksu | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy większej elastyczności) |
| 3 | Komfort użytkowania (nakładanie/zdejmowanie) | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy wyższym komforcie) |
| 4 | Wytrzymałość na rozrywanie przy zakładaniu | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy wyższej wytrzymałości) |

**Pakiet 2: Rękawice diagnostyczne, winylowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Cechy/właściwości: minimalne/ pożądane** | **Zakres oceny za jakość**  **(pkt)** |
| 1 | Poziom AQL ≤ 1,5 | **Parametr oceniany 0-4**  (najniższy poziom AQL – 4 pkt., pozostałe różne od 1,5 AQL proporcjonalnie)  AQL 1,5 – **0 pkt.** |
| 2 | Komfort użytkowania (nakładanie/zdejmowanie) | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy wyższym komforcie) |
| 3 | Rozciągliwe w stopniu zapewniającym wygodę i mniejsze zmęczenie dłoni | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy większej rozciągliwości) |
| 4 | Siła zerwania (po przyśpieszonym starzeniu)≥ 3,6 N | **Parametr oceniany 0-12**  (najwyższa siła zerwania – 12 pkt; pozostałe różne od 3,6 N proporcjonalnie)  Siła = 3,6N – **0 pkt.** |

**Pakiet 3: Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Cechy/właściwości: minimalne/pożądane** | **Zakres oceny za jakość**  **(pkt)** |
| 1 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany | **Parametr oceniany 0-2**  (mankiet prosty z taśmą adhezyjną – 2 pkt; mankiet rolowany – 0 pkt) |
| 2 | Poziom AQL ≤ 1,5 | **Parametr oceniany 0-4**  (najniższy poziom AQL – 4 pkt., pozostałe różne od 1,5 AQL proporcjonalnie)  AQL 1,5 – **0 pkt.** |
| 3 | Łatwość w nakładaniu na dłoń (czy w trakcie nakładania nie ma oporu, czy rękawica nie jest posklejana) | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy łatwiejsze nakładaniu) |
| 4 | Zawartość protein lateksu ≤ 50 μg/g | **Parametr oceniany 0-12**  (najniższa zawartość protein – 12 pkt; pozostałe różne od 50 μg/g proporcjonalnie)  zaw. prot. = 50 μg/g – **0 pkt.** |
| 5 | Siła zerwania (po przyśpieszonym starzeniu) ≥ 13,0 N | **Parametr oceniany 0-10**  (najwyższa siła zerwania – 10 pkt; pozostałe różne od 13,0 N proporcjonalnie)  siła zryw. = 13,0 N – **0 pkt.** |

**Pakiet 4: Rękawice chirurgiczne, neoprenowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Cechy/właściwości: minimalne/pożądane** | **Zakres oceny za jakość**  **(pkt)** |
| 1 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany | **Parametr oceniany 0-4**  (mankiet prosty z taśmą adhezyjną – 4 pkt; mankiet rolowany – 0 pkt) |
| 2 | Poziom AQL ≤ 1,5 | **Parametr oceniany 0-4**  (najniższy poziom AQL – 4 pkt., pozostałe różne od 1,5 AQL proporcjonalnie)  AQL 1,5 – **0 pkt.** |
| 3 | Łatwość w nakładaniu na dłoń (czy w trakcie nakładania nie ma oporu, czy rękawica nie jest posklejana) | **Parametr oceniany 0-20**  (wyższa punktacja przy większej łatwości nakładania) |
| 4 | Siła zerwania (po przyśpieszonym starzeniu) ≥ 15,5 N | **Parametr oceniany 0-12**  (najwyższa siła zerwania – 12 pkt; pozostałe różne od 15,5 N proporcjonalnie)  siła zryw. = 15,5 N – **0 pkt.** |

**Pakiet 5: Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Cechy/właściwości: minimalne/pożądane** | **Zakres oceny za jakość**  **(pkt)** |
| 1 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany | **Parametr oceniany 0-2**  (mankiet prosty z taśmą adhezyjną – 2 pkt; mankiet rolowany – 0 pkt) |
| 2 | Poziom AQL ≤ 1,5 | **Parametr oceniany 0-4**  (najniższy poziom AQL – 4 pkt., pozostałe różne od 1,5 AQL proporcjonalnie)  AQL 1,5 – **0 pkt.** |
| 3 | Łatwość w nakładaniu na dłoń (czy w trakcie nakładania nie ma oporu, czy rękawica nie jest posklejana) | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy większej łatwości nakładania) |
| 4 | Zawartość protein lateksu ≤ 150 μg/g | **Parametr oceniany 0-12**  (najniższa zawartość protein – 12 pkt; pozostałe różne od 150 μg/g proporcjonalnie)  zaw. prot. = 150 μg/g – **0 pkt.** |
| 5 | Siła zerwania (po przyśpieszonym starzeniu) ≥ 9,0 N | **Parametr oceniany 0-10**  (najwyższa siła zerwania – 10 pkt; pozostałe różne od 9,0 N proporcjonalnie)  siła zryw. = 9,0 N – **0 pkt.** |

**Pakiet 6: Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Cechy/właściwości: minimalne/pożądane** | **Zakres oceny za jakość**  **(pkt)** |
| 1 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany | **Parametr oceniany 0-2**  (mankiet prosty z taśmą adhezyjną – 2 pkt; mankiet rolowany – 0 pkt) |
| 2 | Poziom AQL ≤ 1,5 | **Parametr oceniany 0-4**  (najniższy poziom AQL – 4 pkt., pozostałe różne od 1,5 AQL proporcjonalnie)  AQL 1,5 – **0 pkt.** |
| 3 | Łatwość w nakładaniu na dłoń (czy w trakcie nakładania nie ma oporu, czy rękawica nie jest posklejana) | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy większej łatwości nakładania) |
| 4 | Zawartość protein lateksu ≤ 150 μg/g | **Parametr oceniany 0-12**  (najniższa zawartość protein – 12 pkt; pozostałe różne od 150 μg/g proporcjonalnie)  zaw. prot. = 150 μg/g – **0 pkt.** |
| 5 | Siła zerwania (po przyśpieszonym starzeniu) ≥ 9,0 N | **Parametr oceniany 0-10**  (najwyższa siła zerwania – 10 pkt; pozostałe różne od 9,0 N proporcjonalnie)  siła zryw. = 9,0 N – **0 pkt.** |

**Pakiet 7: Rękawice sekcyjne.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Cechy/właściwości: minimalne/pożądane** | **Zakres oceny za jakość**  **(pkt)** |
| 1 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany | **Parametr oceniany 0-2**  (mankiet prosty z taśmą adhezyjną – 2 pkt; mankiet rolowany – 0 pkt) |
| 2 | Poziom AQL ≤ 1,5 | **Parametr oceniany 0-4**  (najniższy poziom AQL – 4 pkt., pozostałe różne od 1,5 AQL proporcjonalnie)  AQL 1,5 – **0 pkt.** |
| 3 | Łatwość w nakładaniu na dłoń (czy w trakcie nakładania nie ma oporu, czy rękawica nie jest posklejana) | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy większej łatwości nakładania) |
| 4 | Zawartość protein lateksu ≤ 50 μg/g | **Parametr oceniany 0-12**  (najniższa zawartość protein – 12 pkt; pozostałe różne od 50 μg/g proporcjonalnie)  zaw. prot. = 50 μg/g – **0 pkt.** |
| 5 | Siła zerwania (przed starzeniem) ≥ 28,0 N | **Parametr oceniany 0-10**  (najwyższa siła zerwania – 10 pkt; pozostałe różne od 28,0 N proporcjonalnie)  siła zryw. = 28,0 N – **0 pkt.** |

**Pakiet 8: Rękawice diagnostyczne - sterylne, lateksowe, pudrowane.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Cechy/właściwości: minimalne/pożądane** | **Zakres oceny za jakość**  **(pkt)** |
| 1 | Poziom AQL ≤ 1,5 | **Parametr oceniany 0-4**  (najniższy poziom AQL – 4 pkt., pozostałe różne od 1,5 AQL proporcjonalnie)  AQL 1,5 – **0 pkt.** |
| 2 | Elastyczność rękawicy, zbliżone właściwościami do lateksu | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy większej elastyczności) |
| 3 | Komfort użytkowania (nakładanie/zdejmowanie) | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy wyższym komforcie) |
| 4 | Wytrzymałość na rozrywanie przy zakładaniu | **Parametr oceniany 0-12**  (wyższa punktacja przy wyższej wytrzymałości) |

**Maksymalnie w kryterium można uzyskać 40 punktów..**

3. W kryterium **„termin płatności”** ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana wg następującej reguły:

Wykonawca, który **wskaże** termin płatności60 dni– otrzyma 2 punkty.

Wykonawca, który **wskaże** termin płatności30 dni– otrzyma 0 punktów.

Gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże terminu płatności, lub termin będzie różny od wskazanych – Wykonawca nie otrzyma punktów w kryterium. Minimalny termin płatności wynosi 30 dni.

1. Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, stanowi sumę punktów otrzymanych w ramach wszystkich ww. kryteriów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.
6. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać   
   z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 3 do SIWZ**.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

**XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań **poniżej** kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

***Załącznik nr 1 do SIWZ***

**ZP - 101/2016**

**OFERTA**

**na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………

………………………………………………………

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego (www.bielanski.med.pl) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgłaszamy akces **na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-101/2016** zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją w następujących pakietach: …………………, przy cenach zgodnych z cenami zawartymi w formularzu specyfikacji cenowej.
3. Termin płatności wynosi **…… dni** od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy   
   w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z ofertą :

……………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………, fax …………………………………………,

Adres e-mail: ………………………………………………………………………….

1. Wyrażamy zgodę na przekazywanie wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem pod adresy wskazane w punkcie 6, w tym w szczególności wezwań do złożenia wyjaśnień, wezwań do uzupełnienia dokumentacji, dokonywania poprawienia omyłek, przekazania informacji o wyniku postępowania.

Data przekazania pisma ze strony Zamawiającego w formie e-mail/fax. będzie uważana za wiążącą.

1. Oferta nasza zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych.
2. Nasze konto bankowe ..........................................................................................................
3. Nasz REGON .................................

................................... .....................................................................

(data) (podpis wykonawcy lub osób upoważnionej)

***Załącznik nr 1***

***do formularza oferty***

**FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-101/2016**, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

**Pakiet ……**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **nr kat.\* / nazwa produktu / producent** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **netto [zł]** | **Wartość netto [zł]**  *(5\*6)* | **VAT [%]** | **VAT [zł]**  *{od poz.7)* | **Wartość brutto [zł]**  *(7+9)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |  |  |  |

\* - lub inne oznaczenie identyfikacyjne produkt.

……………………………, dn. ……………………….

......................................................................

(Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)

***Załącznik nr 2***

***do formularza oferty***

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

**dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-101/2016**

oświadczam, że:

* + 1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
    2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

...................................... dnia, .................. 2016 r.   
 .....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

***Załącznik nr 2 do SIWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Szpitala Bielańskiego.
2. Zamówienie obejmuje 8 pakietów:

Pakiet 1: Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe;

Pakiet 2: Rękawice diagnostyczne, winylowe;

Pakiet 3: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe;

Pakiet 4: Rękawice neoprenowe;

Pakiet 5: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane;

Pakiet 6: Rękawice chirurgiczne, lateksowe II;

Pakiet 7: Rękawice sekcyjne;

Pakiet 8: Rękawice diagnostyczne - sterylne, lateksowe, pudrowane.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów.
2. Zakres zamówienia obejmuje:

**Pakiet 1: Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis** | **Parametr**  **wymagany** | **Ilość opakowań** |
| **RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE BEZPUDROWE (op. 100 szt.)** | | | **44 596** |
| 1 | Zgodność z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III | TAK |
| 2 | Kolor (z wyjątkiem koloru białego i czarnego) | TAK |
| 3 | Powierzchnia zewnętrzna z teksturą min. na końcach palców | TAK |
| 4 | Powierzchnia wewnętrzna chlorowana lub polimeryzowana | TAK |
| 5 | Grubość na palcu 0,11 – 0,13 mm | TAK |
| 6 | Grubość na dłoni 0,08 – 0,12 mm | TAK |
| 7 | Grubość na mankiecie 0,06 – 0,11 mm | TAK |
| 8 | AQL <= 1,5 | TAK |
| 9 | Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1 z wył. pkt. 5.3.2, EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 388 | TAK |
| 10 | Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 | TAK |
| 11 | Rękawice wolne od szkodliwych ftalanów (potwierdzone deklaracją wytwórcy) | TAK |
| 12 | Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością | TAK |
| 13 | Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowane datą ważności i numerem serii | TAK |
| 14 | Posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej | TAK |
| 15 | Rozmiary min.: S, M, L | TAK |  |

**Pakiet 2: Rękawice diagnostyczne, winylowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis** | **Parametr**  **wymagany** | **Ilość opakowań**  **a 100 szt.** |
| **RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE WINYLOWE BEZPUDROWE (op. 100 szt.)** | | | **5241** |
| 1 | Zgodność z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I | TAK |
| 2 | Kolor transparentny | TAK |
| 3 | Powierzchnia zewnętrzna gładka | TAK |
| 4 | Powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa | TAK |
| 5 | Grubość na palcu min. 0,10 mm | TAK |
| 6 | Grubość na dłoni min. 0,08 mm | TAK |
| 7 | Grubość na mankiecie min. 0,05 mm | TAK |
| 8 | AQL <= 1,5 | TAK |
| 9 | Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1 z wył. pkt. 5.3.2, EN 374-2, EN 420 | TAK |
| 10 | Rękawice wolne od szkodliwych ftalanów (potwierdzone deklaracją wytwórcy) | TAK |
| 11 | Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością | TAK |
| 12 | Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowane datą ważności i numerem serii | TAK |
| 13 | Opakowanie papierowe a’100 sztuk z wyraźnym podziałem ze względu na poszczególne rozmiary | TAK |
| 14 | Siła zrywająca po starzeniu >= 3,6 N | TAK |
| 15 | Rozmiary min.: S, M, L | TAK |  |

**Pakiet 3: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis** | **Parametr**  **wymagany** | **Ilości/par** |
| **RĘKAWICE CHIRURGICZNE, LATEKSOWE BEZPUDROWE (para)** | | | **34750** |
| 1 | Kolor biały, kremowy/naturalny lateks | TAK |
| 2 | Powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana | TAK |
| 3 | Powierzchnia zewnętrzna części wewnętrznej dłoni (chwytnej) mikroteksturowana lub warstwa antypoślizgowa | TAK |
| 4 | Grubość na palcu min. 0,210 mm | TAK |
| 5 | Grubość na dłoni min. 0,190 mm | TAK |
| 6 | Grubość na mankiecie min. 0,160 mm | TAK |
| 7 | Kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń | TAK |
| 8 | AQL <= 1,5 | TAK |
| 9 | Rękawice zgodne z EN 455(1-4) | TAK |
| 10 | Długość min. 280 mm | TAK |
| 11 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany | TAK |
| 12 | Poziom protein max 50 µg/g | TAK |
| 13 | Rozmiar od 6,5 do 9,0 | TAK |
| 14 | Opis na opakowaniu w języku polskim | TAK |
| 15 | Siła zerwania (po przyśpieszonym starzeniu) ≥ 13,0 N | TAK |

**Pakiet 4: Rękawice neoprenowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis** | **Parametr**  **wymagany** | **Ilości/par** |
| **RĘKAWICE NEOPRENOWE (para)** | | | **12 225** |
| 1 | Kolor zielony | TAK |
| 2 | Powierzchnia zewnętrzna części wewnętrznej dłoni (chwytnej) mikroteksturowana lub warstwa antypoślizgowa | TAK |
| 3 | Powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana | TAK |
| 4 | Grubość na palcu min. 0,185 mm | TAK |
| 5 | Grubość na dłoni min. 0,175mm | TAK |
| 6 | Grubość na mankiecie min. 0,160 mm | TAK |
| 7 | Kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą rękę | TAK |
| 8 | AQL <= 1,5 | TAK |
| 9 | Rękawice zgodne z EN 455(1-4) | TAK |
| 10 | Długość minimalna 305 mm | TAK |
| 11 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany | TAK |
| 12 | Rozmiar od 5,5 do 9,0 | TAK |
| 13 | Opis na opakowaniu w języku polskim | TAK |
| 14 | Siła zerwania (po przyśpieszonym starzeniu) ≥ 15,5 N | TAK |

**Pakiet 5: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis** | **Parametr**  **wymagany** | **Ilości/par** |
| **RĘKAWICE LATEKSOWE PUDROWANE (para)** | | | **35 630** |
| 1 | Kolor biały/naturalny lateks | TAK |
| 2 | Powierzchnia zewnętrzna części wewnętrznej dłoni (chwytnej) mikroteksturowana lub warstwa antypoślizgowa | TAK |
| 3 | Grubość na palcu min. 0,230mm | TAK |
| 4 | Grubość na dłoni min. 0,200 mm | TAK |
| 5 | Grubość na mankiecie min. 0,180 mm | TAK |
| 6 | Kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą rękę | TAK |
| 6 | AQL <=1,5 | TAK |
| 7 | Rękawice zgodne z EN 455(1-4) | TAK |
| 8 | Długość minimalna 280 mm | TAK |
| 9 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany | TAK |
| 10 | Poziom protein max 150 μg/g | TAK |
| 11 | Rozmiar od 5,5 do 9,0 | TAK |
| 12 | Opis na opakowaniu w języku polskim | TAK |
| 13 | Siła zerwania (po przyśpieszonym starzeniu) ≥ 9,0 N | TAK |

**Pakiet 6: Rękawice chirurgiczne, lateksowe II.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis** | **Parametr**  **wymagany** | **Ilości/par** |
| **RĘKAWICE LATEKSOWE PUDROWANE (para)** | | | **350** |
| 1 | Kolor biały/naturalny lateks | TAK |
| 2 | Powierzchnia zewnętrzna części wewnętrznej dłoni (chwytnej) mikroteksturowana lub warstwa antypoślizgowa | TAK |
| 3 | Grubość na palcu min. 0,230mm | TAK |
| 4 | Grubość na dłoni min. 0,200 mm | TAK |
| 5 | Grubość na mankiecie min. 0,180 mm | TAK |
| 6 | Kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą rękę | TAK |
| 6 | AQL <=1,5 | TAK |
| 7 | Rękawice zgodne z EN 455(1-4) | TAK |
| 8 | Długość minimalna 280 mm | TAK |
| 9 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany | TAK |
| 10 | Poziom protein max 150 μg/g | TAK |
| 11 | Rozmiar 9,5 | TAK |
| 12 | Opis na opakowaniu w języku polskim | TAK |
| 13 | Siła zerwania (po przyśpieszonym starzeniu) ≥ 9,0 N | TAK |

**Pakiet 7: Rękawice sekcyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis** | **Parametr**  **wymagany** | **Ilości/par** |
| **RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE DO PROCEDUR O PODWYŻSZONYM RYZYKU. (para)** | | | **600** |
| 1 | Kolor biały, mleczny, kremowy/naturalny lateks | TAK |
| 2 | Powierzchnia zewnętrzna części wewnętrznej dłoni (chwytnej) mikroteksturowana lub warstwa antypoślizgowa, chlorowana |  |
| 3 | Chlorowane | TAK |
| 4 | Grubość na palcu min. 0,400 mm, | TAK |
| 5 | Grubość na dłoni min. 0,300 mm, | TAK |
| 6 | Grubość na mankiecie min. 0,200 mm, | TAK |
| 6 | Kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą rękę | TAK |
| 7 | AQL <= 1,5 |  |
| 8 | Rękawice zgodne z EN 455(1-4) |  |
| 9 | Długość minimalna 290 mm | TAK |
| 10 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany |  |
| 11 | Rozmiar S-XL | TAK |
| 12 | Opis na opakowaniu w języku polskim |  |
| 13 | Wyrób medyczny klasy III | TAK |
| 14 | Poziom protein max 50 µg/g |  |  |
| 15 | Siła zerwania przed starzeniem ≥ 28N | TAK |  |

**Pakiet 8: Rękawice diagnostyczne - sterylne, lateksowe, pudrowane.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis** | **Parametr**  **wymagany** | **Ilości/par** |
| **RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATESKOWE, STERYLNE (para)** | | | **26 050** |
| 1 | Zgodność z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I sterylnej, rękawice zgodne z EN 455(1-4). | TAK |
| 2 | Kolor biały, mleczny, kremowy/naturalny lateks | TAK |
| 3 | Powierzchnia zewnętrzna gładka | TAK |
| 4 | Powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana) | TAK |
|  |  |  |
| 5 | Grubość na palcu min. 0,11 mm, | TAK |
| 6 | Grubość na dłoni min. 0,10 mm, | TAK |
| 6 | Grubość na mankiecie min. 0,08 mm, | TAK |
| 7 | AQL <=1,5 | TAK |
| 8 | Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT | TAK |
| 9 | Poziom protein lateksu max. 65 μg/g | TAK |
| 10 | Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie, oznakowane datą ważności i numerem serii | TAK |
| 11 | Opakowanie: koperta zewnętrzne papier/papier, wewnętrznie jednostronnie foliowane | TAK |
| 12 | Siła zrywająca po starzeniu >= 8,2 N | TAK |
| 13 | Rozmiary min.: S, M, L | TAK |

1. Opakowanie jednostkowe rękawic sterylnych powinno posiadać min. (pakiety 3-8):

5.1 datę ważności.

5.2 rozmiar.

5.3 nazwę i adres producenta.

1. **Wykonawca** biorący udział w niniejszym postępowaniu **zobowiązany jest do dostarczenia** (wraz z ofertą) **próbki rękawic** **w zakresie poszczególnych pakietów**, w ilości nie mniejszej niż:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Asortyment** | **Ł**ą**czna minimalna ilość** **próbek** |
| Pakiet 1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe | min. 1 opakowanie – **rozmiar M** |
| Pakiet 2 | Rękawice winylowe | min. 1 opakowanie – **rozmiar M** |
| Pakiet 3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe | min. po 3 pary rękawic w każdym  z wskazanych rozmiarów -  **rozmiar: 6,5;7,0; 7,5; 8,0; 9,0** |
| Pakiet 4 | Rękawice neoprenowe | min. po 3 pary rękawic w każdym  z wskazanych rozmiarów -  **rozmiar: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 9,0** |
| Pakiet 5 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane | min. po 3 pary rękawic w każdym  z wskazanych rozmiarów -  **rozmiar: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 9,0** |
| Pakiet 6 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane II | min. 3 pary rękawic w **rozmiarze 9,5** |
| Pakiet 7 | Rękawice sekcyjne. | min. po 3 pary – **rozmiar M, L** |
| Pakiet 8 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, sterylne | min. 20 par rękawic – **rozmiar M** |

1. Ocena jakościowa przedłożonych próbek zostanie dokonana przez wyznaczony/e przez Zamawiającego Zespół/ły ds. oceny.

***Załącznik nr 3 do SIWZ***

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………………………… roku w Warszawie, pomiędzy

**Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej** z siedzibą w Warszawie 01-809, ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy   
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP: 118-14-17-683, REGON: 012298697 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

a

firmą ......................... z siedzibą w ..............................zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:......................................................................................................

KRS Nr ............................

REGON ...........................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-…/……, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-………)**.

**1**

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego przez Wykonawcę w wyroby medyczne tj. rękawice diagnostyczne/chirurgiczne, wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ilość i rodzaj zamawianych rękawic oraz termin poszczególnych dostaw określa Zamawiający.
3. Dostawa będzie się odbywać transportem Wykonawcy w terminie nie później niż w ciągu **4 dni** od dnia przekazania przez Zamawiającego zamówienia.
4. W ramach ceny oferty, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich własnym transportem, lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej, do magazynu Zamawiającego.
5. Zamawiający zapłaci za zamówione i faktycznie dostarczone ilości rękawic, po cenach zgodnych   
   z cenami jednostkowymi określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania terminów i wielkości dostaw. Dyspozycja może być zgłoszona faxem lub telefonicznie. Dyspozycja zgłoszona telefonicznie musi być potwierdzona faxem.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości asortymentu, określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
8. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących sytuacjach:
9. z powodu zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej odnośnymi przepisami prawa, na pisemny, odpowiednio umotywowany wniosek Wykonawcy.
10. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej niż w zaoferowanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności nowego wyrobu w stosunku do uprzednio zaoferowanego – zostanie przeprowadzona ocena zaoferowanego asortymentu zgodnie z przeprowadzoną oceną w postępowaniu przetargowym.
11. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.
12. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy wyrobów po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę) niż określone   
    w niniejszej umowie.
13. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyroby będą posiadały cechy określone w ofercie przetargowej, a także będą posiadały cechy jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także będą prawidłowo opakowane i oznakowane.

**2**

1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych wyrobów medycznych, jeśli spełniają one wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w SIWZ i są wolne od wad. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.
2. W przypadku dostarczenia rękawic medycznych niespełniających warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.
3. Wszelkie uzasadnione reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu **5 dni** a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie   
   z żądaniem Zamawiającego.
4. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w ust. § 1 pkt 3 oraz § 2 pkt 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający obciąży Wykonawcę.
5. W przypadku powtarzającej się niewłaściwej jakości dostaw, nieterminowych dostaw, dostaw niezgodnych z zamówieniem lub umową, nie uwzględnianiu reklamacji z terminie Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

**§ 3**

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ……….. do dnia …….…... .

2. W przypadku niewykorzystania ilości towarów określonych niniejszą umową w terminie jej obowiązywania, dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy, nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, za zgodą obu stron wyrażoną stosownym aneksem.

**§ 4**

1. Wartość brutto umowy wynosi: ………….PLN (słownie:………………….………)
2. Kwota wymieniona w ust. 1 ustalona została na podstawie cen jednostkowych przedstawionych   
   w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym (ZP-……/…) a wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 oraz obowiązującej stawki podatku VAT.
3. Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego fakturami po każdej zrealizowanej dostawie.
4. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności w ciągu **… dni** od daty przyjęcia faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
5. Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:   
   - osobiście do Kancelarii Szpitala (paw. H, pok 134),

- drogą pocztową/pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - SP ZOZ, Kancelaria, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80;

- drogą elektroniczną w formacie PDF pod adres: [faktury@bielanski.med.pl](mailto:faktury@bielanski.med.pl)

1. Wykonawca, dodatkowo zobowiązany jest dostarczyć kopię faktury VAT wraz z dostawą przedmiotu umowy.
2. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 5**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) odbierania zamawianych rękawic, jeśli dostarczono je zgodnie z zamówieniem.

b) bezzwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych wadach jakościowych.

**6**

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wartości nie dostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

**7**

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego …………………… są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych*.*

**§ 8**

1. Rozwiązanie umowy może nastąpić:
2. bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień zawartych w § 7
3. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku nienależytego realizowania

umowy w szczególności:

- nieterminowych dostaw,

- dostaw niezgodnych z umową lub zamówieniem

- nieuwzględnienia reklamacji

na zasadach określonych w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny dostawców/wykonawców prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

**9**

1. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**10**

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

**§ 11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), ustawy o wyrobach medycznych oraz Kodeksu Cywilnego.

**§ 12**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**