T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 20.12.2016 r.

SzB/ZP/26/ZP-101/16

Wszyscy uczestnicy postępowania  przetargowego

ZP-101/2016 na dostawę rękawic chirurgicznych

i diagnostycznych dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie.

Zamawiający, w związku z zadanymi zapytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów SIWZ w postępowaniu na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-101/2016), wyjaśniam co następuje:

Pakiet 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni min 0,07mm i mankiecie min.0,05mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe o grubości na dłoni 0,07 mm i na mankiecie 0,05 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 dopuszcza rękawice nitrylowe o minimalnych grubościach:

Na palcach – 0,08 mm, na dłoni – 0,06 mm, na mankiecie – 0,05 mm.

Przez minimalną grubość należy rozumieć parametr główny łącznie z parametrem tolerancji; np. rękawice o grubości na palach 0,09mm +/- 0,02 mm – nie spełniają wymagań Zamawiającego (minimalna grubość wynosi 0,07 mm). Zapis odnośnie grubości minimalnych dotyczy wszystkich pakietów.

Pozostałe parametry – bez zmian.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych o uniwersalnym kształcie, pasujących na lewą i prawą dłoń, z mankietem zakończonym rolowanym rantem, powierzchnią zewnętrzną teksturowaną na końcach palców, w kolorze niebieskim, 
o długości minimalnej 240mm, nieco cieńszych tzn. o grubości pojedynczej ścianki: na palcach 0,10–0,12mm, na dłoni 0,07–0,08mm, na mankiecie 0,05–0,07mm, AQL 1,0 (wymiary i parametry potwierdzone badaniami wytwórcy załączonymi do oferty), wolne od szkodliwych ftalanów (potwierdzone badaniami), dopuszczone do kontaktu z żywnością (potwierdzone certyfikatem), posiadające badania niezależne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 na ponad 12 substancji chemicznych 
(z czego min. 8 na poziomie min. 2) oraz na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F-1671, spełniające pozostałe wymogi siwz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza wskazane rękawice, zgodnie z parametrami wskazanymi w odpowiedzi na zapytania nr 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Poz. 5 - prosimy o dopuszczenie grubości na palcu od 0,10 mm.

Poz. 6 - prosimy o dopuszczenie grubości na dłoni od 0,05 mm.

Poz. 7 - prosimy o dopuszczenie grubości na mankiecie od 0,05 mm .

Jednym z kryteriów oceny jest jakość, więc Zamawiający będzie miał możliwość oceny  rękawic 
o wskazanych parametrach, poprzez ich faktyczne sprawdzenie. W razie braku zgody na zaproponowane grubości, żądamy wskazania podstaw merytorycznych i prawnych, wymagania wyłącznie rękawic 
o parametrach opisanych w SIWZ.

Poz. 11 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie wymogu SIWZ dotyczącego wykazania, że rękawice nie posiadają szkodliwych ftalanów, załączenie do oferty  wyników badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ. Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie nr 1 określił minimalny standard swoich wymagań  – zaoferowane rękawice jego nie spełniają.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk 
z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.  Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt 
w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu, aby rękawice były wolne od ftalanów 
i w zamian za to dopuści rękawice wolne od akceleratorów chemicznych, co zostanie potwierdzone deklaracją wytwórcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,08 mm +/- 0,02, dłoń: 0,07 mm +/-0,02, 
w opakowaniu a’200 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości na 22 298 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,09 mm +/-0,02, dłoń: 0,07 mm +/-0,02, rękawice wolne od ftalanów – potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ. Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie nr 1 określił minimalny standard swoich wymagań – zaoferowane rękawice jego nie spełniają.

Pakiet 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu min. 0,08mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawiczek diagnostycznych winylowych, bezpudrowych o uniwersalnym kształcie, pasujących na lewą i prawą dłoń, zarejestrowanych jako Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice  zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III, pozostałe parametry bez zmian.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie w ww rękawic winylowych o grubości ścianki na palcu od 0,06mm oraz grubości ścianki na dłoni 0,07mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie w ww rękawic winylowych zgodnych z dyrektywą jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palce: 0,07 mm +/-0,03, dłoń: 0,07 mm +/-0,03?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by rękawice przebadane były według normy EN 374 oraz EN 420?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych z lateksu, jałowych, obustronnie polimeryzowanych, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne z lateksu jałowe (bezpudrowe) obustronnie polimeryzowane, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie w ww. rękawic o grubości na palcu min. 0,17mm , na dłoni min. 0,14mm oraz grubości na mankiecie min. 0,11 mm  oraz siłą zerwania (po przyspieszonym starzeniu) min. 9,6N.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym, obustronnie polimerowane, w rozmiarach 5,5-9,0, o długościach 285-300 mm w zależności od rozmiaru, siła zerwania po starzeniu 12N?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,21 mm +/-0,02, mankiet: 0,17 mm +/-0,02, 
o długościach: 265-300 mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych z lateksu, lekko pudrowanych, sterylizowanych radiacyjnie, z mankietem wykończonym równomiernie rolowanym brzegiem, o obniżony poziom protein <50 µg/g, o nieznacznych różnicach w grubości pojedynczej ścianki, tzn. na palcach 0,21 – 0,23mm, na dłoni 0,20 – 0,22mm, na mankiecie 0,15 – 0,18mm, AQL 0,65?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice o wskazanych parametrach, pozostałe parametry jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych z lateksu, pudrowanych dostępnych w standardowych rozmiarach tzn. od 6,0 do 9,0? Pragniemy dodać, że Zamawiający dopuszczając zakres rozmiarów od 6,0 do 9,0 może znacznie zwiększyć konkurencję i uzyskać bardziej korzystne oferty, nie narażając jednostki na brak dostępności rękawicy w niestandardowym, rzadko używanym rozmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 rękawice w rozmiarach 6,0 – 9,0 (co 0,5), pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

dotyczy Pakietu 5-6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pakietach  rękawic w rozmiarze od 6.0 do 9.0? Pragniemy nadmienić, iż numeracje standardowe: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5, 8.0; 8.5; 9.0 umożliwiają w pełni precyzyjne dobranie rozmiaru do kształtu i wielkości ręki.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie pakietu nr 5 – Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 19; w zakresie pakietu nr 6 – zapis jak w SIWZ.

dotyczy Pakietu 5-6.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pakietach rękawic nieznacznie różniących się parametrami tj. o minimalnej grubości na palcu w przedziale 0,22-0,23 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice o minimalnej grubości na palcu w przedziale 0,22-0,23 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie w ww. rękawic o grubości na palcu min. 0,17mm , na dłoni min. 0,14mm oraz grubości na mankiecie min.0,11 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie w ww. rękawic w rozmiarach od 6,0 do 9,0.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 19.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze 9,0 , o grubościach: palec: 0,21 mm +/-0,02, mankiet: 0,17 mm +/-0,02, o długości: 300 mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ

Pakiet 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pakiecie rękawic sekcyjnych lateksowych, w kolorze naturalnego lateksu, nie będących wyrobem medycznym 
a zarejestrowanych, jako środek ochrony indywidualnej kategorii III. Długość  305 mm, grubość 0,43 mm, kształt anatomiczny, powierzchnia  zewnętrzna – rybia łuska, chlorowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, wykończenie mankietu : zig-zag, poziom protein max 50µg/g, AQL – 0,65 wg EN 374, odporność na rozdzieranie – poziom 1 zgodnie z EN 388. Rękawice dostępne w rozmiarach :5-7 (S); 7,5-8 (M); 8,5-9 (L); 9,5-10 (XL)  Rękawice zgodne z normami EN 420, EN 388 oraz EN 374.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ

Pakiet 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, w kolorze niebieskim, o kształcie rękawic uniwersalnym, pasującym zarówno na prawą i lewą dłoń, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ

Pakiet 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych z lateksu, pudrowanych, sterylizowanych radiacyjnie, z mankietem wykończonym równomiernie rolowanym brzegiem, mikro teksturowanych 
w części chwytnej (co poprawia pewność chwytu nie zmniejszając walorów dotykowych), dostępnych 
w rozmiarach od 6,0 do 9,0, w zewnętrznych opakowaniach jednostkowych typu papier-folia? Pragniemy dodać, że rękawica chirurgiczna, jest wyprofilowana do kształtu dłoni, a co za tym idzie zapewnia większy komfort pracy. Przychylenie się do naszej prośby znacznie zwiększy konkurencję pozwalając porównać komfort pracy i ceny obu typów rękawic jednocześnie nie narażając na konieczność wyboru jedynej ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne, w rozmiarach  od 6,0 do 9,0 (co 0,5), pozostałe parametry bez zmian. W przypadku zaoferowania rękawic chirurgicznych należy przedłożyć próbki 
w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 i 8,5 – po min. 3 pary.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, poziom protein poniżej 137 µg/g , pakowane podwójnie, wewnętrznie papier, zewnętrznie papier powlekany folią?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Inne zapisy SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania parametrów rękawic (określonych z Załączniku nr 2 do siwz) dopuści karty katalogowe importera / dystrybutora (przygotowane na podstawie dokumentów producenta np. danych technicznych producenta, raportów z badań producenta) wraz z raportami z badań producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza karty katalogowe importera/dystrybutora, przygotowane na podstawie dokumentów np. danych technicznych producenta wraz z raportami badań producenta potwierdzającymi te dane.

dotyczy Pakietu 3 oraz 5-8( dotyczy pkt VII.3.3 SIWZ)

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zaakceptuje materiały dystrybutora w postaci folderów będących materiałem handlowym dystrybutora, sporządzonymi na podstawie danych producenta rękawic, na potwierdzenie, że zaoferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 29.

dotyczy Pakietu  6 (dotyczy pkt VII.3.3.2 SIWZ)

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie, w miejsce raportu z badań, karty danych technicznych producenta  sporządzonej na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Wzór umowy.

§ 1 ust. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego 
w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej 
w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 1 pkt 7 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Intencją Zamawiającego jest zrealizowanie całego zamówienia, niemniej jednak faktyczna ilość zamówienia wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Ilości wskazane przez Zamawiającego wynikają 
z wieloletnich doświadczeń i wiedzy wynikającej ze zużycia asortymentu i są zbliżone do potrzeb.

§ 1 ust. 8 ppkt a).

- Pytanie Wykonawcy:

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu &1 ust.8 ppkt.a) poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 8 a) – otrzymuje on brzmienie:

„z powodu zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej odnośnymi przepisami prawa, na pisemny,  odpowiednio umotywowany wniosek Wykonawcy. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu.”

§ 6 ust. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmniejszenie kary umownej na 0,2% wartości  brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż 5% wartości dostawy. Zapis zawarty w par. 6 ust. 1 odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ

Zmiana terminu składania ofert.

W związku z odpowiedziami na zapytania innymi modyfikacjami treści SIWZ oraz w celu umożliwienia przygotowania i złożenia ofert w postępowaniu przetargowym, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekłada termin składania ofert na dzień 23 grudnia 2016 roku do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w sali 107, pawilon H.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR