T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 20.12.2016 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

PŁYNÓW,  KONCENTRATÓW

I JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU

DO WYKONYWANIA HEMODIALIZ,

ZABIEGÓW PLAZMAFEREZY

ORAZ TECHNIK CIĄGŁYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-100/2016)

Sz.B./ZP/26/ZP-100/2016

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę płynów, koncentratów i jednorazowego sprzętu do wykonywania hemodializ, zabiegów plazmaferezy oraz technik ciągłych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-100/2016), na podstawie    art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r.,                 poz. 2164, z późn. zm.), informuję:

PAKIET 1

- pytanie - Uprzejmie prosimy o odejście od wymogu dla Pakietu 1, by Wykonawca zobowiązany był do przesłania faktury do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w formie elektronicznej. Prosimy               o możliwość załączania faktur papierowych do każdej dostawy.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 opakowań 6 l.

odpowiedź - TAK, jeżeli jest to zgodne z instrukcją obsługi aparatu Fresenius typ 4008.

PAKIET  3

- pytanie - Uprzejmie prosimy o odejście od wymogu dla Pakietu 3, by Wykonawca zobowiązany był do przesłania faktury do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w formie elektronicznej. Prosimy             o możliwość załączania faktur papierowych do każdej dostawy.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  5

- pytanie - proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5 Cytrynian trisodu                            w ampułkostrzykawkach pakowanych 2 x 3 ml.

odpowiedź - NIE.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7 %                    w postaci ampułko-strzykawki 3 ml x 2 Twin Pack (łączna objętość 6 ml) o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Objętość ampułko-strzykawki zapewnia wypełnienie każdej długości kanału cewnika. Nr kat. 38143-1. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow Praxiject 0,9 NaCl x 10 ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 46,7 % x 3 ml (objętość 5 ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki CitraFlow i Praxiject w ilości 75 blistrów z przeliczeniem zamawianej ilości.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  7

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR                                  i długościach: 17 cm, 20 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy zamawiający  oczekuje w  zestawach  do dializy ostrej :

*cewnika 12 FR  15cm lub 20 cm  posiadającego  otwory boczne umieszczone w pierścieniowych rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia i maksymalizuje przepływy, wyskalowany co 1 cm , kolory kanałów na całej długości dla lepszej identyfikacji, cewnik                          z miękką atraumatyczną końcówką

* ramiona cewnika z wbudowanymi zastawkami hemostatycznymi i uniwersalnymi zakończeniami typu luer lock,

* skrzydełka do przyszycia zamocowane na cewniku -(możliwy  obrót skrzydełek o 360 stopni wokół osi cewnika) co daje możliwość obrotu cewnika wokół swojej osi nawet po założeniu                        i przyszyciu ,

*  kanały cewnika okrągłe 2x 14 Ga (2,11 mm) oferujące doskonały laminarny przepływ,                            do 400ml/min

*prowadnik nitinolowy  0,035’’ x 70 cm  typ J odporny na zginanie, umieszczony w podajniku                    z rolką - ułatwiający aplikacje prowadnika

*igła wprowadzająca  18 GA x 7cm  typu Y

*dwa rozszerzadła

*skalpel #11, strzykawka 5 ml , plaster z rzepem do zamocowania bezszwowego cewnika

*identyfikacja (2 naklejki do identyfikacji zestawu), zestawy pakowane sterylnie z pełną charakterystyką składu zestawu na opakowaniu?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR  o długości 15 cm (numer katalogowy: EF- 7613), 20 cm (numer katalogowy: 7713), 24 cm (numer katalogowy: EF- 7813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw              z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny                        w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  9

- pytanie - Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior)  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny                         na zginanie, bez otworów  bocznych  z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR                             i  długościach cuff to tip 19 cm, 23 cm, 27 cm, 50 cm nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające                  do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik  (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści cewniki 14,5 Fr o symetrycznej końcówce                       o długościach 19, 23, 28 i 55 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy  zamawiający dopuści do zaoferowania: Cewnik permanentny do Hemodializ Cuff to Tip rozdwojone końcówki (dostawa pojedynczych sztuk) w rozmiarach: 14Fr/19cm, 14Fr/23cm, 14Fr/27cm, 14Fr/50cm lub 16Fr/19cm, 16Fr/23cm, 16Fr/27cm, 16Fr/50cm ?

odpowiedź - TAK dla 14 Fr, NIE dla 16 Fr.

- pytanie - Prosimy  o dopuszczenie do przetargu cewników permanentnych zakładanych metodą retrograde od długości „Cuff to Tip”:

- 15 Fr / 19 cm

- 15 Fr / 23 cm

- 15 Fr / 27 cm

- 15 Fr / 50 cm

- rozdwojone końcówki cewnika

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny cewnik w rozmiarze 15,5 Fr zamiast 15 Fr ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości do cuff to tip 50 cm zamiast 55 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta i żywotność produktu, wprowadzi wymóg na elementy mające znaczący wpływ na zmniejszenie powikłań:

a) bagnet do tunelizacji, ułatwiający założenie cewnika

b) materiał cewnika odporny na załamania

c) obrotowe skrzydełka mocujące

d) osobny kanał dla prowadnicy (nie traumatyzuje cewnika)

e) przekrój cewnika sprzyjający dużemu natężeniu przepływu na poziomie 450-500cc przy umiarkowanych ciśnieniach tętniczych

f) rozrywalna koszulka z systemem zastawkowym redukująca ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika

odpowiedź - NIE - dla: d) oraz e). TAK - dla: a), b), c) oraz f).

PAKIET  10

- pytanie - proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 10 dializatorów niskoprzepływowych z błoną polinefronową o pow. 1,5 m2.

odpowiedź - Przedmiotem zamówienia są dializatory z błoną helixonową. Zapis jak w siwz.

PAKIET  11

- pytanie - Czy Zamawiający wymaga, by Linie krwi dla dorosłych kompatybilne do aparatu FRESENIUS 4008B pozbawione były w swoim składzie alergizujących związków ftalanowych, które to ftalany powszechnie uznano za szkodliwe dla zdrowia ?

odpowiedź - Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

UMOWA

- pytanie - § 12 - Prosimy Zamawiającego o modyfikacje §12 wzoru umowy poprzez dopisanie zastrzeżenia:  Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR