T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

ZP - 03 /2017

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 209.000 EURO

…………………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, styczeń 2017 r.

Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

telefon: (22) 569-02-47  faks: (22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35. Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

NIP: 118-14-17-683   Regon: 012298697

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP -03/2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania.

3.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst -                     Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

3.2	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3	Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego.  Część 1.

4.2	Zamówienie podzielono na 22 pakiety.

4.3	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4    	Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3.

4.5	Zamówienie finansowane jest w ramach projektu „Poprawa efektywności działania systemu PRM       na Mazowszu dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR w Szpitalu Bielańskim w Warszawie”                        nr POIS.09.01.00-00-0015/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin  realizacji umowy  -  do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp.

7.   Podstawy wykluczenia wykonawcy:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

    - w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1                pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

    - wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,                       o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp tj.:

    - wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) , lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.                     z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło                      do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

    - wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek                            na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł stosowne porozumienie                   w sprawie spłaty tych należności.

8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane                          dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

8.1     Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca          nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu   zamówienia (JEDZ). JEDZ składany jest wraz z ofertą.

8.1.2   oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy            kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym            postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego              informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub            braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział                                        w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz pakietu,            którego dotyczy oferta.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze            złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                           z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2     Dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez             Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została  najwyżej           oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie   aktualnych na dzień  złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 8.2.1 - 8.2.7  niniejszej SIWZ.

8.2.1  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21   ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.2.2  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega      z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                         w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.3   zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie   zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że   wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                      z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.4   odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,             jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku            podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8.2.5   oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej   decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów  potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

8.2.6	 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu  ubiegania się o zamówienie publiczne,

8.2.7	 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716),

8.2.8	 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.4 niniejszej SIWZ, składa odpowiednio:

1)   pkt 8.2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,                     w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)   pkt 8.2.2 - 8.2.4 -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                             z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż                             6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.9	 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania   ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.8,   zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem   osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał   dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem   samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce   zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż,   odpowiednio: 6 miesięcy/ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.2.10	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.2.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 8.2.8 pkt 1) w zakresie określonym        w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.11   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 -

8.2.4 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi              ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych              wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.12  W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.4, które              znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów,                              o ile są one nadal aktualne.

8.2.13 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.14	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 8.2 oraz 8.4, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia                     w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

8.3.1	formularz specyfikacji technicznej umożliwiający dokonanie oceny ofert w kryterium „parametry techniczne”. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią tabelę przedstawioną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ).

8.3.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające parametry oceniane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej;

8.3.3     dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1 oraz 8.3.2 nie podlegają uzupełnieniu.

8.4	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej               oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień   złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej.

8.4.1   deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja              2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

8.4.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej;

8.4.3	atest Państwowego Zakładu Higieny (lub równoważny) - dotyczy PAKIETU 17;

8.4.4	certyfikat jakości EN ISO 9001 (lub równoważny) - dotyczy PAKIETU 17;

8.4.4	certyfikat badania aktywności antybakteryjne wydany przez akredytowane laboratorium potwierdzający redukcję bakterii - dotyczy PAKIETU 17.

8.5	Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego wykonawcę wraz z ofertą:

8.5.1	dowód wniesienia wadium

8.6	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.6.1		Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika                                 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.6.2	  JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8.6.3		Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie.

8.6.4		Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2 niniejszej SIWZ składa każdy                                  z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8.6.5	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8.6.6	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 oraz 8.5 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik wraz z ofertą.

8.6.7		Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.6.8		Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.6.9		Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

9.3	 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4	 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym 
 w  SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1	 formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

9.4.2	 oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ,

9.4.3   dokumenty wymienione w pkt 8.3 niniejszej SIWZ,

9.4.4   dowód wniesienia wadium,

9.4.5  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5      Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6      Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany                               w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.              Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie            poprawnego.

9.8	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje,                 że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych                 w pkt 9.7. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia - zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U.              z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania                    do wglądu oryginału.

9.10	 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę   sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język   polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.11	  Zaleca się, aby:

9.11.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych                        w pkt 9.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.12	Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                           z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503                    z późn. zm.).

9.13     W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9.14	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

9.15	 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem  Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę wyposażenia dla SOR Szpitala Bielańskiego (ZP-03/2017).                            Nie otwierać przed dniem 28.02.2017 r., godz. 11.30”.

9.16	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.    Miejsce i termin składania ofert.

10.1	Oferty składane są w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80,                    w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 28.02.2017 r., do godziny 11:00.

10.2	 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca            złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 10.1 lub innym niż           Kancelaria Zamawiającego ponosi wykonawca.

10.4  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę  ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie        
        porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń                                   
        i dokumentów.

11.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu                  do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi oraz   treścią zmian, o których mowa w pkt. 11.2, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.5   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.6  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony                   za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie      potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl lub zp@bielanski.med.pl

LUB  fax: (22) 56-90-247

11.7    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami nw. osoby:

11.7.1  Janusz Kurek tel.  22 56-90-159; e-mail: zp@bielanski.med.pl;

11.7.2	  Iwona Jasińska tel./ fax  22 56-90-247 e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

11.8    Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

12.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium                                   na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.4	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pawilon H, w pokój                  Nr 107, w dniu 28.02.2017 r., o godzinie 11:30.

14.   Informacje o trybie otwarcia ofert.

14.1	Otwarcie ofert jest jawne.

14.2	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.3	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bielanski.bip-e.pl/              informacje dotyczące:

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) cen zawartych w ofertach oraz okresu gwarancji.

15.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

PAKIETY: 1 - 21

1. cena  -  55 %

2. parametry techniczne  -  40%

3. okres gwarancji  -  5 %

1. w kryterium „cena oferty brutto”  ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  55%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 55 punktów.

2. w kryterium „parametry techniczne” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu                    wzoru:

liczba punktów oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   największa liczba punktów               x  100   x  40 %

Wykaz ocenianych parametrów oraz ich punktację zawierają formularze specyfikacji technicznej (tabele) podane w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez wykonawcę formularza specyfikacji technicznej.

Poszczególne punkty przyznawane będą wg zasad podanych w tabelach. Poszczególne punkty zostaną zsumowane.

Oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma maksymalną ilość punktów                                 w przedmiotowym kryterium tj. 40.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej wartości parametru ocenianego lub nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego wartość ocenianego parametru Zamawiający nie przyzna punktu za przedmiotowy parametr.

3. w kryterium „okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   najdłuższy okres gwarancji           x  100   x  5 %

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres tj. 24 miesiące Zamawiający przyzna 0 punktów.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 5 punktów.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej okresu gwarancji              Zamawiający uzna, że wykonawca udzielił wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

PAKIET 22

1. cena  -  95 %

2. okres gwarancji  -  5 %

1. w kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  95 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów.

2. w kryterium „okres gwarancji”  (wyrażony w miesiącach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   najdłuższy okres gwarancji           x  100   x  5 %

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres 24 miesięcy Zamawiający przyzna 0 punktów.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 5 punktów.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej okresu gwarancji              Zamawiający uzna, że wykonawca udzielił wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

15.2	Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

15.3	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów               z kryteriów opisanych w pkt 15.1 niniejszej SIWZ. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane                  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.5	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia,                                 w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.6	W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.7 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16.    Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.    Udzielenie zamówienia.

17.1	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako                                              najkorzystniejsza po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 SIWZ.

17.2	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

18.   Wymagania dotyczące wadium.

18.1	 Wadium za całość zamówienia wynosi 19.583,00 zł, w tym:

PAKIET 1 - 925,00 zł, PAKIET 2 - 1.805,00 zł, PAKIET 3 - 1.665,00 zł, PAKIET 4 - 277,00 zł, PAKIET 5 - 666,00 zł , PAKIET 6 - 166,00 zł, PAKIET 7 - 925,00 zł, PAKIET 8 - 740,00 zł, PAKIET 9 - 1.945,00 zł, PAKIET 10 - 3.148,00 zł, PAKIET 11 - 102,00 zł, PAKIET 12 - 1.305,00 zł, PAKIET 13 - 387,00 zł, PAKIET 14 - 463,00 zł, PAKIET 15 - 75,00 zł, PAKIET 16 - 555,00 zł, PAKIET 17 - 225,00 zł, PAKIET 18 - 1.528,00 zł, PAKIET 19 - 2.225,00 zł, PAKIET 20 -                139,00 zł, PAKIET 21 - 240,00 zł, PAKIET 22 - 77,00 zł.

Wysokość wniesionego przez wykonawcę wadium stanowi sumę wadiów pakietów będących przedmiotem oferty wykonawcy.

18.2    Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesienie w sposób nieprawidłowy,  spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

18.3	Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych                         na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt 18.5 lit. a) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

18.4	Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

18.5	Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PKO S.A. konto nr:                               37 1240 6074 1111 0010 6073 3378, z adnotacją: "Wadium - dostawa wyposażenia dla Szpitalnego         Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego - ZP-03/2107 - dotyczy pakietów: ………………….”

W przypadku wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia                            o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
                    9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,

poz.1158, z późn. zm.).

18.6	Zasady zwrotu wadium

18.6.1		Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 18.7 niniejszej SIWZ.

18.6.2		Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp, wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny                   na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

18.6.3		Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

18.7	Utrata wadium

18.7.1		Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub                    nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

18.7.2		Zgodnie z art. 46 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
           leżących po stronie wykonawcy.

19.     Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o cenę jednostkową netto                                przedstawioną w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie             z zasadą: ilość (kol. 3) x cena jedn. netto (kol. 4) = wartość netto (kol. 5) + VAT  (kol. 6) = wartość brutto (kol. 7).

19.2	Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

19.2.1	Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna, w szczególności:

a). podanie przez wykonawcę numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. Wówczas Zamawiający  dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem zgodnym z kolumną 2.

19.3	Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

19.4 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1	Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ZP - 03/2017

OFERTA

na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

- Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych                            w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy pakietów wyszczególnionych w formularzach cenowych.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,  w tym koszty transportu, rozładunku, montażu.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………….... zł w formie ……………………………………………..

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                     w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dostawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na oferowany sprzęt na okres podany w formularzu specyfikacji technicznej.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie                             z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)                     nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.

- Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: ..........................................................................   faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

- Konto bankowe do zwrotu wadium ….....................................................................................................

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

do formularza oferty

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-03/2017                          na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

PAKIET …….

| L.p. | Nazwa handlowa model / producent | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | VAT (od wartości netto) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

................................................ dnia, .................. 2017

Załącznik Nr 2

do formularza oferty

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz zakres danych wymaganych w dokumencie przez Zamawiającego.

Dotyczy postępowania na:

dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-03/2017).

Dokument musi być wypełniony w następującym zakresie:

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy - litera: A i B.

Część III: Podstawy wykluczenia - w całości, z wyjątkiem podstawy określonej w sekcji C tj. Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu               o udzielenie zamówienia ?

Część VI: Oświadczenia końcowe - w całości.

Dokument należy wydrukować, podpisać i załączyć wraz z ofertą.

Dokument Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc stanowi Załącznik Nr 2, zamieszczony na stronie internetowej www.bielanski.bip-e.pl

Instrukcja przygotowania/uzupełnienia dokumentu dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego.

- Zamówienie podzielono na 22 pakiety: PAKIET 1 - stół zabiegowy, PAKIET 2 - lampy operacyjne, PAKIET 3 - defibrylatory, PAKIET 4 - pompy infuzyjne objętościowe, PAKIET 5 - pompy infuzyjne strzykawkowe, PAKIET 6 - ssaki elektryczne, PAKIET 7 - aparaty do ogrzewania pacjenta, PAKIET 8 - respirator transportowy z możliwością pracy w rezonansie magnetycznym, PAKIET 9 - respiratory transportowe, PAKIET 10 - respiratory stacjonarne, PAKIET 11 - aparaty do ogrzewania płynów infuzyjnych, PAKIET 12 - łóżka elektryczne do intensywnej opieki medycznej, PAKIET 13 - pulsoksymetry, PAKIET 14 - diatermia chirurgiczna, PAKIET 15 - reduktory tlenowe, PAKIET 16 - aparaty EKG, PAKIET 17 - wózki anestezjologiczne, PAKIET 18 - aparat USG, PAKIET 19 - wózki transportowe, PAKIET 20 - wózki inwalidzkie, PAKIET 21 - wiertarka chirurgiczna, PAKIET 22 - różne (fonendoskopy, aparaty zegarowe do pomiaru ciśnienia krwi).

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

- Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Okres gwarancji na oferowany sprzęt - min. 24 miesiące.

- Oprogramowanie i opisy w języku polskim.

- FORMULARZE  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

UWAGA: w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest kilka sztuk, wymagania określone poniżej                   dotyczą każdej sztuki.

PAKIET 1  -  STÓŁ ZABIEGOWY  1 szt.       CPV 33.19.22.30-3

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Ładowanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wykonany ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne z wbudowanego akumulatora DC | TAK, podać |  |
|  | Podstawa przejezdna z blokadą w kształcie litery „T”, zapewniająca wygodny dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny, uniemożliwiający uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | TAK, opisać |  |
|  | Blat 5 segmentowy o min. konfiguracji: podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej, płyta lędźwiowa, podnóżki lewy i prawy | TAK, podać |  |
|  | Blat z możliwością zamiany miejscami podgłówka z podnóżkami | TAK |  |
|  | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające mocowania wyposażenia przed wypadnięciem | TAK |  |
|  | Blat przezierny dla promieni RTG i umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C. Możliwość wykonywania zdjęć RTG za pomocą kaset min. w segmencie podgłówka, oparcia pleców i zagłówka bez potrzeby poruszenia pacjenta (wymagane prowadnice do kaset) | TAK, podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 400 mm, realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C. | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Materace odejmowane od segmentów blatu, bezszwowe, antystatyczne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej | TAK |  |
|  | Powierzchnie blatu łatwe do czyszczenia i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Pilot min. przewodowy: z wyświetlaczem prezentującym piktogram realizowanej funkcji wraz z informacją o aktualnej wartości danego parametru, błędach i awariach, stanie naładowanego akumulatora, diody sygnalizujące konieczność ładowania akumulatora, załączenie układu sterowania, orientacji blatu, przyciski zmiany orientacji stołu | Pilot przewodowy - 0 pkt Pilot bezprzewodowy - 5 pkt. |  |
|  | Regulacje wysokości blatu, przechyłów bocznych, przechyłów Trandelenburga i anty-Trandelenburga, wypiętrzenia pleców, przesuw wzdłużny oraz poziomowanie blatu za pomocą min pilota. | Tylko Pilot - 0 pkt Pilot i Panel Sterowania - 5 pkt |  |
|  | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2050 mm ± 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita szerokość blatu 570 mm ± 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 720 mm do1160 mm ± 20 mm | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Regulacja oparcia pleców min. - 45⁰ do 85⁰ ± 5⁰ | TAK, podać |  |
|  | Regulacja podgłówka min. - 55⁰ do 60⁰ ± 5⁰ | TAK, podać |  |
|  | Regulacja podnóżków w płaszczyźnie pionowej min. - 90⁰ do 60⁰ ± 5⁰ | TAK, podać |  |
|  | Przechyły boczne min. ± 30⁰ | TAK, podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga min. 40⁰ | TAK, podać |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga min. 40⁰ | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie stołu w min.: podnóżek z podestem - 1 szt. poręcze z stali nierdzewnej zabezpieczające bezwładnego pacjenta przed zsunięciem się ze stołu zabiegowo-operacyjnego, z możliwością przesuwu wzdłużnego oraz odwodzenia na boki - 1 kpl., komplet elementów poszerzających blat stołu, elementy montowane do szyn bocznych oparcia pleców i segmentu lędźwiowego, wyposażone w materace z pianki oraz szyny boczne do montażu wyposażenia dodatkowego - 1 kpl. | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie statyczne stołu min. 350 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Największe obciążenie - 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 2  -   LAMPY OPERACYJNE SUFITOWE   3 szt.    CPV 33.16.70.00-8

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa operacyjna sufitowa | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Lampa operacyjna sufitowa, składająca się z dwóch lamp operacyjnych (lampa główna / satelita) bezcieniowych, wykonanych w technologii LED, z automatycznym zasilaniem awaryjnym wraz z montażem | TAK, podać |  |
|  | Ramiona wychodzące z jednego zawieszenia sufitowego, posiadające osłonę, zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne | TAK |  |
|  | Każda lampa mocowana na oddzielnym układzie ramion podwójnych (w tym jedno ramię uchylne) | TAK |  |
|  | Kopuła lamp o średnicy max 78 cm, wyposażona uchwyty umieszczone na zewnętrznych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia stałego lampy głównej o kąt min. 300° | Parametr wymagany - 0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość obrotu na ramienia uchylnego lampy głównej o kąt min. 330° | Parametr wymagany - 0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość obrotu lampy głównej na łączeniu z ramieniem uchylnym o kąt min. 280° | Parametr wymagany - 0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia stałego lampy satelitarnej o kąt min. 350° | Parametr wymagany - 0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość obrotu na ramienia uchylnego lampy satelitarnej o kąt min. 330° | Parametr wymagany - 0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość obrotu lampy satelitarnej na łączeniu z ramieniem uchylnym o kąt min. 280° | Parametr wymagany - 0 pkt Największa ilość -5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość zainstalowania Kamery HD w jednej z czasz lampy | TAK |  |
|  | Kopuły lamp przystosowane do pracy z nawiewem laminarnym | TAK |  |
|  | Lampy o konstrukcji zwartej, łatwa do utrzymania w czystości, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min. IP54 | TAK, podać |  |
|  | Zakres roboczy każdej lampy min. 60 - 150 cm | TAK, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia dla każdej z kopuł L1+L2 min. 110 cm | TAK, podać |  |
|  | Żywotność diod LED ≥ 50 000 h | TAK |  |
|  | Funkcja oświetlenia endoskopowego | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury barwy światła | TAK |  |
|  | Współczynnik oddawania barw Ra min. 95 | TAK, podać |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 25 - 100 % | TAK, podać |  |
|  | Natężenie światła dla kopuły głównej w odległości 1 m ≥ 160 000 lux z regulacją. | Parametr wymagany - 0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Natężenie światła dla kopuły satelitarnej w odległości 1 m ≥ 130 000 lux z regulacją | Parametr wymagany - 0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego dla każdej z lamp za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego na czaszy lampy | TAK |  |
|  | Min. 2 szt. uchwytów sterylizowalnych dla każdej z kopuły | TAK, podać |  |
|  | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga < 1⁰ C | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejsza ilość -5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50Hz./24V lub 12 V | TAK, podać |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania | TAK, podać |  |
|  | montaż do istniejącej konstrukcji sufitowej polegający m.in. na: - demontażu starej lampy - wykonaniu elektrycznej instalacji zasilającej - zamontowanie i uruchomienie nowej lampy | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 3  -   DEFIBRYLATORY    5 szt.   CPV 33.18.21.00-0

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne: zasilacz elektryczny 230V 50Hz, zapewniający możliwość ładowania akumulatorów w aparacie zintegrowany lub zewnętrzny moduł | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe: akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, w wyposażeniu dodatkowy akumulator | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 4 h ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 wyładowań z pełną energią | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Urządzenie w klasie odporności na kurz i wodę min. IP22 | TAK, podać |  |
|  | Defibrylator przenośny | TAK |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J - min. 2 - 200 J | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Czas ładowania energii maksymalnej max. 7 s, potwierdzona sygnałem akustycznym i optycznym | Parametr wymagany - 0 pkt Najkrótszy czas ładowania - 5 pkt; Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Min. 19 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
|  | Ekran monitora - kolorowy o przekątnej min. 16cm. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min. 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja) | Największa ilość - 5 pkt Parametr wymagany - 0 pkt pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | TAK |  |
|  | Metronom umożliwiający prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | TAK |  |
|  | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej- sygnalizacja akustyczna częstości tempa oraz prawidłowej głębokości uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji, zgodnie z wytycznymi 2010 ERC | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości i częstości uciśnięć klatki piersiowej oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie zapisu EKG - min. 3 odprowadzeniowego z możliwością zmiany zakresu pomiaru tętna i wzmocnienia zapisu EKG | TAK |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości serca min. 30- 300 ud/min | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym z regulacją częstotliwości oraz natężenia prądu stymulacji. | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30 - 170 imp./min. | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostali – proporcjonalnie |  |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 40 - 140 mA | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostali – proporcjonalnie |  |
|  | Pomiar Saturacji Krwi Tętniczej (SpO2) w zakresie min. 1 - 100 %. | TAK |  |
|  | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowego użytku typu „klips na palec” dla dorosłych | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Kabel 3-odprowadzeniowy - 1 szt. | TAK |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne wielorazowe - 1 kpl. | TAK |  |
|  | Elektrody samoprzylepne min: resuscytacyjne dla dorosłych z czujnikiem RKO - 1 kpl. wielofunkcyjne dla dorosłych - 1 kpl., dla dzieci - 1 kpl. | TAK, podać |  |
|  | Zapewnienie kompatybilności podłączeń defibrylatora do stosowanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego elektrod samoprzylepnych do terapii bezdotykowej firmy Zoll, za pomocą np. przejściówki, interfejsu, w sposób nieutrudniający pracy obsługi aparatu oraz zabezpieczeniem przed przypadkowym rozłączeniem. | TAK, podać |  |
|  | Torba na akcesoria | TAK |  |
|  | Waga z akumulatorem i łyżkami max. 7 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejsza waga 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 4  -  POMPY INFUZYJNE OBJĘTOŚCIOWE    6 szt.     CPV 33.19.41.10-0

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa, zastosowanie min.: opieka nad noworodkiem, transfuzja krwi, żywienie | TAK, podać |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa elektrycznego pacjenta min. II BF oraz zabezpieczenie przed zalaniem min. IP22 | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz oraz wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora wewnętrznego pozwalające na min 6 h pracy pompy przy przepływie 5 ml/h | Maksymalna wartość - 10 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Czas całkowitego ładowania akumulatora max. 16 h. | Parametr wymagany - 0 pkt. Najkrótszy czas ładowania - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pompa współpracuje z liniami wszystkich wiodących producentów | TAK |  |
|  | Prędkość infuzji programowalna w zakresie min. 0,1 - 1000 ml/h z dokładnością 0,1 ml/h. | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostali – proporcjonalnie |  |
|  | Objętość infuzji programowalna w zakresie min. 0,1 - 999,9 ml z krokami 0,1 ml. | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Czas infuzji programowalny w zakresie min. 1 - 999,9 | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości infuzji po wprowadzeniu żądanej objętości oraz czasu podaży | TAK |  |
|  | Możliwość podaży dawki Bolus (automatycznie lub manualnie) | TAK |  |
|  | Prędkość podaży dawki Bolus programowalna w zakresie min 0,1 - 1200 ml/h. | TAK, podać |  |
|  | Objętość dawki Bolus programowalna w zakresie min. 0,1 - 999 ml | TAK, podać |  |
|  | Dokładność podaży +/- 5 % | TAK |  |
|  | Tryb pracy KVO z możliwością dezaktywacji na żądanie użytkownika | TAK |  |
|  | Detektor pęcherzyków powierza w linii | TAK |  |
|  | Licznik kropli min. 10 - 65 kropli/min. | TAK, podać |  |
|  | Alarmy dźwiękowe z regulacją głośności min.: okluzji, powietrza w linii, brak kropli, za duża liczba kropli, końca infuzji, niskiego stanu akumulatora, rozładowania akumulatora, błędu, serwis | TAK, podać |  |
|  | Min. 10 zaprogramowanych - konfigurowalnych limitów ciśnienia okluzji w zakresie 100-1000 mbar | TAK |  |
|  | Klawiatura z możliwością zablokowania kodem | TAK |  |
|  | Wyświetlanie danych min: szybkość podania, objętość podana, objętość przeznaczona do podania, pozostała objętość, czas infuzji, pozostały czas, wskaźnik ciśnienia, pojemność baterii, poziom okluzji, nazwa leku. | TAK |  |
|  | Biblioteka min. 100 leków wraz z protokołami infuzji. | Parametr wymagany - 0 pkt Maksymalna ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wewnętrzna pamięć pozwalająca na zapisanie min. 400 zdarzeń obejmujących parametry infuzji, Bolusa, alarmy oraz komunikaty o błędach technicznych. | Parametr wymagany - 0 pkt Maksymalna ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pompa przystosowana do pracy w sieci szpitalnej | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia oraz możliwość mocowania na statywie lub szynie | TAK |  |
|  | Waga pompy z akumulatorem max. 2 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejsza waga - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 5  -  POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE  18 szt.    CPV 33.19.41.10-0

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Pompa strzykawkowa jednokanałowa do podaży dożylnej, dotętniczej z możliwością podłączenia do stacji dokującej w celu współpracy z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK, podać |  |
|  | Ochrona przed zalaniem klasy min. IP22 | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z sieci (230 V / 50 Hz) | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania bezpośrednio z sieci energetycznej po odłączeniu od stacji dokującej bez dodatkowych zasilaczy | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora wewnętrznego pozwalające na min 6 h pracy pompy przy przepływie 5 ml/h | Maksymalna wartość - 10 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Mocowanie strzykawki zapewniające: mocowanie do czoła pompy, widoczność całej strzykawki podczas pracy pompy, osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśniecie tłoka zamontowanej strzykawki, założenie strzykawki przy włączonej i wyłączonej pompie | TAK, podać |  |
|  | Stosowanie strzykawek min. 5, 10, 20, 30, 50 ml co najmniej 5-ciu producentów w tym: B.Braun, Margomed, Becton Dickinson | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki | TAK |  |
|  | Wprowadzanie wartości parametrów za pomocą klawiatury | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Ekran umożliwiający jednoczesną prezentację min. 5 parametrów pracy | TAK, podać Ekran z trybem nocnym - 5 pkt Brak trybu nocnego - 0 pkt |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów min. objętości, szybkości infuzji i ciśnienia | TAK, podać |  |
|  | Regulacja prędkości przepływu w zakresie min. 0,2 - 1200 ml/h | TAK, podać |  |
|  | Programowanie prędkości przepływu w zakresie min. 0,1 - 9 ml/h | TAK, podać |  |
|  | Możliwość programowania prędkości przepływu w jednostkach masy min.: ng, µg, mg, U, kU, mmol, Kmol | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |
|  | Biblioteka min. 100 leków wraz z protokołami infuzji | Parametr wymagany - 0 pkt Maksymalna ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości przepływu bez przerywania podaży płynu | TAK |  |
|  | Funkcja utrzymania drożności naczyń po infuzji | TAK |  |
|  | Bolus min. manualny i programowalny | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK, podać |  |
|  | Funkcja programowania objętości podania w zakresie min. 0,1 - 900 ml | TAK, podać |  |
|  | Programowalne czasy przepływu w zakresie min. 1 min - 90 h | TAK, podać |  |
|  | Programowane progi ciśnienia okluzji min. 20 | TAK, podać |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |
|  | Tryby wypełnienia linii min.: Obowiązkowy, Nieobowiązkowy, Zalecany | TAK, podać |  |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo okluzji lub nieszczelności | TAK |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy z regulacją głośności parametrów min.: pustej strzykawki, zatrzymana infuzja, okluzja, rozłączenia linii-spadku ciśnienia, rozładowanego akumulatora, braku lub źle założonej strzykawki, otwartego uchwytu komory strzykawki, uszkodzenie urządzenia, wstępny przed opróżnieniem strzykawki, wstępny przed końcem infuzji | TAK |  |
|  | Wbudowane mocowanie do statywu oraz uchwyt do przenoszenia nie wymagające demontażu prze mocowaniem do stacji dokującej | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły min po 2 bez dodatkowego wyposażenia | TAK. podać |  |
|  | Możliwość transmisji danych z systemem monitorującym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy min. ±1% | TAK |  |
|  | Waga pompy maks. 2,3 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejsza waga - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 6  -  SSAKI ELEKTRYCZNE  6 szt.    CPV 33.16.21.00-4

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny | model/producent podać |  |
|  | Ssak elektryczny, przejezdny z możliwością odłączenia od podstawy jezdnej bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej, pobór mocy maks. 110 W | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz, +/- 10%, zapewniające możliwość pracy ssaka 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału, zapewniająca możliwość mocowania zbiorników 2 i 4 litrowych | TAK |  |
|  | Bezobsługowa, bezolejowa, membranowa pompa ssąca | TAK |  |
|  | Precyzyjny regulator podciśnienia w zakresie do 90 kPa | TAK |  |
|  | Dwa zbiorniki: - butla miareczkowa 2 litrowa na odsysanie treści, przystosowania do dezynfekcji i sterylizacji w temp. 121⁰C, wykonana z nietłukącego materiału, - zbiornik przeciw przelewowy, zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przepełnieniem | TAK |  |
|  | Pokrywa do wkładów jednorazowych | TAK |  |
|  | Filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Dren silikonowy do odsysania z możliwością sterylizacji, o długości min. 1,5 m | TAK, podać |  |
|  | Łącznik dren - cewnik | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wkłady jednorazowe. | TAK |  |
|  | Uchwyt do drenu | TAK |  |
|  | Wydajność ssania min. 38 l/ min. na wyjściu za cewnikiem | TAK, podać |  |
|  | Ssak przystosowany o możliwość rozbudowy w instalację systemu drenażu ciągłego stosowanego w intensywnej terapii bezpośrednio do ssaka, w zakresie 0 - 40 cm H2O | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła (w tym min. 2 z blokadą) oraz możliwość zainstalowania kosza na cewniki | TAK |  |
|  | Waga ssaka maks.12 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejsza waga - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Hałas poniżej 40 dB | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejszy hałas - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET  7   -  APARATY DO OGRZEWANIA PACJENTA   4 szt.    CPV 33.19.00.00-8

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do ogrzewania pacjenta | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Mocowanie na wózku z kółkami | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania na poręczy łóżka | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia grzewczego (bez wózka) max 40 cm x 40 cm x 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia grzewczego (bez wózka) max 7,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Poziom hałasu max. 50 dB | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejsza wartość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | System ogrzewania pacjenta za pomocą materaca i kołdry z wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza | TAK |  |
|  | Min. czterostopniowa regulacja zakresu temperatur. | TAK, podać zakresy |  |
|  | Min. dwu stopniowa regulacja zakresu prędkości przepływu powietrza | TAK, podać zakresy |  |
|  | System alarmów wizualnych oraz dźwiękowych. | TAK |  |
|  | Monitorowanie oraz raportowanie przebiegu terapii min. czas trwania ogrzewania pacjenta, nieprawidłowości podczas stosowania, zbyt wysokiej temp | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Min. trzy czujniki temperatury zapewniające szybką i bezpieczną regulację temperatury ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem max 55⁰ C ± 3⁰C | TAK, podać |  |
|  | Filtr antybakteryjny powietrza min. 0,2 µ | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczasowego ogrzewania płynów infuzyjnych w ramach jednego urządzenia | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Zestaw startowy materacy pod pacjenta min 100 szt. | TAK, podać |  |
|  | Materac grzewczy o wymiarach 220 x 95 cm ± 5 cm, wyposażony między innymi: - system odprowadzający płyn gromadzący się pod pacjentem wymiary (np.: otwory, kanały), - zabezpieczenie przed przesuwaniem się po stole (np. taśma przylepna), - perforacje po bokach materaca zapewniające optymalne ułożenie pacjenta | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw startowy kołder - min. 100 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kołdra grzewcza o wymiarach 210 x 90 cm ± 4 cm, waga max. 150 g, z równomiernym systemem rozprowadzania ciepła | TAK, podać |  |
|  | Przy uszkodzeniu jednej z komór grzewczych kołdry, możliwa dalsza pracy kołdry bez konieczności wymiany | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 8  - RESPIRATOR TRANSPORTOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY W REZONANSIE

1 szt.        CPV 33.15.74.00-9

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator transportowy z możliwością pracy w rezonansie | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy w rezonansie magnetycznym MRI min. 3 Tesla | TAK, podać |  |
|  | Klasa odporności min. IP54 | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie i sterowanie pneumatyczne lub/i elektroniczne | TAK, podać |  |
|  | Tryby i funkcje pracy min.: tryb wentylacji IPPV/CMV, funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV.CMV, przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej, tryb wentylacji biernej, oddech na żądanie” z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ max. > 120 l/min., tryb CPAP, przepływ regulowany w zakresie min. 0 - 12 l/min. | TAK |  |
|  | Regulacja częstości i objętości oddechowej, ciśnienia granicznego w układzie pacjenta, przepływu w trybie CPAP | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/CMV nie mniejsza niż 400 ml (przy częstości oddechowej 12 odd/min). | TAK |  |
|  | Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1 - 35 l/min | TAK |  |
|  | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej. | TAK |  |
|  | Min. 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV, 100 i max. 60% | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dzieci i dorosłych: częstość oddechowa min. 8 - 40 cykli/min. objętość oddechowa min. 100 - 1500 ml. | TAK, podać |  |
|  | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 5 cm H2O. | do 3 cmH2O - 10 pkt > 3 cm - 0 pkt |  |
|  | Regulowana zastawka PEEP w zakresie min. 0 - 20 cm H2O | Zintegrowana w aparacie - 10 pkt Zewnętrzny moduł - 0 pkt |  |
|  | Regulowana zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa w zakresie min. 20 - 60 cm H2O | TAK |  |
|  | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia | TAK |  |
|  | System elektronicznych lub/i pneumatycznych wskaźników min.: manometr ciśnienia w układzie pacjenta, wskaźnik niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Alarmy dźwiękowe lub/i wizualne min: wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta, niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Transportowy zestaw tlenowy zawierający min.: butla tlenowa aluminiowa po pojemności max. 2,7 l, reduktor z przepływomierzem, reduktor tlenowy z przepływomierzem od 0 do 25 l/min i szybkozłączem AGA, manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem, torba transportowa lub/i mobilny wózek lub szafka do pracy stacjonarnej, zestaw startowy obwodów oddechowych - min. 10 szt. | TAK, podać |  |
|  | Waga modułu respiratora max. 3 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejsza waga - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 9  -  RESPIRATOR TRANSPORTOWY  3 szt.    CPV 33.15.74.00-9

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator transportowy | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz z możliwością zasilania 12 V DC oraz wbudowany akumulator zapewniający min. 6 h pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza | TAK, podać < 7 h - 0 pkt < 9 h - 5 pkt ≥ 9 h - 10 pkt |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez obsługę w trakcie pracy respiratora | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, zarówno inwazyjnej jak i nieinwazyjnej, przystosowany do pracy w szpitalu | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny, kompresora lub tłoka zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK, podać |  |
|  | Zasilania zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej w zakresie min 2,8 - 4,5 bar | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 - 10 l/min | TAK |  |
|  | Intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej ≥ 6” | TAK, podać |  |
|  | Graficzna prezentacja min.: ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu. Możliwość jednoczesnego wyświetlania 3 krzywych | TAK |  |
|  | Wyświetlanie kalkulowanej wartości pozostałego czasu pracy na akumulatorze oraz czasu opróżnienia butli z tlenem | TAK -5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów monitorowanych parametrów, min. 24 h | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Tryby wentylacji min.: wspomagana/kontrolowana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem VCV, wspomagana/kontrolowana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem PCV, zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem VCV, zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem PCV, wentylacja spontaniczna z PSV, dodatnie ciśnienie końcowo - wydechowe/ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP, wentylacja przy bezdechu, wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo-kontrolowanych, min. prostokątna i opadająca | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Rodzaje oddechu wymuszonego min: oddech kontrolowany objętością VCV, oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK, podać |  |
|  | Rodzaje oddechu spontanicznego: oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV, ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Oddech ręczny | TAK |  |
|  | Płynna regulacja tlenu w zakresie min. od 21 % - 100% co 1% | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie respiratora zapewniające kompensację oporu przepływu rurki dotchawiczej i tracheotomijnej | TAK |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji wg wzoru Otis’a | TAK |  |
|  | Orogramowanie dwóch niezależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja synchronizacji pacjenta z respiratorem podczas wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci, wzrostu, schorzenia płuc | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Opcja wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych, objętościowo-kontrolowanych, min. prostokątna i opadająca | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Parametry nastawialne w zakresie min.: częstość oddechowa w trybach kontrolowanych, 1 - 90 odd./min, objętość pojedynczego oddechu, 50 - 2000 ml, czas trwania wdechu Ti, 0,1-3 s, szczytowe ciśnienie wdechowe, 6 - 60 cm H2O, ciśnienie PEEP/CPAP, 4 - 20 cm H2O, ciśnienie wspomagania PSV, min 6 - 60 cm H2O, przepływ fazy wdechowej, 6 - 100 l/min., ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta, 0,1 - 9,9 cmH2O, czas narastania ciśnienia, 10 poziomów, czułość wydechowa, 10 - 70% | TAK, podać |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 0,1 - 10 l/min | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Pomiary parametrów min.: rzeczywista wydechowa objętość pojedynczego oddechu, całkowita częstość oddechów, ciśnienie szczytowe Ppeak, średnie ciśnienie Pmean, rzeczywista objętość wydechowa na minutę, ciśnienie końcowo wydechowe PEEP, stosunek wdech/wydech I:E, przepływ szczytowy wdechu, stężenie wdychanego tlenu | TAK, podać |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności, pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Alarm min.: zbyt niskiego oraz zbyt wysokiego stężenia tlenu, zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej objętości minutowej, zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych, bezdechu, wysokiej częstości oddechowej, wysokiej objętości pojedynczego oddechu, zaniku zasilania sieciowego, zaniku zasilania bateryjnego | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością blokady min. 2 kół, z ramieniem podtrzymującym układ oddechowy | TAK |  |
|  | Startowy, kompletny układ oddechowy dla dorosłych min. 10 szt. | TAK, podać |  |
|  | Butla tlenowa o pojemności min. 2 l z reduktorem. Wyjście reduktora w postaci szybkozłącza. | TAK |  |
|  | Autotest sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania. | TAK |  |
|  | Uchwyt (np. koszyk lub inne rozwiązanie) umożliwiający zamontowanie respiratora do ramy łóżka. | TAK, podać |  |
|  | Torba transportowa do respiratora, umożliwiająca pracę respiratora w trakcie przenoszenia. | TAK |  |
|  | Przewód zasilający 12 V DC | TAK |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia wraz z akumulatorami max. 7 kg. | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejszy ciężar - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 10  -   RESPIRATORY STACJONARNE   4 szt.   CPV  33.15.74.00-9

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator stacjonarny | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50 Hz oraz wbudowany akumulator zapewniający min. 60 min pracy bez zasilania podstawowego. | TAK, podać < 120 min - 0 pkt < 240 min - 5 pkt ≥ 240 min - 10 pkt |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Respirator wielofunkcyjny z możliwością wykorzystania do wentylacji pacjentów o wadze ≥ 6 kg w ostrej niewydolności oddechowej | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji układami jedno- oraz dwuramiennymi zarówno jednorazowymi jak i wielorazowymi | TAK |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny, kompresora lub tłoka o przepływie ≥ 260 l/min. | TAK, podać |  |
|  | Zasilania zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej w zakresie min. 2,8 - 6 bar. | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej ≥ 13” | TAK, podać |  |
|  | Tryby wentylacji min.: Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV, wentylacja ciśnieniowo kontrolowana PCV, wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia (BiPhasic, BiPap, BeLevel, Duo-Flow, BPRV), wentylacja spontaniczna (S), zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV, dodatkowe ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP, wentylacja spontaniczna z synchronizowanym wspomaganiem (S/T), wentylacja synchronizowana (T) | TAK, podać |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa kontrolowana docelową objętością typu min. PRVC, Auto-Flow, APV, VC+, VTPC | TAK, podać |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |
|  | Płynna regulacja tlenu w zakresie min. od 21 % - 100 % co 1% | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie respiratora zapewniające kompensację oporu przepływu rurki dotchawiczej i tracheotomijnej | TAK |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji wg wzoru Otis’a | TAK |  |
|  | Oprogramowanie dwóch niezależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja synchronizacji pacjenta z respiratorem podczas wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci, wzrostu, schorzenia płuc | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Opcja wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych, objętościowo-kontrolowanych, min. prostokątna i opadająca | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Parametry nastawialne w zakresie min.: częstość oddechowa 5 - 100 odd./min, objętość oddechowa 40 - 2000 ml, ciśnienie wdechowe 6 - 60 cm H2O, ciśnienie PEEP/CPAP 4 - 20 cm H2O, ciśnienie wspomagania 6 - 60 cm H2O, przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 0,5 - 15 l/min., ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 0,5 - 15 l/min. | TAK, podać |  |
|  | Pomiary parametrów min.: wdechowa/wydechowa objętość oddechowa, częstość oddechów, ciśnienie szczytowe podczas wdechu, średnie ciśnienie podczas całego cyklu oddechowego, objętość wdechowa/wydechowa na minutę, szczytowy przepływ wdechowy/wydechowy, stosunek wdech/wydech I:E, czas trwania wdechu/wydechu, objętości wdechowej/wydechowej oddechów spontanicznych na minutę, ciśnienie AutoPEEP, podatności dynamicznej/statycznej, czasu trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem, stosunku czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego zapamiętywanie ≥ 6 miesięcznych trendów wszystkich mierzonych parametrów | TAK, podać |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności, pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |
|  | Alarm min.: zbyt niskiego oraz zbyt wysokiego stężenia tlenu, zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej objętości minutowej, zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych, zaniku zasilania, rozłączenia układu pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością blokady min. 2 kół, z ramieniem podtrzymującym układ oddechowy | TAK |  |
|  | Startowy, kompletny układ oddechowy dla dorosłych min. 10 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kompletny autotest sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar min.: SpO2, CO2. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pamięć krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym ≥ 10 dni. | TAK |  |
|  | Nebulizator sterowany z ekranu respiratora. | TAK |  |
|  | Sztuczne płuco testowe | TAK |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany film instruktażowy dotyczący użytkowania aparatu. Dodatkowa graficzna pomoc dostępna na ekranie. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 11  -   APARATY DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH 2 szt.

CPV 33.19.00.00-8

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej max 120W, przewidziany do pracy ciągłej | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania standardowych drenów min. w zakresie 4,1 - 5 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zawieszenia na stojaku do kroplówek | TAK |  |
|  | Suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe - system autokontroli. | TAK |  |
|  | Odłączenie zasilania w przypadku przegrzania | TAK |  |
|  | Informacja wizualna o podgrzewaniu lub/i aktualnej temperatury w drenie | TAK |  |
|  | Niewymagający żadnych materiałów jednorazowych. | TAK |  |
|  | Zintegrowane czujniki temperatury | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia temp. min. 36⁰ C lub 39⁰ C | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnia łatwa do czyszczenie i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku błędu. | TAK |  |
|  | Klasa Bezpieczeństwa min. I BF IPX2. | TAK, podać |  |
|  | Waga max. 1 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejszy ciężar - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 12  -   ŁÓŻKA ELEKTRYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII     3 szt.

CPV 33.19.21.30-2

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Łóżka do intensywnej opieki medycznej 1 szt. - z materacem zmiennociśnieniowym powietrznym 2 szt. - z materacami z pianki wysokoplastycznej, przewidziane do profilaktyki i leczenia odleżyn u pacjentów dorosłych niskiego i średniego ryzyka | TAK |  |
|  | Regulacje wszystkich funkcji elektrycznych łóżka dostępne z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej, przewidziane dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski wodoodporne | TAK |  |
|  | Regulacje funkcji elektrycznych przewidzianych dla pacjenta, z możliwością blokady, dostępne od strony wewnętrznej, wodoodporne | TAK |  |
|  | Dodatkowa bateria przewidziana do zasilania tylko funkcji szokowej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przypadku awarii lub braku zasilania | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. | TAK |  |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. | TAK |  |
|  | Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami pacjenta | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, segmentu podudzia, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja szokowa, pozycja horyzontalna - pozioma | TAK |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia i uda. | TAK |  |
|  | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG. Uchwyt mocujący na kasetę z dostępem z obu stron łóżka | TAK |  |
|  | Ruch wsteczny segmentu oparcia. | TAK |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Pedał do regulacji wysokości łóżka ze zwolnieniem blokady funkcji elektrycznych. | TAK |  |
|  | Minimum 4 zintegrowane pojedyncze antystatyczne kółka o średnicy ≥ 15 cm | TAK, podać |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem,. Wyposażone w wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia zaznaczenia kąta 35⁰ i 45⁰ oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na min. 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w min.: zintegrowany system pomiaru masy ciała pacjenta, w wieszak infuzyjny min. 2 haki, uchwyty na akcesoria po obu stronach łóżka, odbojniki w 4 narożnikach łóżka, 4 gniazda na statywy infuzyjne, wskaźnik pozycji bioder, na stałe wbudowany w barierkę, do właściwego ułożenia pacjenta (nie dopuszcza się naklejek), zintegrowany system pomiaru masy ciała pacjenta, wysuwana półka na pościel, otwory przystosowane do zainstalowania ramy ortopedycznej, 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | TAK |  |
|  | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku, wyświetlanie z dokładnością do min. 100 g, z automatycznym wygaszaniem wyświetlacza | TAK |  |
|  | Wymiary łóżka: długość całkowita leża bez przedłużenia leża 218 cm ± 1 cm, długość całkowita leża z przedłużeniem leża min. 236 cm, szerokość całkowita łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach 98 cm ± 1 cm, szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach 101 cm ± 2 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu pleców w stosunku do ramy leża min. 0 - 62⁰ | Zakres wymagany - 0 pkt Najwyższy kąt nachylenia - 10 pkt pozostali - proporcjonalnie |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 - 35⁰ | Zakres wymagany - 0 pkt Najwyższy kąt nachylenia -10 pkt pozostali - proporcjonalnie |  |
|  | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 - 23⁰ | Zakres wymagany - 0 pkt Najwyższy kąt nachylenia - 10 pkt pozostali - proporcjonalnie |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 220 kg | TAK, podać |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy kompatybilny z oferowanym łóżkiem, wyposażony w min. 2 strefy: statyczna strefa głowy, strefa krzyżowa z trybami naprzemiennie zmiennego ciśnienia i ciągłego niskiego ciśnienia | TAK, podać |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy w pokrowcu poliestrowym z powłoką poliuretanową, oddychający, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny | TAK |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy wyposażony w zewnętrzną pompę | TAK |  |
|  | Limit wagowy materaca zmiennociśnieniowego gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej - min. 120 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Największy limit - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy wyposażony w manualny zawór CPR. | TAK |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy wyposażony w alarmy bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy wyposażony w min. 25 powietrznych komór pracujący w min. 2 trybach: ciągłego niskiego ciśnienia, zmiennego niskiego ciśnienia | TAK, podać |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy z możliwością ustawienia strefy komfortu od 1-10 | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Wysokość materaca zmiennociśnieniowego min.16 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga materaca z pianki wysokoplastycznej max. 14 kg | TAK, podać |  |
|  | Materac z pianki wysokoplastycznej kompatybilny z oferowanym łóżkiem, wyposażony w min. 3 sekcje. | TAK, podać |  |
|  | Materac z pianki wysokoplastycznej, wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę wodną poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakteriobójczych i grzybostatycznych, łatwy do dezynfekcji i czyszczenia. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Materac z pianki wysokoplastycznej przepuszczający promienie RTG. | TAK |  |
|  | Gęstość pianki materaca z pianki wysokoplastycznej w strefie tułowia i głowy 40 kg/m3 | TAK |  |
|  | Kształt kostek, materaca z pianki wysokoplastycznej umożliwiający przepływ powietrza pod powierzchnią materaca z strefą pięt z pianki o niższej gęstości. | TAK |  |
|  | Wysokość materaca z pianki wysokoplastycznej 13,5 cm ± 1,5 cm. | TAK |  |
|  | Waga materaca z pianki wysokoplastycznej max. 7,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Pokrowiec materaca z pianki wysokoplastycznej wyposażony w uchwyty do transportu pacjenta. | TAK |  |
|  | Materac z pianki wysokoplastycznej nie zawierający lateksu, nośność masy pacjenta ≥ 150 kg. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Długość materaca min. 199 cm. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość materaca 90 cm ± 1 cm. | TAK, podać |  |
|  | Jeden producent materacy i łóżka | TAK, podać model i producenta materaca |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 13  -   PULSOKSYMETRY     7 szt.    CPV 33.19.00.00-8

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Pulsoksymetr transportowy - 6 szt. | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Uniwersalny, ręczny pulsoksymetr w lekkiej obudowie zapewniającej ochronę przed skutkami upuszczenia | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub/ i akumulatorowe | Akumulatorowe - 5 pkt. Tylko Bateryjne - 0 pkt |  |
|  | Zasilanie pozwalające na min. 10 h ciągłej pracy | Parametr wymagany - 0 pkt. Najdłuższy czas pracy 5 - pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pamięć zapisu urządzenia min. 70 h danych parametrów min.: SpO2, częstość tętna | Parametr wymagany - 0 pkt. Najdłuższy czas zapisu 5 - pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość przesyłania danych do PC | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie min. od 1 do 100 % | TAK |  |
|  | Pomiar częstości tętna w zakresie min. 30 do 240 ud/min. | Parametr wymagany - 0 pkt. Największy zakres - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Dokładność pomiarowa SpO2 w zakresie 70-100% min. ±2% | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość pomiarów dla SpO2 nie większa niż 1 %, dla częstości tętna nie większa niż 1 ud/min | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik perfuzji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o min.: SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik typu klips na palec dla osób powyżej 30 kg z przewodem o długości min. 90 cm | TAK, podać |  |
|  | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Eliminacja artefaktów ruchowych | TAK |  |
|  | Komplet baterii lub/ i akumulatorów z ładowarką. | Akumulatory z ładowarką - 5 pkt Tylko baterie - 0 pkt |  |
|  | Alarm akustyczny i wizualny min.: przekroczenia dolnych i górnych progów alarmów SpO2 i częstości tętna, alarmu stanu czujnika, rozładowanej baterii, błędu systemowego | TAK, podać |  |
|  | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie parametrów pomiarowych min.: % SpO2, częstość tętna, status alarmów, status wyciszenia alarmów, wskaźnik perfuzji, słaba jakość sygnału czujnika, status baterii | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 16 x 8 x 4 cm. Waga urządzenia wraz z bateriami max. 400 g. | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejszy ciężar - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| II |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr z opcją pomiaru tlenku węgla i methemoglobiny - 1 szt. | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Uniwersalny, ręczny pulsoksymetr w lekkiej obudowie zapewniającej ochronę przed skutkami upuszczenia | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub/ i akumulatorowe | Akumulatorowe - 5 pkt. Tylko Bateryjne - 0 pkt |  |
|  | Zasilanie pozwalające na min. 10 h ciągłej pracy. | Parametr wymagany - 0 pkt Najdłuższy czas pracy 5 - pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pamięć zapisu urządzenia min. 70 h danych parametrów min.: SpO2, częstość tętna, SpCO | Parametr wymagany - 0 pkt. Najdłuższy czas zapisu 5 - pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość przesyłania danych do PC | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie min. od 1 do 100 % | TAK |  |
|  | Pomiar SpCO w zakresie min. od 1 do 99% | TAK |  |
|  | Pomiar częstości tętna w zakresie min. 30 do 240 ud/min. | Parametr wymagany - 0 pkt Największy zakres - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Dokładność pomiarowa SpO2 w zakresie 70 – 100 % min. ±2% | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość pomiarów dla SpO2 i SpCO nie większa niż 1 %, dla częstości tętna nie większa niż 1 ud/min. | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik perfuzji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o min.: SpMet, SpHb, SpOC, PVI | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik typu klips na palec dla osób powyżej 30 kg z przewodem o długości min. 90 cm pozwalający na pomiary SpCO i SpMet | TAK, podać |  |
|  | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Eliminacja artefaktów ruchowych | TAK |  |
|  | Komplet baterii lub/ i akumulatorów z ładowarką | Akumulatory z ładowarką - 5 pkt Tylko baterie - 0 pkt |  |
|  | Alarm akustyczny i wizualny min.: przekroczenia dolnych i górnych progów alarmów SpO2 i częstości tętna, alarmu stanu czujnika, rozładowanej baterii, błędu systemowego | TAK, podać |  |
|  | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie parametrów pomiarowych min.: % SpO2, % SpCO, częstość tętna, status alarmów, status wyciszenia alarmów, wskaźnik perfuzji, słaba jakość sygnału czujnika, status baterii | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 16 x 8 x 4 cm. Waga urządzenia wraz z bateriami max. 400 g | Parametr wymagany - 0 pkt. Najmniejszy ciężar - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce (dla poz. I oraz II) | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 14  -  DIATERMIA CHIRURGICZNA  1 szt.    CPV 33.16.10.00-6

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia chirurgiczna | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333 kHz ±10% | TAK, podać |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa elektrycznego pacjenta I CF | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu wraz z testem kalibracji toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu | TAK |  |
|  | Aparat z modułem argonowym, obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą min. 7”, kolorowego ekranu dotykowego z możliwością regulacji jasności ekranu | TAK, podać < 8” - 0 pkt ≥ 8” - 5 pkt |  |
|  | Komunikaty w języku polskim | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w system rozpoznawania podłączonych narzędzi wraz z przywołaniem trybów pracy dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 2 niezależne gniazda z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów | TAK, podać |  |
|  | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie urządzenia z możliwością regulacji głośności sygnałów aktywacji | TAK |  |
|  | Złącze argonowe zintegrowane w jednym z gniazd urządzenia | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym włącznikiem nożnym | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia | TAK |  |
|  | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5 l / 10 l) oraz koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej do 400 W | TAK |  |
|  | Min. 5 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów endoskopowych (polipektomia, sfinkterotomia, mukozetomia) | TAK, podać |  |
|  | Min. 8 efektów w każdym dostępnym trybie cięcia | TAK, podać |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej do 200W | TAK |  |
|  | Min. 3 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacji miękka, forsowana, bezkontaktowa (spray) | TAK, podać |  |
|  | Min. 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji kontaktowej | TAK, podać |  |
|  | Koagulacja monopolarna argonowa 80 W | TAK |  |
|  | Min. 2 rodzaje koagulacji argonowej przeznaczonej do zabiegów endoskopowych. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10 l/min dla narzędzi chirurgicznych i do 3 l/min dla narzędzi endoskopowych | TAK, podać |  |
|  | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem | TAK |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej do min. 120 W | TAK, podać |  |
|  | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Tryb cięcia bipolarnego z min. 8 dostępnymi efektami | TAK, podać |  |
|  | Włącznik nożny do aktywacji cięcia i koagulacji | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej - min. 50 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kabel elektrod jednorazowych o długości 3 m - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi o długości 3 m - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi o długości 3 m - 2 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, w komplecie z adapterem do czyszczenia o długości 2,2 m i średnicy 2,3 mm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Reduktor argonowy z czujnikiem ciśnienia. | TAK |  |
|  | Butla argonowa | TAK |  |
|  | Uchwyt elektrody monopolarnej 4 mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o długości 3m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi - 6 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji, kompatybilne z uchwytem 4 mm: - elektroda szpatuła owalna prosta - 8 szt. - elektroda lancet prosty wąski, szerokość 1,8 mm ± 0,2 mm - 4 szt. | TAK |  |
|  | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi o długości 3 m - 1 szt. | TAK |  |
|  | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, końcówka tępa 1 mm, o długości ok. 160 mm. | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 15  -   REDUKTORY TLENOWE   4 szt.             CPV 33.19.00.00-8

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reduktor tlenowy z nawilżaczem i butlą aluminiową | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Butla maks. 2,7 l z zaworem i uchwytem pozwalającym zamocować butlę np. na wózku | TAK, podać |  |
|  | Reduktor do tlenu (O2) z dozownikiem i nawilżaczem, z precyzyjnym ustalaniem wymaganego przepływu i nawilżania tlenu pobieranego z butli min. 0 - 14 l/min | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostali - proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych i wielorazowych pojemników do nawilżania | TAK |  |
|  | Butelka nawilżacza wielorazowa, nadająca się do sterylizacji w temp. min. 121⁰ C | TAK, podać |  |
|  | Zawór Bezpieczeństwa (otwarcie) min. 0,57 MPa | TAK, podać |  |
|  | Nawilżanie gazu: ~ 30 % RH | TAK |  |
|  | Kompaktowe wymiary | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 16  -    APARATY EKG   4 szt.    CPV  33.19.50.00-3

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz oraz wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Tryb pracy min. automatyczny i ręczny | TAK, podać |  |
|  | Bezprzewodowa akwizycja sygnału EKG | TAK |  |
|  | Moduł bezprzewodowej, jednoczesnej akwizycji, wyposażony w wymienny, 10 elektrodowy kabel pacjenta dla 12 standardowych odprowadzeni: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy, dotykowy, wysokiej rozdzielczości o przekątnej minimum 7” cali. | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie parametrów min.: aktualnego czasu, czułości, prędkości zapisu, częstości rytmu, rodzaju filtra | TAK, podać |  |
|  | Aparat zapewnia wykonywanie pomiarów min.: HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowania zapewnia min.: automatyczną interpretację wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania, podgląd w czasie rzeczywistym i po rejestracji do 12 odprowadzeń jednocześnie, automatyczny wybór i wyświetlanie najlepszego, 10 s odcinka z pełnego zapisu EKG, kontrolę kontaktu, każdej elektrody ze skórą pacjenta, wykrywanie impulsów stymulatora, komunikacja w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 1000 Hz/kanał. | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0,05 - 300 Hz. | TAK, podać |  |
|  | Przetwarzanie A/C min. 20 bitów. | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wbudowany bufor na min. 5 minut zapisu EKG | TAK, podać |  |
|  | Filtry: filtr sieciowy 50 Hz | TAK |  |
|  | Filtry cyfrowe eliminujące min.: pływanie linii piezoelektrycznej, zakłócenia mięśniowe | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK, podać |  |
|  | Formaty wydruku min 3, 6 lub 12 kanałów z możliwością wyboru grupy kanałów. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wydruku zapisu EKG z pamięci aparatu ze zmienionym wartościami czułości, prędkości, filtru i w innym formacie wydruku | TAK |  |
|  | Przesuw papieru min. 5, 10, 25, 50 mm/s | TAK, podać |  |
|  | Czułość min. 5,10,20 mm/mv | TAK, podać |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa elektrycznego pacjenta I CF. | TAK |  |
|  | Aparat zabezpieczony przed impulsami defibrylatora. | TAK |  |
|  | Pamięć zapisów min. 40 zapisów | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie aparatu min: dedykowany wózek do aparatu, papier termoczuły do zapisu EKG 5 szt. | Tak, podać |  |
|  | Masa aparatu z akumulatorem bez wózka, papieru i okablowania max. 6 kg. | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejszy ciężar - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 17  -  WÓZKI ANESTEZJOLOGICZNE  3 szt.            CPV 33.19.20.00-2

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek anestezjologiczny | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej lub/ i stali lakierowanej proszkowo lub/i pokrytej tworzywem sztucznym, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych o wymiarach bez nadstawki: szerokość min. 650 mm max 690 mm, głębokość min. 600 mm max 700 mm. wysokość min. 1000 mm max 1110 mm | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 max. 5 szuflad, umieszczonych w jednym, pionowym rzędzie (szuflada jedna pod drugą), prowadnice łożyskowane, samo dociągowe. dolna szuflada o wymiarach użytkowych min.220 mm max. 234 mm. górne szuflady o wymiarach użytkowych min.110 mm max. 150 mm | TAK, podać |  |
|  | Blat główny z burtami zabezpieczającymi z trzech stron, wszystkie krawędzie bezpieczne (zaokrąglone) o wymiarach min. 650 mm x 600 mm (± 20 mm) | TAK |  |
|  | W min. dwóch szufladach podziałka 4 częściowa regulowana | TAK |  |
|  | Dodatkowy wysuwany blat do pisania, o udźwigu min. 5 kg | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria | TAK |  |
|  | 2 rzędowa nadstawka, z min. 11 pojemnikami z możliwością oznaczenia | TAK, podać |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne | z miedzi przeciwdrobnous trojowej - 5 pkt ze stali nierdzewnej - 0 pkt |  |
|  | Zamocowane do wózka dwa koszyki z pokrywami: wykonany z tworzywa sztucznego na zużyte igły, metalowy lub druciany na odpady | TAK |  |
|  | Pojemnik z blachy z przeznaczeniem na trzy opakowania rękawiczek, umieszczony między blatem a nadstawką | TAK |  |
|  | Pojemnik na cewniki | TAK |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia wózka oraz uchwyty szuflad wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna o obciążeniu roboczym min. 250 kg, wyposażona w 4 koła fi 10 mm (±10 mm) w tym min. 2 z hamulcem. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża, przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. | Parametr wymagany - 0 pkt. Największe obciążenie robocze - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 18  -   APARAT USG  1 szt.       CPV 33.11.22.00-0

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Aparat mobilny, na czterech skrętnych kołach z możliwością blokady skrętu min. na 2 z nich, wraz z wieszakami na głowice | TAK |  |
|  | Konstrukcja jednomodułowa lub mobilna (umożliwiająca wykonanie badania po wypięciu z wózka) | Jednomodułowa - 0 pkt Mobilna - 5 pkt |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwość pracy min. 1 MHz - 16 MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z aparatem) | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowy układ formatowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania min. 650 000 | TAK, podać |  |
|  | Minimum 3 niezależne gniazda głowic obrazowych przełączanych elektronicznie, umożliwiające zmianę głowic bez konieczności wyłączania aparatu | TAK, podać |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 19 cali, zapewniający szeroki kąt widzenia lub w przypadku zastosowania rozwiązania mobilnego min. 15 cali | TAK, podać |  |
|  | Pulpit, nadający się do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Nagrywarka CD/DVD zamocowana na stałe do zestawu jezdnego | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na wbudowanym dysku twardym o pojemności min. 320 GB lub w przypadku zastosowania rozwiązania mobilnego min. 160 GB SSD, z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM. | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ilość zapamiętanych obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 2000 | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wyjście na dodatkowy monitor zewnętrzny HDMI lub DVI, złącze sieci LAN do podłączenia siecią DICOM i zdalnym serwisem, porty USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive | TAK |  |
|  | Zasilanie 220-240 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Regulacja położenia i wysokości monitora | TAK |  |
|  | Panel sterowania ruchomy min. góra - dół | góra-dół - 0 pkt góra-dół, lewo-prawo - 5 pkt |  |
|  | Tryby pracy aparatu min.: 2-D (B-mode), M-mode, autonomiczny M-mode, CW Doppler kolorowy (CD), Power Doppler, kolorowy i spektralny Doppler, Doppler spektralny fali pulsacyjnej, PW Doppler, duplex (2D/PW lub CD), triplex (2D/PW/CD) obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem, praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki, optymalizacja obrazu B i PW za pomocą jednego klawisza, zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych, zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu w pamięci CINE, redukcja szumu, wygładzanie obrazu B, wyostrzanie kontur (obraz zbliżony do obrazu z MR) | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania bez użycia funkcji ZOOM w zakresie min. 2 - 30 cm | TAK, podać |  |
|  | Dynamika wyświetlania na obrazie w zakresie min. 50-200 dB | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu na każdej głowicy min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu min. 8 | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość PRF dla Dopplera kolorowego min. 18 kHz | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min. 23 kHz | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wiązki bramki Dopplera pulsacyjnego w zakresie min. 0,5 - 15 mm | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie aparatu zapewniające min: badania kardiologiczne, badania naczyniowe, badania małych narządów, badania urologiczne, badania ginekologiczne, badania położnicze, badania radiologiczne, pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, Raporty z możliwością edycji i dodawania komentarzy dla poszczególnych badań min: kardiologicznych, naczyniowych, urologicznych, ginekologicznych, położniczych, serca płodu | TAK, podać |  |
|  | Trzy głowice, z możliwością zmiany zakresu częstotliwości dla trybu B-mode oraz w trybach Dopplerowskich | TAK |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych dla dorosłych typu PHASED ARRAY: min. częstotliwość pracy 2 MHz ± 0,5 MHz, max. Częstotliwość pracy 4 MHz ± 0,5 MHz, ilość elementów min 80, kąt widzenia głowicy min 90⁰ obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej: min. częstotliwość pracy 1 MHz ± 0,5 MHz, max. Częstotliwość pracy 7 MHz ± 0,5 MHz, ilość elementów min. 160, kąt widzenia głowicy min. 68⁰ | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych: min. częstotliwość pracy 3 MHz ± 0,5 MHz, max. częstotliwość pracy 16 MHz ± 0,5 MHz, ilość elementów min. 190, szerokość pola obrazowania 40 mm ± 2 mm, obrazowanie trapezoidalne | TAK, podać |  |
|  | System DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Worklist | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowy videoprinter czarno-biały małego formatu zamocowany na stałe do zestawu jezdnego lub mocowanie zintegrowane w zestaw (mocowanie videoprinera w sposób zapewniający bezpieczne przewożenie z aparatem) | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z klawiszami funkcyjnymi | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert o min: głowicę microconvex do badań urologicznych, ginekologicznychi położniczych w zakresie pracy 4 - 9 MHz, głowicę liniową do badań naczyniowych w zakresie pracy 3 - 8 MHz głowicę Phased Array do badań pediatrycznych kardiologicznych w zakresie pracy 3 - 8 MHz, jednoczesne pomiary w ciąży mnogiej tryb 4D na głowicach wolumetrycznych typu convex i endo, automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media i analizę tego pomiaru, automatyczny pomiar przezierności fałdu karkowego NT na obrazie bryłowym, obrazowanie 4D serca płodu- STIC, obrazowanie panoramiczne, obrazowanie różnicujące twardość tkanek, obrazowanie tomograficzne w trybie 3D i 4D | TAK, podać |  |
|  | Waga kompletnego aparatu max. 75 kg | Minimalna wartość - 5 pkt Maksymalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET  19  -  WÓZKI TRANSPORTOWE 12 szt.       CPV 33.19.20.00-2

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowy | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu | TAK |  |
|  | Leże oparte na pantografie lub kolumnach, min. 2 sekcyjne z elektryczną lub/i hydrauliczną regulacją sekcji leża, wysokości, pozycji Trendelenburga/anty-trendelenburga,. | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sekcje leża wykonane z ABS, w formie jednolitego odlewu bez ostrych krawędzi i rogów, w całości przezierne dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z ramieniem C | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Min. 5 cm prześwit między platformą leża a ramą wózka wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania pozycjonowania kaset RTG z każdej strony łóżka, z podziałką w poprzek i wzdłuż leża | TAK |  |
|  | Funkcja CPR realizowane przy pomocy dźwigni umieszczonych po obu stronach leża | TAK |  |
|  | Szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pacjenta z wyprofilowanymi uchwytami do łatwego prowadzenia | TAK |  |
|  | Koła jezdne antystatyczne min 200mm, cichobieżne z obudowanymi bokami, z centralnym systemem blokady, obsługiwaną z obu stron, w tym min. jedno koło kierunkowe, system szybkiej jazdy na wprost, odboje | TAK |  |
|  | Koło 5-te umieszczone w podstawie jezdnej, zapewniające lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem, z funkcją jazdy swobodnej lub kierunkowej | TAK |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia, odboje, listwy tworzywowe barierek w jednym kolorze w celu łatwej identyfikacji | TAK |  |
|  | Zabudowa podwozia z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu | TAK |  |
|  | Barierki boczne o wysokości 35 cm ± 1 cm i długości 145 cm ± 2 cm, umieszczone po obu stronach wózka łatwo i szybko składane poniżej wysokości materaca | TAK, podać |  |
|  | Składane ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta podczas np. akcji reanimacyjnej | TAK |  |
|  | Lekka konstrukcja wózka max. 135 kg bez osprzętu | Minimalna wartość - 5 pkt Maksymalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Min. prześwit od podłogi 15 cm ± 0,5 cm, w celu zapewnienia podjazdu mobilnego aparatu RTG | TAK, podać |  |
|  | Pozycja Trendelenburg i anty-Trendelenburg min. ± 16˚ z możliwością regulacji z obu stron wózka | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 61 - 94 cm | TAK, podać |  |
|  | Manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie min. 0 - 90⁰ | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja pozwalająca na łatwe czyszczenie i dezynfekcję oraz pokrycie w technologii powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów oraz możliwość mycia ciśnieniowego | TAK, podać |  |
|  | Szyna z uchwytami na akcesoria po obu stronach leża | TAK |  |
|  | Wysięgnik na płyny infuzyjne od strony wezgłowia oraz mocowanie na prześcieradło jednorazowe | TAK |  |
|  | Max. dopuszczalne obciążenie min. 300 kg, | Parametr wymagany 0 pkt. Największe obciążenie - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Długość całkowita łóżka 214 cm ± 2 cm. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka wraz z rozłożonymi barierkami max. 95 cm ± 2 cm. | TAK, podać |  |
|  | Materac piankowy w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, niepalny, mocowany w sposób uniemożliwiający przesuwanie (np. rzepy) | TAK |  |
|  | Długość leża dla pacjenta min. 191 cm | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Szerokość leża dla pacjenta min. 76 cm | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wyposażenie min: uchwyt na worki urologiczne po obu stronach leża, zintegrowana półka na rzeczy osobiste pacjenta, teleskopowy chromowany, składany, wieszak infuzyjny min. na 2 haki z dopuszczalnym obciążeniem ≥ 18 kg., zintegrowany uchwyt na butle z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem, tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym rogu łóżka. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 20  -  WÓZKI INWALIDZKIE SIEDZĄCE   15 szt.   CPV 33.19.31.00-0

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek inwalidzki siedzący | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Składana konstrukcja aluminiowa, krzyżakowa. | TAK |  |
|  | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska min. 50 cm | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Całkowita szerokość wózka 67 cm (+/-1 cm) | TAK |  |
|  | Wysokość wózka 92 cm (+/-1 cm) | TAK |  |
|  | Głębokość siedziska 41 cm (+/- 1 cm) | TAK |  |
|  | Szerokość wózka po złożeniu 28 cm (+/- 1 cm) | TAK |  |
|  | Nośność wytrzymałość na obciążenia min. 135 kg | Maksymalna wartość - 10 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ciężar wózka max. 17 kg | Minimalna wartość - 10 pkt Maksymalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ergonomiczne rączki do pchania z systemem hamowania | TAK |  |
|  | Koła przednie pełne | TAK |  |
|  | Koła tylne 24 cale pompowane z systemem szybkiego demontażu | TAK |  |
|  | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Podnóżki z regulacją długości, uchylne i demontowane wyposażone w kółka odbojowe zabezpieczające przed obijaniem mebli, ścian | TAK |  |
|  | Oznaczenie farbą fluorescencyjną, barwy żółtej lub innej dobrze widocznej dla kamery systemu monitoringu, trudno ścieralną i niezmywalną przez środki dezynfekcyjne, w miejscach min: na elemencie lub elementach frontowych, nie zasłanianych przez siedzącego pacjenta - nr kolejny wózka np. „1” lub „SOR 1” na oparciu wózka - „SOR WÓZEK MONITOROWANY” | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 21  -  WIERTARKA CHIRURGICZNA BEZPRZEWODOWA   1 szt.

CPV 33.16.22.00-5

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wiertarka chirurgiczna bezprzewodowa | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | Rękojeść wiertarska dwuprzyciskowa | TAK |  |
|  | Funkcje wiertarki min.: wiercenie lewo/prawo, wkręcania lewo/prawo, ruchy oscylacyjne, gwintowanie lewo (3/4)/prawo (1/4) | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik sterylny na akumulator | TAK |  |
|  | Akumulator niesterylny kompatybilny z posiadaną przez SOR Szpitala, ładowarką typu Conmed Linvatec lub dodatkowo dedykowana ładowarka do zestawu | TAK, podać |  |
|  | Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie, zdejmowanie poprzez obrócenie kołnierza | TAK, podać |  |
|  | Napęd niewymagający oliwienia | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa min. 1500 obr/min. | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy min. 15 Nm. | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Waga max 0,70 kg. | Minimalna wartość -5 pkt Maksymalna wartość - 0 pkt; Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Podajnik automatyczny „Kirschnera” do stosowanych na SOR drutów 2 mm | TAK |  |
|  | Uniwersalna nasadka wiertarska „Jacobs” z kluczykiem | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 22  -  RÓŻNE              CPV 33.19.00.00-8

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | FONENDOSKOP - 10 szt. | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Fonendoskop posiada złożoną głowicę dla dorosłych wykonaną ze stali chirurgicznej | TAK |  |
|  | Stetoskop wyposażony jest w: duży lejek, ultraczuła pływająca membrana z pierścieniem wokoło, lira ze stali wysokiej jakości o dużej średnicy, wzmocnione jarzmo przewodu wykonane z PVC w kształcie litery „Y” | TAK |  |
|  | Waga maks. 235 g | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejszy ciężar - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Długość min. 860 mm | Tak, podać |  |
| II. | APARAT ZEGAROWY DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI ZE STATYWEM - 2 szt. | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Wzmocniona membrana | TAK, podać |  |
|  | Ciśnieniomierz służy do manualnego pomiaru ciśnienia krwi. | TAK |  |
|  | Tarcza o średnicy max 150 mm zintegrowana z mobilnym statywem | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny błąd pomiaru +/- 5 mm Hg | TAK, podać |  |
|  | 3 mankiety bezlateksowe | TAK |  |
| III. | APARAT ZEGAROWY DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI - 10 szt. | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Ciśnieniomierz służy do manualnego pomiaru ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | Ciśnieniomierz posiada system dwóch przewodów ciśnieniowych 2-w-1 oraz zawór powietrza | TAK |  |
|  | Tarcza o średnicy max 60 mm | TAK, podać |  |
|  | Manometr odporny na wstrząsy | TAK |  |
|  | Nierdzewny mechanizm pomiarowy zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia | TAK |  |
|  | Maksymalny błąd pomiaru +/- 3 mm Hg | TAK, podać |  |
|  | 3 mankiety bezlateksowe | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce (dotyczy poz. I, II oraz III) | TAK, PODAĆ |  |

Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ................... 2017 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                                 ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-03/2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego                            w Warszawie.

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu „Poprawa efektywności działania systemu PRM                          na Mazowszu dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR w Szpitalu Bielańskim w Warszawie”                        nr POIS.09.01.00-00-0015/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

( 1

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa  …………… model ….. prod. ………….  Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący sprzętem powystawowym.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia, uruchomienia, instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego;

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Przeszkolenie pracowników nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- dostarczenia instrukcji obsługi (wersja elektroniczna) i dokumentacji technicznej oferowanego aparatu w języku polskim.

- montażu lamp w siedzibie Zamawiającego - dotyczy PAKIETU 2.

§ 2

- Dostawa oraz  uruchomienie/instalacja/montaż nastąpi w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Cegłowska 80) w miejscu przez niego wskazanym.

- Konkretny dzień i godzina dostawy wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego w osobie Rafała Chrolenki tel. (22) 56-90-336/331.

- Dostarczenie sprzętu do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, jego uruchomienie, montaż                   w miejscu wskazanym jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Ryzyko dostarczenia, uruchomienia/instalacji/montażu, w tym związane z transportem i rozładunkiem, ponosi Wykonawca.

( 3

- Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń.

- Protokolarne przyjęcie sprzętu nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 lit. a) i c) umowy.

- Protokolarne przyjęcie lamp operacyjnych nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 lit. a), c) i d) umowy - dotyczy PAKIETU 2.

§ 4

- Wartość brutto umowy wynosi …………… PLN (słownie: ………….) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-03/2017. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu i lista przeszkolonych pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą po zrealizowanej dostawie.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki -      SPZOZ, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

- Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2, § 9 oraz koszty transportu.

§ 5

- W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 7. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie                           z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

- Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 6

1. Zamawiający zażądania zapłaty kary umownej:

- w wysokości 0,2 % ceny netto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego  w § 2 ust. 1 umowy;

- w wysokości 0,2 % ceny netto sprzętu za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją.

- w wysokości 0,2 % ceny netto sprzętu, za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu  terminu wstawienia sprzętu zastępczego.

2. Zamawiający będzie dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 
     powyżej karę umowną.

- Zamawiający potrąci karę umowną z płatności wynikających z faktury, bez odrębnego wzywania Wykonawcy do zapłaty.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego sprzęt, będący przedmiotem umowy, posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu a dostarczone przez niego programy są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym spełniają wszystkie wymagania określone w § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

§ 8

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy,  w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w oparciu                        o obowiązujące przepisy prawa.

- Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu umowy.

- Przyjmujący zamówienie może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym             w umowie.

- Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 9

- Wykonawca udziela …….- miesięcznej gwarancji na dostarczony ……………………………...

- Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi.

- W okresie gwarancji trzy naprawy gwarancyjne podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy

- Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez okres min. 10 lat od instalacji - dotyczy PAKIETU: 1, 2, 14 oraz 18.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii aparatu i konieczności dokonania ich  naprawy przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu …….., faks ………….  w godzinach od 7.30 do 15.30.

- W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2. dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy naprawa aparatu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy, o nie gorszych parametrach technicznych, z zastrzeżeniem ust. 9.

- W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

( 10

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić             od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r.             o wyrobach medycznych.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

WYKONAWCA					    	  	        ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR ZP-03/2017

Osoby wykonujące pracę na terenie Szpitala narażone są na oddziaływanie różnorodnych czynników niebezpiecznych i szkodliwych zagrażających zdrowiu i życiu. Praca w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne i szkodliwe stwarza możliwość wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników niezbędna jest identyfikacja występujących zagrożeń.

Czynnik niebezpieczny występujący w środowisku pracy jest to czynnik, którego oddziaływanie                          na pracującego może prowadzić do urazu, natomiast czynnik szkodliwy jest to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może prowadzić do zachorowania.

Na stanowiskach pracy w Szpitalu mogą wystąpić zagrożenia spowodowane przez następujące czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy :

- czynniki biologiczne

- czynniki chemiczne

- czynniki fizyczne

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE

W Szpitalu skala narażenia na czynniki biologiczne jest duża.  Zakażenia następują m.in. przez: bezpośrednie skaleczenie, wszczepienie, kontakt z pacjentem lub materiałem biologicznym. Do tych czynników zaliczamy:

( wirusy – najniebezpieczniejszymi chorobami spowodowanymi wirusami są np.: wirusowe zapalenie wątroby typu B, C ; AIDS, HIV.

( bakterie – gronkowce, paciorkowce, prątki gruźlicy.

( grzyby – zagrożenie powodujące choroby skóry i błon śluzowych.

( pasożyty – (mikro-) organizmy żyjące na lub w innym organizmie.

ZAGROŻENIA CHEMICZNE

Skutki działania substancji chemicznych mogą być ogólne (zmiany w układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym itd.) lub miejscowe (działanie drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe).

W zależności od skutków oddziaływania na organizm substancje chemiczne dzielimy na:

(  toksyczne – po wchłonięciu przez organizm powodujące zatrucie, zatrucie ostre przewlekłe  lub śmierć. Substancją toksyczną używaną w Szpitalu jest np. formaldehyd.

(  drażniące – do substancji drażniących zaliczamy kwasy, zasady, rozpuszczalniki, chlor. Kontakt                          z substancją drażniącą powoduje działanie : narkotyczne, duszące, żrące, drażniące.

(  uczulające – są to substancje wywołujące uczulenia (alergie). Przykładem substancji uczulających używanych w Szpitalu są np. detergenty lub środki dezynfekujące.

(  rakotwórcze i mutagenne – substancje skutkujące chorobami nowotworowymi

lub zmianami w genach przekazywanych na następne pokolenie np.: tlenek etylenu.

(  upośledzające funkcje rozrodcze – substancje wpływające szkodliwie na płód - mogące doprowadzić                  do poronienia np. : alkohol etylowy, formaldehyd

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI

Do zagrożeń czynnikami fizycznymi zaliczamy:

( hałas – jest to dźwięk szkodliwy, dokuczliwy i niepożądany, oddziaływujący na narząd słuchu oraz inne części organizmu człowieka

( drgania mechaniczne – jest to proces polegający na przenikaniu energii za źródła drgań do organizmu człowieka przez określoną część organizmu będącą w bezpośrednim kontakcie ze źródłem drgań.

( mikroklimat – do tej szkodliwości zalicza się: temperaturę, wilgotność i ruch powietrza oraz promieniowanie cieplne.

( promieniowanie widzialne (oświetlenie) – nieodpowiednie oświetlenie może być przyczyną zmęczenia wzroku i zmęczenia nerwowego.

( promieniowanie podczerwone – nazywamy promieniowanie optyczne (IR)

o długości fali w zakresie 780 nm do 1 mm i dzieli się na trzy zakresy.

( promieniowanie nadfioletowe – nazywamy promieniowanie optyczne o długości fali od 100 do 400 nm.

( promieniowanie laserowe – jest to promieniowanie obejmujące długość fali od 180 nm do 1mm.

( promieniowanie elektromagnetyczne – nazywamy emisję lub przenoszenie energii w postaci fal elektromagnetycznych i przyporządkowanym im jonom.

( promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm.

Emitowane jest przez włączony  aparat RTG lub przez pierwiastki promieniotwórcze

np. : Jod – 123 lub Jod – 131.

( prąd elektryczny – zagrożeniem jest przepływ prądu przez ciało człowieka.

Skutki działania ww. czynników są bardzo złożone i różnorodne.

W związku z powyższym zobowiązujemy do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UMOWY NR ZP-03//2017

|  | WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PODWYKONAWCÓW | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | Str. 1 z 1 |

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki,  Wykonawca/Dostawca ma obowiązek zapoznania się oraz zapoznania pracowników z informacją                     o zagrożeniach występujących na terenie Szpitala Bielańskiego.

- Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrożonego w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - organizowania pracy na terenie Szpitala Bielańskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami BHP oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

  - informowania Zakładowy Inspektorat BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych zaistniałych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy                   na terenie szpitala,

  - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania                   z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

  - właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania zgodnie z obowiązującymi                         w Szpitalu Bielańskim procedurami/instrukcjami

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady,

- po zakończeniu działalności na terenie Szpitala uprzątnięcia wszystkich wytworzonych przez siebie odpadów.

- Za wszelkie odpady wytworzone podczas realizacji umowy przez pracowników Wykonawcy oraz                    za systematyczne usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów (w celu zachowania porządku i estetyki budynków oraz terenów przyległych do Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki) odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT,

  - zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy),

  - zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac

  - eliminowania ryzyka i zagrożenia personelu, pacjentów, osób odwiedzających,

  - utrzymania w trakcie realizacji umowy porządku w obszarze swojej działalności,

  - przestrzegania obowiązującego w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki zakazu palenia tytoniu 
i spożywania alkoholu.

- Na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo swoich pracowników,

  - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń 
i materiałów  oraz  środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych z winy Wykonawcy/Dostawcy, przeprowadzane są przez Wykonawcę/Dostawcę i na jego koszt.

- Uprawnieni pracownicy szpitala mają prawo do kontroli prawidłowości postępowania Wykonawcy/ Dostawcy oraz oceny warunków pracy Wykonawcy/Dostawcy na terenie szpitala oraz posiadania stosownych umów i decyzji w zakresie wymaganym prawem.

- Kontrole przeprowadzane są w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy/Dostawcy.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)

|  | INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE SZPITALA BIELAŃSKIEGO | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | str. 79 z 2 |