T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 15.02.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ZESTAWÓW GINEKOLOGICZNYCH

DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-12/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-12/2017

W związku z zapytaniami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę zestawów ginekologicznych do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-12/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  1

- Pytanie - poz.  1 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 1:

- 48 szt. zestawów do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), nie prasowana termicznie, bez szybkozłączy,

oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy     4 mm, do implantacji przez otwory zasłonione ?

odpowiedź - Zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz.  2 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 2:

5 szt. zestawów do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez szybkozłączy oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji załonowej, bez markera ?

odpowiedź - Zapis jak w siwz.

PAKIET  2

- Pytanie - poz.  1 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 1:

53 szt. zestawów do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej ściany pochwy (cystocele), siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura            48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) oraz1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej,                   o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonione?

odpowiedź - Zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz.  2 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 2:

1 szt. zestawów do leczenia wypadania tylnej ściany pochwy, siatki jednorodne, niewchłanialne,                 o anatomicznym kształcie, dwa ramiona, pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane                   w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm,                    do implantacji zestawu ?

odpowiedź -  Zapis jak w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR