T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 16.02.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ZESTAWÓW GINEKOLOGICZNYCH

DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-12/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-12/2017

W związku z zapytaniami kolejnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę zestawów ginekologicznych do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-12/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  1

- Pytanie - poz.  1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie 1 implanty                                o parametrach równoważnych w zakresie ich przeznaczenia, a mianowicie: taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,15 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, taśma w plastikowej osłonce,                            co obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania, grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m², zagęszczenie oczek 50-55%, porowatość max 1950 mikronów, szerokość 11 mm, długość 450 mm. Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TOT  z narzędziami wielokrotnego użytku.

W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postepowania Wykonawca przekaże wraz                z pierwszym zamówieniem komplet narzędzi - igły ze stali chirurgicznej, helikalne (prawa i lewa), profilowane do przejścia przez otwory zasłonione metodą out-in / in-out, lub jeśli Zamawiający sobie życzy zestawy, to do każdej taśmy zostanie wliczony komplet igieł.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz.  2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie 1 implanty                                o parametrach równoważnych w zakresie ich przeznaczenia, a mianowicie: taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,15 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, taśma w plastikowej osłonce, co obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania, grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m², zagęszczenie oczek 50-55%, porowatość max 1950 mikronów, szerokość 11 mm, długość 450 mm. Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TVT  z narzędziami wielokrotnego użytku. W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postepowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem 1 szt. narzędzia - igła ze stali chirurgicznej, do zakładania taśmy metodą załonową lub jeśli Zamawiający sobie życzy zestawy, to do każdej taśmy zostanie wliczony koszt igły.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  2

- Pytanie - poz.  1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie 2 implanty                               o parametrach równoważnych w zakresie ich przeznaczenia, a mianowicie: zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej ściany pochwy, siatka polipropylenowa, monofilamentowa, z 4 ramionami do mocowania przez otwór zasłoniony. W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postepowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem 4 szt. narzędzi  wielokrotnego użytku, do implantacji ramion siatki metodą out - in.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz.  2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie 2 implanty                               o parametrach równoważnych w zakresie ich przeznaczenia, a mianowicie: zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania tylnej ściany pochwy, siatka polipropylenowa, monofilamentowa, z 2 ramionami. W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postepowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem 1 szt. narzędzia  wielokrotnego użytku, do implantacji ramion siatki metodą out - in.

odpowiedź -  zapis jak w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR