T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 17.02.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-03/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-03/2017

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie                   (ZP-03/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), informuję:

PAKIET 4  -  POMPY INFUZYJNE OBJĘTOŚCIOWE

- Pytanie - pkt 6 - czy Zamawiający wymaga, aby czas ładowania akumulatora odbywał się przy urządzeniu wyłączonym ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 7 - czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym stosuje się dedykowane zestawy infuzyjne ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 21 - czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z możliwością blokowania klawiatury za pomocą wyboru opcji z menu urządzenia ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści pompy infuzyjne objętościowe według następujących parametrów :

- poz. 2 pompa infuzyjna objętościowa , zastosowanie min. opieka nad noworodkiem ( specjalny tryb mikro) , żywienie

- poz. 3  klasa bezpieczeństwa elektrycznego I , CF odporna na defibrylację zabezpieczenie przed zalaniem IP23

- poz. 5 zasilanie awaryjne z akumulatora 9h pracy przy przepływie 25ml/h

- poz. 7 pompa współpracująca z liniami skalibrowanymi przez producenta pompy.

- poz. 18 pompa posiada licznik kropli w zakresie  10-60 kropli

- poz. 20 programowanie ciśnienia okluzji 11 poziomów ,  poziomy ciśnienia okluzji w zakresie 150 mmHg do 975 mmHg

- poz. 21 klawiatura z możliwością zablokowanie poprzez wciśnięcie odpowiedniej sekwencji przycisków

- poz. 23 biblioteka leków użytkownika standardowo do 40 leków z możliwością rozszerzenia do 2000 leków wraz z protokołami infuzji.

- poz. 27 waga pompy z akumulatorem 2,5 kg

Pozostałe parametry bez zmian .

odpowiedź - TAK - dla poz. 3, 7, 18, 20, 21, 23, 27. Zapis jak w siwz - dla poz. 2, 5,

- Pytanie - poz. 2 -  Czy Zamawiający  w pozycji 2 dopuści pompy o klasie bezpieczeństwa elektrycznego pacjenta II B oraz zabezpieczeniem przed zalaniem IP22 ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 7 - Czy Zamawiający  w pozycji 7 dopuści pompy, które ze względu na zapewnienie wysokiej dokładności podaży kompatybilne będą tylko z drenami tego samego producenta ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 9 - Czy Zamawiający  w pozycji 9 dopuści pompy w których objętość programowana jest w poniższym zakresie z poniższymi krokami:

- 0,1 - 99,99 ml programowana co 0,01 ml

- 100,0 - 999,0 ml programowana co 01 ml

- 1000 - 9999 ml programowana co 1 ml

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający  w pozycji 20 dopuści pompę z 9 zaprogramowanymi poziomami ciśnienia okluzji w szerszym zakresie 100 - 1200 mbar ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pompy objętościowej posiadającą klasę bezpieczeństwa elektrycznego pacjenta Klasa I, Typ CF (ochrona w trakcie defibrylacji) oraz zabezpieczenie przed zalaniem IP 33 ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pompy infuzyjnej objętościowej z wbudowanym akumulatorem wewnętrznym, który pozwala na pracę urządzenia bez zasilania przez 6,5 h przy przepływie 25,0 ml/h ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pompy infuzyjnej objętościowej, której czas ładowania akumulatora od stanu rozładowania do naładowania                    na poziomie 95% wynosi 2,5 h ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pompy infuzyjnej objętościowej, posiadającej różne rodzaje linii dedykowanych mi. do podaży płynów standardowych, żywienia pozajelitowego oraz krwi ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pompy infuzyjnej objętościowej z programowalną prędkością infuzji w zakresie od 0,1- 1200 ml/h z dokładnością:

0,1- 99,9 ml/h, co 0,1 ml/h

100-999 ml/h, co 1,0 ml/h

1000-1200 ml/h, co 10 ml/h ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pompy infuzyjnej objętościowej z programowalną prędkością podaży dawki bolus w zakresie od 10-1200 ml/godz. ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pompy infuzyjnej objętościowej z programowalną objętością dawki bolus w zakresie 0,1 - 100 ml ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pompy infuzyjnej objętościowej z zakresem alarmów okluzji od L-0 do L-8 z limitem osiągniętym w warunkach nominalnych na poziomie L-2  230 mm Hg i L-8  950 mmHg ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pompy infuzyjnej objętościowej bez możliwości zablokowania klawiatury kodem lecz z możliwością blokady                    na innym poziomie ?

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza pompę posiadającą klawiaturę z możliwością zablokowania poprzez wciśnięcie odpowiedniej sekwencji przycisków.

- Pytanie - poz. 27 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pompy infuzyjnej objętościowej o wadze max wraz z akumulatorem na poziomie 2,5 kg ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Pkt 4 - Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe posiadające klasę bezpieczeństwa I CF ? Norma medyczna PN-EN 60601-1-2 obie klasy bezpieczeństwa traktuje równorzędnie, nie wyróżniając żadnej z nich.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści pompę, do której stosuje się dreny firmowe? Aktualnie (od kilku już lat) wszystkie produkowane pompy objętościowe współpracują jedynie                   z drenami firmowymi ze względu na specyficzną konstrukcję zaworów odcinających, tak więc zawarty w tabelce parametr w dniu dzisiejszym jest niemożliwy do spełnienia przez wszystkie firmy produkujące pompy infuzyjne.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Pkt 19 - Czy Zamawiający dopuści pompę, która tak jak wszystkie medyczne pompy objętościowe istniejące obecnie na rynku, nie liczy kropli tylko mililitry na godziny lub minuty ? Ostatnie pompy tzw. kroplowe zostały wycofane z rynku pomp ponad 10 lat temu. Obecnie nie ma potrzeby ustawiania pomp w kroplach na minutę, gdyż wiązało się to zawsze z przeliczaniem ilości kropli na 1 mililitr określonego leku. Pompy takie były używane jeszcze w latach 90 tych, gdy mechanizmy dawkujące były bardzo niedokładne i łatwiej było zliczać krople spadające                             do zbiorniczka w drenie.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 28 - Czy Zamawiający dopuści pompę o nieco większej wadze a mianowicie 2,5 kg?

odpowiedź - TAK.

PAKIET 5  -  POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE

- Pytanie - pkt 3 - czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało również ochronę przed porażeniem elektrycznym klasy II, typ CF ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 21 - czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało 3 rodzaje bolusa ?

Odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy zamawiający w pakiecie 5 dopuści pompy infuzyjne strzykawkowe  według następujących parametrów :

- poz. 7 mocowanie strzykawki zapewniające : mocowanie do czoła pompy, widoczność całej strzykawki podczas pracy pompy , tłok wystający poza obrys pompy z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym wciśnięciem , zakładanie strzykawki przy włączonej                    i wyłączonej pompie.

- poz. 13 pompa strzykawkowa bez funkcji wyświetlania trendów

- poz.16 programowanie prędkości przepływu w jednostkach , ml, ng, ug, mg,  g, U / min , h

- poz. 18 biblioteka leków użytkownika standardowo do 40 leków z możliwością rozszerzenia                    do 2000 leków

- poz.25  programowanie ciśnienia okluzji 11 poziomów w zakresie 150 mmHg do 975 mmHg

- poz. 27 tryb wypełniania linii  manualny lub automatyczny

- poz. 28 sygnalizacja poziomu ciśnienia w linii  pozwalająca przewidzieć ciśnienie okluzji bez nieszczelności.

- poz.29 wszystkie wymagane alarmy bez alarmu rozłączenia linii

- poz.30 mocowanie pompy do stacji dokującej wymagające odłączenia uchwytu do przenoszenia                      i mocowania do statywu.

- poz. 34 waga pompy 2,5 kg

Pozostałe parametry bez zmian .

odpowiedź - TAK - dla poz. 7, 16, 18, 27. Zapis jak w siwz - dla poz. 13, 25, 28, 29, 30, 34.

- Pytanie - poz. 5 -  Czy Zamawiający  w pozycji 5 dopuści pompy zasilane napięciem niskim bezpiecznym przez zewnętrzny zasilacz (w przypadku pracy pompy poza stacją dokującą), rozwiązanie to redukuje wagę pojedynczej pompy oraz podnosi bezpieczeństwo pacjenta                            w przypadku zalania płynami eliminując ryzyko porażenia prądem elektrycznym ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 7 - Czy Zamawiający  w pozycji 7 dopuści pompy zapewniające poniższe mocowanie strzykawki:

- mocowanie do czoła pompy

- strzykawka widoczna w całości po ręcznym otworzeniu drzwiczek (otworzenie drzwiczek nie ma wpływu na pracę pompy - nie powoduję jej zatrzymania)

- osłona tłoka uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka zamontowanej strzykawki

- założenie strzykawki ze względów bezpieczeństwa tylko przy włączonej pompie?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 14 - Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści pompy o prędkości infuzji  0,1 - 999,9 ml/godz.  (Możliwa do ustawienia prędkość bolusa to 1800 ml/godz) ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 16 - Czy Zamawiający  w pozycji  16 dopuści pompy z możliwością programowania parametrów infuzji w poniższych jednostkach:

ng, µg, mg, g

mIU, IU, kIU, MIU

Żywienie: kcal, mEg, mmol

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 25 - Czy Zamawiający  w pozycji 25 dopuści pompę z 9 zaprogramowanymi poziomami ciśnienia okluzji w zakresie 100 - 1200 mbar ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 27 - Czy Zamawiający  w pozycji 27 dopuści pompy posiadające możliwość wypełnienia linii lub nie, bez użycia specjalnie dedykowanych trybów ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 30 - Czy Zamawiający  w pozycji 30 dopuści pompy z uniwersalnym uchwytem, służącym zarówno do mocowania jak i przenoszenia, który należy odłączyć przed zamocowaniem w stacji dokującej. Takie rozwiązanie umożliwia redukcję masy pojedynczej pompy, pozwala również na połączenie do 3 pomp z jednym uchwytem ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Pkt 26 - Czy Zamawiający dopuści pompy, w których ciśnienie okluzji zawarte                       w przedziale 50 - 1000 mm Hg można ustawiać w 11 progach?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Pkt 35 - Czy Zamawiający dopuści wagę pompy nieznacznie przekraczającą wymaganą, a mianowicie 2,5 kg ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET 6  -  SSAKI ELEKTRYCZNE

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści ssak do pracy ciągłej z poziomem hałasu poniżej                              55 dB ? Praca ssaka jest  nieprzeszkadzająca pacjentom, ani personelowi medycznemu.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  7   -  APARATY DO OGRZEWANIA PACJENTA

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zakresu głośności 48-53 dB dla urządzenia ogrzewającego pacjenta ?

Uzasadnienie: system ogrzewania pacjenta posiada dwie szybkości przepływu powietrza, przepływ standardowy i turbo ( czego Zamawiający wymagał w punkcie 10). Podczas standardowo stosowanego przepływu takiego jaki jest stosowany tradycyjnie do ogrzewania pacjentów                         i spełniający potrzeby kliniczne, urządzenie osiąga poziom głośności 48 dB , jeśli zostaje zastosowana funkcja turbo - szybki przepływ to maksymalny poziom głośności pracy wynosi                   53 dB. Wybór trybu pracy turbo jest dobrowolny i nie musi być stosowany.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Pkt 7 - Czy zamawiający dopuści ogrzewacz o poziomie hałasu 53 dB ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Pkt 10 - Czy zamawiający dopuści ogrzewacz z jednostopniową regulacją zakresu prędkości przepływu powietrza?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Pkt 12 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu raportowania przebiegu terapii m.in. czasu trwania ogrzewania pacjenta, nieprawidłowości podczas stosowania, zbyt wysokiej temp ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Pkt 14 - Czy zamawiający dopuści ogrzewacz z zabezpieczeniem przed przegrzaniem              52⁰ C ± 3⁰C ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Pkt 18 - Czy zamawiający dopuści materac grzewczy o wymiarach 233,7 x 127 cm wyposażony między innymi w:

- system filtracji,

- zabezpieczenie przed przesuwaniem się po stole (taśma przylepna) ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Pkt 20 - Czy zamawiający dopuści kołdrę  grzewczą o wymiarach 203,2 x 91,4 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Pkt 22 - Czy zamawiający za równoważny uzna technologię niskiego przepływu powietrza na poziomie 980 litrów eliminujących ruchy powietrza ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET 8  - RESPIRATOR TRANSPORTOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY W REZONANSIE

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści respirator transportowy przepływem w zakresie od 8 do                 39 l/min. ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET 9  -  RESPIRATOR TRANSPORTOWY

- Pytanie - pkt 19-24 - Czy punkty 19 - 24 nie zostały omyłkowo przepisane ze specyfikacji respiratora stacjonarnego (Pakiet 10, punkty 14 - 19) ? Są identyczne i dotyczą funkcji zaawansowanych typowych dla respiratorów stacjonarnych, dodatkowo punkt 24 jest identyczny z punktem 14

odpowiedź - TAK, zaistniała omyłka pisarska. Zamawiający wykreśla punkty 19-24 z opisu przedmiotu zamówienia

- Pytanie - pkt 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez funkcji automatycznej kompensacji oporu przepływu rurki dotchawiczej i tracheotomijnej ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 20 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez adaptacyjnego trybu wentylacji wg wzoru Otis’a ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 21 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości oprogramowania dwóch niezależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów  nieoddychających z automatycznym przełączaniem się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 23 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez opcji automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci, wzrostu, schorzenia płuc ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z graficzną prezentacją ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia 2 krzywych jednocześnie na ekranie w różnej konfiguracji ? Dodatkowo respirator nasz ma możliwość wyświetlania pętli oddechowych ciśnienie/objętość oraz przepływ objętość.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 20 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez trybu wentylacji                     wg wzoru Otis’a ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 25 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czasu narastania ciśnienia na 5 poziomach ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 29 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez alarmu wysokiej objętości pojedynczego oddechu ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator transportowy                           o poniższych parametrach:

- zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub    stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie 280 - 600 kPa

- temperatura pracy w zakresie min. -10° C do +50° C

- klasa odporności na wnikanie ciał stałych/cieczy IP54

- maksymalna waga modułu respiratora ≤ 2,5 kg

- możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla

- tryb wentylacji IPPV/CMV

- funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/CMV przy oddechu spontanicznym    pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej

- objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/CMV nie mniejsza niż 400 ml (przy   częstości oddechowej 12 odd./min.

- tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora)                     z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny                > 120 l/min.

- zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0 - 20 cm H2O

- tryb CPAP - zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min.,                      2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV, 100 i max 50%

- niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/objętości oddechowej

- zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci:   częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min., objętość oddechowa min. 70-1500 ml

- czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cm H2O

- zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie 20-60 cm H2O

- manometr ciśnienia w układzie pacjenta

- moduł alarmowy, alarm optyczny i dźwiękowy: wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie   pacjenta, niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego

- wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego

- przenośny zestaw tlenowy: torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania   drobnego sprzętu medycznego umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach,   zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/noszy. Butla tlenowa aluminiowa                     2,7 l O2 z głowicą DIN ¾, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm., możliwość napełniania                 do 200 atm. Reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min.    ciśnienie robocze 200 atm., przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie   zabezpieczającej przed uszkodzeniem.

odpowiedź - TAK.

PAKIET 11  -   APARATY DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

- Pytanie - pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wykorzystujący jednorazowe kasety do ogrzewania płynu infuzyjnego ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością ustawienia temperatury na poziomie 39⁰ C ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 15 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z wagą 2,15 kg ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Prosimy o dopuszczenie urządzenia, różniącego się nieznacznie od opisanego w SIWZ następującymi parametrami:

a) Prosimy o dopuszczenie urządzenia współpracującego ze standardowymi przyrządami produkcji krajowej i zagranicznej o śr. 3,0-4,0 mm

b) Prosimy o dopuszczenie urządzenia z temperaturą wyjściową płynu w zakresie 30-41 °C                         w zależności od prędkości przepływu

c) Prosimy o dopuszczenie urządzenia z klasą ochronności I, typ B, IPX4

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza urządzenie o w/w parametrach.

- Pytanie - Prosimy o dopuszczenie urządzenia, różniącego się nieznacznie od opisanego w SIWZ następującymi parametrami:

a) Prosimy o dopuszczenie urządzenia z regulacją temperatury w zakresie 37-42 °C

b) Prosimy o dopuszczenie urządzenia z alarmem dźwiękowym i wizualnym zbyt wysokiej temperatury oraz odcięciem zasilania przy przekroczeniu 43 / 45/ 48 ±3°C i alarmem niskiej temperatury (poniżej 36°C)

c) Prosimy o dopuszczenie urządzenia z klasą ochronności. I, B, IPX1

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza urządzenie o w/w parametrach.

PAKIET 12  -   ŁÓŻKA ELEKTRYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII

- Pytanie - pkt. 4 - czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające regulację wszystkich funkcji elektrycznych łóżka dostępne z panelu centralnego umieszczonego  od strony nóg pacjenta z możliwością zawieszenia go na szczycie i z funkcjami selektywnej blokady oraz regulację niektórych (regulacja wysokości, segmentu oparcia pleców oraz uda) funkcji elektrycznych łóżka dostępne z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej, przewidziane dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady (z panelu centralnego); wszystkie przyciski wodoodporne ? Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonalne podczas użytkowania łóżka.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające manualną regulacją segmentu podudzia za pomocą sprężyny gazowej? Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonalne podczas użytkowania łóżka.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające manualną regulacją segmentu podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego? Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonalne podczas użytkowania łóżka.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające segment oparcia przezierny dla promieni RTG, z uchwytem mocującym na kasetę RTG z dostępem od strony głowy pacjenta? Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonalne podczas użytkowania łóżka.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające pedał do regulacji wysokości łóżka bez zwolnienia blokady funkcji elektrycznych ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające barierki wyposażone w wskaźnik kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30o i 45o oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii złożeniowej (pozostałe parametry opisane w pkt. 20 zgodnie                   z oczekiwaniami Zamawiającego) ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, nie posiadające wskaźnika pozycji bioder ? Wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia i przechyłów wzdłużnych (wymagane przez Zamawiającego w pkt. 20) są wystarczającym rozwiązaniem pozwalającym                     na właściwe ułożenie pacjenta.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające                     4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające długość całkowitą łóżka bez przedłużenia leża 224 cm ? Oferowana długość wynika m.in. z zastosowania stałego szczytu (wymaganego przez Zamawiającego w pkt. 15).

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające długość całkowitą łóżka 224 cm oraz możliwość przedłużenia leża o 30 cm? Oferowane parametry są lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające szerokość całkowitą łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach 97 cm ? Oferowana szerokość będzie praktyczna podczas użytkowania łóżka, chociażby ze względu na swobodne przejeżdżanie łóżkiem przez drzwi np. o szerokości 1 metra.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, posiadające zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża 0o-12o (+/- 3o) ? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania łóżka.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 39 - 50 - czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne do intensywnej terapii, wyposażone w materac z pianki wysokoplastycznej o poniższych parametrach:

- Waga materaca z pianki wysokoplastycznej ok. 10 kg

- Materac z pianki wysokoplastycznej kompatybilny z oferowanym łóżkiem, posiadający specjalne wzajemnie prostopadłe wycięcia (typu „gofer”)

- Materac z pianki wysokoplastycznej, wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę wodną, poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakteriobójczych i grzybostatycznych, łatwy do dezynfekcji i czyszczenia

- Materac z pianki wysokoplastycznej przepuszczający promienie RTG

- Gęstość pianki materaca z pianki wysokoplastycznej 35 kg/m3

- Kształt kostek materaca z pianki wysokoplastycznej umożliwiający przepływ powietrza pod powierzchnią materaca

- Wysokość materaca z pianki wysokoplastycznej ok. 12 cm

- Materac z pianki wysokoplastycznej niezawierający lateksu, nośność masy pacjenta ok. 130 kg

- Długość materaca 198 cm

- Szerokość materaca 86 cm

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Prosimy o możliwość zaoferowania łóżek i materaców, które nie pochodzą od tego samego producenta.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w dodatkową baterię przewidzianą                  do zasilania tylko funkcji szokowej w przypadku awarii lub braku zasilania ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający wymaga łóżko o konstrukcji opartej na kolumnach cylindrycznych, zabezpieczających przed wnikaniem zanieczyszczeń, nie posiadających trudno dostępnych miejsc, ułatwiających dezynfekcję i czyszczenie ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji barierek bocznych umożliwiających ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 2 różnych wysokościach, barierki służące jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wewnątrz których konstrukcja metalowa zatopiona jest na stałe, co znacznie wzmacnia wytrzymałość szczytu, montowane                    do ramy łóżka pośrednio za pomocą konstrukcji rurowej ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wskaźnik pozycji bioder umiejscowiony na stałe na ramie leża, do właściwego ułożenia pacjenta ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 222 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej przy podniesionych barierkach bocznych 100 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej przy opuszczonych barierkach bocznych 105 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej przy podniesionych barierkach bocznych 105 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji segmentu podudzia w stosunku        do poziomu ramy leża 0-22° ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści materac piankowy o szerokości 85 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści oferentów, którzy zaoferują w przetargu łóżka i materace różnych producentów co zwiększy konkurencyjność cenową ofert ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwie baterie do zasilania wszystkich funkcji w przypadku awarii lub braku zasilania ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy wyposażony w 21 powietrznych komór ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy bez możliwości ustawienia strefy komfortu od 1 do 10 ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy o wysokości 12,5 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu podudzi wspomaganą mechanizmem zapadkowym ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda i podudzia siłownikiem elektrycznym ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem pilota przewodowego oraz panelu centralnego ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jeden akumulator ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego leże oparte jest na konstrukcji zbliżonej do pantografowej, pozbawioną powierzchni pokrytych smarem jak w przypadku rozwiązań kolumnowych ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod łóżkiem około 5 cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu podudzia za pośrednictwem sprężyny gazowej ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją tylko oparcia pleców ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z tunelem na kasetę RTG, z możliwością włożenia kasety od strony głowy pacjenta ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami poruszającymi się wraz z leżem ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pedału nożnego do regulacji wysokości leża ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z pedałem do regulacji wysokości leża bez zwolnienia blokady funkcji elektrycznych ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Prosimy o wyjaśnienie zapisu „(…) ze zwolnieniem blokady funkcji elektrycznych”                 w pkt. 16 tabeli z parametrami technicznymi ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podwójne koła ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami centralnej blokady kół znajdującymi się przy kołach od strony nóg pacjenta (wystarczy nacisnąć jedną dźwignię, aby uruchomić centralną blokadę kół) ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi dzielonymi, podwójnymi, nie poruszającymi się wraz z segmentami leża ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi bez wskaźników kąta nachylenia ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi, które można złożyć przy pomocy dwóch rąk ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi, które można ustawić w dwóch pozycjach ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko ze  szczytami z widocznymi elementami metalowymi ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika pozycji bioder ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wagę bez systemu autokompensacji ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z wagą bez automatycznego wygaszacza wyświetlacza?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 216,5 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 0,5 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 104,5 cm (przy barierkach bocznych podniesionych, jak i opuszczonych) ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 28 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy o parametrach równoważnych ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści materac piankowy o parametrach równoważnych ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko oraz materace różnych producentów ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści 12 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 dopuści łóżko do intensywnej terapii o poniższych parametrach?:

|  | Parametr wymagany | TAK | Potwierdzenie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczne łóżko szpitalne przeznaczone na oddziały szpitalne w tym oddziały IOM. | TAK |  |
| 2 | Łóżko jest bezpieczne, funkcjonalne, zapewniające komfort pacjentów oraz personelu medycznego. | TAK |  |
| 3 | Produkcja łóżka zgodna z normą: EN: 60601 – 2 – 52. | TAK |  |
| 4 | Łóżko oparte na dwóch, teleskopowych kolumnach o przekroju kwadratu, zapewniających regulację wysokości i pozycję Trendelenburga i anty - Trendelenburga. | TAK |  |
| 5 | Rama łóżka wykonana z elementów stalowych pokrytych wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 6 | Łóżko wyposażone w dodatkową ochronę antybakteryjną poprzez wzbogacenie wszystkich elementów stalowych pokrytych warstwą lakieru epoksydowanego substancją antybakteryjną, zapewniającą ochronę przed osadzaniem oraz wnikaniem bakterii, wirusów i grzybów. | TAK |  |
| 7 | Łóżko wyposażone w panele sterujące funkcjami elektrycznymi: - przewodowy panel z podświetlanymi przyciskami - panel pacjenta w barierkach bocznych: dwustronny: od strony wewnętrznej i zewnętrznej barierek - panel pielęgniarski znajdujący się w wysuwanej szufladzie z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg, panel z blokadą poszczególnych funkcji. | TAK |  |
| 8 | Leże pacjenta czterosekcyjne w tym trzy segmenty ruchome. | TAK |  |
| 9 | Łóżko z możliwością wydłużenia leża o maksimum 175 mm. | TAK |  |
| 10 | Półka na pościel będąca jednocześnie miejscem na panel pielęgniarski sterujący łóżkiem. Półka wyposażona w reling ochronny na panel pielęgniarski lub na pościel. | TAK |  |
| 11 | Sekcja oparcia pleców wypełniona płytą HPL ze wspornikiem do kasety RTG. Pozostałe płaszczyzny leża wypełnione odejmowanymi, przeziernymi dla promieni RTG płytami wykonanymi z tworzywa ABS. |  |  |
| 12 | Struktura płyt leża gładka, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, z otworami wentylacyjnymi dla materaca. Dodatkowo płyty leża z ABS wyprofilowane w celu zapobieżenia odleżynom. | TAK |  |
| 13 | Sekcja leża z podniesionymi brzegami w kształcie półkola zapobiegającymi przesuwaniu się materaca. | TAK |  |
| 14 | Szczyty łóżka odejmowane, z blokadą w postaci chromowanych uchwytów chroniących przed przypadkowym wysunięciem się z ramy leża. | TAK |  |
| 15 | Barierki boczne i szczyty wykonane z wysokiej jakości polietylenu. Możliwość zastosowania różnokolorowych wypełnień barierek i szczytów. | TAK |  |
| 16 | Barierki boczne czterosekcyjne, zabezpieczają pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |
| 17 | Przestrzeń między barierkami bocznymi a szczytami łóżka uniemożliwia nieświadome wysunięcie się pacjenta. | TAK |  |
| 18 | Barierki boczne od strony głowy pacjenta wyposażone w podwójne ergonomiczne uchwyty. Barierki boczne od strony nóg wyposażone w pojedynczy, ergonomiczny uchwyt. | TAK |  |
| 19 | Barierki boczne górne i dolne wyposażone we wskaźniki kulkowe kąta nachylenia oparcia pleców i przechyłów wzdłużnych. | TAK |  |
| 20 | Barierki boczne od strony głowy wyposażone w zintegrowany system sterujący – sterowniki umożliwiające pacjentowi i personelowi medycznemu regulację wysokości łóżka, regulacje oparcia pleców, regulację oparcia nóg. Na sterowniku znajduje się informacja o zablokowanej przez personel medyczny funkcji łóżka. | TAK |  |
| 21 | Opuszczanie barierek bocznych poniżej poziomu leża łóżka. | TAK |  |
| 22 | Panel pielęgniarski wyposażony w uchwyt do zawieszenia na szczycie od strony nóg. | TAK |  |
| 23 | Możliwość zablokowania poszczególnych funkcji tylko z panelu pielęgniarskiego. | TAK |  |
| 24 | Panel pielęgniarski wyposażony w symbol informujący o zablokowanej przez personel medyczny funkcji. | TAK |  |
| 25 | Dodatkowe zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez przycisk aktywacyjny znajdujący się na panelu pielęgniarskim. Przycisk aktywacyjny znajduje się po dwóch stronach panelu pielęgniarskiego. | TAK |  |
| 26 | Na panelu pielęgniarskim znajduje się dioda led informująca o stanie ładowania baterii. | TAK |  |
| 27 | Wymiary zewnętrzne: 2190 mm x 1000 mm. | TAK |  |
| 28 | Wymiary leża pacjenta: 1960 mm 870 mm. | TAK |  |
| 29 | Elektryczna regulacja wysokości: 445 mm – 845 mm. | TAK |  |
| 30 | Funkcja autokonturu dostępna z pilota przewodowego i z panelu pielęgniarskiego. | TAK |  |
| 31 | System zapobiegający zmniejszeniu kompresji klatki piersiowej. | TAK |  |
| 32 | Regresja odcinka oparcia pleców 110 mm, regresja oparcia odcinka uda: 40 mm. | TAK |  |
| 33 | Podnoszenie oparcia pleców podczas regresji: ruch po okręgu: 70 mm. | TAK |  |
| 34 | Pozycja Trendelenburga i rewers : 0 - 17° dostępne z panelu pielęgniarskiego z wyraźnie oznakowanym wskaźnikiem kulkowym w barierce bocznej informującym o stopniu nachylenia w zakresie: -20° do 20°. | TAK |  |
| 35 | Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. | TAK |  |
| 36 | Elektryczna regulacja oparcia pleców: maks. 0 - 70° z wyraźnie oznakowanym wskaźnikiem kulkowym w barierce bocznej informującym o stopniu nachylenia. | TAK |  |
| 37 | Elektryczna regulacja oparcia ud: maks.: 0 - 30°. | TAK |  |
| 38 | Regulacja podudzia za pomocą sprężyny gazowej: 0 - 15°. | TAK |  |
| 39 | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku dostępnego z panelu pielęgniarskiego. | TAK |  |
| 40 | Elektrycznie regulowana pozycja antyszokowa. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku dostępnego z panelu pielęgniarskiego. | TAK |  |
| 41 | Dystans podstawy łóżka od podłoża: min. 150 mm zapewniający swobodną współpracę z podnośnikami pacjenta. | TAK |  |
| 42 | Wysokość barierek bocznych od leża pacjenta min: 380 mm. | TAK |  |
| 43 | Funkcja natychmiastowego wypoziomowania leża w celu prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej – manualnie i elektrycznie. | TAK |  |
| 44 | Dostęp do dźwigni CPR z dwóch stron łóżka. | TAK |  |
| 45 | Łóżko wyposażone w podświetlenie nocne. | TAK |  |
| 46 | Sterowanie podświetleniem nocnym z przewodowego pilota. | TAK |  |
| 47 | Koła w systemie blokady centralnej i kierunkowej. | TAK |  |
| 48 | Koła podwójne, średnica kół 150 mm, bieżnik antystatyczny. | TAK |  |
| 49 | W narożnikach leża krążki odbojowe chroniące ściany szpitala i łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi. | TAK |  |
| 50 | Udźwig łóżka minimum 200 kg. | TAK |  |
| 51 | Zasilanie łóżka z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i wbudowanego akumulatora. | TAK |  |
| 52 | Łóżko wyposażone w baterię o pojemności do 10 cykli podnoszenia. | TAK |  |
| 53 | Klasa ochronności min. IP66. | TAK |  |
|  | Akcesoria | TAK |  |
| 54 | Stojak do kroplówki, dwuramienny wykonany ze stali chromowanej. Udźwig pojedynczego haka: 3 kg. | TAK |  |
| 55 | Uchwyt do podnoszenia pacjenta z regulacją długości. | TAK |  |
| 56 | Do każdego łóżka zestaw uchwytów na worki urologiczne i inne akcesoria. | TAK |  |
| 57 | Łóżko wyposażone w zintegrowany system pomiaru masy pacjenta. System posiadający następujące funkcje: - automatyczne tarowanie - funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych poprzez wyzerowanie - funkcja wygaszania - funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta - dokładność ważenia: 50/100g - zakres ważenia: do 200 kg | TAK |  |
| 58 | Okrągły wyświetlacz umieszczony od strony szczytu od strony głowy. | TAK |  |
| 59 | Okres gwarancji: 24 miesiące. | TAK |  |

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści łóżko o parametrach równoważnych, renomowanego, europejskiego producenta, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, przeznaczone                   na oddział intensywnej terapii, spełniające poniższy opis ?

- Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej

- Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator

- Łóżka do intensywnej opieki medycznej

- 1 szt. - z materacem zmiennociśnieniowym powietrznym 2 szt. - z materacami z pianki wysokoplastycznej, przewidziane do profilaktyki i leczenia odleżyn u pacjentów dorosłych niskiego i średniego ryzyka

- Regulacje funkcji elektrycznych łóżka dostępne z paneli wbudowanych w barierki boczne                   od strony zewnętrznej, przewidziane dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady.

- Regulacja wszystkich funkcji elektrycznych za pomocą panelu centralnego umieszczonego               w szczycie łóżka od strony nóg lub w półce na pościel – w celach bezpieczeństwa pacjent                  nie ma dostępu do pozycji typu CPR  czy antyszokowej,

- Wszystkie przyciski wodoodporne

- Regulacje funkcji elektrycznych przewidzianych dla pacjenta, z możliwością blokady, dostępne od strony wewnętrznej, wodoodporne

- Dwie, wydajne baterię do zasilania wszystkich funkcji elektrycznych łóżka, łącznie                             z systemem pomiaru masy ciała, funkcji szokowej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przypadku awarii lub braku zasilania. Dodatkowo w przypadku rozładowania baterii łóżko pozostawia potrzebną ilość energii jedynie dla pozycji CPR,

- Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach cylindrycznych

- Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome.

- Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego

- Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 15 cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami pacjenta

- Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda wraz z segmentem podudzia, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja szokowa, pozycja horyzontalna – pozioma

- Autoregresja segmentu oparcia i uda.

- Segment oparcia przezierny dla promieni RTG.  Uchwyt mocujący na kasetę z dostępem                        w dwóch pozycjach segmentu pleców, horyzontalnej oraz podniesionej

- Ruch wsteczny segmentu oparcia.

- Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.  Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku

- Pedał do regulacji wysokości łóżka ze zwolnieniem blokady funkcji elektrycznych

- 4 zintegrowane pojedyncze antystatyczne kółka o średnicy  15 cm

- Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie  uruchamiana jedną dźwignią

- Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna  z obu stron łóżka

- Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Wyposażone w wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia zaznaczenia kąta 30⁰ i 60⁰ oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne                    w podniesionej pozycji barierek

- Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki

- Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka

- Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane                  z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych

Łóżko wyposażone w:

- zintegrowany system pomiaru masy ciała pacjenta,

- w wieszak infuzyjny 2 haki,

- uchwyty na akcesoria po obu stronach łóżka,

- odbojniki w 4 narożnikach łóżka,

- 4 gniazda na statywy infuzyjne,

- wskaźnik pozycji bioder,

- zintegrowany system pomiaru masy ciała pacjenta,

- wysuwana półka na pościel,

- otwory przystosowane do zainstalowania ramy   ortopedycznej,

- 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta

- Waga wyposażona w funkcję zamrażania pomiaru masy, w celu braku wpływu na pomiar masy ciała pacjenta przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku, wyświetlanie z dokładnością do 100 g, z automatycznym wygaszaniem wyświetlacza

Wymiary łóżka:

- długość całkowita leża bez przedłużenia leża 223 cm,

- długość całkowita leża z przedłużeniem leża 240 cm,

- szerokość całkowita łóżka przy całkowicie  opuszczonych barierkach 102,5 cm,

- szerokość całkowita łóżka przy całkowicie  podniesionych barierkach 104,5 cm

- Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu pleców   w stosunku do ramy leża 0 - 70⁰

- Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0-30⁰

- Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku   do poziomu ramy leża 0 - 22⁰

- Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze 250 kg

- Materac zmiennociśnieniowy kompatybilny  z oferowanym łóżkiem, wyposażony w 2 strefy:

statyczna strefa głowy, strefa tułowia z trybami naprzemiennie zmiennego ciśnienia i ciągłego niskiego ciśnienia

- Materac zmiennociśnieniowy w pokrowcu poliestrowym z powłoką poliuretanową, oddychający, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny

- Materac zmiennociśnieniowy wyposażony w zewnętrzną pompę

- Limit wagowy materaca zmiennociśnieniowego gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej -  min. 120 kg

- Materac zmiennociśnieniowy wyposażony w manualny zawór CPR

- Materac zmiennociśnieniowy wyposażony w alarmy bezpieczeństwa

Materac zmiennociśnieniowy wyposażony w 21 powietrznych komór pracujący w 2 trybach:

- Maksymalnego, statycznego ciśnienia, tzw. tryb pielęgnacyjny

- zmiennego ciśnienia

- Stałego, niskiego ciśnienia, tzw. tryb symulacyjny lub nocny

- Materac zmiennociśnieniowy z możliwością ustawienia strefy komfortu od 1-5

- Wysokość materaca zmiennociśnieniowego 17 cm

- Waga materaca z pianki wysokoplastycznej max. 14 kg

- Materac z pianki wysokoplastycznej kompatybilny z oferowanym łóżkiem

- Materac zbudowany z dwóch warstw, dolnej z twardej pianki poliuretanowej, stabilizującej materac i ciało pacjenta oraz górnej z pianki viscoelastycznej z funkcja pamięci kształtu ciała,

- Waga materaca z pianki wysokoplastycznej max. 7,5 kg

- Długość materaca 200 cm

- Szerokość materaca 90 cm

- Jeden producent materacy i łóżka

- Gwarancja min. 24 m-ce

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET 16  -    APARATY EKG

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, w którym parametr pasma przenoszenia wynosi min. 0,05 Hz do 150 Hz ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania aparatu z wydrukiem na papierze termicznym o pełnym formacie A4 w postaci perforowanej składanki 210 x 297 mm, w ryzach zawierających min. 250 kartek ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania aparatu z ekranem o rozdzielczości min. 1280 x 768 pikseli, zapewniającego czytelny podgląd rejestrowanego zapisu EKG ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - czy Zamawiający będzie wymagał aparatu zapewaniającego wykrywanie impulsów stymulatora z próbkowaniem min. 40 000 próbek/s/kanał, co znacznie poprawia detekcję tych impulsów ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w ramach dodatkowego wyposażenia, dedykowanego wózka do aparatu, który nie podlega ustawie o wyrobach medycznych i nie posiada deklaracji zgodności WE wymaganej w siwz pkt 8.4.1 ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 4 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z przewodową akwizycją sygnału EKG? Bezprzewodowa akwizycja sygnału narażona jest na dużo większe zakłócenia sygnału co przekłada się na słabszą jakość i dokładność zapisu EKG. Dodatkowo bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału jest technologicznie ograniczony co do parametrów tłumienia zakłóceń takich jak impedancja wejściowa czy CMRR (ang. Common Mode Rejection Ratio).

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z modułem przewodowej akwizycji sygnału EKG, jednoczasowo zbierający sygnał ze wszystkich 12 standardowych odprowadzeń, wyposażony w 10 elektrodowy kabel pacjenta wykonany w technologii zapewniającej ograniczenie „plątania się” kabli? Bezprzewodowa akwizycja sygnału narażona jest na dużo większe zakłócenia sygnału co przekłada się na słabszą jakość i dokładność zapisu EKG. Dodatkowo bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału jest technologicznie ograniczony co do parametrów tłumienia zakłóceń takich jak impedancja wejściowa czy CMRR (ang. Common Mode Rejection Ratio).

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 13 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowanym buforem na 2 min. zapisu EKG ? W spoczynkowym badaniu EKG jest to czas wystarczający do postawienia prawidłowej diagnozy.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 18 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością podglądu, wydruku                  i eksportu zapisu EKG z pamięci aparatu bez możliwości zmiany czułości, prędkości i filtru ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 15 - Czy w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 15 tabeli, dotyczącym filtrów cyfrowych, nie doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej, tzn. czy zamiast „pływanie linii piezoelektrycznej” nie powinno być „pływanie linii izoelektrycznej ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET 17  -  WÓZKI ANESTEZJOLOGICZNE

- Pytanie - Czy zamawiający dopuści do przetargu wózki anestezjologiczne o następujących parametrach?:

- głębokość wózka: 518 mm

- dwie pierwsze szuflady o wys. 75 mm

- dwie środkowe szuflady o wys. 155 mm

- blat główny o wym.: 650 x 500 mm

- 3 rzędowa nadstawka z 17 pojemnikami z możliwością oznaczenia

- wieszak na płyny infuzyjne wykonany ze stali chromowanej

- druciany koszyk z zamykanym pojemnikiem na ostre elementy

- druciany koszyk z plastikowym koszem zamykanym pokrywą wahadłową

- koszyk na dwa opakowania rękawiczek umieszczony z boku wózka

- uchwyt do prowadzenia wózka wykonany ze stali malowanej proszkowo

- uchwyty szuflad wykonane z plastiku

Pozostałe parametry odpowiadają wymogom zamawiającego.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, o szerokości 720 mm ? Oferowana szerokość różni się tylko o 30 mm od zakresu wskazanego przez Zamawiającego.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, posiadający szuflady                                 z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady (zamiast „samodociągowych”) ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 7 - czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, wyposażony w jeden reling/listwę boczną na akcesoria ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 8 - czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, wyposażony w 2-rzędową nadstawkę z 10 pojemnikami z możliwością oznaczenia ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 10 - czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, wyposażony                                  w zamocowany pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego na zużyte igły oraz tworzywowy pojemnik z pokrywą na odpady ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 11 - czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, wyposażony w pojemnik          z przezroczystego tworzywa na trzy opakowania rękawiczek, umieszczony między blatem,                       a nadstawką ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 13 - czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, posiadający tworzywowy blat roboczy z wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do prowadzenia oraz uchwyty szuflad wykonane z tworzywa  ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 14 - czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, posiadający podstawę jezdną o obciążeniu roboczym 150 kg, wyposażoną w 4 koła fi 150 mm, w tym 2 z hamulcem; oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża, przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 10 - Czy Zamawiający dopuści w lp. 10 metalowy uchwyt z pojemnikiem                              z tworzywa sztucznego na zużyte igły ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 10 - Czy Zamawiający dopuści w lp. 10 kosz na odpady z pokrywą wahadłową wykonany z tworzywa sztucznego ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 11 - Czy Zamawiający dopuści w lp. 11 trzy pojemniki z tworzywa sztucznego                 na opakowania rękawiczek ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek, który zamiast relingów bocznych na akcesoria posiada zamontowane szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej ? Na szynach instrumentalnych zawieszone są akcesoria, a zastosowane uchwyty z pokrętłem blokującym, umożliwiają dowolną konfigurację akcesoriów przez Użytkownika. Uchwyty te pasują także do szyny Modur.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści stelaż na odpady z pokrywą wykonany ze stali kwasoodpornej ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści uchwyt do pojemnika na igly idealnie dostosowany wielkością do pojemników stosowanych przez Zamawiającego? Na rynku nie ma standaryzacji pojemników, zatem w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę pojemnika z dopasowanym koszem, możliwe, że nie będzie on pasował do pojemników Zamawiającego. Uchwyt jest bezpiecznie dopasowany, łatwy do demontażu, łatwy do dezynfekcji, gdyż nie posiada szczelin charakteryzujących kosz. Poniżej proponowane rozwiązanie.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem do prowadzenia wykonanym ze stali kwasoodpornej oraz wyprofilowanymi uchwytami do otwierania szuflad wykonanymi                                z anodowanego aluminium ? Proponowane rozwiązanie jest stosowane w wózkach będących wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy, użytkowanych także na blokach operacyjnych.                    W czasie użytkowania i przetaczania wózka Użytkownik ma kontakt nie tylko z ww. uchwytami, ale i innymi płaszczyznami wózka (korpus, wnętrze szuflad, nadstawka), które nie są wykonane                 z miedzi drobnoustrojowej. W związku z powyższym zastosowanie uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej nie chroni  przed roznoszeniem ognisk bakterii. Proponowane uchwyty są odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w służbie zdrowia, zarówno w oddziałach szpitalnych, jak i blokach operacyjnych.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Prosimy o sprostowanie informacji w pkt. 14 dot. średnicy kół - czy w treści doszło                  do omyłki pisarskiej, gdyż z uwagi na gabaryt wózka zastosowanie kół  fi 10 mm nie jest możliwe. Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy fi 125 mm, zapewniającymi łatwe prowadzenie i manewrowanie?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek z odbojnikami zamocowanymi w narożach wózka ? Proponowane rozwiązanie jest równie funkcjonalne i równoważne z zapisem w pkt. 14, czyli                      z odbojnikami zamocowanymi przy kołach.

odpowiedź - TAK, ale Zamawiający nie rezygnuje z zapisu pkt 14 tj. wymogu „przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego”.

- Pytanie - Czy Zamawiający poprzez możliwość oznaczenia pojemników w dwurzędowej nadstawce rozumie samoprzylepne etykiety czy uchwyt na etykiety ?

odpowiedź - oba rozwiązania.

PAKIET  19  -  WÓZKI TRANSPORTOWE

- Pytanie - pkt 3 - czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz pneumatyczną regulacją sekcji leża ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 8 - czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego szczytów wyjmowanych                 od strony nóg i głowy pacjenta na rzecz ergonomicznych, składanych poniżej poziomu materaca uchwytów do prowadzenia wózka zlokalizowanych od strony głowy i nóg, opisanych w pkt 11                   i pkt 14 ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 21 - czy Zamawiający dopuści wózek bez szyny z uchwytami na akcesoria po obu stronach leża, ale z szyną na akcesoria od strony nóg pacjenta ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 22 - czy Zamawiający dopuści wózek ze zintegrowanym, niedemontowalnym wysięgnikiem na płyny infuzyjne od strony wezgłowia bez opcji mocowania na prześcieradło jednorazowe ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 29 - czy Zamawiający dopuści wózek bez uchwytów na worki urologiczne po obu stronach leża ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 6 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający min. 5 cm prześwit między platformą leża, a ramą wózka wyprofilowaną w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania i pozycjonowania kasety RTG; pod leżem prowadnice oraz taca na kasetę RTG; taca wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością dopasowania do kaset różnej wielkości; możliwość wykonywania zdjęć RTG w pozycji z uniesionym oparciem pleców z mechanizmem mocowania tacy RTG bezpośrednio pod uniesionym oparciem pleców, w celu wykonywania dokładnych zdjęć (bez konieczności podkładania kasety pod pacjenta) ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 7 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający funkcję CPR realizowaną przy pomocy dźwigni umieszczonej od strony głowy pacjenta ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 8 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający od strony głowy składane uchwyty do łatwego prowadzenia oraz wyprofilowany uchwyt/szczyt od strony nóg pacjenta ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 11 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający uchwyty                               do prowadzenia z nakładami w kolorze czarnym, odboje i listwy tworzywowe barierek w jednym kolorze w celu łatwej identyfikacji ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 13 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający barierki boczne                   o wysokości 31,5 cm ponad leże i długości 121 cm, umieszczone po obu stronach wózka, łatwo                      i szybko składane poniżej wysokości materaca ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 14 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy oraz wyprofilowany uchwyt od strony nóg pacjenta - uchwyty ułatwiające dostęp do pacjenta podczas np. akcji reanimacyjnej ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 17 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający pozycje Trendelenburga i anty-Trendelenburga +/- 14,5o z możliwością regulacji z obu stron wózka ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 18 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający regulację wysokości w zakresie 62,5 - 93,5 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 19 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający manualną regulację segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie 0o - 83,5o ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 20 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający konstrukcję pozwalającą na łatwe czyszczenie i dezynfekcję bez pokrycia w technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów oraz bez możliwości mycia ciśnieniowego ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 24 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający długość całkowitą 206 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 25 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający szerokość całkowitą wraz z podniesionymi i złożonymi barierkami 81 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 28 - czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający szerokość leża dla pacjenta 69 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, posiadający zintegrowany uchwyt                  na butlę z tlenem wyprofilowany w podstawie pod leżem ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Proszę doprecyzować, które parametry w punkcie 3 są punktowane ?

odpowiedź - ilość regulowanych sekcji leża.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem wykonanym z HPL, bez ostrych krawędzi                 i rogów, w całości przeziernym dla promieni RTG ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek z funkcją CPR realizowaną przy pomocy dźwigni dostępnej z 3 stron leża ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek bez rączek, ale ze szczytami do prowadzenia wózka zlokalizowanymi od strony głowy i od strony nóg pacjenta, ułatwiającymi dostęp do pacjenta podczas np. akcji reanimacyjnej, wyjmowanymi od strony nóg i głowy pacjenta,                                      z wyprofilowanymi uchwytami do łatwego prowadzenia, spełniającymi te same funkcje co rączki ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek z pozycją Trendelenburga i anty-Trendelenburga                  +/- 14° z możliwością regulacji z obu stron wózka ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 60 - 90 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0 do 75° ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek z dopuszczalnym obciążeniem 250 kg ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża dla pacjenta 60 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach:

- wózek z wbudowanym elektrycznym napędem jazdy

- wbudowana ładowarka, wbudowany akumulator

- wózek transportowy do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego   pobytu

- leże 2 sekcyjne oparte na 2 kolumnach z hydrauliczną regulacją wysokości, pozycji   Trendelenburga i anty-Trendelenburga

- sekcje leża wypełnione tworzywem HPL bez ostrych krawędzi i  rogów, przezierne dla promieni   RTG

- możliwość współpracy z ramieniem C

- uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy i nóg z możliwością ich składania

- koła jezdne o średnicy 200 mm z centralnym systemem ich blokowania dźwignią z trzech stron    wózka

- 5 koło napędzane elektrycznie

- uchwyty do prowadzenia, odboje, listwy barierek

- podwozie zabudowane tworzywem z miejscem na rzeczy pacjenta lub dodatkowy sprzęt

- barierki boczne aluminiowe o wysokości 42 cm składane poniżej poziomu materaca. Długość   barierek 125 cm

- prześwit od podłogi 15 cm

- Trendelenburg 18° i anty-Trendelenburg 18° - dźwignie z trzech stron wózka

- regulacja wysokości w zakresie 64 do 96 cm

- wysięgnik na płyny infuzyjne (mocowanie w 4 rogach wózka) oraz uchwyt prześcieradła   jednorazowego

- dopuszczalne obciążenie 320 kg

- szerokość wózka całkowita 89 cm

- materac o grubości 10 cm

- długość leża pacjenta 197 cm

- szerokość leża pacjenta 80 cm

- wyposażenie: worki urologiczne, wieszak kroplówki teleskopowy, wyprofilowane miejsce                        na butlę z tlenem, tuleje (otwory) na dodatkowe akcesoria

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach:

- wózek transportowy do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego   pobytu

- leże 2 sekcyjne oparte na 2 kolumnach z hydrauliczną regulacją wysokości, pozycji   Trendelenburga i anty-Trendelenburga

- sekcje leża wypełnione tworzywem HPL bez ostrych krawędzi i rogów, przezierne dla promieni   RTG

- możliwość współpracy z ramieniem C

- uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy i nóg z możliwością ich składania

- koła jezdne o średnicy 200 mm z centralnym systemem ich blokowania dźwignią z trzech stron   wózka

- 5 koło napędzane elektrycznie

- uchwyty do prowadzenia, odboje, listwy barierek

- podwozie zabudowane tworzywem z miejscem na rzeczy pacjenta lub dodatkowy sprzęt

- barierki boczne aluminiowe o wysokości 42 cm składane poniżej poziomu materaca. Długość   barierek 125 cm

- prześwit od podłogi 15 cm

- Trendelenburg 18° i anty-Trendelenburg 18° - dźwignie z trzech stron wózka

- regulacja wysokości w zakresie 64 do 96 cm

- wysięgnik na płyny infuzyjne (mocowanie w 4 rogach wózka) oraz uchwyt prześcieradła   jednorazowego

- dopuszczalne obciążenie 320 kg

- szerokość wózka całkowita 89 cm

- całkowita długość łóżka 216 cm

- materac o grubości 10 cm

- długość leża pacjenta 197 cm

-szerokość leża pacjenta 80 cm

- wyposażenie: worki urologiczne, wieszak kroplówki teleskopowy, wyprofilowane miejsce                    na butlę z tlenem, tuleje (otwory) na dodatkowe akcesoria

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi z hpl ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez możliwości współpracy z ramieniem C?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z możliwością wprowadzenia kasety RTG od strony głowy pacjenta ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez podziałki w poprzek i wzdłuż leża, dotyczącej pozycjonowania kasety RTG ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej, co powoduje, że funkcja CPR jest zbędną ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z kołami o średnicy 150 mm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez piątego koła ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Prosimy  o rezygnację z zapisu pkt 11 tabeli z parametrami technicznymi, które to wymaganie w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność wózka ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z barierkami bocznymi o długości                 149 cm oraz wysokości 35 cm ponad leże ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z uchwytami do przetaczanie nie składanymi ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z prześwitem 15 cm od wysokości 52 cm i 8 cm w najniższej pozycji ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z Trendelenburgiem 12° i anty-Trendelenburgiem 12° ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją wysokości leża w zakresie 450-800 mm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70° ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z powierzchnią nie hamującą namnażania bakterii i wirusów ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez możliwości mycia ciśnieniowego ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o bezpiecznym obciążeniu do 200 kg ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o długości całkowitej 2180 mm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o szerokości całkowitej 870 mm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac trudnopalny ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z leżem o wymiarach 200 x 70 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z wieszakiem infuzyjnym                                  o bezpiecznym obciążeniu 15 kg ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z miejscem na butlę z tlenem wyodrębnioną w tworzywowej obudowie podwozia ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym sekcje leża regulowane są ręcznie wspomagane sprężynami gazowymi ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym sekcje leża wykonane są z przymocowanych do ramy leża płyt HPL przeziernych dla promieni RTG bez ostrych krawędzi i rogów ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym ze względu na mechaniczną wspomaganą sprężyną gazową regulację sekcji oparcia pleców nie ma potrzeby stosowania osobnych dźwigni CPR ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym zamiast wyjmowanych szczytów z wyprofilowanymi uchwytami zastosowano ergonomiczne rączki przystosowane do transportu wózka chowane pod leże wózka ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym dla łatwej identyfikacji istnieje możliwość wyboru koloru listew odbojowych i osłon kolumn wznoszących ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym długość barierek bocznych wynosi 119,4cm i pozwala w pełni zabezpieczyć pacjenta w pozycji siedzącej i leżącej ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym prześwitom podłogi wynosi 8,9 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym zakres regulacji wysokości wynosi 62,2 cm-96 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy nie posiadający dodatkowych szyn akcesoryjnych oraz uchwytu na prześcieradło jednorazowe ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym długość całkowita wynosi 210,8 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym szerokość całkowita wraz z rozłożonymi barierkami wynosi 81,3 cm ?

odpowiedź – zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym długość leża dla pacjenta wynosi 190,5 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy w którym szerokość leża dla pacjenta wynosi 66 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Z uwagi na niezrozumiały zapis w punkcie 3 tabeli technicznej, prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowanie wózki z leżem 2 sekcyjnym z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej oraz z hydrauliczną regulacją wysokości leża i hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z dwoma sekcjami leża wypełnionymi dwoma panelami z płyty HPL, bez ostrych krawędzi i rogów,                       w całości przeziernymi dla promieni RTG ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem umożliwiającym wprowadzenie kasety RTG tylko od strony sekcji podparcia głowy pacjenta ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem posiadającym podziałkę do pozycjonowania kasety RTG tylko w poprzek leża ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z dźwignią umożliwiającą regulację jak i szybkie opuszczenie i wypoziomowanie sekcji oparcia pleców umieszczoną za segmentem oparcia pleców, oznaczoną w kolorze czerwonym, bez dodatkowej dźwigni CPR ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Z uwagi na wykluczające się wymogi, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony tylko w składane ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka po obu jego stronach zgodnie z wymogiem zawartym w punkcie nr 14 tabeli technicznej bez dodatkowych wyjmowanych szczytów wskazanych w punkcie 8 ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający uchwyty do prowadzenia, listwy tworzywowe z kolorze czarnym a odboje w kolorze szarym ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z listwami tworzywowymi odbojowymi umieszczonymi na ramie wózka zamiast na poręczach ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający barierki boczne o wysokości 30 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający barierki boczne o długości 124 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający prześwit od podłogi wynoszący 80 mm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 56,5 do 89,5 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez szyn                z uchwytami na akcesoria po obu stronach wózka ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 250 kg ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych którego szerokość całkowita wraz z rozłożonymi barierkami wynosi 82 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający materac piankowy w pokrowcu nieprzemakalnym typu skaj, bez właściwości paroprzepuszczalnych i niepalnych ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający leże o szerokości 60 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający pojemnik na rzeczy osobiste pacjenta w podstawie wózka zamiast zintegrowanej półki ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający wykonany ze stali nierdzewnej wieszak kroplówki ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający pojemnik w podstawie leża z miejscem/uchwytem na butlę tlenową zamiast zintegrowanego uchwytu ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 dopuści wózki transportowe spełniające poniższe parametry ?:

|  | Parametr wymagany | TAK | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportu chorych przeznaczony na różne oddziały szpitalne w tym do transportu z sal operacyjnych oraz na oddziały SOR. |  |  |
| 2 | Leże pacjenta czterosekcyjne, wykonane z wysokiej jakości płyt HPL o grubości minimum 10 mm. |  |  |
| 3 | Leże przezierne dla promieni RTG, z kasetą do wykonywania zdjęć RTG i ze wspornikiem kasety. |  |  |
| 4 | Leże pacjenta wyposażone w chromowane uchwyty utrzymujące materac na miejscu. |  |  |
| 5 | Możliwość obustronnego zastosowania wzmacniacza obrazu na powierzchni leża pacjenta, który zapewnienia pełne diagnozowanie radiologiczne pacjentów. |  |  |
| 6 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej. |  |  |
| 7 | Uchwyt do unoszenia oparcia pleców umiejscowiony na całej szerokości leża, nie koliduje z kasetą. Uchwyt łatwo odróżniający się, w innym kolorze od oparcia pleców i ramy wózka. |  |  |
| 8 | Sekcja oparcia ud regulowana jest za pomocą sprężyny gazowej. |  |  |
| 9 | Sekcja oparcia podudzia regulowana jest mechanizmem zapadkowym. |  |  |
| 10 | Wózek oparty na dwóch kolumnach cylindrycznych. |  |  |
| 11 | Kolumny obudowane tworzywem sztucznym w celu zapewnienia łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni kolumn. |  |  |
| 12 | Rozstaw kolumn: minimum 1600mm +/- 2 cm. |  |  |
| 13 | Rama wózka wykonana z elementów stalowych pokrytych wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. |  |  |
| 14 | Wózek wyposażony w dodatkową ochronę antybakteryjną poprzez wzbogacenie elementów stalowych substancją antybakteryjną, zapewniającą ochronę przed atakami bakterii. |  |  |
| 15 | Wózek wyposażony w krążki odbojowe w narożnikach oraz w listwy odbojowe na całej długości leża w jego najbardziej wysuniętych miejscach. |  |  |
| 16 | Chromowany uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony od strony nóg pacjenta. |  |  |
| 17 | Chromowany uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego użytku. |  |  |
| 18 | Do stosowania zamiennie z uchwytem do prowadzenia wózka od strony nóg – uchwyt z obracaną półką i z dwoma pasami na kardiomonitor i dokumenty – z komorą na dokumenty. |  |  |
| 19 | Dwa składane, ergonomiczne, chromowane, z nakładkami z tworzywa sztucznego uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy pacjenta. |  |  |
| 20 | Tworzywowa obudowa wózka o wymiarach: 67,5 cm x 181 cm +/- 2 cm. |  |  |
| 21 | W obudowie znajduje się miejsce na dwie butle tlenowe ( wgłębienia z pasami) oraz oddzielne dwa miejsca na prywatne rzeczy pacjenta. |  |  |
| 22 | Poręcze boczne opuszczane w systemie cyrklowym. Poręcze boczne pokryte wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. |  |  |
| 23 | Regulacja przechyłów wzdłużnych za pomocą dwustronnych pedałów hydraulicznych znajdujących się w obudowie wózka, z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. |  |  |
| 24 | Regulacja wysokości dwoma pedałami umieszczonymi po obu stronach wózka. Podnoszenie wózka pojedynczym pedałem, opuszczanie wózka pedałem podwójnym. Te same pedały do regulacji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz opuszczania leża. |  |  |
| 25 | Wózek na 4 kołach o średnicy minimum 200 mm. Blokada centralna i kierunkowa od strony każdego koła. Możliwość zastosowania systemu z piątym kołem kierunkowym. |  |  |
| 26 | Wymiary zewnętrzne wózka: min. długość 2130 mm x szerokość 830 mm. |  |  |
| 27 | Powierzchnia leża: min. długość 1920 mm x szerokość 650 mm. |  |  |
| 28 | Regulacja wysokości hydraulicznie pedałem dwustronnym: minimum: 560 – 880 mm. |  |  |
| 29 | Trendelenburg i anty – Trendelenburg : min.: 0 - 12°. |  |  |
| 30 | Wózek wyposażony w stojak na kroplówkę. |  |  |
| 31 | Możliwość złożenia stojaka na kroplówkę i umieszczenia pod leżem od strony głowy w specjalnych uchwytach. |  |  |
| 32 | Regulacja sekcji oparcia pleców: min. 0-90°. |  |  |
| 33 | Regulacja sekcji oparcia ud: 0-25°. |  |  |
| 34 | Regulacja sekcji oparcia podudzia 0-18°. |  |  |
| 35 | Wykonany ze stali nierdzewnej uchwyt na montaż akcesoriów. Uchwyt lewo lub prawostronny. |  |  |
| 36 | Wózek z materacem. Pokrowiec materaca odporny na ciecze, materac o grubości min. 8 cm. |  |  |
| 37 | Uchwyt na worki urologiczne |  |  |
| 38 | Wieszak na kroplówki dwuramienny. Udźwig pojedynczego haka: 3 kg. |  |  |
| 39 | Termin gwarancji: 24 miesiące. |  |  |

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR