T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 28.02.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

DROBNEGO JEDNORAZOWEGO

SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-16/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-16/2017

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-16/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET  7  -  ZESTAWY DO DRENAŻU OPŁUCNEJ

- Pytanie - poz. 1 - Wnosimy o dopuszczenie zestawu do drenażu klatki piersiowej o parametrach:

- wyskalowana komora  na wydzielinę o pojemności 2250 ml

- sucha zastawka (zastępująca zastawkę wodną)

- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,

- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)

- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu

- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,

- monitor przecieku powietrza

- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek

- przystosowany do zawieszenia na łóżku czy postawieniu na podłodze

- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający w związku ze zmianą u producenta dopuści zestaw                           do drenażu opłucnej trzykomorowy z komorą na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200 ml i co 10 ml do 2000 ml, drenem łączącym bezlateksowym                                     z wbudowanym zabezpieczeniem przed zagięciem (bez metalowej sprężyny), umożliwiający używanie drenażu podczas badania w rezonansie magnetycznym i spełniający pozostałe wymogi SIWZ ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  8  -  DRENY MIĘKKIE

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści dren miękki o długości 8,9 cm spełniający pozostałe wymogi SIWZ ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający będzie wymagał oznaczenia rozmiaru na łączniku i drenie ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  18  -  SONDY DO ŻYWIENIA

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści sondę do żywienia spełniającą poniższe wymagania:

- sonda żołądkowa wykonana z medycznego PCV

- pasek kontrastujący w RTG

- znacznik cyfrowy co 1 cm

- typ zamknięty

- dwa otwory boczne

- oznaczenia kolorystyczne

- rozmiar - 4, Fr - dł. 40 cm

- rozmiar: 5, 6, 8, 9, 10 Fr - dł. 50 cm

- pakowane pojedynczo.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści sondy do żywienia dostępne w rozmiarach 4, 5, 6, 8, i 10 Fr, o długości 50 cm dla wszystkich rozmiarów), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  21  -  IGŁY SPINALNE

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  22  -  OKULARKI DO FOTOTERAPII

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii dostępne w rozmiarach: < 28cm, od 28 do 34 cm i > 34cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - prosimy o dopuszczenie okularków w rozmiarach: 20-30 cm, 25-35 cm, 30-40 cm spełniających pozostałe wymagania siwz.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  28  -  FILTRY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

- Pytanie - czy Zamawiający wymaga, aby filtry do żywienia były kodowane kolorem (niebieskim)?

odpowiedź - Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

PAKIET  30  -  CZUJNIK TEMPERATURY DO INKUBATORA DRAGER

- Pytanie - Czy czujnik temperatury ma być rektalno przełykowy czy naskórny ?

odpowiedź - skórny.

- Pytanie - prosimy o podanie numeru katalogowego oryginalnego bądź obecnie używanego czujnika lub o podanie modelu inkubatora.

odpowiedź - inkubator BABYTHERM 8010 NIK 2M22380.

- Pytanie - czy czujnik ma być wielorazowy ?

odpowiedź – przedmiotem zamówienia są czujniki jednorazowego użytku.

PAKIET  35  -  SMOCZKI

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści smoczek (obecnie dostarczany do Państwa placówki):

- z nakrętką,

- wykonany z TPE,

- niezawierający bisfenolu A oraz ftalanów,

- z dwoma otworami na końcówce, z możliwością wyboru prędkości przepływu (trójprzepływowy smoczek),

- o fizjologicznym, anatomicznym kształcie, który stabilnie wspomaga język i gwarantuje odpowiednie zamknięcie ust dziecka, ograniczając absorbcję powietrza i umożliwiając dziecku zrobienie przerwy podczas karmienia oraz z odpowietrzaczem zmniejszającym ryzyko powstawania kolki,

- rozmiar: dla wcześniaków i noworodków ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, sterylny smoczek do karmienia noworodków,  wykonany z  naturalnego lateksu, miękkiego i elastycznego, naturalnego surowca, dostarczany do większości oddziałów neonatologii i pediatrii w Polsce ?

odpowiedź - Brak opisu. Zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, dostarczany do większości oddziałów neonatologii i pediatrii w Polsce, umożliwiając przystąpienie do postępowania kilku Wykonawcom i stwarzając tym samym możliwość zaproponowania korzystnej oferty cenowej ?

odpowiedź - Brak opisu. Zapis jak w siwz.

PAKIET  37  -  PROWADNICE INTUBACYJNE

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości ok. 25cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET 40  -  FILTRY ODDECHOWE

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania i przeliczenie zamawianych ilości ze 100 szt. na 4 op. a’25 szt.

odpowiedź - Zamawiający nie określa wielkości opakowania. Przedmiotem zamówienia jest 100 sztuk.

SIWZ

- Pytanie - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

odpowiedź - przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa po opublikowaniu przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej. Zapis jak w siwz.

- Pytanie - Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy                   o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

odpowiedź - Zamawiający nie wymaga obecności w swojej siedzibie przedstawiciela wykonawcy w celu zawarcia umowy.

UMOWA

- Pytanie - § 7 ust. 1 - Prosimy Zamawiającego o usunięcie w §7 ust. 1 słów (jednak nie mniej niż                        50 zł) .

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - § 10 1b) - Zwracamy się z wnioskiem o treść: „po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania”

odpowiedź – zgodnie z procedurą i zapisem wzoru umowy Zamawiający wzywa wykonawcę                       do należytego wykonania umowy. Zapis jak w siwz.

Odpowiedzi na pozostałe pytania udzielone zostaną w terminie późniejszym.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert                  do dnia 06.03.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR