T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 01.03.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

DROBNEGO JEDNORAZOWEGO

SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-16/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-16/2017

W związku z zapytaniami kolejnych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-16/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET  9  -  ŁĄCZNIKI

- Pytanie - Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego składający się                  z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej                0,6 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana                 z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia                          i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -                   12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy                                z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych                                i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego składający się                 z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej   0,3 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana                       z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia                      i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie - 12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz                  z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego składający się                  z jednego zaworów bezigłowych o długości 13 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej   0,3 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana                 z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia                         i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie - 12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz                  z drenami do kroplówek, przedłużaczami

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  10  -  FILTRY BAKTERYJNE DO PŁYNÓW

- Pytanie - Czy Zamawiający w związku z tym, że zamówienie dotyczy produktu neonatologicznego, gdzie przetaczane są minimalne objętości leków/płynów, dopuści linię wykonaną z PCV bez DEHP o długości  3 cm przed i 3 cm za filtrem, co bezpośrednio zmniejsza objętość leku/płynu pozostającego w przestrzeni martwej linii oraz wpływa na podaż odpowiedniej dawki leku/płynu ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie objętości wypełnienia 0,6 ml

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przepływu > 2 ml/min.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający oczekuje aby membrana filtra była wykonana z PES (polieterosulfonu), która w porównaniu z membraną nylonową jest powierzchnią nisko wiążąca białka ?

odpowiedź - NIE.

PAKIET  11  -  ZESTAWY DO ODSYSANIA

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji nr 2 ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku, wyposażonej w metalowy zatrzask kulkowy osadzony w podstawie łyżki wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376, który zapewnia trwałe mocowanie w rękojeści oraz spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  17  -  FILTRY Z PRZEDŁUŻENIAMI

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lini przedłużającej, trójdrożnej, z filtrem                    do płynów. Filtr wentylowany dla noworodków do infuzji 24-godzinnych. Pozytywnie naładowana membrana zatrzymująca endotoksyny, wykonana z polieterosulfonu (PES) o rozmiarach porów         0,2 µm. Filtr płaski, czerwony. Dreny wykonane z z PCV o długości 22 cm i średnicy wewnętrznej 1 mm i objętością wypełnienia 0,7 ml. Posiada  1 damskie złącze typu Luer, 1 męskie złącze typu Luer, 1 męskie złącze typu Luer, obrotowe, 4 zaciski ślizgowe, 1 zastawkę bezzwrotną. Wolna                od lateksu, DEHP.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  18 -  SONDY DO ŻYWIENIA

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sond do żywienia w rozmiarach 4,5,6,8,10 Ch oraz długości 40 cm.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający oczekuje aby czas utrzymania cewników do karmienia wynosił                       4 tygodnie, potwierdzony informacją na opakowaniu ?

odpowiedź - NIE.

PAKIET  19  -   CEWNIKI PĘCHERZOWE

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Nelaton bez znacznika RTG.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  20  -  CEWNIKI DO KONTROLOWANEGO ODSYSANIA

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania                             o długości 29 cm, zachowując przy tym pozostałe parametry ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do kontrolowanego odsysania                          o długości min. 30 cm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki miały wewnętrzna część lejka karbowaną ?

odpowiedź - NIE.

PAKIET  23  -  TORBY IZOLACYJNE

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietylenu w rozmiarze 38x30 cm, 44x38 cm i 50x38 cm do wyboru przez Zamawiającego z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  28  -  FILTRY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

- Pytanie - Czy Zamawiający w związku z tym, że zamówienie dotyczy produktu neonatologicznego, gdzie przetaczane są minimalne objętości leków/płynów, dopuści linię wykonaną z PCV bez DEHP o długościach 3 cm przed i  3 cm za filtrem, co bezpośrednio zmniejsza objętość leku/płynu pozostającego w przestrzeni martwej linii oraz wpływa na podaż odpowiedniej dawki leku/płynu ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie objętości wypełnienia 0,5 ml

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przepływu > 30 ml/min

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający oczekuje aby membrana filtra była wykonana z PES (polieterosulfonu), która w porównaniu z membraną nylonową jest powierzchnią nisko wiążąca białka ?

odpowiedź - NIE.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert                  do dnia 06.03.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR