T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - część 2.

ZP - 17 /2017

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 209.000 EURO

…………………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, luty 2017 r.

Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

telefon: (22) 569-02-47  faks: (22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35. Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

NIP: 118-14-17-683   Regon: 012298697

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP -17/2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania.

3.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst -                     Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

3.2	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3	Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego.  Część 2.

4.2	Zamówienie podzielono na 18 pakietów.

4.3	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4    	Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3.

4.5	Zamówienie finansowane jest w ramach projektu „Poprawa efektywności działania systemu PRM       na Mazowszu dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR w Szpitalu Bielańskim w Warszawie”                        nr POIS.09.01.00-00-0015/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin  realizacji umowy  -  do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp.

7.   Podstawy wykluczenia wykonawcy:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

    - w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1                pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

    - wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,                       o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp tj.:

    - wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) , lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.                     z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło                      do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

    - wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek                            na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł stosowne porozumienie                   w sprawie spłaty tych należności.

8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane                          dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

8.1     Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca          nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu   zamówienia (JEDZ). JEDZ składany jest wraz z ofertą.

8.1.2   oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy            kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym            postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego              informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub            braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział                                        w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz pakietu,            którego dotyczy oferta.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze            złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                           z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2     Dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez             Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została  najwyżej           oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie   aktualnych na dzień  złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 8.2.1 - 8.2.7  niniejszej SIWZ.

8.2.1  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21   ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.2.2  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega      z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                         w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.3   zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie   zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że   wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                      z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.4  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,             jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku            podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8.2.5   oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej   decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów  potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

8.2.6	 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu  ubiegania się o zamówienie publiczne,

8.2.7	 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716),

8.2.8	 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.4 niniejszej SIWZ, składa odpowiednio:

1)   pkt 8.2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,                     w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)   pkt 8.2.2 - 8.2.4 -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                             z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż                             6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.9	 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania   ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.8,   zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem   osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał   dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem   samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce   zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż,   odpowiednio: 6 miesięcy/ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.2.10	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.2.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 8.2.8 pkt 1) w zakresie określonym        w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.11   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 -

8.2.4 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi              ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych              wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.12  W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.4, które              znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów,                              o ile są one nadal aktualne.

8.2.13 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.14	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 8.2 oraz 8.4, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia                     w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

8.3.1	formularz specyfikacji technicznej umożliwiający dokonanie oceny ofert w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią dla oferowanego sprzętu tabelę, przedstawioną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ).

8.3.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające PARAMETRY OCENIANE przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej - dotyczy PAKIETÓW: 1 - 13;

8.3.3     dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1 oraz 8.3.2 nie podlegają uzupełnieniu.

8.4	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej               oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień   złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej.

8.4.1   deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja              2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) - dotyczy wyrobów medycznych;

8.4.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające parametry WYMAGANE przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej;

8.5	Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego wykonawcę wraz z ofertą:

8.5.1	dowód wniesienia wadium

8.6	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.6.1		Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika                                 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.6.2	  JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8.6.3		Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie.

8.6.4		Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2 niniejszej SIWZ składa każdy                                  z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8.6.5	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8.6.6	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 oraz 8.5 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik wraz z ofertą.

8.6.7		Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.6.8		Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.6.9		Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

9.3	 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4	 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym 
 w  SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1	 formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

9.4.2	 oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ,

9.4.3   dokumenty wymienione w pkt 8.3 niniejszej SIWZ,

9.4.4   dowód wniesienia wadium,

9.4.5  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5      Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6      Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany                               w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.              Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie            poprawnego.

9.8	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje,                 że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych                 w pkt 9.7. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia - zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U.              z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania                    do wglądu oryginału.

9.10	 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę   sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język   polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.11	  Zaleca się, aby:

9.11.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych                        w pkt 9.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.12	Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                           z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503                    z późn. zm.).

9.13     W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9.14	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

9.15	 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem  Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę wyposażenia dla SOR Szpitala Bielańskiego (ZP-17/2017).                            Nie otwierać przed dniem 11.04.2017 r., godz. 11.30”.

9.16	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.    Miejsce i termin składania ofert.

10.1	Oferty składane są w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80,                    w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 11.04.2017 r., do godziny 11:00.

10.2	 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca            złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 10.1 lub innym niż           Kancelaria Zamawiającego ponosi wykonawca.

10.4  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę  ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie        
        porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń                                   
        i dokumentów.

11.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu                  do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi oraz   treścią zmian, o których mowa w pkt. 11.2, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.5   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.6  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony                   za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie      potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl lub zp@bielanski.med.pl

LUB  fax: (22) 56-90-247

11.7    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami nw. osoby:

11.7.1  Janusz Kurek tel.  22 56-90-159; e-mail: zp@bielanski.med.pl;

11.7.2	  Iwona Jasińska tel./ fax  22 56-90-247 e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

11.8    Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

12.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium                                   na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.4	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pawilon H, w pokój                  Nr 107, w dniu 11.04.2017 r., o godzinie 11:30.

14.   Informacje o trybie otwarcia ofert.

14.1	Otwarcie ofert jest jawne.

14.2	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.3	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bielanski.bip-e.pl/              informacje dotyczące:

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

PAKIETY: 1 - 13

1. cena  -  55 %

2. parametry techniczne  -  40%

3. okres gwarancji  -  5 %

1. w kryterium „cena oferty brutto”  ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  55%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 55 punktów.

2. w kryterium „parametry techniczne” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu                    wzoru:

liczba punktów oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   największa liczba punktów               x  100   x  40 %

Wykaz ocenianych parametrów oraz ich punktację zawierają formularze specyfikacji technicznej (tabele) podane w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez wykonawcę formularza specyfikacji technicznej.

Poszczególne punkty przyznawane będą wg zasad podanych w tabelach. Poszczególne punkty zostaną zsumowane.

Oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma 40 punktów w przedmiotowym kryterium.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej wartości parametru ocenianego oraz nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego wartość ocenianego parametru Zamawiający nie przyzna punktu za przedmiotowy parametr.

3. w kryterium „okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   najdłuższy okres gwarancji           x  100   x  5 %

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres tj. 24 miesiące Zamawiający przyzna 0 punktów.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 5 punktów.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej okresu gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu udzielił wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

PAKIETY: 14 - 18

1. cena  -  95 %

2. okres gwarancji  -  5 %

1. w kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  95 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów.

2. w kryterium „okres gwarancji”  (wyrażony w miesiącach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   najdłuższy okres gwarancji           x  100   x  5 %

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres 24 miesięcy Zamawiający przyzna 0 punktów.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 5 punktów.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej okresu gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu udzielił wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

15.2	Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

15.3	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów               z kryteriów opisanych w pkt 15.1 niniejszej SIWZ. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane                  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.5	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia,                                 w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.6	W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.7 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16.    Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.    Udzielenie zamówienia.

17.1	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako                                              najkorzystniejsza po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 SIWZ.

17.2	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

18.   Wymagania dotyczące wadium.

18.1	Wadium za całość zamówienia wynosi 16.425,00 zł, w tym:

PAKIET 1 - 2.960,00 zł, PAKIET 2 - 4.270,00 zł, PAKIET 3 - 2.780,00 zł, PAKIET 4 - 650,00 zł, PAKIET 5 - 1.390,00 zł , PAKIET 6 - 790,00 zł, PAKIET 7 - 925,00 zł, PAKIET 8 - 555,00 zł, PAKIET 9 - 520,00 zł, PAKIET 10 - 35,00 zł, PAKIET 11 - 50,00 zł, PAKIET 12 - 350,00 zł, PAKIET 13 - 50,00 zł, PAKIET 14 - 730,00 zł, PAKIET 15 - 70,00 zł, PAKIET 16 - 20,00 zł, PAKIET 17 - 140,00 zł, PAKIET 18 - 140,00 zł.

Wysokość wniesionego przez wykonawcę wadium stanowi sumę wadiów pakietów będących przedmiotem oferty wykonawcy.

18.2    Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesienie w sposób nieprawidłowy,  spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

18.3	Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych                         na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt 18.5 lit. a) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

18.4	Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

18.5	Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PKO S.A. konto nr:                               37 1240 6074 1111 0010 6073 3378, z adnotacją: "Wadium - dostawa wyposażenia dla Szpitalnego         Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego - ZP-17/2107 - dotyczy pakietów: ………………….”

W przypadku wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia                            o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
                    9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,

poz.1158, z późn. zm.).

18.6	Zasady zwrotu wadium

18.6.1		Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 18.7 niniejszej SIWZ.

18.6.2		Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp, wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny                   na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

18.6.3		Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

18.7	Utrata wadium

18.7.1		Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub                    nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

18.7.2		Zgodnie z art. 46 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
           leżących po stronie wykonawcy.

19.     Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o cenę jednostkową netto                                przedstawioną w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie             z zasadą: ilość (kol. 3) x cena jedn. netto (kol. 4) = wartość netto (kol. 5) + VAT  (kol. 6) = wartość brutto (kol. 7).

19.2	Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

19.2.1	Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna, w szczególności:

a). podanie przez wykonawcę numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. Wówczas Zamawiający  dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem zgodnym z kolumną 2.

19.3	Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

19.4 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1	Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ZP - 17/2017

OFERTA

na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

- Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych                            w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy pakietów wyszczególnionych w formularzach cenowych.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,  w tym koszty transportu, rozładunku, montażu.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………….... zł w formie ……………………………………………..

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                     w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dostawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na oferowany sprzęt na okres podany w formularzu

specyfikacji technicznej.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie                             z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)                     nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.

- Oświadczamy, że następujące części zamówienia ………….………………….. zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………………………

- Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: ..........................................................................   faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

- Konto bankowe do zwrotu wadium ….....................................................................................................

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

do formularza oferty

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-17/2017                          na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

PAKIET …….

| L.p. | Nazwa handlowa model / producent | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | VAT (od wartości netto) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

................................................ dnia, .................. 2017

Załącznik Nr 2

do formularza oferty

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz zakres danych wymaganych w dokumencie przez Zamawiającego.

Dotyczy postępowania na:

dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-17/2017).

Dokument musi być wypełniony w następującym zakresie:

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy - litera: A i B.

Część III: Podstawy wykluczenia - w całości, z wyjątkiem podstawy określonej w sekcji C tj. Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu               o udzielenie zamówienia ?

Część VI: Oświadczenia końcowe - w całości.

Dokument należy wydrukować, podpisać i załączyć wraz z ofertą.

Dokument Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc stanowi Załącznik Nr 2, zamieszczony na stronie internetowej www.bielanski.bip-e.pl

Instrukcja przygotowania/uzupełnienia dokumentu dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego.

- Zamówienie podzielono na 18 pakietów: PAKIET 1 - aparaty do znieczulenia, PAKIET 2 - kardiomonitory, PAKIET 3 - przyłóżkowy aparat RTG - ramię C, PAKIET 4 - analizator parametrów krytycznych, PAKIET 5 - gastroskopy, PAKIET 6 - kolonoskop, PAKIET 7 - myjnia endoskopowa, PAKIET 8 - bronchoskop, PAKIET 9 - videolaryngoskopy, PAKIET 10 - sprzęt radiotelefoniczny, PAKIET 11 - zgrzewarka rolkowa, PAKIET 12 - monitor bólu, PAKIET 13 - statywy medyczne, PAKIET 14 - meble medyczne, PAKIET 15 - parawany medyczne mobilne, PAKIET 16 – parawany naścienne, PAKIET 17 - parawany naścienne sufitowe, PAKIET 18 - szyny naścienne.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

- Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Okres gwarancji na oferowany sprzęt - min. 24 miesiące.

- Oprogramowanie i opisy w języku polskim - jeśli dotyczy.

- FORMULARZE  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

UWAGA: w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest kilka sztuk, wymagania określone poniżej                   dotyczą każdej sztuki.

PAKIET 1  -   APARATY DO ZNIECZULENIA     2 szt.       CPV 33.17.11.00-0

| Lp. | Opis parametru wymaganego / ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia z wyposażeniem i zestawem monitorującym | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz oraz wbudowany akumulator. | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu pozwalające na min. 80 minut pracy. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie respiratora, doładowywanego w czasie pracy respiratora. | Parametr wymagany - 0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zastosowanie dla noworodków, dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Układ jezdny z blokadą hamulca oraz możliwością rozbudowy i podwieszenia na kolumnie. | TAK |  |
|  | Masa aparatu nie większa ≤ 150 kg. | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejsza masa - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Min. 4 wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V na tylnej ścianie aparatu, w tym jedno gniazdo do podłączenia zasilania parownika desfluranu. | TAK |  |
|  | Wbudowany blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria. | 2 szuflady - 0 pkt > 2 szuflady - 5 pkt |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej. | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego zasilania gazowego z butli (N2O, O2), uchwyt do zapasowej butli tlenowej i N2O na tylnej ścianie aparatu. | TAK |  |
|  | Wbudowany reduktor do butli O2 i N2O. | TAK |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza , wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu Zakres min. tlen, powietrze: - 15 l/minutę, N2O: 0-12 l/minutę. | TAK, podać |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami. | TAK |  |
|  | Wbudowany awaryjny zapasowy mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu. | TAK |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych w zakresie min. 0-12 l/minutę. | 0 - 12 l/min - 0 pkt > 0 - 12 l/min - 5 pkt |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Mieszalnik sterowany elektronicznie. Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów. | TAK |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,0 L. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy, wbudowany, nie wystający poza rzut podstawy aparatu. | TAK |  |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym. | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności min. 50 l/minutę. | TAK, podać |  |
|  | Wielorazowy i jednorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi. | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną - aktywny odciąg gazów. | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni dwustanowej. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji min.: PCV ciśnieniowo zmienny, VCV objętościowo zmienny, SIMV synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym ze wspomaganiem PS, PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu, PCV-VG ciśnieniowej z gwarantowaną objętością. | TAK, podać |  |
|  | Parametry nastawialne w zakresie min.: zakres PEEP od 4 do 25 cm H2O, regulacja stosunku wdechu do wydechu od 4:1 do 1:8, częstości oddechu od 4 do 90 odd./minutę, ciśnienia wdechu przy PCV od 3 do 60 cmH2O, wentylacja objętościowa od 20 do 1500 ml, czułość wyzwalania ciśnieniowego od 1 do 15 cmH2O, czułość wyzwalania przepływowego od 0,5 do 10 l/minutę, pauza wdechowa 5-60%, czas wdechu od 0,3 do 5 sek. | TAK, podać |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu zmiany przepływów i stężeń tlenu, sterowanie z ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Alarmy min.: niskiej i wysokiej objętości minutowej MV, niskiej i wysokiej objętości oddechowej TV, niskiej i wysokiej częstości oddechów f, minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego, braku zasilania w energię elektryczną, Apnea, braku zasilania w gazy. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach. | Parametr wymagany -0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pomiar i obrazowanie min.: Pomiar objętości oddechowej TV, Pomiar pojemności minutowej MV, Pomiar częstotliwości oddechowej f, Pomiar ciśnienia szczytowego, Pomiar ciśnienia Plateau, Pomiar ciśnienia średniego, Pomiar ciśnienia PEEP, Pomiar kapnografii EtCO2, Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania, Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania (automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego), Pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania, Pomiar i obrazowanie spirometrii, Pomiar z wyświetlaniem podatności i oporu dróg oddechowych, Wyświetlanie stężenia i przepływu tlenu w gazach oddechowych, Wyświetlanie pętli spirometrycznych, Elektroniczny manometr ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora, Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia, Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia, Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania wyświetlonych pętli spirometrycznych. | TAK |  |
|  | Trendy zapisywane minimum co 15 sek. obejmujące minimum 12 godz. zapisu. | Parametr wymagany - 0 pkt Najdłuższy zapis - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. | Parametr wymagany -0 pkt Największa przekątna - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Rozdzielczość minimum 1024 x 768 pikseli. | TAK |  |
|  | Ekran umieszczony w sposób pozwalający na optymalizację jego położenia (np. za pomocą wychylnego ramienia). | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, isofluranu i desfluranu, uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec lub Drager. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed podażą dwóch anestetyków jednocześnie. | TAK |  |
|  | Wbudowany ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonym gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min. 1 l. | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetleniem parametrów np. stężeń gazów i BIS). | Parownik tego samego producenta, co aparat i monitor - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia z min. 10” dotykowym ekranem kolorowym, aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli. | Parametr wymagany - 0 pkt Największa przekątna - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu min.: Zasilanie 230/50Hz oraz wbudowany akumulator, 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych, Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych) Sterowanie monitorem pacjenta poprzez pokrętło , przyciski lub/i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu z rejestracja zdarzeń alarmowych, Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. Moduł podstawowych parametrów życiowych pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora pacjenta z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut w warunkach standardowych. | Parametr wymagany- 0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pamięć trendów monitora pacjenta w postaci tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h . | Parametr wymagany -0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pomiar i obrazowanie monitora pacjenta min.: Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 3 i 6 (I, II, III, aVF, aVR, aVL) odprowadzeń EKG, Pomiar częstości serca od 20 do 250 ud./minutę, Detekcja sygnału stymulatora serca, Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów, Podstawowa analiza arytmii pracy serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii, Respiracja (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie od 6 do 100 odd/minutę, Zakres pomiaru saturacji SpO2 od 1 do 100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale, Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych od 3 do 240 minut, Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie od - 25 do 300 mmHg, Pomiar zwiotczenia mięśniowego. | TAK, podać |  |
|  | Moduł monitorowania głębokości uśpienia pacjenta. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Funkcje obliczeniowe między innymi: Hemodynamiczne, Kalkulator lekowy, Parametry nerkowe. | TAK |  |
|  | Pomiar przy pomocy czujnika saturacji odpowiedzi na stres operacyjny pacjenta wyrażony cyfrą | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie aparatu min.: Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dzieci i dorosłych wraz z kablem połączeniowym - (5 różnych rozmiarów mankietów dla grup wiekowych od niemowlęcia do dorosłego), Dodatkowy standardowy mankiet dla dorosłych, kable EKG min. 3 i 5 odprowadzeniowe połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci, Czujnik wielorazowy na palec do pomiaru SpO2 dla dorosłych i małych dzieci w komplecie z kablem interfejsowym, Czujniki temperatury, w komplecie kable połączeniowe, czujniki dla dorosłych i dzieci, Worki ambu dla wszystkich grup wiekowych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania. | TAK |  |

PAKIET 2  -  KARDIOMONITORY   8 szt.   CPV 33.12.32.10-3

| Lp. | Opis parametru wymaganego / ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitory z dedykowaną centralą | model/producent podać |  |
|  | Kardiomonitory fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50Hz i wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie akumulatorowe w monitorze lub w jednym z modułów zapewniające podtrzymanie monitorowania i systemu alarmów podstawowych parametrów życiowych min. 120 minut. | Parametr wymagany -0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarny z wyświetlaczem min 15”, o budowie modułowej, automatyczne rozpoznawanie wpiętego modułu. | Parametr wymagany - 0 pkt Największa przekątna - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości min. 1200x700 pikseli. Możliwość wyświetlenia min. 4 kanałów (krzywych) dynamicznych jednocześnie (nie tylko EKG) | TAK |  |
|  | Kardiomonitory kompatybilne pod względem akcesoriów, sposobu obsługi i możliwości współpracy z posiadanymi przez użytkownika modułami pomiarowymi M3002A, M3014A oraz z centralą monitorującą M3150, zainstalowaną na SOR Szpitala Bielańskiego. Koszt ewentualnego dostosowania kompatybilności ponosi wykonawca. | TAK, podać |  |
|  | 4 szt. kardiomonitorów wyposażonych co najmniej w moduły pomiarowe: EKG tętno saturacja ciśnienie tętnicze krwi (pomiar nieinwazyjny) ciśnienie żylne krwi (pomiar inwazyjny OCŻ) oddech temperatura | TAK, podać |  |
|  | 4 szt. kardiomonitorów wyposażonych co najmniej w moduły pomiarowe: EKG tętno saturacja ciśnienie tętnicze krwi (pomiar nieinwazyjny) ciśnienie żylne krwi (pomiar inwazyjny OCŻ) oddech temperatura kapnografia | TAK, podać |  |
|  | Każdy kardiomonitor wyposażony w odłączany moduł mogący pełnić rolę samodzielnego monitora transportowego, z własnym zasilaniem akumulatorowym zapewniający niezależną min.2 h ciągłą pracę oraz monitorowanie co najmniej następujących parametrów: monitorowanie 3 odprowadzeń EKG pulsoksymetria SpO2 nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP impedancyjny pomiar oddechu (respiracja) temperatura. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dołączania w razie potrzeby (np. w przypadku zmiany wymogów NFZ) dodatkowych modułów pomiarowych, m.in. IBP, NMT, spirometria, rzut serca | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz pokrętła nawigacyjnego i przycisków szybkiego dostępu, Komunikacja monitora z użytkownikiem przez menu w języku polskim z systemem podpowiedzi, informacji, komunikatów. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, id itp.) z poziomu centrali monitorującej i kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Min. 10 zapisywalnych, niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta i konieczności wyłączania kardiomonitora. | TAK, podać |  |
|  | Zaprogramowane profile ustawień dla wszystkich grup wiekowych pacjentów (noworodki, dzieci, dorośli). Możliwość definiowania własnych min. 10 profili | TAK |  |
|  | Bezpieczny system mocowania kardiomonitorów w sposób wskazany przez Zamawiającego (na półce, na ścianie lub na szynie medycznej). | TAK |  |
|  | Min. 4 kardiomonitory z zainstalowanym oprogramowaniem realizującym funkcje między innymi: kalkulator leków, kalkulator liczbowy, obliczenia parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowanie. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych m. in.: zapamiętywanie fragmentów krzywych wyzwalane automatycznie i ręcznie. pamięć min. 25 zdarzeń zawierających min. 4 krzywe dynamiczne. możliwość rozbudowy o import danych z innych urządzeń medycznych takich jak min. respiratorów, aparatów do znieczulenia, monitorów hemodynamicznych, różnych producentów (min. 3 producentów) | TAK, podać |  |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 48 godzin, w zakresie co najmniej 15 s do 15 minut. | Parametr wymagany - 0 pkt Najdłuższy czas zapamiętywania - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Komunikacja kardiomonitora m. in.: wyjście analogowe sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora, wbudowane min. 3 porty USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, skanera kodów, myszy itp., możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera dla zewnętrznych aplikacji | TAK |  |
|  | Alarmy kardiomonitora m. in: co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych, funkcja szybkiego, automatycznego nastawiania jednocześnie wszystkich granic alarmowych w odniesieniu do aktualnych wartości parametrów monitorowanych, regulacja głośności sygnalizacji alarmowej z zabezpieczeniem przed wyciszeniem poniżej ustalonego poziomu. | TAK |  |
|  | Pamięć min. 100 zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem z możliwością ich przeglądania na ekranie. | Parametr wymagany -0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pomiary EKG, parametry minimalne: monitorowanie 3, 5 i 12 odprowadzeń w zależności od użytego kabla, wyświetlanie na ekranie kardiomonitora wszystkich 12 kanałów ekg jednocześnie (w przypadku użycia 12 odporwadzeniowego kabla), pomiar hr w zakresie od 15 do 300 ud/minutę, rozpoznanie 20 rodzajów zaburzeń rytmu z możliwością wyłączania alarmów poszczególnych arytmii w tym migotania przedsionków, monitorowanie odcinka st ze wszystkich 12 odprowadzeń w zakresie pomiarowym od -20 do 20 mm, alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian st w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu, graficzna prezentacja zmian w odcinku st, monitorowanie odcinka qt oraz wartości qtc, funkcja zliczania przedwczesnych skurczów komorowych, funkcja nauki arytmii. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar częstości oddechu, o parametrach min.: pomiar metodą impedancyjną w zakresie od 0 do 120 odd/minutę, dokładność pomiaru ±1 oddech na minutę, wyświetlanie krzywej oddechowej oraz wartości cyfrowej częstości oddechów, alarm bezdechu regulowany w zakresie od 10 do 40 sekund, możliwość wyboru odprowadzenia używanego do monitorowania oddechu. |  |  |
|  | Pomiar SpO2, o parametrach min.: wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego i graficznego wskaźnika perfuzji, zakres pomiaru od 0 do 100 % z dokładnością ± 2% (w zakresie 70-100%), pomiar tętna w zakresie od 30 do 300 /minutę, technologia pomiaru zapewniająca filtrację zakłóceń (masimo, nellcor lub fast), możliwość wyboru przez użytkownika czasu uśredniania pomiaru w celu dopasowania do jakości sygnału, do każdego kardiomonitora 2 szt. wielorazowego czujnika saturacji na palec dla dorosłych, wykonanego z trwałego tworzywa elastycznego (np. silikonu), nie zawierającego elementów mechanicznych. | TAK, podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP, o parametrach min.: nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi w zakresie od 15 do 270 mmhg, pomiar w trybie ręcznym i programowalnym automatycznym (od 1 minuty do 6 h), funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji, możliwość zaprogramowania ciśnienia w mankiecie, do każdego kardiomonitora 4 rozmiary mankietów dla dorosłych. | TAK, podać |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP, o parametrach min.: zakres pomiaru od -40 do 360 mmhg, zakres pomiaru tętna od 25 do 350 /minutę, pomiar w 1 kanale z możliwością rozszerzenia do 3 kanałów w każdym monitorze. | TAK, podać |  |
|  | Monitorowanie temperatury, o parametrach min.: zakres pomiaru od 0 do 45⁰C, dokładność ± 0,1⁰C, regulacja alarmów w zakresie od 35 do 45⁰C, do każdego kardiomonitora czujnik powierzchniowy do pomiaru temperatury. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar kapnografii EtCO2, o parametrach min.: moduł pomiaru w strumieniu bocznym, zakres pomiaru co2 od 0 do 150 mmhg, zakres pomiaru oddechu od 2 do 150 odd/minutę, czas nagrzewania max 2,5 minuty, czas odpowiedzi max 60 ms, pakiet startowy akcesoriów do monitorowania dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych (100 kompletów), możliwość stosowania czujników strumienia głównego. | TAK, podać |  |
|  | Centrala monitorująca dla wyżej opisanych kardiomonitorów, z możliwością przyłączenia również kardiomonitorów MP30, posiadanych w SOR Szpitala Bielańskiego, o parametrach min.: prezentacja danych na ekranie o przekątnej min 24’’, system operacyjny z aktualnym wsparciem producenta, możliwość wyświetlania danych w różnych układach dla różnych pacjentów w zależności od potrzeb, możliwość ukrywania nieistotnych parametrów, wpisywanie i edycja danych osobowych pacjenta za pomocą standardowej klawiatury. obsługa centrali za pomocą standardowej myszy komputerowej, możliwość zdalnego sterowania funkcjami kardiomonitorów – co najmniej zmiany limitów alarmowych, uruchamiania pomiarów ciśnienia, uciszania alarmów, zapamiętywanie funkcji życiowych i stanów alarmowych z ostatnich min 7 dni z możliwością przeglądania na ekranie centrali, system automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych, regulacja głośności sygnalizacji alarmowej z zabezpieczeniem przed wyciszeniem poniżej ustalonego poziomu, możliwość rozbudowy o integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi, w wyposażeniu drukarka laserowa do wydruku raportów funkcji życiowych. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć danych pacjenta po wypisaniu z centrali przez min. 7 dni. | Parametr wymagany -0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania. | TAK, podać |  |

PAKIET 3  -  PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG - ramię C   1 szt.   CPV 33.11.10.00-1

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przyłóżkowy aparat RTG - ramię C | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Elementy składowe aparatu tj. wózek z ramieniem, generator, lampa RTG, kolimator, tor wizyjny wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. | TAK |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min 15 kHz, zasilanie 230V ± 10%/ 50 Hz, o mocy min. 4 kW | Parametr wymagany- 0 pkt Największa moc - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) min. 75 cm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki, a wewnętrzną powierzchnią ramienia) min. 60 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C min. 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie w zakresie min. 35 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C min. 110° | Parametr wymagany -0 pkt Największa wartość -5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) min. ±180° | Parametr wymagany - 0 pkt Największy zakres - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej min. ±10° | TAK, podać |  |
|  | Ręczny i nożny włącznik ekspozycji i fluoroskopii | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy, wielofunkcyjny nożny włącznik ekspozycji | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Ramię całkowicie wyważone z hamulcami wszystkich ruchów, z zabezpieczeniem przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy na stacji z ramieniem C do sterowania funkcjami generatora i do podglądu obrazu podczas eskpozycji | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Dostępne tryby pracy min. skopia ciągła, pulsacyjna, radiografia, radiografia cyfrowa | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii min. od 45 do 105 kV | TAK, podać |  |
|  | Zakres fluoroskopii pulsacyjnej o częstości regulowanej ręcznie min. od 2 do 8 obrazów/s | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii w pełnym zakresie napięcia min. 15 mA | Parametr wymagany -0 pkt Największa wartość -5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej w pełnym zakresie napięcia min. 40 mA | TAK, podać |  |
|  | Automatyka doboru parametrów fluoroskopii | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji i odtwarzania zarejestrowanej fluoroskopii. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 40 kHU | Parametr wymagany -0 pkt Największa wartość -3 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1000 kHU | Parametr wymagany - 0 pkt Największa wartość -5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Max. wydajność chłodzenia anody min. 40 kHU/minutę | Parametr wymagany -0 pkt Największa wartość -10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem lampy. | TAK |  |
|  | Lampa RTG 2 ogniskowa. | TAK |  |
|  | Wielkość ognisk lampy maks. 0,6 mm./1,5 mm. | TAK, podać |  |
|  | Kolimator szczelinowy typu IRIS z rotacją. | TAK |  |
|  | Automatycznie ustawiane filtry kompensacyjne. | TAK |  |
|  | Ustawianie przesłon bez promieniowania (wizualizacja ciągła na obrazie LIH). | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja warunków ekspozycji, jasności, i kontrastu w pełnym zakresie napięć i prądów. | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja warunków ekspozycji, jasności, i kontrastu w przypadku wykrycia metalu w polu widzenia. | TAK |  |
|  | Automatyczna minimalizacja dawki pacjenta na podstawie analizy obrazu i danych pacjenta. | TAK |  |
|  | Średnica wzmacniacza toru wizyjnego min. 12” z rozdzielczością kamery CCD lub CMOS min. 1024 x 1024. | TAK |  |
|  | Liczba pól wzmacniacza min. 2 | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa wzmacniacza obrazu dla największego pola wzmacniacza min. 1,8 lp/mm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa wzmacniacza obrazu dla największego pola wzmacniacza min. 1,2% | TAK, podać |  |
|  | 2 monitory medyczne co najmniej 19” LCD TFT min. 1,2 Mpix. lub 1 monitor medyczny HD co najmniej 24” z możliwością dzielenia wyświetlanego obrazu, umieszczone na niezależnym wózku z możliwością składania, z zaimplementowaną krzywą DICOM. | TAK |  |
|  | Kąty widzenia dla monitorów min. 170⁰/170⁰ | TAK, podać |  |
|  | Luminancja monitorów min. 250 cd/m2 dla kalibracji DICOM. | Parametr wymagany - 0 pkt Największa wartość -5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów min. 1024x 1024 12 bit. | TAK |  |
|  | System korekty zniekształceń poduszkowych we wzmacniaczu obrazu. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Funkcja wpisywania danych pacjenta, baza danych pacjentów w aparacie. | TAK |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy na dysku twardym min. 5000. | Parametr wymagany -0 pkt Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu z fluoroskopii LIH. | TAK |  |
|  | Funkcje obrazu w czasie ekspozycji, ustawiane na obrazie LIH min.: obracanie obrazu na monitorze o dowolny kąt (ustawianie płynne), obraz lustrzany, obraz odwrócony, góra/dół, zoom obrazu. | TAK |  |
|  | Automatyka doboru programu systemu według topografii i rodzaju badań. | TAK, opisać |  |
|  | Redukcja szumów w czasie rzeczywistym z detektorem ruchu. | TAK |  |
|  | System wykrywania i korekty ruchu obiektu. | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Funkcje obrazu po ekspozycji (postprocessing) min.: wzmacnianie krawędzi, prezentacja lewo/prawo, prezentacja pozytyw/negatyw, zoom, lupa, wprowadzanie adnotacji i komentarzy, pomiary kątów, pomiary odległości, prezentacja mozaiki obrazów co najmniej 8 obrazów. | TAK |  |
|  | Cyfrowe wyjście video | TAK, podać typ |  |
|  | Miernik dawki i czasu promieniowania z możliwością wyświetlania wartości na pulpicie sterowniczym lub monitorze. | TAK |  |
|  | Rejestracja obrazu DICOM z podaniem dawki promieniowania i czasu promieniowania z podziałem na tryby pracy. | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | System DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: DICOM Storage, DICOM MWM, DICOM Worklist. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów na dyskach CD i/lub DVD i pamięci flash (USB) w formatach min.: DICOM z programem umożliwiającym otwieranie plików na PC, BMP i/lub TIFF i/lub JPEG. | TAK |  |
|  | Możliwość importu i wyświetlania obrazów w standardzie DICOM z systemu PACS lub innego nośnika danych z innej modalności. | TAK |  |
|  | Celownik laserowy wbudowany w aparat na wzmacniaczu obrazu i na lampie, przeznaczony do pozycjonowania bez promieniowania RTG. | TAK |  |
|  | Osłony na gonady męskie i żeńskie min. 1 kpl. | TAK, podać |  |
|  | Videoprinter min. 8”x10” wraz z 4 rolkami papieru termoczułego. | TAK |  |
|  | Zestaw startowy (min. 100 kpl.) osłon sterylnych na ramię C, wzmacniacz obrazu i lampę RTG. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do dokonania wymaganych testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych (przez dowolną firmę posiadającą akredytacje PCA) przez okres gwarancji. | TAK |  |
|  | Wymagane przez producenta przeglądy techniczne min. raz na 12 miesięcy. | TAK, podać |  |
|  | Brak ograniczeń dostępu do opcji serwisowych w celu diagnostyki i napraw po okresie gwarancji (brak kodów i blokad serwisowych). | TAK |  |
|  | Możliwość dokonanie zmian w ustawieniach sieciowych bez potrzeby wzywania serwisu. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja (obejmująca lampę RTG i wzmacniacz obrazu) min. 24 m-ce. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania. | TAK |  |
|  | Aparat spełnia wszystkie wymagania dla zabiegowych aparatów RTG, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (TJ Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2013 r. z p. zm.) oraz określone w innych przepisach. | TAK |  |

PAKIET 4  -   ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH  1 szt.     CPV 33.19.00.00-8

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
|  | Kompletny zestaw odczynników, umożliwiających weryfikację poprawności działania aparatu w pakiecie startowym. | TAK |  |
|  | Automatyczny podajnik próbek z funkcją mieszania przed analizą. | TAK |  |
|  | Stała gotowość do pracy tzn. możliwość przerwania programów testowych, kalibracyjnych w dowolnym momencie w celu natychmiastowego wykonania badania próbki pacjenta. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik - jeden odczynnik (roztwór). | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Pomiary równowagi kwasowo-zasadowej min.: pH, pO2, pCO2. | TAK, podać |  |
|  | Pomiary elektrolitów i metabolitów min.: Na+, K+, Cl-, Ca2+, Glu, Lac, ctBil, Crea. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar oksymetrii min: ctHb, SO2, , FCOHb, FSO2, Hb, FMetHb, FHHb, FHbF | TAK, podać |  |
|  | Połączenie analizatora z systemem informatycznym Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie oraz komunikaty w języku polskim | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 5  -   GASTROSKOPY   2 szt.    CPV  33.16.81.00-6

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gastroskop | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Gastroskop wideo HDTV 1080 p, w pełni kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym HD - EVIS EXERA III Olympus | TAK |  |
|  | Średnica sondy maks. 9,2 mm, średnica kanału roboczego min. 2,8 mm. | TAK |  |
|  | Kąt zgięcia końcówki min. góra/dół 210˚/90˚, prawo/ lewo 100˚/100˚ | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 1030 mm | TAK |  |
|  | Pole widzenia min. 140˚ | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  |
|  | Jednogniazdowy typ konektora | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania. | TAK |  |
|  | Min. 2 letnia ochrona serwisowa typu EndoCasco polegająca w szczególności na wykonywaniu napraw urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, również uszkodzenia mechanicznego, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta. | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 6  -  KOLONOSKOP   1 szt.    CPV 33.16.81.00-6

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolonoskop | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Kolonoskop wideo HDTV 1080p, w pełni kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym HD - EVIS EXERA III Olympus | TAK |  |
|  | Średnica sondy maks. 12,8 mm, średnica kanału roboczego min. 3,7 mm | TAK |  |
|  | Kąt zgięcia końcówki min. góra/dół 180˚/180˚, prawo/ lewo 160˚/160˚ | TAK |  |
|  | Długość robocza min.1680 mm. | TAK |  |
|  | Pole widzenia min. 140˚ | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  |
|  | Jednogniazdowy typ konektora | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania. | TAK |  |
|  | Min. 2 letnia ochrona serwisowa typu EndoCasco polegająca w szczególności na wykonywaniu napraw urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, również uszkodzenia mechanicznego, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta. | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET  7   -  MYJNIA ENDOSKOPOWA  1  szt.    CPV  33.19.10.00-5

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia automatyczna do dezynfekcji gastroskopu, kolonoskopu i bronchoskopu | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
|  | Zasilanie na wodę zimną wraz z systemem uzdatniania wody z możliwością podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej. | TAK |  |
|  | Myjnia w pełni automatyczna zapewniająca min.: test szczelności, płukanie wstępne, dezynfekcję, płukanie końcowe | TAK |  |
|  | Samodezynfekcja myjni. | TAK |  |
|  | Myjnia bezaldehydowa, przeznaczona do min. chemicznej dezynfekcji jednego endoskopu różnych producentów (min. 3), ze sterowaniem mikroprocesorowym. | TAK, podać rodzaj dezynfekcji |  |
|  | Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondensor oparów. | TAK |  |
|  | Funkcje zabezpieczeń i powiadomień między innymi o: niskim poziomie lub braku płynów niezbędnych do procesu dezynfekcji, automatyczny test szczelności z ciągłą kontrolą ciśnienia endoskopów nie pozwalający na zalanie aparatu, zbyt wysokiej temp. wody lub/i powietrza. | TAK |  |
|  | Ciśnienie testu szczelności max. 250 mbar. | TAK, podać |  |
|  | Cykl pełnej dezynfekcji max. 40 min. | Parametr wymagany -0 pkt Najmniejsza wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość regulacji czasu płukania | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Wyjmowany lub/i wysuwany kosz do umieszczania endoskopu | TAK |  |
|  | Złącza podłączenia endoskopów kompatybilne do posiadanych aparatów endoskopowych | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów tekstowych oraz wskazań aktualnej fazy cyklu dezynfekcji | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu | TAK |  |
|  | Drukarka z wprowadzaniem danych mytego endoskopu, z wydrukiem raportu z procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Czytnik transponderów | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Wymagana skuteczność mikrobójcza wg aktualnych wymagań normalizacyjnych. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania | TAK, podać |  |

PAKIET 8  -   BRONCHOSKOP            1  szt.        CPV 33.12.41.00-5

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bronchoskop | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Bronchofiberoskop, wraz z przenośnym źródłem światła zasilanym 230V 50Hz lub/i bateryjnie oraz akcesoriami niezbędnymi do dezynfekcji w myjni automatycznej. | TAK |  |
|  | Źródło światła min. halogen 150 W | TAK, wbudowana żarówka zapasowa - 3 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Dodatkowe akumulatorowe źródło światła LED wraz z 2 kompletami akumulatorów. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Średnica sondy maks. 6 mm | Parametr wymagany -0 pkt Najmniejsza wartość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,6 mm | Parametr wymagany - 0 pkt. Największa wartość -5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Kąt zgięcia końcówki min. góra/dół 180˚/130˚ | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza 600 mm | TAK |  |
|  | Pole widzenia min. 90˚ | Parametr wymagany -0 pkt Największa wartość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Głębia ostrości w zakresie min. od 3 mm do 50 mm | Parametr wymagany -0 pkt Największa zakres - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Jednogniazdowy typ konektora. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 9  -  WIDEOLARYNGOSKOP    2 szt.    CPV  33.19.00.00-8

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wideolaryngoskop do trudnych intubacji | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Źródło światła min. LED. | LED - 0 pkt UV/LED - 5 pkt |  |
|  | Wideolaryngoskop z klasyczną rękojeścią wraz ekranem z obrotowym min. 3,5”, mocowanym na rękojeści. Przy większych przekątnych wymagane jest mocowanie ekranu na statywie jezdnym i wyposażenie wideolaryngoskopu w moduł połączenia bezprzewodowego mocowany na rękojeści. | Parametr wymagany- 0 pkt Największa przekątna - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wielorazowe łyżki wykonane ze stali typu Mac w różnych, min. 3 rozmiarach (4 duży,3 średni, 2 pediatryczny). | TAK, podać |  |
|  | Łyżka dla noworodków z możliwością zastosowania także u wcześniaków powyżej 1 kg | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Możliwość stosowania laryngoskopu samodzielnie bez monitora. | TAK |  |
|  | Wyjście video out, zapewniające możliwość podłączenia zewnętrznego monitora. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Zapisu z obrazu kamery w formie filmu i zdjęć na wymiennym nośniku danych (np. karta SD). | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, wraz z ładowarką. | TAK |  |
|  | Wykonanie wideo laryngoskopu w sposób zapewniający odporność na skutki upadku. | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji zarówno rękojeści jak i łyżek. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 10  -    SPRZĘT RADIOTELEFONICZNY   2  szt.   CPV  32.23.00.00-4

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt radiotelefoniczny | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Kompletny, zaprogramowany analogowo-cyfrowy radiotelefon: do komunikacji z pogotowiem lotniczym 1 szt., do komunikacji z karetką pogotowia ratunkowego 1 szt. | TAK |  |
|  | Ochrona Ip min. 54 | TAK, podać |  |
|  | Liczba kanałów min. 128 | Parametr wymagany -0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wyświetlacz | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK 2 kmpl. akumulatorów - 5 pkt. 1 kmpl. akumulatorów - 0 pkt |  |
|  | Dedykowany akumulator o pojemności min. 2000mAh. | Parametr wymagany- 0 pkt Największa wartość -5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Dedykowana, szybka ładowarka biurkowa do każdego zestawu lub ładowarka biurkowa obsługująca 2 radiotelefony jednocześnie. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 11  -  ZGRZEWARKA ROLKOWA  1 szt.  CPV  42.66.41.00-9

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zgrzewarka rolkowa | model/producent podać |  |
|  | Zgrzewarka rolkowa, fabrycznie nowa, wykonana w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz, pobór prądu max 400 W | TAK, podać |  |
|  | Zakres temperatury zgrzewu min. od 100˚C do 199˚C | Parametr wymagany -0 pkt Największy zakres - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Automatyczny przesuw | TAK |  |
|  | Prędkość zgrzewania min. 8 m/s | Parametr wymagany - 0 pkt Największa prędkość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Regulacja nacisku i odległości zgrzewu od krawędzi materiału zgrzewalnego | TAK |  |
|  | Automatyczny START/STOP | TAK |  |
|  | Panel kontrolny z wyświetlaczem informacji min.: licznik zgrzewów, temp., status | TAK |  |
|  | Automatyczne, regulowane, przełączanie się w tryb czuwania, gdy zgrzewarka nie jest używana w zakresie min. od 10 do 120 minut | TAK, podać |  |
|  | Alarm akustyczny błędu | TAK |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej o wymiarach max 71 x 30 x 25 cm i wadze max. 25 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Najniższa waga - 5 pkt Pozostali proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość podłączenia komputera PC lub zewnętrznego rejestratora w celu archiwizacji parametrów procesu zgrzewania. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 12  -   MONITOR BÓLU    1 szt.   CPV  33.19.51.00-4

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor bólu | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z posiadanymi przez użytkownika kardiomonitorami MP30 zainstalowanymi na SOR Szpitala Bielańskiego, wykorzystujące sygnały fizjologiczne pochodzące z kardiomonitora podłączonego do pacjenta | TAK |  |
|  | Urządzenie wspomagające ocenę natężenia bólu w oparciu o analizę zmienności rytmu serca (HRV) | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania u pacjentów przytomnych i w znieczuleniu/sedacji | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci (od 2 roku życia) | TAK |  |
|  | Nieinwazyjna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości liczbowej oraz zmian w postaci trendu / wykresu na wbudowanym ekranie o przekątnej min 6 cali lub na ekranie podłączonego kardiomonitora. | Parametr wymagany -0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość oznaczania w trakcie pracy różnych zdarzeń klinicznych np. podanie leków, intubacja, stymulacja itp. Wprowadzone zdarzenia zapisywane w pamięci wraz z innymi danymi typu data, czas itp. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie, menu i instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Bark elementów zużywalnych (czujników, elektrod, sond, itp.) | TAK |  |
|  | Zapis danych w pamięci wewnętrznej z możliwością skopiowania na nośnik USB. Format plików umożliwiający edycję w ogólnodostępnym oprogramowaniu: XLS, TXT, DOC. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania. | Tak, podać |  |

PAKIET 13  -   STATYWY MEDYCZNE DO KROPLÓWEK 5 szt.  CPV  33.19.20.00-2

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny statyw medyczny do kroplówek | model/producent podać |  |
|  | Wysięgnik z jednoręczną regulacją wysokości w zakresie min. 1350-2150 mm wraz z 4 uchwytami wykonany ze stali kwasoodpornej lub stopu miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stali. | Stal kwasoodporna - 0 pkt Miedź przeciwdrobnoustrojowa - 5 pkt |  |
|  | Półeczka na akcesoria | TAK |  |
|  | Obciążenie do min. 2 kg/hak. | Maksymalna wartość obciążenia - 5 pkt Parametr wymagany - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Podstawa jezdna jednolita, wyposażona w 5 kółek antystatycznych o średnicy 50 mm (w tym min 2 z hamulcem). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 14  -   MEBLE MEDYCZNE     zestaw    CPV 39.18.00.00-7

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Meble medyczne | producent podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Meble | producent podać |  |
| 1 | Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej dwustronnie oklejanej, w klasie higienicznej E1, minimum 8 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. |  |  |
| 2 | Obrzeże PCV, zgrzewane na gorąco i frezowane promieniem 2 mm |  |  |
| 3 | Wszystkie elementy takie jak: ścianki boczne, półki, fronty, plecy i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z płyty o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty |  |  |
| 4 | Blaty wykonane z płyty laminowanej pogrubionej do 36 mm oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm |  |  |
| 5 | Wszystkie półki zamontowane w taki sposób, aby umożliwiały regulacje wysokości ich zamocowania z zabezpieczeniem przed przesunięciem i wypadaniem, ukrytym w półce |  |  |
| 6 | Wszystkie zawiasy metalowe z regulacją w trzech płaszczyznach |  |  |
|  | SOR - część czerwona |  |  |
| 7 | 1. Stół roboczy w kształcie litery L 1500x1200x750 mm – 1 szt. Pod blatem półka wysuwana na klawiaturę na prowadnicy rolkowej szerokości 700 mm. Mebel zabezpieczony w dolnej części od wilgoci oraz wyposażony w ślizgi. 2. Szafka mobilna z trzema szufladami o wymiarach: 400x500x670 mm – 3 szt. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na kółkach fi 50 mm. | TAK |  |
| 8 | 1. Stół roboczy w kształcie litery L 750x800x750 mm – 1 szt. Mebel zabezpieczony w dolnej części od wilgoci oraz wyposażony w ślizgi. 2. Stół roboczy 1730x550x750 mm – 1 szt. Mebel zabezpieczony w dolnej części od wilgoci oraz wyposażony w ślizgi. 3. Stół roboczy 1600x1020x750 mm – 1 szt. Mebel zabezpieczony w dolnej części od wilgoci oraz wyposażony w ślizgi. 4. Stół roboczy 1300x750x750 mm – 2 szt. Mebel zabezpieczony w dolnej części od wilgoci oraz wyposażony w ślizgi. 5. Blat roboczy 730x400 mm – 1 szt. 6. Szafka mobilna z trzema szufladami o wymiarach: 540x600x670 mm – 1 szt. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na kółkach fi 50 mm. 7. Szafka mobilna otwarta o wymiarach: 525x400x670 mm – 1 szt. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na kółkach fi 50 mm. |  |  |
|  | 8. Szafka mobilna z trzema szufladami o wymiarach: 500x400x670 mm – 1 szt. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na kółkach fi 50mm. 9. Szafka mobilna jednodrzwiowa o wymiarach: 400x600x670 mm – 3szt. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo), wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na kółkach fi 50 mm. 10. Szafka mobilna z trzema szufladami o wymiarach: 400x600x670 mm – 3 szt. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na kółkach fi 50 mm. 11. Szafa na nóżkach z nadstawką 700x400x2600 mm – 2 szt. Szafa dwudrzwiowa wysokości 2000 mm, drzwi szafy pełne, otwierane na boki, wyposażone w uchwyty typu C. Wewnątrz szafki 5 półek czyli 6 przestrzeni. Nadstawka dwudrzwiowa wysokości 600 mm, drzwi nadstawki pełne, otwierane na boki, wyposażone w uchwyty typu C. Wewnątrz nadstawki 1 półka czyli 2 przestrzenie. Półki regulowane. Plecy w szafie oraz nadstawce wykonane z płyty HDF. 12. Szafka mobilna otwarta o wymiarach: 600x500x670 mm – 1 szt. Szafka na kółkach fi 50 mm. |  |  |
|  | SOR - część zielona |  |  |
| 9 | 1. Stół roboczy o wymiarach 1675x750x750 mm – 1 szt. Mebel zabezpieczony w dolnej części od wilgoci oraz wyposażony w ślizgi. 2. Szafka mobilna jednodrzwiowa o wymiarach: 500x600x670 mm – 1szt. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo), wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na kółkach fi 50 mm. 3. Szafka mobilna z trzema szufladami o wymiarach: 500x600x670 mm – 1 szt. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na kółkach fi 50 mm. 4. Stół roboczy w kształcie litery L – 1 szt. Stół wyposażony w półkę pod drukarkę na wysokości około 300 mm od blatu. Mebel zabezpieczony w dolnej części od wilgoci oraz wyposażony w ślizgi. |  |  |
|  | Wyroby wykonane w całości ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304) Dopuszczona tolerancja wymiarów +/- 20 mm. |  |  |
|  | SOR – część żółta |  |  |
| 10 | Szafka stojąca pod komorę - 1 szt. Wymiary szafki: 900x600x900 mm. Drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu, otwierane przesuwnie. Uchwyty drzwiczek wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Postawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania. Szafka bez tylnej ściany, wnętrze bez środkowej półki. Komora o wymiarach: 400x450x300 mm. |  |  |
| 11 | Szafa stojąca jednodrzwiowa pod umywalkę - 1 szt.. Wymiary szafki: 520x600x900 mm. Drzwi pełne, otwierane z lewej na prawą stronę. Front zabudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu. Uchwyty drzwiczek wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Szafka bez tylnej ściany, wnętrze bez środkowej półki. Postawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania. Komora okrągła o średnicy 380 mm i głębokości 170 mm |  |  |
| 12 | Szafa stojąca dwudrzwiowa - 1 szt.. Wymiary szafy: 900x600x900 mm. Drzwi pełne otwierane przesuwnie. Front zabudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu. Uchwyty drzwiczek wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Szafka z tylną ścianą. Wewnątrz jedna półka regulowana, wykonana ze stali nierdzewnej. Postawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania. |  |  |
| 13 | Blat na szafki jednolity, zagłębiony z przodu, z fartuchem 40 mm z tyłu, po lewej i prawej stronie. Wymiary: 2330x600x900 mm |  |  |
|  | SOR – część zielona lewa |  |  |
| 14 | W skład wyposażenia wchodzi: Szafa. Wymiary: 800x600x1200 mm - szt. 1 Szafka jednodrzwiowa, wisząca. Wymiary: 450x250x400 mm - szt. 1 Szafka mobilna z 3 szufladami . Wymiary: 450x750x850 mm - szt. 1 Stolik opatrunkowy. Wymiary: 770x550x850 mm - szt. 1 Półka pojedyncza, ścienna. Wymiary: 300x185x230 mm - szt. 3 Tablica magnetyczna. Wymiary 1200x900 mm - szt. 2 Szafa z 3 części z podwójnymi pełnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo (jedna pod drugą, wewnątrz bez półek). Szafki na torebki i rzeczy damskie. Każda z szaf (część górna i dolna) zamykana osobnymi zamkami. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Podstawa szafy na kółkach fi 100mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafy malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra. Min. 10 kolorów z palet RAL do wyboru przez Zamawiającego Szafka jednodrzwiowa, wisząca. Drzwi szafki otwierane na zawiasach do góry. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz bez półki środkowej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Uchwyt wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Front szafy malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra. Min. 10 kolorów z palet RAL do wyboru przez Zamawiającego Szafka mobilna z 3 szufladami. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Uchwyty wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Szafka na kółkach fi 80mm (dwa z blokadą). Blat ciepły "kompozyt". Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafy malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra. Min. 10 kolorów z palet RAL do wyboru przez Zamawiającego |  |  |
|  | Stolik opatrunkowy z blatem prostym ciepłym "kompozyt" oraz wysuwaną poniżej blatu półką "kompozyt" na klawiaturę i myszkę. Stolik bez rączki do prowadzenia. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 700x480 mm. Półka pojedyncza, ścienna. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 30 mm, front zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Po zawieszeniu odległość między półkami 350 mm |  |  |
|  | SOR – część zielona lewa |  |  |
| 15 | W skład wyposażenia wchodzi: Szafa. Wymiary: 500x520x2130 mm – szt. 1 Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą. Wymiary: 600x480x850 mm – szt. 1 Stelaż do worków foliowych . Wymiary: 540x580x850 mm – szt. 1 Szafa o wymiarach 500x520x2130 mm. Szafa z podziałem na 3 części: Górna część zamykana, na zawiasach z lewej strony (wewnątrz przegródki na karty i opisy pacjentów: 1x400x250, 1x 100x250mm (poziom górny), 4x100x250mm (poziom dolny)). Część dolna i środkowa szafy z pojedynczymi drzwiami otwieranymi z prawej na lewą stronę. Wewnątrz dwie półki czyli 3 przestrzenie. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (półki regulowane). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Każda część wyposażona w zamek. Uchwyty drzwiczek wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Podstawa szafy na kółkach fi 100 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafy malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra. Min. 10 kolorów z palet RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą o wymiarach 600x480x850 mm, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie komora okrągła fi 380 mm. Drzwi szafki pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Uchwyty drzwiczek wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafki malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra. Min. 10 kolorów z palet RAL do wyboru przez Zamawiającego. Stół z baterią sztorcową łokciową Stelaż do worków foliowych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 z pokrywą otwieraną pedałem nożnym. Obręcz do zawieszenia worka wyposażony w klipsy przytrzymujące worek. Całość zabudowana, na kółkach fi 80mm |  |  |
|  | SOR – część zielona prawa |  |  |
| 16 | W skład zabudowy wchodzi: Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: 720x595x2100 mm – 1 szt Szafka dwudrzwiowa wisząca o wymiarach: 733x370x600 mm – 3 szt Półka pojedyncza ścienna o wymiarach: 2200x200x230 mm – 2 szt Szafka stojąca dwudrzwiowa o wymiarach: 1100x600x850 mm – 2szt Szafa o wymiarach: 420x595x2100 mm – 1 szt. Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: 720x595x2100 mm wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Podstawa szafy na kółkach fi 100mm. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafy malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra. Min. 10 kolorów z palet RAL do wyboru przez Zamawiającego Szafka dwudrzwiowa 733x370x600 mm, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C oraz zamek. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra. Min. 10 kolorów z palet RAL do wyboru przez Zamawiającego. Pod szafkami oświetlenie na całej długości (kolor ciepły). Półka pojedyncza, ścienna o wymiarach: 2200x200x230 mm wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na tylnej ścianie oraz po bokach fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste. Półka z profili 25x25x1,5mm, blacha 1,2mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Półki umieszczone pod szafkami wiszącymi (jedna pod drugą). |  |  |
|  | Szafka stojąca dwudrzwiowa o wymiarach 1100x600x850 mm wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C oraz zamek. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Wewnątrz szafki 6 wysuwanych koszyków na prowadnicach (po 3 w jednym pionowym rzędzie) Szafka na kółkach fi 100mm. Blat ciepły "kompozyt". Na tylnej ścianie i po bokach fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafy malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra. Min. 10 kolorów z palet RAL do wyboru przez Zamawiającego |  |  |
|  | Szafa o wymiarach 420x595x2100 mm wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę, uchwyt typu C. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stali nierdzewnej). Podstawa szafy na kółkach fi 100 mm. W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafy malowany proszkowo farbą antybakteryjną z jonami srebra. Min. 10 kolorów z palet RAL do wyboru przez Zamawiającego |  |  |

PAKIET 15  -   PARAWANY MEDYCZNE MOBILNE    5 szt.          CPV  33.19.20.00-2

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parawany medyczne mobilne | model/producent podać |  |
|  | Parawany wykonane z materiału, który może być stosowany w pomieszczeniach SOR | TAK, podać |  |
|  | Parawan mobilny jednoskrzydłowy 3 szt. trzyskrzydłowy 2 szt. | TAK |  |
|  | Parawan jednoskrzydłowy o wymiarach skrzydła 120 cm ± 5 cm, całkowita wysokość 170 cm ± 5 cm | TAK, podać |  |
|  | Parawan trzyskrzydłowy o wymiarach przy całkowitym rozłożeniu min. 150 cm ± 10 cm, całkowita wysokość 170 cm ± 5 cm | TAK, podać |  |
|  | Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem - do wyboru min. 3 kolory | TAK, podać |  |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowany proszkowo lub/i stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wypełnienie stelaża płyta z tworzywa PC poliwęglan | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażana w cztery niebrudzące antystatyczne koła o średnicy min. 80mm, w tym min. dwa z blokadą. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |

PAKIET 16  -  PARAWANY NAŚCIENNE   2  szt.    CPV  33.19.20.00-2

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parawany naścienne | model/producent podać |  |
|  | Parawany wykonane z materiału, który może być stosowany w pomieszczeniach SOR. | TAK |  |
|  | Parawanowieszak teleskopowy przyścienny z zasłonką. | TAK |  |
|  | Długość po rozciągnięciu min. 200cm. | TAK, podać |  |
|  | Długość w stanie złożonym maks. 70cm. | TAK, podać |  |
|  | Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Kolorystyka i długość zasłonki do uzgodnienia z użytkownikiem - do wyboru min. 3 kolory | TAK, podać |  |
|  | Wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłączalnych i wysuwanych teleskopowo elementów rurowych, zakończonych głowicą z 2 haczykami na płyny infuzyjne. | TAK |  |
|  | Montaż parawanów po stronie wykonawcy | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 17  -   PARAWANY NAŚCIENNO-SUFITOWE  3 zestawy     CPV  33.19.20.00-2

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parawany naścienno-sufitowe | model/producent podać |  |
|  | Parawany wykonane z materiału, który może być stosowany w pomieszczeniach SOR | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja, na której będzie zawieszony parawan, wykonana z aluminium lub/i stali | TAK |  |
|  | Konstrukcja mocowana do ścian oraz sufitu. | TAK |  |
|  | Kolorystyka i długość zasłonki do uzgodnienia z użytkownikiem - do wyboru min. 3 kolory | TAK |  |
|  | Wykonanie parawanu dzielące pokój o wymiarach 485 x 300 x 319 cm, w przybliżeniu na 4 równe części o wymiarach 150 x 220 x 220 cm | TAK |  |
|  | Montaż w 3 pomieszczeniach SOR po stronie wykonawcy | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 18  -   SZYNY NAŚCIENNE DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO   10 szt.

CPV  33.19.20.00-2

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szyny naścienne do sprzętu medycznego | model/producent podać |  |
|  | Szyny i akcesoria wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Szyna medyczna w systemie „MODUR” lub „EURO DIN” 20 m bieżących wraz z montażem do ścian w pomieszczeniach SOR. | TAK |  |
|  | Koszyki na akcesoria: kosz na materiały opatrunkowe 290 x 160 x 110 ± 20 mm - 5 szt., kosz na dreny 95 x 100 x 410 ± 20 mm - 5 szt. | TAK |  |
|  | Mocowania koszyków umożliwiające zmianę miejsca zainstalowania na szynie. | TAK |  |
|  | Montaż po stronie wykonawcy | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ................... 2017 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                                 ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-17/2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego                            w Warszawie.

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu „Poprawa efektywności działania systemu PRM                          na Mazowszu dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR w Szpitalu Bielańskim w Warszawie”                        nr POIS.09.01.00-00-0015/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

( 1

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa  …………… model ….. prod. ………….  Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący sprzętem powystawowym.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia, uruchomienia, instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego;

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Przeszkolenie pracowników nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- dostarczenia instrukcji obsługi (wersja elektroniczna) i dokumentacji technicznej oferowanego aparatu w języku polskim/dokumentacja techniczna i serwisowa aparatu RTG.

- montażu sprzętu w siedzibie Zamawiającego - dotyczy PAKIETÓW: 14, 16, 17 oraz 18.

§ 2

- Dostawa oraz  uruchomienie/instalacja/montaż nastąpi w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Cegłowska 80) w miejscu przez niego wskazanym.

- Konkretny dzień i godzina dostawy wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego w osobie Rafała Chrolenki tel. (22) 56-90-336/331.

- Dostarczenie sprzętu do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, jego uruchomienie, montaż                   w miejscu wskazanym jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Ryzyko dostarczenia, uruchomienia/instalacji/montażu, w tym związane z transportem i rozładunkiem, ponosi Wykonawca.

( 3

- Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń.

- Protokolarne przyjęcie sprzętu nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 lit. a) i c) umowy.

- Protokolarne przyjęcie lamp operacyjnych nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 lit. a), c) i d) umowy - dotyczy PAKIETÓW: 16, 17 oraz 18.

§ 4

- Wartość brutto umowy wynosi …………… PLN (słownie: ………….) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-17/2017. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu i lista przeszkolonych pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą po zrealizowanej dostawie.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki -      SPZOZ, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

- Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2, § 9 oraz koszty transportu.

§ 5

- W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 7. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie                           z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

- Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 6

1. Zamawiający zażądania zapłaty kary umownej:

- w wysokości 0,2 % ceny netto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego  w § 2 ust. 1 umowy;

- w wysokości 0,2 % ceny netto sprzętu za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją.

- w wysokości 0,2 % ceny netto sprzętu, za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu  terminu wstawienia sprzętu zastępczego.

2. Zamawiający będzie dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 
     powyżej karę umowną.

- Zamawiający potrąci karę umowną z płatności wynikających z faktury, bez odrębnego wzywania Wykonawcy do zapłaty.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego sprzęt, będący przedmiotem umowy, posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu a dostarczone przez niego programy są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym spełniają wszystkie wymagania określone w § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

§ 8

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy,  w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w oparciu                        o obowiązujące przepisy prawa.

- Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu umowy.

- Przyjmujący zamówienie może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym             w umowie.

- Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego programy są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym spełniają wszystkie wymagania określone w § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia                        i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

- Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie, stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy - dotyczy PAKIETÓW: 1, 2, 3 oraz 4.

§ 9

- Wykonawca udziela …….- miesięcznej gwarancji na dostarczony ……………………………...

- Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi.

- W okresie gwarancji trzy naprawy gwarancyjne podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy

- Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez okres min. 10 lat od instalacji - dotyczy PAKIETU: 1, 2, 3, 7 oraz 12.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii aparatu i konieczności dokonania ich  naprawy przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu …….., faks ………….  w godzinach od 7.30 do 15.30.

- W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2. dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy naprawa aparatu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy, o nie gorszych parametrach technicznych, z zastrzeżeniem ust. 9.

- W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

( 10

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić             od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r.             o wyrobach medycznych.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

WYKONAWCA					    	  	        ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR ZP-17/2017

Osoby wykonujące pracę na terenie Szpitala narażone są na oddziaływanie różnorodnych czynników niebezpiecznych i szkodliwych zagrażających zdrowiu i życiu. Praca w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne i szkodliwe stwarza możliwość wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników niezbędna jest identyfikacja występujących zagrożeń.

Czynnik niebezpieczny występujący w środowisku pracy jest to czynnik, którego oddziaływanie                          na pracującego może prowadzić do urazu, natomiast czynnik szkodliwy jest to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może prowadzić do zachorowania.

Na stanowiskach pracy w Szpitalu mogą wystąpić zagrożenia spowodowane przez następujące czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy :

- czynniki biologiczne

- czynniki chemiczne

- czynniki fizyczne

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE

W Szpitalu skala narażenia na czynniki biologiczne jest duża.  Zakażenia następują m.in. przez: bezpośrednie skaleczenie, wszczepienie, kontakt z pacjentem lub materiałem biologicznym. Do tych czynników zaliczamy:

( wirusy – najniebezpieczniejszymi chorobami spowodowanymi wirusami są np.: wirusowe zapalenie wątroby typu B, C ; AIDS, HIV.

( bakterie – gronkowce, paciorkowce, prątki gruźlicy.

( grzyby – zagrożenie powodujące choroby skóry i błon śluzowych.

( pasożyty – (mikro-) organizmy żyjące na lub w innym organizmie.

ZAGROŻENIA CHEMICZNE

Skutki działania substancji chemicznych mogą być ogólne (zmiany w układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym itd.) lub miejscowe (działanie drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe).

W zależności od skutków oddziaływania na organizm substancje chemiczne dzielimy na:

(  toksyczne – po wchłonięciu przez organizm powodujące zatrucie, zatrucie ostre przewlekłe  lub śmierć. Substancją toksyczną używaną w Szpitalu jest np. formaldehyd.

(  drażniące – do substancji drażniących zaliczamy kwasy, zasady, rozpuszczalniki, chlor. Kontakt                          z substancją drażniącą powoduje działanie : narkotyczne, duszące, żrące, drażniące.

(  uczulające – są to substancje wywołujące uczulenia (alergie). Przykładem substancji uczulających używanych w Szpitalu są np. detergenty lub środki dezynfekujące.

(  rakotwórcze i mutagenne – substancje skutkujące chorobami nowotworowymi

lub zmianami w genach przekazywanych na następne pokolenie np.: tlenek etylenu.

(  upośledzające funkcje rozrodcze – substancje wpływające szkodliwie na płód - mogące doprowadzić                  do poronienia np. : alkohol etylowy, formaldehyd

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI

Do zagrożeń czynnikami fizycznymi zaliczamy:

( hałas – jest to dźwięk szkodliwy, dokuczliwy i niepożądany, oddziaływujący na narząd słuchu oraz inne części organizmu człowieka

( drgania mechaniczne – jest to proces polegający na przenikaniu energii za źródła drgań do organizmu człowieka przez określoną część organizmu będącą w bezpośrednim kontakcie ze źródłem drgań.

( mikroklimat – do tej szkodliwości zalicza się: temperaturę, wilgotność i ruch powietrza oraz promieniowanie cieplne.

( promieniowanie widzialne (oświetlenie) – nieodpowiednie oświetlenie może być przyczyną zmęczenia wzroku i zmęczenia nerwowego.

( promieniowanie podczerwone – nazywamy promieniowanie optyczne (IR)

o długości fali w zakresie 780 nm do 1 mm i dzieli się na trzy zakresy.

( promieniowanie nadfioletowe – nazywamy promieniowanie optyczne o długości fali od 100 do 400 nm.

( promieniowanie laserowe – jest to promieniowanie obejmujące długość fali od 180 nm do 1mm.

( promieniowanie elektromagnetyczne – nazywamy emisję lub przenoszenie energii w postaci fal elektromagnetycznych i przyporządkowanym im jonom.

( promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm.

Emitowane jest przez włączony  aparat RTG lub przez pierwiastki promieniotwórcze

np. : Jod – 123 lub Jod – 131.

( prąd elektryczny – zagrożeniem jest przepływ prądu przez ciało człowieka.

Skutki działania ww. czynników są bardzo złożone i różnorodne.

W związku z powyższym zobowiązujemy do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UMOWY NR ZP-17//2017

|  | WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PODWYKONAWCÓW | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | Str. 1 z 1 |

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki,  Wykonawca/Dostawca ma obowiązek zapoznania się oraz zapoznania pracowników z informacją                     o zagrożeniach występujących na terenie Szpitala Bielańskiego.

- Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrożonego w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - organizowania pracy na terenie Szpitala Bielańskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami BHP oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

  - informowania Zakładowy Inspektorat BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych zaistniałych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy                   na terenie szpitala,

  - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania                   z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

  - właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania zgodnie z obowiązującymi                         w Szpitalu Bielańskim procedurami/instrukcjami

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady,

- po zakończeniu działalności na terenie Szpitala uprzątnięcia wszystkich wytworzonych przez siebie odpadów.

- Za wszelkie odpady wytworzone podczas realizacji umowy przez pracowników Wykonawcy oraz                    za systematyczne usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów (w celu zachowania porządku i estetyki budynków oraz terenów przyległych do Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki) odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT,

  - zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy),

  - zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac

  - eliminowania ryzyka i zagrożenia personelu, pacjentów, osób odwiedzających,

  - utrzymania w trakcie realizacji umowy porządku w obszarze swojej działalności,

  - przestrzegania obowiązującego w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki zakazu palenia tytoniu 
i spożywania alkoholu.

- Na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo swoich pracowników,

  - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń 
i materiałów  oraz  środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych z winy Wykonawcy/Dostawcy, przeprowadzane są przez Wykonawcę/Dostawcę i na jego koszt.

- Uprawnieni pracownicy szpitala mają prawo do kontroli prawidłowości postępowania Wykonawcy/ Dostawcy oraz oceny warunków pracy Wykonawcy/Dostawcy na terenie szpitala oraz posiadania stosownych umów i decyzji w zakresie wymaganym prawem.

- Kontrole przeprowadzane są w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy/Dostawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UMOWY NR ZP-17//2017

# UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ................... 2017 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                                 ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

§ 1

- Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia                         29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 922), w stosunku do danych osobowych powierzonych Zleceniobiorcy do przetwarzania.

- Zleceniodawca oświadcza, że powierzone Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Zleceniobiorcy, w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie.

- Zleceniobiorca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne                       i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem                    z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2

- Zleceniodawca na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta                             i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186, z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy                                  o ochronie danych osobowych powierza Zleceniobiorcy dane osobowe do przetwarzania w celu realizacji Umowy

…………………………………………………………………..............................................
[precyzyjne wskazanie celu powierzenia przetwarzania danych osobowych]

2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje:

…………........................................................................................................................
[precyzyjne określenie zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych ]

- Zleceniobiorca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

§ 3

- Zleceniobiorca niniejszym oświadcza, iż przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz spełnił wszystkie wymagania przewidziane                    w przepisach, o których mowa w art. 39a niniejszej ustawy, tj. przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia                     i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).                     W zakresie przestrzegania tych przepisów Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jak Administrator danych.

- Zleceniobiorca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim,                                  z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Zleceniobiorcy.

§ 4

- Strony zobowiązane są do zapewnienia ochrony danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Zleceniobiorcy.

- Zleceniodawca jest uprawniony do żądania udzielania informacji lub wyjaśnień w formie pisemnej,                     w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczących danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca jest zobligowany udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień niniejszej Umowy.

- W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast poinformować o nich Administratora danych.

- Zleceniobiorca niezwłocznie informuje Administratora danych o wszelkich czynnościach,                                   w szczególności kontrolnych i skargowych, prowadzonych przez pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczących danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Zleceniobiorcy.

- Administrator danych zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych                 z niniejszą Umową przez Zleceniobiorcę. Administrator danych powiadomi Zleceniobiorcę o zamiarze przeprowadzenia przedmiotowej kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni. Zleceniobiorca zobowiązany jest umożliwić Administratorowi danych przeprowadzenie przedmiotowej kontroli,                         w szczególności poprzez udostępnienie systemów informatycznych, dokumentacji i pomieszczeń,                    w zakresie niezbędnym dla kontroli przetwarzania danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Zleceniobiorcy.

- W przypadku powzięcia przez Administratora danych wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia                             i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych lub niniejszej Umowy, Zleceniobiorca umożliwi Administratorowi danych przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli.

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Administratora danych dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Zleceniobiorcy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas, począwszy od dnia ………… do dnia ……………

§ 6

- Zleceniobiorca jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy. Jest on związany tajemnicą także po śmierci pacjenta.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów udostępnionych przez Strony w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w postaci papierowej lub elektronicznej, graficznej, lub innej. Informacje                            i materiały są poufne i nie mogą być bez uprzedniej zgody drugiej Strony udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub orzeczeniem sądów lub upoważnionych organów państwowych albo muszą być ujawnione w celu wykonania niniejszej Umowy.

- Strony odpowiadają za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przez wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy.

§ 7

- Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku                       z wykonywaniem niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Stron jest określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 380, z późn. zm.),                          z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowień niniejszej Umowy.

- Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą Umową.

- W celu uniknięcia wątpliwości Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działanie                       i zaniechanie.

§ 8

Zleceniobiorca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy realizacji niniejszej Umowy.

§ 9

Realizacja niniejszej Umowy nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych,                             w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej.

§ 10

- Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym,                             w przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę celu i zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej Umowie.

- Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w wyniku kontroli pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zostanie wykazane, że Zleceniobiorca, nie podjął środków zabezpieczających, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, a także w sytuacji, gdy Zleceniobiorca nie zastosował się do wymogów przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 11

- W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, w sposób określony w § 5 i § 10, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi danych powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, do trwałego ich zniszczenia lub usunięcia albo skasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy zapisów oraz dokumentów, zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, w nieprzekraczanym terminie 7 dni, licząc od dnia rozwiązania niniejszej Umowy. Fakt dokonania zwrotu lub zniszczenia potwierdza się odpowiednim protokołem.

- W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez Zleceniobiorcę, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on zobowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, posiadającemu status Administratora danych, który powierzył przetwarzanie danych osobowych.

§ 12

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,                           w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe dla jej przedmiotu.

§ 14

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

- Zleceniobiorca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody Administratora danych.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZLECENIODAWCA	                                                                        ZLECENIOBIORCA

* - niepotrzebne skreślić

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)

|  | INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE SZPITALA BIELAŃSKIEGO | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | str. 60 z 2 |