****

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

**Dział Zamówień Publicznych tel./fax. (22) 56 90 247**

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Szpital Bielański**

**im. ks. J. Popiełuszki**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80**

**SPECYFIKACJA**

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

**w trybie przetargu nieograniczonego**

 **na:**

**dostawę materiałów i sprzętu do sterylizacji dla
Szpitala Bielańskiego w Warszawie**

**ZP-25/2017**

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 209 000 euro

………………….…………………

 ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, marzec 2017 r.

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.*

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

**Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47 faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku.

Konto bankowe: Polski Bank PKO S.A.: 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378

NIP: 118-14-17-683

Regon: 012298697

Adres strony internetowej: [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl)

**II. Oznaczenie postępowania.**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZP-25/2017.** Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

**III. Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (jedn. tekst - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm).
2. Postepowanie zostanie przeprowadzone **z zastosowaniem zapisów art. 24aa ustawy PZP**.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
4. Wartości zamówienia nie przekraczarównowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

**IV. Przedmiot zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.** CPV: 33.12.41.31-2, 33.19.00.00-8, 30.17.00.00-1, 33.19.80.00-4, 18.93.71.00-7.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 3 do SIWZ**.
4. Zamówienie zostało podzielone na 16 części:

|  |  |
| --- | --- |
| pakiet 1 | wskaźniki chemiczne sterylizacji |
| pakiet 2 | wskaźniki biologiczne sterylizacji |
| pakiet 3 | taśmy samoprzylepne |
| pakiet 4 | sterylizacja tlenkiem etylenu |
| pakiet 5 | wanny do dezynfekcji narzędzi |
| pakiet 6 | dokumentacja, oznaczanie, zabezpieczanie |
| pakiet 7 | włóknina do sterylizacji |
| pakiet 8 | papiery do sterylizacji |
| pakiet 9 | rękawy do sterylizacji |
| pakiet 10 | testy do myjni dezynfektorów |
| pakiet 11 | pojemniki do przechowywania materiałów po sterylizacji |
| pakiet 12 | kontenery sterylizacyjne bezfiltrowe |
| pakiet 13 | kosze do sterylizacji |
| pakiet 14 | oleje do konserwacji narzędzi |
| pakiet 15 | pielęgnacja i znakowania |
| pakiet 16 | rękawice ochronne specjalistyczne |

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

**V. Termin wykonania zamówienia.**

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:

Pakiet 5 i 12 - do **5 tygodni** od zawarcia umowy.

Pozostałe pakiety - **12 miesięcy** od zawarcia umowy**.**

**VI. Warunki udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
	1. nie podlegają wykluczeniu;

**VIa. Podstawy wykluczenia wykonawcy.**

* 1. **Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:**
	2. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.
	3. wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
	o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
	4. **Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności
	o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp tj.:**
	5. wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
	w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
	z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.);
	6. wykonawcy, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
	z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

1. **Oświadczenie wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:**
	1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone *na formularzu* *zgodnym z treścią* ***załącznika nr 2 do formularza oferty****.*
	2. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
	W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
	z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. **Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
	o udzielenie zamówienia**;
2. **Dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art 25 ust.1 pkt 1) oraz 3) ustawy Pzp oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:**
	1. odpisz właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
	2. w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.1. niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
	i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
	3. w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający skorzysta
	z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne.
	4. **Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
	w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
	i dokumentów wyszczególnionych w pkt VII.2.1. niniejszej SIWZ.**
	5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
	6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.1.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. **Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego:**

3.1. **deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi**, wystawionej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja              2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) - jeśli dotyczy;

3.2. **materiały producenta**, np. foldery, opisy, katalogi lub tp. materiały dotyczące oferowanego produktu, potwierdzających parametry określone przez Zamawiającego.

3.3. **instrukcji użytkowania kontenera** (mycie, dezynfekcja, konserwacja) - dotyczy pakietu nr 12.

3.4. **próbki** – Pakiet 1: poz. 1, 2, 3 – min. po 3 szt. oraz poz. 4 – min. 1 szt.

**Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów wyszczególnionych w pkt VII.3. niniejszej SIWZ**

1. **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.1) SIWZ, składa odpowiednio:**
	1. dladokumentów określonych w pkt VII.2.1 niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, w kraju,
	w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
		1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
		z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
		2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. **Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):**
	1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie, zgodnie z wymaganiami określonymi w roz. VI pkt 1 ppkt 2 niniejszej SIWZ.
	3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
	w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
	4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VII.1.2 niniejszej SIWZ, składa każdy w Wykonawców.
	5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27.07.2016 r., poz. 1126).

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

**Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**ul. Cegłowska 80**

**01-809 Warszawa**

**Dział Zamówień Publicznych**

1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:

zp@bielanski.med.pl a faksem na nr (22) 56 90 247

**piotr.bela@bielanski.med.pl**a faksem na nr (22) 56 90 247

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w rozdz. VIII. 7 niniejszej SIWZ.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
8. w kwestiach formalnych – Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Janusz Kurek;
9. w kwestiach merytorycznych – Specjalista ds. zamówień publicznych – Piotr Bela;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

**IX. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

**X. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**XI. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta zawiera **wypełniony formularz „Oferta”** (zgodny w treści z wzorem stanowiącym **załącznik nr 1 do SIWZ**) oraz niżej wymienione dokumenty:
	1. formularz specyfikacji cenowej (**Załącznik Nr 1 do formularza oferty**).
	2. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII. SIWZ z zastrzeżeniem:
		1. oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.1.1. SIWZ **składane jest wraz z ofertą**;
		2. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt VII.1.2. SIWZ – składane jest przez Wykonawcę w terminie **3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.**
		3. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.2. i VII.3. – składane są przez Wykonawcę, **którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni**.
	3. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt XI.8. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów
w sytuacji gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony
w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zaleca się, aby:
	1. strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
	2. formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych
	w pkt XI.5 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
12. Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (teks jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.).
13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

„Oferta na dostawę materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego
w Warszawie (ZP-25/2017). Nie otwierać przed dniem 14.03.2017 r., godz. 11.00”.

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**XII. Miejsce i termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie – pok. 106 do dnia **14.03.2017 r.** do godziny: **10:30** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale **XI pkt. 10 niniejszej SIWZ**.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 107, pawilon H, w dniu **14.03.2017 r.**o godzinie: **11:00.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl) informacje dotyczące:
8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
9. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
10. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**XIII. Opis sposobu obliczania ceny.**

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji cenowej, stanowiącej załącznik do oferty.
2. Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto przedstawione w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie
z zasadą: ilość x cena jedn. netto = wartość netto + VAT = wartość brutto.

1. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczeniebędzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:

a. cena - 98 % ;

b. termin płatności - 2 % .

a.W kryterium **„cena”** ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

 *liczba punktów oferty ocenianej = najniższa cena oferty brutto / cena oferty ocenianej brutto x 98*

Oferta z najniższą ceną otrzyma 98 punktów.

b. W kryterium **„termin płatności”** ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana wg następującej reguły:

Wykonawca, który wskażetermin płatności60 dni– otrzyma 2 punkty.

 Wykonawca, który **wskaże** termin płatności30 dni– otrzyma 0 punktów.

Gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże terminu płatności lub będzie on różny od wskazanego powyżej – oferta zostanie potraktowana jak złożona z terminem płatności 30 dni – Wykonawca nie otrzyma punktów w kryterium.

1. Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, stanowi sumę punktów otrzymanych w ramach wszystkich ww. kryteriów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.
6. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 3 do SIWZ**.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

**XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 **XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań **poniżej** kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

***Załącznik nr 1 do SIWZ***

**ZP – 25/2017**

**OFERTA**

**na dostawę materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………

………………………………………………………

 *(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego (www.bielanski.med.pl) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgłaszamy akces **na dostawę materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego
w Warszawie ZP-25/2017** zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją w zakresie następujących pakietów: …………………, przy cenach zgodnych z cenami zawartymi w formularzu specyfikacji cenowej.
3. Termin płatności wynosi **…… dni** od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z ofertą :

……………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………, fax …………………………………………,

Adres e-mail: ………………………………………………………………………….

1. Wyrażamy zgodę na przekazywanie wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem pod adresy wskazane w punkcie 6, w tym w szczególności wezwań do złożenia wyjaśnień, wezwań do uzupełnienia dokumentacji, dokonywania poprawienia omyłek, przekazania informacji o wyniku postępowania.

Data przekazania pisma ze strony Zamawiającego w formie e-mail/fax. będzie uważana za wiążącą.

1. Oferta nasza zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych.
2. Oświadczamy, że należymy / nie należymy\*) do grupy małych i średnich przedsiębiorstw.
3. Oświadczamy, że następujące części zamówienia ………….………………….. zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………………………
4. Nasze konto bankowe ..........................................................................................................
5. Nasz REGON .................................

................................... .....................................................................

 (data) (podpis wykonawcy lub osób upoważnionej)

*\*) – niewłaściwe skreślić.*

***Załącznik nr 1***

***do formularza oferty***

**FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego
w Warszawie ZP-25/2017**, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

**Pakiet ………** *\*)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pakietu** | **Nazwa handlowa****/****Producent** | **Nr katalogowy \*\*** | **Wielkość oferowanego opakowania****(x … szt.)** | **Ilość****op.** | **Cena jedn.****netto op. (zł)** | **Wartość netto (zł)** | **VAT****(zł)** | **Wartość brutto (zł)** |
| **1** | **2** |  |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

*\*)- każdy pakiet z osobna.*

*\*\*) – lub inna cecha identyfikująca*

………………………………, dnia ……………………

 …………………………………………………………

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

***Załącznik nr 2***

***do formularza oferty***

 *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

**dostawę materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-25/2017.**

oświadczam, że:

* + 1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
		2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

…………………………………, dnia ……………… r.

 .....................................................................

 (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy)

***Załącznik nr 2 do SIWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.**
2. Zamówienie zostało podzielone na 16 części:

|  |  |
| --- | --- |
| pakiet 1 | wskaźniki chemiczne sterylizacji |
| pakiet 2 | wskaźniki biologiczne sterylizacji |
| pakiet 3 | taśmy samoprzylepne |
| pakiet 4 | sterylizacja tlenkiem etylenu |
| pakiet 5 | wanny do dezynfekcji narzędzi |
| pakiet 6 | dokumentacja, oznaczanie, zabezpieczanie |
| pakiet 7 | włóknina do sterylizacji |
| pakiet 8 | papiery do sterylizacji |
| pakiet 9 | rękawy do sterylizacji |
| pakiet 10 | testy do myjni dezynfektorów |
| pakiet 11 | pojemniki do przechowywania materiałów po sterylizacji |
| pakiet 12 | kontenery sterylizacyjne bezfiltrowe |
| pakiet 13 | kosze do sterylizacji |
| pakiet 14 | oleje do konserwacji narzędzi |
| pakiet 15 | pielęgnacja i znakowania |
| pakiet 16 | rękawice ochronne specjalistyczne |

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolną liczbę części.

**PAKIET 1 - WSKAŹNIKI CHEMICZNE STERYLIZACJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny** **klasy IV:** **-** z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej,  - o jednoznacznym, nie budzącym wątpliwości użytkownika odczycie wyniku po procesie, - kolor wskaźnika po procesie - CZARNY,  - do stosowania we wszystkich cyklach sterylizacji **PARĄ WODNĄ** w przedziale 121o - 134o C, - nieszkodliwy dla zdrowia.  - bez zawartości ołowiu oraz innych metali ciężkich i substancji toksycznych. - każde dostarczone do Zamawiającego opakowanie musi posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności - 1 op. = 500 szt. | 293 op. |
|  | **Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny** **klasy IV:** **-** z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej - o jednoznacznym, nie budzącym wątpliwości użytkownika odczycie wyniku po procesie,  - do stosowania w sterylizacji **TLENKIEM ETYLENU** w przedziale temperatur 37o - 55o C . - nieszkodliwy dla zdrowia.  - bez zawartości ołowiu i innych metali ciężkich i substancji toksycznych - każde dostarczone do Zamawiającego opakowanie musi posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności - 1 op. = 500 szt. | 52 op. |
|  | **Zintegrowany wskaźnik chemiczny** **klasy V:** **-** z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej  - o jednoznacznym odczycie wyniku po procesie, niebudzącym wątpliwości użytkownika - odczyt testu na podstawie przesuwania substancji wskaźnikowej do oznaczonego pola **- przystosowany do stosowania w przyrządzie testowym PCD opisanym w punkcie 5 niniejszego pakietu**  - nieszkodliwy dla zdrowia - bez zawartości ołowiu oraz innych metali ciężkich i substancji toksycznych - każde dostarczone do Zamawiającego opakowanie musi posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności - 1 op. = 1000 szt. | 4 op. |
|  | **Pakiet testowy BOWIE – DICK jednokrotnego użytku**- symulujący pakiet porowaty- nietoksyczny, bez zawartości ołowiu oraz innych metali ciężkich- zawierający arkusz testowy z wyznaczonym miejscem do opisania- opisy pól do wypełnienia w języku polskim - każde dostarczone do Zamawiającego opakowanie musi posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności | 900 szt. |
|  | **Przyrząd testowy typu PCD**- zestaw do przeprowadzania rutynowej kontroli wsadu- pozwalający ocenić skuteczność sterylizacji parowej dla całego wsadu w cyklach sterylizacyjnych 121oC i 134oC- **przystosowany do stosowania zintegrowanych wskaźników chemicznych kl.V, opisanych w punkcie 3 niniejszego pakietu** | 3 szt. |

**PAKIET 2 - WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE STERYLIZACJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Ampułkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do kontroli skuteczności sterylizacji w** **PARZE WODNEJ** - nie zawierający ołowiu, - z możliwością ostatecznego automatycznego odczytu po trzech godzinach inkubacji,  - kompatybilny z auto-czytnikiem „Attest 290” posiadanym przez Zamawiającego | 700 szt. |
|  | **Ampułkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do kontroli skuteczności sterylizacji w** **TLENKU ETYLENU** **-** nie zawierający ołowiu - z możliwością ostatecznego automatycznego odczytu po czterech godzinach inkubacji,  - kompatybilny z auto-czytnikiem „Attest 290G”, posiadanym przez Zamawiającego | 300 szt. |
| **Dotyczy poz. 1 i 2**Naklejka na fiolce nierwąca, ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu, tak aby można ją po odczycie wkleić do dokumentacji.Każde dostarczone do Zamawiającego opakowanie musi:- zawierać certyfikat z takimi informacjami jak: nazwa i populacja bakterii, czasy przeżycia i zabicia, numer serii, daty produkcji i ważności- posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności |

 **PAKIET 3 - TAŚMY SAMOPRZYLEPNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Taśma bez wskaźnika chemicznego** - wzmocniona - niebieska  - służąca do zamykania pakietów przeznaczonych do sterylizacji w **PARZE WODNEJ** w temp. 121o C i 134o C - rolki o wymiarach: szer. 25 mm ± 1 mm, długość 50 m. | 466 rolek |
|  | **Taśma ze wskaźnikiem chemicznym kl. I do PARY WODNEJ** - biała - z naniesionym wskaźnikiem w postaci ukośnych pasków - nietoksyczna - przeznaczona do sterylizacji w **PARZE WODNEJ** (w temp. 121o C i 134o C), - zmieniająca kolor wskaźnika po procesie  - rolki o wymiarach: szerokość 18 ± 1 mm, długość 50 m. | 80 rolki |

**PAKIET 4 - STERYLIZACJA TLENKIEM ETYLENU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Oryginalne naboje przeznaczone do sterylizatora gazowego Steri-Vac 5XL z aeratorem**zawierające 100 gram czystego tlenku etylenu. | 36 szt. |
|  | **Oryginalne naboje przeznaczone do sterylizatora gazowego Steri-Vac 8XL** **z aeratorem**zawierające 170 gram czystego tlenku etylenu. | 264 szt. |
|  | **Oryginalny papier do drukarek w sterylizatorach gazowych Steri-Vac****5XL i 8XL**- termoczuły o wymiarach 79mm x 30m- trwałość zapisu pozwalająca na 10-letnią archiwizację danych- 1 op. = 2 sztuki  | 2 op. |
| **Dotyczy wszystkich pozycji:** Każde dostarczone do Zamawiającego opakowanie musi posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności |
| **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych.** Zaoferowanyasortyment, wskazany przez Wykonawcę za równoważny wskazanemu przez Zamawiającego, musi posiadać pozytywną opinię producenta sterylizatorów Steri-Vac 5XL i 8XL prod. 3M USA.  |

**PAKIET 5 - WANNY DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
| **Opis do wszystkich pozycji pakietu:**Wanna do dezynfekcji narzędzi:* wykonana z wytrzymałego polipropylenu
* ze szczelną pokrywą
* wewnątrz podziałka poziomu napełnienia
* nie ulegająca przebarwieniom w czasie stosowania różnych preparatów dezynfekcyjnych
 |
|  | **Wanna do dezynfekcji narzędzi**  - pojemność użytkowa **3 litry** - nakładka dociskowa ułatwiająca całkowite zanurzenie narzędzi - wkładka typu sito z PCV - wymiary wewnętrzne: **250 x 150 x 120 mm** | 1 szt. |
|  | **Wanna do dezynfekcji narzędzi**  - pojemność użytkowa **3 litry** **-** nakładka dociskowa ułatwiająca całkowite zanurzenie narzędzi - wkładka typu sito z PCV - wymiary wewnętrzne: **260 x 175 x 100 mm** | 1 szt. |
|  | **Wanna do dezynfekcji narzędzi**  - pojemność użytkowa **10 litrów** - wymiary wewnętrzne: **500 x 290 x 100 mm** | 2 szt. |
|  | **Wanna do dezynfekcji narzędzi**  - pojemność użytkowa **10 litrów** - nakładka dociskowa ułatwiająca całkowite zanurzenie narzędzi - wkładka typu sito z PCV - wymiary wewnętrzne: **400 x 300 x 180 mm** | 2 szt. |
|  | **Wanna do dezynfekcji narzędzi**  - pojemność użytkowa **10 litrów** **-** nakładka dociskowa ułatwiająca całkowite zanurzenie narzędzi - wkładka typu sito z PCV - wymiary wewnętrzne: **400 x 270 x 185 mm** | 2 szt. |
|  | **Wanna do dezynfekcji narzędzi**  - pojemność użytkowa **30 litrów** - wkładka typu sito z PCV - korek odpływowy - wymiary wewnętrzne: **520 x 310 x 210 mm** | 1 szt. |

**PAKIET 6 - DOKUMENTACJA, OZNACZANIE, ZABEZPIECZANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna** - umożliwiająca nadruk na etykietach podwójnie przylepnych ze wskaźnikiem   sterylizacji - do metkownicy dołączony wałek tuszujący - możliwość drukowania w każdym wierszu min. po 12 znaków | 3 szt. |
|  | **Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym kl. I do sterylizacji w PARZE WODNEJ**- dostosowane do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej z pozycji 1. niniejszego pakietu.- kolor wskaźnika chemicznego po procesie – CZARNY- klej umożliwiający mocne przyklejenie etykiety, całą jej powierzchnią na opakowaniach sterylizowanych materiałów (papier krepowany, włóknina, rękawy papierowo- foliowe), na plombach papierowych i z tworzywa oraz w dokumentacji- 1 op. = 9 000 etykiet + zapasowy wałek z tuszem- każde dostarczone do Zamawiającego opakowanie musi posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności |  21 op. |
|  | **Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym kl. I do sterylizacji w TLENKU ETYLENU**- dostosowane do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej z pozycji 1.   niniejszego pakietu- klej umożliwiający mocne przyklejenie etykiety, całą jej powierzchnią na opakowaniach sterylizowanych materiałów (papier krepowany, włóknina, rękawy papierowo- foliowe), na plombach papierowych i z tworzywa oraz w dokumentacji- 1 op. = 9000 etykiet + zapasowy wałek z tuszem- dostarczone do Zamawiającego opakowanie musi posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności | 2 op. |
|  | **Koperty do dobowego dokumentowania procesów sterylizacji PARĄ WODNĄ i TLENKIEM ETYLENU**- z miejscami do wklejania etykiet z pozycji 2. i 3. niniejszego pakietu - opisy pól do wypełnienia w języku polskim | 1 200 szt. |
|  | **Etykiety jednokrotnie przylepne, bez wskaźnika chemicznego**- do metkownicy dwurzędowej- kolor zielony, bez fabrycznych nadruków- wymiary etykiety: 26 x 12mm | 1 rolka |
|  | **Plomba-etykieta papierowa do pojemników sterylizacyjnych**- ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodna, - z możliwością naklejania etykiet z pozycji 2 i 3 niniejszego pakietu - klej umożliwiający trwałe zespolenie ze sobą, na całej powierzchnie obszarów do tego przeznaczonych - kolor wskaźnika chemicznego po procesie - CZARNY- długość paska do przewlekania min. 7 cm- 1 op. = 1000 szt. ± 10 sztuk- każde dostarczone do Zamawiającego opakowanie musi posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności | 12 op. |
|  | **Plomba z tworzywa sztucznego, uniwersalna do pojemników sterylizacyjnych**- samozatrzaskowa, otwarcie spowoduje uszkodzenie plomby- kolor żółty lub zielony- bez wskaźnika sterylizacji- z miejscem na wklejenie etykiety z pozycji 3 niniejszego pakietu- wykonane z materiału odpornego na procesy sterylizacji w parze wodnej w temp. 121o C i 134o C- 1 op. = 1000 szt. | 1 op. |
|  | **Wodoodporne pisaki** - przeznaczone do opisywania pakietów przed sterylizacją w PARZE WODNEJ (temp. 121o C i 134o C).- nietoksyczne, bez wskaźnika sterylizacji - kolor: CZARNY (grubość linii: 1,0 mm) - 20 szt.- kolor: CZARNY (grubość linii: 0,7 mm) - 10 szt.- kolor: NIEBIESKI (grubość linii: 0,7 mm) - 3 szt.- kolor: CZERWONY (grubość linii: 0,7 mm) - 3 szt.  | 36 szt. |
|  |  **Tabliczki identyfikacyjne z tworzywa sztucznego**- z klipsem umożliwiającym zawieszenie - odporne na działanie środków dezynfekcyjnych- odporne na warunki sterylizacji w parze wodnej (134oC)- z możliwością umieszczenia napisów przy pomocy wodoodpornego markera- wymiary: 90 x 50 mm- 1 komplet = 50 tabliczekZestawy kolorów:- 1 komplet: * 25 sztuk koloru pomarańczowego
* 25 sztuk koloru czerwonego

- 1 komplet: * 25 sztuk koloru żółtego
* 25 sztuk koloru zielonego

 - 1 komplet: * 25 sztuk koloru różowego
* 25 sztuk koloru fioletowego
 | 3 kpl. |
|  | **Zestaw osłonek do zabezpieczania ostrych narzędzi podczas sterylizacji w PARZE WODNEJ**Osłonki wielorazowego użytku, wykonane z przezroczystego silikonu, z otworami ułatwiającymi przenikanie środka sterylizującego (para wodna i tlenek etylenu), odporne na działanie wysokich temperatur (do 134oC)Zestaw składający się z:50 szt. osłonek o rozmiarach 6,0 ± 0,5 x 19,0 ± 0,5 mm150 szt. osłonek o rozmiarach 9,0 ± 0,5 x 25,0 ± 0,5 mm300 szt. osłonek o rozmiarach 13,0 ± 0,5 x 25,0 ± 0,5 mm200 szt. osłonek o rozmiarach 19,0 ± 0,5 x 25,0 ± 0,5 mm50 szt. osłonek o rozmiarach 44,0 ± 0,5 x 32,0 ± 0,5 mm  | 1 zestaw |
|  | **Filtry papierowe do pojemników sterylizacyjnych**- jednorazowe, - ze wskaźnikiem chemicznym procesu kl. I do sterylizacji PARĄ WODNĄ- okrągłe, - średnica 190 mm- 1 op. = 500 sztuk- każde dostarczone do Zamawiającego opakowanie musi posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności | 20 op. |
|  | **Dystrybutor – podajnik na rękawiczki** - ze stali nierdzewnej- do zawieszenia na ścianie- mieszczący jednocześnie 3 opakowania rękawiczek jednorazowych (1 opakowanie = 100 lub 200 szt) o różnych rozmiarach: S, M i L- podajnik z trwale zaznaczonymi miejscami, w których ma się znajdować opakowanie z konkretnym rozmiarem | 3 szt. |
|  | **Silikonowe rękawice, do obsługi myjni-dezynfektorów**- odporne na temperaturę minimum 200 oC- nie zawierające lateksu- z możliwością mycia w myjni-dezynfektorze- rozmiar uniwersalny- pięcio-palczaste- długość całkowita minimum 35 cm | 1 para |
|  | **Silikonowe rękawice, do obsługi myjni-dezynfektorów**- odporne na temperaturę minimum 200 oC- nie zawierające lateksu- z możliwością mycia w myjni-dezynfektorze- rozmiar uniwersalny- długość całkowita minimum 37 cm | 2 pary |

**PAKIET 7 - WŁÓKNINA DO STERYLIZACJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Opis do wszystkich pozycji pakietu**włóknina w arkuszach przeznaczona do sterylizacji PARĄ WODNĄ I TLENKIEM ETYLENU gramatura co najmniej 60 g/m2   |  |
|  | Kolor niebieski 100 x 100 cm; 1 op. = 250 arkuszy | 3 op. |
|  | Kolor zielony 100 x 100 cm; 1 op. = 250 arkuszy |  3 op. |
|  | Kolor niebieski 120 x 120 cm; 1 op. = 100 arkuszy |  3 op. |
|  | Kolor zielony 120 x 120 cm; 1 op. = 100 arkuszy |  3 op. |

**PAKIET 8 - PAPIERY DO STERYLIZACJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
| **Opis do wszystkich pozycji pakietu**papier krepowany, miękki, gramatura co najmniej 60g/m2 przeznaczony do sterylizacji PARZE WODNEJ I W TLENKU ETYLENU |
|  | biały | 40 x 40 cm | 1 op. = 500 arkuszy | 3 op. |
|  | biały | 60 x 60 cm | 1 op. = 500 arkuszy | 1 op. |
|  | zielony | 60 x 60 cm | 1 op. = 500 arkuszy | 1 op. |
|  | biały | 100 x 100 cm | 1 op. = 250 arkuszy | 51 op. |
|  | zielony | 100 x 100 cm | 1 op. = 250 arkuszy | 53 op. |
|  | biały | 120 x 120 cm | 1 op. = 100 arkuszy | 2 op. |
|  | zielony | 120 x 120 cm | 1 op. = 100 arkuszy | 2 op. |

**PAKIET 9 - RĘKAWY DO STERYLIZACJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość****w rolkach** |
| **Opis do wszystkich pozycji pakietu****Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji w PARZE WODNEJ i w TLENKU ETYLENU:**  - jednoznacznie określona strona otwierania - wskaźniki chemiczne oraz wszystkie napisy umieszczone w strefie zgrzewu fabrycznego- możliwość zgrzania w zakresie temperatur 175-185 oC- papier o gramaturze co najmniej 70 g/m2, - folia co najmniej pięciowarstwowa (nie licząc warstwy kleju) |
|  | płaski, szer. 5 cm x 200 m | 70 |
|  | płaski, szer. 7,5 cm x 200 m | 13 |
|  | płaski, szer. 10 cm x 200 m | 81 |
|  | płaski, szer. 12,5 cm x 200 m  | 81 |
|  | płaski, szer. 15 cm x 200 m  | 109 |
|  | płaski, szer. 20 cm x 200 m | 80 |
|  | płaski, szer. 30 cm x 200 m | 70 |
|  | płaski, szer. 38 cm x 200 m | 8 |
|  | płaski, szer. 42 cm x 200 m  | 7 |
|  | **z fałdą**, szer. 38 cm x 100 m  | 2 |
|  | **z fałdą**, szer. 25 cm x 100 m  | 4 |

**PAKIET 10 - TESTY DO MYJNI-DEZYNFEKTORÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Test skuteczności mycia mechanicznego**- do stosowania w każdym cyklu, - z naniesioną na plastikowe podłoże wysuszoną substancją odwzorowującą   „zanieczyszczenie”, - zawierającą dwa rodzaje białek, tłuszcze i wielocukry. - 1 op. = 100 szt.Do niniejszej pozycji Zamawiający wymaga:- dostarczenia z pierwszą dostawą jednego uchwytu do testów skuteczności   mycia mechanicznego, kompatybilnego z oferowanymi testami. | 10 op. |
|  | **Testy kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej klasy 6**- monitorujące parametry cyklu, pozwalające na dokładną i łatwą kontrolę   przebiegu procesu. - do stosowania w 93o C. - stanowiące element systemu dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji   termicznej.- 1 op. = 100 szt. | 10 op. |

**PAKIET 11 - POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU PO STERYLIZACJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Pojemnik** - przeźroczysty- zamykany (z pokrywą)- wymiary (dł. x szer. x wys.) 39,5 x 29,5 x 17,5 cm- pojemność 12 litrów | 13 szt. |
|  | **Pojemnik** - przeźroczysty- zamykany- pokrywa na dwa zatrzaski, z rączką pozwalającą na wygodny transport - wymiary (dł. x szer. x wys.) 37 x 22 x 25,5 cm- pojemność 14 litrów | 3 szt. |
|  | **Pojemnik** - przeźroczysty- zamykany- pokrywa na dwa zatrzaski, z rączką pozwalającą na wygodny transport - wymiary (dł. x szer. x wys.) 45,5 x 36 x 25,5 cm- pojemność 30 litrów | 3 szt. |
|  | **Pojemnik** - przeźroczysty- zamykany (z pokrywą)- wymiary (dł. x szer. x wys.) 79,5 x 39,5 x 17,0 cm- pojemność 33 litry | 2 szt. |
|  | **Pojemnik** - przeźroczysty- zamykany (z pokrywą)- wymiary (dł. x szer. x wys.) 59,5 x 39,5 x 34 cm- pojemność 52 litry | 16 szt. |

**PAKIET 12 - KONTENERY STERYLIZACYJNE BEZFILTROWE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
| **Opis dotyczący pozycji 1 i 2 niniejszego pakietu****Pojemnik sterylizacyjny bezfiltrowy do sterylizacji narzędzi chirurgicznych w PARZE WODNEJ:**- wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową - pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej- 2 plastikowe etykiety z ramkami  - opisy na etykietach trwałe, naniesione fabrycznie - treść tekstu podana przed zakupem, przy zamówieniu- 2 tace wykonane z siatki kwasoodpornej, z uchwytami bocznymi oraz czterema plastikowymi nóżkami, optymalizującymi układanie tacy w kontenerze (wymiary poszczególnych pozycjach)- 2 siatki silikonowe dopasowane do tac sterylizacyjnychUchwyty wanny kontenera, suwaki oraz ramki do plastikowych etykiet - cały komplet w jednym kolorze, **do każdego kontenera zastosowany inny kolor.** |
|  | Wymiary: 270 ± 5 x 270 ± 5 x 160 ± 5 mm W komplecie:- 1 taca o wysokości 25±1 mm, - 1 taca o wysokości 65±1 mm,  | 3 kpl. |
|  | Wymiary: 270 ± 5 x 270 ± 5 x 220 ± 5 mm W komplecie następujące wyposażenie:- 1 taca o wysokości 45±1 mm, - 1 taca o wysokości 95±1 mm,  | 2 kpl. |
|  | **Plomba plastikowa**- bez wskaźnika chemicznego- dostosowana do zabezpieczania kontenerów opisanych w pozycji 1 i 2 niniejszego pakietu 1 opakowanie = 1000 szt. | 1 op. |
|  | **Plomba plastikowa**- bez wskaźnika chemicznego- dostosowana do zabezpieczania pojemników sterylizacyjnych posiadanych przez Zamawiającego: kontenery „Microstop” firmy KLS Martin1 opakowanie = 1000 szt. | 2 op. |

**PAKIET 13 - KOSZE DO STERYLIZACJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Kosz ze stali nierdzenej, kwasoodpornej 0H18N9**- bez wcięcia- wymiary (dł. x szer. x wys.) 580 x 285 x 130 mm | 5 szt. |
|  | **Kosz ze stali nierdzenej, kwasoodpornej 0H18N9**- z wcięciem- wymiary (dł. x szer. x wys.) 580 x 285 x 260 mm | 8 szt. |

**PAKIET 14 - OLEJE DO KONSERWACJI NARZĘDZI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Olej w sprayu w komplecie z tulejami**- do konserwacji wysoko i niskoobrotowych końcówek stomatologicznych oraz silników pneumatycznych. - do smarowania narzędzi przed sterylizacją - 1 op. = 560 ml  |  1 szt. |
|  | **Olej w sprayu w komplecie z nasadką**- właściwości myjąco-smarujących do konserwacji narzędzi przed sterylizacją. - do wolno i szybkoobrotowych końcówek. - 1 op. = 500 ml |  3 szt. |

**PAKIET 15 - PIELĘGNACJA I ZNAKOWANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Olej do narzędzi chirurgicznych**- do stosowania przed sterylizacją do smarowania zawiasów, ruchomych złączy i łożysk. - nie zawierający silikonu, - nie powodujący zaplamień, - nietoksyczny.Komplet składający się z:- oleju w sprayu o pojemności 300 ml- oleju w olejarce o pojemności 50 ml |  10 kpl. |
|  | **Olej do końcówek roboczych silników chirurgicznych**- do stosowania przed sterylizacją - nie zawierający silikonu, - nie powodujący zaplamień, - nietoksyczny.Komplet składający się z:- oleju łożyskowego w sprayu o pojemności 300 ml- łącznika do oleju łożyskowego w sprayu- oleju w olejarce o pojemności 50 ml |  5 kpl. |
|  | **Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni stalowych (kontenery sterylizacyjne, narzędzia chirurgiczne)**- wygładzające powierzchnię, - niepowodujące zadrapań i zarysowań. - do usuwania następujących zabrudzeń: pozostałości po klejach, olejach i po procesach sterylizacyjnych, śladów organicznych, nalotów i śladów po opisach.- 1 op. = 300 ml | 29 szt. |
|  | **Tabliczki identyfikacyjne do pojemników sterylizacyjnych z możliwością umieszczenia opisu**- wykonane z aluminium- odporne na procesy sterylizacji w parze wodnej- jedno lub dwu-wersowe - możliwość umieszczenia do 13 znaków na wers- wymiary 56x18mm- 1 komplet (20 tabliczek) składający się z:* 4 tabliczek koloru niebieskiego
* 4 tabliczek koloru zielonego
* 4 tabliczek koloru złotego
* 4 tabliczek fioletowego
* 4 tabliczek koloru pomarańczowego

Treść opisu zostanie podana przed zakupem, przy zamówieniu | 1 op. |
|  | **Tabliczki identyfikacyjne do pojemników sterylizacyjnych z możliwością umieszczenia opisu**- wykonane z aluminium, koloru czerwonego- odporne na procesy sterylizacji w parze wodnej- jedno wersowe, - wysokość napisu co najmniej 6mm- wymiary 56x18mm- 1 komplet = 20 tabliczek  Treść opisu: **IMPLANT** | 1 op. |
|  | **Tabliczki identyfikacyjne – znaczniki do skontaminowanych zestawów z możliwością umieszczenia opisu****-** jedno lub dwu-wersowe- metalowe z klipsem do zawieszenia- możliwość umieszczenia do 14 znaków na wers**-** wymiary 40x35x9mm**-** 1 opakowanie = 20 tabliczekTreść opisu zostanie podana przed zakupem, przy zamówieniu | 1 op. |
|  | **Ramka – stelaż do zawieszania/przechowywania znaczników**- z metalu- dostosowana do tabliczek opisanych w pozycji 5- wymiary 393x85x155mm | 4 szt. |

# PAKIET 16 - RĘKAWICE OCHRONNE SPECJALISTYCZNE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
|  | **Rękawice z gumy butylowej, do obsługi sterylizatorów gazowych na tlenek etylenu****-** chroniące dłonie i nadgarstki przed szkodliwym działaniem chemikaliów (m.in. tlenek etylenu)- z chropowatą powierzchnią na spodzie dłoni zapewniającą pewność chwytu- nie ograniczające swobody ruchów ani czucia- z długim mankietem- bez wyściółki wewnętrznejRozmiar 7 – 1 paraRozmiar 8 – 1 paraRozmiar 9 – 1 para | 3 pary |
|  | **Rękawice zapewniające termiczną ochronę rąk, do obsługi sterylizatorów parowych**- odporne na temperaturę minimum 150 oC- z możliwością prania, suszenia i autoklawowania- wykonane z grubej bawełny- długość całkowita minimum 30 cm | 3 pary |
|  | **Ochronne rękawice lateksowe do ręcznego mycia skażonych narzędzi****-** bezpudrowe, niejałowe- jednokrotnego użycia- odporne na perforację- wzmocnione - z dłuższym mankietem - powierzchnia teksturowana- kształt uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń1 opakowanie = 50 sztuk

|  |
| --- |
| Rozmiar S – 5 opakowańRozmiar M – 10 opakowańRozmiar L – 5 opakowań  |

 | 20 op. |

**UWAGA. Cały zaoferowany asortyment musi posiadać najmniej 6-miesięczny termin ważności od momentu dostawy do Zamawiającego.**

**Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy do sporządzenia i przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe) na adres:** **katarzyna.zarzycka@bielanski.med.pl** **lub** **piotr.bela@bielanski.med.pl** **wypełnionego zgodnie z** **poniższą instrukcją:**

1. Opis sposobu przygotowania załącznika asortymentowo cenowego:
2. Zamawiający w celu wprowadzenia umowy do obowiązującego w Szpitalu systemu, wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentu tekstowego zgodnie z treścia załącznika nr 5 do SIWZ, wg poniższego wzoru:

Kolejność kolumn musi być zachowana jak powyżej inaczej umowa zostanie błędnie wczytana podczas importu danych do systemu Zamawiającego.

1. Dane należy wpisywać w odpowiednich kolumnach zawierając odpowiednie informacje – zgodne z treścią formularza specyfikacji cenowej, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

Poprawnie wyglądająca tabela arkusza:

Tak przygotowany arkusz nie powinien zawierać innych wierszy niż nagłówek i kolejne pozycje z umowy. Wszystkie dane nie związane z pozycją umowy będą w trakcie importu wykazywane jako błąd.

1. Rozbicie pakietu na poszczególne składowe.

Jeżeli w formularzu specyfikacji cenowej dany pakiet składa się z kilku pozycji lub gdy dana pozycja ma wiele rozmiarów, pozycję należy rozbić według następującego wzoru:



Jedną pozycję zastępujemy czterema szczegółowymi. Ilość i wartości powinny zostać takie

same jak dla pozycji głównej (przed rozbiciem).

1. Najczęściej popełniane błędy przy wpisywaniu danych, zaznaczone na obrazku poniżej:
- kolumna B: widać że po pierwszym zdaniu występuje łamanie wiersza dodatkowo pojawia się niedozwolony znaczek ;

Pozostawienie złamania wiersza lub znaku będzie powodowało błędy w trakcie importu danych. W tym celu wymaga się usunięcia wszystkich takich znaków z przedmiotowego dokumentu.

- kolumna G: system nie zrozumie takiej liczby. Należy usunąć jakiekolwiek oznaczenia walut oraz tak sformatować tekst aby w wartościach liczbowych nie występowały odstępy.

- kolumna I: podatek VAT musi zostać wpisany w wartości tekstowej 8%, 23%, etc …

***Załącznik nr 3 do SIWZ***

WZÓR UMOWY (pakiety z wyłączeniem pakietu 5 i 12)

zawarta w dniu ................... 2016 roku w Warszawie, pomiędzySzpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

……………………………………………

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-…… przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów oraz sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

**§ 1**

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa materiały do sterylizacji (zgodnie z PAKIETEM ...), po cenach jednostkowych określonych Załączniku Nr 1 do umowy.
2. W ramach niniejszej umowy, w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przesłania do Zamawiającego drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe) na adres: Katarzyna.Zarzycka@bielanski.med.pl wypełnionego zgodnie z instrukcją opisaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. PAKIET 12 - Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone kontenery.
4. realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

**§ 2**

1. Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty ……… PLN (słownie: …………) i ustalona została na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym ZP-……….
2. Zapłata dotyczyć będzie faktycznie dostarczonej ilości ……………., po cenach zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy.
3. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera koszty transportu i rozładunku (loco - magazyn Zamawiającego).
4. Ryzyko dostarczenia przedmiotu umowy, w tym związane z transportem i rozładunkiem (loco - magazyn Zamawiającego), ponosi Wykonawca.

**§ 3**

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………. do dnia ……………...
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy o max. 6 miesięcy w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo. Przedłużenie wymaga obopólnej zgody.

**§ 4**

1. ………………, o których mowa w § 1 dostarczane będą partiami, na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego telefonicznie, za pomocą faksu lub maila. Zamówienie złożone telefonicznie musi być potwierdzone faksem lub mailem.
2. Zamówienie określać będzie ilości oraz terminy dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich własnym transportem oraz rozładunku (loco - magazyn Zamawiającego godz. 8.00-13.00), na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego w ciągu 4. dni roboczych od przyjęcia zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania terminów i wielkości dostaw. Dyspozycja może być zgłoszona telefonicznie, za pomocą faksu lub maila. Dyspozycja zgłoszona telefonicznie musi być potwierdzona faksem lub mailem.
5. Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do dokonywania zmian ilościowych ………….. wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy.

**§ 5**

1. Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego fakturami po każdej zrealizowanej dostawie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze każdorazowo numeru umowy i pakietu realizowanej dostawy lub na innym dokumencie związanym z dostawą.
3. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu …………. dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - SPZOZ,     01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

**§ 6**

1. W przypadku dostarczenia produktu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.
2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.
4. Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

**§ 7**

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki.
2. W razie wystąpienia zwłoki w sporządzeniu i przesłaniu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo -cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe), o którym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 6-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.
5. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w § 4 ust. 3 lub niezałatwienia
reklamacji w terminie określonym w § 6 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. Zakup może nastąpić po
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu realizacji
zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego, niż 3 dni robocze. W przypadku poniesienia przez
Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający
obciąży Wykonawcę.

**§ 8**

1. Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

1. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.
2. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone
w niniejszej umowie.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1.
4. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2, 3 oraz 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

**§ 9**

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego ……………………. są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 10**

Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych
w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

1. Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:
2. rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne
i uchybienie o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),
3. gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje
o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.
4. gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:
6. zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy powodująca konieczność zmiany terminu zabiegu,
7. brak możliwości wykonania zabiegu w terminie spowodowany dostarczeniem przedmiotu umowy złej jakości.
8. dwukrotny zakup u innego dostawcy dokonany na podstawie § 7 ust. 5.

 **11**

1. Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie w drodze uzgodnień i porozumień.
2. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.

 **12**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

 **13**

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

**§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

**§ 15**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 **Wykonawca Zamawiający**

WZÓR UMOWY (dotyczy pakietów 5 i 12)

zawarta w dniu ................... 2016 roku w Warszawie, pomiędzySzpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

………………

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-……… przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów oraz sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

 **1**

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa ………………, zgodnie z PAKIETEM ….. Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt fabrycznie nowy, niebędący sprzętem powystawowym.

**§ 2**

1. Dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie nastąpi nie później niż w ciągu 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Dostawa sprzętu dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Cegłowska 80) w miejscu przez niego wskazanym.
3. Konkretny dzień i godzina dostarczenia sprzętu wymaga uzgodnienia z pracownikiem Działu Zaopatrzenia Zamawiającego w pod nr tel. (22) 56-90-336/331.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku nieuzgodnienia ostatecznego terminu dostawy, o którym mowa w ust. 3.
5. Dostarczenie sprzętu do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, jego uruchomienie jest obowiązkiem Wykonawcy.
6. Ryzyko dostarczenia, uruchomienia sprzętu, w tym związane z transportem i rozładunkiem, ponosi Wykonawca.

 **3**

1. Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
2. Protokolarne przyjęcie sprzętu nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 lit. a) i c) umowy.

 § 4

1. Wartość brutto umowy wynosi **…………… PLN** (słownie: ………….) w tym podatek VAT i jest zgodna
z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-…………….
2. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu …… dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą po zrealizowanej dostawie.
4. Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki -      SPZOZ, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

1. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym związane
z wykonaniem obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2, § 8 oraz koszty transportu.

**§ 5**

1. W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.
2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 7. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.
4. Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

**§ 6**

1. Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej :

1. w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego w § 2 ust 1 umowy;
2. w wysokości 0,2 % wartości brutto sprzętu, za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją.
3. w wysokości 0,2 % wartości brutto sprzętu, za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminu wstawienia sprzętu zastępczego.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną
 powyżej karę umowną.

1. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.

**§ 7**

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego ………………………, będący przedmiotem umowy, posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu.

**§ 8**

1. Wykonawca udziela …….- miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.
2. Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy, konserwacje oraz wymianę części zamiennych.
3. W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę podzespołu na nowy.
4. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez 5 lat.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu i konieczności dokonania ich naprawy przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu …….., faks …………. w godzinach od 7.30 do 15.30.
6. W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2. dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.
7. W przypadku, gdy naprawa aparatury i sprzętu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy, o nie gorszych parametrach technicznych.

 **9**

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 10**

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

**§ 11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

**§ 12**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 **Wykonawca Zamawiający**