T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 06.03.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

WSZCZEPIALNYCH STYMULATORÓW

I DEFIBRYLATORÓW SERCA

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-18/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-18/2017

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                      na dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-18/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET 4

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie 4 w podpunkcie nr 2 dopuści wagę kardiowertera - defibrylatora 78 g ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET 8

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 dopuści defibrylatory crt odporne na MRI, w których liczba wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji wynosi 6 ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 dopuści elektrody lewokomorowe z osłoną poliuretanową ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  9

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 dopuści elektrody lewokomorowe 4-polowe z osłoną poliuretanową ?

odpowiedź - TAK.

UMOWA

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą jeżeli została przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy - zamiast faktury dokumentu WZ, na którym będą wypełnione wszystkie pola łącznie z ceną jednostkową brutto i wartością pod warunkiem wysłania faktury w ciągu 24 godzin pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru.”

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert                  do dnia 09.03.2017 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR