T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca

ZP - 20 /2017

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 209.000 EURO

…………………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, marzec 2017 r.

Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

telefon: (22) 569-02-47  faks: (22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35. Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

NIP: 118-14-17-683   Regon: 012298697

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP -20/2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania.

3.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst -                     Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

3.2	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3	Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca oraz                elektrod dla Szpitala Bielańskiego.

4.2	Zamówienie podzielono na 39 pakietów.

4.3	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4    	Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin  realizacji umowy  -  12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

7.   Podstawy wykluczenia wykonawcy:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

    - w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1                pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

    - wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,                       o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp tj.:

    - wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) , lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.                     z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło                      do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

    - wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek                            na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł stosowne porozumienie                   w sprawie spłaty tych należności.

8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane                          dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

8.1     Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca          nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu   zamówienia (JEDZ). JEDZ składany jest wraz z ofertą.

8.1.2  oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy           kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym           postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego             informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub           braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział                                       w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz pakietu,           którego dotyczy oferta.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze           złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                          z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2     Dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez           Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została  najwyżej           oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie   aktualnych na dzień  złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 8.2.1 - 8.2.7  niniejszej SIWZ.

8.2.1  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21   ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.2.2  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega      z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                         w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.3  zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie   zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że   wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                      z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.4  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,            jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku           podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8.2.5   oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej   decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów  potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

8.2.6	 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu  ubiegania się o zamówienie publiczne,

8.2.7	 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716),

8.2.8	 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.4 niniejszej SIWZ, składa odpowiednio:

1)   pkt 8.2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,                     w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)   pkt 8.2.2 - 8.2.4 -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                             z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż                             6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.9	 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania   ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.8,   zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem   osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał   dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem   samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce   zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż,   odpowiednio: 6 miesięcy/ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.2.10	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.2.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 8.2.8 pkt 1) w zakresie określonym        w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.11   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 -

8.2.4 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi              ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych              wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.12  W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.4, które              znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów,                              o ile są one nadal aktualne.

8.2.13 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.14	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 8.2 oraz 8.4, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia                     w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

8.3.1	formularz specyfikacji technicznej - PARAMETRY WYMAGANE. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią tabelę zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3                 do niniejszej SIWZ);

8.3.2	formularz specyfikacji technicznej - PARAMETRY OCENIANE, w celu dokonania oceny ofert                w kryterium „parametry techniczne”. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią dla oferowanego pakietu tabelę zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3                    do niniejszej SIWZ) - dotyczy PAKIETÓW: 1 - 19;.

8.3.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające PARAMETRY OCENIANE przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej - dotyczy PAKIETÓW: 1 - 19;

8.3.3    dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.2 oraz 8.3.3 nie podlegają uzupełnieniu.

8.4	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej               oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień   złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej.

8.4.1  deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja            2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

8.4.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające PARAMETRY WYMAGANE przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej;

8.5	Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego wykonawcę wraz z ofertą:

8.5.1	dowód wniesienia wadium

8.6	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.6.1		Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika                                 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.6.2	  JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8.6.3		Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie.

8.6.4		Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2 niniejszej SIWZ składa każdy                                  z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8.6.5	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8.6.6	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 oraz 8.5 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik wraz z ofertą.

8.6.7		Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.6.8		Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.6.9		Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

9.3	 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4	 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym 
 w  SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1	 formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

9.4.2	 oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ,

9.4.3   dokumenty wymienione w pkt 8.3 niniejszej SIWZ,

9.4.4   dowód wniesienia wadium,

9.4.5  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5     Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6     Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany                              w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.             Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie           poprawnego.

9.8	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje,                 że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych                 w pkt 9.7. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia - zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U.              z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania                    do wglądu oryginału.

9.10	 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język  polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.11	  Zaleca się, aby:

9.11.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych                        w pkt 9.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.12	Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                           z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503                    z późn. zm.).

9.13     W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9.14	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

9.15	 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem  Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca dla Szpitala Bielańskiego (ZP-20/2017). Nie otwierać przed dniem 13.04.2017 r., godz. 11.30”.

9.16	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.    Miejsce i termin składania ofert.

10.1	Oferty składane są w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80,                    w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 13.04.2017 r., do godziny 11:00.

10.2	 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca           złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 10.1 lub innym niż         Kancelaria Zamawiającego ponosi wykonawca.

10.4  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę  ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie        
        porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń                                   
        i dokumentów.

11.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu                  do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi oraz   treścią zmian, o których mowa w pkt. 11.2, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.5   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.6  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony                  za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie     potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl lub zp@bielanski.med.pl

LUB  fax: (22) 56-90-247

11.7    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami nw. osoby:

11.7.1  Janusz Kurek tel.  22 56-90-159; e-mail: zp@bielanski.med.pl;

11.7.2	  Iwona Jasińska tel./ fax  22 56-90-247 e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

11.8    Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

12.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium                                   na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.4	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pawilon H, w pokój                  Nr 107, w dniu 13.04.2017 r., o godzinie 11:30.

14.   Informacje o trybie otwarcia ofert.

14.1	Otwarcie ofert jest jawne.

14.2	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.3	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bielanski.bip-e.pl/            informacje dotyczące:

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

PAKIETY: 1 - 19

14.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

1. cena  -  60 %

2. parametry techniczne  -  40%

1. W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.

2. w kryterium „parametry techniczne” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu                    wzoru:

liczba punktów oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   największa liczba punktów               x  100   x  40 %

Wykaz ocenianych parametrów oraz ich punktację zawierają formularze specyfikacji technicznej (tabele) podane w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez wykonawcę formularza specyfikacji technicznej.

Poszczególne punkty przyznawane będą wg zasad podanych w tabelach. Poszczególne punkty zostaną zsumowane.

Oferta, która zdobędzie największą ilość zsumowanych punktów otrzyma w przedmiotowym kryterium  40 punktów.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej wartości parametru ocenianego lub nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego wartość ocenianego parametru Zamawiający nie przyzna punktu za przedmiotowy parametr.

PAKIETY: 20 - 39

cena  -  100 %

w kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

15.2	Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

15.3	PAKIETY: 1 - 19 - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów z kryteriów opisanych w niniejszej SIWZ. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4	PAKIETY: 1 - 19 - jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu              na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia,                                 w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.5	PAKIETY: 20 - 39 - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 punktów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.6	PAKIETY: 20 - 39 - jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.6	W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.4	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.7 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16.    Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.    Udzielenie zamówienia.

17.1	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako                                              najkorzystniejsza po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 SIWZ.

17.2	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

18.   Wymagania dotyczące wadium.

18.1	 Wadium za całość zamówienia wynosi 14.750,00 zł, w tym:

PAKIET 1 - 680,00 zł, PAKIET 2 - 390,00 zł, PAKIET 3 - 1.600,00 zł, PAKIET 4 - 2.040,00 zł, PAKIET 5 - 240,00 zł , PAKIET 6 - 350,00 zł, PAKIET 7 - 270,00 zł, PAKIET 8 - 625,00 zł, PAKIET 9 - 115,00 zł, PAKIET 10 - 390,00 zł, PAKIET 11 - 300,00 zł, PAKIET 12 - 250,00 zł, PAKIET 13 - 125,00 zł, PAKIET 14 - 215,00 zł, PAKIET 15 - 370,00 zł, PAKIET 16 - 190,00 zł, PAKIET 17 - 400,00 zł, PAKIET 18 - 260,00 zł, PAKIET 19 - 775,00 zł, PAKIET 20 - 285,00 zł, PAKIET 21 - 45,00 zł, PAKIET 22 - 30,00 zł, PAKIET 23 - 90,00 zł , PAKIET 24 - 35,00 zł, PAKIET 25 - 2.870,00 zł, PAKIET 26 - 35,00 zł, PAKIET 27 - 30,00 zł, PAKIET 28 - 140,00 zł, PAKIET 29 - 575,00 zł, PAKIET 30 - 225,00 zł, PAKIET 31 - 60,00 zł, PAKIET 32 - 10,00 zł, PAKIET 33 - 25,00 zł , PAKIET 34 - 60,00 zł, PAKIET 35 - 120,00 zł, PAKIET 36 - 65,00 zł, PAKIET 37 - 275,00 zł, PAKIET 38 - 170,00 zł, PAKIET 39 - 20,00 zł.

Wysokość wniesionego przez wykonawcę wadium stanowi sumę wadiów pakietów będących przedmiotem oferty wykonawcy.

18.2    Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesienie w sposób nieprawidłowy,  spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

18.3	Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych                         na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt 18.5 lit. a) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

18.4	Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

18.5	Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PKO S.A. konto nr:                       37 1240 6074 1111 0010 6073 3378, z adnotacją: "Wadium - dostawa wszczepialnych         stymulatorów i defibrylatorów serca dla Szpitala Bielańskiego - ZP-20/2107 - dotyczy pakietów: ……………………………………………………………………………………………………...”

W przypadku wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia                            o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)  gwarancjach bankowych,

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
                   9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,

poz.1158, z późn. zm.).

18.6	Zasady zwrotu wadium

18.6.1		Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 18.7 niniejszej SIWZ.

18.6.2		Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp, wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny                   na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

18.6.3		Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

18.7	Utrata wadium

18.7.1		Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub                    nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

18.7.2		Zgodnie z art. 46 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
           leżących po stronie wykonawcy.

19.     Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1.	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu specyfikacji cenowej. Wykonawca sporządza formularz w formie arkusza programu MS Excel (.xls).

19.2	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto                                przedstawione w kolumnie 6. formularza specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie z zasadą: ilość (kol. 5) x cena jedn. netto (kol. 6) = wartość netto (kol. 10) + VAT (kol. 9) = wartość brutto (kol. 11).

Cenę jednostkową brutto (kolumna 7. formularza specyfikacji cenowej) Wykonawca wypełnia                       z czterema miejscami po przecinku. KOLUMNA 7. NIE SŁUŻY DO WYLICZENIA WARTOŚCI BRUTTO OFERTY.

19.3	Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

19.3.1	Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna, w szczególności:

a). podanie przez wykonawcę numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. Wówczas Zamawiający  dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem zgodnym z kolumną 2.

19.4	Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,

w tym również koszty transportu i rozładunku.

19.5 	Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

19.6	Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN.

19.7	Zaleca się by formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 9.7 niniejszej SIWZ powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

19.8	Formularz specyfikacji cenowej winien być wypełniony czcionką min. 10.

19.9 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1	Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ZP - 20/2017

OFERTA

na dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca                                oraz elektrod

- Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych                            w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy pakietów wyszczególnionych w formularzach cenowych.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,  w tym koszty transportu.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………….... zł w formie ……………………………………………..

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                     w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy..

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni od daty przyjęcia przez Aptekę Szpitalną prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie                             z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)                     nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.

- Oświadczamy, że następujące części zamówienia ………….………………….. zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………………………

- Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: ..........................................................................   faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

- Konto bankowe do zwrotu wadium ….....................................................................................................

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

do formularza oferty

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-20/2017 na dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca oraz                    elektrod dla Szpitala Bielańskiego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu                       o następujące ceny jednostkowe netto:

PAKIET …..

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (na fakturze) numer katalogowy | Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT (%) | VAT od wartości netto (zł) | Wartość łączna netto | Wartość łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Uwaga :

- Cenę jednostkową brutto (kolumna 7 formularza specyfikacji cenowej) Wykonawca wypełnia z czterema miejscami po przecinku. Kolumna ta NIE SŁUŻY                            do wyliczenia wartości brutto oferty.

- Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto podane w kol. 6, zgodnie z zasadą: ilość (kol. 5) x cena jedn. netto (kol. 6) = wartość netto (kol. 10) + VAT (kol. 9) = wartość brutto (kol. 11).

...................................................................................

podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

................................................ dnia, .................. 2017  r.

Załącznik Nr 2

do formularza oferty

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz zakres danych wymaganych w dokumencie przez Zamawiającego.

Dotyczy postępowania na:

dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca                    oraz elektrod dla Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-20/2017).

Dokument musi być wypełniony w następującym zakresie:

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy - litera: A i B.

Część III: Podstawy wykluczenia - w całości, z wyjątkiem podstawy określonej w sekcji C tj. Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu               o udzielenie zamówienia ?

Część VI: Oświadczenia końcowe - w całości.

Dokument należy wydrukować, podpisać i załączyć wraz z ofertą.

Dokument Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc stanowi Załącznik Nr 2, zamieszczony na stronie internetowej www.bielanski.bip-e.pl

Instrukcja przygotowania/uzupełnienia dokumentu dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca                                  oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego.  CPV  33.18.22.10-4, 33.18.21.00-0, 33.14.10.00-0,  33.18.22.40-3.

- Zamówienie obejmuje 39 pakietów: PAKIET 1 - stymulatory VVIR, PAKIET 2 - stymulatory VVI odporne na MR, PAKIET 3 - stymulatory DDDR odporne na MR, PAKIET 4 - stymulatory DDD, PAKIET 5 - stymulatory resynchronizujące, PAKIET 6 - defibrylatory VVI z sygnalizacją dźwiękową ERI, PAKIET 7 - defibrylatory VVI  odporne na MR, PAKIET 8 - defibrylatory VVI < 1 cm grubości, PAKIET 9 - defibrylatory VVI, PAKIET 10 - defibrylatory DDD z sygnalizacją dźwiękową ERI, PAKIET 11 - defibrylatory DDD odporne na MR, PAKIET 12 - defibrylatory DDD < 1 cm grubości, PAKIET 13 - defibrylatory DDD, PAKIET 14 - defibrylatory CRT odporne na MR, PAKIET 15 -  defibrylatory CRT < 1 cm grubości, PAKIET 16 - defibrylatory CRT, PAKIET 17 - defibrylatory CRT do stymulacji 4 polowej LV z sygnalizacją dźwiękową ERI, PAKIET 18 - defibrylatory CRT do stymulacji 4 polowej LV, PAKIET 19 - defibrylatory CRT do stymulacji 4 polowej LV < 1 cm grubości, PAKIET 20 - zestawy do resynchronizacji, PAKIET 21 - zestawy drenów do pompy Cool Flow, PAKIET 22 - prowadniki 0,032, PAKIET 23 - prowadniki hemodynamiczne, PAKIET 24 - elektrody zabezpieczające do defibrylatora, PAKIET 25 - zestawy do krioablacji, PAKIET 26 - testy ACT, PAKIET 27 - elektrody referencyjne do systemu Carto 3., PAKIET 28 - elektrody ablacyjne do systemu Carto 3., PAKIET 29 - elektrody chłodzone do systemu Carto 3., PAKIET 30 - introducery, PAKIET 31 - zestawy do kaniulizacji, PAKIET 32 - kable do kontrolera elektrod Medtronic, PAKIET 33 - elektrody diagnostyczne 4 polowe, PAKIET 34 - elektrody sterowalne 10 polowe do zatoki wieńcowej, PAKIET 35 - elektrody ablacyjne, PAKIET 36 - koszulki sterowalne, PAKIET 37 - zestawy do nakłucia transeptalnego, PAKIET 38 - elektrody ablacyjne chłodzone, PAKIET 39 - akcesoria do stymulatorów.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do przesłania                    do Zamawiającego, najpóźniej następnego dnia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, formularza specyfikacji cenowej w formie arkusza programu MS Excel (.xls). na adres e-mail: maria.bosinska@bielanski.med.pl; anna.debniak@bielanski.med.pl

- FORMULARZE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, zawierające parametry wymagane oraz oceniane.

PAKIET 1 -  STYMULATORY VVIR  -  30 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | STYMULATORY SERCA VVIR | model/producent podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | AAI; VVI; AOO; VOO; |  |
| 2 | Waga stymulatora (g) | ( 23 |  |
| 3 | Gniazda elektrod IS - 1 | TAK |  |
| 4 | Czułość przedsionkowa (mV) | <0,25 - 4,0> |  |
| 5 | Czułość komorowa (mV) | <1,0 - 11,0> |  |
| 6 | Czas trwania impulsu (ms) | <0,15 - 1,5> |  |
| 7 | Amplituda impulsu (V) | <0,5 - 7,5> |  |
| 8 | Histogramy rytmu komór | TAK |  |
| 9 | Dane pacjenta | TAK |  |
| 11 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  |
| 12 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślania krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu - wykres graficzny | TAK |  |
| 13 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  |
| 14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  |
| 15 | Program nocny | TAK |  |
| 16 | Histereza częstości rytmu | TAK |  |
| 17 | Algorytm stabilizujący rytm komór w czasie arytmii przedsionkowej | TAK |  |
| II | Elektrody do stymulatorów - 60 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Unipolar/ Bipolar | TAK |  |
| 2 | Izolacja zewnętrzna - silikonowa | TAK |  |
| 3 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 4 | Długość <45-85> | TAK |  |
| 5 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 6 | Kształt prosty/litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 7 | Uwalniająca steryd | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatkowe tryby stymulacji | Parametr wymagany- 0 pkt Największa ilość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Elektrogram wewnątrzsercowy (IEGM) | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Funkcje pomiarowe - ilość | Największa ilość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Możliwość programowania okresu refrakcji powyżej 400 ms | TAK - 20 NIE - 0 |  |
| 5 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej ze stymulatora przy użyciu programatora | TAK - 20 NIE - 0 |  |

PAKIET  2  -  STYMULATORY VVI odporne na MR    -   15  szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stymulator VVI odporny na MR | model/producent podać |  |
|  | Tryby stymulacji | AAI; VVI; AOO; VOO; |  |
|  | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  |
|  | Zapis zaburzeń rytmu serca | TAK |  |
|  | Stymulator umożliwiający wykonanie badania w MR | TAK |  |
|  | W pełni automatyczny follow up | TAK |  |
|  | Waga stymulatora (g) | ( 26 |  |
|  | Histogramy rytmu komór | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania MR | TAK |  |
|  | Gniazda elektrod IS-1 | TAK |  |
| II | Elektrody do stymulatorów - 30 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Bipolar | TAK |  |
| 2 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 3 | Rozmiar elektrody <5,6 - 7 F> (do wyboru) | TAK |  |
| 4 | Długość <45 - 60 cm> | TAK |  |
| 5 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 6 | Kształt prosty/litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 7 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 8 | Pokrycie poliuretanowe dla elektrod < 6 F | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość trybów stymulacji | Parametr wymagany- 0 pkt Największa ilość - 30 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Funkcje pomiarowe - ilość | Największa ilość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Dokładność pomiaru progu stymulacji (mV) | Najmniejsza wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Zapis IEGM | TAK - 20 NIE - 0 |  |
| 5 | Zmiana polarności elektrody w przypadku przekroczenia zakresu impedancji | TAK - 20 NIE - 0 |  |

PAKIET 3 -  STYMULATORY DDDR odporne na MR  -  80 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stymulator DDDR odporne na MR | model/producent podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | DDD; DDDR |  |
| 2 | Częstość stymulacji | od 30… do min. 180 ppm |  |
| 3 | Czułość kanału komorowego (mV) | <0,5 - 7,5> |  |
| 4 | Zapis zaburzeń rytmu serca | TAK |  |
| 5 | Stymulator umożliwiający wykonanie badania MR | TAK |  |
| 6 | Histogramy rytmu komór | TAK |  |
| 7 | Gniazda elektrod IS-1 | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania badania MR | TAK |  |
| II | Elektrody do stymulatorów - 240 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Bipolar | TAK |  |
| 2 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 3 | Rozmiar elektrody <5,6 - 7 F> do wyboru | TAK |  |
| 4 | Długość <45 - 60 cm> | TAK |  |
| 5 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 6 | Kształt prosty/litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 7 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 8 | Pokrycie poliuretanowe dla elektrod <6 F | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatkowe tryby stymulacji | Parametr wymagany- 0 pkt Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Funkcje pomiarowe - ilość | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Dokładność pomiaru progu stymulacji (mV) | Najmniejsza wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji za pomocą programatora i stymulatora | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 5 | Zmiana polarności elektrody w przypadku przekroczenia zakresu impedencji | TAK - 20 NIE - 0 |  |
| 6 | Histereza przedsionkowo - komorowa z możliwością ustawienia do 400 ms, min. 3 rodzaje | TAK - 20 NIE - 0 |  |
| 7 | Algorytm do unikania stymulacji RV | Jeden algorytm - 0 pkt Największa ilość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET 4  -  STYMULATORY DDD odporne na MR  - 60  szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stymulator DDD odporne na MR | model/producent podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | DDD; DDI; DDDR; DDIR |  |
| 2 | Waga stymulatora (g) | ( 24 |  |
| 3 | Gniazda elektrod IS-1 | TAK |  |
| 4 | Czułość przedsionkowa (mV) | <0,15 - 10,0> |  |
| 5 | Czułość komorowa (mV) | <0,25 - 10,0> |  |
| 6 | Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału | <0,1 – 2,0> |  |
| 7 | Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału | <0,1 - 5> |  |
| 8 | Automatyczne wyjście z trybu MRI | TAK |  |
| 9 | Tryb ochronny w trakcie elektrokauteryzacji | TAK |  |
| 10 | Funkcja ograniczająca niepotrzebną stymulację komorową | TAK |  |
| 11 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  |
| 12 | Automatic capture beat to beat | TAK |  |
| 13 | Sensory: wentylacji minutowej i ruchowy | TAK |  |
| 14 | Algorytm wspomagający programowanie stymulatora | TAK |  |
| 15 | Algorytm optymalizujący działanie obu sensorów rate response | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatkowe tryby stymulacji | Parametr wymagany- 0 pkt Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Elektrogram wewnątrzsercowy (IEGM) | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 3 | Funkcje pomiarowe: ile i jakie | Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Algorytm promowania własnego rytmu komór | TAK - 20 NIE - 0 |  |
| 6 | Możliwość wykonania stymulacji antyarymicznej ze stymulatora przy użyciu programatora | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 7 | Dostępne histogramy: ile i jakie | Największa ilość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Rejestracja epizodów arytmii nadkomorowych i komorowych | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 10 | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca | TAK - 15 NIE - 0 |  |
| 11 | Możliwość zaprogramowania AV delay do 400 ms | TAK - 15 NIE - 0 |  |

PAKIET 5 -  STYMULATORY RESYNCHRONIZUJĄCE   -  4  szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stymulatory serca DDDR-BiV do stymulacji obu komór | model/producent podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | DDD; |  |
| 2 | Częstość stymulacji | od 30…do min. 180 ppm |  |
| 3 | Czułość kanału komorowego (mV) | <0,5 - 7,5> |  |
| 4 | Zapis zaburzeń rytmu serca | TAK |  |
| 5 | Stymulator umożliwiający wykonanie badania MR | TAK |  |
| 6 | Histogramy rytmu komór | TAK |  |
| 7 | Gniazda elektrod IS-1 | TAK |  |
| II | Elektrody do stymulatorów - 8 szt. |  |  |
| 1 | Bipolar | TAK |  |
| 2 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 3 | Rozmiar elektrody <5,6 7 F> do wyboru | TAK |  |
| 4 | Długość <45 - 60 cm> | TAK |  |
| 5 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 6 | Kształt prosty/litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 7 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 8 | Pokrycie poliuretanowe dla elektrod <6 F | TAK |  |
| III | Elektrody LV - 4 szt. |  |  |
| 1 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 2 | "Over the wire" bipolarna | TAK |  |
| 3 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 4 | Osłona silikonowa | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatkowe tryby stymulacji | Parametr wymagany- 0 pkt Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Funkcje pomiarowe | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Dokładność pomiaru progu stymulacji (mV) | Najmniejsza wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji za pomocą programatora i stymulatora | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 5 | Zmiana polarności elektrody w przypadku przekroczenia zakresu impedencji | TAK - 20 NIE - 0 |  |
| 6 | Min. 2 sensory ruchu | TAK - 20 NIE - 0 |  |
| 7 | Możliwość bezprzewodowego follow-up | TAK - 20 NIE - 0 |  |

PAKIET  6  -  Defibrylatory VVI z sygnalizacją dźwiękową ERI    -  3 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Defibrylatory VVI z sygnalizacją dźwiękową ERI | model/producent podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | VVI, VVIR |  |
| 2 | Waga kardiowertera - defibrylatora | ≤ 75 g |  |
| 3 | Energia impulsu (nominalna) | ≥35 J |  |
| 4 | Impuls defibrylujący dwufazowy | TAK |  |
| 5 | Możliwość zamiany polaryzacji impulsu defibrylującego | TAK |  |
| 6 | Czułość komorowa (mV) | < 0,15 - 1,0 > |  |
| 7 | Amplituda impulsu stymulującego (V) | < 0,5 - 6,0 > |  |
| 8 | Szerokość impulsu stymulującego (ms) | < 0,1 - 1,5 > |  |
| 9 | Gniazdo elektrody IS-1/DF-1 lub DF4 do wyboru | TAK |  |
| 10 | Możliwość dostarczenia urządzenia z detekcją arytmii przedsionkowych | TAK |  |
| 11 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyłączenia SVC i obudowy urządzenia | TAK |  |
| 13 | Algorytm informujący o uszkodzeniu elektrody defibrylującej oparty nie tylko na pomiarze impedancji. | TAK |  |
| 14 | Tachogram odstępów RR dla epizodów arytmicznych | TAK |  |
| 15 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 16 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomiędzy programatorem a wszczepionym urządzeniem | TAK |  |
| 17 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | TAK |  |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | TAK |  |
| 19 | Algorytm różnicujący załamek T od zespołu QRS | TAK |  |
| 20 | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody | TAK |  |
| 21 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujące - 3 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Łącznik IS-1/DF-1 lub DF4 (do wyboru) | TAK |  |
| 2 | Wybór długości (cm) | TAK |  |
| 3 | Unipolar/bipolar | TAK |  |
| 4 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 5 | Osłona silikonowa | TAK |  |
| 6 | Elektrody jedno/dwukoilowe (do wyboru) | TAK |  |
| 7 | Możliwość dostarczenia elektrody podskórnej | TAK |  |
| 8 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| Parametry oceniane |
| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| 1 | 3 strefy wykrywania arytmii | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 2 | Możliwość programowania terapii w każdej z 3 stref arytmii | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VT | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Rodzaje terapii dla VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Długość zapisów IEGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Zapis holterowski przed defibrylacją | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 7 | Czas trwania i możliwości programowania stymulacji po defibrylacji | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Stymulacja antyarytmiczna komory, ilość trybów | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK - 10 NIE - 0 |  |

PAKIET 7 -  DEFIBRYLATORY VVI odporne na MR   -  2 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEFIBRYLATORY VVI odporne na MR | model/producent podać |  |
| 1 | Waga kardiowertera - defibrylatora (g) | ( 100 |  |
| 2 | Energia (J) | > 35 |  |
| 3 | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego | TAK |  |
| 4 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji | Min. 8 |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK |  |
| 6 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK |  |
| 7 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK |  |
| 8 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania załamka T | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonywania badania MR | TAK |  |
| 10 | Złącze DF1 lub DF4 | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujace odporne na pole magnetyczne - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Elektroda defibrylująca odporna na pole magnetyczne | TAK |  |
| 2 | Złącze DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość stref detekcji arytmii | Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Rodzaje terapii dla VT | Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Rodzaje tarapii dla VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Histereza A-V | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 5 | Ilość zapisów EGM w pamieci Holtera | Największa ilość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Długość zapisów w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Możliwość teletransmisji danych ICD | TAK - 30 NIE - 0 |  |

PAKIET 8  -  DEFIBRYLATORY VVI O GRUBOŚCI < 1 cm  - 5  szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Defibrylator ICD VVI o grubości < 1 cm | model/producent podać |  |
| 1 | Waga kardiowertera - defibrylatora (g) | ( 75 |  |
| 2 | Energia magazynowana (J) | > 36 |  |
| 3 | Grubość < 1 cm | TAK |  |
| 4 | Możliwość ATP w strefie VF | TAK |  |
| 5 | Algorytm unikania nadmiernej stymulacji RV | TAK |  |
| 6 | Możliwość przełączenia w tryb bezpieczny dla elektrokoagulacji | TAK |  |
| 7 | Złącze IS1/DF1 lub DF4 do wybory przez zamawiającego | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujace - 5 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Złącze DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 strefy wykrywania arytmii | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 2 | Możliwość programowania terapii każdej z 3 stref arytmii | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VT/VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Funkcje holterowskie ( rodzaj, ilość) | Największa ilość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 30 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Zapis holterowski przed defibrylacją | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 7 | Czas trwania i możliwość programowania stymulacji po defibrylacji | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Stymulacja antyarytmiczna komory - ilość trybów | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET 9  -  DEFIBRYLATORY VVI    -  1  szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Defibrylator VVI | model/producent podać |  |
| 1 | Waga ≤ 80 g | TAK |  |
| 2 | Objętość ≤ 35 ccm | TAK |  |
| 3 | Energia dostarczana terapii HV ≥ 40 J | TAK |  |
| 4 | Żywotność urządzenia > 9 lat | TAK |  |
| 5 | Impuls Dwufazowy regulowany napięciem lub energią | TAK |  |
| 6 | Strefa VF oraz dwie strefy VT | TAK |  |
| 7 | Potwierdzenie arytmi po naładowaniu kondensatorów (reconfirmation) | TAK |  |
| 8 | Dostępność min. 3 dyskryminatorów arytmii nadkomorowych: | TAK |  |
| 9 | IEGM w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 10 | Pamięć IEGM ≥ 45 min. | TAK |  |
| 11 | Dostępna indukcja arytmii prądem stałym | TAK |  |
| 12 | Możliwość programowania kształtu impulsu defibrylującego | TAK |  |
| 13 | Alarm wibracyjny | TAK |  |
| 14 | Gniazdo elektrody IS-1/DF-1 lub DF-4 | TAK |  |
| 15 | Algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujace < 7F - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Elektrody defibrylacyjne sterydowe | TAK |  |
| 2 | Fiksacja aktywna lub pasywna do wyboru | TAK |  |
| 3 | Elektrody jedno- lub dwu-coilowe do wyboru | TAK |  |
| 4 | Dostępne wszystkie konfiguracje elektrod (jeden/dwa-coile, pasywne/aktywne) w standardzie DF-1 i DF-4 | TAK |  |
| 5 | Profilowany coil RV | TAK |  |
| 6 | Średnica elektrody HV < 7 F | TAK |  |
| 7 | Konstrukcja coila zmniejszająca wrastanie tkanki | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zapobiegania nadwyczuwaniu załamka T przez programowania parametrów czułości innych niż czułość podstawowa | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 2 | Automatyczna sygnalizacja ERI i uszkodzenia elektrody przez sygnał dźwiękowy lub wibracyjny informujący pacjenta | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VT/VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Funkcje holterowskie ( rodzaj, ilość) | Największa ilość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera powyżej 20 minut | Największa wartość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Zapis holterowski przed defibrylacją | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 8 | Czas trwania i możliwość programowania stymulacji po defibrylacji | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Stymulacja antyarytmiczna komory - ilość trybów | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET  10 -  DEFIBRYLATORY DDD z sygnalizacją dźwiękową ERI   -  3 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagany |  |
| I | Defibrylatory DDD z sygnalizacją dźwiękową ERI | model/producent podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | DDD, DDI, DDDR, DDIR |  |
| 2 | Waga kardiowertera - defibrylatora |  80 g |  |
| 3 | Energia impulsu (nominalna) |  35 J |  |
| 4 | Impuls defibrylujący dwufazowy | TAK |  |
| 5 | Możliwość zamiany polaryzacji impulsu defibrylującego | TAK |  |
| 6 | Czułość przedsionkowa (mV) | < 0,15 - 2,0 > |  |
| 7 | Czułość komorowa (mV) | < 0,15 - 1,0 > |  |
| 8 | Amplituda impulsu stymulującego dla obu kanałów (V) | < 0,5 - 6,0 > |  |
| 9 | Szerokość impulsu stymulującego (ms) | < 0,1 - 1,5 > |  |
| 10 | Gniazdo elektrody IS-1/DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Dane pacjenta | TAK |  |
| 12 | Możliwość dostarczenia urządzenia w standardzie DF4 | TAK |  |
| 13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyłączenia SVC i obudowy urządzenia | TAK |  |
| 16 | Algorytm informujący o uszkodzeniu elektrody defibrylującej oparty nie tylko na pomiarze impedancji. | TAK |  |
| 17 | Tachogram odstępów RR dla epizodów arytmicznych | TAK |  |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta ) | TAK |  |
| 19 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | TAK |  |
| 20 | Algorytm różnicujący załamek T od zespołu QRS | TAK |  |
| 21 | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody | TAK |  |
| 22 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomiędzy programatorem a wszczepionym urządzeniem | TAK |  |
| 23 | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej | TAK |  |
| 24 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologi zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  |
| 25 | Fizjologiczny kształt zmniejszający nacisk na skórę pacjenta | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujące - 3 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Łącznik IS-1/DF-1 lub DF4 (do wyboru) | TAK |  |
| 2 | Wybór długości (cm) | TAK |  |
| 3 | Unipolar/bipolar | TAK |  |
| 4 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 5 | Osłona silikonowa | TAK |  |
| 6 | Elektrody jedno/dwukoilowe (do wyboru) | TAK |  |
| 7 | Możliwość dostarczenia elektrody podskórnej | TAK |  |
| 8 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| III | Elektrody stymulujące - 3 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Unipolar/ Bipolar | TAK |  |
| 2 | Izolacja zewnętrzna - silikonowa | TAK |  |
| 3 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 4 | Długość <45 - 85> | TAK |  |
| 5 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 6 | Kształt prosty/litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 7 | Uwalniająca steryd | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 strefy wykrywania arytmii | TAK - 5 |  |
|  |  | NIE - 0 |  |
| 2 | Możliwość programowania terapii każdej z 3 stref arytmii | TAK - 5 |  |
|  |  | NIE - 0 |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VT/VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Funkcje holterowskie ( rodzaj, ilość) | Największa ilość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 30 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Zapis holterowski przed defibrylacją | TAK - 10 |  |
|  |  | NIE - 0 |  |
| 8 | Czas trwania i możliwość programowania stymulacji po defibrylacji | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Stymulacja antyarytmiczna komory - ilość trybów | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET 11  -   DEFIBRYLATORY DDD ODPORNE NA MR   -  2 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEFIBRYLATORY DDD ODPORNE NA MR | model/producent podać |  |
| 1 | Waga kardiowertera - defibrylatora (g) | ( 100 |  |
| 2 | Energia (J) | > 35 |  |
| 3 | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego | TAK |  |
| 4 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji | 8 |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK |  |
| 6 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK |  |
| 7 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK |  |
| 8 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania załamka T | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonywania badania MR | TAK |  |
| 10 | Złącze DF1 lub DF4 | TAK |  |
| 11 | Możliwość stymulacji programowanej od przedsionka | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujące odporne na pole magnetyczne - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Elektroda defibrylująca odporna na pole magnetyczne | TAK |  |
| 2 | Złącze DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
| III | Elektrody stymulujące - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Bipolar | TAK |  |
| 2 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 3 | Rozmiar elektrody <5,6 - 7 F> do wyboru | TAK |  |
| 4 | Długość <45 - 60 cm> | TAK |  |
| 5 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 6 | Kształt prosty/litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 7 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 8 | Pokrycie poliuretanowe dla elektrod < 6 F | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość stref detekcji arytmii | Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Rodzaje terapii dla VT | Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Rodzaje tarapii dla VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Histereza A-V | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Możliwość teletransmisji danych ICD | TAK - 30 NIE - 0 |  |

PAKIET  12  -  DEFIBRYLATORY DDD O GRUBOŚCI < 1 cm    -  2 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Defibrylator ICD DDD o grubości < 1 cm | model/producent podać |  |
| 1 | Waga kardiowertera - defibrylatora (g) | ( 75 |  |
| 2 | Energia magazynowana (J) | > 36 |  |
| 3 | Grubość < 1 cm | TAK |  |
| 4 | Możliwość ATP w strefie VF | TAK |  |
| 5 | Algorytm unikania nadmiernej stymulacji RV | TAK |  |
| 6 | Możliwość przełączenia w tryb bezpieczny dla elektrokoagulacji | TAK |  |
| 7 | Złącze IS1/DF1 lub DF4 do wybory przez zamawiającego | TAK |  |
| II | ELEKTRODY DEFIBRYLUJACE - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Złącze DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 strefy wykrywania arytmii | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 2 | Możliwość programowania terapii każdej z 3 stref arytmii | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VT/VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Funkcje holterowskie ( rodzaj, ilość) | Największa ilość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci | Największa wartość - 30 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Zapis holterowski przed defibrylacją | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 7 | Czas trwania i możliwość programowania stymulacji po defibrylacji | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Stymulacja antyarytmiczna komory - ilość trybów | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET 13  -   DEFIBRYLATORY DDD     -  1 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEFIBRYLATORY DDD | model/producent podać |  |
| 1 | Waga ≤ 80 g | TAK |  |
| 2 | Objętość ≤ 35 ccm | TAK |  |
| 3 | Energia dostarczana terapii HV ≥ 40 J | TAK |  |
| 4 | Żywotność urządzenia > 9 lat | TAK |  |
| 5 | Impuls Dwufazowy regulowany napięciem lub energią | TAK |  |
| 6 | Strefa VF oraz dwie strefy VT | TAK |  |
| 7 | Potwierdzenie arytmi po naładowaniu kondensatorów (reconfirmation) | TAK |  |
| 8 | Dostępność min. 3 dyskryminatorów arytmii nadkomorowych: | TAK |  |
| 9 | IEGM w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 10 | Pamięć IEGM ≥ 45 min | TAK |  |
| 11 | Dostępna indukcja arytmii prądem stałym | TAK |  |
| 12 | Możliwość programowania kształtu impulsu defibrylującego | TAK |  |
| 13 | Alarm wibracyjny | TAK |  |
| 14 | Algorytm optymalizacji odstępu A-V bazujący na IEGM | TAK |  |
| 15 | Gniazdo elektrody IS-1/DF-1 lub DF-4 | TAK |  |
| 16 | Algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujące < 7 F - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Elektrody defibrylacyjne sterydowe | TAK |  |
| 2 | Fiksacja aktywna lub pasywna do wyboru | TAK |  |
| 3 | Elektrody jedno- lub dwu-coilowe do wyboru | TAK |  |
| 4 | Dostępne wszystkie konfiguracje elektrod (jeden/dwa-coile, pasywne/aktywne) w standardzie DF-1 i DF-4 | TAK |  |
| 5 | Profilowany coil RV | TAK |  |
| 6 | Średnica elektrody HV < 7 F | TAK |  |
| 7 | Konstrukcja coila zmniejszająca wrastanie tkanki | TAK |  |
| III | Elektrody stymulujące - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Unipolar/ Bipolar | TAK |  |
| 2 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 3 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 4 | Uwalniająca steryd | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zapobiegania nadwyczuwaniu załamka T przez programowania parametrów czułości innych niż czułość podstawowa | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 2 | Automatyczna sygnalizacja ERI i uszkodzenia elektrody przez sygnał dźwiękowy lub wibracyjny informujący pacjenta | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VT/VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Funkcje holterowskie ( rodzaj, ilość) | Największa ilość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Algorytm zmniejszający stymulację RV | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 8 | Czas trwania i możliwość programowania stymulacji po defibrylacji | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Stymulacja antyarytmiczna komory - ilość trybów | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET  14 -  DEFIBRYLATORY CRT ODPORNE NA MR    - 1 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEFIBRYLATORY CRT ODPORNE NA MR | model/producent podać |  |
| 1 | Waga kardiowertera - defibrylatora (g) | ( 100 |  |
| 2 | Energia (J) | > 35 |  |
| 3 | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego | TAK |  |
| 4 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji | 8 |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK |  |
| 6 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK |  |
| 7 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK |  |
| 8 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania załamka T | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonywania badania MR | TAK |  |
| 10 | Złącze DF1 lub DF4 | TAK |  |
| 11 | Możliwość stymulacji programowanej od przedsionka | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujace odporne na pole magnetyczne - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Elektroda defibrylująca odporna na pole magnetyczne | TAK |  |
| 2 | Złącze DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
| III | Elektrody stymulujące - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Bipolar | TAK |  |
| 2 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 3 | Rozmiar elektrody <5,6 – 7 F> do wyboru | TAK |  |
| 4 | Długość <45-60 cm> | TAK |  |
| 5 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 6 | Kształt prosty/litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 7 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 8 | Pokrycie poliuretanowe dla elektrod <6 F | TAK |  |
| IV | Elektroda LV - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 2 | "Over the wire" bipolarna | TAK |  |
| 3 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 4 | Osłona silikonowa | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość stref detekcji arytmii | Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Rodzaje terapii dla VT | Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Rodzaje tarapii dla VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Histereza A-V | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamieci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Możliwość teletransmisji danych ICD | TAK - 30 NIE - 0 |  |

PAKIET 15  -  DEFIBRYLATORY CRT < 1cm grubości   -  2 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEFIBRYLATORY CRT < 1cm grubości | model/producent podać |  |
| 1 | Waga kardiowertera - defibrylatora (g) | ( 75 |  |
| 2 | Energia magazynowana (J) | > 36 |  |
| 3 | Grubość < 1 cm | TAK |  |
| 4 | Możliwość ATP w strefie VF | TAK |  |
| 5 | Algorytm unikania nadmiernej stymulacji RV | TAK |  |
| 6 | Możliwość przełączenia w tryb bezpieczny dla elektrokoagulacji | TAK |  |
| 7 | Złącze IS1/ DF4 do wybory przez zamawiającego | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujace - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Złącze DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
| III | Elektroda LV - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 2 | "Over the wire" bipolarna | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 strefy wykrywania arytmii | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 2 | Możliwość programowania terapii każdej z 3 stref arytmii | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VT/VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Funkcje holterowskie ( rodzaj, ilość) | Największa ilość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Zapis holterowski przed defibrylacją | TAK - 20 NIE - 0 |  |
| 8 | Czas trwania i możliwość programowania stymulacji po defibrylacji | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Stymulacja antyarytmiczna komory - ilość trybów | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET 16  -  DEFIBRYLATORY CRT    -  1 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEFIBRYLATORY CRT | model/producent podać |  |
| 1 | Waga ≤ 85 g | TAK |  |
| 2 | Objętość ≤ 45 ccm | TAK |  |
| 3 | Energia dostarczana terapii HV ≥ 40 J | TAK |  |
| 4 | Żywotność urządzenia > 9 lat | TAK |  |
| 5 | Impuls Dwufazowy regulowany napięciem lub energią | TAK |  |
| 6 | Strefa VF oraz dwie strefy VT | TAK |  |
| 7 | Potwierdzenie arytmii po naładowaniu kondensatorów (reconfirmation) | TAK |  |
| 8 | Dostępność min. 3 dyskryminatorów arytmii nadkomorowych: | TAK |  |
| 9 | IEGM w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 10 | Pamięć IEGM ≥ 45 min | TAK |  |
| 11 | Dostępna indukcja arytmii prądem stałym | TAK |  |
| 12 | Możliwość programowania kształtu impulsu defibrylującego | TAK |  |
| 13 | Alarm wibracyjny | TAK |  |
| 14 | Algorytm optymalizacji odstępu A-V bazujący na IEGM | TAK |  |
| 15 | Algorytm optymalizacji odstępu A-V i V-V bazujący na IEGM | TAK |  |
| 16 | Gniazdo elektrod IS-1/DF-1/IS-1 lub IS-1/DF-4/IS-1 | TAK |  |
| 17 | Algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujace - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Złącze DF1 lub DF4 do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| III | Elektroda LV - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 2 | "Over the wire" bipolarna | TAK |  |
| IV | Elektrody stymulujące - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Unipolar/ Bipolar | TAK |  |
| 2 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 3 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 4 | Uwalniająca steryd | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zapobiegania nadwyczuwaniu załamka T przez programowania parametrów czułości innych niż czułość podstawowa | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 2 | Automatyczna sygnalizacja ERI i uszkodzenia elektrody przez sygnał dźwiękowy lub wibracyjny informujący pacjenta | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VT/VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Funkcje holterowskie ( rodzaj, ilość) | Największa ilość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Algorytm zmniejszający stymulację RV | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 8 | Czas trwania i możliwość programowania stymulacji po defibrylacji | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Stymulacja antyarytmiczna komory - ilość trybów | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET  17  -  DEFIBRYLATORY CRT DO STYMULACJI 4 POLOWEJ LV  Z SYGNALIZACJĄ

DŹWIĘKOWĄ ERI  -  2 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEFIBRYLATORY CRT DO STYMULACJI 4 POLOWEJ LV Z SYGNALIZACJĄ DŹWIĘKOWĄ ERI | model/producent podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | DDD, DDI, DDDR, DDIR |  |
| 2 | Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej |  81 g |  |
| 3 | Energia impulsu (nominalna) |  35 J |  |
| 4 | Impuls defibrylujący dwufazowy | TAK |  |
| 5 | Możliwość zmiany polaryzacji impulsu defibrylującego | TAK |  |
| 6 | Czułość przedsionkowa (mV) | < 0,15 - 2,0 > |  |
| 7 | Czułość komorowa (mV) | < 0,15 - 1,0 > |  |
| 8 | Amplituda impulsu stymulującego (V) | < 0,5 - 6,0 > |  |
| 9 | Szerokość impulsu stymulującego (ms) | < 0,05 - 1,5 > |  |
| 10 | Gniazdo elektrody IS-1/DF-1 | TAK |  |
| 11 | Algorytm wspomagania programowania parametrów urządzenia | TAK |  |
| 12 | Możliwość dostarczenia urządzenia w standardzie DF4 | TAK |  |
| 13 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 14 | Możliwość programowania V-V delay | TAK |  |
| 15 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV | TAK |  |
| 16 | Możliwość stymulacji pomiędzy elektrodą LV i RV min. 2 wektory | TAK |  |
| 17 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  |
| 19 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  |
| 20 | Tachogram odstępów RR dla epizodów arytmicznych | TAK |  |
| 21 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomiędzy programatorem a wszczepionym urządzeniem | TAK |  |
| 22 | Algorytm różnicujący załamek T od zespołu QRS | TAK |  |
| 23 | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody | TAK |  |
| 24 | Fizjologiczny kształt zmniejszający nacisk na skórę pacjenta | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujące - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Łącznik IS-1/DF-1 lub DF4 (do wyboru) | TAK |  |
| 2 | Wybór długość (cm) | TAK |  |
| 3 | Unipolar/bipolar | TAK |  |
| 4 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 5 | Osłona silikonowa | TAK |  |
| 6 | Elektrody jedno/dwukoilowe (do wyboru) | TAK |  |
| 7 | Możliwość dostarczenia elektrody podskórnej | TAK |  |
| 8 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| III | Elektrody stymulujące - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Unipolar/ Bipolar | TAK |  |
| 2 | Izolacja zewnętrzna - silikonowa | TAK |  |
| 3 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 4 | Długość <45 - 85> | TAK |  |
| 5 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 6 | Kształt prosty/litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 7 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| IV | Elektrody lewokomorowe 4 polowe - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Łącznik IS-4 | TAK |  |
| 2 | "Over the wire" bipolarna | TAK |  |
| 3 | Wszystkie pierścienie elektrody pokryte sterydem | TAK |  |
| 4 | Osłona silikonowa | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 strefy wykrywania arytmii | TAK - 5 |  |
|  |  | NIE - 0 |  |
| 2 | Możliwość programowania terapii każdej z 3 stref arytmii | TAK - 5 |  |
|  |  | NIE - 0 |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VT | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Rodzaje terapii dla VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Zapis holterowski przed defibrylacją | TAK - 10 |  |
|  |  | NIE - 0 |  |
| 8 | Czas trwania i możliwość programowania stymulacji po defibrylacji | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Stymulacja antyarytmiczna komory ilość trybów | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET 18  -  DEFIBRYLATORY CRT DO STYMULACJI 4 POLOWEJ LV    -  1 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEFIBRYLATORY CRT DO STYMULACJI 4 POLOWEJ LV | model/producent podać |  |
| 1 | Waga kardiowertera - defibrylatora (g) | ( 100 |  |
| 2 | Energia (J) | > 35 |  |
| 3 | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego | TAK |  |
| 4 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji | 8 |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK |  |
| 6 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK |  |
| 7 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK |  |
| 8 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania załamka T | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonywania badania MR | TAK |  |
| 10 | Złącze DF1 lub DF4 | TAK |  |
| 11 | Możliwość stymulacji programowanej od przedsionka | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujace odporne na pole magnetyczne - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Elektroda defibrylująca odporna na pole magnetyczne | TAK |  |
| 2 | Złącze DF1 lub DF4 do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| III | Elektrody stymulujące - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Bipolar | TAK |  |
| 2 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 3 | Rozmiar elektrody <5,6 - 7 F> do wyboru | TAK |  |
| 4 | Długość <45 - 60 cm> | TAK |  |
| 5 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 6 | Kształt prosty/litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 7 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 8 | Pokrycie poliuretanowe dla elektrod <6 F | TAK |  |
| IV | Elektroda LV - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 2 | "Over the wire" bipolarna | TAK |  |
| 3 | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 4 | Osłona silikonowa | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość stref detekcji arytmii | Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Rodzaje terapii dla VT | Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Histereza A-V | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Możliwość teletransmisji danych ICD | TAK - 30 NIE - 0 |  |

PAKIET 19  -  DEFIBRYLATORY CRT < 1cm GRUBOŚCI   -  4 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEFIBRYLATORY CRT < 1cm grubości | model/producent podać |  |
| 1 | Waga kardiowertera - defibrylatora (g) | ( 75 |  |
| 2 | Energia magazynowana (J) | >36 |  |
| 3 | Grubość < 1 cm | TAK |  |
| 4 | Możliwość ATP w strefie VF | TAK |  |
| 5 | Algorytm unikania nadmiernej stymulacji RV | TAK |  |
| 6 | Możliwość przełączenia w tryb bezpieczny dla elektrokoagulacji | TAK |  |
| 7 | Złącze IS1/ DF4 do wybory przez Zamawiającego | TAK |  |
| II | Elektrody defibrylujace - 4 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Złącze DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
| III | Elektrody LV - 4 szt | model/producent podać |  |
| 1 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 2 | "Over the wire" bipolarna | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 strefy wykrywania arytmii | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 2 | Możliwość programowania terapii każdej z 3 stref arytmii | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 3 | Rodzaje terapii dla VT/VF | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Funkcje holterowskie ( rodzaj, ilość) | Największa ilość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Zapis holterowski przed defibrylacją | TAK - 20 NIE – 0 |  |
| 8 | Czas trwania i możliwość programowania stymulacji po defibrylacji | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Stymulacja antyarytmiczna komory - ilość trybów | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

PAKIET 20 - ZESTAWY DO RESYNCHRONIZACJI

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Koszulki do resynchronizacji - 30 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Koszulki do resynchronizacji min 7 krzywizn (do wyboru) z wbudowaną zastawką hemostatyczną | TAK |  |
| II | Balony do zatoki wieńcowej - 30 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Balon do zatoki wieńcowej | TAK |  |
| III | Nożyki - 30 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Nożyk do rozcinania zestawów do resynchronizacji | TAK |  |

PAKIET 21  -  ZESTAWY DRENÓW DO POMPY COOL FLOW     -  30 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dreny do pompy chłodzącej | model/producent podać |  |
| 1 | Kompatybilność z pompą Cool Flow | TAK |  |
| 2 | Dren łączący elektrodę chłodzona z płynem chłodzącym | TAK |  |

PAKIET 22  -  PROWADNIKI 0,032’’    -  30 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadnik 0,032’’ | model/producent podać |  |
| 1 | Długość 200 cm | TAK |  |

PAKIET 23 -  PROWADNIKI HEMODYNAMICZNE     - 60 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadniki hemodynamiczne | model/producent podać |  |
| 1 | Prowadnik hemodynamiczny 0,014’’ | TAK |  |
| 2 | Długość 190 cm | TAK |  |
| 3 | Twardości do wyboru | TAK |  |

PAKIET 24  -  ELEKTRODY ZABEZPIECZAJĄCE DO DEFIBRYLATORA   -  40 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrody zabezpieczające do defibrylatora | model/producent podać |  |
| 1 | Zestaw elektrod zewnętrznych | TAK |  |
| 2 | Kompatybilność z defibrylatorem firmy Zoll | TAK |  |

PAKIET 25  -  ZESTAWY DO KRIOABLACJI

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do krioablacji AF - 16 szt. | TAK |  |
| 2. | Koszulka sterowalna do cewnika do krioablacji - 16 szt. | TAK |  |
| 3. | Kabel elektryczny do cewnika do krioablacji - 8 szt. | TAK |  |
| 4. | Kabel gazowy do cewnika do krioablacji - 16 szt. | TAK |  |
| 5. | Prowadnik 0,032 x 200 cm - 16 szt. | TAK |  |
| 6. | Cewnik diagnostyczny do mapowania żył płucnych kompatybilny z cewnikiem do krioablacji - 16 szt. | TAK |  |
| 7. | Kabel przyłączeniowy do cewnika do mapowania żył płucnych - 8 szt. | TAK |  |
| 8. | Użyczenie konsoli do krioablacji wraz z butlami z gazem do każdego zabiegu | TAK |  |

PAKIET 26  -  TESTY ACT      -   270 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Testy-kuwety ACTplus | model/producent podać |  |
| 1. | Testy-kuwety ACTplus do aparatu Hemochron Junior | TAK |  |

PAKIET 27 -  ELEKTRODY REFERENCYJNE DO SYSTEMU CARTO 3.   -  4 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Elektrody referencyjne do systemu carto | model/producent podać |  |
| 1 | Elektroda referencyjna kompatybilna z systemem Carto 3 | TAK |  |

PAKIET 28  -  ELEKTRODY ABLACYJNE 4/8 MM  DO SYSTEMU CARTO 3.  - 2  szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrody ablacyjne 4/8 mm do systemu Carto 3 | model/producent podać |  |
| 1 | Elektrody ablacyjne kompatybilne z systemem Carto 3 | TAK |  |
| 2 | Końcówka ablująca 4 mm lub 8 mm do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |

PAKIET 29  -  ELEKTRODY ABLACYJNE CHŁODZONE DO  SYSTEMU CARTO 3.  -  7  szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrody ablacyjne chłodzone do systemu Carto 3 | model/producent podać |  |
| 1 | Elektrody ablacyjne chłodzone kompatybilne z systemem Carto 3 | TAK |  |

PAKIET 30   -   INTRODUCERY    -  500 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Introducery - zestawy do wprowadzania | model/producent podać |  |
| 1 | Koszulka rozrywalna 6-12f | TAK |  |
| 2 | Prowadnik | TAK |  |
| 3 | Rozszerzacz przykręcany do koszulki | TAK |  |
| 4 | Strzykawka z igłą | TAK |  |

PAKIET 31  -  ZESTAWY DO KANIULIZACJI DO WYKONYWANIA EPS/ABLACJI  -

120 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do kaniulizacji do wykonywania ablacji/EPS | model/producent podać |  |
| 1 | Koszulka z zastawką i kranikiem | TAK |  |
| 2 | Prowadnik | TAK |  |
| 3 | Rozszerzacz | TAK |  |

PAKIET 32  -  KABEL DO KONTROLERA ELEKTROD  - 4 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kable do kontrolera elektrod | model/producent podać |  |
| 1 | Kabel kompatybilny z kontrolerem MEDTRONIC | TAK |  |

PAKIET 33 -  ELEKTRYDY DIAGNOSTYCZNE 4 POLOWE  4 4 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrydy diagnostyczne 4 polowe | model/producent podać |  |
| 1 | Kabel do systemu elektrofizjologicznego | TAK |  |
| 2 | Elektrody diagnostyczne 4 biegunowe, min 3 krzywizny | TAK |  |
| 3 | Odległość między biegunami (mm ) - 5 lub 2 / 5/ 2 | TAK |  |

PAKIET 34 -  ELEKTRODY STEROWALNE DO ZATOKI WIEŃCOWEJ 10 POLOWE  - 4 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrody sterowalne do zatoki wieńcowej 10 polowe | model/producent podać |  |
| 1 | Średnica 6 F | TAK |  |
| 2 | Długość 110 cm | TAK |  |
| 3 | Liczba biegunów: 10 | TAK |  |
| 4 | Zmienna krzywizna zgięcia | TAK |  |
| 5 | Odległość między biegunami (mm) - 2/6/2 lub 5-2-5 lub 5 | TAK |  |
| 6 | Rejestrowanie sygnałów endokawitarnych | TAK |  |
| 7 | Stymulacja każdego z biegunów | TAK |  |
| 8 | Kabel do systemu elektrofizjologicznego | TAK |  |

PAKIET 35  -  ELEKTRODY ABLACYJNE 4/8 MM  -  4 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrody ablacyjne 4/8 mm | model/producent podać |  |
| 1 | Kabel kompatybilny z generatorem prądu Stockert | TAK |  |
| 2 | Końcówka - 4 lub 8 mm | TAK |  |
| 3 | Średnica maksymalna - 7 F | TAK |  |

PAKIET 36  -   KOSZULKA STEROWALNA      - 3 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koszulka sterowalna | model/producent podać |  |
| 1 | Koszulka sterowalna dwukierunkowa | TAK |  |
| 2 | Zestaw z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem i rozszerzaczem | TAK |  |
| 3 | Minimum 2 krzywizny | TAK |  |
| 4 | Średnica | 8,5 F |  |
| 5 | Dostępna koszulka sterowalna epikardialna | TAK |  |

PAKIET  37  -  ZESTAW DO NAKŁUCIA TRANSEPTALNEGO

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Koszulki transseptalne - 23 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Koszulki transseptalne (zestaw z koszulką, rozszerzadłem i prowadnikiem) - krzywizny do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| II | Igły do punkcji transseptalnej - 23 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Igły do punkcji transseptalnej - krzywizny do wyboru przez Zamawiającego - minimum 3 krzywizny i 3 długości | TAK |  |

PAKIET 38 -  ELEKTRODY ABLACYJNE CHŁODZONE    -  4 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrody ablacyjne chłodzone | model/producent podać |  |
| 1 | Kabel kompatybilny z generatorem pradu Stockert | TAK |  |
| 2 | Otwarty obieg chłodzenia | TAK |  |
| 3 | Odległość między biegunami 2 / 5/ 2 mm | TAK |  |
| 4 | Średnica maksymalna 8 F | TAK |  |
| 5 | Długość ( 110 cm | TAK |  |
| 6 | Liczba biegunów 4 | TAK |  |
| 7 | Wielkość Tip ≤ 3,6 mm | TAK |  |

PAKIET 39  -   AKCESORIA DO WSZCZEPIEŃ STYMULATORÓW   - 9 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łączniki IS-1 - 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Zaślepka portu IS-1 - 4 szt. | TAK |  |
| 3 | Klej silikonowy - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Zaślepka wtyku IS-1 - 2 szt. | TAK |  |

Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ................... 2017 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                                 ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-20/2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wszczepialnych stymulatorów oraz defibrylatorów serca z elektrodami dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

(1                                                                                                                               1.   Przedmiotem umowy jest sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego przez Wykonawcę                      
      w ................................., wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamówienie obejmujące ilość i rodzaj zamawianych .................... oraz dokładny termin dostawy    
     uzgadniane jest telefoniczne. Zamawiający każdorazowo potwierdzi faxem zakres uzgodnionego 
     zamówienia.

3. Dostawa będzie się odbywać transportem Wykonawcy w terminie nie później niż w ciągu 3. dni 
     roboczych od dnia uzgodnienia zamówienia, o którym mowa w ust. 2, do Apteki Szpitalnej 
     Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia sprzętu na CITO (ratunek życia). W takim przypadku     dostawa sprzętu nastąpi nie później niż w ciągu 24. godzin  roboczych od złożenia zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich własnym transportem, lub                   za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej, na własny koszt i ryzyko.

6. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w ust. 3 lub nierozpatrzenia reklamacji                   
     w terminie określonym w § 6 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego 
     przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. Zakup może nastąpić po bezskutecznym upływie  
     wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia zgodnego 
     z umową, nie krótszego, niż 3 dni robocze. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych    
     kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający obciąży Wykonawcę.

( 2

1.  Umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. od dnia ………….  do dnia ……………

2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy (maksymalnie o 6 miesięcy)     w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo.

§ 3

- Wartość brutto umowy wynosi: ……….. PLN (słownie: …………………)

- Kwota wymieniona w ust. 1 ustalona została na podstawie cen jednostkowych netto przedstawionych              w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym (ZP-20/2017) wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 oraz obowiązującej stawki podatku VAT.

- Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą, jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu)     do dokonywania zmian ilościowych ………. wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy.

§ 4

- Oryginał faktury oraz jej kopię należy doręczyć do Apteki Szpitalnej Zamawiającego wraz z dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przesłania faktury do Apteki Szpitalnej Zamawiającego                           w formie elektronicznej na adres e-mail: dorota.kalisz@bielanski.med.pl, w jednym z poniższych formatów:

a) DataFarm  
b) Urtica  
c) WF-MAG  
d) KSBLOZ  
e) OSOZ-EDI

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Aptekę Szpitalną prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

( 5

1.  Zamawiający zobowiązuje się do:

a) odbierania zamawianych ……… jeśli dostarczono je zgodnie z zamówieniem. Każdorazowo 
            odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

b)  bezzwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych wadach jakościowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się, w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia 
       umownego do:

a) dostarczania zamówionych …… w umówionym  terminie;

b)  zapewnienia:

1.  24 - godzinnego dostępu do konsultacji telefonicznej (telefon nr ………………………)

2.  udostępnienia Zamawiającemu 3 szt. programatorów do zaoferowanych stymulatorów/

defibrylatorów;

3.  dostarczenia 60 ryz papieru do w/w programatorów.

( 6

- W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie                             z żądaniem Zamawiającego.

( 7

- W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień roboczy zwłoki.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

§ 8

- Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:

a)	zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b)	wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu,                  za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.

- Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone w niniejszej umowie.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1.

- Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2, 3 oraz 4 nie wymaga sporządzenia aneksu                         do niniejszej umowy.

( 9

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

( 10

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia                                   20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych a dostarczone przez niego programy są zgodne z przepisami                o ochronie danych osobowych, w tym spełniają wszystkie wymagania określone w § 7 rozporządzenia                    w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

( 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego             z niniejszej umowy na osoby trzecie.

( 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych 
w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

- Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:

- rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne 
i uchybienie o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),

- gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje                     o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.

- gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:

- zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy powodująca konieczność zmiany terminu zabiegu,

- brak możliwości wykonania zabiegu w terminie spowodowany dostarczeniem przedmiotu umowy złej jakości.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  ustawy  z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR ZP-20/2017

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, do używania 3 szt. programatorów                                        do programowania i kontroli implantowanych urządzeń produkcji ………….

- Wykonawca gwarantuje, że przez okres obowiązywania umowy programatory są sprawne.

- Miejscem używania programatora jest siedziba Zamawiającego.

- Wartość początkowa programatorów, o których mowa w ust. 1 wynosi ….. zł.

§ 2

- Zamawiający ma prawo do używania programatora oraz aktualizacji oprogramowania programatora dostarczanych na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający nie jest upoważniony do:

  - instalowania programatora poza swoją siedzibą;

  - dokonywania jakichkolwiek zmian w programatorze;

  - oddawania programatora osobom trzecim;

  - udzielania pozwolenia osobom trzecim na wgląd w strukturę programatora

- Zamawiający ponosi ryzyko przypadkowej utraty programatora.

- Zamawiający ponosi koszty nabycia wszelkich wymaganych materiałów eksploatacyjnych do programatora tj. kabli, akumulatorów, papieru do drukarki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 lit. b) pakt 3 przedmiotowej umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i stosowania wszystkich materiałów eksploatacyjnych od Wykonawcy. W przypadku uszkodzenia programatora wynikającego ze stosowania innych materiałów eksploatacyjnych niż zalecane przez Wykonawcę, koszty naprawy ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - utrzymywania programatora w należytym stanie i korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem;

  - pisemnego lub pocztą elektroniczną (adres………………...) zgłaszania Wykonawcy wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu programatora;

  - przeprowadzenia, na wezwanie Wykonawcy, inwentaryzacji programatora zgodnie                           z instrukcją inwentaryzacyjną przekazaną przez Wykonawcę. Instrukcja inwentaryzacyjna będzie dostarczana pocztą elektroniczną każdorazowo w przypadku zarządzenia inwentaryzacji środków trwałych  u Wykonawcy.

  - do udostępnienia programatora do kontroli na każde wezwanie Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do używania programator, o którym mowa w § 1 ust. 1 najpóźniej z pierwszą dostawą stymulatorów/ defibrylatorów przez Zamawiającego.

- Właścicielem programatora pozostaje Wykonawca.

- W przypadku uszkodzenia programatora Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy, na swój koszt, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b).

- Jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 48 godzin Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego programatora.

WYKONAWCA							     ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)