T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 07.03.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ZESTAWÓW GINEKOLOGICZNYCH

DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-12/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-12/2017

W związku z zapytaniami kolejnych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów ginekologicznych do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-12/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp., informuję:

PAKIET  1

- Pytanie - poz.  1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach: Taśma podcewkowa - System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu                    u kobiet. Parametry:

1. System jednorazowy

2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:  szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2

3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .

4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu płaszczyznowym wygięciem  igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamiecią powrotną.

5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.

6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out .

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1.

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach : System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TVT system), Parametry:

1. System jednorazowy

2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:  szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura -   62g/m2.

3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy                                                                                                                                                                                    4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu  igieł               o średnicy 3,5 mm

5. Implantacja z dostępu załonowego

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1.

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowy system składający się z

a/ systemu niebieskiej taśmy( lepsza widoczność podczas cystoskopii) pokrytej plastikową osłonką bez części podcewkowej, w której mechanizmem ochronnym przed podrażnieniem cewki są wygładzone krawędzie siatki i zakończoną pętelkami oraz z dwóch wyprofilowanych igieł                        o średnicy 3 mm, mających specjalną końcówkę z mechanizmem zabezpieczającym przed wypadaniem taśmy w metodzie out-in –pozwalający na bezpieczne przejście przez otwory zasłonowe ?

b/ Czy Zamawiający dopuszcza niebieską taśmę o długości 22 cm i szerokości 1,1 cm przy wielkości porów 1182 um z niebieskim, plastikowym języczkiem środkującym, który ułatwia dokładne umiejscowienie taśmy oraz usuwanie plastikowych osłonek ?

c/ Prosimy o dopuszczenie zestawu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o parametrach:

- zakładany przez otwory zasłonione (metoda out - in)

- taśma polipropylenowa, monofilamentowa prasowana termicznie

- szybkozłącza rowkowe do trwałego połączenia z narzędziem

- taśma w osłonce ochronnej

- porowatość taśmy min. 1000 mikronów

- szerokość taśmy 1,0 - 1,1 cm

- dwie jednorazowe igły helikalne (prawa i lewa) o śr. 2,7 - 3 mm wykonane ze stali chirurgicznej

odpowiedź - a) i b) - NIE.

c) - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 2  -  Czy Zamawiający dopuszcza

a/ monofilamentową taśmę o długości 44 cm i szerokości 1,1 cm o gramaturze 100 g/m2 i grubości 0,66 mm przy wielkości porów 1182 um, która zmniejsza ryzyko zakażenia oraz posiadającą niebieski języczek środkujący, zapewniający operatora o właściwym umiejscowieniu taśmy                          i służący do usunięcia rękawa ochronnego?

b/ Czy Zamawiający dopuszcza monofilamentową taśmę o długości 44 cm i szerokości 1,1 cm                    o  gramaturze 100 g/m2 i grubości 0,66 mm przy wielkości porów 1182 um, która zmniejsza    ryzyko zakażenia oraz posiadającą niebieski języczek środkujący, zapewniający operatora                       o właściwym umiejscowieniu taśmy i służący do usunięcia     rękawa ochronnego?

c/ Prosimy o dopuszczenie zestawu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o parametrach:

- zakładany drogą załonową, implantacja od strony pochwy

- taśma polipropylenowa, monofilamentowa

- implantacja za pomocą ergonomicznych poszerzaczy w kolorze niebieskim zwiększającym widoczność podczas cystoskopii

- taśma w osłonce ochronnej

- szerokość taśmy 1,0 - 1,1 cm

- długość taśmy 44 cm

- jednorazowa igła o śr. 2,7 mm wykonana ze stali chirurgicznej

odpowiedź - NIE.

PAKIET  2

- Pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach:

System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego   i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest                         za pomocą jednego nacięcia pochwy .Jest to  system jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, posiadający                          6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o  bardzo delikatnej  strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy                 do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowany  instrument  pozwala                    na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym.

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 2.

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach :

System do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy (Nazca POP Repair System); naprawa rectocele i sklepienia pochwy. Jest to  system jednorazowy o  uniwersalnym kształcie siatki, fabrycznie przygotowany wykrój,  brzegi taśm i siatki zgrzewane są laserowo.                                                                  Siatka posiada 2 punkty mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące oraz  6-o mm makrootwory w ilości 15-uw części centralnej siatki. Siatka jest polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna. System posiada również  2 jednorazowe igły, charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu płaszczyznowym wygięciem  o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm.

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 2

odpowiedź - NIE

- Pytanie - poz. 1  - Czy Zamawiający dopuszcza

a/ system niebieskiej-widocznej w cystoskopii siatki zakładanej drogą jednego nacięcia, drogą przezpochwową o bazie siatki równej 5 cm z ramionami o długości 5 cm z urządzeniem, ułatwiającym zaczepienie zestawu siatki w okolicy więzadła krzyżowo-kolcowego, stosowaną przy reparacji na 1 i 2 poziome wg DeLancey, która równie dobrze leczy zaburzenia statyki jak siatki                 z większą liczbą ramion ?

b/ Czy Zamawiający dopuszcza niebieską siatkę z białą linią w części centralnej                                                                      o gramaturze 25 g/m2, o wielkości porów 2,8 mm2, grubości 200 mikronów i sile na                         rozciąganie równej 17 N ?

c/ Prosimy o dopuszczenie zestawu do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej                        ściany pochwy o parametrach

  - siatka polipropylenowa, monofilamentowa,

  - siatka dwuramienna, podejście transwaginalne

  - jednorazowe specjalistyczne narzędzie ułatwiające mocowanie siatki do więzadeł krzyżowo-kolcowych

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do chirurgicznego leczenia wypadania tylnej ściany pochwy o parametrach

  - siatka polipropylenowa, monofilamentowa

  - siatka dwuramienna, podejście transwaginalne

  - jednorazowe specjalistyczne narzędzie ułatwiające mocowanie siatki do więzadeł krzyżowo-kolcowych

odpowiedź - NIE.

PAKIET  3

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza

a/ system Upsylon wykorzystujący siatkę w kształcie litery Y- z ramionami waginalnymi oraz ramieniem krzyżowym, dedykowany zabiegom takim jak: sakrokolpopeksja, sakrokolposuspensja z możliwością implantacji na każdym poziomie wg De Lancey zarówno laparoskopowo jak i przez laparotomię?

b/ Czy Zamawiający dopuszcza  niebieską siatkę o gramaturze 25g/m2, grubości 200 mikronów oraz wielkości porów równej 2,8 mm2, gdzie jej szerokość to 4 cm a długość ramion bocznych 12 cm, co wystarcza na prawidłową wykonaną reparację?

c/ Prosimy o dopuszczenie siatki do leczenia operacyjnego wypadania macicy lub  kikuta pochwy drogą brzuszną - o parametrach

- jednolita polipropylenowa, monofilamentowa siatka typu „Y”

- do mocowania wypadającej macicy lub kikuta pochwy do kości krzyżowej

- oznakowanie służące do łatwej identyfikacji ułożenia taśmy

- siatka w zestawie z narzędziem ułatwiającym pozycjonowanie pochwy

odpowiedź - a) i c) - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

b) - NIE.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.03.2017 r.  do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR