T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 07.03.2017 r.

SzB/ZP/26/ZP-24/17

Wszyscy uczestnicy postępowania  przetargowego

ZP-24/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych

oraz preparatów biobójczych dla Szpitala

Bielańskiego w Warszawie.

Zamawiający, w związku z zadanymi zapytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów SIWZ w postępowaniu na dostawę środków dezynfekcyjnych oraz preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-24/2017), wyjaśnia co następuje:

Zapisy SIWZ.

Rozdział VII pkt 3.2.4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość przedłożenia skróconych raportów badań zawierających potwierdzenie skuteczności mikrobiologicznej wskazanego spektrum w określonym czasie dla zaoferowanego wyrobu medycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia określonych przez siebie wymagań (np. spektrum działania) na podstawie pełnych protokołów badań.

Wzór umowy: § 7 ust. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania poniżej pytanie:

Wzór umowy par. 7 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 100 zł (...)" na zapis: "(...) 
w wysokości 20 zł (...)".

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 2 wzoru umowy – otrzymuje on brzmienie:

„W razie wystąpienia zwłoki w sporządzeniu i przesłaniu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo -cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe), o którym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 6-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy.”

Opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie preparaty zawierające w swoim składzie substancje potencjalnie niebezpieczne, mogące powodować alergie, takie jak: kwas cytrynowy, pochodne fenolowe czy chlorheksydynę ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pakiecie preparatu, posiadającego oświadczenie producenta o możliwości stosowania preparatu do powierzchni  mających kontakt 
z żywnością (w zakładach żywienia zbiorowego, kuchniach, kuchenkach oddziałowych), spełniającego pozostałe zapisy SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 oświadczenie producenta o możliwości stosowania preparatu do powierzchni  mających kontakt z żywnością (w zakładach żywienia zbiorowego, kuchniach, kuchenkach oddziałowych), pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pakiet 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie preparat posiadający pozytywne opinię innych wiodących producentów endoskopów takich jak: Pentax, Storz, które świadczą o możliwości zastosowania preparatu do manualnego reprocesingu sprzętu endoskopowego spełniającego pozostałe zapisy SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w opakowaniu o pojemności 6L bez zmiany brzmienia pozostałych zapisów opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu o pojemności 6l (litrów), pozostałe zapisy zgodne 
z SIWZ.

Pakiet 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie preparat w koncentracie na bazie amin czwartorzędowych, służący do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Nadaje się do zastosowania w dezynfekcji łóżek, podłóg i innych zmywalnych powierzchni. Ze względu na świetne właściwości czyszczące dodatkowe mycie nie jest wymagane. Nie zawierającego chloru, fenoli i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIB, HBV, HCV) w czasie do 15 minut?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, zawierającego w składzie jako substancję czynną etanol 72g/100g, bez dodatkowych substancji czynnych i związków powierzchniowo czynnych, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych, zawierającego trzy substancje czynne (etanol 72g/100g; 2-propanol 3g/100g oraz chlorek didecylodimetyloamonowy 0,5g/100g (charakteryzujący się m.in. właściwości zbliżonymi do właściwości środków powierzchniowo-czynnych), bez zawartości związków powierzchniowo czynnych, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany skład oferowanego produktu, pozostałe zapisy zgodnie 
z SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561), F(Candida, Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie 30 sekund, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie 
z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II – warunki praktyczne).

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholu etylowego, który nie jest sklasyfikowany jako drażniący, wykazujący bardzo szybki czas i szerokie spektrum działania wobec B, F, Tbc(M.Terrae), V (HIV, HBV,HCV,Vaccinia,Herpes,Rota,Adeno) w czasie 30 sekund. Preparat ze względu na brak substancji drażniących w swoim składzie nie powoduje podrażnień błon.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie preparaty zawierające w swoim składzie substancje żrące lub drażniące mogące spowodować poważne uszkodzenie skóry, poważne uszkodzenie oczu i zawroty głowy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści preparat do manualnego mycia endoskopów zawierający enzymy jako związki myjące w pełni kompatybilny z preparatem z pozycji 11?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 11.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie preparat posiadający pozytywną opinię innego wiodącego producenta endoskopów: Storz, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 12.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie preparat, którego aktywność będzie mierzona za pomocą pasków do pomiaru pH, co nie jest wiarygodnym pomiarem odnośnie aktywności preparatu tlenowego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 13.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści alkoholowe chusteczki  na bazie propanolu i QAV, niezawierające aldehydów 
i fenoli o szerokim spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc, V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, influenza A Hong Kong, Rhinovirus, Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 minuty, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 14.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie – w związku z przeznaczeniem preparatu w formie chusteczek do dezynfekcji głowic USG producentów GE i Philips, czy Zamawiający wymaga dołączenia pozytywnych opinii w/w producentów do zaoferowanego produktu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 15.

Pakiet 15, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Z uwagi na sposób konfekcjonowania preparatów do mycia i dezynfekcji w myjni endoskopowej 
w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 3 kanistry po 5l, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości wymaganych  opakowań w dół do 15 lub w górę do 18?

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe pytanie prosimy o wskazanie konkretnej ilości wymaganych opakowań preparatu do dezynfekcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pakiecie 15 w poz. 4 wymaga zaoferowania 18 op. a 5l (litrów).

Pakiet 15, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Z uwagi na sposób konfekcjonowania preparatów do mycia i dezynfekcji w myjni endoskopowej 
w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 3 kanistry po 5l, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości wymaganych  opakowań w dół do 6 lub w górę do 9?

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe pytanie prosimy o wskazanie konkretnej ilości wymaganych opakowań preparatu do mycia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pakiecie 15 w poz. 4 wymaga zaoferowania 9 op. a 5l (litrów).

Pakiet 22.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia badań potwierdzających spektrum bójcze, wykonanych według najnowszej metodologii - normy EN 16615?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga badań wg najnowszej metodologii.

Pakiet 23.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia badań potwierdzających spektrum bójcze, wykonanych według najnowszej metodologii - normy EN 16615?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga badań wg najnowszej metodologii.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zastępca Dyrektora Szpitala Bielańskiego

ds. Ekonomicznych

(-) Elżbieta Błaszczyk

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR