T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę wszczepialnych stymulatorów serca oraz elektrod

ZP - 33 /2017

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209.000 EURO

…………………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, marzec 2017 r.

Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

telefon: (22) 569-02-47  faks: (22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35. Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

NIP: 118-14-17-683   Regon: 012298697

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP - 33/2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania.

3.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst -                     Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

3.2	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp” , należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3	Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest dostawa wszczepialnych stymulatorów serca oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego.

4.2	Zamówienie podzielono na 2 pakiety.

4.3	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4    	Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin  realizacji umowy  -  do dnia 28.07.2017 r.

Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz                          4 ustawy Pzp.

7.   Podstawy wykluczenia wykonawcy:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

    - w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1                pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

    - wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,                       o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp tj.:

    - wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) , lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.                     z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło                      do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                   w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane               dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, na podstawie art. 25 ust. 1     ustawy Pzp

8.1     Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca          nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2   do formularza oferty. Oświadczenie składane jest wraz z ofertą.

8.1.2   oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy            kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym            postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego             informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub            braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział                                        w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze            złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                           z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2     Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez Zamawiającego do złożenia            przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

dokumentów wyszczególnionych w pkt 8.2.1 - 8.2.2 niniejszej SIWZ.

8.2.1  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,             jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku            podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8.2.2   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty  wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, w kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji   ani nie ogłoszono upadłości.

8.2.3   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 -

8.2.2 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi             ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych             wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.4   W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.2, które              znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile

są one nadal aktualne.

8.2.5   W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.6	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

8.3.1	formularz specyfikacji technicznej - parametry wymagane. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią tabelę zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ);

8.3.2	formularz specyfikacji technicznej - parametry oceniane, w celu dokonania oceny ofert w kryterium „parametry techniczne”. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią tabelę zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ) - dotyczy PAKIETU 1;

8.3.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające parametry OCENIANE przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej - dotyczy PAKIETU 1;

8.3.3     dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.2 oraz 8.3.3 nie podlegają uzupełnieniu.

8.4	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez  Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej               oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień   złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej.

8.4.1   deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja              2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

8.4.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające parametry WYMAGANE przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej;

8.5       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.5.1	  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika                                 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.5.2	   Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie   ubiegających się o zamówienie.

8.5.3		Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się                                 o udzielenie zamówienia zostanie oceniona najwyżej.

8.5.4	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 oraz 8.4 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona najwyżej.

8.5.5		Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.5.6		Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.5.7		Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

9.3	 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4	 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści ze wzorem przedstawionym 
 w  SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1	 formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

9.4.2	 oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ,

9.4.3   dokumenty wymienione w pkt 8.3 niniejszej SIWZ,

9.4.4  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5     Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6     Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany                               w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.              Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie            poprawnego.

9.8    Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje,                 że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych                 w pkt 9.7. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9.10  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

9.11	Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w sytuacji gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9.12	 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język  polski.

9.13    Zaleca się, aby:

9.13.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.13.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych                        w pkt 9.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.14	Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                           z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503                    z późn. zm.).

9.15     W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9.16	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

9.17	 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem  Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę wszczepialnych stymulatorów serca oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego (ZP-33/2017). Nie otwierać przed dniem 05.04.2017 r., godz. 11.30”.

9.18	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.    Miejsce i termin składania ofert.

10.1	Oferty winny być złożone w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80,                w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 05.04.2017 r., do godziny 11:00.

10.2	 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca            złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejsce inne niż wskazane w pkt 10.1 lub inne niż           Kancelaria Zamawiającego ponosi wykonawca.

10.4  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona   Wykonawcy.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz         przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                          do porozumiewania się z wykonawcami.

11.1 Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w niniejszej SIWZ należy wyjaśnić            w trybie art. 38 ustawy Pzp.

11.2	  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający   udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania   ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia   wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego   terminu składania ofert.

11.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu                  do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.4  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi oraz   treścią zmian, o których mowa w pkt 11.3, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.5 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.6   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.7  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony                   za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie      potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl lub zp@bielanski.med.pl

LUB  fax: (22) 56-90-247

11.8    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami nw. osoby:

11.8.1  Janusz Kurek tel.  22 56-90-159; e-mail: zp@bielanski.med.pl;

11.8.2	  Iwona Jasińska tel./ fax  22 56-90-247 e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

11.9    Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

12.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pawilon H, w pokój                  Nr 107, w dniu 05.04.2017 r., o godzinie 11:30.

14.   Informacje o trybie otwarcia ofert.

14.1	Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 13. Otwarcie ofert jest jawne.

14.2	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.3	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bielanski.bip-e.pl/              informacje dotyczące:

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) cen zawartych w ofertach oraz informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

15.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

PAKIET 1

14.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

1. cena  -  60 %

2. parametry techniczne  -  40%

1. W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.

2. w kryterium „parametry techniczne” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu                    wzoru:

liczba punktów oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   największa liczba punktów               x  100   x  40 %

Wykaz ocenianych parametrów oraz ich punktację zawierają formularze specyfikacji technicznej (tabele) podane w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez wykonawcę formularza specyfikacji technicznej.

Poszczególne punkty przyznawane będą wg zasad podanych w tabelach. Poszczególne punkty zostaną zsumowane.

Oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma maksymalną ilość punktów                                 w przedmiotowym kryterium tj. 40.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej wartości parametru ocenianego lub nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego wartość ocenianego parametru Zamawiający nie przyzna punktu za przedmiotowy parametr.

PAKIET 2

cena  -  100 %

w kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

15.2	Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

15.3	PAKIETY 1 - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów z kryteriów opisanych w niniejszej SIWZ. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4	PAKIET 1 - jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu              na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia,                                 w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.5	PAKIET 2 - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 punktów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.6	PAKIET 2 - jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.6	W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.4	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.7 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16.    Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.    Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu          zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.1	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako                                              najkorzystniejsza po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 niniejszej SIWZ.

17.2	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

18.   Wymagania dotyczące wadium.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.     Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1.	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu specyfikacji cenowej. Wykonawca sporządza formularz w formie arkusza programu MS Excel (.xls).

19.2	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto                                przedstawione w kolumnie 6. formularza specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie z zasadą: ilość (kol. 5) x cena jedn. netto (kol. 6) = wartość netto (kol. 10) + VAT (kol. 9) = wartość brutto (kol. 11).

Cenę jednostkową brutto (kolumna 7. formularza specyfikacji cenowej) Wykonawca wypełnia                       z czterema miejscami po przecinku. KOLUMNA 7. NIE SŁUŻY DO WYLICZENIA WARTOŚCI BRUTTO OFERTY.

19.3	Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

19.3.1	Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna, w szczególności:

a). podanie przez wykonawcę numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. Wówczas Zamawiający  dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem zgodnym z kolumną 2.

19.4	Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,

w tym również koszty transportu i rozładunku.

19.5 	Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

19.6	Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN.

19.7	Zaleca się by formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 9.7 niniejszej SIWZ powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

19.8	Formularz specyfikacji cenowej winien być wypełniony czcionką min. 10.

19.9 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

20. 	Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21.	 Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1	Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ZP - 33/2017

OFERTA

na dostawę wszczepialnych stymulatorów serca oraz elektrod

- Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych                            w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy pakietów wyszczególnionych w formularzu specyfikacji cenowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,  w tym również koszty transportu i rozładunku.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                     w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na okres do dnia 28.07.2017 r.

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni od daty przyjęcia przez Aptekę Szpitalną prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie                             z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)                     nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.  (* niepotrzebne skreślić)

- Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: ..........................................................................   faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1

do formularza oferty

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-33/2017 na dostawę wszczepialnych stymulatorów serca oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny jednostkowe netto:

PAKIET …..

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (na fakturze) numer katalogowy | Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT (%) | VAT od wartości netto (zł) | Wartość łączna netto | Wartość łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Uwaga :

- Cenę jednostkową brutto (kolumna 7 formularza specyfikacji cenowej) Wykonawca wypełnia z czterema miejscami po przecinku. Kolumna ta NIE SŁUŻY                            do wyliczenia wartości brutto oferty.

- Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto podane w kol. 6, zgodnie z zasadą: ilość (kol. 5) x cena jedn. netto (kol. 6) = wartość netto (kol. 10) + VAT (kol. 9) = wartość brutto (kol. 11).

...................................................................................

podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

................................................ dnia, .................. 2017  r.

Załącznik Nr 2

do formularza oferty

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW

DO WYKLUCZENIA

( zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

dostawę wszczepialnych stymulatorów serca oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-33/2017) oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22  oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2017 r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                   art. 24 ust. …………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,                 że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2017 r.

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca                                  z elektrodami dla Szpitala Bielańskiego.  CPV  33.18.22.10-4,  33.18.22.40-3

- Zamówienie obejmuje 2 pakiety: PAKIET 1 - stymulatory DDD odporne na MR, PAKIET 2 - elektrody do stymulatorów.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do przesłania                    do Zamawiającego, najpóźniej następnego dnia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, formularza specyfikacji cenowej w formie arkusza programu MS Excel (.xls). na adres e-mail: maria.bosinska@bielanski.med.pl; anna.debniak@bielanski.med.pl

- FORMULARZE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, zawierające parametry wymagane oraz oceniane.

PAKIET 1 -  STYMULATORY DDD odporne na MR  -   40  szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stymulator DDDR odporne na MR | model/producent podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | DDD; DDI; DDDR; DDIR |  |
| 2 | Waga stymulatora (g) | ( 24 |  |
| 3 | Gniazda elektrod IS-1 | TAK |  |
| 4 | Czułość przedsionkowa (mV) | <0,15 - 10,0> |  |
| 5 | Czułość komorowa (mV) | <0,25 - 10,0> |  |
| 6 | Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału | <0,1 – 2,0> |  |
| 7 | Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału | <0,1 - 5> |  |
| 8 | Automatyczne wyjście z trybu MRI | TAK |  |
| 9 | Tryb ochronny w trakcie elektrokauteryzacji | TAK |  |
| 10 | Funkcja ograniczająca niepotrzebną stymulację komorową | TAK |  |
| 11 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  |
| 12 | Automatic capture beat to beat | TAK |  |
| 13 | Sensory: wentylacji minutowej i ruchowy | TAK |  |
| 14 | Algorytm wspomagający programowanie stymulatora | TAK |  |
| 15 | Algorytm optymalizujący działanie obu sensorów rate response | TAK |  |
| 16 | Możliwość wykonania MR | TAK |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatkowe tryby stymulacji | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Elektrogram wewnątrzsercowy (IEGM) | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 3 | Funkcje pomiarowe: ile i jakie | Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Algorytm promowania własnego rytmu komór | TAK - 20 NIE - 0 |  |
| 5 | Możliwość wykonania stymulacji antyarymicznej ze stymulatora przy użyciu programatora | TAK - 5 NIE - 0 |  |
| 6 | Dostępne histogramy: ile i jakie | Największa ilość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Rejestracja epizodów arytmii nadkomorowych i komorowych | TAK - 10 NIE - 0 |  |
| 8 | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca | TAK - 15 NIE - 0 |  |
| 9 | Możliwość zaprogramowania AV delay do 400 ms | TAK - 15 NIE - 0 |  |

PAKIET 2   -  ELEKTRODY DO STYMULATORÓW

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ELEKTRODY do stymulatorów - 80 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Unipolar/Bipolar | TAK |  |
| 2 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 3 | Długość <45-85 cm> | TAK |  |
| 4 | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 5 | Uwalniająca steryd | TAK |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ...................  2017 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                           ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-33/2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wszczepialnych stymulatorów serca oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

(1                                                                                                                               1.   Przedmiotem umowy jest sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego przez Wykonawcę                      
      w wszczepialne stymulatory/defibrylatory, wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamówienie obejmujące ilość i rodzaj zamawianych .................... oraz dokładny termin dostawy    
     uzgadniane jest telefoniczne. Zamawiający każdorazowo  potwierdzi faxem zakres uzgodnionego 
     zamówienia.

3. Dostawa będzie się odbywać transportem Wykonawcy w terminie nie później niż w ciągu 3. dni 
     roboczych od dnia uzgodnienia zamówienia, o którym mowa w ust. 2, do Apteki Szpitalnej 
     Zamawiającego.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich własnym transportem, lub za

pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej, na własny koszt i ryzyko.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia na CITO (na ratunek życia). W takim przypadku dostawa nastąpi nie później niż w ciągu 6. godzin od złożenia zamówienia. Dostawa                   na CITO odbywać się będzie do Apteki Szpitalnej Zamawiającego lub bezpośrednio do Pracowni Elektrofizjologii.

- W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w ust. 3 lub nierozpatrzenia reklamacji                   
w terminie określonym w § 6 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego 
przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych    
kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający obciąży Wykonawcę.

- Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu)  do dokonywania zmian ilościowych ………….. wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy.

( 2

1.  Umowa obowiązuje od dnia ………….  do dnia 28.07.2017 r.

2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy (o jeden miesiąc)                                 w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo .

§ 3

- Wartość brutto umowy wynosi: ………….PLN (słownie:………………….………)

- Kwota wymieniona w ust. 1 ustalona została na podstawie cen jednostkowych netto przedstawionych              w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym (ZP-33/2017) wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 oraz obowiązującej stawki podatku VAT.

§ 4

- Oryginał faktury oraz jej kopię należy doręczyć do Apteki Szpitalnej Zamawiającego wraz z dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przesłania faktury do Apteki Szpitalnej Zamawiającego                           w formie elektronicznej na adres e-mail: dorota.kalisz@bielanski.med.pl, w jednym z poniższych formatów:

a) DataFarm  
b) Urtica  
c) WF-MAG  
d) KSBLOZ  
e) OSOZ-EDI

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Aptekę Szpitalną prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

( 5

1.  Zamawiający zobowiązuje się do:

a) odbierania zamawianych ................... jeśli dostarczono je zgodnie z zamówieniem. Każdorazowo 
            odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

b)  bezzwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych wadach jakościowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się, w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia 
       umownego do:

a) dostarczania zamówionych ............................  w umówionym  terminie;

b)  zapewnienia :

1.  24 - godzinnego dostępu do konsultacji telefonicznej (telefon nr ........................................)

2.  dostarczenia 60 ryz papieru do udostępnionych Zamawiającemu programatorów

( 6

- W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie                             z żądaniem Zamawiającego.

( 7

- W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień roboczy zwłoki.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

§ 8

- Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:

a)	zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b)	wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu,                  za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.

- Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone                   w niniejszej umowie.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1.

- Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2, 3 oraz 4 nie wymaga sporządzenia aneksu                         do niniejszej umowy.

( 9

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

( 10

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia                                   20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

( 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego             z niniejszej umowy na osoby trzecie.

( 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić                 od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych 
w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

- Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:

- rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne 
i uchybienie o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),

- gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje                     o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.

- gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:

- zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy powodująca konieczność zmiany terminu zabiegu,

- brak możliwości wykonania zabiegu w terminie spowodowany dostarczeniem przedmiotu umowy złej jakości.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  ustawy  z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)