T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 29.03.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

WSZCZEPIALNYCH STYMULATORÓW

I DEFIBRYLATORÓW SERCA,                                      Z ELEKTRODAMI

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-20/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-20/2017

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                      na dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca, z elektrodami dla Szpitala Bielańskiego                w Warszawie (ZP-20/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET  1

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulatorów bipolarne z izolacją zewnętrzną silikonową oraz elektrody unipolarne z izolacją zewnętrzną poliuretanową?

odpowiedź - TAK.

PAKIET 2

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści stymulatory VVI odporne na MR działające tylko w trybie komorowym ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  3

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o częstości stymulacji od 30 do150 bpm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści urządzenie niekompatybilne ze środowiskiem MRI ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający zamiast histerezy A-V wyrazi zgodę na urządzenie z histerezą jednojamową ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  6

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści wagę kardiowertera - defibrylatora, która nieznacznie różni się od wymaganej wagi i wynosi 78 g ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  7

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie dopuści kardiowerter - defibrylator posiadający impuls defibrylujący dwufazowy oraz 6 wyładowań w jednej terapii ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  10

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji bipolarne z izolacją zewnętrzną silikonową oraz elektrody unipolarne z izolacją zewnętrzną poliuretanową ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  14

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści kardiowerter - defibrylator resynchronizujący posiadający impuls defibrylujący dwufazowy oraz 6 wyładowań w jednej terapii?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści elektrody lewokomorowe z osłoną poliuretanową ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  17

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji bipolarne z izolacją zewnętrzną silikonową oraz elektrody unipolarne z izolacją zewnętrzną poliuretanową ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści elektrody lewokomorowe z osłoną poliuretanową ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  30

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści introducery, w których koszulka rozrywalna ma rozmiar                     7-12 Fr ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  34

- Pytanie - Prosimy o dopuszczenie następujących konfiguracji pierścieni do dowolnego wyboru: 2mm/2-52mm/2-82mm/5mm/10mm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  37

- Pytanie - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zmówienia opisanego                      w pozycji 1 pakietu 37 koszulek transseptalnych (koszulka z poszerzadłem i prowadnik pakowany osobno) o jednej krzywiźnie typu Mullins.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł do punkcji transseptalnej o jednej krzywiźnie, średnicy 18 g, długości 71 cm, kompatybilnych z koszulkami w pozycji 1.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

UMOWA

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą jeżeli została przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy - zamiast faktury dokumentu WZ, na którym będą wypełnione wszystkie pola łącznie z ceną jednostkową brutto i wartością pod warunkiem wysłania faktury w ciągu 24 godzin pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru.”

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej: siwz:

1. PAKIET 19

Zmiany zapisu w pkt III pkt 1: jest Łącznik IS-1 a powinno być jak niżej tj. Łącznik IS-4

zamiast

| III | Elektrody LV - 4 szt | model/producent podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | TAK |  |

powinno być

| III | Elektrody LV - 4 szt | model/producent podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-4 | TAK |  |

2. PAKIET  7

zamiast

| 6 | Długość zapisów w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |

powinno być

| 6 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera w minutach | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |

3. PAKIET 9

zamiast

| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |

powinno być

| 6 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera w minutach | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |

4. PAKIET 11

zamiast

| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

powinno być

| 5 | Ilość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera w minutach | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

5. PAKIET 13

zamiast

| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

powinno być

| 5 | Ilość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera w minutach | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

6. PAKIET 16

zamiast

| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

powinno być

| 5 | Ilość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera w minutach | Największa wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

7. PAKIET 17

zamiast

| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

powinno być

| 5 | Ilość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera w minutach | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

8. PAKIET 18

zamiast

| 5 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Długość zapisów RR w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

powinno być

| 5 | Ilość zapisów EGM w pamięci Holtera | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera w minutach | Największa wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

9. § 1 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia na CITO (na ratunek życia).                W takim przypadku dostawa nastąpi nie później niż w ciągu 6. godzin od złożenia zamówienia. Dostawa na CITO odbywać się będzie do Apteki Szpitalnej Zamawiającego lub bezpośrednio do Pracowni Elektrofizjologii.

10. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Stosownie do zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawartego w Załączniku Nr 2 do formularza oferty Wykonawca nie wypełnia podstawy określonej w części III w sekcji C JEDZ tj. Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ? Tym samym zwrot „NIE DOTYCZY” powinien być wpisany w rubryce dotyczącej w/w podstawy a nie w rubryce „Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji ?”

zamiast

| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: NIE DOTYCZY | [] Tak [] Nie […] |
| --- | --- |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |

powinno być

| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| --- | --- |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: NIE DOTYCZY | [] Tak [] Nie […] |

Rubryka „czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji ?” JEST OBOWIĄZKOWA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Footnotes

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR