T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 20.04.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

MATERIAŁÓW SZEWNYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-36/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-36/2017

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-36/2017),  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET  1

- pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu plecionkę syntetyczną wchłanianą powlekaną, kopolimer pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia z zachowaniem pozostałych parametrów ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną, wchłanialną, powlekaną, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego, powlekaną mieszanką glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75%, po 3 tyg. 50%, po 4 tyg. 25%i czasie całkowitego wchłaniania do 70 dni ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 szew wchłanialny, syntetyczny z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu powleczony w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) 50% stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50-40% i po 28 dniach ok.25%; 0% przy 35 dniach ? Okres wchłaniania 56-70 dni i zastosowanie zgodne z SIWZ.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 4 oraz 5 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 i 5 podwiązkę 2 x 70 cm                       w miejsce 3 x 75 cm ?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem przeliczenia ilości.

- pytanie - poz. 14 oraz 26 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 14, 26 nitkę 90 cm w miejsce nitki 75 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 27 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 27 nitkę 70 cm w miejsce 90 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 29 - Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 29 igłę 26 mm w miejsce igły 23 mm ? Typ igły zgodny z SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  2

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 nić powlekaną policaprolaktonem                             i stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 12, 13 oraz 14 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 12, 13, 14 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 16 nić o długości 90 cm oraz igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści plecionkę powlekaną polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 szew wchłanialny, z kwasu poliglikolowego powleczony poliglikonatem o czasie wchłaniania 60-90 dni i czasie podtrzymywania tkankowego około 28 dni (po 14 dniach ok. 60-70%, po 21 dniach ok. 24-42% i po 28 dniach 19- 25%) ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem                             i stearynianem wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  3

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 nić wykonaną z polidioksanonu, pozostałe parametry bez zmian?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 oraz 2 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 1 i 2 nić                      o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 3 nić o długości 70 cm oraz igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, polidioksanon, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów monofilamentowych z polidioksanonu        o zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach o czasie wchłaniania 180-210 dni ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36 mm ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  4

- pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu monofilament polipropylenowy z dodatkiem polietylenu, dodatek ten ma takie same właściwości jak glikol polietylenowy tj. powoduje, że nić jest mocniejsza, gładka, nie strzępi się, łatwiej przechodzi przez tkanki nie traumatyzując ich ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści monofilament polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  5

- pytanie - poz. 19 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 19 monofilament syntetyczny niewchłanialny polibutesterowy z zachowaniem pozostałych parametrów ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 długość igły 11 mm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 -  czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 długość igły 13 mm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 16 -  czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 16 igłę konwencjonalnie tnącą?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 18 -  czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 18 igłę 2 x 77 mm i długość nici 75 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 18 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 18 dołączone do nici osłona i waga co ułatwia szycie i umiejscowienie nici w skórze przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz.1 również na igłę o długości                             13 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz.1 również na grubość nici 6-0, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 5 pozycję 1 ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 poz.2 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? UZASADNIENIE: Jest to najnowocześniejsza igła typu ENOVA, wykonana z najlepszej jakości stali 300, która charakteryzuje się pamięcią odkształceń                              i wytrzymałością. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Tego typu igły mogą być                    i są stosowane zarówno w standardowych zabiegach chirurgicznych, jak i w chirurgii kosmetycznej.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 poz. 2 również na igłę o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 poz.3 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 poz. 3 również na długość nici                75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 poz.5 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 poz.5 również na długość nici               75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 poz.11 również na nić o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 poz.11 również na igłę o długości 60 mm z nicią 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 5 pozycję 11 ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 8, 13, 14, 17, 18, 20 oraz 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 pozycji 8, 13, 14, 17, 18, 20 i 21 również na nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - poz. 8 - TAK, poz. 13, 14, 17, 18, 20 i 21 - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie/wykreślenie z Pakietu 5 pozycji 19 ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 usp. nitki 6/0 w miejsce 7/0 ? Igła zgodna z SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 18 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 18 igłę 76 mm z nitką 75 cm w miejsce igły 77 mm z nitką 45 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 z pakietu nr 5 i utworzy z niej odrębne zadanie ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 13 mm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 6/0 ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 11 mm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 8, 13, 14, 17, 18, 20 oraz 21 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75 cm ?

odpowiedź - poz. 8 - TAK, poz. 13, 14, 17, 18, 20 i 21 - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm z igłą o dł. 60 mm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz.  11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 55mm z nitką                           o długości 100 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 19 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 19 z pakietu nr 5 i utworzy z niej odrębne zadanie ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  6

- pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu monofilament polipropylenowy z dodatkiem polietylenu, dodatek ten ma takie same właściwości jak glikol polietylenowy tj. powoduje, że nić jest mocniejsza, gładka, nie strzępi się, łatwiej przechodzi przez tkanki nie traumatyzując ich ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści monofilament polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści nić niewchłanianą, syntetyczną, poliester, pleciony, powlekany silikonem (cała nić) ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  7

- pytanie - poz. 1 - 3 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycjach nr 1-3 nić o długości 15 x 60 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 4 nić o długości 250 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 5 nić o długości 75 cm oraz igłę o długości 12 mm, pozostałe parametry bez zmian?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 8 igłę o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 10 oraz 11 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycjach nr 10 i 11 igłę                o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 12 igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 13 igłę o długości                   35 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie 7 szew jedwabny powleczony woskiem ?

odpowiedź - TAK, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 podwiązkę 5 x 75 cm w miejsce 10-12 x 75 cm ? Oferent przeliczy ilość wymaganych sztuk.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 8 igłę 15 mm w miejsce 17 mm ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET   8

- pytanie - poz. 3 - 5, 19, 21 oraz 22 - Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą bez określenia ,,rozwarstwiająca”, pozostała parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET   9

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści szew o zmniejszonej hydrofilności, lecz nie ,,pakowany                    na mokro”, pozostała parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający zrezygnuje w Pakiecie 9 w opisie szwów z zapisu „pakowany na mokro”, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy były pakowane na mokro.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30 mm, 37 mm lub               39 mm ?

odpowiedź - 37 mm - TAK, 30 mm i 39 mm - NIE.

PAKIET  10

- pytanie - poz. 2-5 - Czy w Pakiecie 10 poz.  2-5 oraz 13 Zamawiający dopuści igłę o średnicy 305 mikronów, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści szew bez katalogowego opisu ,,z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła”, pozostała parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 13 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 13 do osobnego pakietu ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  11

- pytanie - poz. 1 oraz 2 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1, 2 długość nici 75 cm ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  12

- pytanie - poz. 1 - Prosimy o wyłączenie pozycji nr 1 do osobnego Pakietu.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 3, 5 oraz 6 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 3,5,6 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z zachowaniem pozostałych parametrów?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 4 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 4 igłę 3/8 koła z zachowaniem pozostałych parametrów ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 12 szew monofilamentowy, szybkowchłanialny z glikonatu, bezbarwny. Okres podtrzymywania tkankowego 70-80% po 5 dn, 20-30% po 10 dn, 0% przy 14-21 dniach ? Czas całkowitej absorpcji: 56 dni zgodny z SIWZ.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 igłę 12 mm w miejsce 11 mm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 igłę kosmetyczną o trzech krawędziach tnących z mikroostrzem micro-point w miejsce igły kosmetycznej, tnącej o czterech powierzchniach tnących ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2, 7-10, 12 oraz 13 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2, 7-10, 12, 13 nitkę                  70 cm w miejsce 75 cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 6 igłę 12 mm w miejsce 13 mm ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET   13

- pytanie - Czy w Pakiecie 13 Zamawiający dopuści szwy o okresie wchłaniania 182 - 238 dni, które spełniają wszystkie pozostałe wymagania SIWZ ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów monofilamentowych z polidioksanonu  o zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach o czasie wchłaniania 180-210 dni ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  14

- pytanie - poz. 5, 8, 9 oraz 11 - Czy w Pakiecie 14 poz. 5, 8, 9 i 11 Zamawiający uzna igłę okrągłą rozwarstwiającą jako spełniającą wszystkie wymogi dla igły okrągłej ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - czy Zamawiający dopuszcza okres wchłaniania 40-50 dni z zachowaniem pozostałych parametrów ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 oraz 7 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 5,7 długość nici 75 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 9 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 9 długość igły 37 mm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny,                      z kwasu poliglikolowego, powlekany, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 nitkę 70 cm w miejsce nitki 45 cm ? Igła zgodna z SIWZ.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 15 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 15 igłę 24 mm w miejsce igły 26 mm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 16 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 16 nitkę 90 cm w miejsce 75 cm ? Igła zgodna z SIWZ.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2-4, 6, 12 oraz 15 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2-4, 6, 12, 15 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  15

- pytanie - poz. 6 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 6 grubość nici 4/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 12 - czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 12 długość igły 55 mm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 9 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9 podwiązkę 10 x 45 w miejsce 12 x 45 cm?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem przeliczenia ilości.

- pytanie - poz. 10 oraz 11 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 10, 11 podwiązkę 5 x 45                         w miejsce 6 x 45 cm ?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem przeliczenia ilości.

PAKIET  17

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 igłę obrotową okrągło-tnącą 60 mm                  w miejsce igły odwrotnie tnącej obrotowej 55-57 mm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  19

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłókowy, wchłanialny                                       z polidioksanonu, bez czynnika antybakteryjnego, o okresie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60% ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  20

- pytanie - poz. 2 - Czy w Pakiecie 20 poz. 2 Zamawiający uzna igłę okrągłą rozwarstwiającą jako spełniającą wszystkie wymogi dla igły okrągłej ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną, wchłanialną, powlekaną, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego, powlekaną mieszanką glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75%, po 3 tyg. 50%, po 4 tyg. 25%                   i czasie całkowitego wchłaniania do 70 dni, bez czynnika antybakteryjnego ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą bez określenia ,,rozwarstwiająca”, pozostała parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  21

- pytanie - czy Zamawiający dopuszcza plecionkę syntetyczną wchłanianą powlekaną, kopolimer pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia z zachowaniem pozostałych parametrów ?

odpowiedź -

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną, wchłanialną, powlekaną, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego, powlekaną mieszanką glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75%, po 3 tyg. 50%, po 4 tyg. 25%                    i czasie całkowitego wchłaniania do 70 dni ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 9 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9 do osobnego pakietu ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.04.2017 r.  do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR