T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę akcesoriów endoskopowych oraz

akcesoriów do zabiegów ECPW

ZP - 46 /2017

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 209.000 EURO

…………………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, maj 2017 r.

Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

telefon: (22) 569-02-47  faks: (22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35. Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

NIP: 118-14-17-683   Regon: 012298697

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP -46/2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania.

3.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst -                     Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

3.2	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3	Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów endoskopowych oraz akcesoriów do zabiegów ECPW dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

4.2	Zamówienie podzielono na 4 pakiety.

4.3	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4    	Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin  realizacji umowy  -  21 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

7.   Podstawy wykluczenia wykonawcy:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

    - w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1                pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

    - wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,                       o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp tj.:

    - wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) , lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.                     z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło                      do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

    - wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek                            na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł stosowne porozumienie                   w sprawie spłaty tych należności.

8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane                          dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

8.1     Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca          nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu     Zamówienia (JEDZ). JEDZ składany jest wraz z ofertą.

8.1.2  oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy           kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym           postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego             informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub           braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział                                       w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz pakietu,           którego dotyczy oferta.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze           złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                          z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2     Dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez           Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została  najwyżej           oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień  złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 8.2.1 - 8.2.7  niniejszej SIWZ.

8.2.1  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21   ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.2.2  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega      z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                         w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.3  zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie   zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że   wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                      z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.4  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,            jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku           podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8.2.5   oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej   decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów  potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

8.2.6	 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu  ubiegania się o zamówienie publiczne,

8.2.7	 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716),

8.2.8	 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.4 niniejszej SIWZ, składa odpowiednio:

1)   pkt 8.2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,                     w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)   pkt 8.2.2 - 8.2.4 -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                             z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż                             6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.9	 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania   ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.8,   zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem   osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał   dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem   samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce   zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż,   odpowiednio: 6 miesięcy/ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.2.10	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.2.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 8.2.8 pkt 1) w zakresie określonym        w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.11   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 -

8.2.4 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi              ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych              wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.12  W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.4, które              znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów,                              o ile są one nadal aktualne.

8.2.13 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.14	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 8.2 oraz 8.4, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia                     w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej               oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień   złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej.

8.3.1  deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja             2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) (z podaniem numeru pakietu oraz pozycji              której dotyczy);

8.3.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia (z podaniem numeru pakietu oraz pozycji której dotyczy).

8.4	Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego wykonawcę wraz z ofertą:

8.4.1	dowód wniesienia wadium

8.5	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.5.1		Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika                                 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.5.2	  JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8.5.3		Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie.

8.5.4		Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2 niniejszej SIWZ składa każdy                                  z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8.5.5	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8.5.6	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik wraz z ofertą.

8.5.7		Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.5.8		Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.5.9		Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

9.3	 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4	 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym 
 w  SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1	 formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

9.4.2	 oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ,

9.4.3   dowód wniesienia wadium,

9.4.4  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5     Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6     Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany                              w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.             Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie           poprawnego.

9.8     Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje,                 że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych                 w pkt 9.7. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia - zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U.              z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania                    do wglądu oryginału.

9.10	 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język  polski.

9.11	  Zaleca się, aby:

9.11.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych                        w pkt 9.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.12	Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                           z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503                    z późn. zm.).

9.13     W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9.14	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

9.15	 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem  Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę akcesoriów endoskopowych oraz akcesoriów do zabiegów ECPW dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-46/2017). Nie otwierać przed dniem 27.06.2017 r., godz. 11.30”.

9.16	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.    Miejsce i termin składania ofert.

10.1	Oferty składane są w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80,                    w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 27.06.2017 r., do godziny 11:00.

10.2	 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca           złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 10.1 lub innym niż          Kancelaria Zamawiającego ponosi wykonawca.

10.4  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę  ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie        
        porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń                                   
        i dokumentów.

11.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu                  do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi oraz   treścią zmian, o których mowa w pkt. 11.2, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.5   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.6  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony                  za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie     potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl lub zp@bielanski.med.pl

LUB  fax: (22) 56-90-247

11.7    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami nw. osoby:

11.7.1  Janusz Kurek tel.  22 56-90-159; e-mail: zp@bielanski.med.pl;

11.7.2	  Iwona Jasińska tel./ fax  22 56-90-247 e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

11.8    Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

12.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium                                   na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.4	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pawilon H, w pokój                  Nr 107, w dniu 27.06.2017 r., o godzinie 11:30.

14.   Informacje o trybie otwarcia ofert.

14.1	Otwarcie ofert jest jawne.

14.2	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.3	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bielanski.bip-e.pl/              informacje dotyczące:

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

cena  -  100 %

w kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

15.2	Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

15.3	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 punktów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.5	W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.6	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.7 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16.    Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.    Udzielenie zamówienia.

17.1	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako                                              najkorzystniejsza po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 SIWZ.

17.2	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

18.   Wymagania dotyczące wadium.

18.1	 Wadium za całość zamówienia wynosi 30.200,00 zł, w tym:

PAKIET 1 -  15.000,00 zł, PAKIET 2 -  13.000,00 zł, PAKIET 3 -  1.200,00 zł,

PAKIET 4 - 1.000,00 zł,

Wysokość wniesionego przez wykonawcę wadium stanowi sumę wadiów pakietów będących przedmiotem oferty wykonawcy.

18.2    Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesienie w sposób nieprawidłowy,  spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

18.3	Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych                         na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt 18.5 lit. a) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

18.4	Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

18.5	Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PKO S.A. konto nr:                       37 1240 6074 1111 0010 6073 3378, z adnotacją: "Wadium - dostawa akcesoriów endoskopowych oraz akcesoriów do zabiegów ECPW dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-46/2107 - dotyczy pakietów: ……………………………………………………...”

W przypadku wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia                            o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)  gwarancjach bankowych,

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
                   9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,

poz.1158, z późn. zm.).

18.6	Zasady zwrotu wadium

18.6.1		Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 18.7 niniejszej SIWZ.

18.6.2		Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp, wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny                   na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

18.6.3		Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

18.7	Utrata wadium

18.7.1		Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub                    nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

18.7.2		Zgodnie z art. 46 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
           leżących po stronie wykonawcy.

19.     Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1.	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu specyfikacji cenowej. Wykonawca sporządza formularz w formie arkusza programu MS Excel (.xls).

19.2	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto                                przedstawione w kolumnie 6. formularza specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie z zasadą: ilość (kol. 5) x cena jedn. netto (kol. 6) = wartość netto (kol. 10) + VAT (kol. 9) = wartość brutto (kol. 11).

Cenę jednostkową brutto (kolumna 7. formularza specyfikacji cenowej) Wykonawca wypełnia                       z czterema miejscami po przecinku. KOLUMNA 7. NIE SŁUŻY DO WYLICZENIA WARTOŚCI BRUTTO OFERTY.

19.3	Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

19.3.1	Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna, w szczególności:

a). podanie przez wykonawcę numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. Wówczas Zamawiający  dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem zgodnym z kolumną 2.

19.4	Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,

w tym również koszty transportu i rozładunku.

19.5 	Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

19.6	Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN.

19.7	Zaleca się by formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 9.7 niniejszej SIWZ powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

19.8	Formularz specyfikacji cenowej winien być wypełniony czcionką min. 10.

19.9 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1	Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ZP - 46/2017

OFERTA

na dostawę akcesoriów endoskopowych oraz akcesoriów do zabiegów ECPW
dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie

- Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych                            w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy pakietów: …………………………………………...

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,  w tym koszty transportu.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………….... zł w formie ……………………………………………..

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                     w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy..

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Szpitala prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: ..........................................................................   faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

- Konto bankowe do zwrotu wadium ….....................................................................................................

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1

do formularza oferty

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-46/2017 na dostawę akcesoriów endoskopowych oraz akcesoriów do zabiegów ECPW dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny jednostkowe netto:

PAKIET …..

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (na fakturze) numer katalogowy | Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT (%) | VAT od wartości netto (zł) | Wartość łączna netto | Wartość łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Uwaga :

- Cenę jednostkową brutto (kolumna 7 formularza specyfikacji cenowej) Wykonawca wypełnia z czterema miejscami po przecinku. Kolumna ta NIE SŁUŻY                            do wyliczenia wartości brutto oferty.

- Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto podane w kol. 6, zgodnie z zasadą: ilość (kol. 5) x cena jedn. netto (kol. 6) = wartość netto (kol. 10) + VAT (kol. 9) = wartość brutto (kol. 11).

...................................................................................

podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

................................................ dnia, .................. 2017  r.

Załącznik Nr 2

do formularza oferty

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz zakres danych wymaganych w dokumencie przez Zamawiającego.

Dotyczy postępowania na:

Dostawę akcesoriów endoskopowych oraz akcesoriów do zabiegów ECPW dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie(ZP-46/2017).

Dokument musi być wypełniony w następującym zakresie:

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy - litera A, B i D.

Część III: Podstawy wykluczenia - w całości, z wyjątkiem podstawy określonej w sekcji C tj. Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu               o udzielenie zamówienia ?

Część VI: Oświadczenia końcowe - w całości.

Dokument należy wydrukować, podpisać i załączyć wraz z ofertą.

Dokument Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc stanowi Załącznik Nr 2, zamieszczony na stronie internetowej www.bielanski.bip-e.pl

Instrukcja przygotowania/uzupełnienia dokumentu dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów endoskopowych oraz akcesoriów do zabiegów ECPW dla Szpitala Bielańskiego.  CPV 33.16.80.00-5

- Zamówienie podzielono na 4 pakiety: PAKIET 1 - akcesoria 1, PAKIET 2 - akcesoria 2, PAKIET 3 - akcesoria 3, PAKIET 4 - akcesoria 4.

PAKIET 1 - AKCESORIA 1

| L.p. | Opis | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z usztywnionego plecionego drutu, długość robocza - min. 240 cm, średnica otwartej pętli - 13, 27, 33 mm, średnica osłonki - 2,4 mm, do wyboru kształty - owal, hexagonal, półksiężycowate, okrągłe | 300 |
| 2 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z usztywnionego plecionego drutu, średnica otwartej pętli - 10, 15, 20, 25 oraz 33 mm, długość robocza - min. 240 cm, dostępny kształt - owal | 300 |
| 3 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z giętkiego lub średniogiętkiego plecionego drutu, wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki, średnica pętli - 13, 27 oraz 30 mm, długość robocza - 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm; do wyboru kształty - owal, półksiężycowate | 300 |
| 4 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku zwiększona pojemność łopatek, z igłą lub bez igły, podwójny system cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; podwójne otwory w szczękach, funkcja biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 160 i 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); czarne markery sygnalizacyjne informujące o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o śr. szczęk 2,8 mm - współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm | 1 500 |
| 5 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku dwuramienny klips załadowany do zestawu; możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem możliwość rotacji klipsa; dostępny w długościach: 155 cm i 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm; szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm | 200 |
| 6 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, niezawierającego lateksu; podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia; wyposażone w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki | 80 |
| 7 | Igły do ostrzykiwania jednorazowego użytku w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji; średnica ostrza igły - 23-25 G; długość ostrza - 4 mm, długość całkowita - 240 cm lub długość ostrza 6 mm i długość całkowita - 200 cm | 200 |
| 8 | Balon do poszerzania achalazji długość 10 cm; średnice balonu - 30, 35 i 40 mm; długość robocza - 90 cm; markery na obu końcach pozwalające na endoskopową i radiologiczną weryfikację jego położenia; w komplecie z prowadnikiem | 10 |
| 9 | Pompka wielorazowego użytku do inflacji i deflacji balonów do achalazji możliwość płynnej inflacji balonu do określonego ciśnienia, bez konieczności odłączania; wyposażona w manometr pozwalający na kontrolę ciśnienia wewnątrz balonu | 1 |
| 10 | Balon do poszerzania zwężeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika i żółciowych z rejestracją DASE (umożliwiającą poszerzenie zwieracza Oddiego w celu usunięcia kamieni z dróg żółciowych bez konieczności sfinkterotomii); zmienna średnica z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu; zaokrąglone końce pozwalające na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu; możliwość wprowadzania balonu po prowadniku metalowym pokrytym teflonem, atraumatyczna końcówka; prowadnik w zestawie z balonem; długość balonu - 5,5 cm; do wyboru średnice balonu - 6 - 8; 8 - 10; 10 - 12; 12 - 15; 15 - 18 i 18 - 20 mm; długość robocza - 180 i 240 cm; współpracujący z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm; średnica cewnika - 7,5 Fr | 40 |
| 11 | Balon do poszerzania zwężeń przełykowych o zmiennej średnicy; możliwość inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu; zaokrąglone końce pozwalające na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu; zamontowany na drucie; z giętką atraumatyczną końcówką roboczą; wymagana długość balonu - 8 cm; wymagane średnice balonu - 6 - 8; 8 - 10; 10 - 12; 12 - 15; 15 - 18 i 18 - 20 mm; długość robocza -180 cm; współpracujący z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm; średnica cewnika - 6 Fr | 40 |
| 12 | Balon do dylatacji dróg żółciowych z zaokrąglonymi końcami; długość balonu - 2 - 4 cm; średnica balonu - 4 - 10 mm; współpracujący z prowadnikiem o długości 260 oraz 450 cm i średnicy 0,035” | 10 |
| 13 | Balon do ekstrakcji złogów o zmiennej średnicy w zakresie - 9 - 12, 12 - 15 i 15 - 18 mm i „kwadratowych ramionach” ułatwiających usunięcie złogów; do wyboru z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu; współpracujący z prowadnikiem 0,035” o długości 260 i 450 cm; w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji | 400 |
| 14 | Koszyk do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji skutkującej zerwaniem oplotu i schowaniem go do osłonki; zabezpieczenie przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza; w stalowym pancerzu; trapezoidalny, czteroramienny; współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035” oraz wielorazowym urządzeniem do inflacji balonów i awaryjnej litotrypsji; kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3,2 mm; wymagane rozmiary kosza - 1,5 x 3 cm; 2 x 4 cm 2,5 x 5 cm i 3 x 6 cm | 40 |
| 15 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych z protezą typu Amsterdam; proteza wykonana z materiału zapewniającego przedłużoną drożność; fabryczne zmontowana; współpraca z prowadnikiem o średnicy 0,35"; wymagane długości protez - 5, 7, 10, 12 i 15 cm; wymagane średnice protez - 7, 8,5, 10 i 11,5 Fr; zestaw zawiera: cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył | 10 |
| 16 | Sfinkterotom igłowy trzykanałowy, z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu; regulowane wysunięcie igły w granicach 4 - 6 mm; końcówka widoczna w RTG; współpracujący z prowadnikiem 0.035" o długości 450 cm | 30 |
| 17 | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku; z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 °), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych; rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika; niezależne kanały dla prowadnika i podawania kontrastu; długość robocza - min 200 cm, noska 5 mm, długość cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej - 4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr, przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł. 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,18 mm, 0,25 mm i 0,35 mm | 300 |
| 18 | Prowadnik do dróg żółciowych; końcówka hydrofilna dł. 5cm i 10 cm na jednym prowadniku; nitinolowy rdzeń odporny na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi; system markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; dwukolorowy - zapewniający możliwość kontroli ruchu; średnica 0.035"; końcówka prosta - zagięta, prosta-prosta; długości - 450 i 260 cm; do wyboru sztywności - standardowa i usztywniona | 550 |
| 19 | Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych; możliwość stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych; usuwalny w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji; wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG; długości - 4, 6, 8 i 10 cm; średnica - 8 i 10 mm; do wyboru w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej; zamontowany na zestawie o średnicy max. 8.5 Fr; stent z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim | 112 |
| 20 | Samorozprężalny stent przełykowy kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu; uwalnianie do końca dystalnego; na kołnierzu proksymalnym nić oplatająca koniec kołnierza służąca do repozycji (lub do usuwania stentu - wersja pokrywana); wykonany z nitinolu; do wyboru w wersji pokrywanej na całej długości; możliwość stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, rejestracja implantacji w zwężeniach łagodnych, usuwalny w okresie 8 tygodni od momentu implantacji; dostępny również w wersji z niepokrytymi końcami; do wyboru długości - 10, 12, i 15 cm; średnica - 18 mm; średnica kołnierza antymigracyjnego 25 mm/ 23 mm oraz 28 mm/28 mm; system uwalniający: średnica: 18,5 Fr; dający możliwość uwalniania stentu do 75% jego długości i w razie konieczności jego repozycji. | 1 |
| 21 | Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń przełyku; uwalniany od końca proksymalnego poprzez kontrolowane prucie nici oplecionej na zaciśniętym stencie, przystosowany do protezowania górnego, środkowego i dolnego odcinka przełyku oraz wpustu żołądka, wykonany z nitinolu, zapewniający możliwość prowadzenia u pacjenta z zaimplantowanym stentem radioterapii oraz rezonansu magnetycznego, w części roboczej pokrywany od strony zewnętrznej tworzywem uniemożliwiającym wrastanie tkanek nowotworowych do wnętrza stentu oraz dający możliwość dokładnego uszczelniania przetok, niepokrywane końce zapewniające fiksację stentu do zdrowego odcinka przełyku, zamontowany na giętkim zestawie wprowadzającym o średnicy maksymalnej 8 mm gotowy do implantacji po wyjęciu z opakowania, z markerami RTG i znacznikiem endoskopowym na zestawie wprowadzającym, pozwalającym na jednoznaczną identyfikację położenia stentu oraz jego części pokrywanej po pełnym rozprężeniu; długości stentów: stent krótki - dł. max. 10 cm; stent standardowy - dł. 12 cm (+/- 1 cm); stent długi - dł. min. 15 cm; średnice zewnętrzne stentów: 18 mm (+/- 1 mm); 23 mm (+/- 1 mm) | 5 |
| 22 | Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń jelita grubego wykonany z nitinolu; posiadający kołnierz o powiększonej średnicy ograniczający ryzyko migracji, średnice stentów jelitowych - 22 i 25 mm; do wyboru trzy długości stentów - 6 cm, 9 cm i 12 cm; zamontowany na zestawie wprowadzającym pozwalającym na jego implantację przez kanał endoskopu o śr. 3,7 mm. (max średnica systemu wprowadzającego - 10 Fr) i wyposażonym w system markerów RTG określających miejsce rozprężenia stentu; możliwość otwierania, zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie uwalniania | 2 |
| 23 | Proteza polimerowa cienkościenna do drenażu dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy w wersjach - centralnie gięta i ze zgięciem dwunastniczym; średnice 7 Fr ( śr. wewnętrzna 1,7 mm ) 8,5 Fr ( śr. wewnętrzna 2,1 mm) i 10 Fr ( śr. wewnętrzna 2,3 mm); długości - 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm | 30 |
| 24 | Proteza do dróg żółciowych cienkościenna typu podwójny pigtail; ze znacznikiem endoskopowym; średnica protez - 7 i 10 Fr; długość protez - 3, 5, 7, 10, 12 i 15 cm | 30 |
| 25 | Elektroda do koagulacji bipolarnej z igłą do ostrzykiwania; końcówka do koagulacji wykonana ze złota; średnica - 7 i 10 Fr; długość - 210 cm; średnica igły - 25 G; minimalna średnica kanału roboczego - 2,8 mm | 1 |
| 26 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii wersja „Push” i „Pull”; rozmiar - 20 i 24 Fr; wykonany z silikonu; możliwość usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii); zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków; z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu; skład zestawu: dren PEG, igła z mandrynem, pętla do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG (okrągła i półwalcowata), nożyczki i ergonomiczny, zagięty pean | 80 |
| 27 | Proteza trzustkowa do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych wykonana z propylenu otwory drenujące na całej długości o średnicy: 3, 4, 5 Fr; do wyboru długości: od 2 do 18 cm; współpracująca z prowadnikiem 0,035” z wyjątkiem protezy 3 Fr współpracującej z prowadnikiem 0,021”; do wyboru z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5 Fr; do wyboru w wersji: - pojedynczy pigtail bez zaczepów, - pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, - prosta z proksymalnymi zaczepami - prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i podwójnym proksymalnym; | 20 |

PAKIET 2 - AKCESORIA 2

| L.p. | Opis | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce do chwytania ciał obcych trzyramienne. szczypce trójzębne z zaokrąglonymi końcówkami do chwytania polipów i ciał obcych. średnica narzędzia 5,5 Fr do kanału min. 2,0 mm, długość narzędzia 240 cm. sterylne, jednorazowego użytku. | 1 |
| 2 | Pętle typu: mini, standard, heksagonalna, tzw. "kaczy dziub" i z igłą. do polipektomii, różne kształty, średnica narzędzia 7 Fr do kanału roboczego 2,8 mm, długość narzędzia 240 cm. wykonane z drutu z pamięcią kształtu. rozmiar pętli w zależności od rodzaju: 1 x 1,5 cm; 1,5 x 2,5 cm; 1,5 x 3 cm; 2,5 x 5,5 cm; 3 x 4,5cm; 3 x 6 cm. pętle ''kaczy dziub'' 15 i 25 mm, pętle z igłą 2,5 x 5,5 cm. uchwyt ze skalą. sterylne, jednorazowego użytku | 300 |
| 3 | Zestaw do mukozektomii z pętlą zestaw składający się z: tubusa na endoskop z zatopionym sznurkiem, sześcioma opaskami oraz pętlą do polipektomii heksagonalną o średnicy 1,5 x 2,5 cm. Elastyczny pleciony sznurek łączący opaski z końcówką roboczą, pokrętło uwalniające ze sprzęgłem. Nasadka kompatybilna z endoskopami w zakresie średnicy 9,5-13 mm. zestaw gotowy do bezpośredniego użycia. sterylny, jednorazowego użytku | 1 |
| 4 | Stent do przełyku z pojedyńczego plecionego drutu nitinolowego samorozprężalny pokryty od zewnątrz i od wewnątrz silikonem. niepokrywane końce z cieniodajnymi znacznikami. zestaw wprowadzający 8 mm. w wersji częściowo pokrywanej pętla ,,lasso" na proksymalnym końcu protezy. w wersji całkowicie pokrywanej dwie pętle ,,lasso" na końcu dystalnym i proksymalnym; długości stentu w zależności od rodzaju 8; 10; 12; 12,5 i 15 cm, precyzyjne kontrolowanie i uwalnianie przy użyciu tylko jednej ręki oraz repozycjonowania i ponownego wsunięcia do koszulki w trakcie implantacji średnica trzonu od 18 mm - 20 mm, średnica poszerzonego kołnierza od 23 mm - 25 mm. możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. możliwość wykonania MR u pacjentów z zaaplikowanym stentem | 35 |
| 5 | Stent do dwunastnicy i jelita zakładany przez kanał endoskopu samorozprężalny stent zamontowany na zestawie wprowadzającym 10 Fr., długość zestawu 230 cm do zakładania przez kanał endoskopu 3,7 mm, długości stentów w zależności od rodzaju 6, 8; 9, 10; 12 cm, średnica dla stentu dwunastniczego od 22 mm - 27 mm, średnica dla stentu jelitowego od 25 mm - 30 mm, precyzyjne i dokładne kontrolowanie uwalniania stentu za pomocą tylko jednej ręki oraz repozycjonowania i ponownego wsunięcia do koszulki w trakcie implantacji kolorowy marker na zestawie do kontroli endoskopowej. możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. możliwość wykonania MR u pacjentów z zaaplikowanym stentem | 4 |
| 6 | Prowadnica ze stali nierdzewnej typu Savary-Gilliard, znaczniki odległości co 20 cm, elastyczna spiralna końcówka, do użycia z balonem do achalazji oraz protezami samorozprężalnymi długość prowadnika 200 cm i 250 cm. wielorazowego użytku. | 4 |
| 7 | Balon do poszerzania w achalazji, do użycia z prowadnkiem typu Savary-Gilliard długość balonu 80 mm średnica zewnętrzna balonu 30 i 35 mm, cewnik o średnicy 16 Fr i długości 75 cm sterylny, jednorazowego użytku | 20 |
| 8 | Balon do przełyku, odźwiernika i jelita cewniki balonowe o długości 180, 195 i 240 cm długość balonu 8 cm w przypadku balonów do przełyku, natomiast do jelita i odźwiernika - 5,5 cm średnica wypełnionego balonu: 18 Fr; 24 Fr; 30 Fr; 36 Fr; 42 Fr; 48 Fr; 54 Fr; 60 Fr możliwość trzystopniowego wypełniania balonów o średnicy: 24-30 Fr, 30-36 Fr, 36-45 Fr, 45-54 Fr, 54-60 Fr możliwość współpracy z prowadnicą o średnicy 0,035’’ | 30 |
| 9 | Pompka do napełniania balonów pojemność 60 ml (balony przełykowe) i przyrząd o pojemności 20 ml (balony żółciowe) przyrząd pozwalający na uzyskanie ciśnienia odpowiedniego do wypełnienia balonów wyposażony w manometr i łącznik do połączenia z cewnikiem | 2 |
| 10 | Igła do ostrzykiwania z możliwością regulacji igły zewnętrzna średnica 7Fr, długość 220 cm średnica igły: 23 G i 25 G długość wysuwanej igły 4 mm do wykorzystania z gastroskopem, duodenoskopem i kolonoskopem. minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm sterylna, jednorazowego użytku | 100 |
| 11 | Marker endoskopowy do oznaczania m.in. miejsc po polipektomii. strzykawki zawierające biokompatybilną, nie pirogenną zawiesinę cząsteczek wysoko oczyszczonego węgla. Cząstki te pozostają w podśluzówce w miejscu podania trwale oznaczając zmianę bez zawartości India Ink, bezpieczny w użyciu każda strzykawka zawiera 5 ml zawiesiny jałowy gotowy do bezpośredniego użycia | 80 |
| 12 | Cewnik typu "spray" wykonany z półprzeźroczystego teflonu z usztywniającym 100 cm mandrynem, cieniodajna końcówka cewnika typu "spray" średnica cewnika: 7 Fr, długość cewnika: 240 cm minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm sterylny, jednorazowego użytku | 1 |
| 13 | Ustnik duży z elastyczną regulowaną opaską mocującą nie zawierającą lateksu, pasujący do wszystkich endoskopów, średnica głównego otworu akceptująca rozszerzadła do 48 Fr, posiadający dwa otwory boczne wykonany z miękkiego polietylenu jednorazowego użytku | 5 000 |
| 14 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku skład zestawu: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach z plecionym sznurkiem o długości 122 cm łączącym opaski z końcówką roboczą, zawierający 4, 6 i 10 lateksowych opasek o przekroju prostokątnym z możliwością przedłużenia końcówki, zamontowanych w sposób nieograniczający pola widzenia, nasadka typu "OptiVu" o powiększonym polu widzenia, przedostatnia opaska przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski do aplikacji. zestaw wyposażony w: precyzyjny uchwyt, cewnik ładujący do przeciągania sznurka i adapter do płukania miejsca obliteracji. uniwersalna nasadka o zwiększonym polu widzenia kompatybilna z endoskopami o średnicy w zakresie 8,6 - 11,3 mm; 9,5 - 11,5 mm i 9,5 - 13 mm. zestaw przeznaczony do bezpośredniego użycia. ilość opasek w zestawie i średnice do wyboru | 50 |
| 15 | Klipsy hemostatyczne z mikroząbkami do lepszej przyczepności, z możliwością rotacji 360°, średnica narzędzia 7 Fr, długość 230 cm. średnica rozwarcia klipsa 16 mm, możliwość kilkukrotnego otwierania i zamykania klipsa. do kanału min. 2,8 mm, u pacjentów z zaaplikowanym klipsem możliwość wykonania rezonansu magnetycznego sterylne, jednorazowego użytku. | 80 |
| 16 | Urządzenie do hemostazy w krwawieniach w górnym odcinku przewodu pokarmowego, niezwiązanego z żylakami zestaw zawiera: dozownik z proszkiem do bezpośredniego rozpylania na źródło krwawienia, kartridż z CO2, zawartość pod ciśnieniem. cewniki o długości 220 cm średnice cewników 7 i 10 Fr do wyboru. jałowe, gotowe do bezpośredniego użycia | 4 |
| 17 | Zestaw do zakładania gastrostomii metodą endoskopową typu „PULL” cewnik wykonany z elastycznego silikonu do odżywiania średnice 20 i 24 FR, wewnętrzna średnica w zależności od rozmiaru 4,47 i 5,5 mm skład zestawu: prowadnik do przeciągnięcia 150 cm, pętla, narzędzia (m.in. nożyczki, pean i skalpel), igła do nakłucia typu "trokar", nasadki do karmienia, serweta z otworem do obłożenia pola zabiegowego, gaziki. zestaw sterylny, gotowy do bezpośredniego użycia możliwość usunięcia bez użycia endoskopu | 80 |
| 18 | Zestaw szczoteczek jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopu w zestawie: szczotka do kanału endoskopu o długości 240 cm i średnicy 6-5 mm oraz szczoteczka do gniazd przycisków endoskopu dwustronna o średnicy 6-4,5 mm i 10 mm | 400 |
| 19 | Zestaw do wymiany gastrostomii przez istniejący już otwór cewnik do ponownego założenia gastrostomii 18 i 24 Fr z balonem 20 ml w zestawie: cewnik do odżywiania, żel, strzykawki napełnione płynem zestaw sterylny, gotowy do bezpośredniego użycia | 40 |
| 20 | Koszyk do usuwania m.in. polipów wykonany z twardego monofilamentnego drutu z zaciskową rączką typu pin-vise-obrotowy koszyk ośmiodrutowy o wymiarach: 2 x 4 cm i 3 x 6 cm zewnętrzna średnica osłonki koszyka: 7 Fr długość osłonki 240 cm wielorazowego użytku | 2 |
| 21 | Cewnik z półprzeźroczystego teflonu ze znacznikami do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych, do wprowadzania prowadników o średnicy 0,018" - 0,035" w zależności od ścięcia końcówki dystalnej długość cewnika 200 cm, mandryn usztywniający 100 cm, średnica cewnika 5,5 Fr, zakończony zwężeniem; różne typy końcówek dystalnych (m.in. metalowa końcówka typu BallTip), widoczna w RTG, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 35 |
| 22 | Papilotom trzykanałowy o średnicy 7 Fr, końcówka zaokrąglona typu Dometip długość narzędzia 190-200 cm, cięciwa tnąca 20, 25 i 30 mm z monofilamentu lub plecionki, port do prowadnicy, na 15 cm znaczniki odległości co 5 cm współpracujący z prowadnikami 0,035" opcjonalnie wyposażony w rdzeń blokujący prowadnik | 350 |
| 23 | Papilotom zagięty ze stożkiem o średnicy 5 Fr, końcówka temperowana do 4 Fr długość narzędzia 200 cm, cięciwa tnąca 15, 20, 25 i 30 mm z monofilamentu lub plecionki współpracujący z prowadnikami 0,021" minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | 20 |
| 24 | Prowadnica z końcówką hydrofilną z nitinolowym rdzeniem, pokrywana teflonem końcówka prowadnicy widoczna w skopii, spiralny system pomiaru odległości średnice prowadnic: 0,021'', 0,025'' i 0,035'' (końcówka prosta lub zagięta), długość prowadnika 480 cm | 300 |
| 25 | Papilotom trzykanałowy w komplecie z prowadnikiem, końcówka zaokrąglona typu Dometip długość narzędzia 190-200 cm, cięciwa tnąca 25 mm z monofilamentu, port z załadowanym prowadnikiem 450-480 cm, znaczniki odległości co 5 cm | 30 |
| 26 | Papilotom igłowy z niezależnym kanałem do prowadnika i podawania kontrastu długość robocza 200 cm, średnica narzędzia 7 Fr, końcówka zwężana do 5 Fr, długość igły tnącej regulowana do współpracy z prowadnikiem 0,035", minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm sterylny, jednorazowego użytku | 30 |
| 27 | Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych średnica cewnika max. 7 Fr, długość narzędzia 200 cm balon dostosowany do osiągnięcia odpowiednich średnic podczas zabiegu (8,5-20 mm), możliwość podawania kontrastu nad i pod balonem do współpracy z prowadnikiem o średnicy 0.035", doskonale widoczny w skopii | 50 |
| 28 | Koszyk do ekstrakcji kamieni z dróg żółciowych i trzustkowych, czteroramienne i sześcioramienne, ergonomiczny uchwyt, możliwość rotacji, średnica narzędzia 7 Fr, długość 220 cm, rozmiar po otwarciu w zależności od rodzaju: 1,5 x 3,5; 2 x 4; 2,5 x 5,5; 3 x 6 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, możliwość współpracy z mechanicznym litotryptorem | 50 |
| 29 | Balon do poszerzania dróg żółciowych średnica balonu 4, 6, 8,10 mm, długość balonu 3 i 4 cm, długość narzędzia 180 - 190 cm cewnik balonu z możliwością wprowadzania prowadnika 0,035", ze znacznikiem widocznym w skopii, dodatkowe dwa markery wewnątrz balonu określające jego długość | 15 |
| 30 | Prowadnik typu Lunderquist sztywny prowadnik ze stali nierdzewnej, na końcówce miękka sprężynka, średnica prowadnika 0,035" długość 260 cm | 2 |
| 31 | Koszyk do usuwania złogów z portem do załadowania prowadnika czterodrutowy, średnica koszyka po rozłożeniu: 2 x 4 i 3 x 6 cm średnica osłonki koszyka 8 Fr lub 10 Fr długość min. 200 cm | 20 |
| 32 | Osłona do mechanicznego kruszenia kamieni w drogach żółciowych kiedy inne metody endoskopowego usunięcia złogów zawiodły, zakładana przez kanał endoskopu średnica osłony 8,5 Fr i 10 Fr, długość 170 cm | 5 |
| 33 | Osłona do mechanicznego kruszenia kamieni w drogach żółciowych kiedy inne metody endoskopowego usunięcia złogów zawiodły ze stali nierdzewnej średnica osłony 14 Fr, długość 82 cm | 2 |
| 34 | Rękojeść wykonana z aluminium do użycia z osłoną do mechanicznej litotrypsji | 1 |
| 35 | Stent do dróg żółciowych z plecionego drutu nitinolowego samorozprężalny zapewniający elastyczność bez załamywania się niepokrywany, częściowo i całkowicie pokrywany średnice stentu po rozprężeniu w zależności od rodzaju: 6 mm, 8 mm, 10 mm. długość stentu w zależności od średnicy: 4 cm, 6 cm, 8 cm i 10 cm stent na zestawie wprowadzającym 7 lub 8,5 Fr - w zależności od modelu stentu. zestaw wprowadzający posiadający: zintegrowany uchwyt, zastawkę zapobiegającą przedwczesnemu uwolnieniu stentu, współpracujący z prowadnicą o średnicy 0,035'' precyzyjne kontrolowanie i uwalnianie przy użycie tylko jednej ręki w stentach niepokrywanych na obu końcach dopuszczalne złote znaczniki polepszające widoczność stentu w skopii, pozwalający na implantację jednego stentu w ścianę drugiego stenty częściowo i całkowicie pokrywane z pętelką na obu końcach do repozycji możliwość dokładnej kontroli uwalniania stentu oraz repozycjonowania i ponownego wsunięcia do koszulki w trakcie implantacji możliwość otwierania i zamykania stentu do 80% możliwość wykonania MR u pacjentów z zaaplikowanym stentem | 30 |
| 36 | Proteza do dróg żółciowych i trzustkowych polietylenowa różne kształty: prosta, pojedynczy i podwójny pigtail oraz typu "choinka" (po cztery listki na obu końcach protezy) wymagane średnice w zależności od modelu - 5, 7, 8, 8,5; 10 i 11,5 Fr, dobrze widoczne w skopii długość pomiędzy listkami w zależności od rodzaju w zakresie 3 -18 cm | 450 |
| 37 | Szczoteczka cytologiczna dwukanałowa do pobierania materiału cytologicznego kontrastująca końcówka, ze światłem dla prowadnika o średnicy 0,035", cewnik o średnicy 8 Fr, długość narzędzia 200 cm, długość atraumatycznej końcówki 1,5 mm, średnica szczoteczki 3 mm, długość 2,5 cm do kanału endoskopu min. 4,2 mm | 2 |
| 38 | Cewnik popychający do zakładania protez żółciowych i trzustkowych średnica 5 i 7 Fr, długość 170 cm | 15 |
| 39 | Prowadnica hydrofilna oraz zakończona pętelką do dróg żółciowych i trzustkowych umożliwiająca pokonanie trudnych zwężeń, odporna na załamania, bezrdzeniowe, hydrofilne pokrycie na całej długości, średnica 0,025" i 0,035" prowadnik z pętelką 2 x 4 mm, długość w zależności od rodzaju 260, 450 i 480 cm | 50 |
| 40 | Zestaw jednofazowy do wprowadzania protez o średnicy 8,5; 10 i 11,5 Fr cewnik prowadzący ze znacznikami odległości, widocznymi w skopii, opcjonalnie portem do prowadnika, do pracy z prowadnikiem o średnicy 0,035" zestaw pozwala usunąć włożoną, a nie uwolnioną protezę, możliwość założenia dwóch protez bez konieczności usuwania prowadnika z dróg żółciowych do użycia z prowadnikiem długości 260 lub 480 cm | 250 |
| 41 | Zestaw z protezą typu Cotton lub Tannenbaum fabrycznie zmontowany cewnik i popychacz oraz proteza typu Cotton lub Tannenbaum zestaw gotowy do bezpośredniego użycia wymagane długości protez 5, 7, 9, 12 i 15 cm, średnice w zależności od rodzaju 7; 8,5 i 10 Fr, długość 170 cm do użycia z prowadnikiem 0,035” | 50 |
| 42 | Zestaw sond nosowo-żółciowych średnica 5, 6 i 7 Fr, kształt końcówki standardowy i typu pigtail, długość sondy 235-250 cm, akceptujące prowadnicę 0,035", otwory boczne w odcinku dystalnym w zestawie: przekładka przez nos i cewnik do podłączenia drenażu widoczny w skopii | 10 |
| 43 | Prowadnik typu Roadrunner bezpieczny prowadnik średnicy 0,018", długość 480 cm, zbudowany z nitinolu z bezpieczną platynową końcówką długości 3 cm, posiadającą znaczniki odległości, końcówka prosta i zagięta | 2 |
| 44 | Papilotom do zastosowania u pacjentów z zespoleniem typu Billroth II średnica 6 Fr temperowana do 5 Fr, cięciwa tnąca długości 20 mm, długość całkowita 200 cm akceptujący prowadnicę 0,035", do kanału roboczego min. 2,8 mm | 2 |
| 45 | Poszerzadło do dróg żółciowych mechaniczne z cieniodajnego teflonu długość 200 cm, do użycia z prowadnikiem 0,035", wymagana średnica cewnika 6; 7; 8,5; 9; 10 i 11, 5 Fr oraz stopniowane 10 - 5; 8,5 - 5 Fr i 7-4 Fr, kontrastujący pierścień na końcu dystalnym, widoczny w skopii | 40 |
| 46 | Cystostom Giovaniniego długość zewnętrznego cewnika 165 cm, zakończony metalowym pierścieniem o średnicy cewnika 10 Fr cewnik wewnętrzny długości 190 cm, średnica cewnika wewnętrznego 5 Fr, igła tnąca do nacięcia otworu o średnicy 0,038" cewnik wewnętrzny i zewnętrzny posiadający oddzielne powierzchnie tnące do kanału roboczego min. 3,7 mm | 15 |
| 47 | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych i trzustkowych, kształt spiralny, wykonany z monofilamentnego drutu z pamięcią kształtu, cztero lub ośmiodrutowy, długość 200 cm, średnica koszyka od 1,3 cm - 6 cm | 2 |
| 48 | Przyrząd do usuwania stentów typu Soehendra umożliwiający usunięcie protezy bez utraty dostępu do dróg żółciowych narzędzie ze stali nierdzewnej, długość 168 cm, do użycia z prowadnicą 0,018" (5Fr) i pozostałe 0,035" do usuwania protez o średnicy 5, 7, 8.5; 10 i 11,5 Fr | 2 |

PAKIET 3 - AKCESORIA 3

| L.p. | Opis | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego skład zestawu: okrągły klips 9 mm gotowy do założenia, po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający, montowany na kanale roboczym, długość robocza - 165 cm, do endoskopów o rozmiarach - 9,5 - 11,0 mm | 1 |
| 2 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego skład zestawu: okrągły klips 10 mm gotowy do założenia, po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający, montowany na kanale roboczym, długość robocza - 165 cm lub 220 cm, do endoskopów o rozmiarach - 10,5 - 12,0 mm | 1 |
| 3 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego skład zestawu: okrągły klips 11 mm gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający, montowany na kanale roboczym, długość robocza - 165 cm lub 220 cm, do endoskopów o rozmiarach - 11,5 - 14,0 mm | 1 |
| 4 | Kotwica do uchwycenia tkanki, trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach, długość robocza 165 lub 220 cm | 1 |
| 5 | Szczypce dwustronne, niezależnie od siebie zamykana strona prawa i lewa; do mocowania brzegów perforacji; długość 165 lub 220 cm | 3 |
| 6 | Proteza do przełyku samorozprężalna usuwalna, wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywane lub nagie, atraumatyczne zakończenia, pokrywana silikonem, znaczniki RTG - po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy, średnica - 16-28 mm, długość - 6-15 cm, system uwalniania proksymalny o średnicy 16 Fr i długości 70 cm lub dystalny o średnicy 16 Fr i długości 70 cm lub przez endoskop (TTS) o średnicy 10,5 Fr, i długości systemu 180 cm | 1 |
| 7 | Proteza do przełyku samorozprężalna z systemem antymigracyjnym, wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowej warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, znaczniki RTG - po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy, średnica - 16 - 28 mm , długość - 6 - 15 cm, system uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu - 70 cm | 1 |
| 8 | Proteza do przełyku samorozprężalna z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową, wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowej warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, zastawka antymigracyjna typu rękaw, wykonana z PTFE ze wzmocnieniem z pętli drutu nitinolowego; znaczniki RTG - po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy, średnica - 16 - 28 mm, długość - 6 - 15 cm, system uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm | 1 |
| 9 | Proteza do przełyku samorozprężalna umieszczana w pobliżu UES, usuwalna, wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, koniec proksymalny - krótki, koniec dystalny - długi, pokrywana silikonem, znaczniki RTG - po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy, średnica - 16 - 18 mm, długość - 6 - 15 cm, system uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm | 2 |
| 10 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna wykonana z nitinolu o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem, z atraumatycznymi końcówkami, z lassem do usunięcia stentu w części proksymalnej, średnica - 6, 8 lub 10 mm, długość - w zakresie 4 - 12 cm, co 1 cm (dla każdego rozmiaru), znaczniki RTG - na obu końcach, 2 w środku protezy, zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o średnicy maks. 8 Fr, długość zestawu do wprowadzania - 180 cm, możliwość częściowego schowania protezy przy wysunięciu w celu repozycjonowania | 3 |
| 11 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna typu comvi wykonana z nitinolu, całkowicie pokryta, o strukturze w formie połączonych pierścieni, nitinolowy splot na zewnątrz i od środka, podzielona membraną z PTFE, stent o średnicy - 6, 8 lub 10 mm, stent o długości - w zakresie 4 - 12 cm, co 1 cm (dla każdego rozmiaru), znaczniki platynowe na obu końcach, widoczne w RTG, zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o średnicy maks. 8 Fr, długość zestawu do wprowadzania - 180 cm | 5 |
| 12 | Proteza do dróg żółciowych i trzustkowych samorozprężalna usuwalna, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni, pokrywana PTFE w środku i silikonem na końcach, komórki stentu o nieregularnych kształtach, stent o średnicy - 8 lub 10 mm, stent o długości - w zakresie 4 - 12 cm, co 1 cm (dla każdego rozmiaru), znaczniki platynowe - na obu końcach, widoczne w RTG, zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o średnicy maks. 8,5 Fr, długość zestawu do wprowadzania - 180 cm | 5 |
| 13 | Sonda do pomiaru impedancji/pH jednorazowa dla dorosłych; 6 kanałów impedancyjnych/ 1kanał pH, średnica 6,9 FR / 2,3 mm; funkcja lokalizacji LES, wewnętrzna referencja, model standardowy, do rejestratora typy Sleuth | 10 |
| 14 | Sonda do pomiaru impedancji/pH jednorazowa dla dorosłych; 6 kanałów impedancyjnych/ 2 kanały pH - 15 i 0 cm, średnica 6,9 FR / 2,3 mm, funkcja lokalizacji LES, wewnętrzna referencja, model żołądkowy, do rejestratora typy Sleuth | 10 |
| 15 | Sonda do pomiaru impedancji/pH jednorazowa dla dorosłych; 6 kanałów, impedancyjnych/ 2 kanały pH 0 i 15 cm; średnica 6,9 FR / 2,3 mm, funkcja lokalizacji LES, wewnętrzna referencja, model laryngologiczny, do rejestratora typy Sleuth | 10 |
| 16 | Bufor pH 4 do rejestratora pH/ impedancji Sleuth, opakowanie 500 ml | 4 |
| 17 | Bufor pH 7 do rejestratora pH/ impedancji Sleuth, opakowanie 500 ml | 4 |
| 18 | Siatka do usuwania ciał obcych; wymiar - 3 x 6 cm, długość robocza - 230 cm, średnica robocza - 2,5 mm, oczka siatki - 1,2 mm, jednorazowa | 10 |
| 19 | Siatka do usuwania polipów, wymiar - 3 x 6 cm, długość robocza - 230 cm, oczka siatki - 2 mm, jednorazowa | 10 |
| 20 | Siatka do usuwania ciał obcych; wymiar - 4 x 8 cm, długość robocza - 160 cm, średnica robocza - 3,0 mm, jednorazowa | 10 |
| 21 | Pułapka na polipy przezroczysty pojemnik wyposażony w okno powiększające do kontroli zassanego materiału, przyłączany do linii ssania w konektorze endoskopu, dwie wymienne perforowane szufladki zatrzymujące części stałe i umożliwiające ssanie, jednorazowa | 6 |
| 22 | Pętla do zimnej polipektomii, wielkość - 9 mm, kształt kropli, typ plecionka, nie wymaga diatermii, średnica - 2,4 mm, długość - 230 cm, jednorazowa | 20 |
| 23 | Odkurzacz endoskopowy wyposażony w linię ssania z zaworem typu „naciśnij i puść” mocowaną do kanału biopsyjnego i ssaka, wyposażony w linię do płukania z zaworem zwrotnym i zaciskiem i port do narzędzi, mocowanie do głowicy endoskopu paskiem typu „rzep”, do endoskopów OLYMPUS, jednorazowy | 5 |

PAKIET 4 - AKCESORIA 4

| L.p. | Opis | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki biopsyjne z igłą lub bez, długość - 230 cm, kanał biopsyjny - 2,4 - 2,8 mm, rozwartość ramion kleszczy równa 6,5 mm, jednorazowe | 2 000 |
| 2 | Igła do obliteracji i ostrzykiwań krwawień z metalowym kołnierzem na końcu przewodu, długość - 230 cm, kanał biopsyjny - 2,4 - 2,8 mm, jednorazowa | 200 |
| 3 | Pętla do usuwania polipów, różne rozmiary, długość robocza - 230 cm, kanał biopsyjny - 2,4 - 2,8 mm | 1 000 |
| 5 | Pętla do polipektomii 3 w 1, średnice pętli: 10, 20, 30 mm; średnica osłonki 2,3 mm; długość robocza 230 cm; wykonana ze sztywnego plecionego drutu, blokada średnicy pętli dla każdego z rozmiarów | 200 |

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest                         w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy do sporządzenia i przesłania                               do Zamawiającego drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.xls), zgodnego z treścią Załącznika Nr 5 do SIWZ, na adres: Katarzyna.Zarzycka@bielanski.med.pl wypełnionego zgodnie z poniższą instrukcją.

- Instrukcja postępowania z arkuszem, o którym mowa w pkt 3:

4.1.1  Zamawiający w celu wprowadzenia umowy do obowiązującego w Szpitalu Bielańskim systemu             wymaga sporządzenia arkusza zgodnie z poniższym wzorem

Kolejność kolumn musi być zachowana jak powyżej inaczej umowa zostanie błędnie wczytana podczas importu danych do systemu Zamawiającego.

4.1.2	Dane należy wpisywać w odpowiednich kolumnach. Informacje zawarte w kolumnach arkusza muszą być zgodne z informacjami podanymi przez Wykonawcę w formularzu specyfikacji cenowej, stanowiącym Załącznik Nr 1 do formularza oferty. Poniżej przykładowy, poprawnie wypełniony arkusz:

Tak przygotowany arkusz nie powinien zawierać innych wierszy niż nagłówek i kolejne pozycje z formularza specyfikacji cenowej. Wszystkie dane nie związane z pozycją umowy będą w trakcie importu wykazywane jako błąd.

4.1.3	Jeżeli w formularzu specyfikacji cenowej dany pakiet składa się z kilku pozycji lub gdy dana  pozycja ma wiele rozmiarów/ pojemności, pozycję należy rozbić według następującego wzoru:

Jedną pozycję zastępujemy czterema szczegółowymi.  Ilość i wartości powinny zostać takie

same jak dla pozycji głównej (przed rozbiciem).

4.1.4	Najczęściej popełniane błędy przy wpisywaniu danych, zaznaczone na obrazku poniżej:
- kolumna B: widać, że po pierwszym zdaniu występuje łamanie wiersza dodatkowo pojawia się niedozwolony znaczek ;

Pozostawienie złamania wiersza lub znaku będzie powodowało błędy w trakcie importu danych.                 W tym celu wymaga się usunięcia wszystkich takich znaków z przedmiotowego dokumentu.

- kolumna G: system nie zrozumie takiej liczby. Należy usunąć jakiekolwiek oznaczenia walut oraz tak sformatować tekst aby w wartościach liczbowych nie występowały odstępy.

Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY PRZECHOWANIA

zawarta w dniu ...................  roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-46/2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów endoskopowych oraz akcesoriów do zabiegów ECPW dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w akcesoria dostarczane                         do magazynu depozytowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać akcesoria (zgodnie z PAKIETEM: ………..).

- Dostawa główna mająca na celu zaopatrzenie magazynu depozytowego w akcesoria odbędzie się                     na podstawie przesłanego faksem zgłoszenia Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione akcesoria w terminie 7. dni roboczych od daty przekazania zamówienia.

- Wykonawca uzupełniać będzie magazyn depozytowy w terminie 3. dni roboczych, po zgłoszeniu zużycia akcesoriów z magazynu depozytowego.

- Zgłoszenie zużycia dokonywane będzie przez pracownika Działu Zaopatrzenia Zamawiającego                              w terminie do 3. dni roboczych od daty wszczepienia akcesoriów. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, kto jest osobą uprawnioną do zamawiania produktów do magazynu depozytowego. Sposób przekazania zgłoszenia zużycia będzie przekazywany faksem na numer Wykonawcy: …………..…………. Wzór formularza zgłoszenia zużycia, informującego o zużyciu akcesoriów jest zawarty w Załączniku 2 do niniejszej umowy.

- Akcesoria w magazynie depozytowym stanowią własność Wykonawcy, a Zamawiający jest finansowo odpowiedzialny za wszystkie części wyposażenia, które zostaną zużyte, zagubione lub uszkodzone.                 Na życzenie Wykonawcy zezwoli przedstawicielom Wykonawcy na dostęp do akcesoriów w magazynie                  w celu sprawdzenia ich ilości i stanu. Zamawiający zobowiązany jest do magazynowania akcesoriów                  w warunkach odpowiednich dla produktów medycznych.

- Akcesoria dostarczane przez Wykonawcę do magazynu depozytowego są przeznaczone wyłącznie                     do użytku wewnętrznego Oddziału Gastroenterologicznego Zamawiającego. Odsprzedaż, udostępnianie stronom trzecim lub wykorzystanie poza siedzibą Zamawiającego jest zabronione.

- Ceny akcesoriów znajdujących się na wyposażeniu magazynu depozytowego pozostają niezmienione                  w okresie trwania niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość  korygowania terminów i wielkości dostaw.

- Zamówienie przez Zamawiającego większej lub mniejszej ilości akcesoriów wskazanych w umowie                           w ujęciu asortymentowym, nie powodujące zwiększenia łącznej wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- W ramach niniejszej umowy, w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przesłania do Zamawiającego drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.xls) na adres: Katarzyna.Zarzycka@bielanski.med.pl wypełnionego zgodnie z instrukcją opisaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……........... do dnia ……………………

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo.

§ 3

- Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty ……… PLN (słownie: …………) i ustalona została                     na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym                  ZP-46/2017.

- Zapłata dotyczyć będzie faktycznie zużytej ilości akcesoriów, po cenach zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi  w Załączniku Nr 1 do umowy.

- Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera koszty transportu i rozładunku (loco - magazyn depozytowy).

- Ryzyko dostarczenia akcesoriów, w tym związane z transportem i rozładunkiem (loco - magazyn depozytowy), ponosi Wykonawca.

- Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron .

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za zużyte, zagubione bądź zniszczone akcesoria.

- Faktury wystawiane będą na podstawie zgłoszenia zużycia, stanowiącego Załącznik Nr 2                    do niniejszej umowy, przesyłanego Wykonawcy po każdorazowym zużyciu.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a)  osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - SPZOZ,       01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

- W przypadku niezużycia całości zamówionych akcesoriów w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania tego towaru w ciągu 2. dni od dnia końca obowiązywania umowy i nieobciążania Zamawiającego fakturami VAT. Obowiązek odebrania nie dotyczy towaru przeterminowanego lub uszkodzonego przez Zamawiającego

§ 5

- W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie                             z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem lub zgłoszeniem zużycia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

- Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 6

- W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.

- W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w § 1 ust. 2 oraz 3 lub niezałatwienia reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  niedostarczonego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. Zakup może nastąpić po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu realizacji   
zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego, niż 3 dni robocze. W przypadku poniesienia przez 
Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający 
obciąży Wykonawcę.

- W razie wystąpienia zwłoki w sporządzeniu i przesłaniu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo -cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.xls), o którym mowa w § 1 ust. 10, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 6-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy.

§ 7

- Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:

a)	zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b)	wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu,                  za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.

- Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone                   w niniejszej umowie.

- Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2 oraz 3 nie wymaga sporządzenia aneksu                         do niniejszej umowy.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego akcesoria są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

- Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:

- rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne 
i uchybienie o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),

- gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje                     o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.

- gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:

- zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy powodująca konieczność zmiany terminu operacji,

- brak możliwości wykonania operacji w terminie spowodowany dostarczeniem przedmiotu umowy złej jakości.

( 10

- Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wskazanej w ust. 1 lit. a) - Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych                     w Załączniku Nr 1. Zaistnienie okoliczności zmiany wysokości stawki podatku VAT nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- W razie zaistnienia zmiany wskazanej w ust. 1 lit. b) i/lub c), Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie dowolnej z powyższych zmian, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek   o zmianę wynagrodzenia zawierający wyliczenia i dowody (np.: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, itp.), z których będzie wynikać, w jaki sposób zmiany wymienione w ust. 1 lit. b) i/lub c), wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i mogą być podstawą do zmiany wartości umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności, do:

    - określenia procentowego udziału zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b) i/lub c) -                            w stosunku do wartości brutto zamówienia (procentowy wskaźnik zmiany);

    - przeliczenia wszystkich cen jednostkowych przy zastosowaniu wskaźnika wskazanego                       w lit. a).

- Zamawiający zobowiązany jest do:

    - dokonania szczegółowej analizy wyliczeń oraz dowodów potwierdzających zasadność wprowadzenia zmiany do umowy;

    - w przypadku negatywnej oceny wyliczeń lub dowodów, wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub dokonania stosownych zmian.

- Po zaakceptowaniu przedstawionego wniosku przez Zamawiającego, strony podpiszą aneks                      do umowy określający zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany będą obejmować okres od dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub c).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania wniosku Wykonawcy, o którym mowa                 w ust. 3, w szczególności w sytuacji niewykazania lub niedostatecznego wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia.

- Niezawarcie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umowy o zamówienie publiczne uprawnia strony do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

( 11

- Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie                     w drodze uzgodnień  i porozumień.

- Właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd siedziby Zamawiającego.

( 12

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego                   z niniejszej umowy na osoby trzecie.

( 13

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA						                                      ZAMAWIAJĄCY

# ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR ZP-46/2017

Formularz zgłoszenia zużycia i zamówienia produktów do Magazynu  Depozytowego

Rozliczenie zużycia sprzętu z magazynu depozytowego

Do :……………………………………………………………..…. ., fax: ………………..

Dnia: ....................................... do zabiegu zużyto następujące  produkty firmy ………………                                                
                                                      ( proszę zaznaczyć  X )

□	…………	            sztuk		 nr serii

□	…………	            sztuk		 nr serii

□	……………	            sztuk		 nr serii

□	………….	            sztuk		 nr serii

□	…………..	            sztuk		 nr serii

□	……………	            sztuk		 nr serii

□	 ……………	            sztuk		 nr serii

□	…………….	            sztuk		 nr serii

□	……………	            sztuk		 nr serii

□	………….	            sztuk		 nr serii

Prosimy o uzupełnienie naszego magazynu depozytowego o brakujące elementy.

Zamawiamy wyżej wymienione pozycje.

Załącznik Nr 5

UWAGA: ARKUSZ WYPEŁNIA JEDYNIE WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA JAKO  NAJKORZYSTNIEJSZA,                           zgodnie z instrukcją opisaną w SIWZ w Załączniku Nr 3.

ARKUSZ

Pakiet ….

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (na fakturze) | Nazwa producenta | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość łączna netto | Grupa towarowa |

format dokumentu - wersja elektroniczna, tj. plik .xls programu MS Excel

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)