T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 31.05.2017 r.

SzB/ZP/26/ZP-49/17

Wszyscy uczestnicy postępowania  przetargowego

ZP-49/2017 na dostawę gazów medycznych

i technicznych w butlach dla

Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Zamawiający, w związku z zadanymi zapytaniami dotyczącymi postepowania na dostawę gazów medycznych i technicznych w butlach dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-49/2017, wyjaśnia co następuje:

Opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet 2.

Pakiet 2, poz. 11.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą   do Zamawiającego o dopuszczenie  w Pakiecie nr 2 pozycja 11 – Azot techniczny butli  o pojemności 50 l i ciśnieniu 200 bar.

Butle  50 l na azot techniczny są prawie jednakowych gabarytów jak butle  40 l .Jedynie mają nieco większą średnicę /od 1cm do 2 cm/  .Butla 50 l ,200 bar jest zdecydowanie lżejsza ,ponieważ jest  to nowa generacja butli wykonana z materiałów lżejszych a z uwagi na ciśnienie  200 bar w tych samych butlach jest więcej gazu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 11 – azot techniczny w butli o pojemności 50l i ciśnieniu 200 bar.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zastępca Dyrektora Szpitala Bielańskiego

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR