T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 01.06.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU

DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI

ORAZ PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII

SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-50/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-50/2017

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-50/2017),  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) informuję:

PAKIET 1 - CEWNIKI PROWADZĄCE DO ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników prowadzących dedykowanych                   do zabiegów standardowych o dużej średnicy wewnętrznej 0,071” dla 6F - dł. 100 [cm],                               i nietypowych, rekomendowanego i używanego przez zdecydowana większość pracowni hemodynamiki w Polsce i w Europie.  Cewnik oferowany jest z pełną gamą krzywizn typowych                      i nietypowych – 85 w każdej średnicy ( 5 - 8 F ) o dostępnych długościach cewnika prowadzącego do zabiegów typowych i nietypowych  55 [cm], 90 [cm], 100 [cm],  i 110 [cm] dla cewników 6F                 i 7F.Oferujemy także w ramach pakietu możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi                i z modyfikowanymi końcówkami.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  3  -  SYSTEM DYSTALNEJ PROTEKCJI NACZYNIOWEJ DO ZABIEGÓW                                            W ŻYLNYCH POMOSTACH AORTALNO-WIEŃCOWYCH

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści w zakresie zadania nr 3 Protekcję dystalną z prowadnikiem angioplastycznym o średnicy 0,014″ zakończonym filtrem z pętlą nitynolową, o długości  prowadnika 190 cm i dopasowania do naczynia w zakresie średnic: 3,5 - 5,5 mm ?

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR