T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 28.06.2017 r.

SzB/ZP/26/ZP-45/17

Wszyscy uczestnicy postępowania  przetargowego

na dostawę odczynników do oznaczeń	hormonów

wraz z dzierżawą niezbędnej  aparatury dla

Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-45/2017).

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami do postępowania o zamówienie publiczne na: dostawę odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-45/2017), informuje:

PAKIET 1

- Treść pytania:

W związku z modyfikacją załącznika nr 1 do SIWZ prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dla dwóch odczynników fT4 i fT3 wielkości opakowań: fT3 2x50 testów, fT4 2x50 testów. Pragniemy nadmienić, że zaoferowany analizator posiada możliwość załadownia kilku opakowań odczynników, ponadto odczynniki można wymieniać w trakcie pracy analizatora.

Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów fT3 i fT4 w opakowaniach 2x50 testów, pod warunkiem, iż zgodnie z zapisami ulotki, każde nowe opakowanie tej samej serii odczynnika nie będzie wymagało wykonania kalibracji, jeżeli jest ona aktywna.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zastępca Dyrektora Szpitala Bielańskiego

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR