T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 14.07.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-56/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-56/2017

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-56/2017),  na podstawie art. 38 ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U.                   z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) informuję:

PAKIET  1

- pytanie - poz. 1, 2, 3 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 1, 2, 3 do oddzielnego pakietu ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  2

- pytanie - poz. 1, 2, 3, 4 - w załączonych na stronie szpitala dokumentach nie podano ilości opakowań na pozycje 1-4 w pakiecie 2.

odpowiedź - Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w zakresie PAKIETU 2. Poniżej obowiązujące ilości:

poz. 1 -  6 800 op. x 5 szt.

poz. 2 -  8 400 op. x 5 szt.

poz. 3 - 5 036 op. x 5 szt.

poz. 4 -  165 szt.

PAKIET  4

- pytanie - poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 4 pozycji 1, 2, 3,4 5, 6 ?

odpowiedź -  zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą pakowaną pojedynczo o składzie: Materiał 100% włókna syntetyczne tj: poliestrowe i poliamidowe ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 4-6 - Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną z zapinką o składzie materiał 100% włókna syntetyczne, tj. poliestrowe?

odpowiedź - NIE.

PAKIET  32

- pytanie - poz. 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego zbiornika                                o pojemności 800ml z substancją żelującą wydzielinę z filtrem i  drenem.  Z możliwością wizualnej oceny wydzieliny.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego zbiornika                     o pojemności 250ml z substancją żelującą wydzielinę z filtrem i drenem.  Z możliwością wizualnej oceny wydzieliny.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższego zestawu:

Zestaw opatrunkowy mały:

- Jałowy opatrunek piankowy koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 10 x 8  x 3 cm;

- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30 x 20 cm (1 szt);

- Podkładka z  miękkim drenem Soft Port, odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika. Pozwalającym na pracę systemu nawet jeżeli kanał jest zapętlony, zgięty lub zgnieciony.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższego zestawu:

Zestaw opatrunkowy średni:                                                                                                                                         - Jałowy opatrunek piankowy koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 20 x 12,5 x 3 cm;

- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30 x 20 cm (2 szt);

- Podkładka z  miękkim drenem Soft Port odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; Pozwalającym na pracę systemu nawet jeżeli kanał jest zapętlony, zgięty lub zgnieciony.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższego zestawu:

Zestaw opatrunkowy duży:

- Jałowy opatrunek piankowy koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 25 x 15 x 3 cm;

- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30 x 20 cm (3 szt.);

- Podkładka z  miękkim drenem Soft Port odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika;  Pozwalającym na pracę systemu nawet jeżeli kanał jest zapętlony, zgięty lub zgnieciony.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 6 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższego zestawu:

Piankowy zestaw opatrunkowy do jamy brzusznej

1  dren Soft Port - Pozwalającym na pracę systemu nawet jeżeli kanał jest zapętlony,
zgięty lub zgnieciony.

2 opatrunki piankowe (43 cm x 30 cm), 
1 powłoka zabezpieczająca narządy,
6 x folia przezroczysta (20 cm x 30 cm)

odpowiedź - TAK.

PAKIET  36

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 90 cm x100 mb ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazy pakowanej w opakowania nie posiadające piktogramu wskazującego kierunek otwierania, ale wykończone w sposób umożliwiający wygodne otwieranie bez uszkodzenia opakowania.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga gazy o niestrzępiących się brzegach ?

odpowiedź - TAK.

UMOWA

- pytanie - § 5 ust. 2 - zwracamy się z prośbą o odstąpienie w pakietach 18, 20 i 22 od wymogu dostarczania faktur w wersji elektronicznej w systemach wymienionych w tym paragrafie.

odpowiedź - zapis § 5 ust. 2 nie dotyczy PAKIETÓW: 18, 20 i 22.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR