T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 26.07.2017 r.

SzB/ZP/26/ZP-56/17

Wszyscy uczestnicy postępowania

przetargowego ZP-56/2017 na dostawę

materiałów opatrunkowych

dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Zamawiający, w związku z zadanymi zapytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów SIWZ w postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-56/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), wyjaśnia co następuje:

Opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1.

Poz. 4, 5, 6

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam złożyć konkurencyjną cenowo ofertę, a co za tym idzie będzie miało to znaczący wpływ na ceny zaoferowane 
w przetargu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 pozycje nr 4, 5, 6 do nowego pakietu nr 37 – kompresy gazowe 2.

Pakiety nr 1 i 37 otrzymują brzmienie:

PAKIET 1   -    KOMPRESY GAZOWE    CPV 33.14.11.19-7

| L.p. | Charakterystyka materiału opatrunkowego | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Materiały opatrunkowe wyszczególnione w poniżej są to chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku - klasa IIa reguła 7. 2. gramatura - min. 23 g/m2 3. opakowania posiadające piktogram wskazujący kierunek otwierania, zgodnie z normą PN-EN 868 - dotyczy wyrobów jałowych 4. bezpiecznie zawijane brzegi tj. brzegi podwinięte do środka (min. 1 cm), bez luźnych nitek, składanie typu ES - dotyczy kompresów 5. TEX - min. 15 |
| 1 | Kompresy gazowe niejałowe 17 N, 8 warstwowe, minimalna waga - 1,95 g | 10 x 10 cm | op. x 100 szt. | 27 000 |
| 2 | Kompresy gazowe niejałowe 17 N, 8 warstwowe, minimalna waga - 1,12 g | 7,5 x 7,5 cm | op. x 100 szt. | 13 000 |
| 3 | Kompresy gazowe niejałowe 17 N, 8 warstwowe, minimalna waga - 0,52 g | 5 x 5 cm | op. x 100 szt. | 5 000 |
| 4 | Kompresy gazowe jałowe 17N, 8 warstwowe, minimalna waga - 1,95 g z dwiema naklejkami typu TAG i kodem kreskowym | 10 x 10 cm | op. x 10 szt. | 15 000 |
| 5 | Kompresy gazowe jałowe 17 N, 8 warstwowe, minimalna waga - 1,12 g z dwiema naklejkami typu TAG i kodem kreskowym | 7,5 x 7,5 cm | op. x 10 szt. | 12 000 |
| 6 | Kompresy gazowe jałowe 17 N, 8 warstwowe, minimalna waga - 0,52 g z dwiema naklejkami typu TAG i kodem kreskowym | 5 x 5 cm | op. x 10 szt. | 2 200 |
| 7 | Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG nitka wpleciona w gazę, nasączona siarczanem baru sterylizacja parą wodną 17 N, 12 warstwowe, z dwiema naklejkami typu TAG i kodem kreskowym | 10 x 20 cm | op. x 5 szt. | 4 00 |
| 8 | Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG nitka wpleciona w gazę, nasączona siarczanem baru sterylizacja parą wodną 17N, 12 warstwowe, z dwiema naklejkami typu TAG i kodem kreskowym | 10 x 10 cm | op. x 10 szt. | 12 100 |
| 9 | Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG nitka wpleciona w gazę, nasączona siarczanem baru sterylizacja parą wodną 17N, 12 warstwowe, z dwiema naklejkami typu TAG i kodem kreskowym | 10 x 10 cm | op. x 20 szt. (2 x 10 szt. przewiązane) | 28 000 |

PAKIET 37   -    KOMPRESY GAZOWE 2   CPV 33.14.11.19-7

| L.p. | Charakterystyka materiału opatrunkowego | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Materiały opatrunkowe wyszczególnione w poniżej są to chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku - klasa IIa reguła 7. 2. gramatura - min. 23 g/m2 3. opakowania posiadające piktogram wskazujący kierunek otwierania, zgodnie z normą PN-EN 868 - dotyczy wyrobów jałowych 4. bezpiecznie zawijane brzegi tj. brzegi podwinięte do środka (min. 1 cm), bez luźnych nitek, składanie typu ES - dotyczy kompresów 5. TEX - min. 15 |
| 1 | Kompresy gazowe jałowe 17N, 8 warstwowe, minimalna waga - 1,95 g z dwiema naklejkami typu TAG i kodem kreskowym | 10 x 10 cm | szt. * | 1 000 000 |
| 2 | Kompresy gazowe jałowe 17 N, 8 warstwowe, minimalna waga - 1,12 g z dwiema naklejkami typu TAG i kodem kreskowym | 7,5 x 7,5 cm | szt. * | 1 000 000 |
| 3 | Kompresy gazowe jałowe 17 N, 8 warstwowe, minimalna waga - 0,52 g z dwiema naklejkami typu TAG i kodem kreskowym | 5 x 5 cm | szt. * | 1 300 000 |

* Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów gazowych jałowych pakowanych po 2-3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ich ilości.

Pakiet 4.

Poz. 7-11

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam złożyć konkurencyjną cenowo ofertę, a co za tym idzie będzie miało to znaczący wpływ na ceny zaoferowane 
w przetargu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydziela z pakietu nr 4 pozycje nr 7, 8, 9, 10, 11 do nowego pakietu nr 38 – rękawy opatrunkowe.

Pakiety nr 4 i 38 otrzymują brzmienie:

PAKIET 4   -   OPASKI DZIANE I ELASTYCZNE   CPV 33.14.11.00-1

| L.p. | Charakterystyka materiału opatrunkowego | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska wiskozowa dziana pakowana pojedynczo | 5 cm x 4 m | szt. | 18 000 |
| 2 | Opaska wiskozowa dziana pakowana pojedynczo | 10 cm x 4 m | szt. | 45 000 |
| 3 | Opaska wiskozowa dziana pakowana pojedynczo | 15 cm x 4 m | szt. | 15 000 |
| 4 | Opaska tkana elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo | 10 cm x 5 m | szt. | 4 500 |
| 5 | Opaska tkana elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo | 12 cm x 5 m | szt. | 5 000 |
| 6 | Opaska tkana elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo | 15 cm x 5 m | szt. | 15 500 |

PAKIET 38   -   RĘKAWY OPATRUNKOWE    CPV 33.14.11.00-1

| L.p. | Charakterystyka materiału opatrunkowego | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw opatrunkowy | noga, nadgarstek | m * | 2 000 |
| 2 | Rękaw opatrunkowy | głowa dziecka, noga, stopa | m * | 1 500 |
| 3 | Rękaw opatrunkowy | udo, głowa, biodra | m * | 1 600 |
| 4 | Rękaw opatrunkowy | tułów, biodra, brzuch | m * | 250 |
| 5 | Rękaw opatrunkowy | duży tułów, klatka piersiowa, brzuch | m * | 100 |

*  Zamawiający wymaga zaoferowania rękawa opatrunkowego w stanie luźnym.

Pakiet 7.

Poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydziela z pakietu nr 7 pozycje nr 1 i 2 do nowego pakietu nr 39 – opatrunki poliuretanowe 2.

Poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby opatrunek wzmocniony był włókniną. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Poz. 5-10.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Modyfikacja ta pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenie konkurencyjnych ofert, zwiększając tym samym konkurencyjność  postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Poz. 10.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu z plastrem do wenflonów. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydziela z pakietu nr 7 pozycję nr 10 do nowego pakietu nr 40 – plastry pod kaniule.

Pakiety nr 7, 39 i 40 otrzymują brzmienie:

PAKIET    7    -  OPATRUNKI POLIURETANOWE,  PLASTRY      CPV 33.14.11.10-4

| L.p. | Charakterystyka materiału opatrunkowego | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przezroczysty opatrunek jałowy jako zabezpieczenie wkłuć centralnych i obwodowych z warstwą absorpcyjną | 9 x 15 cm | szt. | 1 300 |
| 2 | Przezroczysty opatrunek jałowy jako zabezpieczenie wkłuć centralnych i obwodowych z warstwą absorpcyjną | 9 x 20 cm | szt. | 250 |
| 3 | Sterylny plaster hipoalergiczny z warstwą absorpcyjną | 9-10 x 10 cm | szt. | 33 000 |
| 4 | Sterylny plaster hipoalergiczny z warstwą absorpcyjną | 9-10 x 25 cm | szt. | 18 500 |
| 7 | Plaster opatrunkowy hipoalergiczny na tkaninie | 6 cm x 1 m | szt. | 30 |
| 8 | Plaster opatrunkowy hipoalergiczny na tkaninie | 8 cm x 1 m | szt. | 70 |
| 9 | Plaster opatrunkowy na włókninie | 6 cm x 1 m | szt. | 20 |

PAKIET   39    -  OPATRUNKI POLIURETANOWE 2    CPV 33.14.11.10-4

| L.p. | Charakterystyka materiału opatrunkowego | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przezroczysty opatrunek jałowy jako zabezpieczenie wkłuć obwodowych z wycięciem, z ramką i metką | 6 x 7 cm | szt. | 5 400 |
| 2 | Przezroczysty opatrunek jałowy jako zabezpieczenie wkłuć centralnych z wycięciem, z ramką i metką wzmocniony włókniną z laminowanym paskiem wzmacniającym | 10 x 12 cm | szt. | 5 000 |

PAKIET    40    -  PLASTRY POD KANIULE      CPV 33.14.11.10-4

| L.p. | Charakterystyka materiału opatrunkowego | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plaster pod wenflony | 7-8 x 5-6 cm | szt. | 250 000 |

Pakiet 22.

Poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

W związku z dokonanym podziałem pakietów – treść pkt 18.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„18.1	 Wadium za całość zamówienia wynosi 22.785,00 zł, w tym:

PAKIET 1 -  3.470,00 zł, PAKIET 2 -  1.485,00 zł, PAKIET 3 -  2.135,00 zł,  PAKIET 4 - 436,00 zł, PAKIET 5 -  460,00 zł, PAKIET 6 -  500,00 zł, PAKIET 7 -  602,00 zł,  PAKIET 8 - 255,00 zł, PAKIET 9 -  280,00 zł, PAKIET 10 -  420,00 zł, PAKIET 11 -  170,00 zł,  PAKIET 12 - 140,00 zł, PAKIET 13 -  100,00 zł, PAKIET 14 - 1.940,00 zł, PAKIET 15 - 630,00 zł,  PAKIET 16 - 240,00 zł,

PAKIET 17 -  20,00 zł, PAKIET 18 -  15,00 zł, PAKIET 19 -  60,00 zł,  PAKIET 20 -  20,00 zł, PAKIET 21 -  45,00 zł, PAKIET 22 -  30,00 zł, PAKIET 23 -  40,00 zł,  PAKIET 24 -  340,00 zł, PAKIET 25 -  125,00 zł, PAKIET 26 -  335,00 zł, PAKIET 27 -  240,00 zł,  PAKIET 28 - 35,00 zł, PAKIET 29 -  200,00 zł, PAKIET 30 - 140,00 zł, PAKIET 31 - 140,00 zł,  PAKIET 32 - 2.465,00 zł, PAKIET 33 -  310,00 zł, PAKIET 34 -  10,00 zł, PAKIET 35 -  360,00 zł, PAKIET 36 - 1.460,00 zł, PAKIET 37 – 2.120,00 zł, PAKIET 38 - 93,00 zł, PAKIET 39 - 294,00 zł, PAKIET 40 - 624,00 zł,

Wysokość wniesionego przez wykonawcę wadium stanowi sumę wadiów pakietów będących przedmiotem oferty wykonawcy.”

Odpowiedzi na pozostałe zapytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zastępca Dyrektora Szpitala Bielańskiego

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR