T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

ZP - 69/2017

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209.000 EURO

…………………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, sierpień 2017 r.

Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

telefon: (22) 569-02-47  faks: (22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35. Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

NIP: 118-14-17-683   Regon: 012298697

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP -69/2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania.

3.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst -                     Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

3.2	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3	Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego.

4.2	Zamówienie podzielono na 2 pakiety.

4.3	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4    	Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3.

4.5	Zamówienie finansowane jest w ramach projektu „Poprawa efektywności działania systemu PRM       na Mazowszu dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR w Szpitalu Bielańskim w Warszawie”                        nr POIS.09.01.00-00-0015/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin  realizacji umowy  -  do 30.09.2017 r.

Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4ustawy Pzp.

7.   Podstawy wykluczenia wykonawcy:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

    - w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1                pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

    - wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,                       o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp tj.:

    - wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) , lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.                     z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło                      do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane                          dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

8.1     Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca          nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2   do formularza oferty. Oświadczenie składane jest wraz z ofertą.

8.1.2    oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego              informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub            braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział                                        w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz pakietu,            którego dotyczy oferta.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze            złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                           z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2     Dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez             Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została  najwyżej           oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie   aktualnych na dzień  złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 8.2.1 - 8.2.2  niniejszej SIWZ.

8.2.1  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,            jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku           podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8.2.2   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty  wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, w kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji   ani nie ogłoszono upadłości.

8.2.3   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 -

8.2.2 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi             ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych             wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.4   W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.2, które              znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile

są one nadal aktualne.

8.2.5   W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.6    Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

8.5	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.5.1		Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika                                 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.5.2	  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8.5.3		Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie.

8.5.4		Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2 niniejszej SIWZ składa każdy                                  z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8.5.5	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8.5.6	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik wraz z ofertą.

8.5.7		Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.5.8		Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.5.9		Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

9.3	 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4	 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym 
 w  SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1	 formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

9.4.2	 oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ,

9.4.3   dokumenty wymienione w pkt 8.3 niniejszej SIWZ,

9.4.4 pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych            dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5      Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6      Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany                               w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.              Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie            poprawnego.

9.8	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje,                 że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych                 w pkt 9.7. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia - zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U.              z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania                    do wglądu oryginału.

9.10	 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę   sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język   polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.11	  Zaleca się, aby:

9.11.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych                        w pkt 9.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.12	Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                           z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503                    z późn. zm.).

9.13     W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9.14	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

9.15	 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem  Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę wyposażenia dla SOR Szpitala Bielańskiego (ZP-69/2017).                            Nie otwierać przed dniem 21.08.2017 r., godz. 11.30”.

9.16	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.    Miejsce i termin składania ofert.

10.1	Oferty składane są w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80,                    w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 21.08.2017 r., do godziny 11:00.

10.2	 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca            złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 10.1 lub innym niż           Kancelaria Zamawiającego ponosi wykonawca.

10.4  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę  ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie        
        porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń                                   
        i dokumentów.

11.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu                  do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi oraz   treścią zmian, o których mowa w pkt. 11.2, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.5   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.6  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony                   za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie      potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl lub zp@bielanski.med.pl

LUB  fax: (22) 56-90-247

11.7    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami nw. osoby:

11.7.1  Janusz Kurek tel.  22 56-90-159; e-mail: zp@bielanski.med.pl;

11.7.2	  Iwona Jasińska tel./ fax  22 56-90-247 e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

11.8    Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

12.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pawilon H, w pokój                  Nr 107, w dniu 21.08.2017 r., o godzinie 11:30.

14.   Informacje o trybie otwarcia ofert.

14.1	Otwarcie ofert jest jawne.

14.2	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.3	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bielanski.bip-e.pl/              informacje dotyczące:

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

1. cena  -  55 %

2. parametry techniczne  -  40%

3. okres gwarancji  -  5 %

1. w kryterium „cena oferty brutto”  ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  55%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 55 punktów.

2. w kryterium „parametry techniczne” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu                    wzoru:

liczba punktów oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   największa liczba punktów               x  100   x  40 %

Wykaz ocenianych parametrów oraz ich punktację zawierają formularze specyfikacji technicznej (tabele) podane w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez wykonawcę formularza specyfikacji technicznej.

Poszczególne punkty przyznawane będą wg zasad podanych w tabelach. Poszczególne punkty zostaną zsumowane.

Oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma 40 punktów w przedmiotowym kryterium.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej wartości parametru ocenianego oraz nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego wartość ocenianego parametru Zamawiający nie przyzna punktu za przedmiotowy parametr.

3. w kryterium „okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   najdłuższy okres gwarancji           x  100   x  5 %

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres tj. 24 miesiące Zamawiający przyzna 0 punktów.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 5 punktów.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej okresu gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu udzielił wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

15.2	Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

15.3	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów               z kryteriów opisanych w pkt 15.1 niniejszej SIWZ. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane                  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.5	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia,                                 w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.6	W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.7 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16.    Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.    Udzielenie zamówienia.

17.1	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako                                              najkorzystniejsza po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 SIWZ.

17.2	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

18.   Wymagania dotyczące wadium.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.     Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o cenę jednostkową netto                                przedstawioną w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie             z zasadą: ilość (kol. 3) x cena jedn. netto (kol. 4) = wartość netto (kol. 5) + VAT  (kol. 6) = wartość brutto (kol. 7).

19.2	Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

19.2.1	Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna, w szczególności:

a). podanie przez wykonawcę numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. Wówczas Zamawiający  dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem zgodnym z kolumną 2.

19.3	Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

19.4 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1	Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ZP - 69/2017

OFERTA

na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

- Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych                            w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy pakietów wyszczególnionych w formularzach cenowych.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,  w tym koszty transportu, rozładunku, montażu.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                     w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dostawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. nie później niż do dnia 29.09.2017 r.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na oferowany sprzęt na okres podany w formularzu                                                           specyfikacji technicznej.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie                             z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)                     nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.

- Oświadczamy, że następujące części zamówienia ………….………………….. zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………………………

- Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: ..........................................................................   faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

do formularza oferty

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-69/2017                          na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

PAKIET …….

| L.p. | Nazwa handlowa model / producent | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | VAT (od wartości netto) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

................................................ dnia, .................. 2017 r

Załącznik Nr 2

do formularza oferty

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW

DO WYKLUCZENIA

( zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-69/2017) oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22  oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2017 r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                   art. 24 ust. …………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2017 r.

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego.

- Zamówienie podzielono na 2 pakiety: PAKIET 1 - defibrylatory, PAKIET 2 - sprzęt radiotelefoniczny.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

- Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Okres gwarancji na oferowany sprzęt - min. 24 miesiące.

- Oprogramowanie i opisy w języku polskim - jeśli dotyczy.

- FORMULARZE  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

UWAGA: w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest kilka sztuk, wymagania określone poniżej                   dotyczą każdej sztuki.

PAKIET 1  -   DEFIBRYLATORY  -  5 szt.   CPV 33.18.21.00-0

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne: zasilacz elektryczny 230V 50Hz, zapewniający możliwość ładowania akumulatorów w aparacie zintegrowany lub zewnętrzny moduł | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe: akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, w wyposażeniu dodatkowy akumulator | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 4 h ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 wyładowań z pełną energią | Maksymalna wartość - 5 pkt Minimalna wartość - 0 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Urządzenie w klasie odporności na kurz i wodę min. IP22 (lub równoważna klasa) | TAK, podać |  |
|  | Defibrylator przenośny | TAK |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J - min. 2 - 200 J | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Czas ładowania energii maksymalnej max. 7 s, potwierdzona sygnałem akustycznym i optycznym | Parametr wymagany - 0 pkt Najkrótszy czas ładowania - 5 pkt; Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Min. 19 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
|  | Ekran monitora - kolorowy o przekątnej min. 16cm. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min. 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis min. 350 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja) | Największa ilość - 5 pkt Parametr wymagany - 0 pkt pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | TAK |  |
|  | Metronom umożliwiający prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | TAK |  |
|  | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej- sygnalizacja akustyczna częstości tempa oraz prawidłowej głębokości uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości i częstości uciśnięć klatki piersiowej oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie zapisu EKG - min. 3 odprowadzeniowego z możliwością zmiany zakresu pomiaru tętna i wzmocnienia zapisu EKG | TAK |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości serca min. 30- 300 ud/min | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym z regulacją częstotliwości oraz natężenia prądu stymulacji. | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30 - 170 imp./min. | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 40 - 140 mA | Zakres najszerszy - 5 pkt Zakres wymagany - 0 pkt pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Pomiar Saturacji Krwi Tętniczej (SpO2) w zakresie min. 1 - 100 %. | TAK |  |
|  | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowego użytku typu „klips na palec” dla dorosłych | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Kabel 3-odprowadzeniowy - 1 szt. | TAK |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne wielorazowe - 1 kpl. | TAK |  |
|  | Elektrody samoprzylepne min: resuscytacyjne dla dorosłych z czujnikiem RKO - 1 kpl. wielofunkcyjne dla dorosłych - 1 kpl., dla dzieci - 1 kpl. | TAK, podać |  |
|  | Zapewnienie kompatybilności podłączeń defibrylatora do stosowanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego elektrod samoprzylepnych do terapii bezdotykowej firmy Zoll, za pomocą np. przejściówki, interfejsu, w sposób nieutrudniający pracy obsługi aparatu oraz zabezpieczeniem przed przypadkowym rozłączeniem. | TAK, podać |  |
|  | Torba na akcesoria | TAK |  |
|  | Waga z akumulatorem i łyżkami max. 7 kg | Parametr wymagany - 0 pkt Najmniejsza waga - 5 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 2  -    SPRZĘT RADIOTELEFONICZNY -  2  szt.   CPV  32.23.00.00-4

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ ocenianego | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt radiotelefoniczny | model/producent podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Kompletny, zaprogramowany Analogowo-cyfrowy radiotelefon: Do komunikacji z pogotowiem lotniczym 1 szt., Do komunikacji z karetką pogotowia ratunkowego 1 szt. | TAK |  |
|  | Ochrona Ip min. 54 (lub równoważna ochrona) | TAK, podać |  |
|  | Liczba kanałów min. 128 | Parametr wymagany -0 pkt Największa ilość - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wyświetlacz | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe (komplety) | TAK 2 komplety - 5 pkt 1 komplet - 0 pkt |  |
|  | Dedykowany akumulator o pojemności min. 2000 mAh. | Parametr wymagany -0 pkt Największa wartość -5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Dedykowana, szybka ładowarka biurkowa do każdego zestawu lub ładowarka biurkowa obsługująca 2 radiotelefony jednocześnie. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, PODAĆ |  |

Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ................... 2017 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                                 ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-69/2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu „Poprawa efektywności działania systemu PRM                          na Mazowszu dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR w Szpitalu Bielańskim w Warszawie”                        nr POIS.09.01.00-00-0015/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

( 1

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa  …………… model ….. prod. ………….  Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący sprzętem powystawowym.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia, uruchomienia, instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego;

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Przeszkolenie pracowników nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- dostarczenia instrukcji obsługi (wersja elektroniczna) i dokumentacji technicznej oferowanego aparatu w języku polskim/dokumentacja techniczna i serwisowa.

§ 2

- Dostawa oraz  uruchomienie/instalacja/montaż nastąpi do 29.09.2017 r.

- Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Cegłowska 80) w miejscu przez niego wskazanym.

- Konkretny dzień i godzina dostawy wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego w osobie Rafała Chrolenki tel. (22) 56-90-336/331.

- Dostarczenie sprzętu do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, jego uruchomienie, montaż                   w miejscu wskazanym jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Ryzyko dostarczenia, uruchomienia/instalacji, w tym związane z transportem i rozładunkiem, ponosi Wykonawca.

( 3

- Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń.

- Protokolarne przyjęcie sprzętu nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 lit. a) i c) umowy.

§ 4

- Wartość brutto umowy wynosi …………… PLN (słownie: ………….) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-69/2017. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu i lista przeszkolonych pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą po zrealizowanej dostawie.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki -      SPZOZ, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

- Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2, § 9 oraz koszty transportu.

§ 5

- W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 7. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie                           z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

- Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 6

1. Zamawiający zażądania zapłaty kary umownej:

- w wysokości 0,2 % ceny netto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego  w § 2 ust. 1 umowy;

- w wysokości 0,2 % ceny netto sprzętu za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją.

- w wysokości 0,2 % ceny netto sprzętu, za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu  terminu wstawienia sprzętu zastępczego.

2. Zamawiający będzie dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 
     powyżej karę umowną.

- Zamawiający potrąci karę umowną z płatności wynikających z faktury, bez odrębnego wzywania Wykonawcy do zapłaty.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego sprzęt, będący przedmiotem umowy, posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu.

§ 8

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy,  w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w oparciu                        o obowiązujące przepisy prawa.

- Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu umowy.

- Przyjmujący zamówienie może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym             w umowie.

- Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego programy są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym spełniają wszystkie wymagania określone w § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia                        i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 9

- Wykonawca udziela …….- miesięcznej gwarancji na dostarczony ……………………………...

- Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi.

- W okresie gwarancji trzy naprawy gwarancyjne podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu i konieczności dokonania ich  naprawy przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu …….., faks ………….  w godzinach od 7.30 do 15.30.

- W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego lub odbierze urządzenie z siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2. dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy naprawa aparatu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach technicznych.

- W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego lub podzespołu/części zastępczej umożliwiającą tymczasową pracę sprzętu, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

( 10

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r.             o wyrobach medycznych.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

WYKONAWCA					    	  	        ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR ZP-69/2017

Osoby wykonujące pracę na terenie Szpitala narażone są na oddziaływanie różnorodnych czynników niebezpiecznych i szkodliwych zagrażających zdrowiu i życiu. Praca w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne i szkodliwe stwarza możliwość wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników niezbędna jest identyfikacja występujących zagrożeń.

Czynnik niebezpieczny występujący w środowisku pracy jest to czynnik, którego oddziaływanie                          na pracującego może prowadzić do urazu, natomiast czynnik szkodliwy jest to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może prowadzić do zachorowania.

Na stanowiskach pracy w Szpitalu mogą wystąpić zagrożenia spowodowane przez następujące czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy :

- czynniki biologiczne

- czynniki chemiczne

- czynniki fizyczne

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE

W Szpitalu skala narażenia na czynniki biologiczne jest duża.  Zakażenia następują m.in. przez: bezpośrednie skaleczenie, wszczepienie, kontakt z pacjentem lub materiałem biologicznym. Do tych czynników zaliczamy:

( wirusy – najniebezpieczniejszymi chorobami spowodowanymi wirusami są np.: wirusowe zapalenie wątroby typu B, C ; AIDS, HIV.

( bakterie – gronkowce, paciorkowce, prątki gruźlicy.

( grzyby – zagrożenie powodujące choroby skóry i błon śluzowych.

( pasożyty – (mikro-) organizmy żyjące na lub w innym organizmie.

ZAGROŻENIA CHEMICZNE

Skutki działania substancji chemicznych mogą być ogólne (zmiany w układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym itd.) lub miejscowe (działanie drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe).

W zależności od skutków oddziaływania na organizm substancje chemiczne dzielimy na:

(  toksyczne – po wchłonięciu przez organizm powodujące zatrucie, zatrucie ostre przewlekłe  lub śmierć. Substancją toksyczną używaną w Szpitalu jest np. formaldehyd.

(  drażniące – do substancji drażniących zaliczamy kwasy, zasady, rozpuszczalniki, chlor. Kontakt                          z substancją drażniącą powoduje działanie : narkotyczne, duszące, żrące, drażniące.

(  uczulające – są to substancje wywołujące uczulenia (alergie). Przykładem substancji uczulających używanych w Szpitalu są np. detergenty lub środki dezynfekujące.

(  rakotwórcze i mutagenne – substancje skutkujące chorobami nowotworowymi

lub zmianami w genach przekazywanych na następne pokolenie np.: tlenek etylenu.

(  upośledzające funkcje rozrodcze – substancje wpływające szkodliwie na płód - mogące doprowadzić                  do poronienia np. : alkohol etylowy, formaldehyd

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI

Do zagrożeń czynnikami fizycznymi zaliczamy:

( hałas – jest to dźwięk szkodliwy, dokuczliwy i niepożądany, oddziaływujący na narząd słuchu oraz inne części organizmu człowieka

( drgania mechaniczne – jest to proces polegający na przenikaniu energii za źródła drgań do organizmu człowieka przez określoną część organizmu będącą w bezpośrednim kontakcie ze źródłem drgań.

( mikroklimat – do tej szkodliwości zalicza się: temperaturę, wilgotność i ruch powietrza oraz promieniowanie cieplne.

( promieniowanie widzialne (oświetlenie) – nieodpowiednie oświetlenie może być przyczyną zmęczenia wzroku i zmęczenia nerwowego.

( promieniowanie podczerwone – nazywamy promieniowanie optyczne (IR)

o długości fali w zakresie 780 nm do 1 mm i dzieli się na trzy zakresy.

( promieniowanie nadfioletowe – nazywamy promieniowanie optyczne o długości fali od 100 do 400 nm.

( promieniowanie laserowe – jest to promieniowanie obejmujące długość fali od 180 nm do 1mm.

( promieniowanie elektromagnetyczne – nazywamy emisję lub przenoszenie energii w postaci fal elektromagnetycznych i przyporządkowanym im jonom.

( promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm.

Emitowane jest przez włączony  aparat RTG lub przez pierwiastki promieniotwórcze

np. : Jod – 123 lub Jod – 131.

( prąd elektryczny – zagrożeniem jest przepływ prądu przez ciało człowieka.

Skutki działania ww. czynników są bardzo złożone i różnorodne.

W związku z powyższym zobowiązujemy do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UMOWY NR ZP-69/2017

|  | WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PODWYKONAWCÓW | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | Str. 1 z 1 |

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki,  Wykonawca/Dostawca ma obowiązek zapoznania się oraz zapoznania pracowników z informacją                     o zagrożeniach występujących na terenie Szpitala Bielańskiego.

- Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrożonego w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - organizowania pracy na terenie Szpitala Bielańskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami BHP oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

  - informowania Zakładowy Inspektorat BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych zaistniałych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy                   na terenie szpitala,

  - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania                   z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

  - właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania zgodnie z obowiązującymi                         w Szpitalu Bielańskim procedurami/instrukcjami

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady,

- po zakończeniu działalności na terenie Szpitala uprzątnięcia wszystkich wytworzonych przez siebie odpadów.

- Za wszelkie odpady wytworzone podczas realizacji umowy przez pracowników Wykonawcy oraz                    za systematyczne usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów (w celu zachowania porządku i estetyki budynków oraz terenów przyległych do Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki) odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT,

  - zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy),

  - zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac

  - eliminowania ryzyka i zagrożenia personelu, pacjentów, osób odwiedzających,

  - utrzymania w trakcie realizacji umowy porządku w obszarze swojej działalności,

  - przestrzegania obowiązującego w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki zakazu palenia tytoniu 
i spożywania alkoholu.

- Na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo swoich pracowników,

  - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń 
i materiałów  oraz  środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych z winy Wykonawcy/Dostawcy, przeprowadzane są przez Wykonawcę/Dostawcę i na jego koszt.

- Uprawnieni pracownicy szpitala mają prawo do kontroli prawidłowości postępowania Wykonawcy/ Dostawcy oraz oceny warunków pracy Wykonawcy/Dostawcy na terenie szpitala oraz posiadania stosownych umów i decyzji w zakresie wymaganym prawem.

- Kontrole przeprowadzane są w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy/Dostawcy.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)

|  | INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE SZPITALA BIELAŃSKIEGO | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | str. 27 z 2 |