T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 18.08.2017 r.

SzB/ZP/26/ZP-58/17

Wszyscy uczestnicy postępowania  przetargowego

ZP-58/2017 na dostawę narzędzi chirurgicznych

i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie.

W związku z zapytaniami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-58/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164,               z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, informuję:

PAKIET 5

- Poz. 29 - Pytanie Wykonawcy:

W związku z otrzymanymi odpowiedziami Zamawiającego do pozycji 29 w pakiecie 5 zwracamy się                     z prośbą o wyjaśnienie i dopuszczenie jednego rozmiaru igły do płukania o rozmiarze 1,2 mm w ilości 20.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dwóch rozmiarów igieł tj. 1,2 mm oraz 1,4 mm, z uwzględnieniem odpowiedzi                          na pytanie nr 2.

- Poz. 29 - Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści w tej pozycji igłę do płukania w rozmiarze 1,5 mm lekko odgiętą (dotyczy to ilości 10 szt. w podzielonej pozycji w miejsce rozmiaru 1,4 mm) i pozostałych parametrach zgodnych                     z opisem w SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK.

PAKIET 2

Odpowiedzi na zapytania opublikowane zostaną w terminie późniejszym.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.08.2017 r.  do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:30.

DYREKTOR SZPITALA

Dorota Gałczyńska-Zych

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR