T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 05.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PAKIET 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP-62/2017 na dostawę odczynników do oznaczeń hormonów wraz                    z dzierżawą niezbędnej aparatury

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

.PAKIET 1

Beckman Coulter Polska Sp. z o. o., 02-222 Warszawa, Al.. Jerozolimskie 181B

Cena brutto oferty: 552 079,65 zł.

Warunki płatności: 60 dni.

Poniżej uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Pakiet 1: dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemiluminescencyjnego oraz sprzętu do wyposażenia jednego stanowiska komputerowego, drukarką, skanerem kodów kreskowych, modułem LIS i komunikacją z oferowanym analizatorem do posiadanego przez Laboratorium systemu informatycznego

Parametr oceniany: czas wykonania oznaczeń dla każdego rodzaju testu; stabilność kalibracji dla każdego rodzaju testu

| Rodzaj testu | Beckman Coulter 4 | Siemens 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Czas oznaczenia | Stabilność kalibracji | Czas oznaczenia | Stabilność kalibracji |
| TSH | 26 min. | 28 dni | 18 min | 14 dni |
| fT3 | 29 | 28 | 18 | 28 |
| fT4 | 25 | 28 | 18 | 7 |
| Anty-TPO | 30 | 56 | 18 | 14 |
| Anty-TG | 48 | 56 | 18 | 14 |
| Kortyzol | 30 | 28 | 18 | 10 |
| Testosteron | 16 | 14 | 18 | 28 |
| Insulina | 40 | 28 | 18 | 14 |
| SHBG | 30 | 28 | 18 | 35 |
| Suma punktów | 9,72 pkt | 11,11 pkt | 12,5 pkt | 4,16 pkt |

Parametr oceniany: procedura przygotowania aparatu do pracy; okresowe czynności konserwacyjne; czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia (zgłoszenie awarii przez Zamawiającego - nie później niż do godz. 14:00)

| Rodzaj testu | Beckman Coulter 4 | Siemens 3 |
| --- | --- | --- |
| Okresowe czynności konserwacyjne | mniej niż 60 min. -5 pkt- | do 60 min. -5 pkt- |
| Suma punktów | 5 pkt | 5 pkt |

Parametr oceniany: czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia (zgłoszenie awarii przez Zamawiającego - nie później niż do godz. 14:00)

| Opis paramteru | Beckman Coulter 4 | Siemens 3 |
| --- | --- | --- |
| Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia (zgłoszenie awarii przez Zamawiającego – nie później niż do godz. 14:00) | do następnego dnia roboczego do godz. 10:00 -10 pkt- | do następnego dnia roboczego do godz. 10:00 -10 pkt- |
| Suma punktów | 10 pkt | 10 pkt |

Ocena punktowa w kryteriach: cena (60%), parametry techniczne (30%), serwis (10%)

| Nr oferty | Nazwa Wykonawcy | Oferowana cena | Ocena punktowa w kryterium cena o wadze 60% | Parametry techniczne/punktacja | Serwis/pkt | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Czas wykonania oznaczeń dla każdego rodzaju testu | Stabilność kalibracji dla każdego rodzaju testu | Okresowe czynności konserwacyjne | Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia |  |
| 1 | Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21B | 567 785,48* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siemens Healthcare Sp. z o. o. 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11 | 558 913,80 | 59,26 | 12,50 | 4,16 | 5,00 | 10,00 | 90,92 |
| 4 | Beckman Coulter Polska Sp. z o. o. 02-222 Warszawa, Al.. Jerozolimskie 181B | 552 079,65 | 60,00 | 9,72 | 11,11 | 5,00 | 10,00 | 95,83 |

*oferta odrzucona

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 4. Złożona oferta przez firmę: Beckman Coulter Polska Sp. z o. o., spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  uzyskała najwięcej punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w kryteriach: cena (60,00 pkt); parametry techniczne (25,83 pkt), serwis (10,00 pkt)  uzyskując 95,83 pkt. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali odpowiednio j/w.

Sprawę prowadzi:

Maciej Harowicz

Specjalista ds. zamówień publicznych

Dział Zamówień publicznych

Tel. 022 56 90 247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR