T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 12.01.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

PŁYNÓW,  KONCENTRATÓW

I JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU

DO WYKONYWANIA HEMODIALIZ,

ZABIEGÓW PLAZMAFEREZY

ORAZ TECHNIK CIĄGŁYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-05/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-05/2018

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę płynów, koncentratów i jednorazowego sprzętu do wykonywania hemodializ, zabiegów plazmaferezy oraz technik ciągłych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-05/2018), na podstawie    art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r.,                 poz. 2164, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp., informuję:

PAKIET: 1, 3, 10,11

- pytanie - Ze względu na brak elektronicznych formatów: DataFarm, Urtica, WF-MAG , KSBLOZ , OSOZ-EDI uprzejmie prosimy dla pakietu nr: 1,3, 10,11 o odejście od wymogu, by Wykonawca zobowiązany był do przesyłania faktur do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w formie elektronicznej w jednym z w.w. formatów. Prosimy o możliwość załączania jedynie faktur papierowych do każdej dostawy.

odpowiedź – TAK - dla PAKIETU: 1 oraz 3. Pytanie nie dotyczy PAKIETU 10 i 11.

PAKIET 1

- pytanie - czy Zamawiający dopuści środek do cytro-termicznej dekalcyfikacji i dezynfekcji zawierający 22,5 g kwasu cytrynowego w 100 g preparatu spełniający pozostałe zapisy siwz.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  2

- pytanie - Czy Zamawiający   dopuści  do postępowania  produkt Cytrynian sodu™ 13%( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g - cytrynian sodu jednowodny 10,36 g - woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml z przeliczeniem zamawianej ilości. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 - Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego ?

odpowiedź - odpowiedź zostanie udzielona w dniu 15.01.2018 r.

PAKIET  5

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej  czystości chemicznej            i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie  przeciwzakrzepowe oraz  przeciwbakteryjne.  Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co                         w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku co może doprowadzić                              do uszkodzenia żyły lub cewnika. Pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania                                   ( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  7

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 16 cm, 20 cm i 25 cm, spełniające pozostałe parametry?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  8

- pytanie - poz. 2 - Czy zamawiający w PAKIECIE 8 poz. 2 dopuści  Zestaw do technik ciągłych do aparatu PRISMAFLEX  - ST 150 ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1, 2 - Czy zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu wykazanego w Pakiecie nr 8 poz. 1,2 zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub wielokrotności tych opakowań: Pakiet nr 8 poz. 1 - po 4 szt. Pakiet nr 8 poz. 2 - po 4 szt.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  9

- pytanie - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie cewnika dwuświatłowego typu split                          w rozmiarze: 14Fr i długościach 19 cm, 23 cm, 27 cm, 31 cm, 50 cm Cuff to Tip w zestawie ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik                     o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia                         na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik                  (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  10

- pytanie - Czy zamawiający w pakiecie 10 wyrazi zgodę na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe z błoną Polyamix. Powierzchnia 1,4 m2

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert                  do dnia 18.01.2018 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR