****[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

**Dział Zamówień Publicznych tel./fax. (22) 56 90 247**

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Szpital Bielański**

**im. ks. J. Popiełuszki**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80**

**SPECYFIKACJA**

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

**w trybie przetargu nieograniczonego**

**na:**

**dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego**

**dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie**

**ZP-03/2018**

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 221 000 euro

………………….…………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, styczeń 2018 r.

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.*

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

**Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47 faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku.

Konto bankowe: Polski Bank PKO S.A.: 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378

NIP: 118-14-17-683

Regon: 012298697

Adres strony internetowej: [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl)

**II. Oznaczenie postępowania.**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZP-03/2018.** Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

**III. Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (jedn. tekst - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm).
2. Postępowanie zostanie przeprowadzone **z zastosowaniem zapisów art. 24aa ustawy PZP**.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
4. Wartości zamówienia przekraczarównowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

**IV. Przedmiot zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.** CPV: 33.14.10.00-0.
2. Zamówienie zostało podzielone na 104 pakiety:

|  |
| --- |
| Pakiet 1 - Kaniulacja dużych naczyń. |
| Pakiet 2 – Cewniki Swan Ganza. |
| Pakiet 3 Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą |
| Pakiet 4 – Zawory dostępu żylnego. |
| pakiet 5 - kraniki trójdrożne |
| pakiet 6 - kraniki trójdrożne z linią |
| Pakiet 7 – Systemy zamknięte dostępu żylnego. |
| Pakiet 8 – Igły 1. |
| Pakiet 9 – Igły 2. |
| Pakiet 10 – Strzykawki. |
| Pakiet 11 – Ostrza jednorazowe wymienne. |
| Pakiet 12 – Aparaty do przetaczania krwi i płynów. |
| Pakiet 13 – Rurki intubacyjne, osprzęt do rurek. |
| Pakiet 14 – Cewniki i dreny |
| Pakiet 15 –dreny do pompy |
| Pakiet 16 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych. |
| Pakiet 17 – Nawilżacze tlenowe. |
| Pakiet 18 – Zestawy do cystostomii i nefrostomii. |
| Pakiet 19 – Zestawy drenów |
| Pakiet 20 – Jednorazowe trokary optyczne |
| Pakiet 21 – Różny asortyment. |
| Pakiet 22- Wzierniki |
| Pakiet 23 - Opaski |
| Pakiet 24 – Mankiet, aparat do szybkiego toczenia krwi. |
| Pakiet 25 – sprzęt do podaży dojelitowej |
| Pakiet 26 – Igły 3. |
| Pakiet 27 – dren do pompy Infusomat. |
| Pakiet 28 – Igły do znieczulenia 1 |
| Pakiet 29 – Igły do znieczulenia 2. |
| Pakiet 30 - Zestawy do znieczuleń |
| Pakiet 31 - Maski, nebulizatory, cewniki do podawania tlenu. |
| Pakiet 32 - zestawy pediatryczne do nebulizacji |
| Pakiet 33 – Zestawy do tracheostomii |
| Pakiet 34 - Zestawy infuzyjne do pomp objętościowych |
| Pakiet 35 – igły biopsyjne półautomatyczne |
| Pakiet 36 – zestawy do hipotermii |
| Pakiet 37 – Siatki przepuklinowe 1. |
| Pakiet 38 – Siatki przepuklinowe 2. |
| Pakiet 39 – Katetery. |
| Pakiet 40 – Zestawy do drenażu opłucnej. |
| Pakiet 41 – Filtry, układy oddechowe OIT |
| Pakiet 42 – Filtry, układy i maski oddechowe dla anestezjologii |
| Pakiet 43 – Cewniki. |
| Pakiet 44 – Kaniule pediatryczne |
| pakiet 45 - kaniule 1 |
| Pakiet 46 - kaniule 2 |
| Pakiet 47- Kaniule 3 |
| Pakiet 48 - Koreczki do kaniul |
| Pakiet 49 – Dreny, zestawy do odsysania, końcówki do odsysania. |
| Pakiet 50 – Worki do moczu. |
| Pakiet 51 – Zestaw do zbiórki stolca. |
| Pakiet 52– Sondy żolądkowe. |
| Pakiet 53 – Anoskopy, rektoskopy. |
| Pakiet 54 – osprzęt do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego |
| Pakiet 55 – Igły specjalistyczne 1. |
| Pakiet 56 –igły do działa biopsyjnego |
| Pakiet 57 –zestawy do ssania i irygacji |
| Pakiet 58 –zastawki Venturi |
| Pakiet 59 – Rurki tracheostomijne I. |
| Pakiet 60 – Cewniki i osprzęt do pompy - Urodynamika. |
| Pakiet 61 – Worki colostomijne i pooperacyjne |
| Pakiet 62 – Przyrządy do podawania leków z worków i butelek. |
| Pakiet 63 – Szczotki chirurgiczne. |
| Pakiet 64 – Sprzęt do septoplastyki |
| Pakiet 65 – Aspirator endometrialny. |
| Pakiet 66 – Zestaw do punkcji opłucnej. |
| Pakiet 67 – Zestaw do punkcji opłucnej. |
| Pakiet 68 – zestawy do higieny jamy ustnej. |
| Pakiet 69 – Igły do stymulatora. |
| Pakiet 70 – Zestawy do konikotomii. |
| Pakiet 71 – igły do peanów insulinowych. |
| Pakiet 72 - Termometr |
| Pakiet 73 - Prześcieradła |
| Pakiet 74 – Strzykawka doustna |
| Pakiet 75 – Irygator |
| Pakiet 76 – Stazy jednorazowe |
| Pakiet 77 – podkładki i mocowania do rurek tracheotomijnych. |
| Pakiet 78 – aparaty do toczenia płynów do pomp objętościowych. |
| Pakiet 79 – ustniki. |
| Pakiet 80 – igły specjalistyczne 2. |
| Pakiet 81 – igły specjalistyczne 3. |
| Pakiet 82 – osprzęt do bronchofiberoskopu |
| Pakiet 83 – zestawy picco |
| Pakiet 84 – lancety |
| Pakiet 85 – pojemniki do BALA |
| Pakiet 86 – czujniki do pomiaru rzutu serca |
| Pakiet 87 – Przewody do cysto/resektoskopów. |
| Pakiet 88 – instrumenty do zakładania siatek przepuklinowych. |
| Pakiet 89 – maszynki do golenia. |
| Pakiet 90 – matryce do przeszczepów skóry |
| Pakiet 91 – Nocniki i nerki jednorazowe |
| Pakiet 92 - narzędzia laryngoologiczne |
| Pakiet 93 – koszyki nitinolowe |
| Pakiet 94 – koszulki urologiczn |
| Pakiet 95 – koszulki anorektalne |
| Pakiet 96 – łączniki |
| Pakiet 97 – aparaty do infuzji |
| Pakiet 98 – worki ekstrakcyjne |
| Pakiet 99 - układy oddechowe do respiratora |
| Pakiet 100 – końcówki ssące |
| Pakiet 101 – Zestawy do płynu owodniowego |
| Pakiet 102 – Wkładki uszne |
| Pakiet 103 – zestawy do pompy Medima |
| Pakiet 104 - wzierniki ginakologiczne |

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów (części).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi ***Załącznik nr 2 do SIWZ****.*
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym ***Załącznik nr 3 do SIWZ****.*
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

**V. Termin wykonania zamówienia.**

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:

**12 miesięcy.**

**VI. Warunki udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz na podstawie art. 24 ust. 5 –   
      w zakresie wskazanym w rozdz. VIa pkt. 2.

Zasady dotyczące wykluczenia dotyczą także wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

**VIa. Podstawy wykluczenia wykonawcy.**

* 1. **Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:**
  2. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.
  3. wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,   
     w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się   
     o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
  4. **Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności   
     o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp tj.:**
  5. wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie   
     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.);
  6. wykonawcy, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
  7. wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł stosowne porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

1. **Oświadczenie wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę wraz   
   z ofertą**
   1. **aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania** **oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu**.

Oświadczenie wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (**JEDZ**). Zakres danych dotyczących Zamawiającego oraz wymagań dotyczących dokumentu stanowi ***Załącznik nr 2 do formularza oferty****.*

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolity dokument (JEDZ),   
o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji - składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

**Ponadto Wykonawca złoży:**

* 1. **formularz specyfikacji cenowej**, na formularzu stanowiącym ***załącznik nr 1 do Formularza oferty,***
  2. **pełnomocnictwo** ustanowionedo reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
  3. **dowód wniesienia wadium.**

1. **Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy:**
   1. **oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**   
      W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. **Dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału   
w postępowaniu.

Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów:

**Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:**

* 1. **informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. **zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  3. **zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega   
     z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie   
     z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  4. **odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w pkt 6a) pkt 1 niniejszej SIWZ.
  5. **oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych**, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716),
  6. **oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne**,
  7. **oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne** albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

**Na potwierdzenie, że zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego:**

* 1. dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych   
     z dnia 20 maja 2010 r.) - deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi, z wskazaniem którego pakietu   
     i pozycji dotyczą – dotyczy wyrobów medycznych.
  2. materiały producenta, w tym m.in.: foldery, opisy, ulotki informacyjne, wyciągi z katalogów, itp. dotyczące oferowanych produktów – z wskazaniem pakietu i pozycji której dotyczą.
  3. Próbki:

**Pakiet 32** – min. 2 zestawy;

**Pakiet 11** - min. 5 ostrzy do trzonków nr 3 i 5 ostrzy do trzonków nr 4;

**Pakiet 23, poz. 1, 2 –** min, po 2 opaski identyfikacyjnych w każdym kolorze (6 kolorów);

**Pakiet 31, poz.** **1, 2,** **4 –** min. po 2 sztuki/zestawy;

**Pakiet 48, poz. 1, 2** – min. po 4 szt.

**Pakiet 71, poz. 1, 2** – po min. 10 sztuk igieł,

**Pakiet 89** – min. 5 maszynek,

* 1. Próbki posłużą ocenie spełniania wymagań wskazanych przez Zamawiającego.

Próbki zostaną zwrócone Wykonawcom – pod warunkiem wystąpienia o zwrot próbek w terminie do 14 dni od uprawomocnienia się wyników postępowania przetargowego, z wyłączeniem próbek wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub zostały one zużyte w procesie oceny. Po tym terminie Zamawiający nie przewiduje zwrotu próbek.

* 1. Próbki, o których zwrot nie wystąpią Wykonawcy podlegać będą kasacji lub zużyciu przez Zamawiającego.
  2. **Dokumenty wskazane w pkt 3.8. i 3.9. powinny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego. W przypadku gdy dokumenty nie potwierdzą w sposób jednoznaczny posiadanie wskazanych cech/parametrów lub będą budzić wątpliwości – Zamawiający może wezwać Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanego asortymentu (wybranych elementów, wskazanych przez Zamawiającego) – celem potwierdzenia spełniania wymagań postawionych w postępowaniu.**

1. **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.3.1 -4) SIWZ, składa odpowiednio:**
   * 1. dla dokumentów określonych w pkt VII.3.1) niniejszej SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
     2. dla dokumentów określonych w pkt VII.3.2-4) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

* + 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.3.1-2) niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy/ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
    2. w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt  VII.3.1-2) niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych   
       i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
    3. w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VII.3.1-3) niniejszej SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

1. **Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):**
   1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania   
      w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie, zgodnie   
      z wymaganiami określonymi w rozdz. VI.1.2 niniejszej SIWZ.
   3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII pkt 1.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy   
      z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VII.2.1 niniejszej SIWZ, składa każdy   
      w Wykonawców.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju   
   z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy   
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.1.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się   
z Wykonawcami.**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń   
   i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

**Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**ul. Cegłowska 80**

**01-809 Warszawa**

**Dział Zamówień Publicznych**

1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:

[zp@bielanski.med.pl](mailto:zp@bielanski.med.pl) a faksem na nr (22) 56 90 247

[**piotr.bela@bielanski.med.pl**](mailto:piotr.bela@bielanski.med.pl)a faksem na nr (22) 56 90 247

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub   
   w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,   
   w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa   
   w rozdz. VIII. 7 niniejszej SIWZ.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
8. Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Janusz Kurek;
9. Specjalista ds. zamówień publicznych – Piotr Bela;

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,   
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

**IX. Wymagania dotyczące wadium.**

1. Wadium za całość zamówienia wynosi **23 450,00 złotych,** w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet:** | **wadium** |
| **Pakiet 1 - Kaniulacja dużych naczyń.** | 225,00 |
| **Pakiet 2 – Cewniki Swan Ganza.** | 8,00 |
| **Pakiet 3 Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą** | 56,00 |
| **Pakiet 4 – Zawory dostępu żylnego.** | 217,00 |
| **pakiet 5 - kraniki trójdrożne** | 137,00 |
| **pakiet 6 - kraniki trójdrożne z linią** | 32,00 |
| **Pakiet 7 – Systemy zamknięte dostępu żylnego.** | 64,00 |
| **Pakiet 8 – Igły 1.** | 246,00 |
| **Pakiet 9 – Igły 2.** | 6,00 |
| **Pakiet 10 – Strzykawki.** | 1 410,00 |
| **Pakiet 11 – Ostrza jednorazowe wymienne.** | 156,00 |
| **Pakiet 12 – Aparaty do przetaczania krwi i płynów.** | 3 009,00 |
| **Pakiet 13 – Rurki intubacyjne, osprzęt do rurek.** | 718,00 |
| **Pakiet 14 – Cewniki i dreny** | 623,00 |
| **Pakiet 15 –dreny do pompy** | 1,00 |
| **Pakiet 16 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych.** | 175,00 |
| **Pakiet 17 – Nawilżacze tlenowe.** | 411,00 |
| **Pakiet 18 – Zestawy do cystostomii i nefrostomii.** | 339,00 |
| **Pakiet 19 – Zestawy drenów** | 436,00 |
| **Pakiet 20 – Jednorazowe trokary optyczne** | 18,00 |
| **Pakiet 21 – Różny asortyment.** | 80,00 |
| **Pakiet 22- Wzierniki** | 42,00 |
| **Pakiet 23 - Opaski** | 216,00 |
| **Pakiet 24 – Mankiet, aparat do szybkiego toczenia krwi.** | 9,00 |
| **Pakiet 25 – sprzęt do podaży dojelitowej** | 574,00 |
| **Pakiet 26 – Igły 3.** | 54,00 |
| **Pakiet 27 – dren do pompy Infusomat.** | 20,00 |
| **Pakiet 28 – Igły do znieczulenia 1** | 30,00 |
| **Pakiet 29 – Igły do znieczulenia 2.** | 717,00 |
| **Pakiet 30 - Zestawy do znieczuleń** | 575,00 |
| **Pakiet 31 - Maski, nebulizatory, cewniki do podawania tlenu.** | 518,00 |
| **Pakiet 32 - zestawy pediatryczne do nebulizacji** | 146,00 |
| **Pakiet 33 – Zestawy do tracheostomii** | 53,00 |
| **Pakiet 34 - Zestawy infuzyjne do pomp objętościowych** | 67,00 |
| **Pakiet 35 – igły biopsyjne półautomatyczne** | 8,00 |
| **Pakiet 36 – zestawy do hipotermii** | 116,00 |
| **Pakiet 37 – Siatki przepuklinowe 1.** | 28,00 |
| **Pakiet 38 – Siatki przepuklinowe 2.** | 867,00 |
| **Pakiet 39 – Katetery.** | 59,00 |
| **Pakiet 40 – Zestawy do drenażu opłucnej.** | 202,00 |
| **Pakiet 41 – Filtry, układy oddechowe OIT** | 533,00 |
| **Pakiet 42 – Filtry, układy i maski oddechowe dla anestezjologii** | 959,00 |
| **Pakiet 43 – Cewniki.** | 1 306,00 |
| **Pakiet 44 – Kaniule pediatryczne** | 355,00 |
| **pakiet 45 - kaniule 1** | 2 273,00 |
| **Pakiet 46 - kaniule 2** | 188,00 |
| **Pakiet 47- Kaniule 3** | 6,00 |
| **Pakiet 48 - Koreczki do kaniul** | 89,00 |
| **Pakiet 49 – Dreny, zestawy do odsysania, końcówki do odsysania.** | 471,00 |
| **Pakiet 50 – Worki do moczu.** | 172,00 |
| **Pakiet 51 – Zestaw do zbiórki stolca.** | 111,00 |
| **Pakiet 52– Sondy żolądkowe.** | 70,00 |
| **Pakiet 53 – Anoskopy, rektoskopy.** | 269,00 |
| **Pakiet 54 – osprzęt do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego** | 55,00 |
| **Pakiet 55 – Igły specjalistyczne 1.** | 213,00 |
| **Pakiet 56 –igły do działa biopsyjnego** | 63,00 |
| **Pakiet 57 –zestawy do ssania i irygacji** | 86,00 |
| **Pakiet 58 –zastawki Venturi** | 1,00 |
| **Pakiet 59 – Rurki tracheostomijne I.** | 133,00 |
| **Pakiet 60 – Cewniki i osprzęt do pompy - Urodynamika.** | 230,00 |
| **Pakiet 61 – Worki colostomijne i pooperacyjne** | 18,00 |
| **Pakiet 62 – Przyrządy do podawania leków z worków i butelek.** | 203,00 |
| **Pakiet 63 – Szczotki chirurgiczne.** | 4,00 |
| **Pakiet 64 – Sprzęt do septoplastyki** | 102,00 |
| **Pakiet 65 – Aspirator endometrialny.** | 21,00 |
| **Pakiet 66 – Zestaw do punkcji opłucnej.** | 20,00 |
| **Pakiet 67 – Zestaw do punkcji opłucnej.** | 11,00 |
| **Pakiet 68 – zestawy do higieny jamy ustnej.** | 91,00 |
| **Pakiet 69 – Igły do stymulatora.** | 21,00 |
| **Pakiet 70 – Zestawy do konikotomii.** | 10,00 |
| **Pakiet 71 – igły do peanów insulinowych.** | 34,00 |
| **Pakiet 72 - Termometr** | 10,00 |
| **Pakiet 73 - Prześcieradła** | 135,00 |
| **Pakiet 74 – Strzykawka doustna** | 17,00 |
| **Pakiet 75 – Irygator** | 1,00 |
| **Pakiet 76 – Stazy jednorazowe** | 1,00 |
| **Pakiet 77 – podkładki i mocowania do rurek tracheotomijnych.** | 1,00 |
| **Pakiet 78 – aparaty do toczenia płynów do pomp objętościowych.** | 11,00 |
| **Pakiet 79 – ustniki.** | 12,00 |
| **Pakiet 80 – igły specjalistyczne 2.** | 216,00 |
| **Pakiet 81 – igły specjalistyczne 3.** | 408,00 |
| **Pakiet 82 – osprzęt do bronchofiberoskopu** | 20,00 |
| **Pakiet 83 – zestawy picco** | 17,00 |
| **Pakiet 84 – lancety** | 1,00 |
| **Pakiet 85 – pojemniki do BALA** | 5,00 |
| **Pakiet 86 – czujniki do pomiaru rzutu serca** | 308,00 |
| **Pakiet 87 – Przewody do cysto/resektoskopów.** | 37,00 |
| **Pakiet 88 – instrumenty do zakładania siatek przepuklinowych.** | 397,00 |
| **Pakiet 89 – maszynki do golenia.** | 23,00 |
| **Pakiet 90 – matryce do przeszczepów skóry** | 10,00 |
| **Pakiet 91 – Nocniki i nerki jednorazowe** | 2,00 |
| **Pakiet 92 - narzędzia laryngoologiczne** | 23,00 |
| **Pakiet 93 – koszyki nitinolowe** | 306,00 |
| **Pakiet 94 – koszulki urologiczn** | 353,00 |
| **Pakiet 95 – koszulki anorektalne** | 114,00 |
| **Pakiet 96 – łączniki** | 13,00 |
| **Pakiet 97 – aparaty do infuzji** | 49,00 |
| **Pakiet 98 – worki ekstrakcyjne** | 35,00 |
| **Pakiet 99 - układy oddechowe do respiratora** | 16,00 |
| **Pakiet 100 – końcówki ssące** | 6,00 |
| **Pakiet 101 – Zestawy do płynu owodniowego** | 18,00 |
| **Pakiet 102 – Wkładki uszne** | 1,00 |
| **Pakiet 103 – zestawy do pompy Medima** | 7,00 |
| **pakiet 104 - wzierniki ginakologiczne** | 91,00 |

Wysokość wniesionego przez wykonawcę wadium stanowi sumę wadiów pakietów będących przedmiotem oferty wykonawcy.

1. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
3. pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PKO S.A. konto nr: **37 1240 6074 1111 0010 6073 3378** z adnotacją: **„Wadium - dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego – ZP - 03/2018. Wadium złożone w zakresie pakietów nr ………”**
4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
5. gwarancjach bankowych,
6. gwarancjach ubezpieczeniowych,
7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia   
   9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158,   
   z późn. zm.).
8. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt 18.2 lit. a) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa Pzp.

**X. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz   
   z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

**XI. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta zawiera **wypełniony formularz „Oferta”** (zgodny w treści z wzorem stanowiącym **załącznik nr 1 do SIWZ**) oraz dokumenty/oświadczenia wskazane w pkt. VII 1. SIWZ.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie   
   z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt XI.8. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy   
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów   
   w sytuacji gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony   
    w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zaleca się, aby:

- strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

- formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt XI.5 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

1. Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,   
   z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (teks jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

„Oferta na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-03/2018). Nie otwierać przed dniem 7 marca 2018 r., godz. 11:00”.

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane   
   w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,   
   z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**XII. Miejsce i termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie – pok. 106 do dnia **07.03.2018 r.** do godziny: **10:30** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w **pkt.** **XI.15 niniejszej SIWZ**.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. XII.1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 107, pawilon H, w dniu **07.03.2018 r.** o godzinie: **11:00.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl) informacje dotyczące:
8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
9. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
10. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**XIII. Opis sposobu obliczania ceny.**

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji cenowej, stanowiącej załącznik do oferty.
2. Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto przedstawione   
w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie z zasadą: ilość x cena jedn. netto = wartość netto + VAT = wartość brutto.

1. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczeniebędzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

**Cena - 100%;**

Liczba punktów jaką w poszczególnych kryteriach otrzyma oferta zostanie obliczona wg wzoru/zasady:

W kryterium **„cena”** ocenaofert zostanie dokonana wg wzoru:

***liczba punktów oferty ocenianej = najniższa cena oferty brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 (pkt)***

W kryterium oferta może uzyskać **maksymalnie 100 pkt.**

1. Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, stanowi sumę punktów otrzymanych w ramach wszystkich ww. kryteriów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta lub jedna oferta podlegałaby ocenie – Zamawiający nie będzie dokonywał oceny punktowej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.
7. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Przed zawarciem umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca winien udostępnić do wglądu dokumenty potwierdzające, że osoby zdolne do wykonania zamówienia posiadają kwalifikacje i uprawnienia do realizacji zamówienia – wskazane w pkt. VI.1.2 SIWZ.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać   
   z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 3 do SIWZ**.
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

**XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań **poniżej** kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

***Załącznik nr 1 do SIWZ***

**ZP – 03/2018**

**OFERTA**

**na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego   
w Warszawie**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………

………………………………………………………

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, zgłaszamy akces **na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2018** zgodnie   
z wymaganiami określonymi w SIWZ.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją w zakresie następujących pakietów: ………………………………, przy cenach zgodnych z cenami zawartymi w formularzu specyfikacji cenowej.
3. Termin płatności wynosi **60 dni** od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Oświadczamy, że oferta ***nie zawiera informacji*** stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.\*)

Oświadczamy, że oferta ***zawiera informacje*** stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa   
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są   
w następujących dokumentach \*) : ..……………………………………………………..

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z ofertą :

……………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………, fax …………………………………………,

Adres e-mail: ………………………………………………………………………….

1. Wyrażamy zgodę na przekazywanie wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem pod adresy wskazane w punkcie 8, w tym w szczególności wezwań do złożenia wyjaśnień, wezwań do uzupełnienia dokumentacji, dokonywania poprawienia omyłek, przekazania informacji o wyniku postępowania.

Data przekazania pisma ze strony Zamawiającego w formie e-mail/fax. będzie uważana za wiążącą.

1. Wadium w wysokości ……… zł, zostało wniesione w dniu …………………, w formie: ………………………………;
2. Oferta nasza zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych.
3. Oświadczamy, że należymy / nie należymy\*) do grupy małych i średnich przedsiębiorstw.
4. Oświadczamy, że następujące części zamówienia ………….………………….. zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………………………
5. Nasze konto bankowe ..........................................................................................................
6. Nasz REGON .................................

................................... .....................................................................

(data) (podpis wykonawcy lub osób upoważnionej)

*\*) – niewłaściwe skreślić.*

***Załącznik nr 1***

***do formularza oferty***

**FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2018**, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

**Pakiet …..… \*)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **nr kat. \*\*) / Producent** | **jednostka miary** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** | **VAT [%]** | **VAT [zł]** | **Wartość brutto [zł]** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

*\*) – dla każdego pakietu osobno*

*\*\*) - lub inne oznaczenie identyfikacyjne produkt. Brak oznaczenia/identyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.*

……………………………, dn. ……………………….

......................................................................

(Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)

***Załącznik nr 2***

***do formularza oferty***

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - zakres danych wymaganych w dokumencie przez Zamawiającego.**

Dotyczy postępowania na:

**Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2018**

**Dokument musi być wypełniony w następującym zakresie:**

**Część II**: Informacje dotyczące wykonawcy - litera: A i B.

**Część III**: Podstawy wykluczenia - w całości.

**Część IV**: Kryteria kwalifikacji – litera α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

**Część VI**: Oświadczenia końcowe - w całości.

**Dokument należy wydrukować, podpisać i załączyć wraz z ofertą.**

Dokument [Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc) stanowi Załącznik, zamieszczony na stronie internetowej [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl)

*Instrukcja przygotowania/uzupełnienia dokumentu dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:* <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

***Załącznik nr 2 do SIWZ***

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
2. Zamówienie zostało podzielone na 104 pakiety:

|  |
| --- |
| Pakiet 1 - Kaniulacja dużych naczyń. |
| Pakiet 2 – Cewniki Swan Ganza. |
| Pakiet 3 Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą |
| Pakiet 4 – Zawory dostępu żylnego. |
| pakiet 5 - kraniki trójdrożne |
| pakiet 6 - kraniki trójdrożne z linią |
| Pakiet 7 – Systemy zamknięte dostępu żylnego. |
| Pakiet 8 – Igły 1. |
| Pakiet 9 – Igły 2. |
| Pakiet 10 – Strzykawki. |
| Pakiet 11 – Ostrza jednorazowe wymienne. |
| Pakiet 12 – Aparaty do przetaczania krwi i płynów. |
| Pakiet 13 – Rurki intubacyjne, osprzęt do rurek. |
| Pakiet 14 – Cewniki i dreny |
| Pakiet 15 –dreny do pompy |
| Pakiet 16 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych. |
| Pakiet 17 – Nawilżacze tlenowe. |
| Pakiet 18 – Zestawy do cystostomii i nefrostomii. |
| Pakiet 19 – Zestawy drenów |
| Pakiet 20 – Jednorazowe trokary optyczne |
| Pakiet 21 – Różny asortyment. |
| Pakiet 22- Wzierniki |
| Pakiet 23 - Opaski |
| Pakiet 24 – Mankiet, aparat do szybkiego toczenia krwi. |
| Pakiet 25 – sprzęt do podaży dojelitowej |
| Pakiet 26 – Igły 3. |
| Pakiet 27 – dren do pompy Infusomat. |
| Pakiet 28 – Igły do znieczulenia 1 |
| Pakiet 29 – Igły do znieczulenia 2. |
| Pakiet 30 - Zestawy do znieczuleń |
| Pakiet 31 - Maski, nebulizatory, cewniki do podawania tlenu. |
| Pakiet 32 - zestawy pediatryczne do nebulizacji |
| Pakiet 33 – Zestawy do tracheostomii |
| Pakiet 34 - Zestawy infuzyjne do pomp objętościowych |
| Pakiet 35 – igły biopsyjne półautomatyczne |
| Pakiet 36 – zestawy do hipotermii |
| Pakiet 37 – Siatki przepuklinowe 1. |
| Pakiet 38 – Siatki przepuklinowe 2. |
| Pakiet 39 – Katetery. |
| Pakiet 40 – Zestawy do drenażu opłucnej. |
| Pakiet 41 – Filtry, układy oddechowe OIT |
| Pakiet 42 – Filtry, układy i maski oddechowe dla anestezjologii |
| Pakiet 43 – Cewniki. |
| Pakiet 44 – Kaniule pediatryczne |
| pakiet 45 - kaniule 1 |
| Pakiet 46 - kaniule 2 |
| Pakiet 47- Kaniule 3 |
| Pakiet 48 - Koreczki do kaniul |
| Pakiet 49 – Dreny, zestawy do odsysania, końcówki do odsysania. |
| Pakiet 50 – Worki do moczu. |
| Pakiet 51 – Zestaw do zbiórki stolca. |
| Pakiet 52– Sondy żolądkowe. |
| Pakiet 53 – Anoskopy, rektoskopy. |
| Pakiet 54 – osprzęt do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego |
| Pakiet 55 – Igły specjalistyczne 1. |
| Pakiet 56 –igły do działa biopsyjnego |
| Pakiet 57 –zestawy do ssania i irygacji |
| Pakiet 58 –zastawki Venturi |
| Pakiet 59 – Rurki tracheostomijne I. |
| Pakiet 60 – Cewniki i osprzęt do pompy - Urodynamika. |
| Pakiet 61 – Worki colostomijne i pooperacyjne |
| Pakiet 62 – Przyrządy do podawania leków z worków i butelek. |
| Pakiet 63 – Szczotki chirurgiczne. |
| Pakiet 64 – Sprzęt do septoplastyki |
| Pakiet 65 – Aspirator endometrialny. |
| Pakiet 66 – Zestaw do punkcji opłucnej. |
| Pakiet 67 – Zestaw do punkcji opłucnej. |
| Pakiet 68 – zestawy do higieny jamy ustnej. |
| Pakiet 69 – Igły do stymulatora. |
| Pakiet 70 – Zestawy do konikotomii. |
| Pakiet 71 – igły do peanów insulinowych. |
| Pakiet 72 - Termometr |
| Pakiet 73 - Prześcieradła |
| Pakiet 74 – Strzykawka doustna |
| Pakiet 75 – Irygator |
| Pakiet 76 – Stazy jednorazowe |
| Pakiet 77 – podkładki i mocowania do rurek tracheotomijnych. |
| Pakiet 78 – aparaty do toczenia płynów do pomp objętościowych. |
| Pakiet 79 – ustniki. |
| Pakiet 80 – igły specjalistyczne 2. |
| Pakiet 81 – igły specjalistyczne 3. |
| Pakiet 82 – osprzęt do bronchofiberoskopu |
| Pakiet 83 – zestawy picco |
| Pakiet 84 – lancety |
| Pakiet 85 – pojemniki do BALA |
| Pakiet 86 – czujniki do pomiaru rzutu serca |
| Pakiet 87 – Przewody do cysto/resektoskopów. |
| Pakiet 88 – instrumenty do zakładania siatek przepuklinowych. |
| Pakiet 89 – maszynki do golenia. |
| Pakiet 90 – matryce do przeszczepów skóry |
| Pakiet 91 – Nocniki i nerki jednorazowe |
| Pakiet 92 - narzędzia laryngoologiczne |
| Pakiet 93 – koszyki nitinolowe |
| Pakiet 94 – koszulki urologiczn |
| Pakiet 95 – koszulki anorektalne |
| Pakiet 96 – łączniki |
| Pakiet 97 – aparaty do infuzji |
| Pakiet 98 – worki ekstrakcyjne |
| Pakiet 99 - układy oddechowe do respiratora |
| Pakiet 100 – końcówki ssące |
| Pakiet 101 – Zestawy do płynu owodniowego |
| Pakiet 102 – Wkładki uszne |
| Pakiet 103 – zestawy do pompy Medima |
| pakiet 104 - wzierniki ginakologiczne |

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów (części).
2. Zamówienie obejmuje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet 1 - Kaniulacja dużych naczyń.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Cewnik do żył centralnych 2-kanałowy 16/16G dł. 15 cm**, wykonany z poliuretanu , matowy ,,widoczny w promieniach RTGz miękkim końcem, matowy ze znacznikami długości, kolorowe oznaczenie zakończeń, z bezpiecznymi i bezigłowymi zabezpieczeniami końcówek kanałów, przesuwne , regulowane skrzydełka mocujące do bezpiecznego mocowania cewnika, prowadnica niklowo-tytanowa z końcówką J, 3-częściowa strzykawka 5ml, skalpel E11l, rozszerzadło, kabelek połączeniowy umożliwiający identyfikację położenia cewnika za pomoca EKG. | 01-0050 | szt. | 100 |
| **2** | **Cewnik do żył centralnych 2-kanałowy 16/16G dł. 20cm**, wykonany z poliuretanu , matowy ,, widoczny w promieniach RTGz miękkim końcem, matowy ze znacznikami długości, kolorowe oznaczenie zakończeń, z bezpiecznymi i bezigłowymi zabezpieczeniami końcówek kanałów, przesuwne , regulowane skrzydełka mocujące do bezpiecznego mocowania cewnika, prowadnica niklowo-tytanowa z końcówką J, 3-częściowa strzykawka 5ml, skalpel E11l, rozszerzadło, kabelek połączeniowy umożliwiający identyfikację położenia cewnika za pomoca EKG | 01-0050 | szt. | 111 |
| **3** | **Cewnik do żył centralnych 3-kanałowy, 16/16/18G dł. 20cm**, wykonany z poliuretanu , matowy ,, widoczny w promieniach RTGz miękkim końcem, matowy ze znacznikami długości, kolorowe oznaczenie zakończeń, z bezpiecznymi i bezigłowymi zabezpieczeniami końcówek kanałów, przesuwne , regulowane skrzydełka mocujące do bezpiecznego mocowania cewnika, prowadnica niklowo-tytanowa z końcówką J, 3-częściowa strzykawka 5ml, skalpel E11l, rozszerzadło, kabelek połączeniowy umożliwiający identyfikację położenia cewnika za pomocą EKG. Oferent zobowiązany jest dostarczyć urządzenia do identyfikacji położenia końcówki cewnika za pomocą EKG w ilości 2 szt. przy pierwszej dostawie. | 01-0327 | szt. | 262 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 2 – Cewniki Swan Ganza.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Cewnik Swan Ganza** 7FRx110 cm, ilość świateł 4. 1-światło połączenie z monitorem, 2-światło z balonikiem, 3-światło dystalne, 4-światło proksymalne, cewnik heparynizowany przystosowany do pomiaru PACA, rzutu serca, wyposażony w integralne ramie boczne, adapter typu Touhy - Borst z zaworem homeostatycznym, kranik trójdrożny, prowadnik zakończony literą "J", igłę prostą, osłonę zabezpieczającą obturator, skalpel o grubości 8,0 FR, długość 100 mm | 01-0649 | szt. | 2 |
| **2** | **Zestaw do wprowadzania Cewników Swan Ganza** 8,0 Fx100 mmm, wyposażony w integralne ramie boczne, adapter typu Touhy - Borst z zaworem homeostatycznym, kranik trójdrożny, prowadnik w kształcie litery "J", igłę prostą, osłonę zabezpieczającą min. 800 mm, obturator, skalpel, strzykawkę, umieszczony na podwójnej tacy | 01-0952 | szt. | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 3 Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** |  | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą**, w skład zestawu wchodzą: przetwornik do pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h, wyposażony w eliminator drgań wtórnych typu Rosa lub podobny. Połączenie przetwornika z kablem interfejsowym – pinowe, system mocujący przetwornik typu rampa. | 01-0146 | szt. | 40 |
| **2** | **Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą**, zestaw wyposażony w pojedynczą linię pomiarową o łącznej długości 190 cm z minimalną przestrzenią zalegania ze zintegrowaną komorą do pobierania krwi. Komora współpracująca z każdym systemem bez dodatkowego oprzyrządowania oraz do strzykawek typu Luer. Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym max 3 ml /h, strzykawka do aspiracji krwi tętniczej zabezpieczająca silikonową osłoną tłok przed przypadkową kontaminacją. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący, zamknięty który zabezpiecza system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją w trakcie pomiaru ciśnień a podczas zerowania i kalibracji zapobiega przypadkowemu zdjęciu i rozszczelnieniu systemu pomiarowego poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający. Zestaw wyposażony w aparat kroplówkowy 150 cm z zakrzywioną igłą w zbiorniku wyrównawczym zapobiegający zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. | 01-0146 | szt. | 50 |
| **3** | **Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą**, przetworniki do pomiaru ciśnienia z zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h. Budowa systemu zapewniająca pracę bez zakłóceń rezonansowych, bez konieczności stosowania dodatkowych eliminatorów, bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym, wysoka częstotliwość gotowej lini powyżej 48Hz. Przetwornik powinien współpracować z monitorem Datex Ohmeda. | 01-0146 | szt. | 40 |
| *\*W przypadku zapewnienia kompatybilności z monitorami poprzez kabel połączeniowy, wymagana jest na czas trwania umowy dzierżawa ww. kabli do każdego urządzenia na oddziałach (min. 24 szt.).* | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 4 – Zawory dostępu żylnego.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zamknięty system bezigłowy z potrójną przedłużką o długości 10 cm** każda  z kolorowymi zaciskami na linii dla lepszej identyfikacji posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | 01-1024 | szt. | 1928 |
|  |  | | | |
|  | **Pakiet 5 – kraniki trójdrożne.** | | | |
| **1** | Jednorazowe, sterylne, poliwęglanowe, bezlateksowe **kraniki trójdrożne** Luer – Lock z wyczuwalnym indykatorem. Jeden koniec połączeniowy kranika wykonany ze specjalnego antyzapiekowego materiału, który po podłączeniu daje możliwość obrotu o 360o ,dzięki czemu eliminujemy ryzyko przypadkowego odłączenia (bezpieczny Luer-Lock). Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami. Objętość wypełnienia 0,22 ml. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Kompatybilny ze wszystkimi lekami, krwią, lipidami i cytostatykami. | 01-0038 | szt. | 11200 |
| **3** | **Kraniki trójdrożne z linią 75 lub 100 mm** – sterylne, wykonane z poliwęglanu pozwalające na podawanie tłuszczów i chemioterapeutyków, trójramienne pokrętło, każde z wyjść zabezpieczone fabrycznymi koreczkami, posiadać wyczuwalny indykator położenia otwarty/zamknięty, wytrzymałość 4,5 bara, typ luer Lock. | 01-0600 | szt. | 200 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 6 - kraniki trójdrożne z linią.** |  |  |  |
| **4** | **Kraniki trójdrożne z linią 50 mm z portem do iniekcji –** wykonane z materiałów odpornych na działanie lipidów i chemioterapeutyków, każda z końcówek zabezpieczona fabrycznymi koreczkami, posiadać wyczuwalny indykator położenia otwarty/ zamknięty, wytrzymałość min. 4,5 bara, typ Luer Lock | 01-0602 | szt. | 380 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 7 – Systemy zamknięte dostępu żylnego.** |  |  |  |
| **1** | **Zamknięty system bezigłowy**, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. Ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | 01-0893 | szt. | 2000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 8 – Igły 1.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Igła jednorazowego użytku 0,4; 0,5 i 0,6 x 25; 0,7; 0,8 i 0,9 x 40,** ostre, drożne, potrójne ścięcie, igła wraz z nasadką, niepirogenne, nietoksyczne, jałowe, opakowanie a’ 100 sztuk | 01-0010 do 01-0014, 01-0951 | op. | 2922 |
| **2** | **Igła jednorazowego użytku 1,1x40-1,2x40** ostre, drożne, potrójne ścięcie, igła wraz z nasadką, niepirogenne, nietoksyczne, jałowe, opakowanie a’ 100 sztuk | 01-009, 01-008 | op. | 4544 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 9 – Igły 2.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Igła jednorazowego użytku 0,5 x 16mm,** ostre, drożne, potrójne ścięcie, igła wraz z nasadką, niepirogenne, nietoksyczne, jałowe, opakowanie a’ 100 sztuk | 01-0014 | op. | 160 |
| **2** | **Igła jednorazowego użytku 0,6 x 60,** ostre, drożne, potrójne ścięcie, igła wraz z nasadką, niepirogenne, nietoksyczne, jałowe, opakowanie a’ 100 sztuk | 01-0013 | op. | 1 |
| **3** | **Igła jednorazowego użytku 0,4 x 40,** ostre, drożne, potrójne ścięcie, igła wraz z nasadką, niepirogenne, nietoksyczne, jałowe, opakowanie a’ 100 sztuk | 01-0010 do 01-0014, 01-0951 | op. | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 10 – Strzykawki.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Insulinówka 1 ml;** igła wymienna, płynność przesuwu i szczelność tłoka, czytelna podziałka, sterylne, aspirogenne, końcówka luer. Łączenie strzykawki z igłą musi umożliwiać szybką  i bezproblemową widoczność aspirowanej krwi (wykluczony kolor czerwony), Opakowanie a’ 100 sztuk**.** *Do wyboru przez Zamawiającego U40 lub U100* | 01-0001 | szt. | 9 540 |
| **2** | **2 ml, luer,** płynność przesuwu i szczelność tłoka, czytelna podziałka, sterylne, apirogenne, końcówka luer. Opakowanie a’ 100 sztuk. | 01-0002 | szt. | 181 680 |
| **3** | **5 ml**, płynność przesuwu i szczelność tłoka, czytelna podziałka, sterylne, apirogenne, końcówka luer. Opakowanie a’ 100 sztuk. | 01-0003 | szt. | 245 850 |
| **4** | **10 ml**, płynność przesuwu i szczelność tłoka, czytelna podziałka, sterylne, apirogenne, końcówka luer. Opakowanie a’ 100 sztuk. | 01-0004 | szt. | 240 400 |
| **5** | **10 ml,** perfuzja, trzyczęściowa, końcówka luer lock, polipropylenowa z gumowym tłokiem, przepływowa do pomp infuzyjnych. Opakowanie a’ 100 szt. | 01-0421 | szt. | 1 600 |
| **6** | **20 ml,** płynność przesuwu i szczelność tłoka, czytelna podziałka, sterylne, apirogenne, końcówka luer.Opakowanie a’ 100 sztuk. | 01-0005 | szt. | 228 280 |
| **7** | **20 ml**, perfuzja, trzyczęściowa, końcówka luer lock, polipropylenowa, z gumowym tłokiem, przepływowa do pomp infuzyjnych. Opakowanie a’ 100 szt. | 01-0311 | szt. | 5 150 |
| **8** | **50 – 60 ml**, perfuzja, trzyczęściowa, dwustronna skala, końcówka luer lock, polipropylenowa, z gumowym tłokiem, przepływowa do pomp infuzyjnych. Opakowanie a’ 50 szt. | 01-0006 | szt. | 51 910 |
| **9** | **50 – 60 ml**, perfuzja, trzyczęściowa, dwustronna skala, końcówka luer lock, polipropylenowa, z gumowym tłokiem, przepływowa do pomp infuzyjnych, bursztynowa. Opakowanie a’ 50 szt. | 01-0389 | szt. | 10 350 |
| **10** | **Strzykawka Janeta 100 ml** z końcówką cewnikową. Opakowanie a’ 50 szt. | 01-0007 | szt. | 13 075 |
| *Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na strzykawki w innych opakowaniach zbiorczych (nie większych niż 150 sztuk) z odpowiednim przeliczeniem ilości – do pełnych opakowań.* | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 11 – Ostrza jednorazowe wymienne.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Ostrza wymienne** nr od 10 do 24 oraz 15 i 22 do trzonków nr 3 i 4 , ze stali nierdzewnej, sterylne, gwarantujące czyste, proste cięcie i penetrację skóry i tkanek bez tzw. efektu lejka i strzępienia brzegów rany, op. a’ 100 sztuk. | 01-0026 | op. | 402 |
| *\*) – Zamawiający dokona oceny właściwości zaoferowanych ostrzy pod kątem spełnienia wymogów postawionych przez Zamawiającego, w szczególności: penetrację skóry i tkanek bez tzw. efektu lejka i strzępienia brzegów rany.* | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 12 – Aparaty do przetaczania krwi i płynów.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Aparat do przetaczania krwi** (jałowy, pirogenny, nietoksyczny, z dużą komorą kroplową o dług. min. 85 mm, zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, precyzyjny regulator przepływu, dren o dług ok. 150 cm. Przyrząd nie zawierający ftalanów. | 01-0029 | szt. | 25845 |
| **2** | **Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych** (jałowy, pirogenny, nietoksyczny, z dużą komorą kroplową dług. min.60 mm, komora kroplowa, zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, regulator przepływu, dren o dług. ok. 150 cm zakończony końcówką luer Lock. Przyrząd nie zawierający ftalanów. | 01-0028 | szt. | 263950 |
| **3** | **Aparat do infuzji grawitacyjny**, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 cm, kolec zintegrowany z filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą się klapką, górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15 um filtr cząsteczkowy ,precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu , dł drenu 140-180 cm z końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, i zastawka bezzwrotna zapobiegająca cofnięciu się krwi do zestawu, bez zawartości. | 01-0947 | szt. | 2300 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 13 – Rurki intubacyjne, osprzęt do rurek.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Prowadnice jednorazowe** do ukształtowaniarurek intubacyjnych, z gładkim, miękkim wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem medycznym, bez zawartości PVC sterylne, w rozmiarach:  1,9 mm, długości 22,5 - 23  2,0 mm, długość 22,5 – 23 cm;  2,2 mm długości 22,5 - 23 cm  4,0mm, długość 33,5 – 34cm;  4,0mm, długość 60 – 67,5 cm;  5,0mm, długość 36,5 – 37cm;  5,0 mm, długość 60 – 69,3 cm. | 01-0051 | szt. | 60 |
| **2** | **Prowadnice do trudnych intubacji,** zagięta, jednorazowego uzytku, wykonane z plecionki powlekanej medycznym PCV w rozmiarach:  3,3mm i 5,0mm, długość 60cm;  3,3mm i 5,0m, długość 80cm. | 01-0575 | szt. | 80 |
| **3** | **Rurki intubacyjne zbrojone 4,5-9,0** (co 0,5 mm) **z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w środku, silikonowane,** zotworem Murphy’ego posiadająca znaczniki głębokości w postaci pełnych pierścieni wokół rurki i balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, oznaczenie producenta i średnicy rurki na baloniku kontrolnym i korpusie rurki. Rurki wykonane z miękkiego, elastycznego materiału, charakteryzujące się:  - sztywnością ułatwiającą intubację, tworzywo zachowujące odporność na załamania,.  - zaoblone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami, gładkie połączenie rurki z mankietem,  - miękki, cienkościenny mankiet uszczelniający,  - balonik kontrolny wyraźnie wskazuje na stan wypełnienia,  - rurki jednorazowe, sterylne. | 01-0603 | szt. | 1500 |
| **4** | **Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 3,5-9,5 ustno-nosowa bez ftalanów,**  z wyraźnym zaznaczeniem miejsca skręcania rurki z otworem Murphy, znacznik rtg, wyraźne znaczniki głębokości intubacji, zaoblone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami, rozmiar rurki na baloniku kontrolnym, jałowe, jednorazowego użycia | 01-0073 | szt. | 4000 |
| **5** | **Rurka intubacyjna dooskrzelowa jednoświatłowa** | 01-0604 | szt. | 2 |
| **6** | **Rurka intubacyjna kształtowa,** ustna wygięta na brodę/ nosowa wygięta na czoło – z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, rozmiary 3,0 – 9,0 - broda; 3,0 - 8,0 -czoło; co 0,5 mm, z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym. Cechy rurki:  - cienkościenny mankiet wyprofilowany w kształcie walca,  - oznakowanie rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym,  - produkt sterylny, jednorazowego użytku. | 01-0574 | szt. | 500 |
| **7** | **Rurka intubacyjna silikonowana** z możliwością odsysania znad mankietu. Z mankietem w kształcie walca do przedłużonej intubacji, wyposażona w systemie drenażu przestrzeni podgłośnikowej, oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i na baloniku kontrolnym, łącznik 15mm, mankiet niskociśnieniowy,. Możliwość skrócenia rurki znacznik RTG na całej długości rurki . Dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem do podłączenia do ssaka i do Luera. Kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. Opakowanie odpowiadające kształtowi rurki, sterylne, jednorazowe. rozmiar 7,0 ; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 01-0605 | szt. | 490 |
| **8** | **Maska krtaniowa** dla dorosłych i dzieci z nadmuchiwanym mankietem i drenem mankietu wtopionym w ścianę rurki oddechowej, mankiet z balonikiem kontrolnym w rozmiarach: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Produkt sterylny. | 01-0080 | szt. | 534 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 14 – Cewniki i dreny** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Cewnik silikonowany Foleya** nr 18 - 24 z balonem oraz twardą zastawką w porcie do napełniania balonu, poj. od 30 do 50 ml, **Trójdrożny**, rozmiary 18, 20, 22, 24 – do wyboru. | 01-0046 | szt. | 300 |
| **2** | **Cewnik silikonowany Foleya** nr 6 - 24 z balonem oraz twardą zastawką (nie podlegającą odkształceniu) w porcie do napełniania balonu poj. max. 3 ml dla rozmiaru 6-10 CH, oraz 5-10 ml dla rozmiarów 12-24 CH. Dwódrożny, rozm.: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – do wyboru. | 01-0020 | szt. | 14 440 |
| **3** | **Koreczki** do cewników Foleya sterylne. | 01-0195 | szt. | 2 715 |
| **4** | Cewnik jednorazowy Nelaton nr 6-24 – do wyboru. | 01-0030 | szt. | 1430 |
| **5** | Dren silikonowy | 01-0734 | kr. | 1 |
| **6** | **Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych** dług. 60 cm wyposażone w otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, rozm.: nr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 – do wyboru. | 01-0021 | szt. | 59 065 |
| **7** | **Zestaw do cewnikowania**: nerka plastikowa, 2xserweta nieprzemakalna 60x90 cm, pęseta jednorazowa, 10 gazików 10x10 cm | 01-0924 | szt. | 130 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 15 –dreny do pompy** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **dren do pompy HYS** | 01-0889 | szt. | 20 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 16 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe** (długość do wyboru min. 450, 900, 1200, 1500mm) o średnicy wewnętrznej 3,0mm | 01-0031 | szt. | 10 000 |
| **2** | **Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe** (długość do wyboru min. 450, 900, 1200, 1500mm) o średnicy wewnętrznej 1,24mm | 01-0031 | szt. | 24 126 |
| **3** | **Przedłużacze do pomp infuzyjnych czarne**/**bursztynowe** (długość do wyboru min. 450, 900, 1200, 1500mm, objętośc wypełnienia max. 2 do 2,5 mm) | 01-0065 | szt. | 10 085 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 17 – Nawilżacze tlenowe.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Nawilżacz tlenowy** jednorazowego użycia poj. 500ml wraz z adapterem. | 01-0061 | szt. | 6735 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 18 – Zestawy do cystostomii i nefrostomii.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw do cystostomii,** w kład którego wchodzą m.in.: kateter 14F x 45 cm, igła rozrywalna 14F x 120 mm, strzykawka 10 ml luer-lock, skalpel, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa. | 01-0430 | zest. | 70 |
| **2** | **Zestaw do nefrostomii,** 3 stopniowy. W skład zestawu wchodzą m.in.: kateter 14G x 45 cm, prowadnik J, igła 18G x 20cm, rozszerzacz: 10F, 13F, strzykawka 10 ml luer-lock, skalpel, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa | 01-0213 | zest. | 188 |
|  | **Pakiet 19 – Zestawy drenów** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw drenu do odsysania** kompatybilny z urządzeniem UROMAT E.A.S.I. UP 410 prod K. Storz | 01-1094 | zest. | 200 |
| **2** | **Zestaw drenu do płukania** kompatybilny z urządzeniem UROMAT E.A.S.I. UP 410 prod K. Storz | 01-1093 | zest. | 200 |
|  | **Pakiet 20 – Jednorazowe trokary optyczne** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Trokar bezpieczny optyczny 5 mm** | 01- | szt. | 5 |
| **2** | **Trokar bezpieczny optyczny 11 mm** | 01- | szt. | 5 |
| **3** | **Trokar bezpieczny optyczny 12 mm** | 01- | szt. | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 21 – Różny asortyment.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | Szczotki do mycia rurek tracheotomijnych | 02-0078 | szt. | 30 |
| **2** | Kanki doodbytnicze 5 x 200, | 01-0404 | szt. | 85 |
| **3** | Kanki doodbytnicze 8 x 250 | 01-0379 | szt. | 100 |
| **4** | Łopatka do języka drewniana, opakowanie a’ 100 sztuk. | 01-0066 | opak. | 338 |
| **5** | Pojniki plastykowe dla chorych o poj. 250 ml z tzw. „dziubkiem” umieszczonym na bocznej ściance pojemnika o dł. 2-3 cm. | 02-0004 | szt. | 230 |
| **6** | **Wieszak na worek** do moczu | 02-0010 | szt. | 840 |
| **7** | **osłonki na głowice USG**, nawilżane, pakowane pojedynczo | 01-0068 | szt. | 14 696 |
| **8** | **Kieliszki plastikowe do leków jednorazowe,** 25-50ml, różne kolory lub jednolite kolorystycznie | 01-1071 | szt. | 48 500 |
| **9** | **Kieliszki plastikowe wielorazowego użytku** z miarką, różne kolory lub jednolite kolorystycznie | 02-0126 | szt. | 6 050 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 22- Wzierniki** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **wzierniki do otoskopu** 2,75mm kompatybilne z otoskopem Welch Allyn, co najmniej modele: BASIC (standard 901079); Pocket Scopes 22861; Pocket Junior BN**.** Opakowanie a’ 34 szt. | 01-0553 | szt. | 18 700 |
| **2** | **wzierniki uszne** jednorazowe dla dorosłych różne rozmiary. Opakowanie a’ 34 szt. | 01-0553 | szt. | 2 040 |
|  | **Pakiet 23 - Opaski** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Opaska identyfikacyjna dla dorosłych** plastikowa, przezroczysta obustronnie, długość 23-27 cm, wymiary "okienka" min. 5,2x1,2cm max 7,0x2cm; opaska zaopatrzona w samozatrzaskujący system łączenia, uniemożliwiający otwarcie po założeniu; długość części regulacyjnej 14cm +/-1cm, 12-15 zakresów regulacji (od obwodu 10,5cm) Opaska zaopatrzona w kartonikową wkładkę na dane\*)  **Wymagana dostępność kolorystyczna:**  białe/przezroczyste  czerwone  żółte  zielone  pomarańczowe  niebieskie | 01-0043 | szt. | 87 600 |
| **2** | **Opaska identyfikacyjna dla noworodków plastikowa, przezroczysta obustronnie,** długość 16-19 cm, wymiary "okienka" min. 4,5x1,5cm max 6,5x2cm; opaska zaopatrzona w samozatrzaskujący system łączenia, uniemożliwiający otwarcie po założeniu; długość części regulacyjnej 9cm +/-1cm, 12-15 zakresów regulacji (od obwodu 7,5cm) Opaska zaopatrzona w kartonikową wkładkę na dane\*)  **Wymagana dostępność kolorystyczna:**  białe/przezroczyste  czerwone  żółte  zielone  pomarańczowe  niebieskie | 01-0039 | szt. | 8 600 |
| *\* - próbki dostarczonego asortymentu posłużą ocenie. Sprawdzone zostaną parametry oraz poprawność i szybkość odczytu przez urządzenie skanujące posiadane przez Zamawiającego danych zakodowanych na kodach kreskowych włożonych do zaoferowanej opaski. Opaski, które będą utrudniały lub uniemożliwiały prawidłowy odczyt danych będą uznane za niespełniające zapisów SIWZ i oferta zostanie odrzucona*. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 24 – Mankiet, aparat do szybkiego toczenia krwi.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Mankiet ciśnieniowy do szybkich infuzjii** 500ml, 1000ml, 3000ml:  Całkowicie zespolony, posiadający manometr ciśnieniowy z oznaczeniem kolorystycznym . Automatyczny zawór bezpieczeństawa upuszczający nadmiar ciśnienia do bezpiecznego poziomu 300mmHg, trójdrożny kranik ( pokrętło ) odcinające, transparentną kieszeń, uchwyt do zawieszenia , haczyk po wewnętrznej stronie mankietu, wydajna gruszka . Produkt bezlateksowy. | 02-0051 | szt. | 8 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 25 – sprzęt do podaży dojelitowej** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zgłębnik PUR** z prowadnicą i łącznikiem ENFit do żywienia dojelitowego. Rozmiary zgłębników: CH 8/100cm, CH10/110cm, CH12/110cm | 01-0776 | szt. | 90 |
| **2** | **Zestaw do żywienia** pompą perystaltyczną, metodą grawitacyją do butelek i pack, uniwersalny 3w1, z portem medycznym ENFit, kompatybilny z pompą Flocare 800; pakowany sterylnie, pojedynczo | 01-0891 | szt. | 3610 |
| **3** | **Zestaw do żywienia** dojelitowego, do worków Packa do pompy Flocare Infinity, z portem medycznym ENFit; pakowany sterylnie, pojedynczo | 01-0792 | szt. | 700 |
| **4** | **Strzykawka enteralna** do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, jednorazowa, bez lateksu, pakowana sterylnie, ze złączem pasującym do zgłębników i zestawów do podaży jelitowej | 01-1066 | szt. | 350 |
| **5** | **Łącznik Luer** Konektor łączący strzykawki z zakończeniem luer ze zgłębnikami z końcówką ENFit | 01- | szt. | 3 610 |
| **6** | **Łącznik ENLock** konektor łączący strzykawki z końcówką ENFit ze zgłębnikami z zakończeniem ENLock | 01- | szt. | 350 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 26 – Igły III.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Igła 0,53x88 mm ( 25Gx 31/2)** do amniopunkcji, posiadające eliptyczny bezbarwny uchwyt z pryzmatem zmieniającym barwę podczas identyfikacji PMR, typu Spinocan lub równoważne. | 01-0788 | szt. | 425 |
| **2** | **Igla 0,70x88 mm (22Gx31/2)** do kordocentezy, posiadające eliptyczny bezbarwny uchwyt z pryzmatem zmieniającym barwę podczas identyfikacji PMR, typu Spinocan lub równoważne. | 01-0788 | szt. | 350 |
| **3** | **Igła 0,90x88 mm ( 20Gx 31/2 )** do trofoblastu, posiadające eliptyczny bezbarwny uchwyt z pryzmatem zmieniającym barwę podczas identyfikacji PMR, typu Spinocan lub równoważne. | 01-0788 | szt. | 250 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 27 – dren do pompy Infusomat.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **2** | **dren** do pompy typu infusomat space line Braun | 01-0350 | szt. | 150 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet 28 – Igły do znieczulenia 1** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych** z ostrzem typu Quinckie, z przeźroczysta , dwustronnie rowkowana nasadką typu luer .nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiekszającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły, z prowadnicą dopasowaną do rozmiaru igły, pakowana razem z igłą w rozmiarach: | | | | |
| **1** | 22 G x 88-90 mm z prowadnicą 18 GX38 mm | 01-0241 | szt. | 30 |
| **2** | 25Gx88-90 mm, z prowadnicą 20 GX 38 mm | 01-0241 | szt. | 30 |
| **3** | 25Gx120mm, z prowadnica 20 G x 38 mm | 01-0241 | szt. | 30 |
| **4** | 25 G 130 mm z prowadnicą 20 G X 38 mm | 01-0241 | szt. | 30 |
| **5** | 26Gx88-90 mm z prowadnicą 20 G x 38 mm | 01-0241 | szt. | 30 |
| **6** | 26 x120 mm z prowadnica 20 G x 38 mm | 01-0241 | szt. | 35 |
| **7** | 26 x 130 mm z prowadnicą 20 G x 38 mm | 01-0241 | szt. | 35 |
| **8** | 27 Gx 88-90 mm z prowadnica 22 G X 38 mm | 01-0241 | szt. | 35 |
| **9** | 27 G x120mm z prowadnicą 22 G x38 mm | 01-0241 | szt. | 35 |
| **10** | 27 G 130 mm z prowadnica 22 G x 38 mm | 01-0241 | szt. | 35 |
| **11** | 29 G 88-90 mm z prowadnicą 22 G x 38 mm | 01-0241 | szt. | 35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet 29 – Igły do znieczulenia 2** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych** z ostrzem typu Pencil Point, o atraumatycznym szlifie z przeźroczysta, dwustronnie rowkowaną nasadką typu luer .Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyka zwiększającą jego widoczność . Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły ,z prowadnica dopasowaną do rozmiaru igły pakowaną razem z igłą w rozmiarach | | | | |
| **1** | 25Gx88-90 mm, z prowadnicą 20 GX 38 mm | 01-0148 | szt. | 1540 |
| **2** | 25Gx120mm, z prowadnica 20 G x 38 mm | 01-0148 | szt. |
| **3** | 25 G 130 mm z prowadnicą 20 G X 38 mm | 01-0148 | szt. |
| **4** | 26Gx88-90 mm z prowadnicą 20 G x 38 mm | 01-0148 | szt. |
| **5** | 26 x120 mm z prowadnica 20 G x 38 mm | 01-0148 | szt. |
| **6** | 26 x 130 mm z prowadnicą 20 G x 38 mm | 01-0148 | szt. |
| **7** | 27 Gx 88-90 mm z prowadnica 22 G X 38 mm | 01-0148 | szt. | 2950 |
| **8** | 27 G x120mm z prowadnicą 22 G x38 mm | 01-0148 | szt. |
| **9** | 27 G 130 mm z prowadnica 22 G x 38 mm | 01-0148 | szt. |
| **10** | 29 G 88-90 mm z prowadnicą 22 G x 38 mm | 01-0148 | szt. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet 30 – Zestawy do znieczuleń.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych** igła do wyboru 16G lub 18G x80mm ze skrzydełkami na stałe, cewnik 20gx 100cm, zamknięty koniec z 3 otworami bocznymi i miękka końcówką, wykonany z poliamidu, w zestawie filtr płaski 0,2um i objetości wypełnienia 0,45ml, bezbarwny zatrzaskowy system łączenia cewnika z filtrem do zzo, system mocowania filtra do skóry pacjenta, , etykieta do cewnika. | 01-0147 | zest. | 1000 |
| **2** | **Zestaw do znieczuleń zewnatrzoponowych** igła 18Gx80mm ze skrzydełkami na stałe, cewnik 20gx 100cm, zamknięty koniec z 3 otworami bocznymi , wykonany z poliamidu, w zestawie filtr płaski 0,2umi objętości wypełnienia 0,45ml, bezbarwny zatrzaskowy system łączenia cewnika z filtrem do zzo, system mocowania filtra do skóry pacjenta, , etykieta do cewnika. | 01-0147 | zest. | 250 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet 31 - Maski, nebulizatory, cewniki do podawania tlenu.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | Czyste mikrobiologicznie lub sterylne **maski tlenowe** z miękkim zagiętym elastomerowym kołnierzem, drenem tlenowym o przekroju gwiaździstym o dług. 1,8 do 2,1 m oraz gumką do mocowania. Produkt nie zawierający ftalanów, pakowany oddzielnie.\* | 01-0105 | szt. | 5260 |
| **2** | Czyste mikrobiologicznie lub sterylne **pediatryczne maski tlenowe** z miękkim zagiętym elastomerowym kołnierzem, drenem tlenowym o przekroju gwiaździstym o dług. 1,8 do 2,1 m oraz gumką do mocowania. Produkt nie zawierający ftalanów, pakowany oddzielnie.\* | 01-0254 | szt. | 60 |
| **3** | **Cewnik do podawania tlenu przez nos** (tzw. wąsy) z drenem tlenowym 1.8 mb do 2,1 mb. Produkt czysty mikrobiologicznie w szczelnym opakowaniu foliowym. | 01-0032 | szt. | 10165 |
| **4** | **Zestaw do nebulizacji dla dorosłych** (dren, maska, nebulizator)\* | 01-0107 | zest. | 3010 |
| **5** | **dren tlenowy** bez latexu o długości min. 3m. | 01-0297 | szt. | 960 |
| **6** | **maska z rezerwuarem** do wysokich stężeń z drenem o dług. 1,7 – 2,2 m | 01-0250 | szt. | 240 |
| **7** | **Zestaw nebulizator ze złączką T** dla dorosłych z drenem  tlenowym o przekroju gwiazdkowym o długości 1,8 m do układów oddechowych | 01-0955 | szt. | 50 |
| *\* - Zamawiający dokona oceny próbek w zakresie: szczelności mankietu maski z twarzą pacjenta (dopasowania do kształtu twarzy), zapachu (maska nie może wydzielać nieprzyjemnego zapachu), odkształcania materiału z którego maska jest wykonana (maska powinna po zgnieceniu powrócić do pierwotnego kształtu).* | | | | |
|  | **Pakiet 32 - zestawy pediatryczne do nebulizacji.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw do nebulizacji dla dzieci**, zawierający maskę pediatryczną z zaciskiem na nos, z dwoma dużymi otworami, gumkę do mocowania z tyłu głowy oraz blaszkę na nos. Nebulizator jednoczęściowy, możliwość podawania leku w każdej pozycji (poziomej i pionowej), przezroczysty z widoczną skalą pomiarową co 1ml od 1 do 10 ml. Dren o długości 200-220 cm z dwoma róznokolorowymi zakończeniami. Produkt bezlateksowy, czysty mikrobiologicznie. \*) | 01-0151 | zest. | 2280 |
| *\* - Zamawiający dokona oceny próbek w zakresie m.in.: szczelności mankietu maski z twarzą pacjenta (dopasowania do kształtu twarzy), zapachu (maska nie może wydzielać nieprzyjemnego zapachu), odkształcania materiału z którego maska jest wykonana (maska powinna po zgnieceniu powrócić do pierwotnego kształtu), drenu pod kątem załamywania się, splątywania uniemożliwiającego dopływ tlenu do maski, możliwości podawania leku w każdej pozycji..* | | | | |
|  | **Pakiet 33 – Zestawy do tracheostomii.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | Zestaw do tracheostomii przezskórnej techniką Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem w kształcie rogu, z wzmocnionym uchwytem, którego odcinek dystalny jest pokryty wydłużonymi rowkami, dzięki którym tworzy się warstwa hydrofilna po uprzednim zanurzeniu w wodzie. Zestaw powinien zawierać jedną rurkę tracheostomijna typu VersaTube w rozmiarze 7,8 lub 9 m oraz prowadnice rurki. | 02-0460 | zest. | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 34 - Zestawy infuzyjne do pomp objętościowych** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw infuzyjny standardowy**, jednorazowy do pompy Graseby | 01-0204 | zest. | 160 |
| **2** | **Zestaw do przetaczania krwi,** jednorazowy, pediatryczny do pompy Graseby 3000 | 01-0962 | zest. | 60 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 35 – igły biopsyjne półautomatyczne** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Igła biopsyjna współosiowa** 17G x 16,8 cm, kompatybilna z instrumentem biopsyjnym Angiotech 18G x 20 cm | 01-1040 | szt. | 25 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 36 – zestawy do hipotermii** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw do hipotermii** w składzie:  - kateter Foleya do drenażu pęcherza moczowego z czujnikiem temperatury, rozmiary 8-18Fr;  - zestaw tzw. Start-Up Kit typu CG-500D;  - cewnik do wymiany ciepła, elastyczny, 9,3F, typu IC-3893AE). | 01-1101 | Zest. | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 37 – Siatki przepuklinowe I.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **siatka** – monofilamentowa, niewchłanialna, sterylna, płaska, polipropylenowa, 30x30 cm | 04-0019 | szt. | 13 |
| **2** | **siatka** – monofilamentowa, niewchłanialna, sterylna, płaska, siatka polipropylenowa, 15x15 cm | 04-0017 | szt. | 46 |
| **3** | **siatka** – monofilamentowa, niewchłanialna, sterylna, płaska, siatka polipropylenowa, 6x11 cm | 04-0018 | szt. | 151 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 38 – Siatki przepuklinowe II.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **siatka** przepuklinowa 2 x 15 x 15 dwukomponentowa do naprawy i profilaktyki przepuklin okołostomijnych. | 04-0401 | szt. | 18 |
| **2** | **siatka** przepuklinowa 2 x 25 x 25, dwukomponentowa do naprawy i profilaktyki przepuklin okołostomijnych. | 04-0401 | szt. | 6 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 39 – Katetery.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Kateter inseminacyjny** FRYDMANA o zewnętrznej sztywnej prowadnicy o dług. ok. 11 cm oraz miękkiego wewnętrznego ruchomego wkładu o dług. ok.18 cm do podawania nasienia. | 01-0455 | szt. | 70 |
| **2** | **Kateter do histerosalpingografii**, rozmiar 5, 8, 12 Fr | 01-0356 | szt. | 40 |
| **3** | **Kateter inseminacyjny** prosty jednoczęściowy, z obłą końcówką zakończoną dwoma bocznymi otworami do podawania płynów | 01-0454 | szt. | 60 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 40 – Zestawy do drenażu opłucnej.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw jednorazowy do drenażu opłucnej** z trzema komorami z możliwością wykorzystania do drenażu czynnego i biernego. Komory przezroczyste o minimalnej pojemności 2100ml, z możliwością zastosowania skali pediatrycznej do dokładnego monitorowania drenowanych płynów. Przewód drenujący z miękkiego tworzywa z zabezpieczeniem przez zaginaniem, umożliwiający pobranie próbek drenowanego płynu do badania. Mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie 5-40 cm H20, wskaźnik umożliwiający obserwację prawidłowego działania ssania. Mocowanie przy stanowisku pacjenta oraz w trakcie transportu, może być wbudowany statyw podłogowy. Zestaw zawiera zwór zabezpieczający przed ciśnieniem dodatnim. Zestaw ma spełniać trzy funkcje – zastawki podwodnej, kolekcyjną oraz do regulacji siły ssania. | 01-0283 | zest. | 147 |
| **2** | **Dren miękki** z trokarem tępym do drenażu opłucnej nr 20-36 z miękkiego PCV z nasadką lejkowatą do bezpośredniego podłączenia z zamkniętym układem drenażu, linia z oczkiem widoczna w promieniach rtg , znakowanie zgłębne co 5 cm. | 01-0437 | szt. | 108 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 41 – Filtry, układy oddechowe OIT** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | Czysty mikrobiologicznie lub sterylny **układ oddechowy** o regulowanej długości od 0,4 do 2 mb w skład którego wchodzą:  - dwie rury rozciągane ze zintegrowanym łącznikiem Y,  - łącznik kolankowy z portem oraz zintegrowanym z podstawą, kapturkiem zabezpieczającym,  - dodatkowa gałąź 1,5 mb,  - łącznik 22M/22M,  - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3000 ml,  - filtr oddechowy,  - linia do kapno | 01-0555 | szt. | 320 |
| **2** | Czysty mikrobiologicznie lub sterylny o intermolekularnych właściwościach filtracji, **hydrofobowy filtr oddechowy** z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności filtracji min. 99,99 % przestrzeni martwej do 60ml i wadze do 29 g. | 01-0101 | szt. | 4031 |
| **3** | czysty mikrobiologicznie lub sterylny **filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci** dla małych dzieci od 4kg o skutecznosci 99,99% przestrzeni martwej 28 ml, o wadze 23g, zwrot wilgoci przy VT250 ml 32mg H20/l | 01-0791 | szt. | 10 |
| **4** | Czysty mikrobiologicznie lub sterylny **wymiennik ciepła i wilgoci typu „T”** dla pacjentów spontanicznie oddychających, tzw. „sztuczny nos” z systemem zabezpieczającym przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta, centralnym wejściem do odsysania oraz zamykanym uniwersalnym złączem tlenowym. | 01-0077 | szt. | 3395 |
| **5** | Czyste mikrobiologicznie lub sterylne **rurki „guedela”** z elastomerową końcówką posiadające kodowanie za pomocą kolorów odpowiadających kodowaniu dla masek anestetycznych. Rozmiary:000; 00; 0; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 – rozmiary do wyboru. | 01-0067 | szt. | 5036 |
| **6** | **Łącznik typu martwa przestrzeń** w wersji sterylnej, gładki o długości 1,2m z obrotowym **kominkiem** i podwójnym zatrzaskowym portem do odsysania. | 01-0558 | szt. | 60 |
| **7** | Czyste mikrobiologicznie lub sterylne **łączniki „martwa przestrzeń”** o regulowanej długości 70-150mm z podwójnym portem zatrzaskowym do odsysania i bronchoskopii z zakończeniem 22F i podwójnie obrotowym 22M/15F | 01-0554 | szt. | 650 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 42 – Filtry, układy i maski oddechowe dla anestezjologii** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | Czysty mikrobiologicznie lub sterylny **układ oddechowy** o regulowanej długości od 0,4 do 2 mb w skład którego wchodzą:  - dwie rury rozciągane ze zintegrowanym łącznikiem Y,  - łącznik kolankowy z portem oraz zintegrowanym z podstawą, kapturkiem zabezpieczającym,  - dodatkowa gałąź 1,5 mb,  - łącznik 22M/22M,  - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3000 ml,  - filtr oddechowy,  - linia do kapno | 01-0555 | szt. | 1100 |
| **2** | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty **układ oddechowy** z rur karbowanych o długości do 1,6 mb w skład którego wchodzą:  - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 1500 ml,  - rura 1,6 mb wdech,  Sterylny lub mikrobiologicznie czysty układ oddechowy z rur karbowanych o długości do 1,6 mb w skład którego wchodzą:  - zintegrowany łącznik Y,  - łącznik kolankowy z portem „luer lock” oraz kapturkiem na lince zabezpieczającej. | 01-0559 | szt. | 684 |
| **3** | **Filtr mechaniczny**, hydrofobowy z wymiennikiem ciepła, dla dorosłych. Bakteryjno-wirusowy o skuteczności od 99,999% sterylny, posiadający port do gazometrii, skuteczność nawilżania od 31,0 mg H2O / l, waga do 60g, opakowanie papier-folia. | 01-0101 | szt. | 4500 |
| **4** | **Łącznik typu martwa przestrzeń** w wersji sterylnej, gładki o długości 1,2m z obrotowym **kominkiem** i podwójnym zatrzaskowym portem do odsysania. | 01-0558 | szt. | 200 |
| **5** | Czysty mikrobiologicznie prosty **łącznik typu „martwa przestrzeń”** 22F/15F | 01-0797 | szt. | 300 |
| **6** | Czyste mikrobiologicznie lub sterylne **maski tlenowe** z miękkim zagiętym elastomerowym kołnierzem, drenem tlenowym o przekroju gwiaździstym o dług. 1,8 do 2,1 m oraz gumką do mocowania. Produkt nie zawierający ftalanów, pakowany oddzielnie.\* | 01-0105 | szt. | 1650 |
| **7** | Czyste mikrobiologicznie lub sterylne **łączniki „martwa przestrzeń”** o regulowanej długości 70-150mm z podwójnym portem zatrzaskowym do odsysania i bronchoskopii z zakończeniem 22F i podwójnie obrotowym 22M/15F | 01-0554 | szt. | 20 |
| **8** | **Maska anestetyczna** dla dorosłych i dla dzieci. | 01-0497 | szt. | 103 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 43 – Cewniki.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Cewnik Pezzer** silikonowane nr CH 10-40, jałowy, miękki, twardość ok. 35o Sh A, na odcinku dystalnym 3 lub 4 otwory. | 01-0069 | szt. | 280 |
| **2** | **Cewnik Dufour** z balonem 50-80 nr 18-24 , 3- lufowy, lateks półtwardy, | 01-0072 | szt. | 225 |
| **3** | **Cewnik jednorazowy Tiemann** nr 8-24 | 01-0037 | szt. | 305 |
| **4** | **Cewnik lateksowy Kehr** nr 8-22, 500 x 16 lub 700x16, typ T | 01-0129 | szt. | 6 |
| **5** | **Cewnik moczowodowy z oliwką** nr 3-10, z metalowym mandrynem, sześcioma oczkami, dług. 690-710 mm, znacznik rtg, wyskalowany (skala co 5 cm), bliższy koniec oznaczony pierścieniem, cewnik z łącznikiem wykonany z materiałów umożliwiających krótkoterminowe przebywanie w moczowodzie. | 01-0169 | szt. | 212 |
| **6** | **Cewnik miękki Pig-Tail** nr 4,8/6,0/7,0/8,0 firmowe, dwuświatłowy umożliwiający utrzymanie go u pacjenta od 1 do 6 miesięcy Konstrukcja cewnika: wewnętrzna warstwa twarda, zewnętrzna miękka. cewnik przelotowy z popychaczem i ruchomym elementem wewnętrznym | 01-0076 | szt. | 302 |
| **7** | **Cewnik Couvelaira** nr 9-26 | 01-0099 | szt. | 150 |
| **8** | **Cewnik do drenażu nerki**, pojedynczy, zagięty typ Urecath- Set, Ch 7,5 70 cm l | 01-0173 | szt. | 20 |
| **9** | **Prowadnica nitinolowa** | 01-0170 | szt. | 100 |
| **10** | **Prowadnica Seldingera** z ruchomym rdzeniem | 01-0159 | szt. | 163 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 44 – Kaniule pediatryczne.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Kaniula pediatryczna venflon** 24G, 0,7x19 i 26G, 0,6x19 mm bez dodatkowego portu iniekcyjnego zaopatrzona w usuwalny przyrząd ułatwiający wprowadzanie kaniul wykonana z PTEE. Dobrze scięte końcówki | 01-0034 | szt. | 10550 |
| **2** | **Koreczki do venflonów dla oddziału pediatrii**, kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami | 01-0018 | szt. | 14100 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 45 – Kaniule 1.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Kaniula dożylna bezpieczna,** wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samozamykający się port do wstrzyknięć, min. 4 paski kontrastujące w promieniach rtg. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Kaniula posiada zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Igła musi posiadać zabezpieczenie w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek. Kaniula pozbawiona ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, chroniącą użytkownika przed przypadkowym zakłuciem, zadraśnięciem, zachlapaniem krwią oraz uniemożliwiającą powtórne użycie cewnika.  Rozmiary: 22G, dług. 25 mm, przepływ 42 ml/min., 20G, dług. 23 mm, przepływ 67 ml/min., 18G, dług. 32-45 mm, przepływ 103 ml/min., 17G, dług. 45 mm, przepływ 133 ml/min., 16G, dług. 45 mm, przepływ 236 ml/min., 14G, dług. 45 mm, przepływ 270 ml/min. | 01-0033 | szt. | 106000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 46 – Kaniule 2.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Bezpieczna kaniula dożylna** **bez portu bocznego, z drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem** wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5 paskami Rtg, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez obecność plastikowej osłonki igły, z otworem przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji; bez portu górnego; z elastycznymi skrzydełkami mocującymi; posiadająca dren z klemą zamykającą zakończony podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone bezigłowym, niemechanicznym zamkniętym zaworem dostępunaczyniowego z przezierną silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na przezroczystym konektorze; sterylna; niezawierająca latexu i PCV; Rozmiary 18G, 20G, 22G, 24G | 01-1068 | szt. | 40 |
| **2** | **Kaniula dotętnicza** 20 G x 45 mm z automatycznym zamknięciem kulkowym typu flow switch lub równoważny | 01-0082 | szt. | 1000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 47- Kaniule 3.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | Kaniula dożylna z dodatkowym portem 24Gx19mm do wstrzyknięć, przepływ 22ml/min,wykonana z termoplastycznego poliuretanu; cztery paski kontrastujące w promieniach RTG; dodatkowy port zabezpieczony okrągłym koreczkiem z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem. Port górny umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami, nie wystający poza ich obręb. Skrzydełka i korek portu górnego w kolorze zgodnym z normą ISO. Opis w języku polskim, na opakowaniu podany przepływ oraz informacja o materiale, z jakiego wykonany jest cewnik kaniuli | 01-0916 | szt. | 1000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 48 - Koreczki** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Koreczki do venflonów**, kompatybilne co najmniej z venflonami prod. BD, KD, B.Braun | 01-0018 | szt. | 74900 |
| **3** | **Koreczki do venflonów** typu Kombi, kompatybilne co najmniej z venflonami prod. BD, KD, B.Braun | 01-0019 | szt. | 42900 |
| *\* - Zamawiający dokona oceny próbek w zakresie kompatybilności z użytkowanymi w Szpitalu kaniulami, w szczególności pod kątek pewności zamknięcia i szczelności układu.* | | | | |
|  | | | | |
|  | **Pakiet 49 – Dreny, zestawy do odsysania, końcówki do odsysania.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Dren Redona,** średnica 8-18 perforowany, wykonany z PCV, sterylny, dług. 500-700 mm Ch 8-18 – do wyboru. | 01-0606 | szt. | 1700 |
| **2** | **Butelki Redona** poj. 200-250 ml, z polietylenu, sterylne, możliwość połączenia z drenami od 6F do 18 F , pakowane sterylnie w sposób umożliwiający wyjęcie butelki bez jej rozsterylizowania (bezdotykowo) | 01-0025 | szt. | 2632 |
| **3** | **Dren - staza gumowa** | 02-0002 | szt. | 55 |
| **4** | **Staza automatyczna** | 02-0003 | szt. | 203 |
| **5** | **Taśma drenująca** do drenażu pasywnego o dług. 250mm, szer. 30 mm, z agrafką. | 01-0439 | szt. | 15 |
| **6** | **Dren do jamy otrzewnowej** 18-36, lateksowy, cztery otwory boczne. | 01-0157 | szt. | 730 |
| **7** | **zestaw do odsysania pola operacyjnego**, sterylny, składający się z drenu łączącego OP SET lub równoważnego i kompatybilne z końcówkami Cinventional,Yankauer, Ducjbill zakrzywione, długość drenu ok. 210 cm średnica 6,8/8,0 i 7,0/10,0 dług. 210-350mm dostepny bez i z kontrolą odsysania w rączce, średnica od 6,0 do 10 mm, końcowki proste i zakrzywione o średnicach 4,6 do 10 typu conventional, duckbill, pinpoint. | 01-0035 | szt. | 4400 |
| **8** | **Łączniki do drenów** o konstrukcji schodkowej, niesterylne o Ø od 5 do 9 mm, opakowanie a’ 50szt. | 01-0577 | szt. | 100 |
| **9** | **Łączniki do drenów typu Y**, niesterylne o Ø od 5 do 9 mm | 01-0270 | szt. | 400 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 50 – Worki do moczu.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Worki do moczu** z odpływem z poprzecznym zaworem spustowym dla dorosłych z miarką dobowej zbiórki | 01-0084 | szt. | 26510 |
| **2** | **Worki do moczu** z odpływem z poprzecznym zaworem spustowym dla dzieci z miarką dobowej zbiórki |
| **3** | **Urządzenia do godzinowej zbiórki moczu** z drenem łączącym zabezpieczony przed cofaniem moczu. Zestaw wyposażony w łącznik do cewnika foleya z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, drenu łączącego z odpowietrzeniem o dł. min 110, komora pomiarowa 500ml zapewniająca dokładny pomiar co 1 ml w zakresie od 1ml do 30ml worek na mocz z podwieszanym kranikiem o poj. 2000ml zastawki antyzwrotne, filtry hydrofobowe, zerowanie pomiaru bez konieczności manewrowania zbiornikiem. | 01-0613 | szt. | 40 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 51 – Zestaw do zbiórki stolca.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Jednorazowy** **system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca**, z silikonowym rękawem odprowadzającym długości 150 cm, z balonikiem retencyjnym, z niebieską kieszonką dla umieszczania palca wiodącego, port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem poziomu wypełnienia zapobiegającym jego nadmiernemu wypełnieniu oraz port do irygacji. System zawiera również port do pobierania próbek z zastawką antyzwrotną.  W zestawie min. 10 worków o pojemności 1000 ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml. Pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek IT i z miejscem na opis. System z czasem utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. | 01-0645 | zest. | 12 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 52– Sondy żolądkowe.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Sondy żołądkowe** jednorazowego użytku 14-18 i 20-30 | 01-0022 | szt. | 2879 |
| **2** | **Sonda Sangstakena** | 01-0394 | szt. | 6 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 53 – Anoskopy, rektoskopy.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Anoskop operacyjny** jednorazowy (średnica 23 mm) | 01-0479 | szt. | 500 |
| **2** | **Anoskop diagnostyczny** jednorazowy | 01-0322 | szt. | 400 |
| **3** | **Gumki proktologiczne** do obliteracji żylaków odbytu, opakowanie a’ 100szt | 01-0486 | op. | 9 |
| **4** | **Rektoskop do usg** transrektarektalnego dł 24cm z otworem do wprowadzania sondy. Kompatybilny z urządzeniem ultra sonograf PRO FOCUS | 01-0481 | szt. | 30 |
| **5** | **Rektoskop** jednorazowy typu sapimed (długość 25 cm) | 01-0571 | szt. | 300 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 54 – osprzęt do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Aparaty do OCŻ** | 01-0353 | szt. | 405 |
| **2** | **Skale do pomiaru OCŻ** z czytelną podziałką od + 35 do – 15, wskaźnik pozycji „0” , ruchomy na obie strony, wielokrotnego użytku( odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekujących z dwoma uchwytami mocującymi do stojaka | 02-0001 | szt. | 11 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 55 – Igły specjalistyczne 1.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Igła typu Spinal** do nakłuć dolędźwiowych 0,7 - 0,9 x 38 | 01-0063 | szt. | 400 |
| **2** | **Igła typu Spinal** do nakłuć dolędźwiowych 0,9 x 70-76 | 01-0063 | szt. | 600 |
| **3** | **Igła typu Spinal** do nakłuć dolędźwiowych 1,2 x 90; 0,9 x 90 | 01-0063 | szt. | 135 |
| **4** | **Igła typu Spinal** do nakłuć dolędźwiowych 0,7x180 | 01-0257 | szt. | 25 |
| **5** | **Igły do biopsji** typu True Core II 16ga x 16 cm automatyczne, waga głowicy do 65 g. | 01-0116 | szt. | 80 |
| **6** | **Igła** do nakłuć mostka i talerza biodrowego (biopsji szpiku) 15Gxx47mm - 16Gx50mm | 01-0273 | szt. | 40 |
| **7** | igły do nakłuć mostka/talerza biodrowego (biopsji szpiku) 18Gx30mm | 01-0273 | szt. | 50 |
| **8** | **Igła** 14G do nakłuć ropni okołomigdałkowych typu Abocath lub równoważny | 01-0219 | szt. | 290 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 56 –igły do działa biopsyjnego** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **igła automatyczna** do biopsji prostaty do działa Pro – Mag Ultra (nr działa 30855) | 01-0171 | szt. | 300 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 57 –zestawy do ssania i irygacji** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw do ssania i irygacji** | 01-1042 | szt. | 45 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 58 –zastawki Venturi** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zastawki Venturi'ego** przeznaczone do stosowania w terapii tlenowej ze zmienną koncentracją tlenu  24% - przepływ 2l/min.  28% - przepływ 4l/min.  31% - przepływ 6l/min.  35% - przepływ 8l/min.  40% - przepływ 10l/min.  60% - przepływ 15l/min. | 01-1096 | szt. | 15 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 59 – Rurki tracheostomijne I.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Rurka tracheostomijna** z mozliwościa odsysania znad mankietu, silikonowana, ze stałym szyldem, rozmiar 7,0 ; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 Z mankietem w kształcie walca do przedłużonej wentylacji, wyposażona w systemie drenażu przestrzeni podgłośniowej, oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i na baloniku kontrolnym, łącznik 15mm, mankiet niskociśnieniowy,. Znacznik RTG na całej długości rurki . Dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem do podłączenia do ssaka i do Luera. Kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie.sterylna, jednorazowa | 01-0071 | szt. | 356 |
| **2** | **Rurka tracheostomijna** z mozliwościa odsysania znad mankietu, silikonowana, z ruchomym szyldem, rozmiar 7,0 ; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 Z mankietem w kształcie walca do przedłużonej wentylacji, wyposażona w systemie drenażu przestrzeni podgłośniowej, oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i na baloniku kontrolnym, łącznik 15mm, mankiet niskociśnieniowy,. Znacznik RTG na całej długości rurki . Dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem do podłączenia do ssaka i do Luera. Kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie.sterylna, jednorazowa | 01-0983 | szt. | 34 |
| **3** | **Rurka tracheostomijna** Kan bez mankietu, fenestracyjna, rozmiary 05-14, dług. rurki w zależności od rozmiaru 62-84 mm, w skład zestawu wchodzi:  Rurka bez mankietu fenestracyjna,  Prowadnica,  Kaniula z łącznikiem 15 mm fenestracyjna, | 01- | zest. | 5 |
| Kaniula z łącznikiem 15 mm,  Kaniula z kołnierzem fenestracyjna,  Nasadka foniacyjna,  Korek dekaniulacyjny,  Nasadka łącząca,  Opaska. |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 60 – Cewniki i osprzęt do pompy - Urodynamika.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **cewnik rektalny** dwukanałowy 9Fr dł 400mm wykonany z pebax balon 16x30mm wykonany z PVC | 01-0245 | szt. | 100 |
| **2** | **Dren** do pompy wodnej do aparatu duet | 01-0258 | szt. | 100 |
| **3** | **Cewnik dwudrożny** do cystoprofilometri 8Fr, 400mm | 01-0287 | szt. | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 61 – Worki colostomijne i pooperacyjne** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Worki pooperacyjne sterylne** | 01-0780 | szt. | 40 |
| **2** | **Worek stomijny niesterylny** | 01-0856 | szt. | 40 |
| **3** | **Worki colostomijne**, sterylne z płytką do mocowania, z możliwością opróżniania, kolor beżowy, zamknięcie na rzep lub plastik. | 01-0088 | szt. | 60 |
| **4** | **Płytka do mocowania** worków colostomijnych, plastyczna, kompatybilna z poz. 1. | 01-0406 | szt. | 40 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 62 – Przyrządy do podawania leków z worków i butelek.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | Przyrząd do pobierania i podawania leków z butelek płynów dożylnych wyposażony w filtr bakteryjny oraz filtr cząsteczkowy 5um , długość kolca min. 21 mm, średnica min. 5,5 mm, z samouszczelniającą się zatyczką. | 01-0355 | szt. | 10195 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 63 – Szczotki chirurgiczne.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | szczotka chirurgiczna sterylna do mycia rąk. Z jednej strony szczotka z drugiej gąbka w opakowaniu czyścik do paznokci. Opakowanie sterylne pakowane w komplecie szczotka i czyścik. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 30 szt. (dyspenser) | 01-0045 | szt. | 520 |
|  | **Pakiet 64 – Sprzęt do septoplastyki** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | Folia PTFE - folia wykonana z politetrafluoroetylenu do usztywnienia po zabiegu septoplastyki, w arkuszach o wymiarach 40 mm x 40 mm i 40 mm x 60 mm i grubości w zakresie od 0,1 mm do 1,0 mm, wzrastającej co 0,1 mm do wyboru przez Zamawiającego, pakowane pojedynczo, sterylne. | 01-1074 lub 01-1046 | szt. | 200 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 65 – Aspirator endometrialny.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Aspirator endometrialny** typu Pipelle de Corvier | 01-0844 | szt. | 120 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 66 – Zestaw do punkcji opłucnej.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej.** Sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający bezpieczny przezskórny dostęp do jam opłucnej, otrzewnowej i worka osierdziowego. Zestaw posiadający wbudowaną jednokierunkową zabezpieczającą pacjenta przed ryzykiem powrotnego dostania się powietrza lub płynu. Wbudowane łączniki i zawór pozwalają na obejście zastawki i umożliwiają drenaż na wiele sposobów, takich jak grawitacyjny do worka drenażowego, za pomocą podłączenia mieszków niskociśnieniowych, w oparciu o zasadę pompy ssąco-tłoczącej, bądź poprzez podłączenie do zestawu drenażowego. Poliuretanowy cewnik zestawu odporny na odkształcenia oraz zmniejszający ryzyko zamknięcia światła. Linia przedłużająca, rozmiary 9 CH i 12 CH, umożliwia zmianę cewnika dzięki specjalnemu, tępo zakończonemu trokarowi. | 01-0885 | szt. | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 67 – Zestaw do punkcji opłucnej.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw do drenażu osierdzia,** w skład zestawu wchodzą cewnik do drenażu, drut stabilizacyjny do cewnika, sonda prowadząca, , igła punkcyjna do nakłucia 18G x 120 mm, skalpel, strzykawka 10ml luerlock. Drut prowadzący, strzykawka 50 ml luerlock, igła 2-częsciowa 1,3 x 120 mm | 01-0861 | szt. | 7 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 68 – zestawy do higieny jamy ustnej.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Gąbeczki do higieny jamy ustnej,** z dwuwęglanem sodu, pakowane pojedynczo. | 01-0949 | szt. | 2000 |
| **2** | **Szczoteczki do toalety jamy ustnej** o miękkiej końcówce | 01-1013 | szt. | 1400 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet 69 – Igły do stymulatora.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **Igła do blokad nerwów obwodowych** za pomocą stymulatora pod kontrolą USG , kompatybilna ze stymulatorem DIG RC i HNS 12. Igła wytrawiana laserowo ze szlifem 30 stopni z tylnym ostrzem, drenik infuzyjny 50cm nie zawierający D, przewód elektryczny, na stałe zintegrowane z uchwytem igły. Kody bezpieczeństwa umieszczone co 5mm, 10mm,20mm | | | | |
| **1** | **22G x 50, 80, 100 mm** | 01-0269 | szt. | 10 |
| **2** | **22Gx80mm** | 01-0269 | szt. | 10 |
| **3** | **22Gx100mm** | 01-0269 | szt. | 10 |
| **Igła do blokad nerwów obwodowych** za pomocą stymulatora , kompatybilna ze stymulatorem DIG RC i HNS 12.Izolowana aż do szlifu igły, z krótkim szlifem, igła połaczona z kablem elektrycznym i drenem do infuzji na stałe | | | | |
| **4** | **22Gx25mm** | 01-0269 | szt. | 10 |
| **5** | **22x50mm** | 01-0269 | szt. | 5 |
| **6** | **21Gx100mm** | 01-0269 | szt. | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet 70 – Zestawy do konikotomii.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw do szybkiego i bezpiecznego udrażniania dróg oddechowych** umożliwiających samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację, w skład którego wchodzi:  - Igła Veresa wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą,  - Rurka tracheotomijna o średnicy 6mm z mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznik 15 mm,  - skalpel nr 15,  - strzykawka poj. 10 ml,  - mandryn,  - żel poślizgowy,  - opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej,  - nici nylonowe,  - wymiennik ciepła i wilgoci.  ***Rozmiary od 6,0 – 8,0.*** | 01-0945 | zest. | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 71 – igły do peanów insulinowych.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Igła do peanów insulinowych 0,25 x 5 mm lu 0,30 x 8 mm do wyboru**. Moment odkręcania poniżej 0,1Nm, trójpłaszczyznowe ostrze, dokładność dozowania – dopuszczalny błąd 0,01ml, kompatybilność co najmniej z wstrzykiwaczami NovoPen4, AutoGen, DensuPen, Luxura, opakowanie a’ 100 sztuk.\* | 01-0911 | op. | 199 |
| *\* - Zamawiający dokona oceny próbek poprzez sprawdzenie kompatybilności z wskazanymi w opisie wstrzykiwaczami.* | | | | |
|  | **Pakiet 72 - Termometr** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Termometr elektroniczny uniwersalny**. Zakres pomiaru temperatury 35ºC-42ºC, dokładność pomiaru +/- 0,1ºC. Obudowa wodoodporna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję poprzez zanurzenie w roztworze preparatu dezynfekcyjnego. | 01-0298 | szt. | 111 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 73 - Prześcieradła** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Prześcieradła celulozowe**, ekologiczne dług. 80 m | 20-113 | rol. | 1287 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 74 – Strzykawka doustna** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Strzykawka** do podawania leków doustnie, poj. 5 ml | 01-0419 | szt. | 4000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 75 – Irygator** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Irygator** do higieny intymnej typu Tantum Rosa | 01-0365 | szt. | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 76 – Stazy jednorazowe** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **staza jednorazowa w rolce,** bezlateksowa | 01-1115 | op. | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 77 – podkładki i mocowania do rurek tracheotomijnych.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Podkładki pod rurki tracheostomijne**, wykonane z materiału: o wysokim poziomie wchłaniania, o właściwościach przeciwodleżynowych, zabezpieczających przed wyciekiem wydzieliny, zapobiegających podrażnieniu skóry, bezlateksowych. Wymiary 9,5 x 10 cm oraz 6,5 x 6,5  Sterylne, jednorazowe. | 01-0366 | szt. | 25 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 78 – aparaty do toczenia płynów do pomp objętościowych.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Aparat do toczenia płynów infuzyjnych**, kompatybilny z pompą perystaltyczną Ascor AP31, dren o dł. 270 mm. | 01-0923 | szt. | 300 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 79 – ustniki.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Ustnik** typu Mini Wright lub równoważny, średn. min. 30 mm. | 01-0760 | szt. | 1200 |
| **2** | **Ustnik do alkomatu** CA 2100 Professional prod. Aisko | 01-0849 | szt. | 300 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 80 – igły specjalistyczne 2.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Igła do amniopunkcji**, o długości 15cm, średnica 20G. Ostrze posiada dołkowaną końcówkę „EchoTip”, umożliwiającą wizualizację w USG, | 01-0381 | szt. | 150 |
| **2** | **Igła typu trokar**, o długości 15cm, średnica 18G, końcówka „Echo Tip” wzmacniająca widoczność w USG, | 01-0579 | szt. | 80 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 81 – igły specjalistyczne 3.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **zestaw do zakładania szantu** pęcherzykowo-owodniowego zawierający szant o wymiarach 5,0F / 1,5 - 3,5 cm, igłę typu trokar o długości 18 cm, prowadnik o dł. 40 cm i średnicy 0,038”. Wszystkie elementy kompatybilne i sterylne. | 01-0388 | szt. | 40 |
| **2** | **Cewnik** typuJ-SOS Bakri Pospartum Balloon do tamowania krwawień, 24 Fr, dług. 540 mm, balon 500 ml | 01-0441 | szt. | 6 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 82 – osprzęt do bronchofiberoskopu** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zaworki biopsyjne** do bronchofiberoskopu BF-MP60 jednorazowe | 01-0531 | szt. | 70 |
| **2** | **Zaworki ssące** do bronchofiberoskopuBF-MP60 jednorazowe | 02-0104 | szt. | 30 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 83 – zestawy picco** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw monitorujący PICCO** zawierający czujnik temperatury, linia czerwona – przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, dodatkowa linia niebieska – przetwornik do pomiaru OCŹ | 01-0846 | szt. | 2 |
| **2** | **Cewnik tętniczy z zestawem** standardowy do stosowania u dorosłych w tętnicy udowej, 5Fr, dług użytkowa 200 mm, czujnik temperatury, linia czerwona – przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, dodatkowa linia niebieska – przetwornik do pomiaru OCŻ. | 01-1014 | zest | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 84 – lancety** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Lancety** do pomiaru glukozy z krwi, do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej z opuszka palca, jednorazowego użytku, cienkie płaskie ostrze , szlifowane w trzech ukośnych płaszczyznach, zapewniające bezbolesne nakłuwanie. Lancety sterylne, zabezpieczone przed przypadkowym nakłuciem nasadką ochronną, pakowane w zestawy 100 szt. w osłonkach. Pokryte silikonową powłoką, całkowicie obojętną chemicznie, co nie wpływa na wynik pomiaru. | 01-0859 | szt. | 2000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 85 – pojemniki do BALA** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Pojemniki do BALA** do bronchofiberoskopu.  Zestaw do pobierania próbek z łącznikiem i zakrętką, przejrzysty pojemnik umożliwiający natychmiastową  ocenę wizualną wydzieliny, dodatkowa zakrętka do zabezpieczenia próbki do badania, samoprzylepna etykieta identyfikacyjna, zamknięty system do odśluzowywania / Podwójna komora. Zestaw zalecany do użytku z ssakiem mechanicznym | 01-0943 | szt. | 250 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 86 – czujniki do pomiaru rzutu serca** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Czujnik do pomiaru ciągłego rzutu serca** z analizy konturu fali serca typu Flo Trac Sensor, 152 cm, kompatybilny z monitorem Vigileo MHM1E-SN VL019329 | 02-0908 | szt. | 45 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 87 – Przewody do cysto/resektoskopów.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Przewód** podwójny do cystoskopu lub resektoskopu, pakowany sterylnie, zaopatrzony w kod kreskowy | 01-0078 | szt. | 600 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 88 – instrumenty do zakładania siatek przepuklinowych.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Instrument** jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami, wysokość aktywna 3,8 mm, średnica aplikatura 5 mm, długość 35,5 cm . | 01-0852 | szt. | 25 |
| **2** | **Instrument** jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wchłanialnymi wkrętami, wysokość aktywna 3,8 mm, średnica aplikatura 5 mm, długość 35,5 cm . | 01-0892 | szt. | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 89 – maszynki do golenia.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Maszynki do golenia** jednorazowego użytku – ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, platynowane i pokryte silikonem, grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza oraz rozczesujący przeznaczone do usunięcia owłosienie, bezpieczna dla pacjenta, sklasyfikowane jako wyrób medyczny.\* | 20-011 | szt. | 5897 |
|  | *\* - Zamawiający dokona oceny próbek poprzez sprawdzenie właściwości zaoferowanych maszynek, w szczególności: łatwość i szybkość usuwania owłosienia, niezapychanie się przestrzeni pomiędzy ostrzami, zabezpieczenie przed przypadkowym zacięciem pacjenta.* | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 90 – matryce do przeszczepów skóry** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **szablon do przeszczepu skóry w skali 1,5 : 1,** do zastosowania z urządzeniem Skin Graft Mesher prod. Zimmer | 01-0349 | szt. | 20 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 91 – Nocniki i nerki jednorazowe** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Nocnik jednorazowy z celulozy** | 01-0927 | szt. | 600 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 92 - narzędzia laryngoologiczne** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw laryngologiczny** jednorazowy, pakowany sterylnie w pakiet foliowo-papierowy. W skład zestawu wchodzi: wziernik nosowy (wyprofilowane rękojeści, karbowane, część aplikacyjna głądka, kolor biały); szpatułka (gładki, sprężysty biały plastik, kolor biały, anatomiczne profilowanie); wziernik uszny (dla dorosłycch 4mm, matowo-czarny na wewnętrznej powierzchni, nie powodujący refleksów i odbić światła podczas badania) | 01-1044 | szt. | 1500 |
| **2** | **lusterko laryngologiczne - gardłowe** jednorazowe, kolor biały, pakowane w ojedynczy pakiet papierowo-foliowy, średnica luserka 19mm, długość 145-150mm | 01-1043 | szt. | 1500 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 93 – koszyki nitinolowe** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Koszyk Dormia** heksagonalny, z nitinolu, Ø 25/30/40 mm, do kanału Ø 2,8 mm długość 210 cm | 01-0516 | szt. | 50 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 94 – koszulki urologiczne.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **koszulka prowadząca do URS** | 01-0345 | szt. | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 95 – koszulki anorektalne** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Jednorazowa koszulka do cewnika anorektalnego** typu ManoShield | 01-0214 | szt. | 80 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 96 – łączniki** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **adapter typu Luer z zaworkiem** opakowania a'100 szt. | 01-0027 | op. | 35 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 97 – aparaty do infuzji** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **aparaty do infuzji** kompatybilne z pompą PLUM | 01-0526 | op. | 180 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 98 – worki ekstrakcyjne** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Woreczek ekstrakcyjny,**  objętość 800 ml, średnica otwarcia 10 cm, do trokara 10 mm, sterylny (opakowanie a’ 10 szt.) | 01-0663 | Op. | 16 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 99 - układy oddechowe do respiratora** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Układ oddechowy jednorazowy** do respiratora | 01-0857 | szt. | 5 |
| **2** | **Układ oddechowy jednorazowy** bez pułapki wodnej do respiratora HT 70 BC D43801P | 01-1029 | szt. | 40 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 100 – końcówki ssące** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Końcówki ssące jałowe,** kompatybilne ze ssakiem Surgitip Roeko | 01-1053 | szt. | 80 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 101 – Zestawy do płynu owodniowego** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw do przetaczania płynu sztucznego płynu owodniowego 16G**  - kateter epiduralny 18G x 50 cm,  - linia prosta 16G x 12 cm,  - filtr przeciwbakteryjny, płaski, 0,2 µm,  - samoprzylepny element mocujący filtr. | 01-1067 | zest. | 50 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 102 – Wkładki uszne** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **wkładki uszne** uniwersalne, jednorazowe | 01-1103 | szt. | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet 103 – zestawy do pompy Medima** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Zestaw do pompy objętościowej Medima** | 01- | szt. | 60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet 104 – wzierniki ginekologiczne.** |  |  |  |
| **Lp** | **Asortyment** | **Indeks** | **JM** | **Ilość** |
| **1** | **Wziernik ginekologiczny.** Sterylny, bez śruby, rozmiary: XXS, XS, S, M, L | 01-0115 | szt. | 15295 |

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – w sytuacji, gdy wskazany został asortyment konkretnego producenta lub przeznaczony do urządzeń/systemów konkretnego producenta. Zgodnie   
z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Ocena równoważności zaoferowanego asortymentu zostanie dokonana na podstawie załączonych VII.3.8., 3.9. i/lub 3.10.dokumentów wskazanych w pkt VII.3.8., 3.9. i/lub 3.10. SIWZ.

Przy ocenie równoważności Zamawiający będzie brał w szczególności pod uwagę najistotniejsze cechy funkcjonalne zaoferowanego asortymentu, wskazanego za równoważny przez Wykonawcę.

W przypadku wskazania informacji dotyczące konkretnych norm odniesienia – Zamawiający dopuszcza normy równoważne wskazanym.

**Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy do sporządzenia i przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe) na adres:** [**zaop@bielanski.med.pl**](mailto:zaop@bielanski.med.pl) **wypełnionego zgodnie z** **poniższą instrukcją:**

1. Opis sposobu przygotowania załącznika asortymentowo cenowego:
2. Zamawiający w celu wprowadzenia umowy do obowiązującego w Szpitalu systemu, wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentu tekstowego zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ, wg poniższego wzoru:

Kolejność kolumn musi być zachowana jak powyżej inaczej umowa zostanie błędnie wczytana podczas importu danych do systemu Zamawiającego.

1. Dane należy wpisywać w odpowiednich kolumnach zawierając odpowiednie informacje – zgodne z treścią formularza specyfikacji cenowej, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

Poprawnie wyglądająca tabela arkusza:



Tak przygotowany arkusz nie powinien zawierać innych wierszy niż nagłówek i kolejne pozycje z umowy. Wszystkie dane nie związane z pozycją umowy będą w trakcie importu wykazywane jako błąd.

1. Rozbicie pakietu na poszczególne składowe.

Jeżeli w formularzu specyfikacji cenowej dany pakiet składa się z kilku pozycji lub gdy dana pozycja ma wiele rozmiarów, pozycję należy rozbić według następującego wzoru:



Jedną pozycję zastępujemy czterema szczegółowymi. Ilość i wartości powinny zostać takie

same jak dla pozycji głównej (przed rozbiciem).

1. Najczęściej popełniane błędy przy wpisywaniu danych, zaznaczone na obrazku poniżej:  
   - kolumna B: widać że po pierwszym zdaniu występuje łamanie wiersza dodatkowo pojawia się niedozwolony znaczek ;

Pozostawienie złamania wiersza lub znaku będzie powodowało błędy w trakcie importu danych. W tym celu wymaga się usunięcia wszystkich takich znaków z przedmiotowego dokumentu.

- kolumna G: system nie zrozumie takiej liczby. Należy usunąć jakiekolwiek oznaczenia walut oraz tak sformatować tekst aby w wartościach liczbowych nie występowały odstępy.

- kolumna I: podatek VAT musi zostać wpisany w wartości tekstowej 8%, 23%, etc.

Załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu **……………………** w Warszawie, pomiędzy

**Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej** z siedzibą w Warszawie 01-809, ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy   
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje:

………………………………………………

a

………………………

…………………………………………………………………

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego **ZP-…** przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **………………………………**

**§ 1**

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa ……………………… po cenach jednostkowych określonych w zał. nr 1 do umowy.
2. W ramach niniejszej umowy, w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przesłania do Zamawiającego drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe) na adres: [zaop@bielanski.med.pl](mailto:zaop@bielanski.med.pl) wypełnionego zgodnie z instrukcją opisaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznik winien być przesłany pocztą elektroniczną, z umieszczonym w tytule nr postepowania oraz nazwą Wykonawcy.
3. Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

**§ 2**

1. Wartość brutto umowy w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty   
   **………… zł** (słownie złotych: ………………… i …/100) i ustalona została na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym (ZP-………).
2. Zapłata dotyczyć będzie faktycznie dostarczonej ilości asortymentu, po cenach zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy.
3. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera koszty transportu i rozładunku (loco – magazyn medyczny Zamawiającego godz. 8.00 – 13.00).
4. Ryzyko dostarczenia przedmiotu zamówienia, w tym związane z transportem i rozładunkiem (loco - magazyn), ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości asortymentu, określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 3**

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia **……………** do dnia **…………….**
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy, o okres nie dłuższy niż   
   6 miesięcy, w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo.

**§ 4**

1. Asortyment, o którym mowa w § 1 dostarczany będzie sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą faksu. Zamówienie złożone telefonicznie musi być potwierdzone faksem.
2. Zamówienie określać będzie ilości oraz terminy dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich własnym transportem oraz rozładunku (loco - magazyn Zamawiającego), na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego   
   w ciągu **4 dni roboczych** od przyjęcia zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania terminów i wielkości dostaw. Dyspozycja może być zgłoszona faksem lub telefonicznie. Dyspozycja zgłoszona telefonicznie musi być potwierdzona faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej.
5. Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do swobodnego dokonywania zmian ilościowych asortymentu wskazanego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy.
6. Zamówienia będą składane pod nr tel./faxu: ………………………………… i/lub na adres poczty elektronicznej ………………………………… .

**§ 5**

1. Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego fakturami po każdej zrealizowanej dostawie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze każdorazowo co najmniej numeru zamówienia.
3. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu **60 dni** od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a)osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - SPZOZ,      01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 – Kancelaria,

c) drogą elektroniczną w formacie PDF pod adres: [faktury@bielanski.med.pl](mailto:faktury@bielanski.med.pl) .

1. Kopię faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

**§ 6**

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie posiadał cechy określone w ofercie przetargowej,   
   a także będą posiadały cechy jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające   
   z ich właściwości i przeznaczenia, a także będą prawidłowo opakowane i oznakowane.
2. W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.
3. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu **3 dni roboczych**, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.
5. Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

**§ 7**

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości **0,2 % wartości niedostarczonego towaru**, za każdy dzień zwłoki.
2. W razie wystąpienia zwłoki w sporządzeniu i przesłaniu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe) na adres: [zaop@bielanski.med.pl](mailto:zaop@bielanski.med.pl) Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 6-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.
6. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w § 4 ust. 3 lub niezałatwienia reklamacji   
   w terminie określonym w § 6 ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. Zakup może nastąpić po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu realizacji zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego, niż   
   3 dni robocze. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający obciąży Wykonawcę.

**§ 8**

1. Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

1. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez producenta.
2. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone   
   w niniejszej umowie.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1.
4. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2, 3 oraz 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

**§ 9**

Wykonawca oświadcza, że oferowany asortyment posiada stosowne dopuszczenia do obrotu i stosowania.

**§ 10**

Zamawiający może rozwiązać umowę:

a) bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień zawartych w § 9 niniejszej umowy,

b) w przypadku naruszeń realizacji umowy, wynikających z oceny realizacji zawartej umowy.

1. Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
2. Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:
   1. rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne i uchybienie   
      o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),
   2. gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.
   3. gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
3. W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:
   1. działanie lub zaniechanie realizacji usługi powodujące bezpośrednie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,
4. W szczególności, za uchybienia o mniejszej randze zostaną uznane następujące uchybienia:
   1. realizowanie usługi niezgodnie z umową,
5. W przypadku zmiany w procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Szpitalu Bielańskim, zastosowanie będą miały zasady obowiązujące w dniu składania ofert, przywołane w niniejszej umowie.
6. Przed rozwiązaniem umowy na podstawie lit. b) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.

**11**

1. Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie w drodze uzgodnień i porozumień.
2. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.

**12**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego   
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**13**

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

**§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

**§ 15**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca Zamawiający**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**ARKUSZ ASORTYMENTOWO CENOWY**

**Pakiet ….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (na fakturze) | Nazwa producenta | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość łączna netto | Grupa towarowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga:**

**- kolumna 11 nie dotyczy Wykonawców**

**- format dokumentu: plik .xls programu MS Excel, wypełniony i przekazany Zamawiającemu na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, § 1 ust. 2.**