T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 05.02.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH

ORAZ CEWNIKÓW PERMANENTNYCH

DO WYKONYWANIA HEMODIALIZ, ZABIEGÓW PLAZMAFEREZY ORAZ TECHNIK CIĄGŁYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-16/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-16/2018

W związku z zapytaniami kolejnych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych oraz cewników permanentnych do wykonywania hemodializ, zabiegów plazmaferezy oraz technik ciągłych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie                                 (ZP-16/2018), na podstawie    art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET  1

- pytanie - Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 1, do oddzielnego pakietu.

odpowiedź – TAK. Zamawiający wydziela poz. 1 z PAKIETU 1 i TWORZY PAKIET 3 zawierający tę pozycję.

PAKIET 1 -   PRODUKTY LECZNICZE

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać farmaceutyczna/ Dawka | J. m. | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Calc.chlor., Magn.chlor., Natr.chlor., natr.bicarb., Kal.chlor., | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy o zawartości K+ 4 mmol/l i fosforanów 1.2 mmol/l | 5000 ml | 667 | 33617000-8 |
| 3 | Magn.chlor., Ac.lact., Glucosum, Natr.chlor., Kal.chlor., Natr.bicarb. | Roztwór dializacyjny do ciągłej terapii nerkozastępczej u pacjentów z hiperkalcemią, zawartość K+ 4 mmol/l, Mg2+ 0.75 mmol/l | 5000 ml | 1 500 | 33696500-0 |
| 4 | Natrii citras, Natrii chloridum | roztwór antykoagulantu do ciągłej terapii nerkozastęczej o zawartości cytrynianów 18 mmol/l | 5000 ml | 1 500 | 33141850-3 |
| 5 | DREN (LINIA) do podawania wapnia CA250 |  | szt. | 133 | 33140000-3 |

PAKIET 3 -   PRODUKTY LECZNICZE II

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać farmaceutyczna/ Dawka | J. m. | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gelatin., Natrii chlor., Natrii lact., Kalii chlor., Magn. chlor. | roztwór do infuzji o zawartości żelatyny bezwodnej 30 g/l, Na+ 150 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg2+ 1.5 mmol/l, Cl- 100 mmol/l, mleczany 30 mmol/l, pojemność 500 ml | 500 ml | 567 | 33621400-3 |

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że warunek udziału w postępowaniu określony              w pkt 6.1.2 ppkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej: siwz oraz wymóg przedstawienia dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.1 i 8.3.1 siwz dotyczy również PAKIETU 3.

PAKIET  2

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym   15,5FR o długości całkowitej 24cm ( długość od mufy- 19cm ), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm), 40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką                           z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym               o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie                            z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy zamawiający wymaga zestawów wprowadzających zawierających: igłę wprowadzającą, prowadnicę, skalpel, rozszerzacz żył, prowadnik rozdzieralny, bagnet                             do tunelizacji, nasadkę iniekcyjną i opatrunek samoprzylepny, rozdzieralną koszulkę.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy cewnik powinien zapewniać przepływ powyżej 450 (cc) i czy Zamawiający dopuści cewnik o średnicy 15,5 Fr ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy zamawiający oczekuje obrotowych skrzydełek mocujących zapewniających komfortowe i łatwe zamocowanie cewnika do skóry.

odpowiedź - TAK.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert                  do dnia 09.02.2018 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR