T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 28 lutego 2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-03/18

Wszyscy uczestnicy postępowania  przetargowego

ZP-03/2018 na dostawę jednorazowego drobnego

sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia
w postępowaniu ZP-03/2018 na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego  dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedzi na zapytania nr 2.

Pakiet 1 - Kaniulacja  dużych naczyń.

- Pytanie Wykonawcy:

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 1 i 2 cewników do żył centralnych 2-kanałowy14/18G.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 cewników do żył centralnych umożliwiający identyfikację położenia cewnika za pomocą RTG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki do żył centralnych 2-kanałowe 14/18 G.

Ad. b) Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR 
o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą typu ‘Y’ 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 dopuści  zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi; 2 – światowy średnica zewnętrzna 7 (Fr) 16/16Ga/ 15 cm, cewnik poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, igła punkcyjna 18Gx70mm, krótka kaniula 18 Gx64mm, strzykawka 5 ml, prowadnik  typu „J”, rozszerzadło, skalpel, dodatkowe skrzydeła mocujące, kabelek połączeniowy umożliwiający identyfikację położenia cewnika za pomoca EKG pakowany osobno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR 
o długości 20 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą  typu ‘Y’ 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 2 dopuści  zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi; 2 – światowy średnica zewnętrzna 7 (Fr) 16/16Ga/ 20 cm, cewnik poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, igła punkcyjna 18Gx70mm, krótka kaniula 18 Gx64mm, strzykawka 5 ml, prowadnik  typu „J”, rozszerzadło, skalpel, dodatkowe skrzydełka mocujące,  kabelek połączeniowy umożliwiający identyfikację położenia cewnika za pomocą EKG pakowany osobno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR 
o długości 20 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 3 dopuści cewnik do żył centralnych 3-światłowy, wykonany 
z poliuretanu, wprowadzany do światła naczynia techniką Seldingera, widoczny w promieniach RTG, zawierający prowadnicę z atraumatyczną końcówką "J", rozmiar 7,5 Fr długości 20 cm, kanały 14x18x18Ga, z dodatkowym mocowaniem cewnika do skóry, z rozszerzadłem umożliwiającym przeprowadzenie cewnika przez skórę, skalpel, 5 ml strzykawkę, igłę wprowadzającą  lub kaniule do wyboru, kabelek połączeniowy umożliwiający identyfikację położenia cewnika za pomocą EKG pakowany osobno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 – Kaniulacja dużych naczyń dopuści:

- w poz. 1  cewnik do  żył centralnych 2 kanałowy -  7Fr kanały 18,14Ga długość 16 cm,- wykonany z  poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG, ze znacznikami długości, zaciski suwakowe na odprowadzeniach  i portami zabezpieczającymi końcówki kanałów igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, prowadnica  druciana w J  0,081mm/45cm, skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml, rozszerzadło, dokładne  oznakowanie przepływów na opakowaniu.

- w poz. 2  cewnik do  żył centralnych 2 kanałowy -  7Fr kanały 18,14 Ga długość 20 cm,- wykonany z  poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG, ze znacznikami długości, zaciski suwakowe na odprowadzeniach i portami zabezpieczającymi końcówki kanałów igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, prowadnica  druciana w J  0,081mm/60cm, skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml, rozszerzadło, dokładne  oznakowanie przepływów na opakowaniu.

- w poz. 3  cewnik do  żył centralnych 3 kanałowy -  7Fr kanały 18,18,16 Ga długość 20 cm,- wykonany z  poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG, ze znacznikami długości, zaciski suwakowe na odprowadzeniach i portami zabezpieczającymi końcówki kanałów igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, prowadnica  druciana w J  0,081mm/60cm, skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml, rozszerzadło, dokładne  oznakowanie przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 4 – Zawory dostępu żylnego.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamknięty system bezigłowy z potrójną przedłużka o długości 10 cm, każda z kolorowymi zaciskami na linii dla lepszej identyfikacji, wyposażony w szczelne silikonowe membrany zapewniające po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie, objętość wypełnienia całego systemu 0,42 ml. Posiadający prosty tor przepływu, jałowy, z możliwością używania 7 dni lub 500 aktywacji. Pozbawiony metalowych części, tak aby mógł być używany w tomografii i rezonansie magnetycznym Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z potrójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm . System w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 445 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 2,25ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej 
i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego  o długości ok 10 cm 
z potrójnymi przedłużka z kolorowymi zaciskami na linii dla lepszej identyfikacji posiadającą z wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku. Idealne dopasowane obudowy z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu. Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu. Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew o objętości wypełnienia 0,35 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy z potrójną przedłużką, o objętości wypełnienia 0,6ml, wyposażony z 3 zawory bezigłowe NeutraClear o następujących parametrach:

- cała przezroczysta obudowa

- szybkość przepływu 350 ml/min

- mała objętość refluksu  – 0,004 ml

- mała przestrzeń wypełnienia – 0,05 ml

- wielkość ciśnienia wstecznego – 2,6 bar

- kompaktowe rozmiary –

- prosta budowa wykorzystująca silikon i poliwęglan – nie zawiera lateksu i ftalanów

- końcówka Luer Lock i Luer Slip

- łącznik pozwala na 7 dni ciągłego użytkowania lub 400 aktywacji, przy zachowaniu pełnej bariery mikrobiologicznej

- gładka, płaska i łatwa do dezynfekcji przezierna membrana

- kształt podzielnej, silikonowej membrany uniemożliwia przypadkowy kontakt z krwią lub agresywnymi farmaceutykami

- całkowicie zamknięty system dzielonej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą uniemożliwia wystąpienie zatorów powietrznych oraz wystąpienie ryzyka kontaminacji bakteryjnej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  systemu bezigłowego składającego się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,3 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta , nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy 
z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych 
i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy system bezigłowy ma posiadać zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia?

Odpowiedź Zamawiającego:

…

Pakiet 5 – kraniki trójdrożne.

- Pytanie Wykonawcy:

W związku z zamieszczeniem w opisie szczególnego wymogu, zwracamy się do Zamawiającego o podanie nazwy i składu materiału „specjalnego antyzapiekowego”. Tylko skonkretyzowanie parametru pozwoli wykonawcom na złożenie ważnej, odpowiadającej zapisom SIWZ, oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga kranika wykonanego z poliwęglanu.

Pakiet 5, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,32 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 5, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników sterylizowanych radiacyjnie, spełniający pozostałe wymogi SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga kranika z trójramiennym pokrętłem w kolorze białym ze znacznikami linii tętniczej i żylnej (odpowiednio czerwony i niebieski)?

Odpowiedź Zamawiającego:

…

Pakiet 5, poz. 1,2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z optycznym identyfikatorem pozycji o/z. pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert jakościowych 
i cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 5, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kraniki trójdrożne, bez wyczuwalnego indykatora pozycji, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza kraniki trójdrożne, bez wyczuwalnego indykatora pozycji, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ok. 75mm ma  być wyposażony w dodatkowy bezigłowy port do iniekcji, który  umożliwia dodatkową podaż leków lub płynów bez konieczności rozłączania linii infuzyjnej,  co zwiększa skuteczność prowadzonej terapii zwłaszcza, gdy trzeba  działać szybko i  w sytuacji zagrożenia życia, co ma miejsce w karetkach pogotowia ratunkowego i  środkach transportu sanitarnego?

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy przedłużacz ma być pozbawiony DEHP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 6 - kraniki trójdrożne z linią.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kraniki trójdrożne powinny posiadać podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty – optyczny i wyczuwalny indykator/identyfikator /wskaźnik położenia. Jest to mechanizm obrotowy zapewniający skokową zmianę pozycji co 45° w zakresie 360°, co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy i gwarantuje równomierny przepływ w kraniku bez zmiany ciśnień. Minimalizuje to ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu?

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy przedłużacz ma być pozbawiony DEHP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7 – Systemy zamknięte dostępu żylnego.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamknięty system bezigłowy wyposażony w szczelnie zamykająca się silikonową membranę zapewniającą po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie, objętość wypełnienia 0,085ml. Posiadający prosty tor przepływu, jałowy, z możliwością używania 7 dni lub 600 aktywacji. Pozbawiony metalowych części , tak aby mógł być używany w tomografii i rezonansie magnetycznym.  Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml,     bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie papier-folia  po 2 szt. (czerwony, niebieski) z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Tak, Zamawiający dopuszcza bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml,     bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi.

Ad. b) Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego posiadającą z wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku. Idealne dopasowane obudowy z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu. Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu. Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew o objętości wypełnienia 0,085 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta,   nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock  płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min.przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby zaoferowany zawór posiadał protektor 
w dwóch wersjach, w przeźroczystej i czerwonej dedykowanej do linii tętniczej.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby zawór posiadał jednolity materiałowo powierzchnie do dezynfekcji inna niż poliwęglan?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zapis jak w SIWZ.

Ad. b) Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z zaworem posiadającym protektor w dwóch wersjach, 
w przeźroczystej i czerwonej dedykowanej do linii tętniczej.

Ad. c) Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8 – Igły 1.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł pochodzących od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?

- Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 2 igieł 1,1 i 1,2 z ostrzami długo i krótkościętymi do wyboru przez Zamawiającego?

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 8 igieł posiadających na opakowaniu jednostkowym informację o rodzaju ścięcia ostrza?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza igły jednego producenta, lecz nie stawia takich wymagań.

Ad. b) Zapis jak w SIWZ.

Ad. c) Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,4 x 19mm lub 0,4 x 20mm lub 0,45 x 22mm zamiast 0,4 x 25mm, pozostałe rozmiary zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza igły w rozm. 0,45 x 22 mm zamiast rozm. 04 x 25 mm, pozostałe zapisy zgodnie 
z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,4x19 mm, 0,55x25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 9 – Igły 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 igły 0,6x60 w opakowaniach po 50 szt 
z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza igły w opakowaniach po 50 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,6x 30 mm, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 9, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,4x19 mm, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10 – Strzykawki.

Pakiet 10, poz. 2, 3, 4, 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Aby uniknąć wątpliwości przy sprawdzeniu poprawności złożonych ofert przetargowych, prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na strzykawki ze skalą nominalną 2ml, 5ml, 10ml i 20ml, oraz strzykawki ze skalą rozszerzoną 2ml do 3ml, 5ml do 6ml, 10ml do 12ml, 20ml do 24ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki ze skalą nominalną 2ml, 5ml, 10ml i 20ml, oraz strzykawki ze skalą rozszerzoną 2ml do 3ml, 5ml do 6ml, 10ml do 12ml, 20ml do 24ml, pozostałe zapisy zgodnie 
z SIWZ.

Pakiet 10, poz. 2, 3, 4, 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, które mogą powodować odkształcanie się tłoka w czasie iniekcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały prosty sztywny tłok na całej długości jego części  środkowej, gwarantujący płynną podaż leku.

Pakiet 10, poz. 2, 3, 4, 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek  w rozmiarach 2/3ml, 5/6 ml,10/12 ml, 20/24 ml

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie 32.

Pakiet 10, poz. 2, 3, 4, 6.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania ceny za opakowanie handlowe 
z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy strzykawki mają być dwuczęściowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Ad. b) Tak, Zamawiając w pozycjach opisał strzykawki dwuczęściowe.

Pakiet 10, poz. 5, 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki, której tłok jest wykonany z polietylenu, korpus strzykawki z polipropylenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki, której tłok jest wykonany z polietylenu, korpus strzykawki 
z polipropylenu, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10, poz. 5, 7, 8, 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu dla strzykawek do pomp. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10, poz. 5-9.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu zachowania kompatybilności strzykawek?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek? Informujemy, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający użytkuje m.in. pompy prod. Ascor, Bbraun, Primsaflex, Fresenius.

Ad. b) Zapis jak w SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

Pakiet 10, poz. 8, 9, 10.

- Pytanie Wykonawcy:

Wnioskujemy o wydzielenie z Pakietu nr 10 pozycji nr 8,9,10  oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 10A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający dzięki takiemu rozwiązaniu będzie mógł racjonalnie gospodarować finansami publicznymi i osiągnąć oszczędności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 10, poz. 8, 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych posiadających jednostronną, niezmywalną, wymaganą skalę 50(60) ml. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  dwustronnej skali pomiarowej. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania dwustronnej skali na strzykawkach  przeznaczonych do pomp infuzyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 11 – Ostrza jednorazowe wymienne.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy o wyjaśnienie czy  na opakowaniu jednostkowym ma być oryginalnie  nadrukowany rysunek ostrza w skali 1:1?

- Prosimy o sprecyzowanie czy kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) ma być szczelne zewnętrznie owinięte folią?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a ) Zapis jak w SIWZ.

Ad. b) Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 12 – Aparaty do przetaczania krwi i płynów.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych, która m.in. zakazuje ponownego zakładania osłonek (§4, ust 1 pkt 1), Zamawiający wymaga, aby ze względu na bezpieczeństwo personelu szpitala, oferowane przyrządy do przetaczania posiadały zacisk rolkowy, z dodatkowym otworem na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu? Takie rozwiązanie pozwala uniknąć przypadkowego zakłucia skażoną igłą po zakończonej infuzji czy też transfuzji, jak również w czasie przenoszenia, transportu odpadów medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowane przyrządy do przetaczania posiadały zacisk rolkowy oraz dodatkowy otwór na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu.

Pakiet 12, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren 
o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

- Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?

- Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 12, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści produkt niepirogenny? Oczekiwanie przez Zamawiającego produktu 
o właściwościach pirogennych przeczy logicznym przesłankom , biorąc pod uwagę fakt , że produkt posiadający cechy pirogenne może wywołać reakcję pirogenną  u pacjenta po bezpośrednim kontakcie ze skórą. Wobec takich oczekiwań, wymaganie produktu  nietoksycznego nie ma uzasadnienia. Wnioskujemy zatem 
o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia oraz dopuszczenie oraz wymóg przyrządów niepirogennych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza produkt niepirogenny, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, czy podając minimalną długość komory kroplowej przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, Zamawiający miał na myśli jej część przeźroczystą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający podając minimalną długość komory kroplowej – wskazał minimalną długość jej części przeźroczystej.

Pakiet 12, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 55mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 12, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów 
z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 12, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową 
o długości min. 53mm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 12, poz. 3. (pozycja wydzielona: pakiet nr 106 – aparaty infuzyjne grawitacyjne).

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dokonał wydzielenia pozycji do odrębnego pakietu w dn. 14.02.2018 r.

Pakiet 12, poz. 3. (pozycja wydzielona: pakiet nr 106 – aparaty infuzyjne grawitacyjne).

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 49.

Pakiet 12, poz. 2, 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy przyrząd ma być wyposażony w dwupłaszczynowo ściętą igłę biorczą, co gwarantuje bardzo dużą ostrość i wytrzymałość igły, zapewnia bezproblemowe podłączenie przyrządów do butelek oraz worków z gumową membraną, które są obecnie używane w szpitalu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, przyrządy mają być wyposażone w dwupłaszczyznowo ściętą igłę biorczą.

Pakiet 12, poz. 3. (pozycja wydzielona: pakiet nr 106 – aparaty infuzyjne grawitacyjne).

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wydzielenie poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 49.

Pakiet 12, poz. 3. (pozycja wydzielona: pakiet nr 106 – aparaty infuzyjne grawitacyjne).

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji bez DEHP, z jednoczęściową komorą kroplową, zatyczką odpowietrzenia domykaną ręcznie, bez zastawki antyzwrotnej, który podczas pracy zgodnej z pkt. 6.6 Karty Charakterystyki Produktu Leczniczego powszechnie używanych leków („Roztwór należy podawać z zastosowaniem jałowego zestawu do infuzji, stosując się do zasad aseptyki”), nie dopuszcza do przedostania się powietrza do pacjenta, co wynika z różnicy ciśnień w układzie żylnym, 
a ciśnieniem hydrostatycznym płynu infuzyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 14 – Cewniki i dreny

Pakiet 14, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści trójdrożny cewnik Foley’a z balonem o pojemności 30ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 14, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza cewniki sterylizowane radiacyjnie.

Pakiet 14, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści dwudrożne cewniki Foley’a z balonami o pojemności 3ml dla rozmiaru CH6, balonami o pojemności 3-5ml dla rozmiarów CH8 – CH10 oraz balonami o pojemności 5-10ml dla pozostałych rozmiarów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki Foley’a z balonami o pojemności 3ml dla rozmiaru CH6, balonami o pojemności 3-5ml dla rozmiarów CH8 – CH10 oraz balonami o pojemności 5-10ml dla pozostałych rozmiarów, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 14, poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o określenie średnic oraz długości oczekiwanego drenu silikonowego wraz z tolerancją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dren silikonowy o średn. 0,3 – 0,5 cm, dług. min. 25 mb. - 1 rolka.

Pakiet 14, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie cewników do odsysania do oddzielnego pakietu

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dokonał wydzielenia pozycji do odrębnego pakietu w dn. 14.02.2018 r.

Pakiet 14, poz. 6. (pozycja wydzielona: pakiet nr 105 – cewniki do odsysania).

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ?

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania o dł. min. 40 cm dla rozmiarów 6 i 8CH, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania posiadające wskazane rozwiązanie.

Ad. b) Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania o dł. min. 40 cm dla rozmiarów 6CH i 8CH, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Pakiet 14, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cewnikowania o składzie:

5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm

1 Kleszczyki plastikowe typu 14 cm

1 Strzykawka 20 ml, L/S 1 Woda sterylna w ampułce 20 ml

1 Żel poślizgowy 5 gr

1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm

1 Serweta 75 x 90 cm

Taca dwukomorowa, rozmiar średni

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cewnikowania o składzie:

5 Tupferów (kule), rozmiar średni

1 Metalowa pęseta 14 cm, anatomiczna

1 Miska plastikowa 150 ml

1 Serweta 45 x 75 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm

1 Miska nerka

1 Serweta 45 x 75 cm

Miękkie opakowanie

3/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania w składzie:

1 x serweta z papieru wodoodpornego 76 x 46 cm

1 x nerka medyczna

1 x para rękawic winylowych rozmiar XL

1 x rękawica foliowa rozmiar XL

1 x pojemnik plastikowy z 6 tupferami

2 x gaziki 8 x 7,5 cm

1 x wodoodporne obłożenie z wycięciem 76 x 46 cm

1 x pęseta plastikowa

- x saszetka z 5g środka poślizgowego na bazie wodnej

4/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do dezynfekcji, skład min.

1 x kleszczyki typu Kocher 14cm niebieskie,

6 x tupfer rozmiar duży 27x29cm– kształt kuli Φ5 cm,

1 x taca trójkomorowa 15x20 cm,

Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x5cm ( z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta.

Opakowanie zbiorcze 80 szt.

5/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do dezynfekcji, skład min.

1 x pęseta plastikowa, niebieska  23cm

5 x tupfer rozmiar duży 27x29cm– kształt kuli Φ5 cm,

1 x miska 150ml

1 x taca jednokomorowa 15x20cm

Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x5cm ( z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta.

Opakowanie zbiorcze 32 szt.

6/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do dezynfekcji, skład min.

1 x  pęseta plastikowa, niebieska  23cm

5 x tupfer rozmiar średni – kształt kuli

1 x miska 150ml

1 x taca jednokomorowa duża 30x20cm

Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x5cm ( z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta.

Opakowanie zbiorcze 40 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zestawy wskazane w poz. 3/.

Pakiet 16 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych.

Pakiet 16, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp infuzyjnych o średnicy wewnętrznej 1,2 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 17 – Nawilżacze tlenowe.

Pakiet 17, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 18 – Zestawy do cystostomii i nefrostomii.

Pakiet 18, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w składzie: kateter 14F x 65 cm, igła rozrywalna  5,6 mm (ok. 17F) x 120 mm, zatyczka, skalpel, opaska zaciskowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 18, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 18 poz 1 na zestaw do cystostomii, w skład którego wchodzą m.in.: kateter 14F x 55 cm, igła rozrywalna 14F x 120 mm, skalpel, zacisk, taśma samoprzylepna, 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, oddzielnie pakowana strzykawka 10ml z 10% wodnym roztworem gliceryny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 18, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 3-j stopniowego zestawu do nefrostomii w składzie: kateter 14F, dł. 28 cm, prowadnik J, igła 18G x 20 cm, rozszerzadła 10 F oraz 16F (z koszulką rozrywalną), zatyczka, zacisk suwakowy regulujący przepływ moczu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 18, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 18 poz 2 na zestaw do nefrostomii, 3 stopniowy. W skład zestawu wchodzą m.in.: kateter 10Ch x 30 cm z nacięciem na trzonie do szwu mocującego, prowadnik J 800mm, igła 17,5G x 20cm, rozszerzacz: 14F, skalpel, kranik LL, adapter do worka na mocz, 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 21 – różny asortyment.

Pakiet 21, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kanki doodbytniczej w rozmiarze 5,3x200?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza kankę doodbytniczą w rozmiarze 5,3 x 200.

Pakiet 21, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści kankę w rozmiarze CH 16 5,3 x 200mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 67.

Pakiet 21, poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie pojników dla chorych o pojemności 300ml? Pozostałe wymagania zgodnie 
z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pojnik dla chorych o pojemności 300 ml, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 21, poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści pojnik 300ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 69.

Pakiet 21, poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy zamawiający dopuści  kubek tzw. Pojnik o pojemności 200 ml?

- Czy zamawiający dopuści  kubek tzw. Pojnik o pojemności 300 ml z dwoma uszkami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Nie, zapis jak w SIWZ.

Ad. b) Tak, Zamawiający dopuszcza pojnik o pojemności 300 ml z dwoma uszkami, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 21, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’144szt. osłonek na głowice USG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłonek na głowice USG w opakowaniach a’144 szt. 
z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 21, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 144 szt. z przeliczeniem?

- Czy zamawiający dopuści osłonki USG lekko pudrowane, pakowane zbiorczo po 144 szt., każda osłonka zapakowana indywidualnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 72.

Ad. b) Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 21, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zawierające 80 kieliszków, z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 607 opakowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieliszków w opakowaniach a’80 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 21, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny kieliszków za opakowanie 75sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 647 opakowań a’75 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieliszków w opakowaniach a’75 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 21, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści bezbarwne kieliszki do leków w opakowaniach a’90szt. z podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieliszków w opakowaniach a’90 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 21, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieliszków w opakowaniach a’75 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 21, poz. 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści kieliszki szklane, przeźroczyste, wielorazowego użytku ze skalą pomiarową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 22- Wzierniki

Pakiet 22, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny wzierników za opakowanie 34 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości na 550 opakowań a’34 sztuki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzierników w opakowaniach a’34 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 22, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 22, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu, opakowanie a’ 250 , pozostałe paramenty zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzierników w opakowaniach a’250 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 22, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 22, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści wzierniki uszne , pakowane  a’250 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzierników w opakowaniach a’250 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 22, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny wzierników za opakowanie 34 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości na 60 opakowań a’34 sztuki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzierników w opakowaniach a’34 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 23 – Opaski.

Pakiet 23, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym?

- Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Nie zapis jak w SIWZ. Zamawiający wymaga min. 6 wskazanych kolorów.

Ad. b) Tak, Zamawiający dopuszcza składania ofert na opaski pakowane a 100 szt., z przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pakiet 23, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim?

- Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Nie zapis jak w SIWZ. Zamawiający wymaga min. 6 wskazanych kolorów.

Ad. b) Tak, Zamawiający dopuszcza składania ofert na opaski pakowane a 100 szt., z przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pakiet 24 – Mankiet, aparat do szybkiego toczenia krwi.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy Zamawiający dopuści mankiety nieposiadające zaworu bezpieczeństwa? Elementem bezpieczeństwa w mankiecie jest skala z oznaczeniem barwnym informującym o przekroczeniu zakresu bezpiecznego ciśnienia.

- Czy transparentna kieszeń powinna umożliwiać dookolny podgląd poziomu płynu infuzyjnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety nieposiadające zaworu bezpieczeństwa, ze skalą barwną informującą o przekroczeniu zakresu bezpiecznego ciśnienia, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad. b) Zamawiający dopuszcza mankiety z transparentną kieszenią umożliwiającą dookolny podgląd poziomu płynu infuzyjnego.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu do szybkich przetoczeń, możliwość umieszczania płynów 500 ml, 1000 ml, 3000 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażone w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający ciśnieniomierz z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i neopropenu, jednorazowe, czyste mikrobiologicznie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 25 – sprzęt do podaży dojelitowej

Pakiet 25, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający miał na myśli zestaw do żywienia pompą perystaltyczną, metodą wlewu ciągłego  do butelek i pack, uniwersalny, z portem medycznym ENFit, zgodny z instrukcją obsługi producenta pompy Flocare 800; pakowany sterylnie, pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający ma na myśli użycie aparatu zarówno do metody wlewu ciągłego oraz grawitacyjnego.

Pakiet 25, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

W związku z tym że na rynku najczęściej dostępne są strzykawki enteralne o pojemności 10ml i 60ml, prosimy Zamawiającego o określenie ilości poszczególnych objętości strzykawek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje oferty jedynie na strzykawki enteralne o poj. 60 ml.

Pakiet 25, poz. 1, 2, 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 25 pozycje 1,2 i 4 do oddzielnego zadania dopuszczając jednocześnie w pozycji 1 sondy CH 8 o długości 90 cm, CH 10 o długości 125 cm i CH 12  o długości 125 cm, zachowując przy tym pozostałe parametry, jednocześnie czy wymaga aby strzykawki były w rozmiarze 60 ml i 20 ml?

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 30 – Zestawy do znieczuleń.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 30:

- Poz. 1 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych igła do wyboru 17G lub 18G x90mm ze skrzydełkami, cewnik 20g x 100cm, zamknięty koniec z 3 otworami bocznymi i miękka końcówką, wykonany z poliuretanu, w zestawie filtr płaski 0,2um, system z tuleją łączący cewnik z filtrem do zzo, system mocowania posiadający niskoprofilową piankową poduszkę z adhezyjną warstwą stabilizującą oraz dwuwarstwowy fiksator rzepowy, etykieta do cewnika, strzykawka niskooporowa Luer 
o pojemności 10 ml.

- Poz. 2 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych igła do wyboru 18G x90mm ze skrzydełkami, cewnik 20g x 100cm, zamknięty koniec z 3 otworami bocznymi i miękka końcówką, wykonany 
z poliuretanu, w zestawie filtr płaski 0,2um, system z tuleją łączący cewnik z filtrem do zzo, system mocowania posiadający niskoprofilową piankową poduszkę z adhezyjną warstwą stabilizującą oraz dwuwarstwowy fiksator rzepowy, etykieta do cewnika, strzykawka niskooporowa Luer o pojemności 10 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 31 - Maski, nebulizatory, cewniki do podawania tlenu.

Pakiet 31, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z medycznej jakości PCV ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 31, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby maski tlenowe były pozbawione ftalanów? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 31, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści sterylne wąsy tlenowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza wąsy tlenowe sterylne, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 31, poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 31, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 2m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 31, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zestaw nebulizator ze złączką T z drenem o długości 2,1m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw nebulizator ze złączką T z drenem o długości 2,1m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 31, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu nebulizator ze złączką T do układów oddechowych 
z drenem tlenowym o długości 2,1 m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 96.

Pakiet 32 - zestawy pediatryczne do nebulizacji.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z maską z nebulizatorem skalowanym co 2 ml i drenem 
o jednokolorowym zakończeniu, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli zestaw do nebulizacji dla dzieci, zawierający maskę pediatryczną z zaciskiem na nos, z dwoma dużymi otworami, gumkę do mocowania z tyłu głowy oraz blaszkę na nos. Nebulizator jednoczęściowy, możliwość podawania leku w każdej pozycji (poziomej 
i pionowej), przezroczysty z widoczną skalą pomiarową co 1ml od 3 do 10 ml. Dren o długości 210 cm 
z dwoma różnokolorowymi zakończeniami – jedno kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, produkt bezlateksowy, czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 33 – Zestawy do tracheostomii.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 33 poz. 1 aby zestaw do tracheostomii posiadał 3 prowadnice do rurki tracheostomijnej (21 fr, 24 fr oraz 27 fr) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby zestaw do tracheostomii posiadał 3 prowadnice do rurki tracheostomijnej (21 fr, 24 fr oraz 27 fr).

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 33 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii techniką Seldingera 
z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie „rogu nosorożca” z ergonomicznym wzmocnionym uchwytem, odcinek dystalny gładki o miękkim końcu, pokryty warstwą poślizgową, który po uprzednim zanurzeniu w wodzie tworzy warstwę hydrofilną, zawierający rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym (w rozmiarach: 7mm, 8mm lub 9mm) posiadającą mandryn z otworem na cewnik prowadzący z miękkim stożkowym zakończeniem i uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne, opaska do rurki, szczoteczka do kaniul?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 37 – Siatki przepuklinowe I.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3 siatkę o wymiarach 6x9cm lub 8x11cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza siatkę przepuklinową o wymiarach 8x11 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 39 – Katetery.

Pakiet 39, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 39 z poz. 2 katetera do histerosalpingografii 
o rozmiarze 12 F  do odrębnego Pakietu lub wydzielenie całej pozycji 2. Parametry wskazują na jednego producenta. Stworzenie odrębnego pakietu pozwoli na startowanie w wymienionym przetargu większej liczbie oferentów. Utworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie Zamawiającemu korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 40 –  Zestawy do drenażu opłucnej.

Pakiet 40, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 40 poz 1 na zestaw jednorazowy do drenażu opłucnej uznanego producenta z trzema komorami z możliwością wykorzystania do drenażu czynnego 
i biernego. Komory przezroczyste o pojemności 2500ml, z możliwością zastosowania skali pediatrycznej do dokładnego monitorowania drenowanych płynów. Przewód drenujący z miękkiego tworzywa 
z zabezpieczeniem przez zaginaniem, umożliwiający pobranie próbek drenowanego płynu do badania. Mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie 10-40 cm H20, wskaźnik umożliwiający obserwację prawidłowego działania ssania. Mocowanie przy stanowisku pacjenta oraz w trakcie transportu, wbudowany statyw podłogowy. Zestaw zawiera zwór zabezpieczający przed ciśnieniem dodatnim. Zestaw spełnia trzy funkcje – zastawki podwodnej, kolekcyjna oraz do regulacji siły ssania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw jednorazowy do drenażu opłucnej o wskazanych parametrach.

Pakiet 40, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 40 w pozycji 2 dopuści dren miękki z trokarem tępym ze znakowaniem co 
2 cm, spełniający pozostałe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza dren miękki z trokarem tępym ze znakowaniem co 2 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 40, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 40 poz 2 na dren miękki z trokarem tępym do drenażu opłucnej nr 20-36 z miękkiego PCV z nasadką lejkowatą do bezpośredniego podłączenia 
z zamkniętym układem drenażu, linia widoczna  w promieniach rtg, znakowanie co 5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza dren miękki z trokarem tępym do drenażu opłucnej nr 20-36 z miękkiego PCV z nasadką lejkowatą do bezpośredniego podłączenia z zamkniętym układem drenażu, linia widoczna  w promieniach rtg, znakowanie co 5 cm.

Pakiet 41 – Filtry, układy oddechowe OIT

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ o długości rur do 180 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza układ o długości rur do 180 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 2l?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza układ z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 2l, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ z filtrem i linią do kapno pakowanymi osobno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 41 poz. 1 dopuści układ oddechowy rozciągliwy w zakresie 60-180 cm. Wykonany z polipropylenu wyposażony w trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza układ oddechowy rozciągliwy w zakresie 60-180 cm. Wykonany 
z polipropylenu wyposażony w trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Uprzejmie Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 pakietu 41 układu oddechowego o regulowanej długości od 0,42 do 2 mb w skład którego wchodzą:

- dwie rury rozciągane ze zintegrowanym łącznikiem Y,

- łącznik kolankowy z portem z koreczkiem na lince

- dodatkowa gałąź 1,5  mb,

- łącznik 22M/22M,

- bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3000 ml z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym,

- filtr oddechowy,

- linia do kapno

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza układ o wskazanych parametrach.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe, 
w zestawie filtr oddechowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego w pozycji 1 o dopuszczenie układu oddechowego bez worka oddechowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga aby układ oddechowy posiadał pułapkę wodną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby układ oddechowy posiadał pułapkę wodną.

Pakiet 41, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy opisywany przez Zamawiającego w pak 41 poz. 2 filtr ma być filtrem mechanicznym w wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza filtr mechaniczny w wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci.

Pakiet 41, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pak. 41 poz. 2 Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci charakteryzujący się skuteczności filtracji nie minejszą niż ≥ 99,999 %; skutecznością nawilżania min.  32 mg H2O/l przy Vt 500 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml o masie 36 gr i przestrzeni martwej 66 ml.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła 
i wilgoci charakteryzujący się skuteczności filtracji nie minejszą niż ≥ 99,999 %; skutecznością nawilżania min.  32 mg H2O/l przy Vt 500 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml o masie 36 gr i przestrzeni martwej 66 ml.

Pakiet 41, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Uprzejmie Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  czystego mikrobiologicznie, hydrofobowy filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności filtracji min. 99,99 %  przestrzeni martwej 60 ml i wadze 30 g.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza czysty mikrobiologicznie, hydrofobowy filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności filtracji min. 99,99 %  przestrzeni martwej 60 ml i wadze 30 g.

Pakiet 41, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystego mikrobiologicznie lub sterylnego o intermolekularnych właściwościach filtracji, hydrofobowego filtra oddechowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności filtracji min. 99,999 %  przestrzeni martwej 57ml i wadze 31 g.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza czysty mikrobiologicznie lub sterylny o intermolekularnych właściwościach filtracji, hydrofobowego filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych 
o skuteczności filtracji min. 99,999 %  przestrzeni martwej 57ml i wadze 31 g.

Pakiet 41, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści filtr dla dzieci o masie od ok. 13 kg, filtr o przestrzeni martwej 26 ml i masie 18g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza filtr dla dzieci o masie od ok. 13 kg, filtr o przestrzeni martwej 26 ml 
i masie 18g, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pak 41 poz 3 Zamawiający dopuści filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci przeznaczony dla dzieci o objetościach oddechowych 75 – 300 ml charakteryzujący się skutecznością nawilżania min.  31 mg H2O/l przy Vt 250 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 75 ml o masie 21 gr i przestrzeni martwej 29 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci przeznaczony dla dzieci o objetościach oddechowych 75 – 300 ml charakteryzujący się skutecznością nawilżania min.  31 mg H2O/l przy Vt 250 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 75 ml o masie 21 gr i przestrzeni martwej 29 ml.

Pakiet 41, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Uprzejmie Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czysty mikrobiologicznie lub sterylny filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla małych dzieci od 4kg o skuteczności 99,99% przestrzeni martwej 28 ml, o wadze 22g, zwrot wilgoci przy VT 75 ml 32mg H2O/l

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza czysty mikrobiologicznie lub sterylny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla małych dzieci od 4kg o skuteczności 99,99% przestrzeni martwej 28 ml, o wadze 22g, zwrot wilgoci przy VT 75 ml 32mg H2O/l.

Pakiet 41, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystego mikrobiologicznie filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,999 %, i p/wirusowej 99,98% przestrzeni martwej 21 ml, o wadze 14g, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 41, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystego mikrobiologicznie lub sterylnego filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla małych dzieci od 4kg o skuteczności 99,99% przestrzeni martwej 28 ml, o wadze 22g, zwrot wilgoci przy VT75 ml 32mg H20/l.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza czysty mikrobiologicznie lub sterylny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla małych dzieci od 4kg o skuteczności 99,99% przestrzeni martwej 28 ml, o wadze 22g, zwrot wilgoci przy VT75 ml 32mg H20/l.

Pakiet 41, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści sterylny, jednomembranowy wymiennik ciepła i wilgoci (tzw. sztuczny nos) dla pacjentów spontanicznie oddychających, z samodomykającym się portem do odsysania chroniącym przed kontaminacją otoczenia oraz uniwersalnym złączem tlenowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 41, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pak 41 poz 4 Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci  tzw „sztuczny nos” z wkładem wykonanym z celulozy o masie 8,5 gr i przestrzeni martwej 16 ml. Wyposażony w port do podawania tlenu umieszczony centralnie i zabezpieczony koreczkiem, charakteryzujacy się skuteczniścią nawilżania min. 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza wymiennik ciepła i wilgoci  tzw „sztuczny nos” z wkładem wykonanym 
z celulozy o masie 8,5 gr i przestrzeni martwej 16 ml. Wyposażony w port do podawania tlenu umieszczony centralnie i zabezpieczony koreczkiem, charakteryzujący się skutecznością nawilżania min. 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml.

Pakiet 41, poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rurki „guedela” w rozmiarach 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 41, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie czy w specyfikacji obu pozycji  Zamawiający omyłkowo nie wpisał długości łącznika 1,2m zamiast 12cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający omyłkowo podał nieprawidłową długość – jest 0,12 m (12 cm).

Pakiet 41, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści łącznik typu martwa przestrzeń o długości 15 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik typu martwa przestrzeń o długości 15 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w Czy w pak 41 poz. 6 Zamawiający dopuści łacznik typu martwa przestrzeń o długości 15 cm spełniajacy wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 128.

Pakiet 41, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie czy w specyfikacji pozycji 6 Zamawiający omyłkowo nie wpisał długości łącznika 1,2m zamiast 12cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 127.

Pakiet 41, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści łącznik o regulowanej długości  do 18 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik o regulowanej długości do 18 cm, pozostałe zapisy zgodnie 
z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w Czy w pak 41 poz. 7 Zamawiający dopuści łacznik typu martwa przestrzeń o  regulowanej długości 7 - 16 cm spełniajacy wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik typu martwa przestrzeń o regulowanej długości 7-16 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 42 – Filtry, układy i maski oddechowe dla anestezjologii

Uwaga! Większość pozycji w pakiecie została zmodyfikowana – w dn. 13 lutego 2018 r,

Pakiet 42, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ o długości rur do 180 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 42, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 2l?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 42, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ z filtrem i linią do kapno pakowanymi osobno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany, wymagany układ nie zawiera filtra.

Pakiet 42, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, mikrobiologicznie czystego zestawu anestezjologicznego o długości 42-200 cm, zawierający dwie rozciągalne rury, Y-pacjenta, kolanko z Luer Lock oraz dodatkową 150cm rurę z workiem. Zestaw z 2-litrowym, pozbawionym lateksu workiem wyposażonym w antyokluzyjne mocowanie klatkowe zapobiegające sklejaniu się worka. Materiały głównie użyte do produkcji zestawu: PP-polipropylen, TPE-elastomer termoplastyczny. Linia do kapno o dł 2,45m-3m, mikrobiologicznie czysta, wyprodukowana z PVC-polichlorek winylu wyłożonego wewnętrznie PE- polietylenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza jednorazowy, mikrobiologicznie czysty zestaw anestezjologiczny o długości 42-200 cm, zawierający dwie rozciągalne rury, Y-pacjenta, kolanko z Luer Lock oraz dodatkową 150cm rurę z workiem. Zestaw z 2-litrowym, pozbawionym lateksu workiem wyposażonym w antyokluzyjne mocowanie klatkowe zapobiegające sklejaniu się worka. Materiały głównie użyte do produkcji zestawu: PP-polipropylen, TPE-elastomer termoplastyczny. Linia do kapno o dł 2,45m-3m, mikrobiologicznie czysta, wyprodukowana z PVC-polichlorek winylu wyłożonego wewnętrznie PE- polietylenu.

Pakiet 42, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści linię próbkowania pakowaną oddzielnie z układem anestezjologicznym, spełniającą zapisy SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe, 
w zestawie filtr oddechowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ. Pakiet uległ modyfikacji.

Pakiet 42, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Uprzejmie Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 pakietu 42 układu oddechowego o regulowanej długości od 0,42 do 2 mb w skład którego wchodzą:

- dwie rury rozciągane ze zintegrowanym łącznikiem Y,

- łącznik kolankowy z portem z koreczkiem na lince

- dodatkowa gałąź 1,5  mb,

- łącznik 22M/22M,

- bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3000 ml z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym,

- filtr oddechowy,

- linia do kapno

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego układu oddechowego z rur karbowanych o długości do 1,6 mb w skład którego wchodzą:

- bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2000 ml,

- rura 1,6 mb wdech,

Sterylny  lub mikrobiologicznie czysty układ oddechowy z rur karbowanych o długości do 1,6 mb w skład którego wchodzą:

- zintegrowany łącznik Y,

- łącznik kolankowy  z portem „luer lock” oraz kapturkiem na lince zabezpieczającej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany.

Pakiet 42, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego, o skuteczności filtracji p/bakteryjnej 
i  p/wirusowej  min. 99,99%, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, o wydajności nawilżania 30,6 mg H2O/l, o minimalnej objętości oddechowej 200ml, masie 30g, przestrzeni martwej 50ml, mikrobiologicznie czysty z portem kapno z koreczkiem na lince zabezpieczającej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pak. 42 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy w zakresie 60-180 cm 
z dodatkową rurą o długości regulowanej w zakresie 45 -120 cm wyposażony w 2 litrowy bezlateksowy worek oddechowy, łącznik kątowy z portem kapno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany. Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ ze standardowym portem luer lock?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany. Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ o długości rur do 180 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany. Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 2l?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany.

Pakiet 42, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pak. 42 poz 3 Zamawiajaćy dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny w wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci charakteryzujący się skutecznością filtracji min. ≥ 99,999 %; skutecznością nawilżania min 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml o masie 28 gr i przestrzeni martwej 51 ml.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany. Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego, dla dorosłych. Bakteryjno-wirusowy o skuteczności od 99,999% sterylny, posiadający port do gazometrii, skuteczność nawilżania 23 mg H2O / l, waga 36 g, opakowanie papier-folia.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego, dla dorosłych. Bakteryjno-wirusowy o skuteczności od 99,999% mikrobiologicznie czysty, posiadający port do gazometrii, skuteczność nawilżania 23 mg H2O / l, waga 30 g, opakowanie papier-folia.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  czystego mikrobiologicznie lub sterylny o intermolekularnych właściwościach filtracji, hydrofobowy filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności filtracji min. 99,999 % i zwrocie wilgoci na poziomie 32mg H2O/l  przestrzeni martwej 57 ml i wadze 31 g.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  czystego mikrobiologicznie o właściwościach filtracji, filtra oddechowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności filtracji min. 99,999 %  i zwrocie wilgoci na poziomie 31,5 H2O/l , przestrzeni martwej 66 ml i wadze 31 g.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ. Pakiet uległ modyfikacji.

Zamawiający dopuszcza, po modyfikacji w poz. 2 – filtr oddechowy wskazany w pkt c).

Pakiet 42, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej 
i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥99,999 %, p/wirusowej ≥99,999 %, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne 
z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe,  waga 26 g, filtr  ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie czy w specyfikacji obu pozycji  Zamawiający omyłkowo nie wpisał długości łącznika 1,2m zamiast 12cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga łącznika o długości 15 cm – po modyfikacji poz. 3.

Pakiet 42, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści łącznik typu martwa przestrzeń o długości 15 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie 149.

Pakiet 42, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w Czy w pak 42 poz. 4 Zamawiający dopuści łącznik typu martwa przestrzeń o długości 15 cm spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie 149.

Pakiet 42, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika martwej przestrzeni w wersji sterylnej, gładki o długości 15cm z obrotowym kominkiem i podwójnym uszczelniony portem do odsysania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie 149.

Pakiet 42, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z medycznej jakości PCV ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z PCV wolnej od szkodliwego ftalanu DEHP oraz BPA, informacje potwierdzone w materiałach producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany, po modyfikacji poz. nr 5. Zamawiający dopuszcza maski tlenowe z PCV wolnej od szkodliwego ftalanu DEHP oraz BPA, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 42, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń, o regulowanej długości w zakresie 100mm-160mm, spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w Czy w pak 42 poz. 7 Zamawiający dopuści łącznik typu martwa przestrzeń o  regulowanej długości 7 - 16 cm spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik typu martwa przestrzeń o  regulowanej długości 7 - 16 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. (po modyfikacji – poz. 6)

Pakiet 43 – Cewniki

Pakiet 43, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki Pezzer mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrznie folia – papier?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać otwory boczne na odcinku drenującym o zaoblonym kształcie?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać otwory boczne na odcinku drenującym o średnicy nie przekraczającej 5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza cewniki Pezzera w podwójne opakowanie, pozostałe zapisy zgodnie 
z SIWZ.

Ad. b) Zamawiający dopuszcza cewniki sterylizowane radiacyjnie, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ,

Ad. c) Zapis jak w SIWZ.

Ad. d) Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 43, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów typu T o wymiarach 80 x 5 x 5 cm CH 9-24, lub 50 x 16 cm, 70 x 16 cm w rozmiarach 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, podwójnie pakowanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza drenów typu T o wymiarach 80 x 5 x 5 cm CH 9-24, lub 50 x 16 cm, 70 x 16 cm w rozmiarach 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ.

Pakiet 43, poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy cewniki mają być wykonane z  wysokiej jakości materiału termoplastycznego, jakim jest neoplex?

- Prosimy o dopuszczenie cewników moczowodowych z oliwką z sześcioma oczkami w rozmiarach 3-8CH, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza cewniki wykonane z neoplexu, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad. b) Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki moczowodowe z oliwką z sześcioma oczkami w rozmiarach 3-8CH, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 43, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka i pod pojęciem „dwuświatłowy” Zamawiający oczekuje cewnika „dwuwarstwowego”, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 43, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Couvelaire w rozm. 8-26, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki Couvelaire w rozm. 8-26, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 43, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu nerki pojedynczo zagiętych, wykonanych 
z wysokiej klasy materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan. W zestawie cewnik o dł. 90 cm., prowadnica Seldingera 0,035 cala, zatyczka, łącznik do worka na mocz; rozmiary 6,7,8 FR.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestawy do drenażu nerki pojedynczo zagięte, wykonane 
z wysokiej klasy materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan. W zestawie cewnik o dł. 90 cm., prowadnica Seldingera 0,035 cala, zatyczka, łącznik do worka na mocz; rozmiary 6,7,8 FR.

Pakiet 43, poz. 9-10.

- Pytanie Wykonawcy:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego aby z uwagi na duże zróżnicowanie produktów wyłączył  poz. 9-10 
z pakietu nr 43. Wyłączenie tych pozycji pozwoli nam na zaoferowanie prowadnic  w bardzo korzystnej cenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 44 – Kaniule pediatryczne.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy produkty mają pochodzić od jednego producenta, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie stawia takich wymagań. Produkty winny być kompatybilne ze sobą (dobrze spasowane).

- Pytanie Wykonawcy:

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści: kaniule pediatryczne bez dodatkowego portu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie kaniuli, bez usuwalnego przyrządu, wykonane z teflonu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z teflonu, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie kaniul do żył obwodowych dla noworodków i dzieci wykonanej z FEP. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta kaniul co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 165.

Pakiet 45 – Kaniule 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści: kaniule do wkłuć obwodowych, z portem bocznym,  działającym  
w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania 
i  w porównaniu do korka samodomykającego się, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem,  
z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed ryzykiem infekcji, 
z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle (jako załącznik przesyłamy wyniki badań przezierności cewników w RTG 
z badań, wykonanych zgodnie z normą międzynarodową ASTM International F640-07 (nazwa normy „Standardowe metody testowania do określania nieprzepuszczalności promieniowania RTG dla celów medycznych), rozmiary:

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min

• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ     103 ml/min

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min

• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min

• 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ     290 ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zmawiający dopuści złożenie oferty na kaniule spełniający poniższy opis przedmiotu zamówienia:

„Kaniula dożylna bezpieczna, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji, posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, 4 paski kontrastujące w RTG, Kaniula posiada filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi, igła posiadająca zabezpieczenie w postaci metalowej osłonki, port górny położony bezpośrednio nad skrzydełkami, nie wystający poza ich obręb, koreczek portu górnego z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym otworzeniem; rozmiary: 24G/19mm 22ml/min; 22G/25mm 36ml/min; 20G/25ml 65 ml/min.; 20G/33mmm 61ml/min; 18G/33mm 103ml/min; 18G/45mm 96ml/min; 17G/45mm 128ml/min; 16G/50mm 196ml/min; 14G/50mm 343 ml/min.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych, tak jak obecnie stosowanych, w rozmiarach : 22G, dług. 25 mm, przepływ 42 ml/min., 20G, dług. 32 mm, przepływ 67 ml/min., 18G, dług. 32-45 mm, przepływ 103 ml/min., 17G, dług. 45 mm, przepływ 133 ml/min., 16G, dług. 45 mm, przepływ 236 ml/min., 14G, dług. 45 mm, przepływ 270 ml/min., spełniające pozostałe wymogi SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy automatyczne zabezpieczenie ma zatykać w pełni światło 
i ostrze igły, tak jak w obecnie stosowanych?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby do oferty dołączono min. 
3 badania kliniczne potwierdzające zmniejszone ilości zakrzepowego zapalenia żył związanego 
z materiałem użytym do produkcji kaniul?

- Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z tym, iż kaniula ma być pozbawiona ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego, Zamawiający będzie oczekiwał kaniul pozbawionych części metalowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza kaniule o wskazanych parametrach, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad. b) Tak, Zamawiający wymaga aby automatyczne zabezpieczenie zatykało w pełni światło i ostrze igły, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad. c) Zapis jak w SIWZ.

Ad. d) Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 46 – Kaniule 2.

Pakiet 46, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, pozycja została przeniesiona do Pakietu nr 107 – kaniule IV.

Pakiet 47 – Kaniule 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści: kaniule z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle,  24G x 19mm, przepływ 29ml/min, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bez portu bocznego, rozmiar  0,7 mm (24 G) dla noworodków i dzieci - przepływ 13ml/min, wykonana z PTFE, bez pasków radiocieniujących,  widoczna 
w USG, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 48 - Koreczki

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 48 wycenę za opakowanie 100szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 48 korków pochodzących od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koreczków pakowanych a’100 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Ad. b) Nie, Zamawiający nie stawia takich wymagań.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga na opakowaniu jednostkowym nazwy producenta w celu lepszej identyfikacji wyrobu medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ. Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pakiet 48, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga koreczków do venlfonów z trzpieniem poniżej krawędzi w celu aseptyki pracy personelu medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, nie stawia takich wymogów.

Pakiet 48, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniach a’100 szt. z przeliczeniem ilości od pełnych opakowań.

Pakiet 48, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ceny na opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 176.

Pakiet 49 – Dreny, zestawy do odsysania, końcówki do odsysania.

Pakiet 49, poz. 1. (pozycja wydzielona: pakiet nr 108 – dreny, zestawy do odsysania II.).

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Ulmera ze zmienną średnicą otworów, zapewniających stałą skuteczność drenażu na całej długości perforacji , w rozmiarach 8-18CH, o długości drenów 50-75 cm oraz perforacji na długości 50- 120 mm ( w zależności od rozmiaru), tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza dreny Ulmera ze zmienną średnicą otworów, zapewniające stałą skuteczność drenażu na całej długości perforacji , w rozmiarach 8-18CH, o długości drenów 50-75 cm oraz perforacji na długości 50- 120 mm (w zależności od rozmiaru), pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 49, poz. 1-4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dokonał wydzielenia pozycji do odrębnego pakietu w dn. 14.02.2018 r.

Pakiet 49, poz. 5. (po wydzieleniu poz. 1)

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy drenującej do drenażu pasywnego o długości 400 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza taśmę drenującą o dług. 400 mm.

Pakiet 49, poz. 5. (po wydzieleniu poz. 1)

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na taśmę drenującą o szerokości 25 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 49, poz. 6. (po wydzieleniu poz. 2)

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do jamy otrzewnej wykonanego z PCV z 5 otworami bocznymi, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 49, poz. 7. (po wydzieleniu poz. 3)

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestawy z drenem o długości 200 o średnicy wewnętrznej 7mm, oraz zestawy o długości 200-350cm o średnicy wewnętrznej 7 mm; umożliwiające podłączenie końcówek prostych oraz zakrzywionych o średnicach CH18-CH30 a do odsysania precyzyjnego CH10-12?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 49, poz. 7. (po wydzieleniu poz. 3)

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw ma być pakowany w opakowanie podwójne, czyli 
w worek foliowy całkowicie obejmujący produkt i opakowanie zewnętrzne folia/papier, co pozwala na ich aseptyczne użytkowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane w opakowanie podwójne, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 50 – Worki do moczu.

Pakiet 50, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen w przedmiotowym postępowaniu?

- Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 10 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Nie, zapis jak w SIWZ.

Ad. b) Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na asortyment pakowany a 10 szt., z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 50, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na urządzenie do godzinowej zbiórki moczu spełniające poniższy opis przedmiotu zamówienia:

„Zestaw do godzinowej zbiórki  moczu, wyposażony w komorę pomiarową o pojemności 500ml zapewniającą dokładny pomiar co 1ml w zakresie od 1  ml do 50ml,  umożliwiającą przeprowadzenie dokładnej zbiórki godzinowej w zamkniętym systemie drenażu pęcherza; z wymiennym workiem o pojemność 2000ml z zaworem opróżniającym – umożlwiającym obsługę jedną ręką dl szybkiego i łatwego opróżnienia worka, z bezigłowym złączem do pobierania próbek moczu; z systemem napowietrzania komory pomiarowej i worka co zapewnia optymalną równowagę ciśnień w worku oraz poprawia przepływ moczu.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyłączenie wymienionej pozycji do odrębnego pakietu

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw do zbiórki moczu o wskazanych parametrach.

Pakiet 50, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do godzinowej zbiórki moczu z drenem łączącym bez zabezpieczenia przed cofaniem moczu, z komorą pomiarową 500ml z dokładnym pomiarem co 1ml w zakresie 3ml – 40ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 50, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z dokładnym pomiarem co 1 ml w zakresie od 1ml do 40ml.

- Czy Zamawiający wymaga aby worek posiadał dwuświatłowy dren do odprowadzania zalegającego w drenie moczu, co pozwala na spuszczenie moczu do komory pomiarowej bez potrzeby rozłączania systemu?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy port do pobierania próbek ma posiadać przezroczyste okienko do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

- Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby worki do godzinowej zbiórki moczu w celu łatwości mocowania posiadały minimum 3 niezależne sposoby podwieszania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza worek z dokładnym pomiarem co 1 ml w zakresie od 1ml do 40ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. b) Zamawiający dopuszcza worek z dwuświatowym drenem do odprowadzania zalegającego 
w drenie moczu, co pozwala na spuszczenie moczu do komory pomiarowej bez potrzeby rozłączania systemu.

Ad. c) Zamawiający dopuszcza urządzenie z portem do pobierania próbek posiadającym przezroczyste okienko do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek.

Ad. d) Zamawiający dopuszcza worki do godzinowej zbiórki moczu z 3 niezależnymi sposobami podwieszenia.

Pakiet 51 – Zestaw do zbiórki stolca.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem odprowadzającym  pokrytym specjalną warstwą skutecznie hamującą nieprzyjemne zapachy o długości ~ 165 cm, z balonikiem retencyjnym, zakładanym bez konieczności penetracji odbytu palcem, z systemem zapobiegającym przepełnieniu balonika retencyjnego poprzez użycie strzykawki o pojemności 45 ml do wypełnienia balonika retencyjnego wodą z pierścieniem uszczelniającym. Na silikonowym rękawie port służący do napełnienia balonika retencyjnego i irygacyjny. Port do irygacji umożliwiający również podawanie leków doodbytniczo. System zawiera również port do pobierania próbek stolca z zastawka antyzwrotną.

W zestawie 3 worki o pojemności 1500 ml wyposażone w filtr węglowy (niwelujący zapach) oraz substancję żelującą zawartość worka. Worki skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. Zestaw posiada pasek do podwieszania. Czas utrzymania 29 dni. Mikrobiologicznie czysty, nie zawiera lateksu.

Dodatkowo do zestawu opakowanie 10 worków wymiennych o pojemności 1500ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy skuteczność systemu do kontrolowanej zbiórki stolca ma być potwierdzona badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty?

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o długości minimum 150 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zapis jak w SIWZ.

Ad. b) Zamawiający dopuszcza zestaw o długości minimum 150 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 52– Sondy żołądkowe.

Pakiet 52, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy sonda Senstakena ma być wykonana z miękkiej gumy?

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy sondy mają cechować się długością min. 120 cm, tak jak w obecnie stosowanych sondach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zapis jak w SIWZ.

Ad. b) Zamawiający wymaga aby sonda Sangstakena posiadała dług. min. 120 cm.

Pakiet 52, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści silikonową sondę Sengstakena o długości 85cm, dostępną w rozmiarach 16, 18 
i 20?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 191.

Pakiet 54 – osprzęt do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego

- Pytanie Wykonawcy:

Czy aparaty do OCŻ i skale do pomiaru OCŻ mają być ze sobą kompatybilne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zaoferowane aparaty do OCŻ i skale do pomiaru muszą być ze sobą kompatybilne.

Pakiet 57 – zestawy do ssania i irygacji

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na endoskopowy zestaw ssąco płuczący sterowany przyciskami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby zestawy do ssania i irygacji były wykonane 
z nietraumatycznego „E” włókna szklanego, posiadały kaniule rozm. 5 mm, długość 35 cm oraz dren 3 m, grubość zewn. 9,5 mm, grubość wewn. 6,4 mm, takie jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby zestawy do ssania i irygacji posiadały kaniule w rozmiarze 5, długość 35 cm oraz dren 3 m, grubość wewnętrzna 6,4 mm.

Pakiet 62 – Przyrządy do podawania leków z worków i butelek.

Pakiet 62, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści przyrządy typu Spike z kolcem o długości ok. 20mm oraz średnicy ok. 4,2mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 62, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bez zastawki wyposażonego w zatyczkę Luer Lock domykaną ręcznie, gwarantującą szczelności produktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 63 – Szczotki chirurgiczne.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie sterylnych szczotek chirurgicznych do mycia rąk. Z jednej strony szczotka 
z drugiej gąbka w opakowaniu czyścik do paznokci. Opakowanie sterylne pakowane w komplecie szczotka i czyścik.  Opakowanie zbiorcze 40 sztuk (dyspenser).

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza szczotki chirurgiczne o wskazanych parametrach, pakowane 
w opakowania a 40 szt., z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych typu dyspenser a’40 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 198.

Pakiet 67 – Zestaw do punkcji opłucnej.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 67 poz. 1 Zestawu do drenażu worka osierdziowego Cook typu pigtail jałowy, pakowany pojedynczo z aseptycznym otwieraniem. Zestaw zawierający: dren o rozmiarze 8,3Fx40cm (6 otworów), 2xigłę prostą 18G:7cm 
i 12cm, prowadnik J 038”/70cm, rozszerzacz oraz stożkowy adapter do podłączania worka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 68 – zestawy do higieny jamy ustnej.

Pakiet 68, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 68, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści gąbeczki do jamy ustnej z roztworem mięty, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 68, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby gąbka do higieny jamy ustnej posiadała dwuwęglan sodu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 68, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści gąbeczki do higieny jamy ustnej bez dwuwęglanu sodu, pakowane pojedynczo ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 68, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga oryginalnego oznaczenia producenta potwierdzającego impregnowanie gąbeczek do higieny jamy ustnej dwuwęglanu sodu, na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza asortyment z takim oznakowaniem.

Pakiet 68, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje szczoteczki do zębów 
z odsysaniem, z zastawką manualną do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza szczoteczki do zębów z odsysaniem, z zastawką manualną do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni.

Pakiet 69 – Igły do stymulatora.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 69 dopuści  igłę do blokady nerwów obwodowych pokrytą drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem ułatwiającym penetrację przez skórę, 
a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, połączona przedłużka o długości 50cm z możliwością odkręcenia(objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła 
w rozmiarach: 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm, 21G/100mm, 20G/120mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 70 – Zestawy do konikotomii.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów  w pakiecie 70  Zestaw do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający:

- 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez

- Strzykawkę

- Skalpel

- Prowadnik

- Zakrzywiony rozszerzacz

- Cewnik (rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr.  wewn. 6mm, dł. 7,5cm

- Taśme tracheostomijną

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw do konikotomii o wskazanych parametrach.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 70 dopuści zestaw do szybkiego i bezpiecznego udrażniania dróg oddechowych z rurką tracheostomijną w jednym rozmiarze t.j. o średnicy 6mm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw do szybkiego i bezpiecznego udrażniania dróg oddechowych 
z rurką tracheostomijną w jednym rozmiarze t.j. o średnicy 6mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, sterylnego, gotowego do natychmiastowego użycia zestawu do wykonania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia. Potrójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku obejmujące: atraumatyczną igłę - introduktor z ograniczonym tnącym ostrzem na szerokości 2 mm i rozszerzającym na szerokość 4 mm. Potwierdzony klikiem mechanizm cofający ostrze igły po osiągnięciu światła tchawicy, usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli. W zestawie: kaniula oddechowa (rurka) do wentylacji z efektem pamięci, dzięki któremu anatomicznie ukształtowana kaniula (rurka) dopasowuje się do kształtu tchawicy po wysunięciu igły - introduktora; rozszerzalna przestrzeń martwa, skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy , strzykawka do napełnienia mankietu uszczelniającego , opaska mocująca z zapięciem na rzep.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 71 – igły do peanów insulinowych.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje by igły do pena były sterylizowane radiacyjnie?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być kompatybilne ze wszystkimi peanami, tj. posiadające potwierdzenie kompatybilności opierającej się na badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000 z wyżej wymienioną informacją nadrukowaną na opakowaniu zbiorczym oraz potwierdzoną certyfikatem dołączonym do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający nie stawia takich wymagań, dopuszcza igły do pena sterylizowane radiacyjnie.

Ad. b) Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu wskazał minimalne wymagania, ocena kompatybilności nastąpi na podstawie przedłożonych próbek.

Pakiet 73 - Prześcieradła

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie, prześcieradeł o jakiej szerokości rolki oczkuje Zamawiający: 50cm, czy 60cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje rolek prześcieradła o szerokości 50 cm.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

- Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

- Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

- Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

- Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

- Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

- Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

- Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

- Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

- Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

- Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

- Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 74 – Strzykawka doustna

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawka doustna ma być dostarczona ze szczelnym koreczkiem w celu zapobiegania utracie leku znajdującego się w strzykawce po przygotowaniu?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy konstrukcja strzykawki ma uniemożliwiać zamocowanie standardowej igły?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 77 – podkładki i mocowania do rurek tracheotomijnych.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 77, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści podkładki pod rurki tracheotomijne  o wymiarach 9x10 cm , spełanijące pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza podkładki pod rurki tracheostomijne o wymiarach 9x10 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie sterylnego opatrunku włókninowego  pokrytego warstwą aluminium do zabezpieczania rurki tracheotomijnej średnica otworu 12-19 mm, rozmiar 8x9cm. Opakowanie  zbiorcze zawiera 50 sztuk sterylnych  opatrunków

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza asortyment o wskazanych parametrach, pod warunkiem dostaw zgodnie 
z wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia – tj. na sztuki.

Pakiet 80 – igły specjalistyczne 2.

Pakiet 80, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający w Pakiecie nr 80 poz. 1 dopuści igły  bez dołkowej końcówki? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 80, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 80, poz. 2 i stworzenie odrębnego Pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 85 – pojemniki do BALA

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do BALA z pojedynczą komorą, jak na poniższym zdjęciu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 85 dopuści jednorazowe, jałowe pojemniki na próbkę wydzieliny; pojemność 25 ml , podziałka co 1 ml z dodatkową nakrętką transportową i naklejką do oznaczania próbki , pasujące do każdego cewnika do odsysania, z cewnikiem 10Fr i 6 Fr (w jednym zestawie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pojemniki o wskazanych parametrach, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Pakiet 87 – Przewody do cysto/resektoskopów.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie przewodu podwójnego do cystoskopu bez kodu kreskowego na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza przewód podwójny do cystoskopu bez kodu kreskowego na opakowaniu.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 87, pozycja 1- Czy zamawiający odstąpi od parametru  przewód podwójny do cystoskopu 
„zaopatrzony w kod kreskowy” i dopuści produkt spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 220.

Pakiet 88 – instrumenty do zakładania siatek przepuklinowych.

Pakiet 88, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu w Pakiecie nr 88 pozycja nr 2 instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych o średnicy 5mm i długości szaftu 36 cm z 30 wstępnie załadowanymi wchłanialnymi wkrętkami o wysokości 5,1mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych o średnicy 5mm i długości szaftu 36 cm z 30 wstępnie załadowanymi wchłanialnymi wkrętkami 
o wysokości 5,1mm.

Pakiet 89 – maszynki do golenia.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści Golarkę medyczną do przygotowania pola operacyjnego. Posiadającą specjalnie zaprojektowane ostrze ze stali nierdzewnej pokryte cienką warstwą tworzywa PTFE (TTEFLON PLATINUM, DIAMOND) dzięki czemu nie powoduje podrażnień i zadrapań u pacjenta. Karbowany uchwyt zapewnia stabilizację podczas golenia, a specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru. Sklasyfikowana jako wyrób medyczny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza golarkę o wskazanych parametrach, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem i odstąpi od silikonu? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza golarkę o wskazanych parametrach, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści maszynki do golenia z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści golarkę typu galant, posiadającą karbowany uchwyt ,który zapewnia stabilizację, 
a specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru? Dodatkowo ostrze płynnie przesuwa się po powierzchni ciała, a cały proces jest bardziej efektywny i bezpieczny. Ostrze golarki zostało wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Specjalny grzebień utrzymuje ostrze w czystości , aby zapobiec zapychaniu się włosami. Istnieje możliwość golenia na sucho i mokro. Ze względów higienicznych golarka przeznaczona jest do jednorazowego użytku. Ostrze można odłamać od rączki poprzez pionowy nacisk 
i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza golarki o wskazanych parametrach.

Pakiet 92 - narzędzia laryngologiczne

Pakiet 92, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga zestawów laryngologiczinych w podziale na rozmiary Medium oraz Large?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 92, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści lusterka laryngologiczne o długości ok 180mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza lusterka o długości d0 180 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 92, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści lusterko stomatologiczne o wymiarach przedstawionych poniżej?

| średnica lusterka | średnica powierzchni lustrzanej | długość rączki | opakowanie jednostkowe | kolor | materiał |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 mm* | 19 mm* | 165 mm* | 1 szt. opakowanie: papier-folia | biały | ABS nie zawiera latexu |

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga oferty na lusterka laryngologiczne.

Pakiet 93 – koszyki nitinolowe

- Pytanie Wykonawcy:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyka Dormia o średnicy CH 2,4  (0,84 mm), CH3 (1 mm), CH4 (1,34 mm), dł. 120 cm,  składającego się z 4 drutów wykonanych z nitinolu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza koszyk Dormia o średnicy CH 2,4  (0,84 mm), CH3 (1 mm), CH4 (1,34 mm), dł. 120 cm,  składający się z 4 drutów wykonanych z nitinolu.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy koszyki nitinolowe, na które Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie, są koszykami urologicznymi, stosowanymi podczas litotrypsji.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o odpowiedź na pytanie:

Czy Zamawiający dopuści koszyki urologiczne stosowane podczas litotrypsji, renomowanego amerykańskiego producenta - firmy Boston Scientific, wykonane z nitinolu, czteroprzewodowe, 
z atraumatyczną końcówką, zewnętrzna średnica płaszcza 1,9 Fr lub 2,4 Fr lub 3,0 Fr, średnica kosza 12 mm lub 16 mm, długość robocza 90 lub 120 cm, z odłączaną rączką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza koszyczki urologiczne wykonane z nitinolu, czteroprzewodowe, 
z atraumatyczną końcówką, zewnętrzna średnica płaszcza 1,9 Fr lub 2,4 Fr lub 3,0 Fr, średnica kosza 12 mm lub 16 mm, długość robocza 90 lub 120 cm, z odłączaną rączką.

Pakiet 94 – koszulki urologiczne.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje koszulki urologicznej posiadającej powłokę hydrofilną na całej długości, w celu umożliwienia bezpiecznego wprowadzenia/wyjęcia koszulki oraz czy oczekuje/wymaga dostępności w rozmiarach 11/13 Fr, 12/14 Fr oraz 13/15 i długościach 28cm, 36cm oraz 46cm, w celu dobrania odpowiednich parametrów płaszcza do użytkowanego przez Zamawiającego sprzętu, pożądanej wartości przepływu oraz budowy anatomicznej pacjenta? (prosimy 
o doprecyzowanie wymaganych parametrów grubości/długości).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza koszulki urologicznej posiadającej powłokę hydrofilną na całej długości, w celu umożliwienia bezpiecznego wprowadzenia/wyjęcia koszulki oraz czy oczekuje/wymaga dostępności 
w rozmiarach 11/13 Fr, 12/14 Fr i długościach 28cm, 36cm oraz 46cm, w celu dobrania odpowiednich parametrów płaszcza do użytkowanego przez Zamawiającego sprzętu, pożądanej wartości przepływu oraz budowy anatomicznej pacjenta.

- Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby koszulki miały kanał do podania kontrastu zakończony 3 otworami na końcu donerkowym koszulki

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby koszulki prowadzące do URS posiadały powłoką hydrofilną na zewnątrz i wewnątrz ?

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie , czy oczekuje aby koszulki prowadzące do URS miały na końcu do-nerkowym ring RTG umożliwiający dokładne lokalizowanie koszulki ?

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie , czy oczekuje aby koszulki prowadzące do URS miały możliwość użycia jednej prowadnicy, tak aby pozostał wolny kanał roboczy a prowadnica użyta zapewniała bezpieczny dostęp do nerki do końca zabiegu – co oszczędza koszty i zapewnia bezpieczeństwo w czasie zabiegu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza koszulki z kanałem do podania kontrastu zakończonym 3 otworami na końcu donerkowym koszulki.

Ad. b) Tak, Zamawiający wymaga aby koszulki prowadzące do URS posiadały powłoką hydrofilną na zewnątrz i wewnątrz.

Ad. c) Zamawiający dopuszcza koszulki prowadzące do URS posiadające na końcu do-nerkowym ring RTG umożliwiający dokładne lokalizowanie koszulki.

Ad. d) Zamawiający dopuszcza koszulki prowadzące do URS posiadające możliwość użycia jednej prowadnicy, tak aby pozostał wolny kanał roboczy a prowadnica użyta zapewniała bezpieczny dostęp do nerki do końca zabiegu.

Pakiet 98 – worki ekstrakcyjne

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 98 na woreczek ekstrakcyjny,  objętość 800 ml, średnica otwarcia 10 cm, do trokara 10 mm, sterylny (opakowanie a’ 5 szt.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie woreczków ekstrakcyjnych pakowanych a’5 szt. 
z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 99 - układy oddechowe do respiratora

Pakiet 99, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pak. 99 poz 1 i 2 Zamawiający opisuje równoważne obwody oddechowe do respiratorów Newport serii HT składające się z:

- pojedynczego ramienia o długości 150 cm i średnicy wewnętrznej 22 mm.

- przyłącza pacjenta w postaci „Y” i zastawką wydechową na oddzielnym ramieniu wydechowym

- drenu sterującego do zastawki wydechowej,

- drenu pomiaru ciśnienia,

- łącznika kątowy do przyłącza „Y”,

- koreka do testów układu z respiratorem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga oferty na układy oddechowe kompatybilne z respiratorami Newport serii HT, składające się z:

- pojedynczego ramienia o długości 150 cm i średnicy wewnętrznej 22 mm.

- przyłącza pacjenta w postaci „Y” i zastawką wydechową na oddzielnym ramieniu wydechowym

- drenu sterującego do zastawki wydechowej,

- drenu pomiaru ciśnienia,

- łącznika kątowy do przyłącza „Y”,

- korka do testów układu z respiratorem.

Pakiet 104 – wzierniki ginekologiczne.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników ginekologicznych, sterylnych, bez śruby w rozmiarze XS, S, M, L.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

- Czy zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny typu CUSCO, sterylny, regulowany śrubą centralną, która blokuje ustawienie wziernika wg potrzeb? Komfort  badania zapewnią precyzyjnie wykończone brzegi, które nie kaleczą ciała pacjentki a właściwości zastosowanego materiału  pozwalają na odpowiednie ustawienie wziernika bez obawy przed pęknięciem.

- Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

- Czy wymagany jest wziernik pakowany w papier-folia?

- Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zapis jak w SIWZ.

Ad. b) Tak, Zmawiający dopuszcza wzierniki pakowane w opakowania a 100 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Ad. c). Zapis jak w SIWZ.

Ad. d) Zapis jak w SIWZ.

Inne zapisy SIWZ.

Pkt VII. 2.1. SIWZ (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej).

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pkt VII. 2.1. SIWZ (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej).

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz 
z ofertą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Zawarcie umowy

- Pytanie Wykonawcy:

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ze względów organizacyjnych, w celu zawarcia umów z Wykonawcami preferuje formę korespondencyjną. Zamawiający zwyczajowo przesyła umowę pocztą elektroniczną i oczekuje na przesłanie podpisanych jednostronnie umów, po czym po podpisaniu przez naszą Stronę – egzemplarze Wykonawcy zostają przesłane korespondencją tradycyjną.

Formularz specyfikacji cenowej

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w kolumnie „nazwa/numer katalogowy” Zamawiający wymaga podania pełnych numerów katalogowych oferowanego sprzętu medycznego; bez „*”, „x” lub innych znaków graficznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ. Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt był w pełni identyfikowalny, 
w szczególności względem dokumentów potwierdzających, że zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego.

Wzór umowy.

Dni robocze

- Pytanie Wykonawcy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 ust. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Zważywszy na treść § 2 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych 
w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. 
W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła 
w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego 
w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego 
z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Intencją Zamawiającego jest zrealizowanie całego zamówienia, niemniej jednak faktyczna ilość zamówienia wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Ilości wskazane przez Zamawiającego wynikają 
z wieloletnich doświadczeń i wiedzy wynikającej ze zużycia asortymentu i są zbliżone do potrzeb.

§ 3 ust. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy dostawy na podstawie § 3 ust.2 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

§ 6 ust. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 3 – otrzymuje on brzmienie:

„Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 4 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.”

§ 7 ust. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1.W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie wyższej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.

2.W razie wystąpienia zwłoki w sporządzeniu i przesłaniu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe) na adres: zaop@bielanski.med.pl Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 6-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy, jednak nie wyższej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

§ 10 b).

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z wnioskiem o treść: „po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ. Wzór umowy zawiera stosowaną informację - § 10 ust. 6.

§ 10 ust. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie lit. c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ. Wzór umowy zawiera stosowaną informację - § 10 ust. 6. Zapis dotyczy możliwości rozwiązania umowy w oparciu o ppkt b) w zdaniu pierwszym paragrafu.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR