T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 28 lutego 2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-03/18

Wszyscy uczestnicy postępowania  przetargowego

ZP-03/2018 na dostawę jednorazowego drobnego

sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia
w postępowaniu ZP-03/2018 na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego  dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedzi na zapytania nr 3.

UWAGA. Niniejsze odpowiedzi dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietów nr 41 i 42. Odpowiedzi w zakresie tych pakietów w dokumencie „Odpowiedzi na zapytania nr 2” - są wiążące o ile dotyczą zmodyfikowanej treści opisu przedmiotu zamówienia (opublikowanego w dn. 13 lutego 2018 r.) lub ich treść została zmodyfikowana obecnymi odpowiedziami.

Pakiet 41 – Filtry, układy oddechowe OIT

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga rur karbowanych rozciągliwych z pamięcią kształtu czy rur karbowanych nierozciągliwych o stałej długości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego w pozycji 1 o dopuszczenie układu oddechowego bez worka oddechowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza układ bez worka oddechowego, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga aby układ oddechowy posiadał pułapkę wodną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby układ oddechowy posiadał pułapkę wodną, pozostałe zapisy zgodnie 
z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ z łącznikiem kolankowym ze standardowym portem typu Luer lock?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza układ z łącznikiem kolankowym ze standardowym portem typu Luer lock, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 41 poz. 1 dopuści układ oddechowy rozciągliwy w zakresie 60-180 cm. Wykonany z polipropylenu wyposażony w trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza układ oddechowy rozciągliwy w zakresie 60-180 cm. Wykonany z polipropylenu wyposażony w trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga rur karbowanych rozciągliwych z pamięcią kształtu czy rur karbowanych nierozciągliwych o stałej długości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystego mikrobiologicznie lub sterylnego o intermolekularnych właściwościach filtracji, hydrofobowego filtra oddechowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności filtracji min. 99,999 %  przestrzeni martwej 57ml i wadze 31 g.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza czysty mikrobiologicznie lub sterylny o intermolekularnych właściwościach filtracji, hydrofobowy filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności filtracji min. 99,999 %  przestrzeni martwej 57ml i wadze 31 g.

Pakiet 41, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy opisywany przez Zamawiającego w pak 41 poz. 2 filtr ma być filtrem mechanicznym w wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza filtr mechaniczny w wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pak. 41 poz. 2 Zamawiajaćy dopuści filtr oddechowy mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci charakteryzujący się skuteczności filtracji nie minejszą niż ≥ 99,999 %; skutecznością nawilżania min.  32 mg H2O/l przy Vt 500 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml o masie 36 gr i przestrzeni martwej 66 ml.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci charakteryzujący się skuteczności filtracji nie minejszą niż ≥ 99,999 %; skutecznością nawilżania min.  32 mg H2O/l przy Vt 500 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml o masie 36 gr i przestrzeni martwej 66 ml, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystego mikrobiologicznie lub sterylnego filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla małych dzieci od 4kg o skuteczności 99,99% przestrzeni martwej 28 ml, o wadze 22g, zwrot wilgoci przy VT75 ml 32mg H20/l.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza czysty mikrobiologicznie lub sterylny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla małych dzieci od 4kg o skuteczności 99,99% przestrzeni martwej 28 ml, o wadze 22g, zwrot wilgoci przy VT75 ml 32mg H20/l.

Pakiet 41, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pak 41 poz 3 Zamawiający dopuści filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci przeznaczony dla dzieci o objetościach oddechowych 75 – 300 ml charakteryzujący się skutecznością nawilżania min.  31 mg H2O/l przy Vt 250 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 75 ml o masie 21 gr i przestrzeni martwej 29 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci przeznaczony dla dzieci o objetościach oddechowych 75 – 300 ml charakteryzujący się skutecznością nawilżania min.  31 mg H2O/l przy Vt 250 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 75 ml 
o masie 21 gr i przestrzeni martwej 29 ml.

Pakiet 41, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pak 41 poz 4 Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci  tzw „sztuczny nos” z wkładem wykonanym z celulozy o masie 8,5 gr i przestrzeni martwej 16 ml. Wyposażony w port do podawania tlenu umieszczony centralnie i zabezpieczony koreczkiem, charakteryzujacy się skuteczniścią nawilżania min. 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wymiennik ciepła i wilgoci  tzw „sztuczny nos” z wkładem wykonanym 
z celulozy o masie 8,5 gr i przestrzeni martwej 16 ml. Wyposażony w port do podawania tlenu umieszczony centralnie i zabezpieczony koreczkiem, charakteryzujacy się skuteczniścią nawilżania min. 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml.

Pakiet 41, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie czy w specyfikacji pozycji 6 Zamawiający omyłkowo nie wpisał długości łącznika 1,2m zamiast 12cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w odpowiedziach na zapytania nr 2. Zamawiający dopuszcza łączniki o dł. 15 cm.

Pakiet 41, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w Czy w pak 41 poz. 6 Zamawiający dopuści łacznik typu martwa przestrzeń o długości 15 cm spełniajacy wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 13.

Pakiet 41, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w Czy w pak 41 poz. 7 Zamawiający dopuści łacznik typu martwa przestrzeń o  regulowanej długości 7 - 16 cm spełniajacy wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza łącznik typu martwa przestrzeń o  regulowanej długości 7 - 16 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 42 – Filtry, układy i maski oddechowe dla anestezjologii

Pakiet 42, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści linię próbkowania pakowaną oddzielnie z układem anestezjologicznym, spełniającą zapisy SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza linię próbkowania pakowaną oddzielnie z układem anestezjologicznym, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 42, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ z dodatkową rurą o długości 180 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści układ z linią do kapno o długości 3m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, mikrobiologicznie czystego zestawu anestezjologicznego o długości 42-200 cm, zawierający dwie rozciągalne rury, Y-pacjenta, kolanko z Luer Lock oraz dodatkową 150cm rurę z workiem. Zestaw z 2-litrowym, pozbawionym lateksu workiem wyposażonym w antyokluzyjne mocowanie klatkowe zapobiegające sklejaniu się worka. Materiały głównie użyte do produkcji zestawu: PP-polipropylen, TPE-elastomer termoplastyczny. Linia do kapno o dł 2,45m-3m, mikrobiologicznie czysta, wyprodukowana z PVC-polichlorek winylu wyłożonego wewnętrznie PE- polietylenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza jednorazowy, mikrobiologicznie czysty zestaw anestezjologicznego o długości 42-200 cm, zawierający dwie rozciągalne rury, Y-pacjenta, kolanko z Luer Lock oraz dodatkową 150cm rurę z workiem. Zestaw z 2-litrowym, pozbawionym lateksu workiem wyposażonym w antyokluzyjne mocowanie klatkowe zapobiegające sklejaniu się worka. Materiały głównie użyte do produkcji zestawu: PP-polipropylen, TPE-elastomer termoplastyczny. Linia do kapno o dł 2,45m-3m, mikrobiologicznie czysta, wyprodukowana z PVC-polichlorek winylu wyłożonego wewnętrznie PE- polietylenu.

Pakiet 42, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pak. 42 poz. 1 iZamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy w zakresie 60-180 cm z dodatkową rurą o długości regulowanej w zakresie 45 -120 cm wyposażony w 2 litrowy bezlateksowy worek oddechowy, łącznik kątowy z portem kapno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy o mniejszej skuteczności nawilżania – o objętości oddechowej 200-1500 ml, masie 38 g, przestrzeni martwej 54 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci– o objętości oddechowej 200-1500 ml, masie 40 g, przestrzeni martwej 54 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 42, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego, o skuteczności filtracji p/bakteryjnej i  p/wirusowej  min. 99,99%, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, o wydajności nawilżania 30,6 mg H2O/l, o minimalnej objętości oddechowej 200ml, masie 30g, przestrzeni martwej 50ml, mikrobiologicznie czysty z portem kapno z koreczkiem na lince zabezpieczającej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy, o skuteczności filtracji p/bakteryjnej i  p/wirusowej  min. 99,99%, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, o wydajności nawilżania 30,6 mg H2O/l, o minimalnej objętości oddechowej 200ml, masie 30g, przestrzeni martwej 50ml, mikrobiologicznie czysty z portem kapno z koreczkiem na lince zabezpieczającej.

Pakiet 42, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pak. 42 poz 2 Zamawiajaćy dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny w wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci charakteryzujący się skutecznością filtracji min. ≥ 99,999 %; skutecznością nawilżania min 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml o masie 28 gr i przestrzeni martwej 51 ml.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy elektrostatyczny w wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci charakteryzujący się skutecznością filtracji min. ≥ 99,999 %; skutecznością nawilżania min 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml przy jednoczesniej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml o masie 28 gr i przestrzeni martwej 51 ml.

Pakiet 42, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w Czy w pak 42 poz. 3 Zamawiający dopuści łacznik typu martwa przestrzeń o długości 15 cm spełniajacy wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza łącznik typu martwa przestrzeń o długości 15 cm, pozostałe zapisy zgodnie 
z SIWZ.

Pakiet 42, poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z PCV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza maski wykonane z PCV, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 42, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń, o regulowanej długości w zakresie 100mm- 160mm, spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza martwą przestrzeń, o regulowanej długości w zakresie 100mm- 160mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 42, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w Czy w pak 42 poz. 6 Zamawiający dopuści łącznik typu martwa przestrzeń o  regulowanej długości 7 - 16 cm spełniajacy wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza łącznik typu martwa przestrzeń o  regulowanej długości 7 - 16 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR