T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 28.02.2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-13/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

przetargowego ZP-13/2018 na dostawę

narzędzi laparoskopowych do zabiegów

urologicznych oraz wierteł do zabiegów	laryngologicznych dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia
w postępowaniu ZP-13/2018 na dostawę narzędzi laparoskopowych do zabiegów urologicznych oraz wierteł do zabiegów laryngologicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie  pkt 13 Tabeli  „System Hassona- stożek wg Becker do współpracy ze standardową prowadnicą trokarów 10-10,5 mm. Mandryn, trokar tzw. tępy” ;

Czy w tym przypadku Zamawiający oczekuje zestawu kompletnedo – Stożek + kaniula troakaru współpracująca ze stożkiem + trokar tzw tępy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia oferty na kompletny zestaw Systemu Hassona, tj. stożek, kaniula, troakar współpracujący ze stożkiem, troakar „tępy”.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie ilości dot Imadła laparoskopowego wymienionego w pkt 16 Tabeli – zwykle występuje (jest używana podczas zabiegu) para takich imadeł czyli 2 sztuki – prosimy 
o potwierdzenie czy oczekiwana ilość to jedna czy dwie sztuki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje ilość wymaganych imadeł – 2 szt.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie w punkcie 17 Tabeli narzędzia bipolarnego laparoskopowego, o branszy 21 mm, typu „okienkowy trójkątny” spełniającego pozostałe wymogi  SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza narzędzia bipolarne laparoskopowe o branszy 21 mm, typu „okienkowy trójkątny”.

Inne modyfikacje.

W formularzu specyfikacji cenowej (załącznik nr 1 do formularza oferty) usuwa się tabelę nr 2. Ofertę w zakresie pakietów nr 1 i 2 należy złożyć w tabeli nr 1. Zamawiający wymaga wyceny oraz fakturowania zakupu asortymentu jako kompletne zestawy narzędzi.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR