T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu medycznego oraz specjalistycznych narzędzi

dla Oddziału Chirurgii Ogólnej

ZP - 26/2018

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 221.000 EURO

…………………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, marzec 2018 r.

Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

telefon: (22) 569-02-47  faks: (22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35. Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

NIP: 118-14-17-683   Regon: 012298697

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP - 26 /2018.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania.

3.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst -                     Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

3.2	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3	Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu medycznego oraz specjalistycznych narzędzi dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego.

4.2	Zamówienie podzielono na 4 pakiety.

4.3	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4    	Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3.

4.5	Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.

4.6	Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.

4.7	W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu

do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin  realizacji umowy  -  6  tygodni od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.

7.   Podstawy wykluczenia wykonawcy:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

    - w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1                pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

    - wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,                       o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp tj.:

    - wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) , lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.                     z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło                      do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane                          dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

8.1     Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca          nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2   do formularza oferty. Oświadczenie składane jest wraz z ofertą.

8.1.2  oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy           kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym           postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego             informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub           braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział                                       w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz pakietu,           którego dotyczy oferta.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze           złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                          z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2     Dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez           Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została  najwyżej           oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie   aktualnych na dzień  złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 8.2.1 - 8.2.2  niniejszej SIWZ.

8.2.1  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,             jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku            podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8.2.2   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty  wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, w kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji   ani nie ogłoszono upadłości.

8.2.3   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 -

8.2.2 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi             ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych             wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.4   W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.2, które              znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile

są one nadal aktualne.

8.2.5   W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.6    Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3	Dokumenty potwierdzające parametry punktowane w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, wymagane do złożenia wraz z ofertą przez każdego Wykonawcę:

8.3.1	formularz specyfikacji technicznej - w celu dokonania oceny ofert w kryterium „parametry techniczne”. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią dla oferowanego pakietu tabelę zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ);

8.3.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające PARAMETRY OCENIANE przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej - z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy;

8.3.3    dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1 oraz 8.3.2 nie podlegają uzupełnieniu.

8.4	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej               oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień   złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej.

8.4.1   deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja              2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) - z podaniem numeru pakietu, którego                  dotyczy;

8.4.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające PARAMETRY WYMAGANE przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej, z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy.

8.5        W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.5.1		Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika                                 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.5.2	   Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie   ubiegających się o zamówienie.

8.5.3	Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 składa pełnomocnik wraz z ofertą.

8.5.4		Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się                                 o udzielenie zamówienia zostanie oceniona najwyżej.

8.5.5	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona najwyżej.

8.5.6		Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.5.7		Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.5.8		Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

9.3	 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4	 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym 
 w  SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1	 formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

9.4.2	 oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ,

9.4.3   dokumenty wymienione w pkt 8.3 niniejszej SIWZ,

9.4.4  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5     Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6     Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany                              w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.             Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie           poprawnego.

9.8	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje,                 że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych                 w pkt 9.7. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia - zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U.              z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania                    do wglądu oryginału.

9.10	 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język  polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.11	  Zaleca się, aby:

9.11.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych                        w pkt 9.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.12	Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                           z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503                    z późn. zm.).

9.13     W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9.14	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

9.15	 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem  Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę sprzętu medycznego oraz specjalistycznych narzędzi dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego (ZP-26/2018). Nie otwierać przed dniem 26.03.2018 r., godz. 11.30”.

9.16	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.    Miejsce i termin składania ofert.

10.1	Oferty składane są w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80,                    w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 26.03.2018 r., do godziny 11:00.

10.2	 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca           złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 10.1 lub innym niż         Kancelaria Zamawiającego ponosi wykonawca.

10.4  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę  ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie        
        porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń                                   
        i dokumentów.

11.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu                  do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi oraz   treścią zmian, o których mowa w pkt. 11.2, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.5   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.6  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony                  za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie     potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl

LUB  fax: (22) 56-90-247

11.7    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami nw. osoby:

11.7.1  Janusz Kurek oraz  Iwona Jasińska tel./ fax  22 56-90-247 e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

11.8    Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

12.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium                                   na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.4	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pawilon H, w pokój                  Nr 107, w dniu 26.03.2018 r., o godzinie 11:30.

14.   Informacje o trybie otwarcia ofert.

14.1	Otwarcie ofert jest jawne.

14.2	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.3	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bielanski.bip-e.pl/            informacje dotyczące:

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

PAKIET: 1, 2 oraz 4

1. cena  -  60 %

2. parametry techniczne  -  35 %

3. okres gwarancji  -  5 %

1. W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.

2. w kryterium „parametry techniczne” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu                    wzoru:

liczba punktów oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   maksymalna liczba punktów         x  100   x  35 %

Wykaz ocenianych parametrów oraz ich punktację zawierają formularze specyfikacji technicznej (tabele) podane w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez wykonawcę formularza specyfikacji technicznej.

Poszczególne punkty przyznawane będą wg zasad podanych w tabelach i zostaną zsumowane. Oferta, która zdobędzie maksymalną ilość punktów (PAKIET 1 - 30, PAKIET 2 - 30, PAKIET 4 - 100) otrzyma w przedmiotowym kryterium 35 punktów. Pozostałe proporcjonalnie.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej wartości parametru ocenianego lub podania innej wartości niż wynika to z przedstawionych wraz z ofertą dokumentów, Zamawiający uzna za właściwy parametr określony w dokumencie potwierdzającym   a nie w formularzu specyfikacji technicznej.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego wartość ocenianego parametru lub w przedstawionym dokumencie nie będzie potwierdzenia parametru wówczas Zamawiający nie przyzna punktu za przedmiotowy parametr.

3. w kryterium „okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   najdłuższy okres gwarancji           x  100   x  5 %

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres tj. 24 miesiące Zamawiający przyzna 0 punktów.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 5 punktów.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej okresu gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu udzielił wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

PAKIET 3

1. cena  -  60 %

2. okres gwarancji  -   30 %

3. termin dostawy  -  10 %

1. W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.

2. w kryterium „okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   najdłuższy okres gwarancji           x  100   x  30 %

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres tj. 24 miesiące Zamawiający przyzna 0 punktów.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 30 punktów.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej okresu gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu udzielił wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

3. w kryterium „termin dostawy (wyrażony w tygodniach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następującej reguły:

Za okres dostawy wynoszący do 4-ch tygodni Zamawiający przyzna 10 punktów.

Za termin dostawy wynoszący do 5-ciu tygodni Zamawiający przyzna 5 punktów.

Za termin dostawy wynoszący do 6-ciu tygodni Zamawiający przyzna 0 punktów.

15.2	Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

15.3	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów                 z kryteriów opisanych w niniejszej SIWZ. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane                              z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia,                                 w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.5	W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.6	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.7 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16.    Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.    Udzielenie zamówienia.

17.1	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako                                              najkorzystniejsza po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 SIWZ.

17.2	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

18.   Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.     Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o cenę jednostkową netto                                przedstawioną w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie             z zasadą: ilość (kol. 3) x cena jedn. netto (kol. 4) = wartość netto (kol. 5) + VAT  (kol. 6) = wartość brutto (kol. 7).

19.2	Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

19.3	Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

19.4	Wykonawca podaje cenę za całość pakietu (dokonuje wyceny bez wyszczególnienia cen poszczególnych pozycji wchodzących w skład pakietu).

19.5 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

19.6 	Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

19.7	Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN.

19.8	Zaleca się by formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 9.7 niniejszej SIWZ powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

19.9	Formularz specyfikacji cenowej winien być wypełniony czcionką min. 10.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1	Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ZP - 26/2018

OFERTA

na dostawę sprzętu medycznego oraz specjalistycznych narzędzi

dla Oddziału Chirurgii Ogólnej

- Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych                            w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy pakietów: …………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,  w tym koszty transportu, rozładunku, montażu, uruchomienia.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na oferowany sprzęt/narzędzia na okres podany w formularzu                                                           specyfikacji technicznej.

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie                             z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)                     nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.

- Oświadczamy, że następujące części zamówienia ………….………………….. zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………………………

- Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: ..........................................................................   faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

- Konto bankowe do zwrotu wadium ….....................................................................................................

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

do formularza oferty

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-26/2018 na dostawę sprzętu medycznego oraz specjalistycznych narzędzi dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia                     w oparciu o następujące ceny jednostkowe netto:

PAKIET …..

| L.p. | Nazwa handlowa model / producent | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | VAT % zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Uwaga :

- Wykonawca podaje cenę za całość pakietu (dokonuje wyceny bez wyszczególnienia cen poszczególnych pozycji wchodzących w skład pakietu).

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

................................................ dnia, .................. 2018  r.

Załącznik Nr 2

do formularza oferty

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz zakres danych wymaganych w dokumencie przez Zamawiającego.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

dostawę sprzętu medycznego oraz specjalistycznych narzędzi dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskim w Warszawie (ZP-26/2018) oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22  oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2018 r.

* jeśli dotyczy

Oświadczam *, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 24 ust. …………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,  że w związku z ww. okolicznością,                              na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2018 r.

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego oraz specjalistycznych narzędzi dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego.

- Zamówienie podzielono na 4 pakiety: PAKIET 1 - wielofunkcyjna kamera medyczna,                                   z wyposażeniem, PAKIET 2 - zestaw do minimalnie inwazyjnych technik laparoskopowych                          i hybrydowych z głowicą kamery endoskopowej, PAKIET 3 - zestaw instrumentów optycznych                              oraz specjalistycznych narzędzi wielokrotnego użytkowania w zakresie technik mikrochirurgicznych TEM, PAKIET 4 - aparat USG z wyposażeniem.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

- Dostarczony sprzęt/narzędzia musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu/narzędzi powystawowego/powystawowych, za wyjątkiem wymogu określonego w PAKIECIE 1 - pkt VII ppkt 1.

- Zaoferowany sprzęt/narzędzia musi/muszą być kompletny/e i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Okres gwarancji na oferowany sprzęt/narzędzia - min. 24 miesiące.

- Oprogramowanie i opisy w języku polskim - jeśli dotyczy.

- FORMULARZE  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

PAKIET 1 -  WIELOFUNKCYJNA KAMERA MEDYCZNA  CPV33.16.80.00-5

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WIELOFUNKCYJNA KAMERA MEDYCZNA - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK |  |
| 2 | Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie). | obsługa min. 10 funkcji - 0 pkt. 11 - 15 - 2 pkt. > 16 - 5 pkt. |  |
| 3 | Klasa wodoszczelności głowicy kamery min. IPX7 | TAK, podać |  |
| 4 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu min. regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli | TAK, opisać |  |
| 5 | Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)-1/50 000 sekundy | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość kamery min. 1920 x 1080, progresywny skan obrazu. | TAK |  |
| 7 | System skanujący: w poziomie 64 kHz (60 kHz), w pionie: 60,02 kHz (50 kHz) | TAK |  |
| 8 | Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje: R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) | TAK |  |
| 9 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja min. 8-stopniowa | TAK, podać |  |
| 10 | Wbudowane programy specjalistyczne min 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK |  |
| 11 | Wbudowane programy dodatkowe min.: - Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED - System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED - Równomierne rozświetlenie przestrzeni operowanej, szczególnie tylnych przedziałów Zmniejszenie nasycenia barwy czerwonej | TAK, podać |  |
| 12 | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920 x 1080 p) oraz jedno analogowe | TAK, podać |  |
| 13 | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | TAK |  |
| 14 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt. |  |
| 15 | Zoom cyfrowy min. 1,8 x | TAK, podać |  |
| 16 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |
| 17 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK, opisać z jakimi systemami integracji współpracuje |  |
| 18 | Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych. | TAK |  |
| 19 | Waga głowica kamery - max. 0,5 kg | TAK, podać |  |
| 20 | Przewód głowicy kamery - długość min. 3 m | TAK, podać |  |
| 21 | Wymiary konsoli kamery dostosowane do wielkości oferowanego wózka | TAK, podać |  |
| II | Źródło światła LED - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów min.: - Światło widzialne (tryb White Light (światło białe)), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni . | TAK, podać |  |
| 2 | Urządzanie posiada: laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm | TAK |  |
| 3 | Panel sterujący urządzenia - kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz LCD - wskazuje min.: tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK, podać |  |
| 6 | Tryb gotowości standby | TAK |  |
| 7 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 9 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK, podać |  |
| 10 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK |  |
| 11 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK, opisać z jakimi systemami integracji współpracuje |  |
| 13 | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2007, Bezpieczeństwo urządzeń laserowych | TAK |  |
| 14 | Urządzenie laserowe klasy 1M | TAK |  |
| 15 | Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm | TAK |  |
| 16 | Wymiary konsoli kamery dostosowana do wielkości oferowanego wózka | TAK, podać |  |
| III | ŚWIATŁOWÓD - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 2 | Daje możliwość wizualizacji z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni | TAK |  |
| 3 | Światłowód wyposażony w sensor informujący kompatybilne źródło światła o odłączeniu optyki od światłowodu; funkcja zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |
| 4 | Wymiary światłowodu: 5 mm x 3 m | TAK |  |
| IV | MEDYCZNY MONITOR - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Rozdzielczość obrazu min.1920 x 1080 | TAK, podać |  |
| 2 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha | TAK |  |
| 3 | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny | TAK, podać |  |
| 4 | Rozmiar plamki max: 0,300 (poziom) x 0,300 (pion) mm | TAK, podać |  |
| 5 | Jasność min.: 500 cd/m2 | TAK, podać |  |
| 6 | Kontrast min.: 1400:1 | TAK, podać |  |
| 7 | Maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz | TAK |  |
| 8 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |
| 9 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej min.: 3 H | TAK, podać |  |
| 10 | Min. 5 trybów skalowania obrazu | TAK |  |
| 11 | Wyświetlana ilość kolorów - min. 10 bitów (głębia koloru: 10 bitów (> 1 miliarda kolorów) ) | TAK, podać |  |
| 12 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |
| 13 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK |  |
| 14 | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | TAK |  |
| 15 | Możliwość zablokowania przycisków | TAK |  |
| 16 | synchronizacja: 2,5 - 5,0 Vpp, Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej | TAK |  |
| 17 | Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego | TAK |  |
| 18 | Regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego | TAK |  |
| 19 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK |  |
| 20 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min. 5 specjalności | TAK, podać |  |
| 21 | Wbudowane efekty cyfrowe typu min: PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 4 efekty. | TAK, podać |  |
| 22 | Wejścia min.: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS) | TAK |  |
| 23 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i min. 4 przyciski na panelu przednim | TAK |  |
| 24 | Otwory montażowe standard VESA | TAK |  |
| 25 | Osłona monitora wykonana z przezroczystego plastiku ochraniająca matrycę | TAK |  |
| V | OPTYKA LAPAROSKOPOWA AIM - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 2 | Daje możliwość wizualizacji z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni | TAK |  |
| 3 | Możliwość sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |
| 4 | Wymiary optyki: 10.00 +/- 0.1mm lub/i 5.39 +/- 0.1mm (kompatybilność z kaniulami 5mm) | TAK |  |
| 5 | Kąt patrzenia optyki 0 lub 30 stopni | TAK |  |
| 6 | Kontener sterylizacyjny dedykowany do oferowanej optyki | TAK |  |
| VI | Insuflator CO2 - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Regulacja przepływu insuflacji do 40l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | TAK |  |
| 2 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | TAK |  |
| 3 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | TAK |  |
| 4 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | TAK |  |
| 5 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
| 6 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | TAK |  |
| 7 | Funkcja podgrzewania gazu. | TAK |  |
| 8 | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 9 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | TAK |  |
| 10 | Min. cztery tryby pracy insuflatora | TAK |  |
| 11 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 12 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe - „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | TAK |  |
| 13 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg | TAK |  |
| 14 | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI | TAK |  |
| 15 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI | TAK |  |
| 16 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | TAK |  |
| 17 | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | TAK |  |
| 18 | Max. pobór mocy: 150 VA | TAK |  |
| 19 | Max. pobór prądu: 630 mA | TAK |  |
| VII | OPTYKA LAPAROSKOPOWA - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Optyka laparoskopowa a) fabrycznie nowa lub b) rekondycjonowana | a) - 5 pkt b) - 0 pkt |  |
| 2 | Kompatybilna z oferowanym torem wizyjnym o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 3 | Łączenia laserowe oraz szkiełka szafirowe na końcach optyki zapewniające jej długą żywotność | TAK |  |
| 4 | Ogniskowa 28-180 mm dla optyk 10 mm | TAK |  |
| 5 | Długość robocza 328 mm; 10.00 +/- 0.1mm | TAK |  |
| 6 | Długość robocza 300 mm; 5.50 +/- 0.1mm | TAK |  |
| 7 | Możliwość sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |
| 8 | Wymiary optyki: 10.00 +/- 0.1mm lub/i 5.39 +/- 0.1mm (kompatybilność z kaniulami 5 mm) | TAK |  |
| 9 | Optyka w procesie wymiany - konieczny zwrot optyk laparoskopowych bez względu na ich stan techniczny | TAK |  |
| 10 | Odbiór od Zamawiającego uszkodzonych optyk | TAK / NIE |  |
| VIII | CEWNIKI Z WRZECIONAMI ŚWIATŁOWODOWYMI DO ŚRÓDOPERACYJNEGO PODŚWIETLANIA MOCZOWODÓW - 15 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Produkt sterylny jednorazowego użytku | TAK |  |
| 2 | W komplecie zestaw startowy 2 szt cewników do szynowania moczowodów 6 Fr z oznaczeniem długości na cewniku. | TAK |  |
| 3 | Długość cewnika 70 cm | TAK |  |
| 4 | Perforacja na dystalnym końcu każdego z cewników umożliwiająca odprowadzanie moczu | TAK |  |
| 5 | Cewniki zakończone zdejmowanym łącznikiem Luer-lock | TAK |  |
| IX | KOMPAKTOWY WÓZEK MEDYCZNY - 1 szt. |  |  |
| 1 | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym o wysokiej rozdzielczości wyposażony w 4 półki, uchwyt do głowicy kamery oraz szufladę. | TAK |  |
| 2 | 4 antystatyczne koła skrętne Ø125 mm min 2 z hamulcem | TAK |  |
| 3 | Transformator separacyjny min. 2kVA | TAK, podać |  |
| 4 | Wyłącznik centralny, przewód do zasilania wózka min. 5 m | TAK |  |
| 5 | Listwa zasilająca ukryta w szynie bocznej min 10 gniazd. | TAK |  |
| 6 | Zamykane tylne drzwi z otworem na przewód CO2 | TAK |  |
| 7 | Ramię do oferowanego monitora, uchwyt do butli, niezbędne okablowanie. | TAK |  |
| X | GWARANCJA - min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 2   -  ZESTAW DO MINIMALNIE INWAZYJNYCH TECHNIK LAPAROSKOPOWYCH

I HYBRYDOWYCH Z GŁOWICĄ KAMERY ENDOSKOPOWEJ

CPV 33.16.80.00-5

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Instrumenty do technik laparoskopowych | Narzędzia fabrycznie nowe wyprodukowane nie później niż 2017 TAK, podać |  |
| 1 | Nożyczki laparoskopowe, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Mini-Metzenbaum, długość ramion końcówki chwytającej 16 mm, trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, raczka z przyłączem monopolarnym, bez zamka) - 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Nożyczki laparoskopowe, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Metzenbaum, długość ramion końcówki tnącej 19 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, raczka z przyłączem monopolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360 º; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy; izolacja płaszcza osłaniająca miejsce łączenia branszy, zabezpieczająca przed przeskokiem iskry prądu HF na tkankę - 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Kleszczyki chwytające, średnica 5, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 26 mm, okienkowe, typu klincz mocno chwytające, atraumatyczne, wielofunkcyjne; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z zamkiem) - 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Kleszczyki chwytające, średnica 5, długość 330 mm, mocno chwytające zęby wsteczne typu "krokodyl" - nieostre, długość branszy 18 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z zamkiem) - 2 szt. | TAK |  |
| 5 | Disektor typu Maryland Kleszczyki preparacyjne, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Maryland, długość ramion końcówki chwytającej 21 mm; trzyczęściowe (wkład, tubus, uchwyt); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360 °, pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy, bez zamka - 2 szt. | TAK |  |
| 6 | Kleszcze preparacyjne Maryland, trzyczęściowe; obrotowe 360st. pokrętłem na tubusie; sr. 5mm, dł. rob. 330mm; bransze o dł. 17mm, obie ruchome; składane na zasadzie szybkozłącza - bez gwintu; rękojeść bez zapinki - 2 szt. | TAK |  |
| 7 | Maryland cross-cut Szczypce typu Maryland z poprzecznym wzorem ząbkowania; długość ramion końcówki chwytającej 19 mm; obrotowe płynnie 360 °, średnica 5 mm, długość 330mm; trzyczęściowe (płaszcz izolowany z dużym pierścieniem obrotowym, rączka bez zamka, wkład), składanie na zasadzie szybkozłącza - 2 szt. | TAK |  |
| 8 | Szczypce chwytające Johann, atraumatyczne, długość bransz 40 mm (obie ruchome, okienkowe, delikatnie ząbkowane na całej długości, zakończone tępo), długość robocza 330 mm, średnica 5 mm; trzyczęściowe (wkład, tubus, uchwyt); obrotowe 360st., pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu; rączka z zamkiem dezaktywacyjnym. - 2 szt. | TAK |  |
| 9 | Wkład typu Johann; obie bransze ruchome, dł. branszy 24 mm; średnica kompletnego narzędzia 5 mm, długość 330 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 10 | Kleszczyki chwytające, średnica 5, długość 330 mm, typu CroceOlmi, długość ramion końcówki chwytającej 29 mm, trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, raczka z zamkiem dezaktywacyjnym) - 2 szt. | TAK |  |
| 11 | Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym - 4 szt. | TAK |  |
| 12 | Elektroda HF, hakowa, z kanałem ssącym, twarda izolacja końcówki dystalnej; rozm. 5 mm; dł. rob.330 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Elektroda HF, łyżeczka, średnica 5 mm, długość 330 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Elektroda HF, łyżeczka z kanałem ssącym, średnica 5 mm, długość 330 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Kleszczyki chwytające, średnica 10 mm, długość 330 mm, typu "Claw" - zęby 2 x 3, długość ramion końcówki chwytającej 45 mm, rączka z zamkiem - 2 szt. | TAK |  |
| 16 | Igła Veress'a, długość 150 mm; nierozbieralny kurek zaworu insuflacji - 4 szt. | TAK |  |
| 17 | Tuba trokara 13x80 mm, nierozbieralny kranik zaworu insuflacyjnego; kaniula gładka; zawór instrumentowy z tworzywa, odkręcany - bez gwintu, wewnętrzna uszczelka klapkowa; możliwość aplikacji endoskopowego staplera liniowego - 2 szt. | TAK |  |
| 18 | Ostrze trokara 13 x 80 mm, trójkątna końcówka - 2 szt. | TAK |  |
| 19 | Tuba trokara 11 x 80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym; kaniula gładka, wewnętrzna uszczelka klapkowa; zawór instrumentowy z tworzywa, odkręcany - bez gwintu - 2 szt. | TAK |  |
| 20 | Ostrze trokara 11 x 80 mm, trójkątna końcówka - 2 szt. | TAK |  |
| 21 | Tuba trokara 11 x 80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnętrzna uszczelka klapkowa, kaniula gwintowana, izolowana - 2 szt. | TAK |  |
| 22 | Tuba redukcyjna, nasadka uniwersalna mocowana do trokara 13/11-5,5 mm - 5 szt. | TAK |  |
| 23 | Tuba trokara, 5,5 x 80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnętrzna uszczelka silikonowa, kaniula gładka - 2 szt. | TAK |  |
| 24 | Tuba trokara, 5,5 x 80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnętrzna uszczelka silikonowa, kaniula gwintowana - 2 szt. | TAK |  |
| 25 | Ostrze trokara 5,5 x 80 mm, trójkątna końcówka - 2 szt. | TAK |  |
| 26 | Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą - 2 szt. | TAK |  |
| 27 | Optyka, średnica 10 mm, kat patrzenia 30°, HD, dł. rob. 310mm; autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy (głowica) do przyłącza głowicy kamery endoskopowej; W zestawie kontener do sterylizacji - 1 szt. | TAK |  |
| 28 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, długość 3 m, waga maks. 325 g - 1 szt. | TAK |  |
| II | Wielorazowy nóż ultradźwiekowy do zabiegów minimalnie inwazyjnych |  |  |
| 1 | Generator. Częstotliwość pracy 23,5 kHz/ 47kHz; w zestawie: kabel sieciowy, włącznik nożny. Współpracuje z modułem do ultradźwiękowej aspiracji tkanki miąższowej. Automatycznie rozpoznający rodzaj podłączonego narzędzia - 1 szt. | fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż 2017 TAK, podać |  |
| 2 | Klucz dynamometryczny, kompatybilny z narzędziami ultradźwiękowymi. Z oznaczeniem prawidłowej pozycji użycia. Metalowy, wielorazowego użytku, sterylizacja w autoklawie - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Przetwornik piezoelektryczny do narzędzi ultradźwiękowych, wielorazowego użytku Sonosurg. Współpracuje z rozłączalnym przewodem do generatora - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Przewód do podłączenia generatora z przetwornikami piezoelektrycznymi. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Taca do sterylizacji w autoklawie do narzędzi ultradźwiękowych | TAK |  |
| 6 | Nożyczki ultradźwiękowe; zakrzywione bransze, uchwyt pistoletowy, średnica 5 mm, długość 340 mm. narzędzie wielorazowe, autoklawowalne - 10 szt. | możliwość podłączenia diatermii monopolarnej - 10 pkt. brak możliwości podłączenia prądu HF - 0 pkt |  |
| III | Specjalistyczne narzędzia laparoskopowe do technik hybrydowych | fabrycznie nowe wyprodukowane nie później niż 2017 TAK, podać |  |
| 1 | Ogrzewacz optyki, butla wielorazowego użytku wraz z podstawą wielorazowego użytku do ogrzewacza optyki - 1 szt. | butla autoklawowalna - 10 pkt. Butla nieautoklawowalna, wielorazowa - 0 pkt \ |  |
| 2 | Hak H-kształtny do operacji laparoskopowej - niskiej resekcji odbytnicy, śr. 10 mm - 1 szt. | Hak autoklawowalny - 10 pkt Hak nieautoklawowalny - 0 pkt |  |
| 3 | Klipsownica automatyczna rozm. 10 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Taśma z klipsami, 1 ładunek - 10 szt. | TAK |  |
| 5 | Woreczek ekstrakcyjny, rozm. średni - 25 szt. | TAK |  |
| 6 | Woreczek ekstrakcyjny, rozm. duży - 25 szt. | TAK |  |
| 7 | Podwiązka laparoskopowa Endoloop - 20 szt. | TAK |  |
| 8 | System do małoinwazyjnych zabiegów transanalnych składający się z kanału roboczego w rozmiarze (4x), nakładki żelowej, 4 kaniul do narzędzi 5-10 mm, obturatora oraz narzędzia wprowadzającego - 9 szt. | TAK |  |
| IV | GWARANCJA - min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

PAKIET  3  -    ZESTAW INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH

NARZĘDZI WIELOKROTNEGO UŻYTKOWANIA W ZAKRESIE TECHNIK

MIKROCHIRURGICZNYCH TEM        CPV 33.16.80.0-5

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | zestaw instrumentów optycznych oraz specjalistycznych narzędzi wielokrotnego użytkowania w zakresie technik mikrochirurgicznych TEM | model/producent podać |  |
| 1 | Optyka operacyjna stereo do procedury mikrochirurgii transanalnej endoskopowej (TEM) ze zintegrowaną optyką dokumentacyjną, autoklawowalna średnica 12 - 15 mm, długość 250-260 mm, kąty patrzenia 50°, 73° - 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Kosz do sterylizacji optyki stereo do procedur TEM - 2 szt. | TAK |  |
| 3 | światłowód średnica wiązki 5 mm długość 2500 - 3000 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 4 | rurka ssąco koagulująca profilowana, długość robocza 450 -500 mm średnica 5-6 mm do mikrochirurgii transanalnej endoskopowej - 2 szt. | TAK |  |
| 5 | Nóż igłowy podgięty monopolarny z izolacją ceramiczną, średnica 4mm, długość robocza 420-450 mm do mikrochirurgii transanalnej endoskopowej - 4 szt. | TAK |  |
| 6 | Kleszczyki zabiegowe odchylone do mikrochirurgii transanalnej endoskopowej - 4 szt. | TAK |  |
| 7 | Kleszczyki zabiegowe odchylone w lewo do mikrochirurgii transanalnej endoskopowej - 4 szt. | TAK |  |
| 8 | Nożyczki zabiegowe typ tzw "Metzembaum" długość robocza 450 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 9 | wkład do nożyczek - 1 szt. | TAK |  |
| 10 | aplikator/szczypce do zaciskania zacisków do nici, średnica 5-6 mm, dł. robocza 400-500 mm., do mikrochirurgii transanalnej endoskopowej - 2 szt. | TAK |  |
| 11 | zaciski do aplikatora/szczypiec - 3 szt. | TAK |  |
| 12 | kabel HF - 2 szt. | TAK |  |
| 13 | mocowanie tubusa rektoskopu do mikrochirurgii transanalnej endoskopowej - 2 szt. | TAK |  |
| 14 | Tubus rektoskopu prosty, średnica 40 mm, długość 130-140 mm., wraz z obturatorem - 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Tubus rektoskopu prosty, średnica 40 mm, długość 110-120 mm., wraz z obturatorem - 1 szt. | TAK |  |
| 16 | okno obserwacyjne do rektoskopu podświetleniem - 2 szt. | TAK |  |
| 17 | Element roboczy do dokowania optyki i elementów uszczelniających z portami roboczymi - 2 szt. | TAK |  |
| 18 | element uszczelniający z portami roboczymi - 4 szt. | TAK |  |
| 19 | włącznik - 2 szt. | TAK |  |
| 20 | kaniula płucząca - 2 szt. | TAK |  |
| 21 | Ramię do podwieszenia zestawu operacyjnego do mikrochirurgii transanalnej endoskopowej - 2 szt. | TAK |  |
| 22 | Imadło ręczne do przymocowania do stołu operacyjnego ramienia - 2 szt. | TAK |  |
| 23 | Video ano-rektoskop do diagnostyki przedoperacyjnej i kontroli pooperacyjnej po operacjach w technice TEM - 1 szt. | TAK |  |
| 24 | Zestaw węży do instrumentów - 3 szt. | TAK |  |
| 25 | Wąż do pompy - 2 szt. | TAK |  |
| 26 | Wąż łączący do butelki - 2 szt. | TAK |  |
| 27 | Filtry higieniczne, opakowanie 10 szt. | TAK |  |
| 28 | Filtr higieniczny, 26 mm, 50 szt. | TAK |  |
| 29 | Pierścień uszczelniający do podstawy - 2 szt. | TAK |  |
| 30 | O-ring do okna obserwacyjnego z oświetleniem i elementu roboczego - 2 szt. | TAK |  |
| 31 | Silikonowa uszczelka z bocznym otworem - 2 szt. | TAK |  |
| 32 | Silikonowa uszczelka z centralnym otworem - 2 szt. | TAK |  |
| 33 | Element uszczelniający, silikonowy z 3 wentylami/portami autoklawalny - 2 szt. | TAK |  |
| 34 | Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy ponad 2,4 do 3,4 mm - 30 szt. | TAK |  |
| 35 | Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy ponad 3,4 do 5,1 mm - 40 szt. | TAK |  |
| 36 | Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy od 5,1 do 6,0 mm - 30 szt. | TAK |  |
| 37 | Uszczelka duża do instrumentów o średnicy od 4 do 6 mm, - 2 szt. | TAK |  |
| 38 | Uszczelka duża do instrumentów o średnicy od 7,5 do 8,5 mm - 4 szt. | TAK |  |
| 39 | Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy ponad 13,0 do 13,8 mm - 2 sz. | TAK |  |
| 40 | Odbiór od Zamawiającego 2 szt. uszkodzonych optyk TEM | TAK / NIE |  |
| II | GWARANCJA - min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |
| III | Termin dostawy - maks. 6 tygodni | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 4   -    APARAT USG      CPV  33.11.22.00-0

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | aparat USG | model/producent podać |  |
| 1. | Aparat mobilny, na 4 skrętnych kołach z możliwością blokady min. 2, | TAK |  |
| 2. | Konsola operatorska - regulacje - góra/dół, - lewo/prawo - rotacja konsoli o min. 350 º, - możliwość regulacji wysokości konsoli o min. 25 cm - podświetlane klawisze funkcyjne - klawiatura silikonowa odporna na zalanie | ≥ 350 º - 10 pkt < 350 º - 0 pkt |  |
| 3. | Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych min. 5000 | TAK |  |
| 4. | Dynamika systemu min 170 dB | TAK |  |
| 5. | Częstotliwość pracy min 2,0 - 18,0 MHz | TAK |  |
| 6. | Ilość gniazd przełączanych min. 2 elektronicznie i 1 mechanicznie | TAK |  |
| 7. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 8. | Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |
| 9. | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min. 450 GB. Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pendrive oraz na płytę CD. | > 450 GB - 10 pkt 450 GB - 0 pkt |  |
| 10. | Waga aparatu wraz z monitorem max. 65 kg | TAK |  |
| 11. | Wielkość ekranu przekątna (w calach) LCD min 19 cali | > 19 cali - 10 pkt 19 cali - 0 pkt |  |
| 12. | Tryby pracy: 2D (B mode);M (M mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex | TAK |  |
| 13. | Odległość od powierzchni skóry do końca pola obrazowego (w cm) min 2-28 cm | TAK |  |
| 14. | Maksymalna liczba obrazów zapamiętanych w trybie CINE min 3000 | TAK |  |
| 15. | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s-10,6 m/s | TAK |  |
| 16. | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s – 8,5 m/s | TAK |  |
| 17. | Pomiar dla trybu 2 D – min: 6 odległości, powierzchnia, objętości trzema metodami (obrys, HWL, elipsa), pomiar kąta | TAK |  |
| 18. | Oprogramowanie do badań chirurgicznych | TAK |  |
| 19. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 20. | Cyfrowa drukarka termiczna (video - printer) czarno - biała, zamocowana w sposó | TAK |  |
| II | Głowice | model/producent podać |  |
| 1 | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik liniowy | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość pracy sondy min 5.0-12.0 MHz | TAK |  |
| 3 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min. 192 | > 192 - 10 pkt 192 - 0 pkt |  |
| 4 | Praca w trybie Duplex | TAK |  |
| 5 | Praca w trybie Triplex | TAK |  |
| 6 | Zakres pola widzenia min. 38 mm | TAK |  |
| 7 | Przycisk na głowicy umożliwiający zamrożenie i odmrożenie ekranu | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 8 | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik convex | TAK |  |
| 9 | Częstotliwość pracy sondy min 2,5-6,0 MHz | TAK |  |
| 10 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min. 180 | >180 - 10 pkt 180 - 0 pkt |  |
| 11 | Praca w trybie Duplex | TAK |  |
| 12 | Praca w trybie Triplex | TAK |  |
| 13 | Pole widzenia min. 60 º | > 60 - 10 pkt 60 - 0 pkt |  |
| 14 | Przycisk na głowicy umożliwiający zamrożenie i odmrożenie obrazu na ekranie monitora | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 15 | Maksymalna głębokość obrazowania min. 28 cm | TAK |  |
| 16 | Wielorazowa przystawka biopsyjna - 1 szt. z możliwością sterylizacji za pomocą autoklawu w parze, do wykorzystania przy biopsjach grubo i cienkoigłowych oraz z możliwością regulacji o średnicy min. 0,6 - 2,4 mm | TAK |  |
| 17 | Oferowany aparat USG kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego głowicą endorektalną typ 2050 marki BK Medical lub głowica endorektalna do oferowanego aparatu, o parametrach nie gorszych niż głowica typ 2050 marki BK | TAK, podać |  |
| III | Możliwości rozbudowy |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o DICOM 3.0 | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o wieloczęstotliwościowy elektroniczny trzypłaszczyznowy przetwornik rektalny convex - convex - convex o częstotliwości pracy min. 8,0 - 12,0. Kanał biopsyjny w środku głowicy, Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, możliwość jednoczesnego kanału biopsyjnego wzdłuż głowicy jak i przez środek głowicy | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy aparatu o wbudowaną baterię umożliwiającą pracę bez zasilania przez min. 3 h | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik liniowy, Częstotliwość pracy sondy min 6.0 - 18.0 MHz, Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min 192 | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o przetwornik rektalny 3D 360 º do badań kanału odbytu i odbytnicy, częstotliwość pracy sondy min. 6-16 MHz, maksymalny zakres pola widzenia min. 60 mm, przyciski sterujące wbudowane w głowicy pozwalające na zamrażanie, odmrażanie obrazu oraz do przesuwania pozycji zespołu kryształu | TAK |  |
| IV | GWARANCJA - min. 24 m-ce | TAK PODAĆ |  |

Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ................... 2018 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                                 ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-26/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego oraz specjalistycznych narzędzi dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

( 1

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa  …………… model ….. prod. ………….  Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący sprzętem powystawowym.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia, uruchomienia, instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego;

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu - min. 2 cykle szkoleniowe (szkolenie instalacyjne oraz późniejsze doszkolenie). Przeszkolenie pracowników nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- dostarczenia instrukcji obsługi (wersja elektroniczna) i dokumentacji technicznej oferowanego aparatu w języku polskim/dokumentacja techniczna i serwisowa.

§ 2

- Dostawa oraz  uruchomienie/instalacja/montaż nastąpi nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Dostawa oraz uruchomienie/instalacja/montaż nastąpi nie później niż w ciągu …. tygodni od daty zawarcia umowy - dotyczy PAKIETU 3.

- Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Cegłowska 80) w miejscu przez niego wskazanym.

- Konkretny dzień i godzina dostawy wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego tel. (22)    56-90-336/331.

- Dostarczenie sprzętu do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, jego uruchomienie, montaż                   w miejscu wskazanym jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Ryzyko dostarczenia, uruchomienia/instalacji, w tym związane z transportem i rozładunkiem, ponosi Wykonawca.

( 3

- Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń.

- Protokolarne przyjęcie sprzętu nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 lit. a) i c) umowy.

§ 4

- Wartość brutto umowy wynosi …………… PLN (słownie: ………….) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-26/2018. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu i lista przeszkolonych pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą po zrealizowanej dostawie.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki -      SPZOZ, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

- Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2, § 9 oraz koszty transportu.

§ 5

- W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 7. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie                           z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

- Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 6

1. Zamawiający zażądania zapłaty kary umownej:

- w wysokości 0,2 % ceny netto niedostarczonego sprzętu/narzędzi, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego  w § 2 ust. 1 umowy - dotyczy PAKIETU: 1, 2 oraz 4;

- w wysokości 1 % ceny netto niedostarczonego zestawu narzędzi, za każdy dzień zwłoki, po           przekroczeniu terminu określonego  w § 2 ust. 1 umowy - dotyczy PAKIETU 3;

- w wysokości 0,2 % ceny netto sprzętu/narzędzi za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją.

- w wysokości 0,2 % ceny netto sprzętu/narzędzi, za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu  terminu wstawienia sprzętu zastępczego.

2. Zamawiający będzie dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 
     powyżej karę umowną.

- Zamawiający potrąci karę umowną z płatności wynikających z faktury, bez odrębnego wzywania Wykonawcy do zapłaty.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego sprzęt/narzędzia, będący przedmiotem umowy, posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu.

§ 8 - dotyczy PAKIETU 4

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w tracie wykonywania umowy,  w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

- Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie.

§ 9

- Wykonawca udziela …….- miesięcznej gwarancji na dostarczony ……………………………...

- Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi.

- W okresie gwarancji trzy naprawy gwarancyjne podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu i konieczności dokonania ich  naprawy przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu …….., faks ………….  w godzinach od 7.30 do 15.30.

- W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego lub odbierze urządzenie z siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2. dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy naprawa sprzętu/narzędzi będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy/narzędzi lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach technicznych.

- W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego/narzędzi lub podzespołu/części zastępczej umożliwiającą tymczasową pracę sprzętu, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

( 10

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r.             o wyrobach medycznych.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

WYKONAWCA					    	  	        ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR ZP-26/2018

Osoby wykonujące pracę na terenie Szpitala narażone są na oddziaływanie różnorodnych czynników niebezpiecznych i szkodliwych zagrażających zdrowiu i życiu. Praca w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne i szkodliwe stwarza możliwość wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników niezbędna jest identyfikacja występujących zagrożeń.

Czynnik niebezpieczny występujący w środowisku pracy jest to czynnik, którego oddziaływanie                          na pracującego może prowadzić do urazu, natomiast czynnik szkodliwy jest to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może prowadzić do zachorowania.

Na stanowiskach pracy w Szpitalu mogą wystąpić zagrożenia spowodowane przez następujące czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy :

- czynniki biologiczne

- czynniki chemiczne

- czynniki fizyczne

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE

W Szpitalu skala narażenia na czynniki biologiczne jest duża.  Zakażenia następują m.in. przez: bezpośrednie skaleczenie, wszczepienie, kontakt z pacjentem lub materiałem biologicznym. Do tych czynników zaliczamy:

( wirusy – najniebezpieczniejszymi chorobami spowodowanymi wirusami są np.: wirusowe zapalenie wątroby typu B, C ; AIDS, HIV.

( bakterie – gronkowce, paciorkowce, prątki gruźlicy.

( grzyby – zagrożenie powodujące choroby skóry i błon śluzowych.

( pasożyty – (mikro-) organizmy żyjące na lub w innym organizmie.

ZAGROŻENIA CHEMICZNE

Skutki działania substancji chemicznych mogą być ogólne (zmiany w układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym itd.) lub miejscowe (działanie drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe).

W zależności od skutków oddziaływania na organizm substancje chemiczne dzielimy na:

(  toksyczne – po wchłonięciu przez organizm powodujące zatrucie, zatrucie ostre przewlekłe  lub śmierć. Substancją toksyczną używaną w Szpitalu jest np. formaldehyd.

(  drażniące – do substancji drażniących zaliczamy kwasy, zasady, rozpuszczalniki, chlor. Kontakt                          z substancją drażniącą powoduje działanie : narkotyczne, duszące, żrące, drażniące.

(  uczulające – są to substancje wywołujące uczulenia (alergie). Przykładem substancji uczulających używanych w Szpitalu są np. detergenty lub środki dezynfekujące.

(  rakotwórcze i mutagenne – substancje skutkujące chorobami nowotworowymi

lub zmianami w genach przekazywanych na następne pokolenie np.: tlenek etylenu.

(  upośledzające funkcje rozrodcze – substancje wpływające szkodliwie na płód - mogące doprowadzić                  do poronienia np. : alkohol etylowy, formaldehyd

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI

Do zagrożeń czynnikami fizycznymi zaliczamy:

( hałas – jest to dźwięk szkodliwy, dokuczliwy i niepożądany, oddziaływujący na narząd słuchu oraz inne części organizmu człowieka

( drgania mechaniczne – jest to proces polegający na przenikaniu energii za źródła drgań do organizmu człowieka przez określoną część organizmu będącą w bezpośrednim kontakcie ze źródłem drgań.

( mikroklimat – do tej szkodliwości zalicza się: temperaturę, wilgotność i ruch powietrza oraz promieniowanie cieplne.

( promieniowanie widzialne (oświetlenie) – nieodpowiednie oświetlenie może być przyczyną zmęczenia wzroku i zmęczenia nerwowego.

( promieniowanie podczerwone – nazywamy promieniowanie optyczne (IR)

o długości fali w zakresie 780 nm do 1 mm i dzieli się na trzy zakresy.

( promieniowanie nadfioletowe – nazywamy promieniowanie optyczne o długości fali od 100 do 400 nm.

( promieniowanie laserowe – jest to promieniowanie obejmujące długość fali od 180 nm do 1mm.

( promieniowanie elektromagnetyczne – nazywamy emisję lub przenoszenie energii w postaci fal elektromagnetycznych i przyporządkowanym im jonom.

( promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm.

Emitowane jest przez włączony  aparat RTG lub przez pierwiastki promieniotwórcze

np. : Jod – 123 lub Jod – 131.

( prąd elektryczny – zagrożeniem jest przepływ prądu przez ciało człowieka.

Skutki działania ww. czynników są bardzo złożone i różnorodne.

W związku z powyższym zobowiązujemy do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UMOWY NR ZP-26/2018

|  | WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PODWYKONAWCÓW | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | Str. 1 z 1 |

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki,  Wykonawca/Dostawca ma obowiązek zapoznania się oraz zapoznania pracowników z informacją                     o zagrożeniach występujących na terenie Szpitala Bielańskiego.

- Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrożonego w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - organizowania pracy na terenie Szpitala Bielańskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami BHP oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

  - informowania Zakładowy Inspektorat BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych zaistniałych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy                   na terenie szpitala,

  - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania                   z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

  - właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania zgodnie z obowiązującymi                         w Szpitalu Bielańskim procedurami/instrukcjami

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady,

- po zakończeniu działalności na terenie Szpitala uprzątnięcia wszystkich wytworzonych przez siebie odpadów.

- Za wszelkie odpady wytworzone podczas realizacji umowy przez pracowników Wykonawcy oraz                    za systematyczne usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów (w celu zachowania porządku i estetyki budynków oraz terenów przyległych do Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki) odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT,

  - zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy),

  - zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac

  - eliminowania ryzyka i zagrożenia personelu, pacjentów, osób odwiedzających,

  - utrzymania w trakcie realizacji umowy porządku w obszarze swojej działalności,

  - przestrzegania obowiązującego w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki zakazu palenia tytoniu 
i spożywania alkoholu.

- Na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo swoich pracowników,

  - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń 
i materiałów  oraz  środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych z winy Wykonawcy/Dostawcy, przeprowadzane są przez Wykonawcę/Dostawcę i na jego koszt.

- Uprawnieni pracownicy szpitala mają prawo do kontroli prawidłowości postępowania Wykonawcy/ Dostawcy oraz oceny warunków pracy Wykonawcy/Dostawcy na terenie szpitala oraz posiadania stosownych umów i decyzji w zakresie wymaganym prawem.

- Kontrole przeprowadzane są w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy/Dostawcy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UMOWY NR ZP-26/2018

# UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ………. 2018 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                            ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

§ 1

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 922), w stosunku do danych osobowych powierzonych Zleceniobiorcy do przetwarzania.

- Zamawiający oświadcza, że powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy, w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

- Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne                            i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2

- Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta                                 i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.)  oraz art. 31 ust. 1 ustawy                                o ochronie danych osobowych powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania w celu realizacji umowy Nr ZP-26/2018.

- Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, imię ojca i matki, pesel.

- Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym      w umowie.

§ 3

- Wykonawca niniejszym oświadcza, iż przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz spełnił wszystkie wymagania przewidziane               w przepisach, o których mowa w art. 39a niniejszej ustawy, tj. przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak Administrator danych.

- Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Wykonawcy.

§ 4

- Strony zobowiązane są do zapewnienia ochrony danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielania informacji lub wyjaśnień w formie pisemnej,                    w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczących danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast poinformować o nich Administratora danych.

- Wykonawca niezwłocznie informuje Administratora danych o wszelkich czynnościach, w szczególności kontrolnych i skargowych, prowadzonych przez pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczących danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

- Administrator danych zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych                 z niniejszą umową przez Wykonawcę. Administrator danych powiadomi Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia przedmiotowej kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Administratorowi danych przeprowadzenie przedmiotowej kontroli,                       w szczególności poprzez udostępnienie systemów informatycznych, dokumentacji i pomieszczeń, 
w zakresie niezbędnym dla kontroli przetwarzania danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

- W przypadku powzięcia przez Administratora danych wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych lub niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Administratorowi danych przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Administratora danych dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres ………………….………………………….. ..........

§ 6

- Wykonawca jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Jest on związany tajemnicą także po śmierci pacjenta.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów udostępnionych przez Strony w związku z wykonaniem niniejszej umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w postaci papierowej lub elektronicznej, graficznej, lub innej. Informacje                          i materiały są poufne i nie mogą być bez uprzedniej zgody drugiej Strony udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub orzeczeniem sądów lub upoważnionych organów państwowych albo muszą być ujawnione w celu wykonania niniejszej umowy.

- Strony odpowiadają za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przez wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy.

§ 7

- Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku                      z wykonywaniem niniejszej umowy. Odpowiedzialność Stron jest określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 459. z późn. zm.),                             z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą umową.

- W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Realizacja niniejszej umowy nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych,                           w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej.

§ 10

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym,                       w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę celu i zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej umowie.

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli    w wyniku kontroli pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zostanie wykazane, że Wykonawca, nie podjął środków zabezpieczających, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, a także w sytuacji, gdy Wykonawca nie zastosował się                       do wymogów przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia                   i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 11

- W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, w sposób określony w § 5 i § 10, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi danych powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, do trwałego ich zniszczenia lub usunięcia albo skasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy zapisów oraz dokumentów, zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, w nieprzekraczanym terminie 7 dni, licząc od dnia rozwiązania niniejszej umowy. Fakt dokonania zwrotu lub zniszczenia potwierdza się odpowiednim protokołem.

- W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez Wykonawcę, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on zobowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, posiadającemu status Administratora danych, który powierzył przetwarzanie danych osobowych.

§ 12

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,                             w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe dla jej przedmiotu.

§ 14

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

- Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody Administratora danych.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA							   ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)

|  | INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE SZPITALA BIELAŃSKIEGO | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | str. 38 z 2 |