T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę jałowych obłożeń pola operacyjnego

ZP - 29/2018

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 221.000 EURO

…………………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, marzec 2018 r.

Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

telefon: (22) 569-02-47  faks: (22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35. Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

NIP: 118-14-17-683   Regon: 012298697

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP - 29 /2018.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania.

3.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst -                     Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

3.2	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3	Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest: dostawa jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego.

4.2	Zamówienie podzielono na 2 pakiety.

4.3	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4    	Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3.

4.5	Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.

4.6	Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.

4.7	W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu

do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin  realizacji umowy  -  do dnia 28.01.2019 r.

Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.

7.   Podstawy wykluczenia wykonawcy:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

    - w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1                pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

    - wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,                       o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp tj.:

    - wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) , lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.                     z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło                      do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane                          dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

8.1     Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca          nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2   do formularza oferty. Oświadczenie składane jest wraz z ofertą.

8.1.2  oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy           kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym           postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego             informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub           braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział                                       w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz pakietu,           którego dotyczy oferta.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze           złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                          z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2     Dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez           Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została  najwyżej         oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie   aktualnych na dzień  złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 8.2.1 - 8.2.2  niniejszej SIWZ.

8.2.1  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,             jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku            podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8.2.2   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty  wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, w kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji   ani nie ogłoszono upadłości.

8.2.3   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 -

8.2.2 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi             ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych             wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.4   W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.2, które              znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile

są one nadal aktualne.

8.2.5   W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.6    Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej               oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień   złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej.

8.3.1   formularz specyfikacji technicznej. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią tabelę              przedstawioną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ).

8.3.2	  deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta oferowanego   produktu - z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy;

8.3.3	karty danych technicznych gotowego wyrobu wystawione przez producenta, foldery, opisy, katalogi itp.  - na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego.

8.4        W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.4.1		Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika                                 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.4.2	   Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie   ubiegających się o zamówienie.

8.4.3		Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się                                 o udzielenie zamówienia zostanie oceniona najwyżej.

8.4.4	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona najwyżej.

8.4.5		Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.4.6		Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.4.7		Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

9.3	 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4	 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym 
 w  SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1	 formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

9.4.2	 oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ,

9.4.3  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5     Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6     Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany                              w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.             Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie           poprawnego.

9.8	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje,                 że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych                 w pkt 9.7. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia - zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U.              z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania                    do wglądu oryginału.

9.10	 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język  polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.11	  Zaleca się, aby:

9.11.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych                        w pkt 9.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.12	Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                           z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503                    z późn. zm.).

9.13     W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9.14	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

9.15	 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem  Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego (ZP-29/2018). Nie otwierać przed dniem 22.03.2018 r., godz. 11.30”.

9.16	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.    Miejsce i termin składania ofert.

10.1	Oferty składane są w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80,                    w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 22.03.2018 r., do godziny 11:00.

10.2	 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca           złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 10.1 lub innym niż         Kancelaria Zamawiającego ponosi wykonawca.

10.4  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę  ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie        
        porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń                                   
        i dokumentów.

11.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu                  do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi oraz   treścią zmian, o których mowa w pkt. 11.2, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.5   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.6  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony                  za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie     potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl

LUB  fax: (22) 56-90-247

11.7    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami nw. osoby:

11.7.1  Janusz Kurek oraz  Iwona Jasińska tel./ fax  22 56-90-247 e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

11.8    Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

12.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium                                   na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.4	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pawilon H, w pokój                  Nr 107, w dniu 22.03.2018 r., o godzinie 11:30.

14.   Informacje o trybie otwarcia ofert.

14.1	Otwarcie ofert jest jawne.

14.2	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.3	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bielanski.bip-e.pl/            informacje dotyczące:

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

cena  -  100 %

w kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  100%

15.2	Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

15.3	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 punktów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.5	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,                do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.6	W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.7	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.8 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16.    Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.    Udzielenie zamówienia.

17.1	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako                                              najkorzystniejsza po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 SIWZ.

17.2	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

18.   Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.     Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto                                przedstawione w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie             z zasadą: ilość (kol. 5) x cena jedn. netto (kol. 6) = wartość netto (kol. 10) + VAT (kol. 9) = wartość brutto (kol. 11).

19.2	Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

19.3	Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna, w szczególności:

19.3.1	podanie przez wykonawcę numeru pakietu nieodpowiadającego opisowi zawartemu w kol. 2 formularza specyfikacji cenowej. W tym przypadku Zamawiający poprawi numer pakietu zgodnie                 z opisem wynikającym z kol. 2,

19.4	Zamawiający określa swoje potrzeby w sztukach. Jeśli jednostką miary (kol. 5 formularza specyfikacji cenowej) jest opakowanie wówczas dla wyliczenia ilości opakowań należy dokonać stosownego przeliczenia ilości wymaganych sztuk przez wielkość oferowanego opakowania. Ilość opakowań wyliczona zostaje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19.5	Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu i rozładunku.

19.6 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1	Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ZP - 29/2018

OFERTA

na dostawę jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego

- Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych                            w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy pakietów: …………………………………………...

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,  w tym koszty transportu.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                     w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do jej realizacji przez okres wskazany                  w SIWZ.

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni od daty przyjęcia przez Aptekę Szpitala prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie                             z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)                     nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.

* niepotrzebne skreślić.

- Oświadczamy, że następujące części zamówienia ………….………………….. zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………………………

- Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: ..........................................................................   faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

- Konto bankowe do zwrotu wadium ….....................................................................................................

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

do formularza oferty

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-29/2018 na dostawę jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny jednostkowe netto:

PAKIET …..

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (na fakturze) numer katalogowy | Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT (%) | VAT od wartości netto (zł) | Wartość łączna netto | Wartość łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Uwaga :

- Cenę jednostkową brutto (kolumna 7 formularza specyfikacji cenowej) Wykonawca wypełnia z czterema miejscami po przecinku. Kolumna ta NIE SŁUŻY                            do wyliczenia wartości brutto oferty.

- Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto podane w kol. 6, zgodnie z zasadą: ilość (kol. 5) x cena jedn. netto (kol. 6) = wartość netto (kol. 10) + VAT (kol. 9) = wartość brutto (kol. 11).

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

................................................ dnia, .................. 2018  r.

Załącznik Nr 2

do formularza oferty

dostawę jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego                   w Warszawie (ZP-29/2018) oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu               z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22  oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2018 r.

Oświadczam *, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                   art. 24 ust. …………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,                 że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………….

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2018 r.

*  jeśli dotyczy

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego. CPV 33.14.10.00-0.

- Zamówienie obejmuje 2 pakiety: PAKIET 1 - jałowe obłożenia pola operacyjnego, PAKIET 2 - jałowe serwety dla noworodka.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

- Zaoferowane wyroby muszą spełniać wymagania wysokie norm PN-EN 13795-1-3 (lub równoważnych).

- Każdy samodzielny przedmiot zamówienia lub zestaw jałowy musi posiadać 2 samoprzylepne,   repozycjonowalne etykiety zawierające jego identyfikację w szczególności: nr katalogowy, LOT,  data ważności.

- Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania

- Wyroby jałowe muszą być gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności -  min. 18 miesięcy.

- Dostawa obłożeń w opakowaniach zbiorczych nie cięższych niż 7 kg.

- Dostawa obłożeń w podwójnych opakowaniach tj. opakowanie wewnętrzne - zbiorcze (karton),                        w opakowaniu zewnętrznym transportowym. Opakowanie wewnętrzne otwierane bez użycia noża, nożyczek itp. W przypadku konieczności użycia ostrych narzędzi do otwarcia opakowania, które spowodują uszkodzenie opakowania jałowego Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego towaru na własny koszt.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do przesłania                    do Zamawiającego, najpóźniej następnego dnia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, formularza specyfikacji cenowej w formie arkusza programu MS Excel (.xls). na adres e-mail: gretta.kuras@bielanski.med.pl; anna.debniak@bielanski.med.pl

FORMULARZE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

PAKIET 1 - JAŁOWE OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| serwety |  |  |
| 1 | wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) | TAK |  |
| 2 | gramatura ≥ 55 g/m2 | TAK podać |  |
| 3 | chłonność warstwy zewnętrznej ≥ 450 % | TAK podać |  |
| 4 | Odporność na przenikanie cieczy ≥ 150 cm H2O (zgodnie z normą EN 20811) | TAK podać |  |
| 5 | wyraźne oznaczenie przeznaczenia serwet: góra / dół | TAK jeśli dotyczy |  |
| serweta na stolik instrumentariuszki |  |  |
| 1 | wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii | TAK |  |
| 2 | wzmocnienie strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze ≥ 80 g/m2 | TAK podać |  |
| 3 | wzmocnienie o szer. 75-80 cm na całej długości serwety | TAK podać |  |
| 4 | wymiary serwety: 140-150 x 190-200 cm | TAK podać |  |
| serweta do nakrycia stolika Mayo |  |  |
| 1 | forma rękawa | TAK |  |
| 2 | składana teleskopowo | TAK |  |
| 3 | wykonana z folii polietylenowej, nieprzemakalnej dla wilgoci i drobnoustrojów | TAK |  |
| 4 | wzmocnienie strefą wykonaną z chłonnej włókniny polipropylenowej | TAK |  |
| 5 | wzmocnienie o szer. min. 60 cm na całej długości rękawa. | TAK podać |  |
| 6 | gramatura ≥ 80 g/m2 | TAK podać |  |
| 7 | wymiary serwety: 80-85 x 140-145 cm | TAK podać |  |
|  | Komplet podstawowy | 7 200 zestawów |  |
| skład zestawu |  |  |
| 1 | serweta samoprzylepna 200 x 170 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | serweta samoprzylepna 175 x 170 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | serweta samoprzylepna 90 x 75 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 4 | serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt. | TAK |  |
| 6 | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 7 | ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt. | TAK |  |
| 8 | kieszeń samoprzylepna (2 sekcje) 43 x 38 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 9 | kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 10 | pojemnik plastikowy 500 ml (11,6 x 6 cm), z podziałką - 1 szt. Zamawiający wymaga pojemnika w kolorze pastelowym np. niebieskim. Nie dopuszcza zaoferowania pojemnika w kolorze czarnym i czerwonym. | TAK |  |

PAKIET  2  -  JAŁOWE SERWETY DLA NOWORODKA

|  | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serweta chłonna | 2 000 szt. |  |
| 1 | dla noworodka | TAK |  |
| 2 | wymiar: 85-90 cm x 90-95 cm |  |  |
| 3 | delikatna | TAK |  |
| 4 | chłonna | TAK |  |
| 5 | gramatura - 50 g/m2 | TAK podać |  |
| 6 | skład: wiskoza - 70 %, poliester - 30 % | TAK podać |  |
| 7 | pakowana pojedynczo | TAK |  |

Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ...................  2018 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                           ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-29/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

§ 1

Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa jałowe obłożenia (zgodnie z PAKIETEM ...), po cenach jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 do umowy.

§ 2

- Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty ………… PLN (słownie: ……………….) i ustalona została na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym                ZP-29/2018.

- Zapłata dotyczyć będzie faktycznie dostarczonej ilości obłożeń, po cenach zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi  w Załączniku Nr 1 do umowy.

- Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera koszty transportu do magazynu Apteki Szpitalnej                                  i rozładunku.

- Ryzyko dostarczenia obłożeń, w tym związane z transportem do magazynu Apteki Szpitalnej                                  i rozładunkiem, ponosi Wykonawca.

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………………………... r. do dnia 28.01.2019 r.

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy (maks. o 6 miesięcy)                   w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo.

§ 4

- Obłożenia, o których mowa w § 1 dostarczane będą partiami, na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego telefonicznie, za pomocą faksu lub maila. Zamówienie złożone telefonicznie musi być potwierdzone faksem lub mailem.

- Zamówienie określać będzie ilości oraz terminy dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich do magazyny Apteki Szpitalnej (w godzinach 8.00-14.00) oraz rozładunku, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego w ciągu 2. dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia na CITO. W takim przypadku dostawa nastąpi nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.

§ 5

- Oryginał faktury oraz jej kopię należy doręczyć do Apteki Szpitalnej Zamawiającego wraz z dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przesłania faktury do Apteki Szpitalnej Zamawiającego                        w formie elektronicznej na adres e-mail: dorota.kalisz@bielanski.med.pl, w jednym z poniższych formatów:

a) DataFarm  
b) Urtica  
c) WF-MAG  
d) KSBLOZ  
e) OSOZ-EDI

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Aptekę Szpitalną prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca dostarcza obłożenia własnym transportem lub za pomocą firmy spedycyjnej.

- Przyjęcie towaru nastąpi po uprzednim sprawdzeniu zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem. Otwarcie przesyłki odbywa się w obecności pracownika Apteki Zamawiającego oraz pracownika Wykonawcy lub kuriera. Wykonawca zlecający transport firmie kurierskiej zobowiązany jest zastrzec sobie konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru jeśli pracownik Wykonawcy lub kurier odmówi otwarcia i sprawdzenia przesyłki. Zwrot towaru nastąpi na koszt Wykonawcy a dostawa uznana zostanie za niedostarczoną i oznaczać będzie zwłokę w dostarczeniu i wydaniu towaru.

- W przypadku przyjęcia towaru bez otwarcia przesyłki, z przyczyn leżących po stronie pracownika Wykonawcy lub kuriera, Wykonawca zobowiązuje się do uznania ilości towaru podanej przez Zamawiającego (uwzględnienia reklamacji ilościowej lub jakościowej/asortymentowej).

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie do rozładunku odpowiedniego wózka transportowego.

- W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie                             z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Koszty odbioru dostawy w całości obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania obłożeń w opakowaniach zbiorczych nie cięższych niż                    7 kg.

- Zamawiający odmówi przyjęcia towaru nie spełniającego wymogu, o którym mowa w ust. 9.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w podwójnych opakowaniach tj. opakowanie wewnętrzne, zbiorcze (karton), w opakowaniu zewnętrznym transportowym. Opakowanie wewnętrzne otwierane bez użycia noża, nożyczek itp. W przypadku konieczności użycia ostrych narzędzi do otwarcia opakowania, które spowodują uszkodzenie opakowania jałowego Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego towaru na własny koszt.

§ 7

- W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się                             do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego towaru,                                      za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 100 zł.

- Zamawiający potrąca kary umowne z płatności wynikających z faktur  Wykonawcy bez uprzedniego wzywania do zapłaty.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.

- W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w § 4 ust. 3 i 4 lub niezałatwienia    
reklamacji w terminie określonym w § 6 ust. 7, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  niedostarczonego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. W przypadku poniesienia przez 
Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający 
obciąży Wykonawcę.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie (mailem, faxem) Zamawiającego o braku możliwości dostarczenia towaru                   w obowiązującym terminie jak również podania realnego terminu, w którym zamówienie zostanie zrealizowane.

§ 8

- Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:

a)	zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b)	wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu,                  za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.

- Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone w niniejszej umowie.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1.

- Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 - 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Dostawa, o której mowa w ust. 1 może nastąpić po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jakość proponowanego produktu.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego obłożenia są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10

Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych 
w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

- Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:

- rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne 
i uchybienie o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),

- gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje                     o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.

- gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:

- zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy powodująca konieczność zmiany terminu operacji,

- brak możliwości wykonania operacji w terminie spowodowany dostarczeniem przedmiotu umowy złej jakości.

§ 11

- Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie                     w drodze uzgodnień  i porozumień.

- Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.

§ 12

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego               z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 13

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                       z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							                      ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)