T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 19.03.2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-24/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

przetargowego ZP-24/2018 na dostawę

materiałów i sprzętu do sterylizacji dla

Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu ZP-24/2018 na dostawę materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego 
w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 1.

Pakiet 1, poz. 1, 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  1 i 4: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści test zgodny z wymaganiami SIWZ w opakowaniu a' 480 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów w opakowaniu a 480 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (w celu porównywalności ofert – z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

Pakiet 1, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza niepełną ilość opakowań (do 2 miejsc po przecinku), czy ilość opakowań zaokrąglić w górę (zgodnie z zasadami matematyki)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 2.

Pakiet 1, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie testu zgodnego z wymaganiami SIWZ w opakowaniu a' 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zmawiający dopuszcza  zaoferowanie testów w opakowaniu a 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (w celu porównywalności ofert – z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

Pakiet 1, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści test Bowie&Dick spełniający opis SIWZ, w którym pola do wpisania informacji znajdują się na odwrocie arkusza testowego (co zapewnia duży i wygodny obszar na ich wpisanie), ale pola są zatytułowane w j. angielskim, jeżeli Wykonawca dostarczy instrukcję prawidłowego wypełnienia w języku polskim?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego może być opisywany i oznaczany w j. angielskim, dodatkowo informacje opisywane na teście Bowie&Dick są zawsze te same, niezależnie od rodzaju i producenta testu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 2.

Pakiet 2, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o doprecyzowanie czy kompatybilność testów biologicznych 
z pozycji nr 1 i 2 oznacza, że muszą być one dopuszczone do użytkowania na podstawie instrukcji sprzętu, który posiada zamawiający tj. autoczytnik 290 oraz 290G? W innym przypadku zgodnie z instrukcją wspomnianego sprzętu odczyty innych wskaźników mogą być niewiarygodne a zatem ciężar orzekania 
o sterylności będzie spoczywał na Zamawiającym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby zaoferowane wskaźniki biologiczne były przystosowane pod każdym względem do stosowania w auto-czytnikach wymienionych w SIWZ. Na oferencie spoczywa odpowiedzialność dostarczenia wszelkiej dokumentacji, potwierdzającej zgodność zaoferowanych wskaźników z inkubatorami użytkowanymi przez Zamawiającego.

Pakiet 4.

Pakiet 4, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o doprecyzowanie czy kompatybilność naboi gazowych do sterylizatora SteriVac. oznacza, że muszą być one dopuszczone do użytkowania na podstawie instrukcji sprzętu, który posiada zamawiający tj. SteriVac 5 i 8 XL? W innym przypadku zgodnie z instrukcją wspomnianego sprzętu biobójczości cyklu przy użyciu innych naboi może być wątpliwa a zatem ciężar orzekania o sterylności będzie spoczywał na Zamawiającym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 7.

Pakiet 7, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści papier spełniający wymagania SIWZ  o rozmiarze 50 x 50 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające pięciowarstwową folię (wliczając warstwę kleju)? Produkt charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający wymagania SIWZ o gramaturze 60g/m2? To technologia wykonania oraz parametry techniczne a nie gramatura opakowania decydują o jego wytrzymałości i innych właściwościach użytkowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 12 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w miejsce rękawa o szerokości 12,5cmx200m Zamawiający dopuści rękaw 12cmx200mb?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 12cm x 200 mb 
w miejsce rękawa 12,5cm x 200 mb?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 35 cm lub 40 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy o szerokości 40 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w miejsce rękawa o szerokości 38cmx200m Zamawiający dopuści rękaw 35cmx200mb lub 40cmx200mb?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy o szerokości 40 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający wymagania SIWZ o rozmiarze 35 cm/200m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający wymagania SIWZ o rozmiarze 40 cm/200m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rękaw o rozmiarze 40 cm/200m, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 35cm x 200 mb lub 40cm x 200 mb w miejsce rękawa 38cm x 200 mb?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 40cm x 200 mb, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 40 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8, poz. 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w miejsce rękawa o szerokości 42cmx200m Zamawiający dopuści rękaw 40cmx200mb lub 50cmx200mb?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy o szerokości 50 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający wymagania SIWZ o rozmiarze 40 cm/200m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8, poz. 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 40cm x 200 mb 
w miejsce rękawa 42cm x 200 mb?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 9.

Pakiet9, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet9, poz. 1, 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza testy pakowane w opakowania a’ 200 szt., z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pakiet 11.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 575 x 280 x 265 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza kosze o wymiarach 575 x 280 x 265 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy w pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści kosz ze stali nierdzewnej o wymiarach 600x300x135 lub 600x300x150?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR