T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 20.03.2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-24/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

przetargowego ZP-24/2018 na dostawę

materiałów i sprzętu do sterylizacji dla

Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu ZP-24/2018 na dostawę materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego 
w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze minimalnej 57g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o możliwości zgrzania w temperaturze 180-210°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zastępca Dyrektora Szpitala Bielańskiego

ds. Ekonomicznych

(-) Elżbieta Błaszczyk

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR