T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 21.03.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

JAŁOWYCH OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE                         (ZP-29/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-29/2018

W związku z zapytaniem kolejnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                      na dostawę jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-29/2018),                    na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp., informuję:

PAKIET  1

- Pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu podstawowego o parametrach             i w składzie:

1.  serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

2.  ręczniki celulozowe, chłonne 20 cm x 30 cm - 4 szt.

3.  serweta do nakrycia stolika Mayo 80 cm x 145 cm - 1 szt.

4.  taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm - 1 szt.

5.  kieszeń samoprzylepna 2-komorowa 38 cm x 40 cm - 1 szt.

6.  kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24,5 cm - 1 szt.

7.  miska 500 ml plastikowa niebieska z podziałką

8.  serweta operacyjna 2-warstwowa 260 cm x 175 cm - 1 szt.

9.  serweta operacyjna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm - 1 szt.

10.  serweta operacyjna 2-warstwowa 90 cm x 75 cm - 2 szt.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej      i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 48 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy dla laminatu 300 %, brak danych o chłonności warstwy zewnętrznej ze względu na to, że badania prowadzone są na laminacie a nie na poszczególnych jego warstwach. Tego typu wyniki powinny być podawane dla produktu gotowego a nie poszczególnych jego warstw. Odporność na przenikanie cieczy 120 cm H2O. Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki gramatura 76 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo składana nie teleskopowo, wzmocnienie                      o wymiarach 75 x 90 cm.

odpowiedź - TAK, przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert                  do dnia 26.03.2018 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR