T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 26.03.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

DROBNEGO JEDNORAZOWEGO

SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-30/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-30/2018

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-30/2018), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  3

- Pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji 1 w związku ze zmianą                          w  produkcie wprowadzona przez producenta dopuści zestaw do drenażu opłucnej z komorą                   na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml                        do 2000ml, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem (bez metalowej sprężyny)  z możliwością odłączenia, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji 2 dopuści łącznik do drenażu opłucnej długość 4,5 cm; z elastyczną końcówką do łącznika schodkowego, po drugiej stronie „męska” końcówka luer lock, umożliwiający podłączenie zestawu do drenażu opłucnej z poz. 1?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 1 - Czy zamawiający w pak 3 poz 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do drenażu opłucnej wysokiej jakości, amerykańskiego producenta o parametrach:

- dla dzieci i dorosłych

- sterylny

- trzykomorowy

- wydzielona komora zastawki podwodnej z barwnikiem,

- komora na wydzielinę o pojemności 2500 ml, dokładnie wyskalowana w zakresie małych

objętości (co 1 ml, w zakresie 1-100 ml)

- wydzielona wodna komora regulacji ssania z barwnikiem, zaworem i portem bezigłowym

- automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wysokim dodatnim ciśnieniem

- mechaniczna zastawka zabezpieczająca przed wysokim ciśnieniem, z filtrem

- zestaw o budowie kompaktowej, stabilnej podstawie i wysokości 35 cm,

- uchwyty umożliwiające przenoszenie lub podwieszenie

- dren łączący bezlateksowy, zabezpieczony przed zagięciem sprężyną

- łącznik schodkowy umożliwiający połączenie ze standardowym trokarem

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 1 - Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pak 3 poz. 1

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  4

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 3 dopuści antybakteryjny cewnik do żył centralnych typu Premicath wykonany poliuretanu impregnowanego dwoma antybiotykami: ryfampicyny i mikonazolu?

odpowiedź - TAK.

UMOWA

- Pytanie - § 7 ust. 1 - Prosimy o wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 50 zł”. Przedmiotem postępowania jest drobny jednorazowy sprzęt medyczny, o niskich cenach jednostkowych, kara                 w wysokości 50 zł może stanowić nawet połowę wartości zamówienia, szczególnie że nie została ustalona żadna minimalna wartość dla składanych zamówień. Wówczas kara stanie się rażąco wygórowana.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR