T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 27.03.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA DOSTAWĘ KART I ODCZYNNIKÓW

DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI

WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU

DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE  (ZP-27/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-27/2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na dostawę kart i odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi wraz z dzierżawą automatycznego systemu do badań immunohematologicznych (ZP-27/2018) polegającej na doprecyzowaniu zapisów punktu 22 formularza specyfikacji technicznej.

Dotychczasowe brzmienie punktu 22:

| 22 | Wymiana informacji pomiędzy systemami (dostosowanymi przez wykonawcę a systemem szpitalnym Medicus on Line) poprzez protokół HL7 | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obowiązujące brzmienie punktu 22:

| 22 | Integracja pomiędzy systemami Zamawiającego (Medicus-online) i Wykonawcą - komunikacja protokołem HL7 v 2.3. Szczegółowa specyfikacja komunikacji pomiędzy systemami powstanie w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w zakresie: 1. zlecenie na badanie grupy krwi - wynik grupy krwi 2. zlecenie na badanie grupy krwi noworodka - wynik grupy krwi noworodka 3. zlecenie na badanie grupy krwi matki nie będącej pacjentką szpitala( w przypadku zamawiania krwi dla noworodka)-wynik grupy krwi matki) 4. zlecenie na przeglądowe badanie przeciwciał ( PTA) - wynik PTA 5. zlecenie na badanie BTA - wynik BTA 6. zlecenie na wykonanie próby zgodności - wynik próby zgodności 7. zamówienie indywidualne na krew i jej składniki z Medicusa do systemu zewnętrznego, z systemu zewnętrznego do Medicusa-informacja na oddział 8. zlecenie na badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D - wynik badania kwalifikującego do podania immunoglobuliny anty-D. 9. możliwość anulowania/modyfikacji powyższych zleceń z poziomu systemu Medicus-online | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

WZÓR UMOWY

W § 1 dodaje się ustępy: 19, 20, 21 oraz 22

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia integracji pomiędzy systemami Zamawiającego (Medicus-online) i Wykonawcą - komunikacja protokołem HL7 v 2.3 w zakresie:

1. zlecenie na badanie grupy krwi - wynik grupy krwi
2. zlecenie na badanie grupy krwi noworodka - wynik grupy krwi noworodka
3. zlecenie na badanie grupy krwi matki nie będącej pacjentką szpitala( w przypadku zamawiania krwi     dla noworodka)-wynik grupy krwi matki)
4. zlecenie na przeglądowe badanie przeciwciał (PTA) - wynik PTA
5. zlecenie na badanie BTA - wynik BTA
6. zlecenie na wykonanie próby zgodności - wynik próby zgodności
7. zamówienie indywidualne na krew i jej składniki z Medicusa do systemu zewnętrznego, z systemu

zewnętrznego do Medicusa-informacja na oddział
8. zlecenie na badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D - wynik badania     kwalifikującego do podania immunoglobuliny anty-D.

9. możliwość anulowania/modyfikacji powyższych zleceń z poziomu systemu Medicus-online.

- Szczegółowa specyfikacja komunikacji pomiędzy systemami powstanie w formie pisemnej,                                          w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w zakresie określonym w ust. 19

- System wymiany danych zostanie wykonany na koszt Wykonawcy.

- Po wykonaniu komunikacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wynikach przeprowadzonych testów oraz sporządzi protokół z przeprowadzonej integracji.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR