T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki

oraz Pracowni USG Poradni „K”

ZP - 31/2018

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 221.000 EURO

…………………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, marzec 2018 r.

Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

telefon: (22) 569-02-47  faks: (22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35. Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

NIP: 118-14-17-683   Regon: 012298697

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP - 31/2018.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania.

3.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst -                     Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

3.2	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3	Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni „K” Szpitala Bielańskiego.

4.2	Zamówienie podzielono na 32 pakiety.

4.3	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4    	Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3.

4.5	Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić                                         do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.

4.6	Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.

4.7	W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu

do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin  realizacji umowy  -  12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

7.   Podstawy wykluczenia wykonawcy:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

    - w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1                pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

    - wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,                       o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp tj.:

    - wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) , lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.                     z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło                      do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

    - wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek                            na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł stosowne porozumienie                   w sprawie spłaty tych należności.

8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane                          dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

8.1     Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca          nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu   zamówienia (JEDZ). JEDZ składany jest wraz z ofertą.

8.1.2  oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy           kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym           postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego             informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub           braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział                                       w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz pakietu,           którego dotyczy oferta.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze           złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                          z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2     Dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez           Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została  najwyżej           oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie   aktualnych na dzień  złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 8.2.1 - 8.2.7  niniejszej SIWZ.

8.2.1  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21   ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.2.2  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega      z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                         w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.3  zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie   zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że   wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                      z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.4  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,            jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku           podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8.2.5   oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej   decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów  potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

8.2.6	 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu  ubiegania się o zamówienie publiczne,

8.2.7	 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716),

8.2.8	 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.4 niniejszej SIWZ, składa odpowiednio:

1)   pkt 8.2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,                     w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)   pkt 8.2.2 - 8.2.4 -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                             z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż                             6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.9	 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania   ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.8,   zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem   osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał   dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem   samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce   zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż,   odpowiednio: 6 miesięcy/ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.2.10	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.2.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 8.2.8 pkt 1) w zakresie określonym        w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.11   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 -

8.2.4 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi              ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych              wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.12  W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.4, które              znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów,                              o ile są one nadal aktualne.

8.2.13 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.14	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 8.2 oraz 8.4, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia                     w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej               oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień   złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej.

8.3.1   deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja              2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) - z podaniem numeru pakietu, którego                  dotyczy;

8.3.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej, z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy.

8.4	Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego wykonawcę wraz z ofertą:

8.4.1	dowód wniesienia wadium

8.5	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.5.1		Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika                                 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.5.2	  JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8.5.3		Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie.

8.5.4	  Dokument, o którym mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik wraz z ofertą.

8.5.5		Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2 oraz 8.3 niniejszej SIWZ składa każdy                                  z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie najwyżej oceniona.

8.5.6		Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.5.7		Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.5.8		Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

9.3	 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4	 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym 
 w  SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1	 formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

9.4.2	 oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ,

9.4.3   dowód wniesienia wadium,

9.4.4  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5     Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6     Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany                              w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.             Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie           poprawnego.

9.8	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje,                 że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych                 w pkt 9.7. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia - zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U.              z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania                    do wglądu oryginału.

9.10	 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język  polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.11	  Zaleca się, aby:

9.11.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych                        w pkt 9.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.12	Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                           z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503                    z późn. zm.).

9.13     W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9.14	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

9.15	 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem  Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni „K” Szpitala Bielańskiego (ZP-31/2018). Nie otwierać przed dniem 08.05.2018 r., godz. 11.30”.

9.16	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.    Miejsce i termin składania ofert.

10.1	Oferty składane są w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80,                    w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 08.05.2018 r., do godziny 11:00.

10.2	 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca           złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 10.1 lub innym niż         Kancelaria Zamawiającego ponosi wykonawca.

10.4  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę  ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie        
        porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń                                   
        i dokumentów.

11.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu                  do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi oraz   treścią zmian, o których mowa w pkt. 11.2, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.5   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.6  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony                  za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie     potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl

LUB  fax: (22) 56-90-247

11.7    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami nw. osoby:

11.7.1  Janusz Kurek oraz  Iwona Jasińska tel./ fax  22 56-90-247 e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

11.8    Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

12.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium                                   na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.4	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pawilon H, w pokój                  Nr 107, w dniu 08.05.2018 r., o godzinie 11:30.

14.   Informacje o trybie otwarcia ofert.

14.1	Otwarcie ofert jest jawne.

14.2	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.3	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bielanski.bip-e.pl            informacje dotyczące:

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

1. cena  -  100 %

w kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

15.2	Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

15.3	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 punktów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.5	W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.6	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.7 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16.    Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.    Udzielenie zamówienia.

17.1	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako                                              najkorzystniejsza po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 SIWZ.

17.2	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

18.   Wymagania dotyczące wadium.

18.1	 Wadium za całość zamówienia wynosi 19.790,00 zł, w tym:

PAKIET 1 - 990,00 zł, PAKIET 2 - 1.815,00 zł, PAKIET 3 - 690,00 zł, PAKIET 4 - 150,00 zł, PAKIET 5 - 160,00 zł , PAKIET 6 - 1.300,00 zł, PAKIET 7 - 200,00 zł, PAKIET 8 - 2.700,00 zł, PAKIET 9 -  880,00 zł, PAKIET 10 - 655,00 zł, PAKIET 11 - 1.200,00 zł, PAKIET 12 - 430,00 zł, PAKIET 13 - 480,00 zł, PAKIET 14 - 1.000,00 zł, PAKIET 15 -  70,00 zł, PAKIET 16 -  870,00 zł, PAKIET 17 - 80,00 zł, PAKIET 18 - 140,00 zł, PAKIET 19 - 140,00 zł, PAKIET 20 - 150,00 zł, PAKIET 21 - 400,00 zł, PAKIET 22 - 340,00 zł, PAKIET 23 - 230,00 zł , PAKIET 24 - 210,00 zł, PAKIET 25 -  570,00 zł, PAKIET 26 -  2.210,00 zł, PAKIET 27 -  140,00 zł, PAKIET 28 -  990,00 zł, PAKIET 29 - 20,00 zł, PAKIET 30 - 200,00 zł, PAKIET 31 - 300,00 zł, PAKIET 32 - 80,00 zł.

Wysokość wniesionego przez wykonawcę wadium stanowi sumę wadiów pakietów będących przedmiotem oferty wykonawcy.

18.2    Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesienie w sposób nieprawidłowy,  spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

18.3	Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych                         na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt 18.5 lit. a) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

18.4	Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

18.5	Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PKO S.A. konto nr:                       37 1240 6074 1111 0010 6073 3378, z adnotacją: "Wadium - dostawa zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni „K” Szpitala Bielańskiego - ZP-31/2018 - dotyczy pakietów: ………………………………………………………………………………...”

W przypadku wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia                            o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)  gwarancjach bankowych,

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
                   9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,

poz.1158, z późn. zm.).

18.6	Zasady zwrotu wadium

18.6.1		Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 18.7 niniejszej SIWZ.

18.6.2		Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp, wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny                   na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

18.6.3		Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

18.7	Utrata wadium

18.7.1		Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub                    nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

18.7.2		Zgodnie z art. 46 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
           leżących po stronie wykonawcy.

19.     Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1.	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu specyfikacji cenowej. Wykonawca sporządza formularz w formie arkusza programu MS Excel (.xls).

19.2	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto                                przedstawione w kolumnie 6. formularza specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie z zasadą: ilość (kol. 5) x cena jedn. netto (kol. 6) = wartość netto (kol. 10) + VAT (kol. 9) = wartość brutto (kol. 11).

Cenę jednostkową brutto (kolumna 7. formularza specyfikacji cenowej) Wykonawca wypełnia                       z czterema miejscami po przecinku. KOLUMNA 7. NIE SŁUŻY DO WYLICZENIA WARTOŚCI BRUTTO OFERTY.

19.3	Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

19.3.1	Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna, w szczególności:

a). podanie przez wykonawcę numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. Wówczas Zamawiający  dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem zgodnym z kolumną 2.

19.4	Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,

w tym również koszty transportu i rozładunku.

19.5 	Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

19.6	Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN.

19.7	Zaleca się by formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 9.7 niniejszej SIWZ powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

19.8	Formularz specyfikacji cenowej winien być wypełniony czcionką min. 10.

19.9 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1	Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ZP - 31/2018

OFERTA

na dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki

oraz Pracowni USG Poradni „K”

- Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych                            w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy pakietów wyszczególnionych w formularzach cenowych.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,  w tym koszty transportu.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wysokości ………..……… zł w formie …………………..

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                     w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Szpitala prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie                             z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)                     nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.

- Oświadczamy, że następujące części zamówienia ………….………………….. zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………………………

- Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: ..........................................................................   faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

- Konto bankowe do zwrotu wadium ….....................................................................................................

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

do formularza oferty

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-31/2018 na dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni „K” Szpitala Bielańskiego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia                      w oparciu o następujące ceny jednostkowe netto:

PAKIET …..

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (na fakturze) numer katalogowy | Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT (%) | VAT od wartości netto (zł) | Wartość łączna netto | Wartość łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Uwaga :

- Cenę jednostkową brutto (kolumna 7 formularza specyfikacji cenowej) Wykonawca wypełnia z czterema miejscami po przecinku. Kolumna ta NIE SŁUŻY                            do wyliczenia wartości brutto oferty.

- Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto podane w kol. 6, zgodnie z zasadą: ilość (kol. 5) x cena jedn. netto (kol. 6) = wartość netto (kol. 10) + VAT (kol. 9) = wartość brutto (kol. 11).

...................................................................................

podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

................................................ dnia, .................. 2018  r.

Załącznik Nr 2

do formularza oferty

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz zakres danych wymaganych w dokumencie przez Zamawiającego.

Dotyczy postępowania na:

dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni „K” Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-31/2018).

Dokument musi być wypełniony w następującym zakresie:

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy - litera A, B i D.

Część III: Podstawy wykluczenia - w całości, z wyjątkiem podstawy określonej w sekcji C tj. Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu               o udzielenie zamówienia ?

Część VI: Oświadczenia końcowe - w całości.

Dokument należy wydrukować, podpisać i załączyć wraz z ofertą.

Dokument Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc stanowi Załącznik Nr 2, zamieszczony na stronie internetowej www.bielanski.bip-e.pl

Instrukcja przygotowania/uzupełnienia dokumentu dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni „K” Szpitala Bielańskiego.  CPV 33.11.17.10-1

- Przedmiotem zamówienia jest STERYLNY zużywalny sprzęt.

- Zamówienie podzielono na 32 pakiety: PAKIET 1 - pakiet do badań diagnostycznych, PAKIET 2 - pakiet startowy do angiografii, PAKIET 3 - cewniki prowadzące do typowych zabiegów PCI, PAKIET 4 - cewniki prowadzące do złożonych zabiegów PCI, PAKIET 5 - cewniki przedłużające do cewników prowadzących do angioplastyki typu „mother in child”, PAKIET 6 - prowadniki angioplastyczne                   do typowych zabiegów PCI, PAKIET 7 - prowadniki angioplastyczne do zabiegów PCI złożonych oraz CTO, PAKIET 8 - zestawy do typowych zabiegów PCI z implantacją DES, PAKIET 9 - zestawy                  do złożonych zabiegów PCI z implantacją DES, PAKIET 10 - stenty do zmian długich i krętych, PAKIET 11 - stenty uwalniające lek antyproliferacyjny do zmian dystalnych, PAKIET 12 - stenty uwalniające lek antyproliferacyjny do zmian trudnodostępnych, PAKIET  13  -  stenty uwalniające lek antyproliferacyjny do zabiegów z wykorzystaniem techniki DK CRUS, PAKIET 14 - stenty uwalniające lek antyproliferacyjny ze skróconym czasem konieczności stosowania  podwójnej terapii przeciwpłytkowej, PAKIET 15 - stentgrafty do tętnic wieńcowych, PAKIET 16 - cewniki balonowe wysokociśnieniowe do doprężania stentów, PAKIET 17 - cewniki balonowe do CTO, PAKIET 18 -  cewniki balonowe do zmian twardych wraz z dedykowanym inflatorem, PAKIET 19 - cewniki balonowe do restenozy w stencie, PAKIET 20 - cewniki balonowe tnące, PAKIET 21 - cewniki balonowe uwalniające substancję antyproliferacyjną Paclitaxel, PAKIET 22 - cewniki do trombektomii wieńcowej, PAKIET 23 - mikrocewniki wieńcowe, PAKIET 24 - systemy dystalnej protekcji naczyniowej do zabiegów w żylnych pomostach aortalno-wieńcowych, PAKIET 25 - prowadniki                    i cewniki do aterektomii rotacyjnej wraz z dzierżawą konsoli,  PAKIET 26 - sondy do IVUS                             i prowadniki do FFR wraz z dzierżawą urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS), PAKIET 27 - balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, PAKIET 28 - akcesoria do koronarografii                 i PCI, PAKIET 29 - zestawy do aortografii/wnetrykulografii, PAKIET 30 - opaski uciskowe na tętnicę promieniową, PAKIET 31 - systemy do bezszwowego zamykania tętnic udowych, z wykorzystaniem gąbki kolagenowej, PAKIET 32 - cewniki balonowe dla Poradni „K”.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest                         w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy do sporządzenia i przesłania                               do Zamawiającego drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.xls), zgodnego z treścią Załącznika Nr 5 do SIWZ, na adres: zaop@bielanski.med.pl wypełnionego zgodnie z poniższą instrukcją.

- Instrukcja postępowania z arkuszem, o którym mowa w pkt 4:

5.1.1  Zamawiający w celu wprowadzenia umowy do obowiązującego w Szpitalu Bielańskim systemu             wymaga sporządzenia arkusza zgodnie z poniższym wzorem

Kolejność kolumn musi być zachowana jak powyżej inaczej umowa zostanie błędnie wczytana podczas importu danych do systemu Zamawiającego.

    - Dane należy wpisywać w odpowiednich kolumnach. Informacje zawarte w kolumnach arkusza muszą być zgodne z informacjami podanymi przez Wykonawcę w formularzu specyfikacji cenowej, stanowiącym Załącznik Nr 1 do formularza oferty. Poniżej przykładowy, poprawnie wypełniony arkusz:

Tak przygotowany arkusz nie powinien zawierać innych wierszy niż nagłówek i kolejne pozycje z formularza specyfikacji cenowej. Wszystkie dane nie związane z pozycją umowy będą w trakcie importu wykazywane jako błąd.

    - Jeżeli w formularzu specyfikacji cenowej dany pakiet składa się z kilku pozycji lub gdy dana  pozycja ma wiele rozmiarów/ pojemności, pozycję należy rozbić według następującego wzoru:

Jedną pozycję zastępujemy czterema szczegółowymi.  Ilość i wartości powinny zostać takie

same jak dla pozycji głównej (przed rozbiciem).

    - Najczęściej popełniane błędy przy wpisywaniu danych, zaznaczone na obrazku poniżej:
- kolumna B: widać, że po pierwszym zdaniu występuje łamanie wiersza dodatkowo pojawia się niedozwolony znaczek ;

Pozostawienie złamania wiersza lub znaku będzie powodowało błędy w trakcie importu danych.                 W tym celu wymaga się usunięcia wszystkich takich znaków z przedmiotowego dokumentu.

- kolumna G: system nie zrozumie takiej liczby. Należy usunąć jakiekolwiek oznaczenia walut oraz tak sformatować tekst aby w wartościach liczbowych nie występowały odstępy.

PAKIET 1 - PAKIET DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik diagnostyczny zakres średnic 5 - 7 F długość - min. 100 cm a dla cewnika typu PigTail - min. 110 cm płaskie zbrojenie cewnika zapewniające dobre manewrowanie i odporność na zagięcia krzywizny: Judkins Wright (3,5 - 5), Judkins Left (3,5 - 6), Amplatz, Multipurpose, PigTail z 6-ma bocznymi otworami (prosty oraz „pod kątem” 145 ( i 155(), LCB, RCB, IM, Sones średnica wewnętrzna - min. 0,047" (dla cewnika 5F) oraz min. 0,057" (dla cewnika 6F) przepływ - min. 32 ml/s (dla cewnika 6F) miękka, atraumatyczna końcówka dobra widoczność w skopii RTG | 2 100 |
| 2 | introduktor do tętnicy udowej różne długości - w min. zakresie 11 - 23 cm zakres średnic 5 - 8 F, zwiększający się co 0,5 F zestaw składający się z: koszulki naczyniowej, rozszerzacza w całości w kolorze określającym daną średnicę oraz mini prowadnika 0,035" atraumatyczna końcówka i przejście między rozszerzaczem a koszulką zastawka hemostatyczna zapewniająca szczelność kaniula oporna na załamania i zagięcia boczny dren z kranikiem trójdrożnym do płukania i podawania płynów | 100 |
| 3 | introduktor do tętnicy promieniowej 5 - 7 F różne długości w min. zakresie 11 - 23 cm zestaw składający się z: koszulki, rozszerzacza, igły 21G oraz mini prowadnika 0,021" o prostej końcówce roboczej atraumatyczna końcówka i przejście między rozszerzaczem a koszulką zastawka hemostatyczna zapewniająca szczelność kaniula oporna na załamania i zagięcia boczny dren z kranikiem trójdrożnym do podawania płynów | 1 000 |
| 4 | igła angiograficzna 18 G długość 7 cm kompatybilna z prowadnikiem 0,038" | 100 |

PAKIET 2 - PAKIET STARTOWY DO ANGIOGRAFII

| L.p. | Asortyment | Ilość pakietów |
| --- | --- | --- |
| 1 | gotowy sterylny pakiet, w skład którego wchodzi: strzykawka nakręcana (Luer Lock) z czerwonym tłokiem o poj. 10 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer o poj. 2 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer o poj. 5 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer o poj. 10 ml - 3 szt. ostrze chirurgiczne naczyniowe nr 11, ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem personelu medycznego - 1 szt. igła 21G, 0,8 x 40 mm - 1 szt. igła 0,55 x 25 mm - 1 szt. gaziki o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe - 20 szt. miseczka okrągła, niebieska, o pojemności 250 ml - 2 szt. miseczka o pojemności 120 ml - 1 szt. serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy 90 x 150 cm - 1 szt. sterylne obłożenie do angiografii o wymiarach min. 240 x 350 cm, z brzegami o wymiarze podłużnym, wykonanymi z przezroczystego materiału, z dwoma otworami z warstwą samoprzylepną na tętnicę promieniową 12 x 7,6 cm i jednym otworem na tętnicę udową o średnicy 12 cm oraz dodatkową warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym - 1 szt. prześcieradło pod pacjenta w rozm. 150 x 190 cm - 1 szt. osłona przezroczystą z gumką na lampę 100 x 100 cm - 2 szt. osłona przeźroczysta z gumką na szybę ochronną 85 x 90 cm - 1 szt. serweta absorbująca 40 x 60 cm - 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny ze wzmocnioną warstwą nieprzemakalną w rozmiarze XL - 2 szt. sterylne ściereczki do rąk, białe, w rozm. 35-40 x 55-60 cm - 2 szt. kopułka wysokociśnieniowa do pomiaru ciśnienia - 1 szt. dren do kontrastu o długości 180 cm, z końcówką M/M, z dużym światłem pozwalającym na kontrolowanie przepływu kontrastu oraz kolcem do oszczędności kontrastu - 1 szt. aplikator do długotrwałego pobierania leków z opakowań zbiorczych typu mini spike (zapakowany oddzielnie) - 1 szt. prowadnik naczyniowy, diagnostyczny 0,035 ”, dł. min. - 175 cm - 1 szt. łącznik z 2-ma końcówkami żeńskimi luer lock, do zastosowania przy podawaniu leku z jednej do drugiej strzykawki - 1 szt. kolec przelewowy typu transofix (zapakowany oddzielnie) - 1 szt. rampa 2-kranikowa wysokociśnieniowa - 1 szt. | 1 100 |

PAKIET 3 - CEWNIKI PROWADZĄCE DO TYPOWYCH ZABIEGÓW PCI

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik prowadzący 6 F średnica zewnętrzna cewnika - 6 F światło wewnętrzne - min. 0,072” długość - 100 cm konstrukcja oparta na budowie 5-cio segmentowej z hybrydowym zbrojeniem ze stali nierdzewnej zapewniającym właściwe „podparcie”, odporność na załamania oraz zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika wewnętrzna powierzchnia cewnika pokryta PTFE stabilność krzywizny w temperaturze 37( C dobra manewrowalność wysoka trwałość cewnika miękka, poliuretanowa, atraumatyczna końcówka doskonale widoczna w skopii RTG dostępne krzywizny - JL, JR, Extra Back Up Left, Extra Back Up Right, AL, AR, | 625 |
| 2 | cewnik prowadzący 5 - 8F zakres średnic 5 - 8 F światło wewnętrzne dla cewnika 6 F - min. 0,070” dostępne długości: standardowe - 100 cm (dostęp udowy), 90 cm (dostęp ramienny) oraz niestandardowe - 125 cm konstrukcja oparta na budowie 5-cio segmentowej z hybrydowym zbrojeniem ze stali nierdzewnej zapewniającym właściwe „podparcie”, odporność na załamania oraz zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika wewnętrzna powierzchnia cewnika pokryta PTFE stabilność krzywizny w temperaturze 37° C dobra manewrowalność wysoka trwałość cewnika miękka, poliuretanowa, atraumatyczna końcówka doskonale widoczna w skopii RTG min. 108 kształtów dla cewnika o średnicy 6 F pełna gama krzywizn typowych i nietypowych w każdej średnicy (min. JR, JL, JCL, JCR, 3DRC, NR, AL, AR, LCB, RCB, EGB, IM, MPA, MPB, H-Stick, Extra Back Up do lewej i prawej tętnicy wieńcowej) ilość krzywizn dla: JL - min. 14, JR - min. 9, AL. - min. 10, Extra Back Up dla lewej tętnicy wieńcowej - min. 16 oraz prawej - min. 3 możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i modyfikowanymi końcówkami dostępność kształtów z końcówką o długości 16 mm (long tip) dla lepszej kaniulacji dla cewników JL, JR, Extra Back Up, MPA, H-Stick dostępność kształtów dla techniki transradialnej jak JFL, JFR oraz kształtów umożliwiających kaniulację zarówno prawej i lewej tętnicy wieńcowej: RB, RBL, BARBEAU, Tilon | 25 |

PAKIET 4   -  CEWNIKI PROWADZĄCE DO ZŁOŻONYCH ZABIEGÓW PCI

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik prowadzący do złożonych zabiegów PCI zakres średnic 5- 8 F światło wewnętrzne dla cewnika 6F min. 0,071″ metalowe zbrojenie zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika stabilność krzywizny w temperaturze 37°C odporność na skręcanie i złamanie dobra manewrowalność wysoka trwałość cewnika miękka, atraumatyczna końcówka z markerem widocznym w skopii RTG pełna gama krzywizn typowych i nietypowych -min. (80!) w każdej średnicy (min. JR, JL, FR, FL, MP, AL., AR, RCB, LCB, IM) zapewniające dojście z dostępu udowego i promieniowego możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i modyfikowanymi końcówkami | 100 |

PAKIET 5   -  PRZEDŁUŻAJĄCE CEWNIKI DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO

DO ANGIOPLASTYKI TYPU „MOTHER IN CHILD”

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | przedłużający cewnik do cewnika prowadzącego do angioplastyki typu „Mother in Child” cewnik przedłużający do cewników prowadzących 5 - 8 F w systemie monorail, z możliwością szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm dostępne średnice - 5,5 F, 6 F, 7 F oraz 8 F - kompatybilne odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6, 7 oraz 8 F zmniejszenie światła cewnika o max. 1 F światło wewnętrzne - ≥ 0,051′′ dla cewnika 5,5 F; ≥ 0,056′′ dla cewnika 6 F; ≥ 0,062′′ dla cewnika 7 F oraz ≥ 0,071′′ dla cewnika 8 F miękka, elastyczna, atraumatyczna końcówka robocza z dystalnie umieszczonym markerem dobrze widocznym w skopii długość robocza - min. 150 cm długość przedłużającego segmentu RX - min. 25 cm | 10 |

PAKIET  6 -  PROWADNIKI  ANGIOPLASTYCZNE  DO  TYPOWYCH ZABIEGÓW PCI

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | prowadnik angioplastyczny ogólnego zastosowania średnica - 0,014” długość - 190 i 300 cm różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian - min. 36 rodzajów (!) różne sztywności części proksymalnej i środkowej dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej | 700 |
| 2 | prowadnik angioplastyczny do udrożnień średnica - 0,014” długość - 190 i 300 cm prowadnik specjalnie zaprojektowany do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń pokrycie hydrofilne różne rodzaje sztywności części „roboczej” (min. 4) | 50 |

PAKIET  7 -  PROWADNIKI  ANGIOPLASTYCZNE  DO ZABIEGÓW PCI ZŁOŻONYCH

ORAZ CTO

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | prowadnik angioplastyczny do zmian złożonych średnica 0,014″ wykonany ze stali 316L dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca doskonałą manewrowalność i kontrolę prowadnika rdzeń wykonany z pojedynczego kawałka drutu sztywność końcówki prowadnika ≤ 0,7 g pokrycie hydrofilne na oplocie prowadnika szaft proksymalny pokryty PTFE dostępne końcówki prowadnika - prosta oraz J dostępne min. 2 długości - 180 i 300 cm | 80 |
| 2 | prowadnik angioplastyczny do CTO średnica - 0,014” wykonany ze stali 316L dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca doskonałą manewrowalność i kontrolę prowadnika rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip zróżnicowane sztywności końcówki prowadnika – min. 0,5 g, 0,8 g, 1 g, 3 g, 4,5 g, 6 g, 9 g, 12 g szaft polimerowy na części dystalnej prowadnika i pokrycie hydrofilne na oplocie szaft proksymalny pokryty PTFE dostępne końcówki prowadnika - prosta oraz J dostępne min. 2 długości - 180 i 300 cm | 20 |

PAKIET  8 -  ZESTAWY DO TYPOWYCH ZABIEGÓW PCI Z IMPLANTACJĄ DES

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik balonowy średniopodatny balon typu semi-compliant hydrofilna powłoka balonika system doprowadzający typu monorail długość systemu doprowadzającego - ≥ 145 cm minimalny wymagany zakres średnic - 1,25 - 4,0 mm (min. 9 dostępnych wielkości w/w przedziale) minimalny wymagany zakres długości - 10 - 30 mm profil wejścia balonu - ≤ 0,016′′ crossing profile - ≤ 0,025′′ dla średnicy 3,0 shaft proksymalny - ≤ 1,9 F shaft dystalny - ≤ 2,5 F ciśnienie nominalne ≤ 6 atm. - w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm ciśnienie nominalne ≥ 10 atm. - w zakresie średnic 1,25 - 1,5 mm RBP ≥ 14 atm. - w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm RBP ≥ 18 atm. - w zakresie średnic 1,25 - 1,5 mm możliwość wykonania procedury „kissing baloon” przy użyciu cewnika 6 F w pełnym zakresie średnic | 350 |
| 2 | stent uwalniający lek antyproliferacyjny uwalniający sirolimus substancja czynna - sirolimus w dawce 1,2 ug/mm2 bezpolimerowe pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej platforma - stent kobaltowo-chromowy stent zamontowany fabrycznie na cewniku balonowym długość systemu doprowadzającego - ≥ 145 cm minimalny zakres średnic - 2,0 - 4,0 mm minimalny zakres długości - 9 - 38 mm (min. 10 długości w/w zakresie) grubość ściany stentu - ≤ 0,0022′′ (55 µm) dla średnicy 3,0 mm profil wejścia - ≤ 0,016′′ crossing profile - ( 0,035" (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm) shaft proksymalny - ≤ 1,9 F (dla wszystkich średnic) shaft dystalny - ≤ 2,5 F (dla wszystkich średnic) ciśnienie RBP - ( 18 atm. (dla średnic od 2,0 do 3,5 mm) ciśnienie nominalne rozprężenia stentu - ( 10 atm | 175 |

PAKIET  9 -  ZESTAWY DO ZŁOŻONYCH ZABIEGÓW PCI Z IMPLANTACJĄ DES

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | stent uwalniający substancję antyproliferacyjną platforma - stent platynowo-chromowy fabrycznie montowany na balonie obecność dodatkowych łączników na końcu proksymalnym zabezpieczających przed skróceniem stentu w trakcie inflacji wysoka siła radialna ( 0,27 N/mm substancja antyproliferacyjna everolimus system doprowadzający typu monorail profil wejścia ≤ 0,017″ dla pełnego zakresu średnic minimalny wymagany zakres średnic 2,25 - 4,0 mm (min. 6 wielkości) minimalny wymagany zakres długości dla średnic 2,25-2,5 mm: 8 - 32 mm (min. 7 wielkości) minimalny wymagany zakres długości dla średnic 2,75-4,0 mm: 8 - 48 mm (min. 9 wielkości) ciśnienie nominalne ( 11 atm. ciśnienie RBP ( 18 atm. dla zakresu średnic 2,25 - 2,75 mm ciśnienie RBP ( 16 atm. dla zakresu średnic 3,0 - 4,0 mm możliwość bezpiecznego doprężenia stentu bez uszkodzenia jego struktury: do 3,5 mm dla średnic 2,25 - 2,75 mm, do 4,25 mm dla średnic 3,0 - 3,5 mm oraz 5,75 mm dla średnicy 4,0 mm | 50 |
| 2 | cewnik balonowy do postdylatacji balon niskopodatny system doprowadzający typu monorail dwusegmentowa budowa szaftu wewnętrznego profil wejścia ≤ 0,017″ dla pełnego zakresu średnic minimalny wymagany zakres średnic: 2,0 - 6,0 mm zwiększający się o 0,25 mm w zakresie 2,0 - 4,0 mm oraz o 0,5 mm w zakresie 4,0 - 6,0 mm minimalny wymagany zakres długości: 6 - 30 mm dla zakresu średnic 2,0 - 4,0 mm (min. 6 wielkości) oraz 8 - 20 mm dla zakresu średnic 4,5 - 6,0 mm (min. 4 wielkości) ciśnienie nominalne ( 12 atm. ciśnienie RBP ( 20 atm. dla zakresu średnic 2,0 – 4,0 mm ciśnienie RBP ( 18 atm. dla zakresu średnic 4,5 - 6,0 mm przyrost średnicy przy RBP ≤ 4,4% dla wszystkich rozmiarów | 50 |

PAKIET  10  -  STENTY DO ZMIAN DŁUGICH I KRĘTYCH

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | stent o budowie hybrydowej substancja czynna - sirolimus platforma: stent kobaltowo-chromowy o budowie hybrydowej: cele (komórki) zamknięte na końcach stentu, cele (komórki) otwarte w środkowym segmencie stentu stent zamontowany fabrycznie na cewniku balonowym minimalny zakres średnic - 2,5 - 4,5 mm minimalny zakres długości - 8 - 40 mm dostępność długości ≥ 44 mm dla średnic 3,0 - 3,5 mm grubość ściany stentu ( 0,065 mm (0,0026") stopień skrócenia stentu po rozprężeniu ( 0,29% crossing profile - ( 0,039" (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm) ciśnienie RBP ( 16 atm. (dla średnic od 2,5 mm do 4,0 mm) ciśnienie nominalne rozprężenia stentu - ( 9 atm możliwość zastosowania cewnika prowadzącego 5 F dla wszystkich rozmiarów stentów | 50 |
| 2 | stent o budowie hybrydowej o różnych średnicach dystalnych/proksymalnych substancja czynna - sirolimus platforma: stent kobaltowo-chromowy o budowie hybrydowej: cele (komórki) zamknięte na końcach stentu, cele (komórki) otwarte w środkowym segmencie stentu stent zamontowany fabrycznie na cewniku balonowym minimalny zakres średnic: 2,75 - 2,25 mm, 3,0 - 2,5 mm, 3,5 - 2,75 mm 3,5 - 3,0 mm minimalny zakres długości - 40 - 60 mm grubość ściany stentu - ( 0,065 mm (0,0026") stopień skrócenia stentu po rozprężeniu ( 0,29% crossing profile - ( 0,039" (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm) ciśnienie RBP ( 14 atm. (dla wszystkich dostępnych średnic) ciśnienie nominalne rozprężenia stentu ( 9 atm możliwość zastosowania cewnika prowadzącego 5 F dla wszystkich rozmiarów stentów | 20 |

PAKIET  11  -  STENTY UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY DO ZMIAN

DYSTALNYCH

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | stent uwalniający lek antyproliferacyjny substancja antyproliferacyjna everolimus, osadzona w stałym polimerze platforma - stent typu slotted tube kobaltowo-chromowy o zawartości kobaltu > 50% i żelaza ( 3%, fabrycznie montowany na balonie grubość ściany stentu maks. 0,0032" (0,09 mm) dla wszystkich rozmiarów system doprowadzający typu monorail o długości min. 140 cm minimalny wymagany zakres średnic - 2,25 - 4,0 mm minimalny zakres długości - 8 - 38 mm ciśnienie nominalne ( 10 atm RBP ( 16 atm. dla wszystkich rozmiarów profil przejścia stentu osadzonego na balonie o średnicy 3,0 ( 0,041" stenty w pełnym zakresie kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5 F STS (długość balonu poza stentem) ( 0,8 mm | 150 |

PAKIET  12  -  STENTY UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY DO ZMIAN

TRUDNODOSTĘPNYCH

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | stent uwalniający lek antyproliferacyjny platforma: stent kobaltowo-chromowy, wykonany w technice podwójnej spirali, fabrycznie montowany na balonie grubość ściany stentu ≤ 60µm dla średnic 2,25 - 3,0 mm grubość ściany stentu ≤ 80µm dla średnic 3,5 - 4,0 mm konstrukcja hybrydowa: pasywne pokrycie z węglika krzemu oraz aktywnej powłoki zawierająca biodegradowalny polimer uwalniający w sposób kontrolowany lek antyproliferacyjny substancja antyproliferacyjna - sirolimus system doprowadzający typu monorail profil przejścia (crossing profile) ≤ 0,039″ dla średnicy 3,0 mm minimalny wymagany zakres średnic - 2,25 - 4,0 mm (min. 6 wielkości) minimalny wymagany zakres długości - 9 - 30 mm (min. 7 wielkości) ciśnienie nominalne ( 8 atm. ciśnienie RBP - ( 16 atm. brak skracalności po doprężeniu (= skracalność 0%) możliwość bezpiecznego doprężenia stentu do 3,5 mm dla średnic 2,25 - 3,0 mm oraz 4,65 dla średnic 3,5 - 4,0 mm | 40 |
| 2 | stent uwalniający lek antyproliferacyjny platforma: stent kobaltowo-chromowy, wykonany w technice podwójnej spirali, fabrycznie montowany na balonie grubość ściany stentu ≤ 60µm dla średnic 2,25 - 3,0 mm grubość ściany stentu ≤ 80µm dla średnic 3,5 - 4,0 mm konstrukcja hybrydowa: pasywne pokrycie z węglika krzemu oraz aktywnej powłoki zawierająca biodegradowalny polimer uwalniający w sposób kontrolowany lek antyproliferacyjny substancja antyproliferacyjna - sirolimus system doprowadzający typu monorail profil przejścia (crossing profile) ≤ 0,039″ dla średnicy 3,0 mm minimalny wymagany zakres średnic - 2,25 - 4,0 mm (min. 2 wielkości) minimalny wymagany zakres długości - 35 - 40 mm (min. 2 wielkości) ciśnienie nominalne ( 8 atm. ciśnienie RBP ( 16 atm. brak skracalności po doprężeniu (= skracalność 0%) możliwość bezpiecznego doprężenia stentu do 3,5 mm dla średnic 2,25 - 3,0 mm oraz 4,65 mm dla średnic 3,5 - 4,0 mm | 10 |

PAKIET  13  -  STENTY UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY DO ZABIEGÓW

Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI DK CRUSH

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | stent uwalniający lek antyproliferacyjny platforma – stent kobaltowo-chromowy typu slotted tube grubość ściany stentu ≤ 80 um abluminalne pokrycie platformy biodegradowalnym polimerem uwalniającym substancję antyproliferacyjną brak polimeru na łącznikach (konektorach) stentu zapobiegające jego pękaniu przy doprężaniu stentu lub poszerzaniu jego oczek bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu (min. 4,57 mm2 dla średnicy 3,0 ) substancja antyproliferacyjna: sirolimus system doprowadzający typu monorail profil wejścia ≤ 0,017” minimalny wymagany zakres średnic 2.25 - 4,0 mm (min. 6 wielkości) minimalny wymagany zakres długości: 9 - 38 mm w pełnym zakresie średnic (min. 8 wielkości) ciśnienie nominalne ≤ 9 atm. ciśnienie RBP ≥ 16atm dla zakresu średnic 2,25mm - 3,0 mm oraz ≥ 14 atm. dla zakresu średnic 3,5 - 4,0 mm możliwość bezpiecznego doprężenia stentu do 3,5 mm dla średnic 2,25-3,0 mm oraz 4,65 mm dla średnic 3,5-4,0 mm | 50 |

PAKIET  14  -  STENTY UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY

ZE SKRÓCONYM CZASEM KONIECZNOŚCI STOSOWANIA

PODWÓJNEJ TERAPII PRZECIWPŁYTKOWEJ

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze skróconym czasem konieczności stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej platforma - stent stalowy (316L) fabrycznie montowany na balonie grubość ściany stentu ≤ 0,0047″ substancja czynna biolimus A9 bezpośrednie, bez obecności polimeru, pokrycie stentu substancją czynną w jego mikrostrukturalnej powierzchni w technologii albuminalnej system doprowadzający typu monorail profil wejścia ( 0,018" minimalny wymagany zakres średnic - 2,25 - 4,0 mm minimalny zakres długości - 8 - 36 mm ciśnienie nominalne ( 6 atm. ciśnienie RBP ( 16 atm. dla zakresu średnic 2,25 - 3,0 mm ciśnienie RBP ( 14 atm. dla zakresu średnic 3,5 - 4,0 mm udokumentowane skrócenie koniecznej podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) w okresie po implantacji stentu do 30 dni | 80 |

PAKIET 15   -  STENTGRAFTY DO TĘTNIC WIEŃCOWYCH

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | stentgraft do tętnic wieńcowych stentgraft osadzony fabrycznie na cewniku balonowym platformą stent pasywnie pokrywany substancją przyspieszającą gojenie naczynia a jednocześnie zapobiegającą wykrzepianie na powierzchni stentu z ograniczeniem dyfuzji jonów metalicznych do ściany naczynia grubość pokrycia / graftu - ≤ 90 µm wymagany przedział średnic - 2,5 - 5,0 mm wymagany przedział długości - 15 - 26 mm crossing profile dla średnicy 3,0 mm < 1,2 mm | 2 |

PAKIET 16  -  CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIENIOWE  DO DOPRĘŻANIA

STENTÓW

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik balonowy wysokociśnieniowy do doprężania stentów balon typu no-compliant (zwiększenie średnicy < 3 % przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym) system doprowadzający typu monorail minimalny wymagany zakres średnic - 2,25 - 5,0 mm ze wzrastającą średnicą balonu co 0,25 mm w zakresie 2,25 - 4,0 mm minimalny wymagany zakres długości - 10 - 30 mm ciśnienie nominalne rozprężenia balonu ( 14 atm. ciśnienie RBP - min. 20 atm. (w zakresie średnic 2,25 - 4,0 mm) możliwość wykonania procedury „kissing baloon” przy użyciu cewnika 6 F | 335 |

PAKIET  17 -  CEWNIKI BALONOWE DO CTO

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik balonowy balon typu semi-compliant dostępny system doprowadzający typu monorail oraz OTW profil wejścia ≤ 0,015 ” minimalny zakres długości - 15 - 20 mm zakres średnic - 1,1 - 2,0 mm dostępność średnicy < 1,25 mm z pojedynczym markerem ciśnienie RBP ≥ 20 atm. minimum dla średnicy 1,5 oraz 2,0 mm | 10 |

PAKIET 18 -  CEWNIKI BALONOWE DO ZMIAN TWARDYCH WRAZ Z DEDYKOWANYM

INFLATOREM

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik balonowy balon typu non compliant system doprowadzający typu monorail kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014″ długość użytkowa szaftu ( 140 cm podwójna powłoka balonu możliwość zastosowania balonu do pre- oraz postdylatacji profil wejścia ≤ 0,016 ” minimalny zakres długości 12 - 20 mm (min. 3 wielkości) dla pełnego zakresu średnic zakres średnic 1,5 - 4,0 mm zwiększający się o 0,5 mm kompatybilny w pełnym zakresie średnic z cewnikiem prowadzącym do PCI 5 F ciśnienie RBP ( 35 atm. | 15 |
| 2 | inflator pojemność strzykawki ( 25 ml generowane ciśnienie ( 40 atm. budowa umożliwiająca precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji zintegrowany kranik trójdrożny na przewodzie wysokociśnieniowym | 15 |

PAKIET 19 -  CEWNIKI BALONOWE DO RESTENOZY W STENCIE

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik balonowy do restenozy w stencie balon posiadający rzędy „kolców” zabezpieczających przed jego niekontrolowaną dyslokacją podczas inflacji system doprowadzający typu monorail minimalny wymagany zakres średnic: 2,5 - 4,0 mm minimalny wymagany zakres długości: 8 – 16 mm wysoka odporność na przebicie RBP ≥ 22 atm pokrycie powierzchni balonu powłoką hydrolubric | 10 |

PAKIET 20   -   CEWNIKI BALONOWE TNĄCE

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik balonowy tnący minimalny wymagany zakres średnic - 2,0 - 4,0 mm (min. 5 średnic w zakresie 2,0 - 3,0 mm) system doprowadzający typu monorail minimalny wymagany zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm minimalny wymagany zakres długości: 6 – 15 mm ciśnienie nominalne ≤ 8atm. ciśnienie RBP ≤ 12atm. obecność na powierzchni balonu aterotomów w liczbie min. 4 dla zakresu średnic 3,4 - 4,0 mm | 10 |

PAKIET  21 -  CEWNIKI BALONOWE  UWALNIAJĄCE SUBSTANCJĘ

ANTYPROLIFERACYJNĄ - PACLITAXEL

| L.p. | Asortyment | Ilość zestawów |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik balonowy uwalniający substancję antyproliferacyjną Paclitaxel minimalny wymagany zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm (min. 6 średnic w zakresie 2,0-3,0 mm) minimalny wymagany zakres długości 10 - 40 mm (min. 7 długości) profil wejścia  0,016" shaft proksymalny  1,9F w pełnym zakresie rozmiarów shaft dystalny  2,5F w pełnym zakresie rozmiarów hydrofilne pokrycie powłoki shaftu długość systemu ≥ 145 cm ciśnienie nominalne  6 atm. ciśnienie RBP  14 atm. substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym brak powłoki polimerowej kompatybilność z cewnikami prowadzącymi do angioplastyki 5F udokumentowana długość podwójnego leczenia przeciwpłytowego (DAPT) po zabiegu z wykorzystaniem w/w balonu nie przekraczająca 4 tygodni potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu restenozy w stencie. | 15 |

PAKIET 22   -  CEWNIKI DO TROMBEKTOMII WIEŃCOWEJ

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik do trombektomii wieńcowej długość cewnika - min. 145 cm cewnik aspiracyjny wyposażony w usuwalny mandryn usztywniający system podczas wprowadzania, przeciwdziałający przypadkowemu zagięciu cewnik w systemie monorail strzykawka do aspiracji - 60 ml widoczny w skopii RTG marker na końcu systemu cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ” oraz cewnikiem do angioplastyki 6 F | 75 |

PAKIET 23  -  MIKROCEWNIK WIEŃCOWY

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | mikrocewnik wieńcowy kompatybilny z prowadnikem angioplastycznym 0,014” zbrojony na całej długości z miękką, atraumatyczną, taperowaną, końcówką ułatwiająca przejście przez zmianę bardzo dobrze widoczną w skopii RTG dostępne min. dwie długości ok. 130 cm oraz ok.150 cm profil wejścia (końcówki) ≤ 1,4F średnica zewnętrzna dystalnie ≤ 1,9F średnica zewnętrzna proksymalnie ≤ 2,6F hydrofilne pokrycie zewnętrzne na min 70cm dystalnej części szaftu (dla wersji ok. 130 cm) kanał wewnętrzny pokryty PTFE średnica kanału dystalnie ≤ 0,016” | 15 |

PAKIET  24   -  SYSTEM DYSTALNEJ PROTEKCJI NACZYNIOWEJ DO ZABIEGÓW

W ŻYLNYCH POMOSTACH AORTALNO-WIEŃCOWYCH

| L.p. | Asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | system dystalnej protekcji naczyniowej do zabiegów w żylnych pomostach aortalno-wieńcowych prowadnik angioplastyczny o średnicy 0,014” zakończony filtrem z pętlą nitynolową długość prowadnika 190 i 300 cm dopasowanie do naczynia w zakresie średnic 2,25 - 5,5 mm koszulka doprowadzającą w systemie monorail | 10 |

PAKIET 25  -  PROWADNIKI I CEWNIKI  DO ATEREKTOMII ROTACYJNEJ WRAZ

Z  DZIERŻAWĄ KONSOLI DO ATEREKTOMII ROTACYJNEJ

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | prowadnik długość - 330 cm średnica - 0,009′′ dostępne min. 2 sztywności prowadnika: miękki (Floppy) oraz sztywny (Extra Support) końcówka prowadnika o średnicy 0,014′′ i długości min. 2 cm, dobrze widoczna w skopii | 15 |
| 2 | cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem zakres dostępnych średnic - 1,25 - 2,5 mm długość cewnika - min. 135 cm | 15 |
| 3 | dzierżawa konsoli do aterektomii rotacyjnej konsola Rotablator wraz z przełącznikami podłogowymi możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tys./min. możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6 atm. czytelny panel sterowania sterowanie za pomocą przełączników podłogowych pełna obsługa serwisowa tj. przeglądy, naprawy, materiały eksploatacyjne, części zamienne | 12 m-cy |

PAKIET  26  -  SONDY DO IVUS I PROWADNIKI DO FFR WRAZ Z DZIERŻAWĄ

URZĄDZENIA DO ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZWIEŃCOWEJ IVUS

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | sonda do IVUS cewnik z głowicą ultradźwiękową o częstotliwości 20 MHz kompatybilna z cewnikiem prowadzącym do PTCA 5 F oraz prowadnikiem angioplastycznym 0,014′′ | 15 |
| 2 | prowadnik do FFR średnica - 0,014′′ dwie długości - ok. 180 i 300 cm dwie krzywizny robocze - „J” i prosta | 70 |
| 3 | dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej IVUS wraz z funkcją oceny cząstkowej rezerwy wieńcowej przepływu FFR system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), pomiaru gradientu przezwężeniowego (FFR) a także pomiaru gradientu przezwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii pełna integracja systemu z kardioangiografem ARTIS Q FLOOR i systemem hemodynamicznym SENSIS LITE firmy SIEMENS z instalacją cyfrowy format rejestracji i zapis obrazów w systemie DICOM na DVD, wymiennym dysku twardym oraz serwerze Szpitala (IMPAX PACS) wyszukiwanie i importowanie badań/obrazów IVUS z archiwum serwera Szpitala (IMPAX PACS) możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne funkcja wspomagania interpretacji światła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu funkcja analizy składu blaszki miażdżycowej tzw. histologia wirtualna automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika aparat współpracujący z kompatybilnymi elektronicznymi (20 MHz) sondami IVUS oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezwężeniowego możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki kolorowe monitory min. 18″ (2 szt.) jeden monitor zainstalowany na wieszaku przy stole zabiegowym, drugi monitor zainstalowany w sterowni obsługa urządzenia za pomocą konsoli sterującej zainstalowanej w sali zabiegowej oraz drugiej konsoli zainstalowanej w sterowni kolorowa drukarka nagrywarka płyt DVD w systemie DICOM software i instrukcja obsługi w języku polskim pełna obsługa serwisowa tj. przeglądy, naprawy, materiały eksploatacyjne (np. tonery do drukarki, części zamienne) | 12 m-cy |

PAKIET 27   - BALONY DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej objętości 34 i 40cc czujnik światłowodowy do pomiaru ciśnienia kompatybilne z pompą Datascope CS 300 | 5 |

PAKIET 28  -  AKCESORIA  DO KORONAROGRAFII I PCI

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | inflator pojemność strzykawki - 20 ml generowane ciśnienie - 30 atm. budowa umożliwiająca precyzyjne wykonanie inflacji, jak i szybkiej deflacji zintegrowany kranik trójdrożny na przewodzie wysokociśnieniowym możliwość obrotu manometru o 90( dla lepszej manipulacji budowa osiowa bez uchwytu i mechanizmu blokady typu „pistoletowego” | 685 |
| 2 | torquer z mechanizmem zaciskowym, NIE ZAKRĘCANY ! | 150 |
| 3 | Y-connector wyposażony w przesuwną zastawkę dla sprzętu zabiegowego o świetle 9 F obsługa jednoręczna (mechanizm zaciskowy: zwolnienie / blokada - bez opcji pośrednich) możliwość pracy przy zamkniętej zastawce szczelne zamknięcie umożliwiające manipulowanie sprzętem zabiegowym bez jakiejkolwiek utraty krwi boczny port ze zintegrowanym krótkim drenem 10 cm i zespolonym kranikiem trójdrożnym | 800 |
| 4 | kopułka wysokociśnieniowa do pomiaru ciśnienia dla przetworników SensoNor 844 sterylna pakowana pojedynczo | 750 |
| 5 | adapter do metody „kissing balloon” do równoczesnego lub stopniowego poszerzania zmian w bifurkacjach możliwość jednoczesnej inflacji obu balonów | 30 |

PAKIET  29   -  ZESTAWY DO AORTOGRAFII / WNETRYKULOGRAFII

| L.p. | Asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | linia do podawania kontrastu ze strzykawki angiograficznej Medtron Accutron HP dren wysokociśnieniowy 1200 PSI długość - min. 180 cm | 15 |
| 2 | wkłady do strzykawki angiograficznej Medtron Accutron HP pojemność - 200 ml | 15 |

PAKIET 30   -  OPASKI UCISKOWE NA TĘTNICĘ PROMIENIOWĄ

| L.p. | Asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | opaska uciskowa na tętnicę promieniową zestaw składający się z: opaski oraz kompatybilnej strzykawki do wypełniania poduszki powietrznej opaska wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego pełną kontrolę hemostazy zapięcie na rzep min. dwie długości (ok. 24 i 29 cm) | 1 000 |

PAKIET 31  -  SYSTEM DO BEZSZWOWEGO ZAMYKANIA TĘTNIC UDOWYCH                                                           Z WYKORZYSTANIEM GĄBKI KOLAGENOWEJ

| L.p. | Asortyment | Ilość zestawów |
| --- | --- | --- |
| 1 | system do bezszwowego zamykania tętnic udowych z wykorzystaniem gąbki kolagenowej zestaw składający się z: prowadnika, koszulki, rozszerzacza - lokalizatora miejsca nakłucia tętnicy oraz systemu doprowadzającego gąbkę kolagenową przeznaczony do zamykania tętnicy udowej po zabiegach przezskórnych z wykorzystaniem urządzeń o średnicy 6 - 8 F | 75 |

PAKIET  32  -   CEWNIKI BALONOWE  DLA PRACOWNI USG PORADNI „K”

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | cewnik balonowy balon typu semi-compliant system doprowadzający typu monorail długość systemu doprowadzającego 145 cm wymagany zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm minimalna wymagana długość balonu: ≤ 10 mm ciśnienie nominalne - 6 atm. RBP min. 15 atm. dla średnic do 3,5 mm i 12 atm. dla średnicy 4,0 mm profil balonu ≤ 0,025″ dla średnic 2,0 mm i 2,25 mm; ≤ 0,026″ dla pozostałych średnic; profil wejścia ≤ 0,016″ shaft proksymalny ≤ 1,9 F (dla wszystkich rozmiarów) shaft dystalny ≤ 2,5 F (dla wszystkich rozmiarów) kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F dla wszystkich średnic | 45 |

Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY

DOTYCZY pakietów: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 18 (poz. 2), 23, 28, 29, 30, 31 oraz 32

zawarta w dniu ................... 2018 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                                 ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-31/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni „K” Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

§ 1

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa ………….. (zgodnie z PAKIETEM ……) po cenach jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 do umowy.

- W ramach niniejszej umowy, w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przesłania do Zamawiającego drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.xls) na adres: zaop@bielanski.med.pl wypełnionego zgodnie z instrukcją opisaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

- Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty ……… PLN (słownie: …………) i ustalona została                     na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym              ZP-31/2018.

- Zapłata dotyczyć będzie faktycznie dostarczonej ilości …………. , po cenach zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi  w Załączniku Nr 1 do umowy.

- Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera koszty transportu i rozładunku do magazynu Zamawiającego godz. 8.00 - 13.00.

- Ryzyko dostawy, w tym związane z transportem i rozładunkiem do magazynu Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……........... do dnia ……………………

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy o max. 6 miesięcy                          w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo. Przedłużenie wymaga obopólnej zgody.

§ 4

- …………………, o którym mowa w § 1 dostarczany będzie partiami, na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego telefonicznie, za pomocą faksu lub maila. Zamówienie złożone telefonicznie musi być potwierdzone faksem lub mailem.

- Zamówienie określać będzie ilości oraz terminy dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich własnym transportem oraz rozładunku do magazynu Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego                    w ciągu 3. dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia sprzętu na CITO (ratunek życia). W takim przypadku dostawa sprzętu nastąpi nie później niż w ciągu 24. godzin  roboczych od złożenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość  korygowania terminów i wielkości dostaw. Dyspozycja może być zgłoszona telefonicznie, za pomocą faksu lub maila. Dyspozycja zgłoszona telefonicznie musi być potwierdzona faksem lub mailem.

- Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do dokonywania zmian ilościowych sprzętu wskazanego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy. - dotyczy PAKIETÓW: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 28 oraz 29.

§ 5

- Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego fakturami po każdej zrealizowanej dostawie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze każdorazowo numeru zamówienia realizowanej dostawy oraz numeru umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - SPZOZ,        01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

§ 6

- W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie                             z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

- Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 7

- W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.

- W razie wystąpienia zwłoki w sporządzeniu i przesłaniu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo -cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.xls), o którym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 6-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.

- W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w § 4 ust. 3 lub niezałatwienia    
reklamacji w terminie określonym w § 6 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  niedostarczonego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. Zakup może nastąpić po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu realizacji   
zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego, niż 3 dni robocze. W przypadku poniesienia przez 
Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający 
obciąży Wykonawcę.

§ 8

- Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:

a)	zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b)	wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu,                  za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.

- Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone                   w niniejszej umowie.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1.

- Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2, 3 oraz 4 nie wymaga sporządzenia aneksu                         do niniejszej umowy.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego …………………. są dopuszczone do obrotu                            na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10

Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

- Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:

- rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne 
i uchybienie o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),

- gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje                     o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.

- gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:

- zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy powodująca konieczność zmiany terminu operacji,

- brak możliwości wykonania operacji w terminie spowodowany dostarczeniem przedmiotu umowy złej jakości,

- dwukrotny zakup na podstawie 	§ 7 ust. 5.

( 11

- Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie                     w drodze uzgodnień  i porozumień.

- Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.

( 12

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego               z niniejszej umowy na osoby trzecie.

( 13

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić            od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							                      ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 4a

WZÓR UMOWY PRZECHOWANIA

dotyczy: PAKIETÓW: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 (poz. 1), 19, 20, 21, 22, 24 oraz 27

zawarta w dniu ...................  roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                           ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-31/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni „K” Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w zużywalny sprzęt dostarczany                         do magazynu depozytowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt (zgodnie                               z PAKIETEM: ………..).

- Dostawa główna mająca na celu zaopatrzenie magazynu depozytowego w zużywalny sprzęt odbędzie się                     na podstawie przesłanego faksem zgłoszenia Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony zużywalny sprzęt w terminie 5. dni roboczych od daty przekazania zamówienia.

- Wykonawca uzupełniać będzie magazyn depozytowy w terminie 3. dni roboczych, po zgłoszeniu zużycia zużywalnego sprzętu z magazynu depozytowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia sprzętu na CITO (ratunek życia). W takim przypadku dostawa sprzętu nastąpi nie później niż w ciągu 24. godzin  roboczych od złożenia zamówienia.

- Zgłoszenie zużycia dokonywane będzie przez pracownika Działu Zaopatrzenia Zamawiającego                              w terminie do 3. dni roboczych od daty zużycia sprzętu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, kto jest osobą uprawnioną do zamawiania produktów do magazynu depozytowego. Sposób przekazania zgłoszenia zużycia będzie przekazywany faksem na numer Wykonawcy: …………..…………. Wzór formularza zgłoszenia zużycia, informującego o zużyciu sprzętu jest zawarty w Załączniku 2 do niniejszej umowy.

- Zużywalny sprzęt w magazynie depozytowym stanowi własność Wykonawcy, a Zamawiający jest finansowo odpowiedzialny za wszystkie części wyposażenia, które zostaną zużyte, zagubione lub uszkodzone. Na życzenie Wykonawcy zezwoli przedstawicielom Wykonawcy na dostęp do sprzętu                  w magazynie w celu sprawdzenia ich ilości i stanu. Zamawiający zobowiązany jest do magazynowania sprzętu w warunkach odpowiednich dla produktów medycznych.

- Sprzęt dostarczany przez Wykonawcę do magazynu depozytowego jest przeznaczony wyłącznie                     do użytku wewnętrznego Pracowni Hemodynamiki Zamawiającego. Odsprzedaż, udostępnianie stronom trzecim lub wykorzystanie poza siedzibą Zamawiającego jest zabronione.

- Ceny sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu depozytowego pozostają niezmienione                  w okresie trwania niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość  korygowania terminów i wielkości dostaw.

- Zamówienie przez Zamawiającego, po uzgodnieniu z Wykonawcą, większej lub mniejszej ilości sprzętu wskazanego w umowie w ujęciu asortymentowym, niepowodujące zwiększenia łącznej wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- W ramach niniejszej umowy, w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przesłania do Zamawiającego drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.xls) na adres: zaop@bielanski.med.pl wypełnionego zgodnie z instrukcją opisaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……........... do dnia ……………………

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy o max. 6 miesięcy w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo. Przedłużenie wymaga obopólnej zgody.

§ 3

- Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty ……… PLN (słownie: …………) i ustalona została                     na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym                  ZP-31/2018.

- Zapłata dotyczyć będzie faktycznie zużytej ilości sprzętu, po cenach zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi  w Załączniku Nr 1 do umowy.

- Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera koszty transportu i rozładunku do magazynu depozytowego.

- Ryzyko dostawy, w tym związane z transportem i rozładunkiem do magazynu depozytowego, ponosi Wykonawca.

- Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron .

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za zużyty, zagubiony bądź zniszczony sprzęt.

- Faktury wystawiane będą na podstawie zgłoszenia zużycia, stanowiącego Załącznik Nr 2                    do niniejszej umowy, przesyłanego Wykonawcy po każdorazowym zużyciu.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a)  osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - SPZOZ,       01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

- W przypadku niezużycia całości zamówionego sprzętu w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania tego towaru w ciągu 2. dni od dnia końca obowiązywania umowy                               i nieobciążania Zamawiającego fakturami VAT. Obowiązek odebrania nie dotyczy towaru przeterminowanego lub uszkodzonego przez Zamawiającego.

§ 5

- W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie                             z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem lub zgłoszeniem zużycia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

- Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 6

- W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.

- W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w § 1 ust. 2 oraz 3 lub niezałatwienia reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  niedostarczonego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. Zakup może nastąpić po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu realizacji   
zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego, niż 3 dni robocze. W przypadku poniesienia przez 
Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający 
obciąży Wykonawcę.

- W razie wystąpienia zwłoki w sporządzeniu i przesłaniu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo -cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.xls), o którym mowa w § 1 ust. 10, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 6-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy.

§ 7

- Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:

a)	zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b)	wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu,                  za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.

- Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone                   w niniejszej umowie.

- Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2 oraz 3 nie wymaga sporządzenia aneksu                         do niniejszej umowy.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego zużywalny sprzęt jest dopuszczony do obrotu                           na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

- Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:

- rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne 
i uchybienie o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),

- gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje                     o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.

- gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:

- zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy powodująca konieczność zmiany terminu operacji,

- brak możliwości wykonania operacji w terminie spowodowany dostarczeniem przedmiotu umowy złej jakości.

- dwukrotny zakup na podstawie 	§ 6 ust. 4.

( 10

- Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie                     w drodze uzgodnień  i porozumień.

- Właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd siedziby Zamawiającego.

( 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego                   z niniejszej umowy na osoby trzecie.

( 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA						                                      ZAMAWIAJĄCY

# ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR ZP-31/2018

Formularz zgłoszenia zużycia i zamówienia produktów do Magazynu  Depozytowego

Rozliczenie zużycia sprzętu z magazynu depozytowego

Do :……………………………………………………………..…. ., fax: ………………..

Dnia: ....................................... do zabiegu zużyto następujące  produkty firmy ………………                                                
                                                      ( proszę zaznaczyć  X )

□	…………	            sztuk		 nr serii

□	…………	            sztuk		 nr serii

□	……………	            sztuk		 nr serii

□	………….	            sztuk		 nr serii

□	…………..	            sztuk		 nr serii

□	……………	            sztuk		 nr serii

□	 ……………	            sztuk		 nr serii

□	…………….	            sztuk		 nr serii

□	……………	            sztuk		 nr serii

□	………….	            sztuk		 nr serii

Prosimy o uzupełnienie naszego magazynu depozytowego o brakujące elementy.

Zamawiamy wyżej wymienione pozycje.

Załącznik Nr 4b

WZÓR UMOWY

dotyczy: PAKIETÓW: 25 oraz 26

zawarta w dniu ...................  roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                           ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-31/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni K Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

§ 1

Wykonawca dostarcza …………, których asortyment i ceny jednostkowe określone są w Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz dostarcza i dzierżawi Zamawiającemu urządzenie ……………………………………………………………………………………...

§ 2

Dostawa ……………….

- Sprzęt zużywalny (……………………..), o którym mowa w § 1, dostarczany będzie partiami,                            na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą faxu. Zamówienie złożone telefonicznie musi być potwierdzone faxem.

- Zamówienie określać będzie ilości oraz terminy dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich własnym transportem do magazynu medycznego, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego w ciągu …. dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość  korygowania terminów i wielkości dostaw. Dyspozycja może być zgłoszona faxem lub telefonicznie. Dyspozycja zgłoszona telefonicznie musi być potwierdzona faxem.

- W ramach niniejszej umowy, w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przesłania do Zamawiającego drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.xls) na adres: zaop@bielanski.med.pl wypełnionego zgodnie z instrukcją opisaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 3

Dzierżawa ……………………………………….

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi przedmiot dzierżawy (urządzenie ………………………………………) model …………………………..,  w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w Pracowni Hemodynamiki.

- Dokładny termin dostarczenia i instalacji przedmiotu dzierżawy, Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Pracowni Hemodynamiki, tel. (022) 56 90 511.

- Wykonawca wraz z przedmiotem dzierżawy dostarczy dokumentację techniczną i instrukcje obsługi              (w języku polskim).

- Zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu dzierżawy w siedzibie Zamawiającego, będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Po stronie Zamawiającego protokół będzie podpisywać osoba wskazana w ust. 2, a po stronie Wykonawcy upoważniona do tego osoba.

- Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego  szkolenia personelu                  w zakresie stosowania, właściwej eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem                          i instrukcją obsługi.

- Zamawiający przejmuje odpowiedzialność materialną za powierzony przedmiot dzierżawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu dzierżawy we właściwym stanie,                                a w szczególności do:

- zgłaszania Wykonawcy niezwłocznie wszelkich usterek przedmiotu dzierżawy w okresie dzierżawy,

- zlecania napraw wyłącznie w serwisie Wykonawcy  niezwłocznie po ich wystąpieniu,

- udostępnienia przedmiotu dzierżawy w ustalonych z Wykonawcą terminach w celu naprawy, przeglądów i konserwacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu dzierżawy w ruchu przez cały okres trwania umowy, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych konserwacji i przeglądów wymaganych przez producenta. W przypadku awarii urządzenia naprawi lub wymieni niezbędne elementy a sprawność urządzenia potwierdzi odpowiednim wpisem w paszporcie urządzenia.

- Zgłoszenia o awariach Zamawiający będzie składał faksem pod nr ………..…… lub ……………...

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu 48 godzin (dni robocze)               od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii przesłanego na nr faksu określony w ust. 10.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym  niż 5 dni roboczych, licząc od momentu przystąpienia do naprawy, o którym mowa w ust. 11.

- W przypadku gdy naprawa będzie trwała dłużej niż określono w ust. 12, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aparat zastępczy, o parametrach nie gorszych niż zaoferowano w ofercie (następnego dnia po upływie terminu określonego w ust. 12).

- Koszty serwisu tj. przeglądy, naprawy, części zamienne, koszty związane z dostarczeniem                       i eksploatacją aparatu zastępczego oraz koszty dojazdu Wykonawca uwzględnił w cenie oferty przetargowej.

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy przedmiot dzierżawy pozostaje własnością Wykonawcy.

- Po zakończeniu umowy dzierżawy, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego,  Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

- Wszelkie koszty związane z demontażem i odbiorem przedmiotu dzierżawy po wygaśnięciu umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odbierze od Zamawiającego przedmiot dzierżawy nie później niż w terminie 7 dni po wygaśnięciu niniejszej umowy.

§ 4

1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……........... do dnia ……………………

2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy o max. 6 miesięcy w przypadku     gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo. Przedłużenie     wymaga obopólnej zgody.

§ 5

- Wartość umowy wynosi: ……….. PLN  (słownie: ………………………) i jest zgodna z cenami jednostkowymi netto przedstawionymi w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym ZP-31/2018. Należny podatek VAT Zamawiający odprowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Miesięczna opłata za dzierżawę aparatu wynosi: …………. (słownie: …………………………).

- Faktura za dzierżawę urządzenia wystawiana będzie na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Pierwszym czynszem Zamawiający będzie obciążony w miesiącu następującym po miesiącu,                      w którym dokonano odbioru przedmiotu dzierżawy, tj. podpisano protokół zdawczo - odbiorczy. Należność za niepełny miesiąc dzierżawy zostanie naliczona proporcjonalnie, od kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego, do ilości dni dzierżawy.

- Faktura wystawiana będzie każdorazowo po otrzymaniu przez Zamawiającego partii towaru.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - SPZOZ,        01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

- Zapłata dotyczyć będzie faktycznie dostarczonej ilości towarów objętych niniejszą umową,                    po cenach zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości asortymentu, określonego                            w Załączniku  Nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia faktury, przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

- Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą, jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do dokonywania zmian ilościowych sond i prowadników wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy.

§ 6

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej:

- w wysokości 0,1 % wartości netto niniejszej umowy (§ 5 ust. 1), za każdy dzień braku możliwości wykonywania zabiegów  (w przypadku zwłoki w stosunku do terminu określonego  w § 3 ust. 12 i nie wstawienia aparatu zastępczego po terminie określonym w § 3 ust.13).

- w razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w ( 3 ust. 1,                     w wysokości 0,1 % wartości netto określonej w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- w razie wystąpienia zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia, ustalonego w ( 3 ust. 5, w wysokości 0,1 % wartości netto określonej w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- w razie wystąpienia zwłoki w stosunku do terminu o którym mowa w ( 2 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego towaru netto, za każdy dzień zwłoki. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%  
wynagrodzenia umownego netto niezrealizowanej części umowy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 
     powyżej karę umowną.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

- W razie wystąpienia zwłoki w sporządzeniu i przesłaniu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo -cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.xls), o którym mowa w § 2 ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 6-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy.

§ 7

Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

- Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:

- rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne 
i uchybienie o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),

- gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje                     o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.

- gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:

- zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy powodująca konieczność zmiany terminu operacji,

- brak możliwości wykonania operacji w terminie spowodowany dostarczeniem przedmiotu umowy złej jakości.

- niewywiązywanie się z obowiązków określonych w § 3 ust. 9, 11 - 14.

§ 8

- Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:

a)	zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b)	wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu,                  za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.

- Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone                   w niniejszej umowie.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1.

- Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2, 3 oraz 4 nie wymaga sporządzenia aneksu                         do niniejszej umowy.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego sprzęt, będący przedmiotem umowy, posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu.

§ 10

dotyczy PAKIETU 26

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w tracie wykonywania umowy,  w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

- Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie.

( 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić            od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

( 12

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r.   o wyrobach medycznych.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

WYKONAWCA					    	  	        ZAMAWIAJĄCY

Dotyczy PAKIETU 25 oraz 26

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR ZP-31/2018

Osoby wykonujące pracę na terenie Szpitala narażone są na oddziaływanie różnorodnych czynników niebezpiecznych i szkodliwych zagrażających zdrowiu i życiu. Praca w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne i szkodliwe stwarza możliwość wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników niezbędna jest identyfikacja występujących zagrożeń.

Czynnik niebezpieczny występujący w środowisku pracy jest to czynnik, którego oddziaływanie                           na pracującego może prowadzić do urazu, natomiast czynnik szkodliwy jest to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może prowadzić do zachorowania.

Na stanowiskach pracy w Szpitalu mogą wystąpić zagrożenia spowodowane przez następujące czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy :

- czynniki biologiczne

- czynniki chemiczne

- czynniki fizyczne

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE

W Szpitalu skala narażenia na czynniki biologiczne jest duża.  Zakażenia następują m.in. przez: bezpośrednie skaleczenie, wszczepienie, kontakt z pacjentem lub materiałem biologicznym. Do tych czynników zaliczamy:

( wirusy – najniebezpieczniejszymi chorobami spowodowanymi wirusami są np.: wirusowe zapalenie wątroby typu B, C ; AIDS, HIV.

( bakterie – gronkowce, paciorkowce, prątki gruźlicy.

( grzyby – zagrożenie powodujące choroby skóry i błon śluzowych.

( pasożyty – (mikro-) organizmy żyjące na lub w innym organizmie.

ZAGROŻENIA CHEMICZNE

Skutki działania substancji chemicznych mogą być ogólne (zmiany w układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym itd.) lub miejscowe (działanie drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe).

W zależności od skutków oddziaływania na organizm substancje chemiczne dzielimy na:

(  toksyczne – po wchłonięciu przez organizm powodujące zatrucie, zatrucie ostre przewlekłe  lub śmierć. Substancją toksyczną używaną w Szpitalu jest np. formaldehyd.

(  drażniące – do substancji drażniących zaliczamy kwasy, zasady, rozpuszczalniki, chlor. Kontakt                          z substancją drażniącą powoduje działanie : narkotyczne, duszące, żrące, drażniące.

(  uczulające – są to substancje wywołujące uczulenia (alergie). Przykładem substancji uczulających używanych w Szpitalu są np. detergenty lub środki dezynfekujące.

(  rakotwórcze i mutagenne – substancje skutkujące chorobami nowotworowymi

lub zmianami w genach przekazywanych na następne pokolenie np.: tlenek etylenu.

(  upośledzające funkcje rozrodcze – substancje wpływające szkodliwie na płód - mogące doprowadzić                    do poronienia np. : alkohol etylowy, formaldehyd

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI

Do zagrożeń czynnikami fizycznymi zaliczamy:

( hałas – jest to dźwięk szkodliwy, dokuczliwy i niepożądany, oddziaływujący na narząd słuchu oraz inne części organizmu człowieka

( drgania mechaniczne – jest to proces polegający na przenikaniu energii za źródła drgań do organizmu człowieka przez określoną część organizmu będącą w bezpośrednim kontakcie ze źródłem drgań.

( mikroklimat – do tej szkodliwości zalicza się: temperaturę, wilgotność i ruch powietrza oraz promieniowanie cieplne.

( promieniowanie widzialne (oświetlenie) – nieodpowiednie oświetlenie może być przyczyną zmęczenia wzroku i zmęczenia nerwowego.

( promieniowanie podczerwone – nazywamy promieniowanie optyczne (IR)

o długości fali w zakresie 780 nm do 1 mm i dzieli się na trzy zakresy.

( promieniowanie nadfioletowe – nazywamy promieniowanie optyczne o długości fali od 100 do 400 nm.

( promieniowanie laserowe – jest to promieniowanie obejmujące długość fali od 180 nm do 1mm.

( promieniowanie elektromagnetyczne – nazywamy emisję lub przenoszenie energii w postaci fal elektromagnetycznych i przyporządkowanym im jonom.

( promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm.

Emitowane jest przez włączony  aparat RTG lub przez pierwiastki promieniotwórcze

np. : Jod – 123 lub Jod – 131.

( prąd elektryczny – zagrożeniem jest przepływ prądu przez ciało człowieka.

Skutki działania ww. czynników są bardzo złożone i różnorodne.

W związku z powyższym zobowiązujemy do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UMOWY NR ZP-31/2018

|  | WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PODWYKONAWCÓW | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | Str. 1 z 1 |

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki,  Wykonawca/Dostawca ma obowiązek zapoznania się oraz zapoznania pracowników z informacją                    o zagrożeniach występujących na terenie Szpitala Bielańskiego.

- Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrożonego w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - organizowania pracy na terenie Szpitala Bielańskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami BHP oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

  - informowania Zakładowy Inspektorat BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych zaistniałych wśród pracowników podwykonawcy  podczas wykonywania pracy                   na terenie szpitala,

  - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania                  z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

  - właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania zgodnie z obowiązującymi               w Szpitalu Bielańskim procedurami/instrukcjami

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady,

- po zakończeniu działalności na terenie Szpitala uprzątnięcia wszystkich wytworzonych przez siebie odpadów.

- Za wszelkie odpady wytworzone podczas realizacji umowy przez pracowników Wykonawcy oraz                             za systematyczne usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów (w celu zachowania porządku i estetyki budynków oraz terenów przyległych do Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki) odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT,

  - zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy),

  - zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac

  - eliminowania ryzyka i zagrożenia personelu, pacjentów, osób odwiedzających,

  - utrzymania w trakcie realizacji umowy porządku w obszarze swojej działalności,

  - przestrzegania obowiązującego w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki zakazu palenia tytoniu 
i spożywania alkoholu.

- Na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo swoich pracowników,

  - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń 
i materiałów  oraz  środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych z winy Wykonawcy/Dostawcy, przeprowadzane są przez Wykonawcę/Dostawcę i na jego koszt.

- Uprawnieni pracownicy szpitala mają prawo do kontroli prawidłowości postępowania Wykonawcy/ Dostawcy oraz oceny warunków pracy Wykonawcy/Dostawcy na terenie szpitala oraz posiadania stosownych umów i decyzji w zakresie wymaganym prawem.

- Kontrole przeprowadzane są w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy/Dostawcy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UMOWY NR ZP-31/2018

Dotyczy PAKIETU 26

# UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ………. 2018 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                            ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

§ 1

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 922), w stosunku do danych osobowych powierzonych Zleceniobiorcy do przetwarzania.

- Zamawiający oświadcza, że powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy, w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

- Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne                            i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2

- Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta                                 i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.)  oraz art. 31 ust. 1 ustawy                                o ochronie danych osobowych powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania w celu realizacji umowy Nr ZP-26/2018.

- Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, imię ojca i matki, pesel.

- Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym      w umowie.

§ 3

- Wykonawca niniejszym oświadcza, iż przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz spełnił wszystkie wymagania przewidziane               w przepisach, o których mowa w art. 39a niniejszej ustawy, tj. przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak Administrator danych.

- Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Wykonawcy.

§ 4

- Strony zobowiązane są do zapewnienia ochrony danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielania informacji lub wyjaśnień w formie pisemnej,                    w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczących danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast poinformować o nich Administratora danych.

- Wykonawca niezwłocznie informuje Administratora danych o wszelkich czynnościach, w szczególności kontrolnych i skargowych, prowadzonych przez pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczących danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

- Administrator danych zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych                 z niniejszą umową przez Wykonawcę. Administrator danych powiadomi Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia przedmiotowej kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Administratorowi danych przeprowadzenie przedmiotowej kontroli,                       w szczególności poprzez udostępnienie systemów informatycznych, dokumentacji i pomieszczeń, 
w zakresie niezbędnym dla kontroli przetwarzania danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

- W przypadku powzięcia przez Administratora danych wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych lub niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Administratorowi danych przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Administratora danych dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres ………………….………………………….. ..........

§ 6

- Wykonawca jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Jest on związany tajemnicą także po śmierci pacjenta.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów udostępnionych przez Strony w związku z wykonaniem niniejszej umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w postaci papierowej lub elektronicznej, graficznej, lub innej. Informacje                          i materiały są poufne i nie mogą być bez uprzedniej zgody drugiej Strony udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub orzeczeniem sądów lub upoważnionych organów państwowych albo muszą być ujawnione w celu wykonania niniejszej umowy.

- Strony odpowiadają za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przez wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy.

§ 7

- Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku                      z wykonywaniem niniejszej umowy. Odpowiedzialność Stron jest określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 459. z późn. zm.),                             z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą umową.

- W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Realizacja niniejszej umowy nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych,                           w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej.

§ 10

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym,                       w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę celu i zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej umowie.

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli    w wyniku kontroli pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zostanie wykazane, że Wykonawca, nie podjął środków zabezpieczających, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, a także w sytuacji, gdy Wykonawca nie zastosował się                       do wymogów przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia                   i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 11

- W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, w sposób określony w § 5 i § 10, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi danych powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, do trwałego ich zniszczenia lub usunięcia albo skasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy zapisów oraz dokumentów, zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, w nieprzekraczanym terminie 7 dni, licząc od dnia rozwiązania niniejszej umowy. Fakt dokonania zwrotu lub zniszczenia potwierdza się odpowiednim protokołem.

- W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez Wykonawcę, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on zobowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, posiadającemu status Administratora danych, który powierzył przetwarzanie danych osobowych.

§ 12

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,                             w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe dla jej przedmiotu.

§ 14

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

- Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody Administratora danych.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA							   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 5

UWAGA: ARKUSZ WYPEŁNIA JEDYNIE WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA JAKO  NAJKORZYSTNIEJSZA,                           zgodnie z instrukcją opisaną w SIWZ w Załączniku Nr 3.

ARKUSZ

Pakiet ….

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (na fakturze) | Nazwa producenta | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość łączna netto | Grupa towarowa |

format dokumentu - wersja elektroniczna, tj. plik .xls programu MS Excel.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)

|  | INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE SZPITALA BIELAŃSKIEGO | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | str. 55 z 2 |