T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 30.03.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA DOSTAWĘ KART I ODCZYNNIKÓW

DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI

WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU

DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE  (ZP-27/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-27/2018

W związku z zapytaniami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dzierżawę automatycznego systemu do badań immunohematologicznych wraz z dostawą kart                                i odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-27/2018),  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp., informuję:

- pytanie - pkt 22 - Czy przy zaoferowaniu, zgodnie z pkt 21 formularza specyfikacji technicznej automatycznego systemu, rozwiązania w którym oferent ma zaoferować 4 stanowiska komputerowe z licencjami do obsługi pracowni serologii i Banku krwi, Dostawca ma przenieść dotychczasową bazę danych zgromadzoną w dotychczas użytkowanym oprogramowaniu Delphyn do oferowanego rozwiązania?

odpowiedź - Wykonawca ma przenieść bazę danych z oprogramowania, które nie jest własnością Szpitala (1 stanowisko).

- pytanie - Prosimy o potwierdzenie, że zarówno oferowane analizatory jak i ich oprogramowanie do autoryzacji wyników badań winno posiadać certyfikat zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Prosimy o potwierdzenie że oferowane oprogramowanie do autoryzacji badań, winno posiadać możliwość wprowadzania wyników uzyskanych manualnie?

odpowiedź - TAK. Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań ma posiadać możliwość wpisywania wyników badań wykonywanych w sposób nieautomatyczny.

- pytanie - Prosimy o potwierdzenie że oferowane analizatory winny posiadać zdublowane zbiorniki na sole płuczące oraz odpady płynne ?

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- pytanie - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed kontaminacją polegającego na zastosowaniu jednorazowych naczynek do przygotowywania roboczej zawiesiny krwinek badanych na pokładzie analizatora?

odpowiedź  TAK. Analizatory wykonują zawiesinę roboczą krwinek badanych w jednorazowych naczynkach/kuwetach celem zabezpieczenia przed  kontaminacją.

- pytanie - Prosimy o rozważanie uwzględniania wymaganego dodatkowego badania BTA (IgG, IgA, IgM, C3c, C3d, ctr) lub (IgG,C3d,ctl) jako parametru technicznego ocenianego? Zwracamy uwagę, że w aktualnym stanie Zamawiający otrzyma od Wykonawców ofertę z BTA (IgG,C3d,ctl) ze względu na fakt krótszego profilu karty i mniejszej ilości do zaoferowania kart, odpowiadających wymaganym ilościom badań.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści, aby dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu dzierżawy (automatyczne analizatory (podstawowy i dodatkowy) do badań immunohematologicznych wraz z oprogramowaniem i integracją z oprogramowaniem do zarządzania Pracownią Serologii Transfuzjologicznej oraz systemem HIS) wraz z beckupem odbyły się w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert                  do dnia 06.04.2018 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Piotr Kryst

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR