T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 03.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP-15/2018 na dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów  serca, z elektrodami

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PAKIET: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 23 oraz 26

BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o.

61-655 Poznań, ul. Murawa 12-18

cena brutto oferty, odpowiednio: 151.200,00 zł, 38.988,00 zł, 43.740,00 zł, 64.800,00 zł, 45.900,00 zł, 47.196,00 zł, 36.180,00 zł oraz 11.880,00 zł

PAKIETY: 3, 9, 13, 17, 21 oraz 41

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 30.03.2018 r.

POZOSTAŁE PAKIETY

Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie późniejszym

UZASADNIENIE

Porównanie złożonych ofert

|  |  | PAKIET 6 |
| --- | --- | --- |
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena Punkty | Parametry techniczne Punkty | Punkty Razem |
| 2 | BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o. 61-655 Poznań, ul. Murawa 12-18 | 38.988,00 60 | 100 40 | 100 |
| 6 | MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. 00-633 Warszawa, ul. Polna 11 | 47.196,00 49,57 | 87,60 35,04 | 84,61 |

Parametry oceniane

|  |  |  | OFERTA NR 2 | OFERTA NR 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametru | Ocena punktowa | Parametr oferowany | Punkty | Parametr oferowany | Punkty |
| 1 | Dodatkowe tryby stymulacji | Parametr wymagany- 0 pkt Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie | DD-CLS; VVI-CLS; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; AOO; DDD; VVI; AAI; DDI; AOOR; VDD; VVT; AAT; VDI; VOO; VDDR; VDIR; VOOR; DDD-ADI; DDDR; ADIR; DVIR; DOOR; DDT; off | 10 | DDDR; DDD; AAIR⇔DDDR; AAI⇔DDD; DDIR; DDI; AAIR AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO | 5,93 |
| 2 | Funkcje pomiarowe | Największa ilość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie | 8 | 10 | 4 | 5 |
| 3 | Dokładność pomiaru progu stymulacji (mV) | Najmniejsza wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie | 0,1 mV | 10 | 0,15 mV | 6,67 |
| 4 | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji za pomocą programatora i stymulatora | TAK - 10 NIE - 0 | TAK | 10 | TAK | 10 |
| 5 | Zmiana polarności elektrody w przypadku przekroczenia zakresu impedencji | TAK - 20 NIE - 0 | TAK | 20 | TAK | 20 |
| 6 | Min. 2 sensory ruchu | TAK - 20 NIE - 0 | TAK | 20 | TAK | 20 |
| 7 | Możliwość bezprzewodowego follow-up | TAK - 20 NIE - 0 | TAK | 20 | TAK | 20 |
|  | PUNKTY |  |  | 100 |  | 87,60 |

|  |  | PAKIET 23 |
| --- | --- | --- |
| Nr oferty | Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy | Cena oferty Punkty |
| 2 | BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o. 61-655 Poznań, ul. Murawa 12-18 | 36.180,00 100 |
| 6 | MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. 00-633 Warszawa, ul. Polna 11 | 56.700,00 63,81 |

PAKIET 6 - najkorzystniejsza oferta (największa ilość punktów z kryteriów)

PAKIET 23 - najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną)

PAKIET: 4, 8, 12, 16, 20 oraz 26 - jedyna złożona oferta.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR