T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 09.04.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU

DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI

ORAZ PRACOWNI USG PORADNI”K”

SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-31/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-31/2018

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni „K” Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-31/2018),  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) informuję:

PAKIET  10

- Pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 10  w poz. 1 stentów nieznacznie odbiegających od wymagań w SIWZ, a mianowicie: ciśnienie RBP 14 atm. dla śr. 3.5 mm i dł. powyżej 35 mm, śr. 4.00 mm i dł. powyżej 30 mm oraz śr. 4.5 mm dla wszystkich długości. We wszystkich pozostałych średnicach i długościach ciśnienie RBP wynosi wymagane 16 atm.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 10  w poz. 2 stentów nieznacznie odbiegających od wymagań w SIWZ, a mianowicie: zakres średnic 2.75-2.25 mm, 3.0 - 2.50 mm oraz 3.50 - 3.00 mm tzn. BEZ wymaganej średnicy 3.50 - 2.75 mm - pozostałę parametry zgodne z wymaganiami.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  16

- pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 cewników balonowych wysokociśnieniowych w zakresie długości 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 mm (w wymaganym zakresie              10 - 30 mm), ciśnieniu nominalnym 12 atm. i przy zwiększeniu średnic ok. 6 % dla RBP ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  23

- pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 mikrocewnika                            o nieznacznie różniących się parametrach profil wejścia końcówki 1,8 F i średnicy dystalnej kanału 0,018 ″ ? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  31

- pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 produktu spełniającego wszelkie wymagania techniczne pakowanego w opakowania zbiorcze 10 szt. ? Co oznacza możliwość dostarczenia 70 szt. lub 80 szt.

odpowiedź - TAK. W tym przypadku Wykonawca w kolumnie 5. formularza specyfikacji cenowej wpisuje 7,5 op., w kol. 6. podaje cenę jednostkową netto za opakowanie i w oparciu o te wielkości wylicza wartość netto i brutto pakietu.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR