T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-03/18

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

cz. 2.

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2018.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2018 najkorzystniejsze oferty w zakresie poszczególnych pakietów złożyli Wykonawcy:

Pakiet 12 – Aparaty do przetaczania krwi i płynów.

BIALMED Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

cena oferty brutto:	202 539,31 zł brutto.

Pakiet 14 – Cewniki i dreny.

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

cena oferty brutto:	35 381,29 zł brutto.

Pakiet 16 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych.

BIALMED Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

cena oferty brutto:	19 463,66 zł brutto.

Pakiet 17 – Nawilżacze tlenowe.

MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

cena oferty brutto:	41 024,23 zł brutto.

Pakiet 20 – Jednorazowe trokary optyczne.

COVIMED Sp. z o.o.

ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa

cena oferty brutto:	1 863,00 zł brutto.

Pakiet 71 – igły do peanów insulinowych.

J.Chodacki, A.Misztal MEDICA Sp.j.

ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

cena oferty brutto:	2 901,42 zł brutto.

Pakiet 92 - narzędzia laryngologiczne.

MEDICUS Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy

cena oferty brutto:	2 802,60 zł brutto.

pakiet 105 - cewniki do odsysania.

BIALMED Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

cena oferty brutto:	18 499,16 zł brutto.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu 21 - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie w zakresie pakietów nr 5, 11, 22, 51, 57 zostanie rozstrzygnięte w późniejszym terminie.

UZASADNIENIE

W zakresie pakietu nr 14, 16 jako najkorzystniejsze w poszczególnych pakietach wybrane zostały oferty złożone jako jedyne.

Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.

W pakiecie nr 12 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona jako jedyna spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, odrzucona została jedna  oferta. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.

Zestawienie ofert:

|  | Pakiet 12 – Aparaty do przetaczania krwi i płynów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr of. | Oznaczenie Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | Punktacja (cena – 100%) (Pkt) |
| 7 | POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz *) | 128 202,43 | - |
| 38 | BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska | 202 539,31 | - |

*) – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust, 1 pkt 2 ustawy Pzp., w zakresie pakietu nr 12, ofertę złożoną przez Wykonawcę POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał w poz. 1 „aparatów do przetaczania krwi (…) z komorą kroplową o dług. min. 85 mm” oraz w poz. 2 „aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych (…) z dużą komorą kroplową dług. min. 60 mm”. Zamawiający na etapie udzielenia odpowiedzi (odpowiedź na zapytanie nr 45 z dn. 28 lutego 2018 r.) na postawione zapytania doprecyzował, że przez wskazany zapis należy rozumieć „minimalną długość jej części przeźroczystej”.

Zaoferowany przez wskazanego Wykonawcę asortyment posiadał, zgodnie z przedłożonymi dokumentami uzupełnionymi na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp., długość komory kroplowej odpowiednio dla poz. 1 – „długość całkowita komory kroplowej 85 mm, długość części przeźroczystej 75 mm” oraz dla poz. 2 - „długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm” – tym samym potwierdzając brak spełnienia wymagań postawionych w treści SIWZ.

Oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu, jak powyżej.

W pakiecie nr 14 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona jako jedyna. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.

Zestawienie ofert:

|  | Pakiet 14 – Cewniki i dreny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr of. | Oznaczenie Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | Punktacja (cena – 100%) (Pkt) |
| 7 | POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz | 35 381,29 | - |

W pakiecie nr 16 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona jako jedyna. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.

Zestawienie ofert:

|  | Pakiet 16 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr of. | Oznaczenie Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | Punktacja (cena – 100%) (Pkt) |
| 38 | BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska | 19 463,66 | - |

W pakiecie nr 17 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta z najniższą ceną, zgodnie z przyjętym 
w postępowaniu kryterium (cena – 100%). Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, nie odrzucona została żadna oferta.

Zestawienie ofert z przyznaną punktacją:

|  | Pakiet 17 – Nawilżacze tlenowe. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr of. | Oznaczenie Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | Punktacja (cena – 100%) (Pkt) |
| 3 | MEDSEVEN Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko | 50 916,60 | 80,57 |
| 7 | POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz | 43 279,11 | 94,79 |
| 33 | MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa | 41 024,23 | 100,00 |

W pakiecie nr 20 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta z najniższą ceną, zgodnie z przyjętym 
w postępowaniu kryterium (cena – 100%). Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, nie odrzucona została żadna oferta.

Zestawienie ofert z przyznaną punktacją:

|  | Pakiet 20 – Jednorazowe trokary optyczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr of. | Oznaczenie Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | Punktacja (cena – 100%) (Pkt) |
| 9 | COVIMED Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa | 1 863,00 | 100,00 |
| 19 | TELEFLEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Iłżecka 26/104, 02-135 Warszawa | 2 883,60 | 64,61 |

W pakiecie nr 21 postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP - oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający odrzucił z postepowania 1 ofertę.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 8 035,98 zł brutto.

|  | Pakiet 21 – Różny asortyment. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr of. | Oznaczenie Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | Punktacja (cena – 100%) (Pkt) |
| 31 | NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp.K. Szymanów 9E, 05-532 Góra Kalwaria *) | 6 702,20 | - |
| 35 | ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze | 13 338,93 | - |
| 38 | BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska | 12 851,16 | - |

*) – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust, 1 pkt 2 ustawy Pzp., w zakresie pakietu nr 21, ofertę złożoną przez Wykonawcę NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Zamawiający wezwał wskazanego Wykonawcę, jako wykonawcę którego oferta uznana została za najkorzystniejszą do uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty, natomiast w późniejszym etapie postępowania przysłał wyjaśnienie do treści złożonej oferty, o zaoferowaniu w poz. 9 asortymentu nie spełniającego wymagań postawionych w treści SIWZ. Zgodnie z wskazanym wyjaśnieniem, przez omyłkę dystrybutora Wykonawcy w poz. zaoferowane zostały kieliszki do podawania leków jednorazowego użytku, zamiast kieliszków wielorazowego użycia.

Oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu, jak powyżej.

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W pakiecie nr 71 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta z najniższą ceną, zgodnie z przyjętym 
w postępowaniu kryterium (cena – 100%). Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, nie odrzucona została żadna oferta.

Zestawienie ofert z przyznaną punktacją:

|  | Pakiet 71 – igły do peanów insulinowych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr of. | Oznaczenie Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | Punktacja (cena – 100%) (Pkt) |
| 4 | KD-MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. ul. Partyzantów 71, 43-300 Bielsko-Biała | 3 116,34 | 93,10 |
| 15 | J.Chodacki, A.Misztal MEDICA Sp.j. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin | 2 901,42 | 100,00 |
| 35 | ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze | 2 995,98 | 96,84 |

W pakiecie nr 92 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta z najniższą ceną, zgodnie z przyjętym 
w postępowaniu kryterium (cena – 100%). Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, odrzucona została jedna oferta.

Zestawienie ofert z przyznaną punktacją:

|  | Pakiet 92 - narzędzia laryngoologiczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr of. | Oznaczenie Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | Punktacja (cena – 100%) (Pkt) |
| 7 | POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz *) | 2 365,20 | - |
| 14 | MEDICUS Sp. z o.o. S.K.A. ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy | 2 802,60 | 100,00 |
| 35 | ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze | 6 075,00 | 46,13 |

*) – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust, 1 pkt 2 ustawy Pzp., w zakresie pakietu nr 92, ofertę złożoną przez Wykonawcę POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał w poz. 2 „lusterko laryngologiczne - gardłowe jednorazowe (…)”

Zaoferowane przez wskazanego Wykonawcę w poz. 2 (nr kat. PSM 5017) zostały „lusterka stomatologiczne”.

Oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu, jak powyżej.

W pakiecie nr 105 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta z najniższą ceną, zgodnie z przyjętym 
w postępowaniu kryterium (cena – 100%). Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, nie odrzucona została żadna oferta.

Zestawienie ofert z przyznaną punktacją:

|  | pakiet 105 - cewniki do odsysania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr of. | Oznaczenie Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | Punktacja (cena – 100%) (Pkt) |
| 35 | ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze | 19 774,96 | 93,55 |
| 38 | BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska | 18 499,16 | 100,00 |
| 5 | SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | 27 429,79 | 67,44 |

Zastępca Dyrektora Szpitala Bielańskiego

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR