T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 24.04.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU

DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI

ORAZ PRACOWNI USG PORADNI”K”

SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-31/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-31/2018

W związku z zapytaniami kolejnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni USG Poradni „K” Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-31/2018),  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) informuję:

PAKIET  27

- Pytanie - Prosimy o możliwość zaoferowania balonów do kontrapulsacji z czujnikiem światłowodowym, produkcji Datascope (w pełni kompatybilnych z posiadaną przez zamawiającego pompą Datascope CS300), w rozmiarach 40cc i 50cc. Oferowane rozmiary odpowiadają wymaganym przez Zamawiającego rozmiarom 34 i 40cc po względem zakresu wzrostu pacjenta, a są przy tym balonami o zwiększonej wydajności terapeutycznej.

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR