****

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

**Dział Zamówień Publicznych tel./fax. (22) 56 90 247**

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Szpital Bielański**

**im. ks. J. Popiełuszki**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80**

**SPECYFIKACJA**

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

**w trybie przetargu nieograniczonego**

 **na:**

**dostawę medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podaży dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie**

**ZP - 40/2018**

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 221 000 euro

………………….…………………

 ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, kwiecień 2018 r.

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.*

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

**Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47 faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku.

Konto bankowe: Polski Bank PKO S.A.: 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378

NIP: 118-14-17-683

Regon: 012298697

Adres strony internetowej: [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl)

**II. Oznaczenie postępowania.**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZP-40/2018.** Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

**III. Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (jedn. tekst - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm).
2. Postepowanie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem zapisów art. 24aa ustawy PZP.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
4. Wartości zamówienia nie przekraczarównowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

**IV. Przedmiot zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podaży dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.** CPV: 24111500-0, 24112200-4.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 3 do SIWZ**.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

**V. Termin wykonania zamówienia.**

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie **24 miesiące.**

**VI. Warunki udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
	1. **nie podlegają wykluczeniu** na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz na podstawie art. 24 ust. 5 –
	w zakresie wskazanym w rozdz. VIa pkt. 2.

Zasady dotyczące wykluczenia dotyczą także wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

* 1. **spełniają warunki udziału w postępowaniu** dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu gdy wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

**VIa. Podstawy wykluczenia wykonawcy.**

* 1. **Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:**
	2. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.
	3. wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
	4. **Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności
	o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp tj.:**
	5. wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
	w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
	z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.);
	6. wykonawcy, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
	z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

1. **Oświadczenie wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę wraz
z ofertą:**
	1. **aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania** oraz/lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone *na formularzu* *zgodnym z treścią* ***załącznika nr 2 do formularza oferty****.*

**Ponadto Wykonawca złoży:**

* 1. **formularz specyfikacji cenowej**, na formularzu stanowiącym ***załącznik nr 1 do Formularza oferty,***
	2. **pełnomocnictwo** ustanowionedo reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

oraz

**Dokumenty służące ocenie w poza cenowych kryteriach oceny ofert:**

* 1. **formularz specyfikacji technicznej**. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty tabelę przedstawioną
	w Opisie przedmiotu zamówienia, w Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ.
	2. **materiały potwierdzające/określające sposób obliczenia ceny oferty** – w zakresie potwierdzenia parametrów technicznych dotyczących zaoferowanych butli oraz parametrów technicznych urządzenia – min. w zakresie wskazanym w pkt. 1.1. formularza technicznego.
	3. **materiały potwierdzające/określające parametry** oferowanego aparatu – w zakresie potwierdzenia parametrów ocenianych w ramach kryterium **„parametry techniczne”** – min. w zakresie wskazanym
	w pkt. 3.1., 5.2. i 5.3. formularza technicznego.

W dokumencie wskazanym w pkt VII. 1.4. SIWZ winny znaleźć się wymagane parametry/minimalne parametry, natomiast parametry służące w kryterium oceny „parametry techniczne” winny zawierać dane potwierdzone przez dokumenty wskazane w pkt VII.1.5 SIWZ. Brak dokumentów potwierdzających oceniane parametry skutkować będzie nie przyznaniem punktów w kryterium/podkryterium. W przypadku rozbieżności, pomiędzy formularzem technicznym a dokumentami potwierdzającymi - Zamawiający dokona poprawienia innej omyłki.

1. **Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy:**
	1. **oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**.
	W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
	z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. **Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. **Dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy, **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia** następujących oświadczeń i/lub dokumentów.

**Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:**

* 1. **odpisz właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt VII.3.1. niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VII.3.1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający skorzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

* 1. **aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej** w zakresie obrotu gazami medycznymi – wydane przez upoważniony organ.

**Na potwierdzenie, że zaoferowane usługi odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego:**

* 1. **decyzja właściwego organu** o dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego – zaoferowanego tlenku azotu;
	2. **karta charakterystyki** oferowanego gazu medycznego – tlenku azotu;
	3. **deklaracja zgodności** z wymaganiami zasadniczymi dotyczące zaoferowanego urządzenia do podaży tlenku azotu/butli/zestawów do podłączenia pacjenta.
	4. **materiały producenta**, w tym m.in.: foldery, opisy, ulotki informacyjne, wyciągi z katalogów, itp. dotyczące oferowanego produktu (butle, urządzenie do podaży gazu medycznego, zestawów do podłączenia pacjenta).

Dokumenty wskazane w poz. 3.3. – 3.6. winny być oznaczone nr pakietu/pozycji oraz winny być zaznaczone istotne elementy potwierdzające wymagane parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

* 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
	2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.1.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
1. **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.3.1) SIWZ, składa odpowiednio:**
	1. dladokumentów określonych w pkt VII.3.1 niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, w kraju,
	w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
		1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
		z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
		2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. **Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):**
	1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie, zgodnie z wymaganiami określonymi w roz. VI pkt 1 ppkt 2 niniejszej SIWZ.
	3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenie o którym mowa
	w rozdz. VII pkt 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
	4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VII.1.2 niniejszej SIWZ, składa każdy w Wykonawców.
	5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27.07.2016 r., poz. 1126).

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

**Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**ul. Cegłowska 80**

**01-809 Warszawa**

**Dział Zamówień Publicznych**

1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:

zp@bielanski.med.pl a faksem na nr (22) 56 90 247

**piotr.bela@bielanski.med.pl**a faksem na nr (22) 56 90 247

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w rozdz. VIII. 7 niniejszej SIWZ.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
8. w kwestiach formalnych – Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Janusz Kurek;
9. w kwestiach merytorycznych – Specjalista ds. zamówień publicznych – Piotr Bela;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

**IX. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

**X. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**XI. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta zawiera **wypełniony formularz „Oferta”** (zgodny w treści z wzorem stanowiącym **załącznik nr 1 do SIWZ**) oraz dokumenty/oświadczenia wskazane w pkt. VII 1. SIWZ.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt XI.8. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów
w sytuacji gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony
w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zaleca się, aby:
	1. strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
	2. formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych
	w pkt XI.5 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
12. Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (teks jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.).
13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

„Oferta na dostawę medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podaży dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-40/2018. Nie otwierać przed dniem 04.05.2018 r., godz. 12.00”.

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**XII. Miejsce i termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie – pok. 106 do dnia **04.05.2018 r.** do godziny: **11.30** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale **XI pkt. 10 niniejszej SIWZ**.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 107, pawilon H, w dniu **04.05.2018 r.**o godzinie: **12.00**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl) informacje dotyczące:
8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
9. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
10. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**XIII. Opis sposobu obliczania ceny.**

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji cenowej, stanowiącej załącznik do oferty.
2. Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto przedstawione w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie
z zasadą: ilość x cena jedn. netto = wartość netto + VAT = wartość brutto.

1. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczeniebędzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
2. **cena - 90 %.**

w kryterium uwzględniono następujące podkryteria an:

a1) cena gazu medycznego: - 65%;

a2) cena dzierżawy butli: - 5%;

a3) cena dzierżawy urządzenia: - 10%;

a4) cena usługi dostaw gazu: - 5%;

a5) cena zestawów jednorazowych: - 5%.

1. **parametry techniczne - 10%.**

W kryterium **„cena”** w podkryteriach an ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

 *liczba punktów oferty ocenianej w podkryterium an = najniższa cena oferty brutto w podkryterium an / cena oferty ocenianej brutto w pokryterium an x 100 x waga w podkryterium an*

 W kryterium **„cena”** wartość zostanie dokonana poprzez zsumowanie punktacji z wszystkich podkryteriów.

W kryterium, które stanowi bilans kosztu oferty, można uzyskać maksymalnie **90 punktów.**

W kryterium **„parametry techniczne”** ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana w oparciu o następujące dane techniczne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceniane** | **Zakres oceny****(pkt)** |
| 1 | Automatyczne przełączanie z butli głównej na butlę rezerwową bez przerywania pracy urządzenia (pkt. 4.3. formularza technicznego) | **TAK – 5 pkt****NIE – 0 pkt** |
| 2 | Niezależny, zapasowy pneumatyczny system podawczy, który umożliwia kontynuowanie terapii w przypadku elektrycznej, elektronicznej awarii z pominięciem respiratora (pkt. 5.2. formularza technicznego). | **TAK – 5 pkt****NIE – 0 pkt** |

 W kryterium można uzyskać maksymalnie **10 punktów.**

1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, stanowi sumę punktów otrzymanych w ramach wszystkich ww. kryteriów.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.
5. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 3 do SIWZ**.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

**XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 **XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań **poniżej** kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

***Załącznik nr 1 do SIWZ***

***ZP – 40/2018***

**OFERTA**

**na dostawę medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podaży dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………

………………………………………………………

 *(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego (www.bielanski.med.pl) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgłaszamy akces na **dostawę medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podaży dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-40/2018** zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją w cenie oferty brutto ………………………, przy cenach zgodnych z cenami zawartymi w formularzu specyfikacji cenowej.
3. Termin płatności wynosi **60 dni** od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Oświadczamy, że oferta ***nie zawiera informacji*** stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.\*)

Oświadczamy, że oferta ***zawiera informacje*** stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są
w następujących dokumentach \*) : ..……………………………………………………..

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z ofertą :

……………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………, fax …………………………………………,

Adres e-mail: ………………………………………………………………………….

1. Wyrażamy zgodę na przekazywanie wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem pod adresy wskazane w punkcie 8, w tym w szczególności wezwań do złożenia wyjaśnień, wezwań do uzupełnienia dokumentacji, dokonywania poprawienia omyłek, przekazania informacji o wyniku postępowania.

Data przekazania pisma ze strony Zamawiającego w formie e-mail/fax. będzie uważana za wiążącą.

1. Oferta nasza zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych.
2. Oświadczamy, że należymy / nie należymy\*) do grupy małych i średnich przedsiębiorstw.
3. Oświadczamy, że następujące części zamówienia ………….………………….. zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………………………
4. Nasze konto bankowe ..........................................................................................................
5. Nasz REGON .................................

................................... .....................................................................

 (data) (podpis wykonawcy lub osób upoważnionej)

*\*) – niepotrzebne skreślić*

***Załącznik nr 1***

***do formularza oferty***

**FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podaży dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-40/2018**, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **nr kat. \*) / Producent** | **jednostka miary** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** | **VAT [%]** | **VAT [zł]** | **Wartość brutto [zł]** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Medyczny tlenek azotu wraz z dostawą:…………………………………………………………*(obj. butli (litry), ciśnienie (bar), stężenie NO (ppm))* |  | butla (szt) | …… |   |   |  |   |   |
| 2 | Dzierżawa butli z tlenkiem azotu.*(średnio 3 butle na dobę)* |  |  butla/doba | 2 190 |   |   |  |   |   |
| 3 | Dzierżawa 1 urządzenia do podaży tlenku azotu kompatybilnego z butlami z poz. 1 i 2. |  | miesiąc | 24 |   |   |  |   |   |
| 4 | Transport tlenku azotu |  | Transport (szt.) | …… |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw jednorazowy do podłączenia urządzenia do podaży tlenku azotu do respiratora i do pacjenta |  | zest. | 20 |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   | **RAZEM** |  |  |  |  |

………………………………, dnia ……………………

 …………………………………………………………

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

*\*) – lub inne cecha identyfikująca – jeżeli dotyczy*

***Załącznik nr 2***

***do formularza oferty***

 *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

**dostawę medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podaży dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-40/2018.**

oświadczam, że:

* + 1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
		2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

…………………………………, dnia ……………… r.

 .....................................................................

 (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. …………….. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze

…………………………………, dnia ……………… r.

 .....................................................................

 (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy)

***Załącznik nr 2 do SIWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podaży dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.**
2. Zamawiający zakłada następujące ilości asortymentu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **jednostka miary** | **ilość** |
| 1 | Medyczny tlenek azotu wraz z dostawą. | g (gram) NO 1) | 21 (+/- 1%) \*) |
| 2 | Dzierżawa butli z tlenkiem azotu.*(średnio 3 butle na dobę, tj.3\*(2\*365))* |  butla/doba | 2 190 |
| 3 | Dzierżawa 1 urządzenia do podaży tlenku azotu kompatybilnego z butlami z poz. 2. | miesiąc | 24 |
| 4 | Transport tlenku azotu | Transport (szt.) | ….. \*\*) |
| 5 | Zestaw jednorazowy do podłączenia urządzenia do podaży tlenku azotu do respiratora | zest. | 20 |

*\*)* – W formularzu specyfikacji cenowej należy podać liczbę butli zawierających łączną masę całkowitą użytkową tlenku azotu, w zaokrągleniu do 0,21g NO (+/- 1%) czyli do pełnych butli.

\*\*) – Liczba butli wynikająca ze wzoru na całkowitą masę użytkową tlenku azotu

1. Wyliczenia liczby butli należy dokonać w oparciu o następujący wzór:

**

|  |
| --- |
|  |

**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| - masa całkowita użytkowa NO zamówienia [g] |

 |
| - ciśnienie w butli [bar] |
| - objętość butli [l] |
| - całkowita ilość butli zamówienia [szt] |
|

|  |
| --- |
| - stężenie NO [ppm] |

 |
| - ciśnienie wymiany butli [bar] |
| - masa molowa NO wynosząca 30g/mol |
| - objętość molowa NO wynosząca 22,4 l/mol |

1. Parametry techniczne urządzenia do podaży tlenku azotu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis**  | **Wymóg** | **Opis spełniania warunku** **[Tak/Nie/…… (podać)]** |
| 1. | **Dostawa tlenku azotu** |  |
| 1.1. | Dostawa **21 g** tlenku azotu obliczonego ze wzoru: gdzie: MC NO - masa całkowita użytkowa NO zamówienia [g]pb - ciśnienie w butli [bar] Vb - objętość butli [l] nb- całkowita ilość butli zamówienia [szt]Cppmb-stężenie NO [ppm] pw - ciśnienie wymiany butli [bar] MNO- masa molowa NO wynosząca 30g/molVM NO- objętość molowa NO wynosząca 22,4 l/mol  |  |  |
| MC NO - masa całkowita użytkowa NO zamówienia [g] | 21 (+/- 1%) |  |
| pb - ciśnienie w butli [bar]  | *……* |  |
| Vb - objętość butli [l]  | *……* |  |
| pw - ciśnienie wymiany butli [bar] | *……* |  |
| nb- całkowita ilość butli zamówienia [szt] | *……* |  |
| Cppmb-stężenie NO [ppm] | *……* |  |
| MNO- masa molowa NO wynosząca 30g/mol | 30 g/mol |  |
| VM NO- objętość molowa NO wynosząca 22,4 l/mol | 22,4 l/mol |  |
| 1.2. | Dostarczany tlenek azotu jest produktem leczniczym dopuszczonym do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa Prawo Farmaceutyczne, Dz.U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 późn. zm. oraz Ustawą o Wyrobach Medycznych tj. Dz. U. z 2015r. poz. 876) – tj. posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oraz charakterystykę oferowanego produktu leczniczego. | TAK |  |
| 1.3. | Dostawa tlenku azotu w butlach do tlenowni Szpitala Bielańskiego w godzinach w godz. 8:00 – 16:00. | TAK |  |
| 1.4. | Dostawa w ciągu 1 dnia roboczego przy złożeniu zamówienia do godziny 12:00. | TAK |  |
| 1.5. | Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia. Zamówienie może być wstępnie złożone w formie ustnej (telefonicznie), a następnie niezwłocznie potwierdzone mailowo. | Wskazać numer telefonu i mail oraz godziny funkcjonowania |  |
| 1.6. | Kompletne zestawy jednorazowe kompatybilne z urządzeniem do podaży NO pozwalające na jego połączenie z układem oddechowym respiratora – 20 sztuk. | TAK |  |
| 2. | **Dzierżawa butli.** |  |
| 2.1 | Dzierżawa 3 butli do tlenku azotu o parametrach dostosowanych do współpracy z urządzeniem do podaży tlenku azotu. | Podać parametry butli |  |
| 2.2. | Wózek do ustawienia zestawu dwóch butli z NO oraz butli O2 osobno lub łącznie z urządzeniem do podawania tlenku azotu, wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego podłączenia do butli, umożliwiający pełną stabilizację i przewożenie na terenie Oddziału  | TAK |  |
| 3. | **Dzierżawa urządzenia do podaży tlenku azotu.** |  |
| 3.1. | Możliwość współpracy urządzenia z respiratorem Babylog VN500 z funkcją HFO firmy Drager oraz z respiratorem oscylacyjnym 3100A firmy SensorMedics. | TAK |  |
| 3.3. | Wizyta serwisowa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii wraz z dostarczeniem analogicznego urządzenia na czas naprawy.  | TAK |  |
| 4. | **Funkcje urządzenia** |  |
| 4.1. | Zakres dostarczanego stężenia gazowego NO: 0-80 ppm z dokładnością do min. 1 ppm.  | TAK |  |
| 4.2. | Możliwość bezpośredniego ustawiania dawki NO (w ppm) dostarczanej do układu oddechowego respiratora.  | TAK |  |
| 4.3. | Automatyczne przełączanie z butli głównej na butlę rezerwową bez przerywania pracy urządzenia. | TAK.NIE |  |
| 4.4. | Synchronizacja dawkowania NO do układu oddechowego do trybu wentylacji oraz przepływu gazów oddechowych podawanych przez respirator w zakresie min. 2 do 40 l/min.  | TAK |  |
| 4.5. | Pomiar wdechowego stężenia NO w zakresie min. 0 do 80 ppm | TAK |  |
| 4.6. | Pomiar wdechowego stężenia NO2 w zakresie min. 0-10 ppm. | TAK |  |
| 4.7. | Pomiar wdechowego stężenia tlenu w zakresie min. od 18 do 100%  | TAK |  |
| 4.8. | Obrazowanie wyników pomiarów na wyświetlaczu LCD. | TAK |  |
| 4.9. | Alarm przekroczenia poziomu górnego i dolnego stężenia NO. Ustawiany w ppm. | TAK |  |
| 4.10. | Alarm przekroczenia poziomu górnego i dolnego stężenia NO2. Ustawiany w ppm. | TAK |  |
| 4.11. | Alarm przekroczenia poziomu górnego i dolnego stężenia O2. | TAK |  |
| 4.12. | Zasilanie elektryczne 230V 50Hz | TAK |  |
| 4.13. | Zasilanie z wbudowanej baterii na min 2 godz. aktywnej pracy urządzenia | TAK |  |
| 5. | **Wymagania dodatkowe** |  |
| 5.1. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 5.2. | Niezależny, zapasowy pneumatyczny system podawczy, który umożliwia kontynuowanie terapii w przypadku elektrycznej, elektronicznej awarii z pominięciem respiratora. | TAK/NIE |  |
| 5.3. | Kalkulator gazu pozwalający na oszacowanie czasu trwania terapii przy określonych parametrach (podaż PPM, przepływ, ilość gazu pozostałego w butlach). | (opcja) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2017 lub nowszy. | TAK (podać) |  |
|  | Kalibracja i przeglądy techniczne, konserwacja oraz aktualizacja oprogramowania urządzenia wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta przez Wynajmującego. | TAK |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego (30 osób) wykonane przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia - terminy, oraz miejsce szkoleń do ustalenia z użytkownikiem. | TAK |  |

***Załącznik nr 3 do SIWZ***

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ……………… roku w Warszawie, pomiędzy

Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-40/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **dostawa medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podaży dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.**

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli i urządzenia do podaży gazu, po cenach jednostkowych i ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego, stałego zaopatrywania Zamawiającego w medyczny tlenek azotu zwany dalej gazami, towarem lub asortymentem, wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Gazy zamawiane będą w ilości zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego telefonicznie z potwierdzeniem pocztą elektroniczną (e-mail), z określeniem rodzaju i ilość zamówionych gazów. Złożenie zamówienia telefonicznie wymaga potwierdzenia za strony Zamawiającego pocztą elektroniczną (e-mail: ………………..).
4. Gazy medyczne dostarczane są do siedziby Zamawiającego, w butlach, zgodnie ze złożonym zamówieniem, w terminie nie później niż **24 godziny** od złożenia zamówienia. Dostawa będzie się odbywać transportem Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do podaży tlenku azotu (nazwa:……… typ/model/rocznik/nr ser.……………) wraz z wyposażeniem oraz dokonać instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie nieprzekraczającym … dni od daty zawarcia Umowy. Wraz z instalacją urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi urządzenia.
6. Wraz z dostawą urządzenia do podaży należy dostarczyć 3 butle z gazem medycznym, będącym przedmiotem umowy.
7. Szkolenie przeprowadzi wyłącznie upoważniony i wykwalifikowany pracownik Wykonawcy. Szkolenie pracowników, o którym mowa w ust. 5 i 6, może odbyć się w późniejszym terminie - z zastrzeżeniem, że strony wspólnie tak ustalą.
8. Przekazanie urządzenia do podaży gazu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem upoważnionych przedstawicieli obu stron.
9. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyroby będą posiadały cechy określone w ofercie przetargowej,
a także będą posiadały cechy jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także będą prawidłowo opakowane i oznakowane.

**§ 2**

1. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.
2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 24 godzin, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

**§ 3**

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia **…………………**  do dnia **……………………**
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy.

**§ 4**

1. Wartość przedmiotu umowy w trakcie jej trwania nie może przekroczyć kwoty: **...................** **zł brutto (**słownie: ……………………………………………………………………………………………).
2. Strony uzgadniają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami zbiorczymi, z których każda wystawiana będzie ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego i obejmować będzie część zamówienia zrealizowaną w tym miesiącu (rozliczenie miesięczne).
3. Zapłata dotyczyć będzie faktycznie dostarczonej i zużytej ilości gazu medycznego objętego niniejszą umową, po cenach zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi w zał. nr 1 do umowy.
4. Strony przyjmują, że dostawa odbywać się będzie po cenach jednostkowych wyszczególnionych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnych z formularzem cenowym przedstawionym w przetargu nieograniczonym ……….
5. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności pieniężnych w ciągu **60** **dni**, od daty przyjęcia faktury prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
6. Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:
a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),
7. b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - SPZOZ, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 – Kancelaria,

c) drogą elektroniczną w formacie PDF pod adres: faktury@bielanski.med.pl .

1. Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do swobodnego dokonywania zmian ilościowych asortymentu wskazanego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy.
2. Za datę zapłaty Strony umowy uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać numer zamówienia tj. …………………, nazwę dostarczanego towaru oraz jego ilość. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z fakturą kserokopie lub skany wszystkich dokumentów potwierdzających odbiór towaru w danym miesiącu, które będą podpisane przez osoby wskazane przez Zamawiającego do odbioru towaru. Brak wskazania w/w informacji lub niedołączenie w/w dokumentów skutkować będzie zwrotem faktury, jako nieprawidłowo wystawionej.

**§ 5**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
2. odbierania zamawianego towaru jeśli dostarczono go zgodnie z zamówieniem,
3. bezzwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych wadach jakościowych.
4. bezzwłocznego informowania Wykonawcy o nieprawidłowościach w działaniu urządzenie do podaży gazu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
6. dzierżawy urządzenia do podaży dostarczanego gazu medycznego.
7. dostawy gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w postępowaniu ZP-……
8. dostarczania zamówionych gazów medycznych i innych akcesoriów w umówionym terminie określonym w § 1 ust 3,
9. wymiany wadliwej partii zamówionego towaru w terminie 24 godzin od przekazania przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) informacji o dostarczeniu przez Wykonawcę wadliwej partii towaru,
10. reagowania na zmieniające się potrzeby Zamawiającego.

**§ 6**

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane przez niego gazy medyczne posiadają wymagane świadectwa rejestracji oraz stosowne atesty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania kserokopii aktualnych świadectw rejestracji oraz stosownych atestów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy każdej dostawie. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kserokopii aktualnych świadectw rejestracji oraz stosownych atestów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru, jak też do zakupu asortymentu u innego dystrybutora, w przypadku jeżeli będzie to niezbędne ze względu na zapewnienie ciągłości działania jednostek Szpitala. W takim przypadku Wykonawca umowy zobowiązuje się do pokrycia różnicy w koszcie zakupu pomiędzy ceną zaoferowaną w postępowaniu przetargowym, a faktyczną ceną zakupu.

**§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	1. 0,5 % wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony
	w terminie określonym w § 1 ust. 3 z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
	2. 0,5 % wartości zamówionego towaru za każdą godzinę zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony
	w terminie określonym w § 1 ust. 4 z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
	3. 0,1 % wartości zamówionego towaru za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe).
	4. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.
2. Z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli przewyższają one wartość zastosowanych kar.

**§ 8**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii/nieprawidłowości w działaniu urządzenia do podaży tlenku azotu i konieczności dokonania ich naprawy przez 5 dni (roboczych) w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu ………… w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. W przypadku awarii urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż do następnego dnia roboczego do godz. 12:00.
3. W przypadku nieusunięcia awarii urządzenia w terminie wskazanym w ust. 2, Wykonawca zapewni Zamawiającemu aparaturę zastępczą o parametrach nie gorszych od urządzenia naprawianego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do dokonywania okresowych czynności konserwacyjno-przeglądowych urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta.

**§ 9**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**§ 10**

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:
2. zmiany stawki podatku VAT;
3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

1. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wskazanej w ust. 1 pkt a) - Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1. Zaistnienie okoliczności zmiany wysokości stawki podatku VAT nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b-c), każdej ze stron przysługuje prawo żądania od drugiej strony dokonania odpowiedniej zmiany Umowy (dalej: „Żądanie zmiany”). Żądanie zmiany składa się wraz z uzasadnieniem (wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania Umowy oraz przedstawiającym wyliczenia ww. zmian) - w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Na pisemne Żądanie drugiej strony złożone nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez nią Żądania zmiany, strona składająca Żądanie zmiany winna niezwłocznie udostępnić do wglądu drugiej stronie, księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności określonej w ust. 1 lit. b) Wykonawca składa pisemny wniosek
o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek może zawierać jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Wzrost wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie będą konieczne do dostosowania ich wysokości do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności określonej w ust. 1 lit. c) Wykonawca składa pisemny wniosek
o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek może zawierać jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania wniosków Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 i 5, w szczególności w sytuacji niewykazania lub niedostatecznego wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b) oraz c) na koszty wykonania zamówienia.
6. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosków Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 oraz
5 zostanie sporządzony stosowny aneks do przedmiotowej umowy.
7. Zgodnie z zapisami wskazanymi w ust. 1-7 w przypadku dokonywania waloryzacji:
	1. Wykonawca zobowiązany jest do:
		1. Określenia procentowego udziału zmian, o których mowa w ust. 1 pkt b) i/lub c) - w stosunku do wartości brutto zamówienia (procentowy wskaźnik zmiany);
		2. Przeliczenia wszystkich cen jednostkowych przy zastosowaniu wskaźnika wskazanego w pkt I ppkt a);
		3. Przedstawienie Zamawiającemu szczegółowych wyliczeń wraz z dowodami, potwierdzającymi zasadność wprowadzenia zmian do umowy;
	2. Zamawiający zobowiązany jest do:
		1. Dokonania szczegółowej analizy wyliczeń oraz dowodów potwierdzających zasadność wprowadzenia zmiany do umowy;
		2. W przypadku negatywnej oceny wyliczeń lub dowodów, wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub dokonania stosownych zmian;
		3. Przy akceptacji wyliczeń popartych dowodami, sporządzenia aneksu wprowadzającego nowe, zwaloryzowane wartości. Nowe ceny jednostkowe, uwzględniające waloryzację obowiązywać będą od daty wejścia w życie stosownego przepisu regulującego zmiany wskazane w ust. 1 pkt b) i c).

**§ 11**

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

**§ 12**

1. Rozwiązanie umowy może nastąpić:

a. bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień zawartych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b. bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia dostawy gazu o rażąco nieprawidłowych parametrach

jakościowych, w tym w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego składu gazu, którego zastosowanie mogłoby zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu.

c. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku nienależytego realizowania umowy
w szczególności:

- nieterminowych dostaw (trzykrotnie),

- dostaw niezgodnych z umową lub zamówieniem (dwukrotnie),

- nieuwzględnienia reklamacji,

na zasadach określonych w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny dostawców/wykonawców prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

**§ 13**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo farmaceutyczne oraz Kodeksu Cywilnego.

**§ 14**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 **Wykonawca Zamawiający**