T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu medycznego

ZP - 44/2018

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 221.000 EURO

…………………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, kwiecień 2018 r.

Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

telefon: (22) 569-02-47  faks: (22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35. Godziny otwarcia kasy od 10:00 do 13:00

NIP: 118-14-17-683   Regon: 012298697

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP - 44 /2018.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania.

3.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst -                     Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

3.2	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.3	Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1. 	Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego.

4.2	Zamówienie podzielono na 9 pakietów.

4.3	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4    	Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3.

4.5	Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.

4.6	Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.

4.7	W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu

do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin  realizacji umowy  - do 4. tygodni od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.

7.   Podstawy wykluczenia wykonawcy:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

    - w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1                pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

    - wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,                       o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp tj.:

    - wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) , lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.                     z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło                      do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane                          dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

8.1     Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca          nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2   do formularza oferty. Oświadczenie składane jest wraz z ofertą.

8.1.2  oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy           kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym           postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego             informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub           braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział                                       w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz pakietu,           którego dotyczy oferta.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze           złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                          z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2     Dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez           Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została  najwyżej           oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie   aktualnych na dzień  złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 8.2.1 - 8.2.2  niniejszej SIWZ.

8.2.1  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,             jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku            podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8.2.2   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty  wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, w kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji   ani nie ogłoszono upadłości.

8.2.3   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 -

8.2.2 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi             ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych             wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.4   W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.2, które              znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile

są one nadal aktualne.

8.2.5   W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.6    Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3	Dokumenty potwierdzające parametry punktowane w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, wymagane do złożenia wraz z ofertą przez każdego Wykonawcę:

8.3.1	formularz specyfikacji technicznej - w celu dokonania oceny ofert w kryterium: parametry techniczne, okres gwarancji oraz termin dostawy. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią dla oferowanego pakietu tabelę zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ);

8.3.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające PARAMETRY OCENIANE przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej - dotyczy PAKIETÓW: 1 - 4;

8.3.3    dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1 oraz 8.3.2 nie podlegają uzupełnieniu.

8.4	Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej               oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień   złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej.

8.4.1   deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja              2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) - jeśli dotyczy;

8.4.2	materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające PARAMETRY WYMAGANE przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej, z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy.

8.5        W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.5.1		Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika                                 do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.5.2	   Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie   ubiegających się o zamówienie.

8.5.3	Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 składa pełnomocnik wraz z ofertą.

8.5.4		Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się                                 o udzielenie zamówienia zostanie oceniona najwyżej.

8.5.5	  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona najwyżej.

8.5.6		Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.5.7		Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.5.8		Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

9.3	 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4	 Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym 
 w  SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1	 formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

9.4.2	 oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 niniejszej SIWZ,

9.4.3   dokumenty wymienione w pkt 8.3 niniejszej SIWZ,

9.4.4  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5     Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6     Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.7   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany                              w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.             Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie           poprawnego.

9.8	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje,                 że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych                 w pkt 9.7. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.9	Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia - zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U.              z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania                    do wglądu oryginału.

9.10	 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język  polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.11	  Zaleca się, aby:

9.11.1	strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11.2	formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych                        w pkt 9.7 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.12	Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                           z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503                    z późn. zm.).

9.13     W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9.14	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

9.15	 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem  Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

oraz opisane: „Oferta na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego (ZP-44/2018). Nie otwierać przed dniem 10.05.2018 r., godz. 11.30”.

9.16	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.    Miejsce i termin składania ofert.

10.1	Oferty składane są w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80,                    w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 10.05.2018 r., do godziny 11:00.

10.2	 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca           złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 10.1 lub innym niż          Kancelaria Zamawiającego ponosi wykonawca.

10.4  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę  ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie        
        porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń                                   
        i dokumentów.

11.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu                  do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi oraz   treścią zmian, o których mowa w pkt. 11.2, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.5   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.6  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony                  za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie     potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl

LUB  fax: (22) 56-90-247

11.7    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami nw. osoby:

11.7.1  Janusz Kurek oraz  Iwona Jasińska tel./ fax  22 56-90-247 e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

11.8    Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

12.    Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium                                   na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.4	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pawilon H, w pokój                  Nr 107, w dniu 10.05.2018 r., o godzinie 11:30.

14.   Informacje o trybie otwarcia ofert.

14.1	Otwarcie ofert jest jawne.

14.2	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.3	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bielanski.bip-e.pl/            informacje dotyczące:

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1	Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

PAKIET: 1 - 3

1. cena  -  55 %

2. parametry techniczne  -  20 %

3. okres gwarancji  -  20 %

4. termin dostawy  -   5 %

1. W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  55%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 55 punktów.

2. w kryterium „parametry techniczne” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu                    wzoru:

liczba punktów oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   maksymalna liczba punktów         x  100   x  20 %

Wykaz ocenianych parametrów oraz ich punktację zawierają formularze specyfikacji technicznej (tabele) podane w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez wykonawcę formularza specyfikacji technicznej.

Poszczególne punkty przyznawane będą wg zasad podanych w tabelach i zostaną zsumowane. Oferta, która zdobędzie maksymalną ilość punktów (PAKIET 1 - 35, PAKIET 2 - 30, PAKIET 3 - 30, PAKIET 4 - 40) otrzyma w przedmiotowym kryterium 20 punktów. Pozostałe proporcjonalnie.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej wartości parametru ocenianego lub podania innej wartości niż wynika to z przedstawionych wraz z ofertą dokumentów, Zamawiający uzna za właściwy parametr określony w dokumencie potwierdzającym   a nie w formularzu specyfikacji technicznej.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego wartość ocenianego parametru lub w przedstawionym dokumencie nie będzie potwierdzenia parametru wówczas Zamawiający nie przyzna punktu za przedmiotowy parametr.

3. w kryterium „okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   najdłuższy okres gwarancji           x  100   x  20 %

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres tj. 24 miesiące Zamawiający przyzna 0 punktów.

Za gwarancję udzieloną na okres ≥ 60 miesięcy Zamawiający przyzna 20 punktów.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej okresu gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu udzielił wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

4. w kryterium „termin dostawy (wyrażony w tygodniach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następującej reguły:

Za okres dostawy wynoszący do 1. tygodnia Zamawiający przyzna 5 punktów.

Za termin dostawy wynoszący do 4. tygodni Zamawiający przyzna 0 punktów.

PAKIET: 4 - 9

1. cena  -  60 %

2. okres gwarancji  -   35 %

3. termin dostawy  -  5 %

1. W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.

2. w kryterium „okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów oferty ocenianej =   najdłuższy okres gwarancji           x  100   x  35 %

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres tj. 24 miesiące Zamawiający przyzna 0 punktów.

Za gwarancję udzieloną na okres ≥ 60 miesięcy Zamawiający przyzna 35 punktów.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej okresu gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu udzielił wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

3. w kryterium „termin dostawy (wyrażony w tygodniach) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następującej reguły:

Za okres dostawy wynoszący do 1. tygodnia Zamawiający przyzna 5 punktów.

Za termin dostawy wynoszący do 4. tygodni Zamawiający przyzna 0 punktów.

15.2	Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

15.3	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów                 z kryteriów opisanych w niniejszej SIWZ. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane                              z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia,                                 w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.

15.5	W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.6	W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.7 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

16.    Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.    Udzielenie zamówienia.

17.1	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako                                              najkorzystniejsza po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 15 SIWZ.

17.2	Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

18.   Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.     Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1	Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o cenę jednostkową netto                                przedstawioną w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie             z zasadą: ilość (kol. 3) x cena jedn. netto (kol. 4) = wartość netto (kol. 5) + VAT  (kol. 6) = wartość brutto (kol. 7).

19.2	Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

19.2.1	Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna, w szczególności:

a). podanie przez wykonawcę numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. Wówczas Zamawiający  dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem zgodnym z kolumną 2.

19.3	Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

19.4 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

19.5 	Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

19.6	Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN.

19.7	Zaleca się by formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 9.7 niniejszej SIWZ powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

19.8	Formularz specyfikacji cenowej winien być wypełniony czcionką min. 10.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1	Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ZP - 44/2018

OFERTA

na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego

- Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych                            w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy pakietów: …………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,  w tym koszty transportu, rozładunku, montażu, uruchomienia.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na oferowany sprzęt na okres podany w formularzu                                                           specyfikacji technicznej.

- Oświadczamy, że oferowany sprzęt dostarczymy w terminie podanym w formularzu specyfikacji technicznej.

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie                             z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)                     nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.

- Oświadczamy, że następujące części zamówienia ………….………………….. zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………………………

- Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron.

- Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: ..........................................................................   faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

- Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

- Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...………………

- Konto bankowe do zwrotu wadium ….....................................................................................................

...................................                                       .....................................................................

(data)                                                                  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

do formularza oferty

...............................................................

(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-44/2018 na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny jednostkowe netto:

PAKIET …..

| L.p. | Nazwa handlowa model / producent | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | VAT % zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

................................................ dnia, .................. 2018  r.

Załącznik Nr 2

do formularza oferty

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW

DO WYKLUCZENIA

( zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie                       (ZP-44/2018) oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania               na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22  oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2018 r.

* jeśli dotyczy

Oświadczam *, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 24 ust. …………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,  że w związku z ww. okolicznością,                              na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2018 r.

Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego.

- Zamówienie podzielono na 9 pakietów: PAKIET 1 - kardiomonitory dla II Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Urologicznego, PAKIET 2 - kardiomonitory dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, PAKIET 3 - kardiotokografy dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, PAKIET 4 - ureterorenoskop dla Oddziału Urologicznego, PAKIET 5 - aparat EKG dla Oddziału Chirurgii Ogólnej, PAKIET 6 - aparat EKG dla II Oddziału Chorób Wewnętrznych, PAKIET 7 - ssak elektryczny dla Centralnego Bloku Operacyjnego, PAKIET 8 - fotel do pobrań krwi dla Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej, PAKIET 9 - krzesła lekarskie dla Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

- Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Okres gwarancji na oferowany sprzęt - min. 24 miesiące.

- Oprogramowanie i opisy w języku polskim - jeśli dotyczy.

- FORMULARZE  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

UWAGA: w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest kilka sztuk, wymagania określone poniżej                   dotyczą każdej sztuki.

PAKIET  1 -  KARDIOMONITORY  DLA II ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ORAZ

ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO    CPV 33.19.51.00-4

| L.p. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |  |
|  | Kardiomonitor - 4 szt. | model/producent podać |  |
| II. | Opis parametrów |  |  |
| 1. | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg z akumulatorem | < 3,5 kg - 5 pkt. 3,5 - 4 kg - 0 pkt. |  |
| 2. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |
| 3. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym | TAK |  |
| 4. | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | TAK |  |
| 5. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | TAK podać |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | TAK podać |  |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych - min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | TAK podać |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG HR Respiracja Saturacja Nieinwazyjny pomiar ciśnienia Temperatura (T1,T2,TD) | TAK |  |
| III. | Pomiar EKG |  |  |
| 1. | Zakres HR min. 15-350 min. | TAK |  |
| 2. | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń | TAK podać |  |
| 3. | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK podać |  |
| 4. | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | TAK podać |  |
| 5. | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK podać |  |
| 6. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | TAK |  |
| 7. | Funkcja kaskady | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 8. | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | TAK |  |
| 9. | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | TAK |  |
| 10. | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  |
| 11. | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min. 20 zaburzeń | 20 zaburzeń - 0 pkt. > 20 zaburzeń - 5 pkt. |  |
| IV. | Pomiar Respiracji |  |  |
| 1. | Sposób wyświetlania - w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
| 2. | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0 - 150 odd./min. | TAK |  |
| 3. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | TAK podać |  |
| 4. | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania. | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 5. | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej: 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | TAK |  |
| 6. | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | TAK |  |
| 7. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | TAK |  |
| V. | Pomiar Saturacji(SpO2) |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | TAK podać |  |
| 4. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | TAK podać |  |
| 5. | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2 (wysoki, średni, niski) | TAK |  |
| 7. | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |
| 8. | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| VI. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia, co najmniej 10-270 mmHg | TAK podać |  |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | TAK podać |  |
| 4. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK podać |  |
| 5. | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min.) | TAK podać |  |
| 6. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto, co najmniej 1-720 minut | TAK podać |  |
| 7. | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw. staza). | TAK |  |
| 8. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 9. | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim min. 2000 wyników pomiarów NIBP | TAK podać |  |
| 10. | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK |  |
| VII. | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy min.0-500 C | TAK podać |  |
| 2. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | TAK |  |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości - 2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | TAK podać |  |
| VIII. | Inne parametry |  |  |
| 1. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków | TAK |  |
| 3. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 4. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
| 5. | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1 min., 2 min.,3 min., 10 min.,15 min | TAK podać |  |
| 6. | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | TAK |  |
| 7. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min. 8 poziomów | 8 poziomów - 0 pkt. > 8 poziomów - 5 pkt. |  |
| 8. | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 9. | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | TAK |  |
| 10. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |
| 11. | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK podać |  |
| 13. | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | TAK podać |  |
| 13. | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | TAK |  |
| 14. | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny | TAK podać |  |
| 15. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 16. | Wyświetlanie - co najmniej 6 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7 x EKG oraz 12 x EKG | TAK podać |  |
| 17. | Dostępne tryby pracy: tryb dużych znaków tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin tryb oxyCRG tryb listy 7-EKG 7-EKG oraz dodatkowych krzywych tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | TAK podać |  |
| 18. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 20. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| 21. | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | TAK |  |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | TAK |  |
| 23. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania -certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | TAK |  |
| 25. | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | TAK |  |
| 26. | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | TAK podać |  |
| 27. | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | TAK |  |
| 28. | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | TAK podać |  |
| 29. | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK podać |  |
| 30. | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) - wbudowany zarezerwowany port etCO2 | TAK |  |
| 31. | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | TAK |  |
| 32. | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40o C. | TAK podać |  |
| IX. | Możliwości rozbudowy/dodatkowe moduły |  |  |
| 1. | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50 mm | TAK |  |
| 2. | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - dwa kanały pomiarowe - zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.3 własne zakresy - min. 2 prędkości kreślenia krzywej - pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. | TAK |  |
| 3. | KAPNOMETRIA - pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mm Hg - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | TAK |  |
| X. | INNE |  |  |
| 1. | Wyposażenie każdego kardiomonitora - kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych - wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych - mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) - wąż połączeniowy NIBP - czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych | TAK |  |
| 2 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | TAK |  |
| 3 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | TAK |  |
|  | GWARANCJA min. 24 miesiące w tym min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) | TAK PODAĆ |  |
|  | TERMIN DOSTAWY - do 1. tygodnia - do 4. tygodni | TAK PODAĆ |  |

PAKIET  2 -  KARDIOMONITOR   DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

CPV 33.19.51.00-4

| L.p. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej (niezależne moduły zabudowane wewnątrz urządzenia) | TAK |  |
| 2 | Ekran kolorowy - aktywna matryca LCD TFT 15”, rozdzielczość min.: 1024 x 768 zintegrowany z jednostką główną kardiomonitora | TAK |  |
| 3 | Wbudowany akumulator wewnętrzny na min. 60 min. pracy | TAK podać ≥ 120 - 10 pkt 61 -119 - 5 pkt 60 - 0 pkt |  |
| 4 | Zasilanie 100-250 VAC 50 Hz | TAK |  |
| 5 | Chłodzenie monitora konwekcyjne (nie dopuszcza się chłodzenia mechanicznie wymuszonego) | TAK |  |
| 6 | Obsługa w języku polskim przez ekran dotykowy | TAK |  |
| 7 | Możliwość konfigurowania przez użytkownika i zapamiętywania min. 6 ekranów | TAK |  |
| 8 | Trendy min. 96 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s. | TAK |  |
| 9 | Ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu i saturacji) z okresu 96 godzin | TAK podać ≥ 12 - 10 pkt 7 - 11 - 5 pkt 6 - 0 pkt |  |
| 10 | Archiwum alarmów - minimum 100 zdarzeń | TAK podać ≥ 200 - 10 pkt 150 - 199 - 5 pkt 100 - 149 - 0 pkt |  |
| 11 | Alarmy trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe | TAK |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o: - pomiar rzutu minutowego serca metoda termodylucji CO - pomiar rzutu minutowego serca metoda impedancji ICG - kapnometrię - temperaturę - ciśnienie krwawe - analizator gazów anestetycznych | TAK |  |
| 13 | Wbudowane złącze: RJ-45 | TAK |  |
| 14 | Wbudowane złącze USB do przenoszenie danych pacjenta do komputera z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora poprzez nośnik elektroniczny (np. Pendrive) | TAK |  |
| 15 | Wbudowane drugie złącze do podłączenia urządzeń peryferyjnych | TAK |  |
|  | EKG |  |  |
| 16 | - niezależny wbudowany moduł EKG/ST/Arytmii/Respiracji - zakres pomiaru HR: 15 - 300 1/min - analiza ST z 6 odprowadzeń jednocześnie, z kabla 3-żyłowego - analiza min. 18 kategorii arytmii - detekcja stymulatora serca - jednoczesne wyświetlanie min. 6 krzywych | TAK TAK |  |
| 17 | Wyposażenie: - kabel 3-żyłowy - 1 szt. - 2 komplety dodatkowych 3. końcówek do kabla | TAK |  |
|  | Respiracja |  |  |
| 18 | - zakres pomiaru RR min.: 5 - 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu min.: 5 - 45 s. - licznik bezdechów - możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu (RA-RL lub RA-LL) bez konieczności przepinania kabla EKG - prezentacja fali oddechu | TAK |  |
|  | Saturacja SpO2 |  |  |
| 19 | - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe - zakres pomiaru SpO2: min. 1 - 100 % - zakres pomiaru pulsu obwodowego: min. 20 - 300 bpm - prezentacja fali pletyzmograficznej | TAK |  |
| 20 | Wyposażenie: - przedłużacz - 2 czujniki wielorazowe na palec typu klips | TAK |  |
|  | NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
| 21 | - zakres pomiaru: min. 15 - 255 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny oraz ciągły - czas repetycji pomiaru min.: 1 - 420 min - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - pomiar tętna z mankietu | TAK |  |
| 22 | Wyposażenie: - wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia - 3 szt. (średni - 2 szt. duży - 1 szt.) - uchwyt ścienny | TAK, do każdego monitora |  |
|  | GWARANCJA min. 24 miesiące w tym min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) | TAK PODAĆ |  |
|  | TERMIN DOSTAWY - do 1. tygodnia - do 4. tygodni | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 3  -  KARDIOTOKOGRAFY DLA  ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-

POŁOŻNICZEGO    CPV 33.12.00.00-7

| L.p. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiotokograf - 4 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Współpraca z kompleksowym systemem nadzoru okołoporodowego firmy Philips M.S.B. - OB TRACEVUE | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany, przekątna ≤ 7 " | TAK podać |  |
| 3 | Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 5 | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiarowy US - 50 - 240 bpm | TAK podać |  |
| 7 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| 8 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 1,2 MHz | TAK podać |  |
| 9 | Częstość powtarzania 3 kHz | TAK podać |  |
| 10 | Natężenie emitowanej fali US ≤ 3 mW/cm2 | TAK podać |  |
| 11 | Maksymalna zmiana międzyskurczowa dla ultradźwięków 28 bpm | TAK podać |  |
| 12 | Wskaźnik jakości sygnału | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 13 | Monitorowanie tętna matki (MHR) | TAK |  |
| 14 | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | TAK |  |
| 15 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków) | TAK |  |
| 16 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków). | TAK |  |
| 17 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US Weryfikacja międzykanałowa | TAK |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej | TAK |  |
| 19 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco - 1 szt. i przetwornik Cardio - 1 szt. | TAK |  |
| 20 | Jednakowe gniazda przetworników (głowic) | TAK |  |
| 21 | Automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika | TAK |  |
| 22 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | TAK |  |
| 23 | Kompatybilność głowic z aparatami KTG będącymi na wyposażeniu oddziału (Avalon FM20) | TAK |  |
| 24 | Wodoszczelność przetworników (głowic) min. IP68 | TAK podać |  |
| 25 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | TAK |  |
| 26 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | TAK |  |
| 27 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
| 28 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |
| 29 | Zakres sygnału Toco min. 0 - 100 | TAK podać |  |
| 30 | Ustawienie linii podstawowej Toco 20 jednostek | TAK podać |  |
| 31 | Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (np. dioda led) | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 32 | Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego | TAK |  |
| 33 | Współpraca z telemetrią płodową | TAK |  |
| 34 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | TAK |  |
| 35 | Standardowe prędkości przesuwania papieru - 1, 2 i 3 [cm/min] | TAK podać |  |
| 36 | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych - min. 15 mm/s | TAK podać |  |
| 37 | Szerokość papieru 150 mm, użyteczna szerokość wydruku min. 128 mm | TAK podać |  |
| 38 | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | TAK |  |
| 39 | Wprowadzanie notatek tekstowych | TAK |  |
| 40 | Wydruk badania dodatkowo zawiera: - imię i nazwisko pacjentki - MRN - numer identyfikacyjny pacjentki - godzina, minuta, sekunda, data - prędkość wydruku - wiek ciążowy | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 41 | Rozdzielczość wydruku min. 8 punktów/ mm 200 dpi | TAK podać |  |
| 42 | Alarm końca papieru | TAK |  |
| 43 | Kompaktowa obudowa | TAK |  |
| 44 | Wózek pod kardiotokograf z koszykiem i blokadą kół | TAK |  |
| 45 | Wyposażenie dodatkowe: głowica US - 1 sztuka. | TAK |  |
| 46 | Podłączenie do systemu nadzoru okołoporodowego, po stronie Wykonawcy | TAK |  |
|  | GWARANCJA min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | TERMIN DOSTAWY - do 1. tygodnia - do 4. tygodni | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 4  -  URETERORENOSKOP DLA ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO

CPV  33.16.80.00-5

| L.p. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ureterorenoskop giętki - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Dwa kanały robocze dla instrumentów min. 3,3 Charr | TAK |  |
| 2 | Kąt patrzenia optyki 0° | TAK |  |
| 3 | Optyka szerokokątna - zakres obrazowania 85° | TAK |  |
| 4 | Długość robocza - 680 mm | TAK |  |
| 5 | Odległość/zakres widzenia ostrości 3-50 mm z możliwością wyostrzenia | TAK |  |
| 6 | Zakres zagięcia góra/dół min. 270/270° | TAK |  |
| 7 | Wymiar maksymalny części roboczej 9,9 Charr | TAK |  |
| 8 | Początkowy/dystalny 6 Charr | TAK |  |
| 9 | Odbiór od Zamawiającego uszkodzonych optyk | TAK / NIE |  |
|  | GWARANCJA min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | TERMIN DOSTAWY - do 1. tygodnia - do 4. tygodni | TAK PODAĆ |  |

PAKIET  5  -  APARAT EKG DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ  CPV  33.19.50.00-3

| L.p. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG - 1 szt. | model/producent podać |  |
|  | Aparat 12-kanałowy (jednoczesna rejestracja 12 odprowadzeń EKG) | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny i ręczny do rejestracji rytmu | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiarów min.: HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiary osi P, R, T | TAK |  |
|  | Funkcja interpretacji zapisu EKG (opis słowny) z uwzględnieniem płci i wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna, wydruk na papierze typu składanka o szerokości 210 mm, papier w ryzach zawierających min. 200 kartek | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wydruku min. 8 pkt./mm | TAK, podać |  |
|  | Dostępne prędkości zapisu na papierze min. 5/10/25/50 mm/s w trybie ręcznym i min. 25 i 50 mm/s w trybie automatycznym | TAK, podać |  |
|  | Różne formaty wydruku: min. 3, 3+1, 3+3, 6 lub 12 kanałów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wydruku w trybie automatycznym 12 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Dostępne formaty wydruku min.: standardowy i Cabrera | TAK, podać |  |
|  | Bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału EKG | TAK |  |
|  | Moduł akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: 10-elektrodowy (wymienny, możliwość wymiany pojedynczego odprowadzenia) kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, ,V1, V2, V3, V4, V5, V6; | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia badania w wybranym trybie zarówno przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w aparacie, jak i w module bezprzewodowym | TAK |  |
|  | Dostępne czułości min. 5, 10, 20 mm/mV | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowe próbkowanie sygnału do analizy i zapisu min. 1.000 próbek/sekundę/kanał | TAK, podać |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora serca, min. 40.000 próbek/sekundę/kanał | TAK, podać |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0,05 - 300 Hz z możliwością dwustopniowego ograniczenia | TAK, podać |  |
|  | Wysoka jakość przetwarzania analogowo-cyfrowego – przetwornik min. 20-bitowy | TAK, podać |  |
|  | Filtracja zakłóceń sieciowych min.: 50Hz | TAK, podać |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy redukujący m.in. zakłócenia mięśniowe | TAK |  |
|  | Filtr antydryftowy redukujący pływanie linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Pełna klawiatura alfanumeryczna i przyciski funkcyjne, w tym dedykowane przyciski uruchamiające wykonanie badań w trybie automatycznym i ręcznym do badania rytmu | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran graficzny LCD o rozdzielczości min. 320 x 240 pikseli | TAK |  |
|  | Ekran umożliwiający podgląd 12 lub 8 odprowadzeń EKG jednocześnie lub w grupach po 3 | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD częstości rytmu, ostrzeżenia o braku kontaktu elektrody, bieżącego czasu, prędkości przesuwu, czułości i rodzaju filtru | TAK |  |
|  | Wbudowany bufor pamięci zawierający do 5 minut bieżącego zapisu EKG | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego wybierania do wydruku najlepszego pod względem jakości technicznej 10-sekundowego fragmentu zapisu EKG z wewnętrznego bufora pamięci | TAK |  |
|  | Pamięć min. 40 zapisów EKG z możliwością rozbudowy do min. 200 zapisów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wydruku EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi parametrami czułości , prędkości , zastosowanego filtru i w innym formacie wydruku | TAK |  |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator wewnętrzny bezobsługowy | TAK |  |
|  | Waga aparatu poniżej 6 kg (bez papieru) | TAK |  |
|  | Wymiary aparatu maks. 45 x 45 x 12 cm (dł. x szer. x wys.) | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie aparatu i instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Mobilny wózek kolumnowy z półką lub koszykiem na akcesoria i wysięgnikiem na moduł bezprzewodowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję komunikacji z komputerem poprzez LAN, WLAN, USB oraz przesyłania danych w różnych formatach: min. DICOM i XML | TAK |  |
|  | Wyposażenie: klipsowe elektrody kończynowe, przyssawkowe elektrody przedsercowe, 1 ryza papieru | TAK |  |
|  | GWARANCJA min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | TERMIN DOSTAWY - do 1. tygodnia - do 4. tygodni | TAK PODAĆ |  |

PAKIET  6  -  APARAT EKG DLA II ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

CPV  33.19.50.00-3

| L.p. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Aparat 12-kanałowy | TAK |  |
| 2 | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie min.: 3, 6 i 12 odprowadzeń | TAK podać |  |
| 3 | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 4 | Szerokość zapisu 112 mm | TAK |  |
| 5 | Zewnętrzna drukarka laserowa USB wydruk A4 (210 x 297 mm) | TAK |  |
| 6 | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm | TAK |  |
| 7 | Prędkość przesuwu papieru min. 5 / 10 / 25 / 50mm/s. Czułość min. 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | TAK podać |  |
| 8 | Prędkość zapisu min. 5/10/25/50 mm/s | TAK podać |  |
| 9 | Czułość min. 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK podać |  |
| 10 | Cyfrowa filtracja zakłóceń min. 25, 35, 50, 60 Hz | TAK, podać |  |
| 11 | Wyświetlacz min. 5,7” graficzny kolorowy TFT min. 320 x 240 | TAK podać |  |
| 12 | Analiza i interpretacja HES zgodna z EN 60601-2-51 | TAK |  |
| 13 | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 (ECG-SCP). | TAK |  |
| 14 | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach; | TAK |  |
| 15 | Pamięć wewnętrzna minimum 300 badań (min. 500 badań w opcji) | TAK podać |  |
| 16 | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
| 17 | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
| 18 | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |
| 19 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) | TAK |  |
| 20 | Filtr zakłóceń min.: - sieciowych 50/60 Hz. - mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, - linii izoelektrycznej. | TAK podać |  |
| 21 | Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 22 | Proste zakładanie papieru (easy load) | TAK |  |
| 23 | Współpraca z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na komputerze | TAK podać nazwę oprogramowania |  |
| 24 | Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
| 25 | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | TAK |  |
| 26 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK |  |
| 27 | MENU w języku polskim | TAK |  |
| 28 | CMMR >100dB | TAK podać |  |
| 29 | Częstotliwość próbkowania min. 1000Hz | TAK podać |  |
| 30 | Przetwornik min. 12 bit | TAK podać |  |
| 31 | Rozdzielczość min. 2,5uV/bit | TAK podać |  |
| 32 | Impedancja wejściowa >10M? | TAK podać |  |
| 33 | Zakres wysterowania 10mVpp | TAK |  |
| 34 | Pasmo przenoszenia w zakresie min. 0,05 – 150 Hz | TAK podać |  |
| 35 | Odprowadzenia 12 standardowych / Cabrera | TAK |  |
| 36 | Po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt.) i kończynowych klipsowych (4 szt.) dla dorosłych; 1 komplet kabli; | TAK |  |
| 37 | Obwody wejściowe pływające, zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF | TAK |  |
| 38 | Zasilanie 240V, 50/60Hz | TAK |  |
| 39 | Wewnętrzny akumulator 2200 mAh Li-jon | TAK |  |
| 40 | Pobór mocy < 30 VA | TAK podać |  |
| 41 | Waga < 1,8 kg | TAK podać |  |
| 42 | Wyposażenie dodatkowe min.: wózek z wysięgnikiem na kabel pacjenta, dodatkowe kable i elektrody - 1 komplet pas piersiowy 12 szt. elektrod pod pas, | TAK podać |  |
|  | GWARANCJA min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | TERMIN DOSTAWY - do 1. tygodnia - do 4. tygodni | TAK PODAĆ |  |

PAKIET  7  -  SSAK ELEKTRYCZNY DLA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO

CPV 33.16.21.00-4

| L.p. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Pompa tłokowa niskoobrotowa | TAK |  |
| 2 | Membranowy regulator podciśnienia | TAK |  |
| 3 | Max podciśnienie | ≥ 95 kPa |  |
| 4 | Bardzo niski poziom hałasu | TAK, podać |  |
| 5 | Wydajność: tryb cichy - 40 l/min tryb normalny - 50 l/min. tryb turbo - 60 l/min. | TAK, podać |  |
| 6 | Podstawa jezdna, blokada kół | TAK |  |
| 7 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem | TAK |  |
| 8 | Możliwość stosowania zbiorników o różnej pojemności | TAK |  |
| 9 | Zbiorniki do wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 10 | Zbiorniki nietłukące, wielorazowe, autoklawowalne, z uchwytami | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie: 2 zbiorniki 2,5 l do wkładów jednorazowych 200 wkładów jednorazowych 2,5 l 100 filtrów antybakteryjnych 10 m drenu uchwyt na dren | TAK |  |
|  | GWARANCJA min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | TERMIN DOSTAWY - do 1. tygodnia - do 4. tygodni | TAK PODAĆ |  |

PAKIET 8 -  FOTEL DO POBRAŃ KRWI DLA PODODDZIAŁU DIAGNOSTYKI

ENDOKRYNOLOGICZNEJ   CPV 33.19.20.00-2

| L.p. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel do pobrań krwi - 1 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | Regulowane podłokietniki | TAK |  |
| 2 | Regulacja w dwóch płaszczyznach - góra-dół, na boki | TAK |  |
| 3 | Stabilna stalowa konstrukcja, malowana proszkowo | TAK |  |
| 4 | Regulacja oparcia za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 5 | Zagłówek | TAK |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie: 130 kg | TAK |  |
| 7 | Tapicerka (skaj/sztuczna skóra/ tapicerka winylowa) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 8 | Kolor tapicerki - niebieski | TAK |  |
|  | GWARANCJA min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | TERMIN DOSTAWY - do 1 tygodnia - do 4. tygodni | TAK PODAĆ |  |

PAKIET  9  -   KRZESŁA LEKARSKIE DLA PODODDZIAŁU DIAGNOSTYKI

ENDOKRYNOLOGICZNEJ      CPV 39.11.20.00-0/ 33.19.20.00-2

| L.p. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Krzesła obrotowe - 2 szt. | model/producent podać |  |
| 1 | z oparciem | TAK |  |
| 2 | możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby | TAK |  |
| 3 | regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby | TAK |  |
| 4 | regulowana wysokość krzesła | TAK |  |
| 5 | regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby | TAK |  |
| 6 | podstawa pięcioramienna, stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 7 | sztywno umocowane podłokietniki !!! (podłokietniki nie mogą „rozjeżdżać się” na boki pod wpływem oparcia rąk) | TAK |  |
| 8 | Tapicerka (skaj/sztuczna skóra/ tapicerka winylowa) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 9 | Kolor tapicerki - niebieski | TAK |  |
|  | GWARANCJA min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | TERMIN DOSTAWY - do 1. tygodnia - do 4. tygodni | TAK PODAĆ |  |

Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ................... 2018 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                                 ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-44/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

( 1

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa …………… model ….. prod. ….. (zgodnie z PAKIETEM …).  Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt fabrycznie nowy, niebędący sprzętem powystawowym.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia, uruchomienia, montażu sprzętu w siedzibie Zamawiającego;

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Przeszkolenie pracowników nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - nie dotyczy PAKIETU: 8 oraz 9.

- dostarczenia instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu w języku polskim

- odbioru uszkodzonych optyk - dotyczy PAKIETU 4.

§ 2

- Dostawa sprzętu oraz  uruchomienie nastąpi w terminie do ……. tygodni

- Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Cegłowska 80) w miejscu przez niego wskazanym.

- Konkretny dzień i godzina dostawy wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – pracownikiem Działu Zaopatrzenia tel. (22) 56-90-336/331.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku nieuzgodnienia ostatecznego terminu dostawy, o którym mowa w ust. 3.

- Dostarczenie sprzętu do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, jego uruchomienie, montaż jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Ryzyko dostarczenia, uruchomienia/montażu sprzętu, w tym związane z transportem i rozładunkiem, ponosi Wykonawca.

( 3

- Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

- Protokolarne przyjęcie sprzętu nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 lit. a) i c) umowy.

§ 4

- Wartość brutto umowy wynosi …………… PLN (słownie: ………….) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-44/2018.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą po zrealizowanej dostawie.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki -      SPZOZ, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 - Kancelaria

c) drogą elektroniczną, w formacie PDF, pod adres: faktury@bielanski.med.pl

- Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2, § 8 oraz koszty transportu.

§ 5

- W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 7. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie                           z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

- Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 6

1. Zamawiający zażądania zapłaty kary umownej:

- w wysokości 0,2 % wartości netto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego  w § 2 ust. 1 umowy tj. 4 tygodni; /

- w wysokości 0,4 % wartości netto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego  w § 2 ust. 1 umowy tj. 1 tygodnia;

- w wysokości 0,2 % wartości netto sprzętu za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją.

- w wysokości 0,2 % wartości netto sprzętu, za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu  terminu wstawienia sprzętu zastępczego.

2. Zamawiający będzie dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 
     powyżej karę umowną.

- Zamawiający potrąci karę umowną z płatności wynikających z faktury.

§ 7 - dotyczy PAKIETÓW: 1, 2, 3, 5 oraz 6

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w tracie wykonywania przedmiotowej umowy, w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

- Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym                                  w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego programy są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym spełniają wszystkie wymagania określone w § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia                                      i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

- Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie, stanowiącej Załącznik Nr 4 do przedmiotowej umowy.

§ 8

- Wykonawca udziela …….- miesięcznej gwarancji (w tym min. 6 miesięcy na akcesoria, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych - dotyczy PAKIETU: 1 oraz 2) na dostarczony ……………………………...

- Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi.

- W okresie gwarancji trzy naprawy gwarancyjne podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy.

- Wykonawca gwarantuje dostępność oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu i konieczności dokonania ich  naprawy przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu …….., faks ………….  w godzinach od 7.30 do 15.30.

- W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego lub odbierze urządzenie z siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2. dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy naprawa sprzętu będzie musiała trwać dłużej niż 4 dni robocze, od piątego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę sprzętu, o nie gorszych parametrach technicznych.

- W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 5 oraz do 7 dni roboczych. Obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego lub podzespołu/części zastępczej umożliwiającą tymczasową pracę sprzętu, o nie gorszych parametrach, występuje, odpowiednio od szóstego dnia oraz od ósmego dnia od podjęcia naprawy.

( 9

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić             od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r.             o wyrobach medycznych.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

WYKONAWCA					    	  	        ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR ZP-44/2018

Osoby wykonujące pracę na terenie Szpitala narażone są na oddziaływanie różnorodnych czynników niebezpiecznych i szkodliwych zagrażających zdrowiu i życiu. Praca w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne i szkodliwe stwarza możliwość wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników niezbędna jest identyfikacja występujących zagrożeń.

Czynnik niebezpieczny występujący w środowisku pracy jest to czynnik, którego oddziaływanie                          na pracującego może prowadzić do urazu, natomiast czynnik szkodliwy jest to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może prowadzić do zachorowania.

Na stanowiskach pracy w Szpitalu mogą wystąpić zagrożenia spowodowane przez następujące czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy :

- czynniki biologiczne

- czynniki chemiczne

- czynniki fizyczne

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE

W Szpitalu skala narażenia na czynniki biologiczne jest duża.  Zakażenia następują m.in. przez: bezpośrednie skaleczenie, wszczepienie, kontakt z pacjentem lub materiałem biologicznym. Do tych czynników zaliczamy:

( wirusy – najniebezpieczniejszymi chorobami spowodowanymi wirusami są np.: wirusowe zapalenie wątroby typu B, C ; AIDS, HIV.

( bakterie – gronkowce, paciorkowce, prątki gruźlicy.

( grzyby – zagrożenie powodujące choroby skóry i błon śluzowych.

( pasożyty – (mikro-) organizmy żyjące na lub w innym organizmie.

ZAGROŻENIA CHEMICZNE

Skutki działania substancji chemicznych mogą być ogólne (zmiany w układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym itd.) lub miejscowe (działanie drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe).

W zależności od skutków oddziaływania na organizm substancje chemiczne dzielimy na:

(  toksyczne – po wchłonięciu przez organizm powodujące zatrucie, zatrucie ostre przewlekłe  lub śmierć. Substancją toksyczną używaną w Szpitalu jest np. formaldehyd.

(  drażniące – do substancji drażniących zaliczamy kwasy, zasady, rozpuszczalniki, chlor. Kontakt                          z substancją drażniącą powoduje działanie : narkotyczne, duszące, żrące, drażniące.

(  uczulające – są to substancje wywołujące uczulenia (alergie). Przykładem substancji uczulających używanych w Szpitalu są np. detergenty lub środki dezynfekujące.

(  rakotwórcze i mutagenne – substancje skutkujące chorobami nowotworowymi

lub zmianami w genach przekazywanych na następne pokolenie np.: tlenek etylenu.

(  upośledzające funkcje rozrodcze – substancje wpływające szkodliwie na płód - mogące doprowadzić                  do poronienia np. : alkohol etylowy, formaldehyd

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI

Do zagrożeń czynnikami fizycznymi zaliczamy:

( hałas – jest to dźwięk szkodliwy, dokuczliwy i niepożądany, oddziaływujący na narząd słuchu oraz inne części organizmu człowieka

( drgania mechaniczne – jest to proces polegający na przenikaniu energii za źródła drgań do organizmu człowieka przez określoną część organizmu będącą w bezpośrednim kontakcie ze źródłem drgań.

( mikroklimat – do tej szkodliwości zalicza się: temperaturę, wilgotność i ruch powietrza oraz promieniowanie cieplne.

( promieniowanie widzialne (oświetlenie) – nieodpowiednie oświetlenie może być przyczyną zmęczenia wzroku i zmęczenia nerwowego.

( promieniowanie podczerwone – nazywamy promieniowanie optyczne (IR)

o długości fali w zakresie 780 nm do 1 mm i dzieli się na trzy zakresy.

( promieniowanie nadfioletowe – nazywamy promieniowanie optyczne o długości fali od 100 do 400 nm.

( promieniowanie laserowe – jest to promieniowanie obejmujące długość fali od 180 nm do 1mm.

( promieniowanie elektromagnetyczne – nazywamy emisję lub przenoszenie energii w postaci fal elektromagnetycznych i przyporządkowanym im jonom.

( promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm.

Emitowane jest przez włączony  aparat RTG lub przez pierwiastki promieniotwórcze

np. : Jod – 123 lub Jod – 131.

( prąd elektryczny – zagrożeniem jest przepływ prądu przez ciało człowieka.

Skutki działania ww. czynników są bardzo złożone i różnorodne.

W związku z powyższym zobowiązujemy do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UMOWY NR ZP-44/2018

|  | WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PODWYKONAWCÓW | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | Str. 1 z 1 |

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki,  Wykonawca/Dostawca ma obowiązek zapoznania się oraz zapoznania pracowników z informacją                     o zagrożeniach występujących na terenie Szpitala Bielańskiego.

- Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrożonego w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - organizowania pracy na terenie Szpitala Bielańskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami BHP oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

  - informowania Zakładowy Inspektorat BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych zaistniałych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy                   na terenie szpitala,

  - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania                   z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

  - właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania zgodnie z obowiązującymi                         w Szpitalu Bielańskim procedurami/instrukcjami

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady,

- po zakończeniu działalności na terenie Szpitala uprzątnięcia wszystkich wytworzonych przez siebie odpadów.

- Za wszelkie odpady wytworzone podczas realizacji umowy przez pracowników Wykonawcy oraz                    za systematyczne usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów (w celu zachowania porządku i estetyki budynków oraz terenów przyległych do Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki) odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT,

  - zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy),

  - zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac

  - eliminowania ryzyka i zagrożenia personelu, pacjentów, osób odwiedzających,

  - utrzymania w trakcie realizacji umowy porządku w obszarze swojej działalności,

  - przestrzegania obowiązującego w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki zakazu palenia tytoniu 
i spożywania alkoholu.

- Na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo swoich pracowników,

  - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń 
i materiałów  oraz  środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych z winy Wykonawcy/Dostawcy, przeprowadzane są przez Wykonawcę/Dostawcę i na jego koszt.

- Uprawnieni pracownicy szpitala mają prawo do kontroli prawidłowości postępowania Wykonawcy/ Dostawcy oraz oceny warunków pracy Wykonawcy/Dostawcy na terenie szpitala oraz posiadania stosownych umów i decyzji w zakresie wymaganym prawem.

- Kontrole przeprowadzane są w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy/Dostawcy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UMOWY NR ZP-44/2018

# UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ………. 2018 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                            ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

§ 1

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 922), w stosunku do danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania.

- Zamawiający oświadcza, że powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy, w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

- Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne                            i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2

- Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta                                 i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.)  oraz art. 31 ust. 1 ustawy                                o ochronie danych osobowych powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania w celu realizacji umowy Nr ZP-44/2018.

- Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, imię ojca i matki, pesel.

- Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym      w umowie.

§ 3

- Wykonawca niniejszym oświadcza, iż przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz spełnił wszystkie wymagania przewidziane               w przepisach, o których mowa w art. 39a niniejszej ustawy, tj. przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak Administrator danych.

- Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Wykonawcy.

§ 4

- Strony zobowiązane są do zapewnienia ochrony danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielania informacji lub wyjaśnień w formie pisemnej,                    w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczących danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast poinformować o nich Administratora danych.

- Wykonawca niezwłocznie informuje Administratora danych o wszelkich czynnościach, w szczególności kontrolnych i skargowych, prowadzonych przez pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczących danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

- Administrator danych zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych                 z niniejszą umową przez Wykonawcę. Administrator danych powiadomi Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia przedmiotowej kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Administratorowi danych przeprowadzenie przedmiotowej kontroli,                       w szczególności poprzez udostępnienie systemów informatycznych, dokumentacji i pomieszczeń, 
w zakresie niezbędnym dla kontroli przetwarzania danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

- W przypadku powzięcia przez Administratora danych wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych lub niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Administratorowi danych przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Administratora danych dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres ………………….………………………….. ..........

§ 6

- Wykonawca jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Jest on związany tajemnicą także po śmierci pacjenta.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów udostępnionych przez Strony w związku z wykonaniem niniejszej umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w postaci papierowej lub elektronicznej, graficznej, lub innej. Informacje                          i materiały są poufne i nie mogą być bez uprzedniej zgody drugiej Strony udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub orzeczeniem sądów lub upoważnionych organów państwowych albo muszą być ujawnione w celu wykonania niniejszej umowy.

- Strony odpowiadają za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przez wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy.

§ 7

- Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku                      z wykonywaniem niniejszej umowy. Odpowiedzialność Stron jest określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 459. z późn. zm.),                             z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą umową.

- W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Realizacja niniejszej umowy nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych,                           w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej.

§ 10

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym,                       w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę celu i zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej umowie.

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli    w wyniku kontroli pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zostanie wykazane, że Wykonawca, nie podjął środków zabezpieczających, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, a także w sytuacji, gdy Wykonawca nie zastosował się                       do wymogów przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia                   i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 11

- W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, w sposób określony w § 5 i § 10, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi danych powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, do trwałego ich zniszczenia lub usunięcia albo skasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy zapisów oraz dokumentów, zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, w nieprzekraczanym terminie 7 dni, licząc od dnia rozwiązania niniejszej umowy. Fakt dokonania zwrotu lub zniszczenia potwierdza się odpowiednim protokołem.

- W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez Wykonawcę, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on zobowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, posiadającemu status Administratora danych, który powierzył przetwarzanie danych osobowych.

§ 12

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,                             w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe dla jej przedmiotu.

§ 14

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

- Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody Administratora danych.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA							   ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)

|  | INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE SZPITALA BIELAŃSKIEGO | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | str. 42 z 2 |