T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 26.04.2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-36/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

przetargowego ZP-36/2018 na dostawę

materiałów i sprzętu do sterylizacji dla

Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu ZP-36/2018 na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 1.

Pakiet 1, poz. 15.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie wymiarów dozownika, gdyż pojemnik Dermados ma wg. producenta wysokość 24 cm wraz z ramieniem. Prosimy o dopuszczenie dozowników o wysokości od 24 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dozowniki o wysokości od 24 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6.

Pakiet 6, poz. 1, 2, 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Proszę o odstąpienie od wymogu posiadania przez wymagane produkt  w pakiecie 6 poz 1,2,3 atestu PZH.

Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH. Podstawą  prawną  jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   z   dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2087), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH. Obecnie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dokumentami dopuszczającymi preparaty chemiczne do obrotu na rynku polskim są   dla

a)  dla preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze - pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 	i wpis do rejestru produktów biobójczych,

b)   dla wyrobów medycznych (obrót i użytkowanie) - certyfikat CE, deklaracja zgodności i wpis do 	rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach 	medycznych,

c)   dla preparatów rejestrowanych jako kosmetyki - potwierdzenie przekazania danych do Europejskiego Portalu CPNP,

d)   dla    preparatów     posiadających      w   swoim     składzie    substancje     niebezpieczne - karta charakterystyki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu – usuwa się zapis treści pkt VII.3.5. SIWZ.

Pakiet 6, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

W załączniku nr 2 do SIWZ w pakiecie nr 6 w pozycji 3, Zamawiający jako jednostkę miary określił „sztukę”. Prosimy o informację czy jednostka miary została określona prawidłowo (w innych pozycjach tego pakietu jako jednostka miary wskazany jest litr), a jeżeli tak to jaką wielkość opakowania należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską – prawidłową jednostką jest l (litr).

- Pytanie Wykonawcy:

Zamawiający w SIWZ dla produktów w pakiecie nr  6 wymaga pozytywnego atestu higieny PZH lub atestu równoważnego dla zaoferowanych produktów. W związku z tym, że z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania takich atestów na oferowane produkty.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH. Obecnie - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dokumentami dopuszczającymi preparaty chemiczne do obrotu na rynku polskim są:

a) dla wyrobów medycznych (obrót i użytkowanie) - certyfikat CE, deklaracja zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych, 
b) dla preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze - pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych,

c) dla preparatów rejestrowanych jako produkty lecznicze - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,

d) dla preparatów rejestrowanych jako kosmetyki - potwierdzenie przekazania danych do CPNP,

e) dla preparatów posiadających w swoim składzie substancje niebezpieczne - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 2.

Pakiet 6, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie czy dla  Pakietu nr 6 poz. 1 Zamawiający wymaga zaproponowania preparatu kompatybilnego z obecnie stosowanym w Szpitalu środkiem do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni? Czy na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oświadczenia producenta preparatu do dezynfekcji, że produkt zaproponowany w Pakiecie 6 poz. 1 jest kompatybilny tzn. jednej marki lub jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 6, poz. 1, 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie Czy w Pakiecie 6 poz. 1 oraz poz. 3 Zamawiający określając wymóg „Posiadający atest PZH lub równoważny” wymaga przedłożenia w ofercie atestu PZH lub dokumentu równoważnego wystawionego przez niezależny uprawniony podmiot potwierdzający, że produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ. Zamawiający odstąpił od wymogu dotyczącego wymaganych atestów PZH lub równoważnych.

Pakiet 6, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie Czy w Pakiecie 6 poz. 2 Zamawiający odstąpi od wymogu preparatu posiadającego atest PZH lub równoważny dokument -  ze względu na  zaproponowanie preparatu -  gotowego do użycia. Pragniemy podkreślić, że wymóg atestu PZH lub równoważnego dokumentu dla Poz. 1 oraz 3 Pakietu 6 jest w pełni zasadna gdyż w tych pozycjach Zamawiający wymaga koncentratów, lecz dla Poz. 2 Pakiet 6 gdzie należy zaproponować preparat gotowy do użycia prosimy o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ. Zamawiający odstąpił od wymogu dotyczącego wymaganych atestów PZH lub równoważnych.

Pakiet 6, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie Czy w Pakiecie 6 poz. 2 Zamawiający ze względu na wymóg SIWZ dot. zaproponowania preparatu o właściwościach antybakteryjnych wymaga preparatu zawierającego 
w składzie 2-metoksymetyloetoksy) propanolu dla potwierdzenia powyższych właściwości oraz  zawierającego alkilopoliglukozyd C8-C10 < 2,5% . Pragniemy podkreślić, że Zamawiający wymaga pianki usuwającej rdzę osady, naloty z mydła, tłusty brud -  a zawartość alkilopoliglikozydu w powyższej proporcji da Zamawiającemu gwarancje usunięcia takich zanieczyszczeń bowiem środki posiadające 
w swoim składzie alkilopoliglikozyd posiadają doskonałe właściwości myjące.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 7.

Pakiet 7, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy do postepowania na dostawę środków czystości ZP-36/2018 Zamawiający do pakietu 7 poz 2 wymaga 2170 l roztworu roboczego (co  przy rozcieńczeniu 0,1% daje  2,17 l koncentratu)  czy 2170 l  koncentratu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający opisał omyłkowo ilość koncentratu w litrach. Zamawiający wymaga złożenie oferty na ilość preparatu w ilości dającej 2 170 000 litrów roztworu roboczego.

Pakiet 7, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Zamawiający do pakietu 7 poz 2 wymaga 2170 l roztworu roboczego (co  przy rozcieńczeniu 0,1% daje  2,17 l koncentratu)  czy 2170 l  koncentratu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 9.

Pakiet 7, poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Zamawiający do pakietu 7 poz 3 wymaga 175  l roztworu roboczego (co  przy rozcieńczeniu 0,5% daje  0,88 litra koncentratu)  czy 175 l  koncentratu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający opisał omyłkowo ilość koncentratu w litrach. Zamawiający wymaga złożenie oferty na ilość preparatu w ilości dającej 35 000 litrów roztworu roboczego.

Pakiet 7, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Zamawiający do pakietu 7 poz 6  wymaga 100 l roztworu roboczego (co  przy rozcieńczeniu 2% daje 
2 litry  koncentratu)  czy 100  l  koncentratu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający opisał omyłkowo ilość koncentratu w litrach. Zamawiający wymaga złożenie oferty na ilość preparatu w ilości dającej 5 000 litrów roztworu roboczego.

Pakiet 8.

Pakiet 8, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie Czy w Pakiecie 8 poz. 1 Zamawiający dopuści preparat bez zawartości glikolu (nie jest to substancja wpływająca na skuteczne usuwanie polimerów) o pH zbliżonym do podanego w SIWZ tj. 13,5 +_ 0,5 stosowany w stężeniu od 5% do 25% spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie Czy w Pakiecie 8 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat w kolorze białym o pH ok. 8 spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 15.

Pakiet 15, poz. 1.

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w op. a 500 ml. Zamawiający dopuszcza preparat 
w opakowaniu do 750 ml, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Wzór umowy.

§ 7, ust. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Wzór umowy par. 7 ust. 2. Prosimy o wykreślenie zapisu: "Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 6- go dnia roboczego od daty zawarcia umowy".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

§ 7, ust. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Wzór umowy par. 7 ust. 6. Prosimy o zmianę: "(...) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, 
o której mowa w par. 2 ust. 1 umowy" na zapis: (...) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

W związku z odpowiedziami na zapytania dotyczące pakietu nr 6, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez usunięcie zapisu pkt VII.3.5. SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania oraz celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania i złożenia ofert, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekłada termin składania ofert na dzień 2 maja 2018 roku do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w sali 107, pawilon H.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR